## DPGF
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | Quantité MOE | Quantité Entreprise | U | Prix U (HT) | Totaux (HT)
1 | PREAMBULE |  |  |  | PM
2 | PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES |  |  |  | PM
3 | CONTRAINTES DU CENTRE PENITENTIAIRE |  |  |  | PM
4 | DESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES |  |  |  | PM
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DU LOT SECOND ŒUVRE
5.1 | Ossature bois - Couverture
5.1.1 | Planchers bois traditionnels
5.1.1.1 | Ossature pour plancher bois | 16 |  | m² |  | 0
5.1.1 | Conduit de lumière naturelle
| Conduit de lumière naturelle - Pour toiture en bacs acier | 1 |  | ens |  | 0
| Sous total HT article 5.1 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0
5.2 | Menuiserie extérieures PVC
5.2.1 | Menuiseries extérieures sans volet roulant monobloc
5.2.1.1 | Porte-fenêtre à la française en PVC - (LxH) 1,00 x 2,15 m | 1 |  | U |  | 0
5.2.2 | Menuiseries extérieures avec volet roulant monobloc à manœuvre électrique
5.2.2.1 | Châssis oscillo-battant - De (LxH) 1,00 x 1,50 m - Avec VR monobloc électrique | 1 |  | U |  | 0
| Sous total HT article 5.2 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0
5.3 | Métallerie
5.3.1 | Avant-propos du lot |  |  |  | p.m.
5.3.2 | Escaliers
5.3.2.1 | Escalier à ossature métallique avec marches en bois - Pour la salle de crise | 1 |  | U |  | 0
5.3.2.2 | Escalier à ossature métallique avec palier et marches en caillebotis - Pour accès aux combles depuis la chambre de veille 1 | 1 |  | U |  | 0
| Sous total HT article 5.3 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0
5.4 | Plâtrerie
5.4.1 | Contre cloison sur ossature métallique avec parements en plaques ou similaire
5.4.1.1 | Doublage sur ossature métallique avec isolant en laine minérale de 75 mm d'épaisseur et 1 BA18 | 35 |  | m² |  | 0
5.4.1.2 | Doublage sur ossature métallique avec 100 mm de laine de verre (R=3,15 m2.K/W) et parement standard de 18 mm | 53 |  | m² |  | 0
5.4.2 | Cloison sur ossature métallique
5.4.2.1 | Cloisons de distribution 98/62 Xtra S avec 60 mm de laine minérale - EI 60 - Rw+C >= 49 dB - Jusqu'à 5,50 m de hauteur - Avec plaques BA18 S | 29 |  | m² |  | 0
5.4.2.2 | Pose des huisseries de portes à 1 vantail | 5 |  | U |  | 0
5.4.3 | Plafonds
5.4.3.1 | Isolants fibres de bois
| Panneaux flexibles composés de fibres de bois - 40 kg/m3 - De 160 mm d'épaisseur - R = 4,20 m².K/W | 71 |  | m² |  | 0
5.4.3.2 | Plafonds suspendus non démontables
| Plafond en plaques de plâtre posé suivant rampant sous charpente bois à entraxe de 0,60 m maximum SF 1/2h | 36 |  | m² |  | 0
5.4.3.3 | Plafonds fibres en dalles sur ossature
| Plafond suspendu en dalles 600x600 sur ossature apparente de 24 mm - Dalles de teinte blanche | 36 |  | m² |  | 0
| Sous total HT article 5.4 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0
5.5 | Menuiseries intérieures
5.5.1 | Serrures
5.5.1.1 | Serrure Deny série 46186 compris accessoires - Pose en applique | 2 |  | U |  | 0
5.5.2 | Cylindres
5.5.2.1 | Cylindres à bouton Satyx Twin de chez Deny | 4 |  | U |  | 0
5.5.3 | Blocs portes de communication
5.5.3.1 | Blocs portes à âme pleine
| Bloc-porte - Simple action - De (LxHxE) 830 x 2040 x 40 mm - Vantail droit - Parements stratifiés | 2 |  | U |  | 0
5.5.4 | Blocs portes acoustiques
5.5.4.1 | Blocs portes acoustiques type soniphone
| Bloc-porte acoustique Rw+C : 43 dB - EI 30 - De (LxHxE) 830 x 2040 x 40 mm - Vantail droit - Parements stratifiés | 1 |  | U |  | 0
5.5.5 | Blocs portes résistants au feu (hors D.A.S.)
5.5.5.1 | Blocs portes EI 60 sur huisserie bois
| Bloc-porte pare-flamme et coupe-feu 1h - Simple action - De 830 x 2040x40 mm à parements en stratifié | 2 |  | U |  | 0
5.5.6 | Menuiseries intérieures autres
5.5.6.1 | Isolation au sol par panneaux isolant en mousse rigide de polyuréthane - De 40 mm d'épaisseur - R = 1,85 m2.K/W | 36 |  | m² |  | 0
5.5.6.2 | Plancher bois en panneaux d'OSB 3 - De 18 mm d'épaisseur minimale | 55 |  | m² |  | 0
5.5.6.3 | Huisserie en pin / sapin à peindre pour baie de (LxH) 2,40 x 2,15 m | 1 |  | U |  | 0
5.5.6.4 | Plinthes en sapin de section 70x10 mm à bord carré - A peindre | 39 |  | ml |  | 0
5.5.6.5 | Volet roulant intérieur - De (LxH) 2,40 x 2,15 m - Lames en PVC blanc - Manoeuvre électrique filaire par boîtier à code ou à clés | 1 |  | U |  | 0
5.5.6.6 | Escalier en bois de 3 marches fixes + 3 marches escamotables | 1 |  | U |  | 0
5.5.6.7 | Remplacement du bardage en polycarbonate translucide par une plaque en polycarbonate transparente - De (LxH) 1,00 x 1,50 m environ | 2 |  | ens |  | 0
| Sous total HT article 5.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0
5.6 | Peinture
5.6.1 | Revêtements
5.6.1.1 | Toiles de verre à peindre
| Toile de verre de 180 g/m2 environ en parois verticales - Classement au feu (Euroclass) : B-s1, d0. | 100 |  | m² |  | 0
| Peinture acrylique satinée sur toile de verre neuve en parois verticales | 100 |  | m² |  | 0
5.6.2 | Peinture sur bois ou assimilés
5.6.2.1 | Peinture intérieure sur bois brut
| Peinture acrylique microporeuse satinée sur les huisseries bois neuves - Finition B (Mode de métré : Linéaire de l'huisserie pour les 2 faces) | 32 |  | ml |  | 0
Mode de métré : Linéaire de l'huisserie pour les 2 faces
| Peinture acrylique microporeuse satinée sur les plinthes bois neuves - Finition B | 39 |  | ml |  | 0
5.6.3 | Peinture sur métaux
5.6.3.1 | Peinture extérieure sur métaux anciens
| Peinture sur portes métalliques grillagées (Mode de métré) : Surface baie x 1,50 coef x 2 faces | 9 |  | m² |  | 0
| Sous total HT article 5.6 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0
5.7 | Revêtements de sol souples
5.7.1 | Revêtement de sol PVC
5.7.1.1 | Revêtement en lames
| Revêtement de sol synthétique en lames à coller | 36 |  | m² |  | 0
| Sous total HT article 5.7 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0
5.8 | Nettoyage de fin de chantier
5.8.1 | Nettoyage des locaux pour les Opérations Préalables à la Réception (OPR) - (Mode de métré : Surface au sol des locaux concernés). | 36 |  | m² |  | 0
5.8.2 | Nettoyage des locaux pour la réception (Mode de métré : Surface au sol des locaux concernés). | 36 |  | m² |  | 0
| Sous total HT article 5.8 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0
| Sous total HT chapitre 5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0
| Montant total HT des travaux, hors incidences pénitentiaires | ----- | ----- | ----- | ----- | 0
6 | INCIDENCES PENITENTIAIRES | 1 | 1 | ens |  | 0
| MONTANT TOTAL HT DES TRAVAUX | ----- | ----- | ----- | ----- | 0
| MONTANT TVA (20%) | ----- | ----- | ----- | ----- | 0
| MONTANT TOTAL TTC DES TRAVAUX | ----- | ----- | ----- | ----- | 0