## DPGF
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | Quantité MOE | Quantité Entreprise | U | Prix U (HT) | Totaux (HT)
1 | PREAMBULE |  |  |  | PM
2 | PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES |  |  |  | PM
3 | CONTRAINTES DU CENTRE PENITENTIAIRE |  |  |  | PM
4 | DESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES |  |  |  | PM
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DES LOTS TECHNIQUES
5.1 | Dépose | 1 |  | ens |  | 0
| Sous total HT article 5.1 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0
5.2 | Courants forts |  |  |  |  | 0
5.2.1 | Origine de la distribution de la salle existante |  |  |  | PM
0
5.2.2 | Coffret de distribution de la salle serveurs |  |  |  |  | 0
0
| Relevé minutieux et le repérage | 1 |  | ens |  | 0
| Déplacement du coffret | 1 |  | ens |  | 0
| Prolongement éventuel ou le remplacement des liaisons existantes | 1 |  | ens |  | 0
| Essais de bon fonctionnement | 1 |  | ens |  | 0
5.2.3 | Cheminement des câbles courants forts et courants faibles |  |  |  |  | 0
0
| Goulotte PVC | 30 |  | ml |  | 0
| Tubes divers | 1 |  | ens |  | 0
0
5.2.3 | Petit appareillage |  |  |  |  | 0
0
| Les prix unitaires des équipements ci-dessous comprendront les circuits terminaux (câbles depuis les tableaux divisionnaires, boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, etc.), les cheminements terminaux (chemins de câbles et/ou conduits de tous types) et tous les accessoires de montage et d'installation nécessaires. |  |  |  |  | 0
0
| Interrupteurs simple allumage | 1 |  | ens |  | 0
| Va et vient | 4 |  | ens |  | 0
| Détecteurs de présence et de luminosité | 2 |  | ens |  | 0
0
5.2.4 | Luminaires |  |  |  |  | 0
0
| Les prix unitaires des équipements ci-dessous comprendront les circuits terminaux (câbles depuis les tableaux divisionnaires, boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, etc.), les cheminements terminaux (chemins de câbles et/ou conduits de tous types) et tous les accessoires de montage et d'installation nécessaires. |  |  |  |  | 0
0
| Luminaire L01 | 4 |  | ens |  | 0
| Luminaire L02 | 7 |  | ens |  | 0
| Luminaire L03 | 2 |  | ens |  | 0
0
5.2.5 | Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
0
| Les prix unitaires des équipements ci-dessous comprendront les circuits terminaux (câbles depuis les tableaux divisionnaires, boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, etc.), les cheminements terminaux (chemins de câbles et/ou conduits de tous types) et tous les accessoires de montage et d'installation nécessaires. |  |  |  |  | 0
0
| BAES | 3 |  | ens |  | 0
0
5.2.6 | Prises de courant |  |  |  |  | 0
0
| Les prix unitaires des équipements ci-dessous comprendront les circuits terminaux (câbles depuis les tableaux divisionnaires, boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, etc.), les cheminements terminaux (chemins de câbles et/ou conduits de tous types) et tous les accessoires de montage et d'installation nécessaires. |  |  |  |  | 0
0
| Prises de courant "Ondulable" points d'accès type B - Salle de crises | 16 |  | ens |  | 0
| Prises de courant "Normal" points d'accès type B - Salle de crises | 16 |  | ens |  | 0
| Prises de courant "ménage" 2 x 16A + T, y compris câblage - Salle de crises | 2 |  | ens |  | 0
| Prises de courant "ménage" 2 x 16A + T, y compris câblage - Local armoire forte | 2 |  | ens |  | 0
| Prises de courant "Normal" points d'accès type I - Chambre 1 | 1 |  | ens |  | 0
| Prises de courant "ménage" 2 x 16A + T, y compris câblage - Chambre 1 | 3 |  | ens |  | 0
| Prises de courant "Normal" points d'accès type I - Chambre 2 | 1 |  | ens |  | 0
| Prises de courant "ménage" 2 x 16A + T, y compris câblage - Chambre 2 | 3 |  | ens |  | 0
| Sous total HT article 7.2 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0
5.3 | Courants faibles |  |  |  |  | 0
5.3.1 | Télévision
| Déplacement provisoire | 1 |  | ens |  | 0
| Repose de l’ensemble des équipements | 1 |  | ens |  | 0
| Téléviseur 48’’ | 1 |  | ens |  | 0
| Prise TV - Salle de crises | 1 |  | ens |  | 0
| Prise TV - Chambres de veille | 2 |  | ens |  | 0
| Essais fonctionnels | 1 |  | ens |  | 0
0
0
5.3.2 | Réseaux de câblage VDI |  |  |  |  | 0
0
| Dépose des liaisons existantes | 1 |  | ens |  | 0
| Bandeau 24 ports | 1 |  | ens |  | 0
| Les prix unitaires des prise RJ45 ci-dessous comprendront les câbles et accessoires de câblage, les cheminements terminaux (conduits de tous types), et tous les accessoires de montage nécessaires. |  |  |  |  | 0
| Prises RJ45 points d'accès type B - Salle de crises | 16 |  | ens |  | 0
| Prises RJ45 points d'accès type I - Chambre 1 | 1 |  | ens |  | 0
| Prises RJ45 points d'accès type I - Chambre 2 | 1 |  | ens |  | 0
| Recette des liaisons | 1 |  | ens |  | 0
0
5.3.3 | Vidéosurveillance |  |  |  |  | 0
0
| Déplacement écran existant | 1 |  | ens |  | 0
| Déplacement PC de gestion | 1 |  | ens |  | 0
| Remplacement liaison baie / écran | 1 |  | ens |  | 0
0
5.3.4 | Système de sécurité incendie |  |  |  |  | 0
0
| Les prix unitaires des détecteurs ci-dessous comprendront les boucles de détection (câbles et accessoires de câblage), les cheminements terminaux (conduits de tous types), et tous les accessoires de montage nécessaires. |  |  |  |  | 0
0
| Déplacement de l’un des détecteurs incendie | 1 |  | ens |  | 0
| Essais fonctionnels | 1 |  | ens |  | 0
0
5.3.5 | Electro-serrures |  |  |  |  | 0
0
| Goulotte périphérique | 1 |  | ens |  | 0
| Câbles d’alimentation | 7 |  | ens |  | 0
| Liaison électro-serrures / Pupitre du QSL | 1 |  | ens |  | 0
| Liaison avec le pupitre de la Maison d'arrêt | 1 |  | ens |  | 0
| Alimentations secteurs | 1 |  | ens |  | 0
| Pose et le raccordement de 7 serrures | 7 |  | ens |  | 0
| Boitiers de regroupement et de dérivation | 1 |  | ens |  | 0
| Assistance à la mise en service | 1 |  | ens |  | 0
| Sous total HT article 5.3 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0
5.4 | Chauffage / Ventilation / Climatisation |  |  |  |  | 0
5.4.1 | Chauffage |  |  |  |  | 0
| Dépose unités intérieur et extérieur | 1 |  | ens |  | 0
| Unité extérieur | 1 |  | ens |  | 0
| Unités intérieur | 3 |  | ens |  | 0
| Liaisons électriques et frigorifiques | 1 |  | ens |  | 0
| Réseaux d’évacuation des condensats | 1 |  | ens |  | 0
| Commandes régulation | 3 |  | ens |  | 0
| Tirage au vide et la mise en service | 1 |  | ens |  | 0
5.4.2 | Ventilation
| Dépose de l’extracteur existant | 1 |  | ens |  | 0
| Extracteur | 1 |  | ens |  | 0
| Piège à sons | 2 |  | ens |  | 0
| Conduit tôle d’acier galvanisée | 1 |  | ens |  | 0
| Bouche d’extraction fixe 50 m3/h | 1 |  | ens |  | 0
| Bouche double débit sur détection de présence 10/100 m3/h | 1 |  | ens |  | 0
| Bouche d’extraction autoréglable 30 m3/h | 2 |  | ens |  | 0
| Entrées d’air neuf | 1 |  | ens |  | 0
| Reprise du réseau existant | 1 |  | ens |  | 0
| Sous total HT article 5.4 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0
| Sous total HT chapitre 5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0
| Montant total HT des travaux, hors incidences pénitentiaires | ----- | ----- | ----- | ----- | 0
6 | INCIDENCES PENITENTIAIRES | 1 | 1 | ens |  | 0
| MONTANT TOTAL HT DES TRAVAUX | ----- | ----- | ----- | ----- | 0
| MONTANT TVA (20%) | ----- | ----- | ----- | ----- | 0
| MONTANT TOTAL TTC DES TRAVAUX | ----- | ----- | ----- | ----- | 0