## Lot N° 17
RECONSTRUCTION DE L’ETABLISSEMENT DE LA ROCHE AUX FEES JANZE (35 150) |  |  | Entreprise
Lot N°17 - CHAUFFAGE - VENTILATION - DESENFUMAGE
|  | U | Qté Entreprise | P U HT | Total Euros
AVANT PROPOS
MAIN D'OEUVRE INCORPOREE DANS LES PRIX UNITAIRES
Les entreprises auront incorporé dans leurs prix tous les travaux indispensables.
Elles ne pourront pas se prévaloir après le dépôt de leurs soumissions, d'erreurs, d'omissions aux plans et aux textes du devis descriptif.
L'entrepreneur aura à sa charge les frais de percement, de scellement et raccords nécessaires à ses ouvrages.
1 | GENERALITES
1.1 | Objet des travaux | PM
1.1.1 | Classement incendie et action sismique
| Le projet global se compose de deux ERP considérés comme des tiers : | PM
| - Le secteur médico-social est un ERP de 3ème catégorie de type J avec activités secondaires de type L pour la salle polyvalente en RDC et de type N pour les salles à manger des étages, | PM
- Le secteur sanitaire en RDC comprenant la zone SMR, le CBD et la MMG est classé en ERP de 4ème catégorie de type U.
Sous total HT article 1.1
1.2 | Obligations de l'entrepreneur
1.2.1 | Coordination en matière de sécurité et protection de la Santé - Installations de chantier et conditions d’accès | PM
1.2.3 | Offre de l'entreprise | PM
1.2.3 | Etendue de la mission
| Prestations à la charge de l'entreprise suivant CCTP | ens
1.2.4 | Relation et coordination avec les autres corps d'état | PM
1.2.5 | Qualité des matériels | PM
1.2.6 | Documents à fournir par l'entreprise par l'entreprise
| Documents à fournir par l'entreprise suivant CCTP | ens
Sous total HT article 1.2
1.3 | Coordination Synthèse
| Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | PM
Sous total HT article 1.3
1.4 | Normes et règlements
| Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | PM
Sous total HT article 1.4
1.5 | Bases de calculs
| Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | PM
Sous total HT article 1.5
1.6 | Limites de prestations
| Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | PM
Sous total HT article 1.6
Total HT chapitre 1
2 | OUVRAGES DE CHAUFFAGE
2.1 | Principe général
| Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | PM
2.2 | Sous-station
2.2.1 | Circuit primaire
| Raccordement sur circuit secondaire de l'échangeur RDC compris tous équipements et accessoires suivant description du CCTP et toutes sujétions | ens
2.2.2 | Expansion
Maintien de pression et expansion compris tous équipements et accessoires suivant description du CCTP et toutes sujétions
Marque :
Type :
| Ensemble complet | ens
2.2.3 | Remplissage réseau
Ensemble de remplissage comprenant :
* vannes d'isolement 1/4 de tour
* compteur de communication
* disconnecteur hydraulique type BA
* détendeur réglable avec manomètre amont et aval
* pot d'injection
* filtre à tamis
| Ensemble complet | ens
2.2.4 | Filtre à boues magnétique
Filtre à boues magéntiqueccompris tous équipements et accessoires suivant description du CCTP et toutes sujétions
Marque :
Type :
| Ensemble complet | ens
2.2.5 | Collecteurs basse vitesse
| Collecteurs basse vitesse, équipement selon CCTP compris toutes sujétions | ens
2.2.6 | Circuits secondaires
Circuit primaire ECS
| 2 Vanne d'isolement de type 1/4 de tour | u
| 1 sonde de température à plongeur | u
| 2 Pompes simple selon CCTP | u
Marque:
Type :
| Accessoires de pose | ens
| Vannes d'isolement | u
| Prise de pression différentielle avec robinet port-manomètre, manomètre axial gradué, vannes d'isolement et canalisation cuivre | ens
| Vanne de réglage sur le retour TA type STAD-F | u
| Thermomètre vertical | u
| Clapet anti-retour | u
| Vanne de vidange de type ¼ tr. DN15 | u
| Bouteille de purge avec purgeur automatique et vannes d'isolement | ens
| 1 réservoir de stockage de1000 litres compris équipements et accessoires suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
| 1 sonde de tepérature sur le retour | u
Circuit régulé chauffage
| 2 Vanne d'isolement de type 1/4 de tour | u
| Prise de pression différentielle avec robinet port-manomètre, manomètre axial gradué, vannes d'isolement et canalisation cuivre | ens
| Thermomètre vertical | u
| Clapet anti-retour | u
| Vanne de vidange de type ¼ tr. DN15 | u
| Régulation de boucle de mélange suivant description du CCTP comprenant : | ens
| Vanne à boiseau sphérique configurable en 3 voies | u
| Servo-moteur 3000 pas avec régulateur PI avec interface utilisateur | u
Marque:
Type :
| Accessoires de pose | ens
Circuit régulé Cuisine
| Vanne d'isolement de type 1/4 de tour | u
| Pompe simple selon CCTP | u
Marque:
Type :
| Accessoires de pose | ens
| Vannes d'isolement | u
| Vannes trois voies motorisées | u
| Prise de pression différentielle avec robinet port-manomètre, manomètre axial gradué, vannes d'isolement et canalisation cuivre | ens
| Vanne de réglage sur le retour TA type STAD-F | u
| Thermomètres verticaux | u
| Clapet anti-retour | u
| Vanne de vidange de type ¼ tr. DN15 | u
| Bouteille de purge avec purgeur automatique et vannes d'isolement | ens
Circuit CTA
| Vanne d'isolement de type 1/4 de tour | u
| Pompe simple selon CCTP | u
Marque:
Type :
| Accessoires de pose | ens
| Vannes d'isolement | u
| Vannes trois voies motorisées | u
| Prise de pression différentielle avec robinet port-manomètre, manomètre axial gradué, vannes d'isolement et canalisation cuivre | ens
| Vanne de réglage sur le retour TA type STAD-F | u
| Thermomètres verticaux | u
| Clapet anti-retour | u
| Vanne de vidange de type ¼ tr. DN15 | u
| Bouteille de purge avec purgeur automatique et vannes d'isolement | ens
2.2.7 | Calorifuge
Calorifuge des canalisations de chauffage en sous-station par coquilles de laine de verre à fibres dispersées avec protection par feuilles PVC, épaisseur suivant CCTP y compris toutes sujétions
classe 4
| ø15/21 | ml
| ø20/27 | ml
| ø26/34 | ml
| ø33/42 | ml
| ø40/49 | ml
| ø50/60 | ml
| ø66/76 | ml
2.2.8 | Comptage d'énergie thermique
Circuit ECS
Compteur d 'énergie thermique
marque : type :
| compris sonde de température, intégrateur et module de communication Mod-bus | u
| Vannes d'isolement | u
| Filtre à tamis | u
| Doigts de gants libre pour contrôle | u
Circuit régulé Cuisine
Compteur d 'énergie thermique
marque : type :
| compris sonde de température, intégrateur et module de communication Mod-bus | u
| Vannes d'isolement | u
| Filtre à tamis | u
| Doigts de gants libre pour contrôle | u
Circuit régulé chauffage
Compteur d 'énergie thermique
marque : type :
| compris sonde de température, intégrateur et module de communication Mod-bus | u
| Vannes d'isolement | u
| Filtre à tamis | u
| Doigts de gants libre pour contrôle | u
Circuit CTA
Compteur d 'énergie thermique
marque : type :
| compris sonde de température, intégrateur et module de communication Mod-bus | u
| Vannes d'isolement | u
| Filtre à tamis | u
| Doigts de gants libre pour contrôle | u
2.2.9 | Ventilation du local
Ventilation haute par courette maçonnée hors lot
| Section mini libre : | u
Ventilation haute par courette maçonnée hors lot
| Section mini libre : | u
2.2.10 | Electricité
Armoire électrique
| Ensemble complet suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
Raccordements et liaisons électriques
| Ensemble complet suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
2.2.11 | Régukation de sous-station
| Voir chapitre Régulation | PM
2.2.12 | Equipements spécifiques
2.2.12.1 | Pompe de puisard
Ensemble de relevage complet suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque :
Type :
| Ensemble complet | u
| Raccordements et liaisons électriques complets | ens
| Report sur GTC | ens
| Raccordement hydraulique sur collecteur EU en sous-sol compris toutes suéjtions | ens
| Raccordement vidanges et purges manuelles en tube cuivre série Evacuation compris toutes suéjtions | ens
2.2.12.2 | Autres prestations
| Robinet de puisage avec raccord au nez DN15 | ens
| Schéma de principe | u
| Etiquettes de repérage "Sous-station" | ens
| Consignes de sécurité | u
| Etiquettes de repérage "VB et VH" | u
Sous total HT article 2.2
2.3 | Emetteurs
EHPAD
2.3.1 | Radiateurs panneaux horizontaux Chambres, circulations et locaux divers
Fourniture et pose de radiateurs eau chaude en acier suivant plans
Marque :
| Type : | u
| Type : | u
| Type : | u
| Type : | u
| Type : | u
| Consoles de fixations ou pieds suivant implantation | ens
| Renforts de cloisons | u
| Pose suivant hauteur définie | PM
| Kit de raccordement complet comprenant corps thermostatisable, tête thermostatique, té de réglage, robinet de vidange,purgeur à clé | u
2.3.2 | Radiateurs panneaux verticaux locaux divers
Fourniture et pose de radiateurs eau chaude en acier suivant plans
Marque :
| Type : | u
| Type : | u
| Type : | u
| Type : | u
| Type : | u
| Consoles de fixations ou pieds suivant implantation | ens
| Renforts de cloisons | u
| Pose suivant hauteur définie | PM
| Kit de raccordement complet comprenant corps thermostatisable, tête thermostatique, té de réglage, robinet de vidange,purgeur à clé | u
2.3.3 | Radiateurs panneaux muraux Niveau -1
Fourniture et pose de radiateurs eau chaude en acier suivant plans
Marque :
| Type : | u
| Type : | u
| Type : | u
| Type : | u
| Type : | u
| Consoles de fixations ou pieds suivant implantation | ens
| Renforts de cloisons | u
| Pose suivant hauteur définie | PM
| Kit de raccordement complet comprenant corps thermostatisable, tête thermostatique, té de réglage, robinet de vidange,purgeur à clé | u
2.3.4 | Plancher chauffant
Système intégré réversible de chauffage/rafraichissement par eau à basse température en polyéthylène réticulé avec barrière anti-oxygène suivant CCTP avec avis technique CSTB et additif
Marque :
| Ensemble complet | m2
| Bande d'isolation périphérique | ml
| Pose sur plaques isolantes à plots renforcés type | m2
| Film pare-vapeurs en polyéthylène épaisseur 0,015 mm | m2
| Agrafes de fixations | ens
| Collecteur A/R équipé de vannes d'isolement générale, purgeurs d'air automatique, thermomètres, réglage du débit par débitmètre, plaquettes d'identification | u
| Fixation tubes sur collecteurs avec barrettes | ens
| Fourniture de l'adjuvant nécessaire à l'incorporation dans la dalle d'enrobage | ens
Electricité-Régulation
| Ensemble de régulation y compris accessoires suivant CCTP (sonde, régulateur, vannes, servomoteurs, etc…) | ens
| Mise en service de la régulation par le constructeur | ens
| Câblage des équipements électriques liés aux équipements du présent lot y compris chemins de câbles, câbles et toutes sujétions suivant CCTP | ens
Zone SMR - Maison Médicale
2.3.1 | Radiateurs panneaux horizontaux Chambres, circulations et locaux divers
Fourniture et pose de radiateurs eau chaude en acier suivant plans
Marque :
| Type : | u
| Consoles de fixations ou pieds suivant implantation | ens
| Renforts de cloisons | u
| Pose suivant hauteur définie | PM
| Kit de raccordement complet comprenant corps thermostatisable, tête thermostatique, té de réglage, robinet de vidange,purgeur à clé | u
2.3.2 | Radiateurs panneaux verticaux locaux divers | SO
2.3.3 | Radiateurs panneaux muraux Niveau RDJ | SO
2.3.4 | Plancher chauffant | SO
Sous total HT article 2.3
2.4 | Distribution hydraulique
EHPAD
Distribution en tube fer noir qualité chauffage tarif 1 et 10 y compris peinture antirouille, supports fixations, lyre de dilatation etc…
| ø15/21 mm | ml
| ø20/27 mm | ml
| ø26/34 mm | ml
| ø33/42 mm | ml
| ø40/49 mm | ml
| ø50/60 mm | ml
| ø64/70 mm | ml
Vannes d'isolement sur réseau de type 1/4 de tour
| DN15 | u
| DN20 | u
| DN32 | u
| DN40 | u
| DN50 | u
| DN65 | u
Vanne d'équilibrage sur le retour chauffage
| DN15 | u
| DN20 | u
| DN32 | u
| DN40 | u
| DN50 | u
| DN65 | u
| Points de vidange avec vannes d'isolement 1/4 de tour avec bouchons pleins (2 par dérivations principales) | u
| Accessoires, raccords, tés, coudes, colliers de fixation, brasures, fourreaux de traversées de parois ou planchers, etc. | ens
| Accessoires divers pour toutes suggestions de pose | ens
| Peinture de toutes les canalisations de chauffage avec deux couches de peinture antirouille | ens
Zone SMR - Maison Médicale
Distribution en tube fer noir qualité chauffage tarif 1 et 10 y compris peinture antirouille, supports fixations, lyre de dilatation etc…
| ø15/21 mm | ml
| ø20/27 mm | ml
| ø26/34 mm | ml
| ø33/42 mm | ml
| ø40/49 mm | ml
| ø50/60 mm | ml
Vannes d'isolement sur réseau de type 1/4 de tour
| DN15 | u
| DN20 | u
| DN32 | u
| DN40 | u
| DN50 | u
| DN65 | u
Vanne d'équilibrage sur le retour chauffage
| DN15 | u
| DN20 | u
| DN32 | u
| DN40 | u
| DN50 | u
| DN65 | u
| Points de vidange avec vannes d'isolement 1/4 de tour avec bouchons pleins (2 par dérivations principales) | u
| Accessoires, raccords, tés, coudes, colliers de fixation, brasures, fourreaux de traversées de parois ou planchers, etc. | ens
| Accessoires divers pour toutes suggestions de pose | ens
| Peinture de toutes les canalisations de chauffage avec deux couches de peinture antirouille | ens
Sous total HT article 2.4
2.5 | Calorifuge
EHPAD
2.5.1 | En faux-plafonds, locaux non chauffés
Calorifuge des canalisations de chauffage passant en locaux non chauffés, vide de faux plafond par coquilles de laine de verre à fibres dispersées avec protection par feuilles aluminium type U Protect Alu 2, épaisseur suivant CCTP y compris toutes sujétions
classe 4
| ø15/21 | ml
| ø20/27 | ml
| ø26/34 | ml
| ø33/42 | ml
| ø40/49 | ml
| ø50/60 | ml
| ø66/76 | ml
2.5.2 | En locaux techniques
Calorifuge des canalisations de chauffage passant en locaux techniques par coquilles de laine de verre à fibres dispersées avec protection par feuilles PVC, épaisseur suivant CCTP y compris toutes sujétions
classe 4
| ø15/21 | ml
| ø20/27 | ml
| ø26/34 | ml
| ø33/42 | ml
| ø40/49 | ml
| ø50/60 | ml
| ø66/76 | ml
Zone SMR - Maison Médicale
2.5.1 | En faux-plafonds, locaux non chauffés
Calorifuge des canalisations de chauffage passant en locaux non chauffés, vide de faux plafond par coquilles de laine de verre à fibres dispersées avec protection par feuilles aluminium type U Protect Alu 2, épaisseur suivant CCTP y compris toutes sujétions
classe 4
| ø15/21 | ml
| ø20/27 | ml
| ø26/34 | ml
| ø33/42 | ml
| ø40/49 | ml
| ø50/60 | ml
| ø66/76 | ml
2.5.2 | En locaux techniques
Calorifuge des canalisations de chauffage passant en locaux techniques par coquilles de laine de verre à fibres dispersées avec protection par feuilles PVC, épaisseur suivant CCTP y compris toutes sujétions
classe 4
| ø15/21 | ml
| ø20/27 | ml
| ø26/34 | ml
| ø33/42 | ml
| ø40/49 | ml
| ø50/60 | ml
| ø66/76 | ml
Sous total HT article 2.5
2.6 | Ruban chauffant
Sans objet
Total HT chapitre 2
3 | OUVRAGES DE RAFRAICHISSEMENT
3.1 | Principe | PM
3.2 | Rafraichissement des salles à manger
3.2.1 | Généralités
| Système DRV | PM
3.2.2 | Unités extérieures
Zone Nord R+1 & R+2
Fourniture, pose et raccordement d'une unité exérieure compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque:
Type :
Puissance Froid :
Puissance Chaud :
| Ensemble complet | u
Zone Sud R+1 & R+2
Fourniture, pose et raccordement d'une unité exérieure compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque:
Type :
Puissance Froid :
Puissance Chaud :
| Ensemble complet | u
Zone Sud RDC
Fourniture, pose et raccordement d'une unité exérieure compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque:
Type :
Puissance Froid :
Puissance Chaud :
| Ensemble complet | u
3.2.3 | Unités intérieures
Zone Nord R+1 & R+2
Fourniture, pose et raccordement d'une unité intérieure type gainable compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
Puissance Froid :
Puissance Chaud :
| Ensemble complet | u
Fourniture, pose et raccordement d'une unité intérieure type gainable compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
Puissance Froid :
Puissance Chaud :
| Ensemble complet | u
Zone Sud R+1 & R+2
Fourniture, pose et raccordement d'une unité intérieure type gainable compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
Puissance Froid :
Puissance Chaud :
| Ensemble complet | u
Fourniture, pose et raccordement d'une unité intérieure type gainable compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
Puissance Froid :
Puissance Chaud :
| Ensemble complet | u
Fourniture, pose et raccordement d'une unité intérieure type gainable compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
Puissance Froid :
Puissance Chaud :
| Ensemble complet | u
Zone Sud RDC
Fourniture, pose et raccordement d'une unité intérieure type gainable compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
Puissance Froid :
Puissance Chaud :
| Ensemble complet | u
Fourniture, pose et raccordement d'une unité intérieure type gainable compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
Puissance Froid :
Puissance Chaud :
| Ensemble complet | u
Fourniture, pose et raccordement d'une unité intérieure type gainable compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
Puissance Froid :
Puissance Chaud :
| Ensemble complet | u
3.2.4 | Télécommandes
| Télécommande complète suivant description du CCTP compris toutes sujétions | u
3.2.5 | Diffusion d'air
Diffuseurs de soufflage linéaire Salle à Manger / Salon :
Diffuseur de soufflage linéaire suivant CCTP compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
Débit
| Ensemble complet | u
Diffuseurs de reprise linéaire Salle à Manger / Salon :
Diffuseur de reprise linéaire suivant CCTP compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
Débit
| Ensemble complet | u
| Gaines semi-rigide acoustique suivant description du CCTP compris raccordements et toutes sujétions | ens
Sous total HT article 3.2
3.3 | Rafraichissement des locaux techniques électriques
3.3.1 | Généralités
| Système type Split System | PM
3.3.2 | Unités intérieures et extérieures
RDJ Local Informatique Baie Centrale
Unité extérieure
Fourniture, pose et raccordement d'une unité exérieure compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque:
Type :
Puissance Froid :
Puissance Chaud :
| Ensemble complet | u
Unité intérieure
Fourniture, pose et raccordement d'une unité intérieure compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
Puissance Froid :
Puissance Chaud :
| Ensemble complet | u
| Télécommande filaire | u
RDJ Local Onduleur
Unité extérieure
Fourniture, pose et raccordement d'une unité exérieure compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque:
Type :
Puissance Froid :
Puissance Chaud :
| Ensemble complet | u
Unité intérieure
Fourniture, pose et raccordement d'une unité intérieure compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
Puissance Froid :
Puissance Chaud :
| Ensemble complet | u
| Télécommande filaire | u
RDC Local technique Informatique
Unité extérieure
Fourniture, pose et raccordement d'une unité exérieure compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque:
Type :
Puissance Froid :
Puissance Chaud :
| Ensemble complet | u
Unité intérieure
Fourniture, pose et raccordement d'une unité intérieure compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
Puissance Froid :
Puissance Chaud :
| Ensemble complet | u
| Télécommande filaire | u
Sous total HT article 3.3
3.4 | Rafraichissement des locaux sales RDJ
3.4.1 | Généralités
| Système type Split System | PM
3.4.2 | Unités intérieures et extérieures
RDJ Local Gare sale
Unité extérieure
Fourniture, pose et raccordement d'une unité exérieure compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque:
Type :
Puissance Froid :
Puissance Chaud :
| Ensemble complet | u
Unité intérieure
Fourniture, pose et raccordement d'une unité intérieure compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
Puissance Froid :
Puissance Chaud :
| Ensemble complet | u
| Télécommande filaire | u
RDJ Local Déchets ménagers
Unité extérieure
Fourniture, pose et raccordement d'une unité exérieure compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque:
Type :
Puissance Froid :
Puissance Chaud :
| Ensemble complet | u
Unité intérieure
Fourniture, pose et raccordement d'une unité intérieure compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
Puissance Froid :
Puissance Chaud :
| Ensemble complet | u
| Télécommande filaire | u
Sous total HT article 3.4
3.5 | Liaisons frigorifiques
| Ensemble de liaisons frigorifiques prévu en cuivre écroui qualité frigorifique, cintrable, brasées sous flux d'azote suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
| Calorifuge par manchons isolants d'une épaisseur de 13 mm de type AF ARMAFLEX 60M1 | ens
| Etanchéité et mise en épreuve suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
| Appoint de réfrigérant et mise en service suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
Sous total HT article 3.5
3.6 | Evacuations de condensats
Raccordement du bac de condensats sur le réseau EU à proximité, siphon à prévoir
| PVC 32 mm | ml
Sous total HT article 3.6
3.7 | Raccordements électriques
| Raccordements électriques avec chemin de cable et fixations par colliers à partir des attentes du lot électricité | ens
Sous total HT article 3.7
3.8 | Purificateur d'air
3.8.1 | Principe
Unité de purification d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque :
Type :
| Ensemble complet | u
Sous total HT article 3.8
3.9 | Ventilation locaux techniques
3.9.1 | Local Pompe à vide
| Grille de ventilation basse | u
| Grilles de ventilation haute | u
Sous total HT article 3.9
Total HT chapitre 3
4 | OUVRAGES DE VENTILATION HYGIENIQUE
4.1 | Généralités
| Mise en œuvre et assemblage suivant CCTP | ens
| Fournir des notes de calculs, études et plans de détails suivant description du CCTP | ens
Sous total HT article 4.1
4.2 | Ventilation double flux
Zone Hébergements Nord
4.2.1 | Centrale de traitement d'air hygiénique
4.2.1.1 | Généralités | PM
4.2.1.2 | Régulation
| Ensemble complet suivant description du CCTP compris toutes sujétions | u
4.2.2 | Zone hébergements Nord
Centrale double flux de marque:
Type
Débit soufflé : m³/h
Débit Extrait : m³/h
Rendement: %
| suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
| Piège à son suivant CCTP | u
| Equipements suivant CCTP | u
| Supports antivibratiles au présent lot | ens
| Manutention compris toutes sujétions de mise en oeuvre | ens
| Mise en service par le constructeur | ens
| Raccordement hydraulique batterie EC | ens
| Alimentation et raccordements électriques de la centrale double flux depuis attente du lot CFO suivant CCTP. | ens
| Raccordements bus de com jusqu'à l'armoire prévue au présent lot | ens
4.2.3 | Zone hébergements Est | SO
4.2.4 | Zone hébergements Ouest | SO
4.2.5 | Zone hébergements Sud | SO
4.2.6 | Zone hébergements SMR (type U) | SO
4.2.7 | Zone Locaux communs Centre Nord | SO
4.2.8 | Zone Locaux communs Centre Sud n°1 | SO
4.2.9 | Zone Locaux communs Centre Sud n°2 | SO
4.2.10 | Zone Maison Médicale | SO
4.2.11 | Panoplie de batterie de CTA
| Vanne de régulation 2 voies | u
| Vanne 3 voies compris servo-moteur | u
Ensemble Panoplie complète comprenant :
* 2 vannes d'isolement
* 1 vanne de réglage
* 2 flexibles de raccordements
* 1 vanne 3 voies de régulation
* 1 jeu de raccords
* des dispositifs de vidange et de purges d'air
| Ensemble complet | ens
| Raccordement bac à consendats compris siphon à boule spéciale et tube PCV NF Me DN32 compris toutes sujétions | ens
4.2.12 | Air neuf
| Plénum de raccordement général compris raccordements sur grille (hors lot) en façade | u
| Gaine pare-pluie de prise d'air neuf | HL
Piège à sons
| Diam.: | u
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.2.13 | Rejet d'air
4.2.13.1 | Rejet en façade de local technique
| Plénum de raccordement général compris raccordements sur grille (hors lot) en façade | u
| Gaine de rejet d'air | HL
Piège à sons
| Diam.: | u
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.2.13.2 | Rejet en toiture de local technique
| Plénum de raccordement général compris raccordements sur grille (hors lot) en façade | u
Gaine de rejet d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
| Dimensions : | u
Piège à sons
| Diam.: | u
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
Sous total HT article 4.2
4.3 | Réseaux aérauliques
4.3.1 | Généralités | PM
4.3.2 | Air soufflé
Gaine de soufflage rectangulaire en tôle d'acier galvanisé
| Dim : | kg
| Dim : | kg
| Dim : | kg
Gaine de soufflage circulaire en tôle d'acier galvanisé
| Ø 125 mm | ml
| Ø 160 mm | ml
| Ø 200 mm | ml
| Ø 250 mm | ml
| Ø 315 mm | ml
| Ø 355 mm | ml
| Ø 400 mm | ml
| Ø 450 mm | ml
| Ø 500 mm | ml
| Piège à sons | u
| Piège à sons d'interphonie | u
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 40 mm de laine de verre suivant CCTP (en extérieur) | m2
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 25 mm de laine de verre suivant CCTP (en intérieur) | m2
| Raccordements terminaux en gaine semi-rigide compris matelas de laine de verre de 25 mm d'épaisseur suivant description du CCTP | ml
| Registre de réglage et accessoires d'équilibrage suivant CCTP | ens
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.3.3 | Air extrait | PM
Gaine de reprise rectangulaire en tôle d'acier galvanisé
| Dim : | kg
| Dim : | kg
Gaine de reprise circulaire en tôle d'acier galvanisé
| Ø 125 mm | ml
| Ø 160 mm | ml
| Ø 200 mm | ml
| Ø 250 mm | ml
| Ø 315 mm | ml
| Ø 355 mm | ml
| Ø 400 mm | ml
| Ø 450 mm | ml
| Ø 500 mm | ml
| Piège à sons | u
| Piège à sons d'interphonie | u
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 40 mm de laine de verre suivant CCTP (en extérieur) | m2
| Raccordements terminaux en gaine semi-rigide compris matelas de laine de verre de 25 mm d'épaisseur suivant description du CCTP | ml
| Registre de réglage et accessoires d'équilibrage suivant CCTP | ens
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.3.4 | Clapets coupe-feu | SO
4.3.5 | Diffusion et Extraction Chambres
4.3.5.1 | Soufflage
Grilles de soufflage suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
4.6.5.2 | Extraction SdB Chambres
Bouches d'extraction d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
4.3.6 | Diffusion et extraction en faux-plafond Salons - Salles à manger - Cicrulations - Salles de transmissions - Offices
4.3.7 | Diffusion petits locaux - bureaux
4.3.8 | Bouches d'extraction sanitaires
4.3.9 | Locaux à risques
Sous total HT article 4.3
4.4 | Modulation de débit en fonction de la détection de CO2
Total Ventilation Zone Hébergements Nord
Zone Hébergements Est
4.2.1 | Centrale de traitement d'air hygiénique
4.2.1.1 | Généralités | PM
4.2.1.2 | Régulation
| Ensemble complet suivant description du CCTP compris toutes sujétions | u
4.2.2 | Zone hébergements Nord
4.2.3 | Zone hébergements Est
Centrale double flux de marque:
Type
Débit soufflé : m³/h
Débit Extrait : m³/h
Rendement: %
| suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
| Piège à son suivant CCTP | u
| Equipements suivant CCTP | u
| Supports antivibratiles au présent lot | ens
| Manutention compris toutes sujétions de mise en oeuvre | ens
| Mise en service par le constructeur | ens
| Raccordement hydraulique batterie EC | ens
| Alimentation et raccordements électriques de la centrale double flux depuis attente du lot CFO suivant CCTP. | ens
| Raccordements bus de com jusqu'à l'armoire prévue au présent lot | ens
4.2.4 | Zone hébergements Ouest | SO
4.2.5 | Zone hébergements Sud | SO
4.2.6 | Zone hébergements SMR (type U) | SO
4.2.7 | Zone Locaux communs Centre Nord | SO
4.2.8 | Zone Locaux communs Centre Sud n°1 | SO
4.2.9 | Zone Locaux communs Centre Sud n°2 | SO
4.2.10 | Zone Maison Médicale | SO
4.2.11 | Panoplie de batterie de CTA
| Vanne de régulation 2 voies | u
| Vanne 3 voies compris servo-moteur | u
Ensemble Panoplie complète comprenant :
* 2 vannes d'isolement
* 1 vanne de réglage
* 2 flexibles de raccordements
* 1 vanne 3 voies de régulation
* 1 jeu de raccords
* des dispositifs de vidange et de purges d'air
| Ensemble complet | ens
| Raccordement bac à consendats compris siphon à boule spéciale et tube PCV NF Me DN32 compris toutes sujétions | ens
4.2.12 | Air neuf
| Plénum de raccordement général compris raccordements sur grille (hors lot) en façade | u
| Gaine pare-pluie de prise d'air neuf | HL
Piège à sons
| Diam.: | u
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.2.13 | Rejet d'air
4.2.13.1 | Rejet en façade de local technique
| Plénum de raccordement général compris raccordements sur grille (hors lot) en façade | u
| Gaine de rejet d'air | HL
Piège à sons
| Diam.: | u
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.2.13.2 | Rejet en toiture de local technique
Sous total HT article 4.2
4.3 | Réseaux aérauliques
4.3.1 | Généralités | PM
4.3.2 | Air soufflé
Gaine de soufflage rectangulaire en tôle d'acier galvanisé
| Dim : | kg
| Dim : | kg
| Dim : | kg
Gaine de soufflage circulaire en tôle d'acier galvanisé
| Ø 125 mm | ml
| Ø 160 mm | ml
| Ø 200 mm | ml
| Ø 250 mm | ml
| Ø 315 mm | ml
| Ø 355 mm | ml
| Ø 400 mm | ml
| Ø 450 mm | ml
| Ø 500 mm | ml
| Piège à sons | u
| Piège à sons d'interphonie | u
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 40 mm de laine de verre suivant CCTP (en extérieur) | m2
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 25 mm de laine de verre suivant CCTP (en intérieur) | m2
| Raccordements terminaux en gaine semi-rigide compris matelas de laine de verre de 25 mm d'épaisseur suivant description du CCTP | ml
| Registre de réglage et accessoires d'équilibrage suivant CCTP | ens
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.3.3 | Air extrait | PM
Gaine de reprise rectangulaire en tôle d'acier galvanisé
| Dim : | kg
| Dim : | kg
Gaine de reprise circulaire en tôle d'acier galvanisé
| Ø 125 mm | ml
| Ø 160 mm | ml
| Ø 200 mm | ml
| Ø 250 mm | ml
| Ø 315 mm | ml
| Ø 355 mm | ml
| Ø 400 mm | ml
| Ø 450 mm | ml
| Ø 500 mm | ml
| Piège à sons | u
| Piège à sons d'interphonie | u
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 40 mm de laine de verre suivant CCTP (en extérieur) | m2
| Raccordements terminaux en gaine semi-rigide compris matelas de laine de verre de 25 mm d'épaisseur suivant description du CCTP | ml
| Registre de réglage et accessoires d'équilibrage suivant CCTP | ens
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.3.4 | Clapets coupe-feu | SO
4.3.5 | Diffusion et Extraction Chambres
4.3.5.1 | Soufflage
Grilles de soufflage suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
4.6.5.2 | Extraction SdB Chambres
Bouches d'extraction d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
4.3.6 | Diffusion et extraction en faux-plafond Salons - Salles à manger - Circulations - Salles de transmission - Offices
4.3.7 | Diffusion petits locaux - bureaux
4.3.8 | Bouches d'extraction sanitaires
4.3.9 | Locaux à risques
Sous total HT article 4.3
4.4 | Modulation de débit en fonction de la détection de CO2 | SO
Total Ventilation Zone Hébergements Est
Zone Hébergements Ouest
4.2.1 | Centrale de traitement d'air hygiénique
4.2.1.1 | Généralités | PM
4.2.1.2 | Régulation
| Ensemble complet suivant description du CCTP compris toutes sujétions | u
4.2.2 | Zone hébergements Nord | SO
4.2.3 | Zone hébergements Est | SO
4.2.4 | Zone hébergements Ouest
Centrale double flux de marque:
Type
Débit soufflé : m³/h
Débit Extrait : m³/h
Rendement: %
| suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
| Piège à son suivant CCTP | u
| Equipements suivant CCTP | u
| Supports antivibratiles au présent lot | ens
| Manutention compris toutes sujétions de mise en oeuvre | ens
| Mise en service par le constructeur | ens
| Raccordement hydraulique batterie EC | ens
| Alimentation et raccordements électriques de la centrale double flux depuis attente du lot CFO suivant CCTP. | ens
| Raccordements bus de com jusqu'à l'armoire prévue au présent lot | ens
4.2.5 | Zone hébergements Sud | SO
4.2.6 | Zone hébergements SMR (type U) | SO
4.2.7 | Zone Locaux communs Centre Nord | SO
4.2.8 | Zone Locaux communs Centre Sud n°1 | SO
4.2.9 | Zone Locaux communs Centre Sud n°2 | SO
4.2.10 | Zone Maison Médicale | SO
4.2.11 | Panoplie de batterie de CTA
| Vanne de régulation 2 voies | u
| Vanne 3 voies compris servo-moteur | u
Ensemble Panoplie complète comprenant :
* 2 vannes d'isolement
* 1 vanne de réglage
* 2 flexibles de raccordements
* 1 vanne 3 voies de régulation
* 1 jeu de raccords
* des dispositifs de vidange et de purges d'air
| Ensemble complet | ens
| Raccordement bac à consendats compris siphon à boule spéciale et tube PCV NF Me DN32 compris toutes sujétions | ens
4.2.12 | Air neuf
| Plénum de raccordement général compris raccordements sur grille (hors lot) en façade | u
| Gaine pare-pluie de prise d'air neuf | HL
Piège à sons
| Diam.: | u
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.2.13 | Rejet d'air
4.2.13.1 | Rejet en façade de local technique
| Plénum de raccordement général compris raccordements sur grille (hors lot) en façade | u
| Gaine de rejet d'air | HL
Piège à sons
| Diam.: | u
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.2.13.2 | Rejet en toiture de local technique
Sous total HT article 4.2
4.3 | Réseaux aérauliques
4.3.1 | Généralités | PM
4.3.2 | Air soufflé
Gaine de soufflage rectangulaire en tôle d'acier galvanisé
| Dim : | kg
| Dim : | kg
| Dim : | kg
Gaine de soufflage circulaire en tôle d'acier galvanisé
| Ø 125 mm | ml
| Ø 160 mm | ml
| Ø 200 mm | ml
| Ø 250 mm | ml
| Ø 315 mm | ml
| Ø 355 mm | ml
| Ø 400 mm | ml
| Ø 450 mm | ml
| Ø 500 mm | ml
| Piège à sons | u
| Piège à sons d'interphonie | u
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 40 mm de laine de verre suivant CCTP (en extérieur) | m2
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 25 mm de laine de verre suivant CCTP (en intérieur) | m2
| Raccordements terminaux en gaine semi-rigide compris matelas de laine de verre de 25 mm d'épaisseur suivant description du CCTP | ml
| Registre de réglage et accessoires d'équilibrage suivant CCTP | ens
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.3.3 | Air extrait | PM
Gaine de reprise rectangulaire en tôle d'acier galvanisé
| Dim : | kg
| Dim : | kg
Gaine de reprise circulaire en tôle d'acier galvanisé
| Ø 125 mm | ml
| Ø 160 mm | ml
| Ø 200 mm | ml
| Ø 250 mm | ml
| Ø 315 mm | ml
| Ø 355 mm | ml
| Ø 400 mm | ml
| Ø 450 mm | ml
| Ø 500 mm | ml
| Piège à sons | u
| Piège à sons d'interphonie | u
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 40 mm de laine de verre suivant CCTP (en extérieur) | m2
| Raccordements terminaux en gaine semi-rigide compris matelas de laine de verre de 25 mm d'épaisseur suivant description du CCTP | ml
| Registre de réglage et accessoires d'équilibrage suivant CCTP | ens
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.3.4 | Clapets coupe-feu | SO
4.3.5 | Diffusion et extraction Chambres
4.3.5.1 | Soufflage
Grilles de soufflage suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
4.6.5.2 | Extraction SdB Chambres
Bouches d'extraction d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
4.3.6 | Diffusion et extraction en faux-plafond Salons - Salles à manger - Circulations - Salles de transmission - Offices
4.3.7 | Diffusion petits locaux - bureaux
4.3.8 | Bouches d'extraction sanitaires
4.3.9 | Locaux à risques
Sous total HT article 4.3
4.4 | Modulation de débit en fonction de la détection de CO2 | SO
Total Ventilation Zone Hébergements Ouest
Zone Hébergements Sud
4.2.1 | Centrale de traitement d'air hygiénique
4.2.1.1 | Généralités | PM
4.2.1.2 | Régulation
| Ensemble complet suivant description du CCTP compris toutes sujétions | u
4.2.2 | Zone hébergements Nord | SO
4.2.3 | Zone hébergements Est | SO
4.2.4 | Zone hébergements Ouest | SO
4.2.5 | Zone hébergements Sud
Centrale double flux de marque:
Type
Débit soufflé : m³/h
Débit Extrait : m³/h
Rendement: %
| suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
| Piège à son suivant CCTP | u
| Equipements suivant CCTP | u
| Supports antivibratiles au présent lot | ens
| Manutention compris toutes sujétions de mise en oeuvre | ens
| Mise en service par le constructeur | ens
| Raccordement hydraulique batterie EC | ens
| Alimentation et raccordements électriques de la centrale double flux depuis attente du lot CFO suivant CCTP. | ens
| Raccordements bus de com jusqu'à l'armoire prévue au présent lot | ens
4.2.6 | Zone hébergements SMR (type U) | SO
4.2.7 | Zone Locaux communs Centre Nord | SO
4.2.8 | Zone Locaux communs Centre Sud n°1 | SO
4.2.9 | Zone Locaux communs Centre Sud n°2 | SO
4.2.10 | Zone Maison Médicale | SO
4.2.11 | Panoplie de batterie de CTA
| Vanne de régulation 2 voies | u
| Vanne 3 voies compris servo-moteur | u
Ensemble Panoplie complète comprenant :
* 2 vannes d'isolement
* 1 vanne de réglage
* 2 flexibles de raccordements
* 1 vanne 3 voies de régulation
* 1 jeu de raccords
* des dispositifs de vidange et de purges d'air
| Ensemble complet | ens
| Raccordement bac à consendats compris siphon à boule spéciale et tube PCV NF Me DN32 compris toutes sujétions | ens
4.2.12 | Air neuf
| Plénum de raccordement général compris raccordements sur grille (hors lot) en façade | u
| Gaine pare-pluie de prise d'air neuf | HL
Piège à sons
| Diam.: | u
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.2.13 | Rejet d'air
4.2.13.1 | Rejet en façade de local technique
| Plénum de raccordement général compris raccordements sur grille (hors lot) en façade | u
| Gaine de rejet d'air | HL
Piège à sons
| Diam.: | u
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.2.13.2 | Rejet en toiture de local technique
Sous total HT article 4.2
4.3 | Réseaux aérauliques
4.3.1 | Généralités | PM
4.3.2 | Air soufflé
Gaine de soufflage rectangulaire en tôle d'acier galvanisé
| Dim : | kg
| Dim : | kg
| Dim : | kg
Gaine de soufflage circulaire en tôle d'acier galvanisé
| Ø 125 mm | ml
| Ø 160 mm | ml
| Ø 200 mm | ml
| Ø 250 mm | ml
| Ø 315 mm | ml
| Ø 355 mm | ml
| Ø 400 mm | ml
| Ø 450 mm | ml
| Ø 500 mm | ml
| Piège à sons | u
| Piège à sons d'interphonie | u
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 40 mm de laine de verre suivant CCTP (en extérieur) | m2
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 25 mm de laine de verre suivant CCTP (en intérieur) | m2
| Raccordements terminaux en gaine semi-rigide compris matelas de laine de verre de 25 mm d'épaisseur suivant description du CCTP | ml
| Registre de réglage et accessoires d'équilibrage suivant CCTP | ens
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.3.3 | Air extrait | PM
Gaine de reprise rectangulaire en tôle d'acier galvanisé
| Dim : | kg
| Dim : | kg
Gaine de reprise circulaire en tôle d'acier galvanisé
| Ø 125 mm | ml
| Ø 160 mm | ml
| Ø 200 mm | ml
| Ø 250 mm | ml
| Ø 315 mm | ml
| Ø 355 mm | ml
| Ø 400 mm | ml
| Ø 450 mm | ml
| Ø 500 mm | ml
| Piège à sons | u
| Piège à sons d'interphonie | u
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 40 mm de laine de verre suivant CCTP (en extérieur) | m2
| Raccordements terminaux en gaine semi-rigide compris matelas de laine de verre de 25 mm d'épaisseur suivant description du CCTP | ml
| Registre de réglage et accessoires d'équilibrage suivant CCTP | ens
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.3.4 | Clapets coupe-feu | SO
4.3.5 | Diffusion et Extraction Chambres
4.3.5.1 | Soufflage
Grilles de soufflage en montage direct sur gaine suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
4.6.5.2 | Extraction SdB Chambres
Bouches d'extraction d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
4.3.6 | Diffusion et Extraction en faux-plafond Salons - Salles à manger - Circulations - Salles de transmission - Offices
4.3.7 | Diffusion petits locaux - bureaux
4.3.8 | Bouches d'extraction sanitaires
4.3.9 | Locaux à risques
Sous total HT article 4.3
4.4 | Modulation de débit en fonction de la détection de CO2 | SO
Total Ventilation Zone Hébergements Sud
Zone Hébergements SMR Type U
4.2.1 | Centrale de traitement d'air hygiénique
4.2.1.1 | Généralités | PM
4.2.1.2 | Régulation
| Ensemble complet suivant description du CCTP compris toutes sujétions | u
4.2.2 | Zone hébergements Nord | SO
4.2.3 | Zone hébergements Est | SO
4.2.4 | Zone hébergements Ouest | SO
4.2.5 | Zone hébergements Sud | SO
4.2.6 | Zone hébergements SMR (type U)
Centrale double flux de marque:
Type
Débit soufflé : m³/h
Débit Extrait : m³/h
Rendement: %
| suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
| Piège à son suivant CCTP | u
| Equipements suivant CCTP | u
| Supports antivibratiles au présent lot | ens
| Manutention compris toutes sujétions de mise en oeuvre | ens
| Mise en service par le constructeur | ens
| Raccordement hydraulique batterie EC | ens
| Alimentation et raccordements électriques de la centrale double flux depuis attente du lot CFO suivant CCTP. | ens
| Raccordements bus de com jusqu'à l'armoire prévue au présent lot | ens
4.2.7 | Zone Locaux communs Centre Nord | SO
4.2.8 | Zone Locaux communs Centre Sud n°1 | SO
4.2.9 | Zone Locaux communs Centre Sud n°2 | SO
4.2.10 | Zone Maison Médicale | SO
4.2.11 | Panoplie de batterie de CTA
| Vanne de régulation 2 voies | u
| Vanne 3 voies compris servo-moteur | u
Ensemble Panoplie complète comprenant :
* 2 vannes d'isolement
* 1 vanne de réglage
* 2 flexibles de raccordements
* 1 vanne 3 voies de régulation
* 1 jeu de raccords
* des dispositifs de vidange et de purges d'air
| Ensemble complet | ens
| Raccordement bac à consendats compris siphon à boule spéciale et tube PCV NF Me DN32 compris toutes sujétions | ens
4.2.12 | Air neuf
| Plénum de raccordement général compris raccordements sur grille (hors lot) en façade | u
| Gaine pare-pluie de prise d'air neuf | HL
Piège à sons
| Diam.: | u
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.2.13 | Rejet d'air
4.2.13.1 | Rejet en façade de local technique
| Plénum de raccordement général compris raccordements sur grille (hors lot) en façade | u
| Gaine de rejet d'air | HL
Piège à sons
| Diam.: | u
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.2.13.2 | Rejet en toiture de local technique
Sous total HT article 4.2
4.3 | Réseaux aérauliques
4.3.1 | Généralités | PM
4.3.2 | Air soufflé
Gaine de soufflage rectangulaire en tôle d'acier galvanisé
| Dim : | kg
| Dim : | kg
| Dim : | kg
Gaine de soufflage circulaire en tôle d'acier galvanisé
| Ø 125 mm | ml
| Ø 160 mm | ml
| Ø 200 mm | ml
| Ø 250 mm | ml
| Ø 315 mm | ml
| Ø 355 mm | ml
| Ø 400 mm | ml
| Ø 450 mm | ml
| Ø 500 mm | ml
| Piège à sons | u
| Piège à sons d'interphonie | u
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 40 mm de laine de verre suivant CCTP (en extérieur) | m2
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 25 mm de laine de verre suivant CCTP (en intérieur) | m2
| Raccordements terminaux en gaine semi-rigide compris matelas de laine de verre de 25 mm d'épaisseur suivant description du CCTP | ml
| Registre de réglage et accessoires d'équilibrage suivant CCTP | ens
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.3.3 | Air extrait | PM
Gaine de reprise rectangulaire en tôle d'acier galvanisé
| Dim : | kg
| Dim : | kg
Gaine de reprise circulaire en tôle d'acier galvanisé
| Ø 125 mm | ml
| Ø 160 mm | ml
| Ø 200 mm | ml
| Ø 250 mm | ml
| Ø 315 mm | ml
| Ø 355 mm | ml
| Ø 400 mm | ml
| Ø 450 mm | ml
| Ø 500 mm | ml
| Piège à sons | u
| Piège à sons d'interphonie | u
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 40 mm de laine de verre suivant CCTP (en extérieur) | m2
| Raccordements terminaux en gaine semi-rigide compris matelas de laine de verre de 25 mm d'épaisseur suivant description du CCTP | ml
| Registre de réglage et accessoires d'équilibrage suivant CCTP | ens
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.3.4 | Clapets coupe-feu
Clapets coupe-feu adaptés aux risques équipés de contact de position, report de position sur armoire électrique compris toutes sujétions
| Section : | u
| Diam. : | u
Equipements spécifiques
Clapets coupe-feu télécommandés compris report contact sur GTB compris toutes sujétions
| Section : | u
| Diam. : | u
| Réarmement depuis CMSI | ens
4.3.5 | Diffusion et extraction Chambres
4.3.5.1 | Soufflage
Grilles de soufflage en montage direct sur gaine suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
4.3.5.2 | Extraction SdB Chambres
Bouches d'extraction d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
4.3.6 | Diffusion et Extraction en faux-plafond Salons - Salles à manger - Circulations - Salles de transmission - Offices
4.3.6.1 | Soufflage
Soufflage par diffuseurs linéaires
Grilles de soufflage d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
4.3.6.2 | Extraction par diffuseurs linéaires
Grilles de reprise d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
4.3.7 | Diffusion petits locaux - bureaux
Bouches de soufflage d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
Bouches d'extraction d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
4.3.8 | Bouches d'extraction sanitaires
Bouches d'extraction d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
4.3.9 | Locaux à risques
Bouches coupe-feu avec mécanisme de déclenchement suivant description du CCTP compris toutes sujétions
| Débit : | u
Sous total HT article 4.3
4.4 | Modulation de débit en fonction de la détection de CO2 | SO
Total Ventilation Zone Hébergements SMR Type U
Zone Centre Nord
4.2.1 | Centrale de traitement d'air hygiénique
4.2.1.1 | Généralités | PM
4.2.1.2 | Régulation
| Ensemble complet suivant description du CCTP compris toutes sujétions | u
4.2.2 | Zone hébergements Nord | SO
4.2.3 | Zone hébergements Est | SO
4.2.4 | Zone hébergements Ouest | SO
4.2.5 | Zone hébergements Sud | SO
4.2.6 | Zone hébergements SMR (type U) | SO
4.2.7 | Zone Locaux communs Centre Nord | SO
Centrale double flux de marque:
Type
Débit soufflé : m³/h
Débit Extrait : m³/h
Rendement: %
| suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
| Piège à son suivant CCTP | u
| Equipements suivant CCTP | u
| Supports antivibratiles au présent lot | ens
| Manutention compris toutes sujétions de mise en oeuvre | ens
| Mise en service par le constructeur | ens
| Raccordement hydraulique batterie EC | ens
| Alimentation et raccordements électriques de la centrale double flux depuis attente du lot CFO suivant CCTP. | ens
| Raccordements bus de com jusqu'à l'armoire prévue au présent lot | ens
4.2.8 | Zone Locaux communs Centre Sud n°1 | SO
4.2.9 | Zone Locaux communs Centre Sud n°2 | SO
4.2.10 | Zone Maison Médicale | SO
4.2.11 | Panoplie de batterie de CTA
| Vanne de régulation 2 voies | u
| Vanne 3 voies compris servo-moteur | u
Ensemble Panoplie complète comprenant :
* 2 vannes d'isolement
* 1 vanne de réglage
* 2 flexibles de raccordements
* 1 vanne 3 voies de régulation
* 1 jeu de raccords
* des dispositifs de vidange et de purges d'air
| Ensemble complet | ens
| Raccordement bac à consendats compris siphon à boule spéciale et tube PCV NF Me DN32 compris toutes sujétions | ens
4.2.12 | Air neuf
| Plénum de raccordement général compris raccordements sur grille (hors lot) en façade | u
| Gaine pare-pluie de prise d'air neuf | HL
Piège à sons
| Diam.: | u
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.2.13 | Rejet d'air
4.2.13.1 | Rejet en façade de local technique
| Plénum de raccordement général compris raccordements sur grille (hors lot) en façade | u
| Gaine de rejet d'air | HL
Piège à sons
| Diam.: | u
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.2.13.2 | Rejet en toiture de local technique
| Plénum de raccordement général compris raccordements sur grille (hors lot) en façade | u
Gaine de rejet d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
| Dimensions : | u
Piège à sons
| Diam.: | u
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
Sous total HT article 4.2
4.3 | Réseaux aérauliques
4.3.1 | Généralités | PM
4.3.2 | Air soufflé
Gaine de soufflage rectangulaire en tôle d'acier galvanisé
| Dim : | kg
| Dim : | kg
| Dim : | kg
Gaine de soufflage circulaire en tôle d'acier galvanisé
| Ø 125 mm | ml
| Ø 160 mm | ml
| Ø 200 mm | ml
| Ø 250 mm | ml
| Ø 315 mm | ml
| Ø 355 mm | ml
| Ø 400 mm | ml
| Ø 450 mm | ml
| Ø 500 mm | ml
| Piège à sons | u
| Piège à sons d'interphonie | u
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 40 mm de laine de verre suivant CCTP (en extérieur) | m2
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 25 mm de laine de verre suivant CCTP (en intérieur) | m2
| Raccordements terminaux en gaine semi-rigide compris matelas de laine de verre de 25 mm d'épaisseur suivant description du CCTP | ml
| Registre de réglage et accessoires d'équilibrage suivant CCTP | ens
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.3.3 | Air extrait | PM
Gaine de reprise rectangulaire en tôle d'acier galvanisé
| Dim : | kg
| Dim : | kg
Gaine de reprise circulaire en tôle d'acier galvanisé
| Ø 125 mm | ml
| Ø 160 mm | ml
| Ø 200 mm | ml
| Ø 250 mm | ml
| Ø 315 mm | ml
| Ø 355 mm | ml
| Ø 400 mm | ml
| Ø 450 mm | ml
| Ø 500 mm | ml
| Piège à sons | u
| Piège à sons d'interphonie | u
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 40 mm de laine de verre suivant CCTP (en extérieur) | m2
| Raccordements terminaux en gaine semi-rigide compris matelas de laine de verre de 25 mm d'épaisseur suivant description du CCTP | ml
| Registre de réglage et accessoires d'équilibrage suivant CCTP | ens
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.3.4 | Clapets coupe-feu
Clapets coupe-feu adaptés aux risques équipés de contact de position, report de position sur armoire électrique compris toutes sujétions
| Section : | u
| Diam. : | u
Equipements spécifiques
Clapets coupe-feu télécommandés compris report contact sur GTB compris toutes sujétions
| Section : | u
| Diam. : | u
| Réarmement depuis CMSI | ens
4.3.5 | Diffusion et extraction Chambres | SO
4.3.6 | Diffusion et Extraction en faux-plafond Salons - Salles à manger - Circulations - Salles de transmission - Offices
4.3.6.1 | Soufflage
Grilles de reprise d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
Grilles de soufflage d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
4.3.6.2 | Extraction
Grilles de reprise d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
Grilles de reprise d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
4.3.7 | Diffusion petits locaux - bureaux
Bouches de soufflage d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
Bouches d'extraction d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
4.3.8 | Bouches d'extraction sanitaires
Bouches d'extraction d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
4.3.9 | Locaux à risques
Bouches coupe-feu avec mécanisme de déclenchement suivant description du CCTP compris toutes sujétions
| Débit : | u
Sous total HT article 4.3
4.4 | Modulation de débit en fonction de la détection de CO2
4.4.1 | Principe | PM
4.4.2 | Boîtes à débit variable
Boîtes à débit variable suivant description du CCTP compris toutes sujétions de mise en œuvre
Marque :
Type :
Diam. :
Boîtes à débit variable suivant description du CCTP compris toutes sujétions de mise en œuvre
Marque :
Type :
Section :
| Sondes de CO2 suivant description du CCTP compris toutes sujétions de mise en œuvre | ens
| Coffret d'alimentation et de commande suivant descripiton du CCTP compris toutes sujétions | pm
4.4.3 | Raccordements électriques
| Ensemble complet suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
Sous total HT article 4.7
Total Ventilation Zone Centre Nord
Zone Hébergements Centre Sud n°1
4.2.1 | Centrale de traitement d'air hygiénique
4.2.1.1 | Généralités | PM
4.2.1.2 | Régulation
| Ensemble complet suivant description du CCTP compris toutes sujétions | u
4.2.2 | Zone hébergements Nord | SO
4.2.3 | Zone hébergements Est | SO
4.2.4 | Zone hébergements Ouest | SO
4.2.5 | Zone hébergements Sud
4.2.6 | Zone hébergements SMR (type U) | SO
4.2.7 | Zone Locaux communs Centre Nord | SO
4.2.8 | Zone Locaux communs Centre Sud n°1
Centrale double flux de marque:
Type
Débit soufflé : m³/h
Débit Extrait : m³/h
Rendement: %
| suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
| Piège à son suivant CCTP | u
| Equipements suivant CCTP | u
| Supports antivibratiles au présent lot | ens
| Manutention compris toutes sujétions de mise en oeuvre | ens
| Mise en service par le constructeur | ens
| Raccordement hydraulique batterie EC | ens
| Alimentation et raccordements électriques de la centrale double flux depuis attente du lot CFO suivant CCTP. | ens
| Raccordements bus de com jusqu'à l'armoire prévue au présent lot | ens
4.2.9 | Zone Locaux communs Centre Sud n°2
4.2.10 | Zone Maison Médicale | SO
4.2.11 | Panoplie de batterie de CTA
| Vanne de régulation 2 voies | u
| Vanne 3 voies compris servo-moteur | u
Ensemble Panoplie complète comprenant :
* 2 vannes d'isolement
* 1 vanne de réglage
* 2 flexibles de raccordements
* 1 vanne 3 voies de régulation
* 1 jeu de raccords
* des dispositifs de vidange et de purges d'air
| Ensemble complet | ens
| Raccordement bac à consendats compris siphon à boule spéciale et tube PCV NF Me DN32 compris toutes sujétions | ens
4.2.12 | Air neuf
| Plénum de raccordement général compris raccordements sur grille (hors lot) en façade | u
| Gaine pare-pluie de prise d'air neuf | HL
Piège à sons
| Diam.: | u
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.2.13 | Rejet d'air
4.2.13.1 | Rejet en façade de local technique
4.2.13.2 | Rejet en toiture de local technique
| Plénum de raccordement général compris raccordements sur grille (hors lot) en façade | u
Gaine de rejet d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
| Dimensions : | u
Piège à sons
| Diam.: | u
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
Sous total HT article 4.2
4.3 | Réseaux aérauliques
4.3.1 | Généralités | PM
4.3.2 | Air soufflé
Gaine de soufflage rectangulaire en tôle d'acier galvanisé
| Dim : | kg
| Dim : | kg
| Dim : | kg
Gaine de soufflage circulaire en tôle d'acier galvanisé
| Ø 125 mm | ml
| Ø 160 mm | ml
| Ø 200 mm | ml
| Ø 250 mm | ml
| Ø 315 mm | ml
| Ø 355 mm | ml
| Ø 400 mm | ml
| Ø 450 mm | ml
| Ø 500 mm | ml
| Piège à sons | u
| Piège à sons d'interphonie | u
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 40 mm de laine de verre suivant CCTP (en extérieur) | m2
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 25 mm de laine de verre suivant CCTP (en intérieur) | m2
| Raccordements terminaux en gaine semi-rigide compris matelas de laine de verre de 25 mm d'épaisseur suivant description du CCTP | ml
| Registre de réglage et accessoires d'équilibrage suivant CCTP | ens
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.3.3 | Air extrait | PM
Gaine de reprise rectangulaire en tôle d'acier galvanisé
| Dim : | kg
| Dim : | kg
Gaine de reprise circulaire en tôle d'acier galvanisé
| Ø 125 mm | ml
| Ø 160 mm | ml
| Ø 200 mm | ml
| Ø 250 mm | ml
| Ø 315 mm | ml
| Ø 355 mm | ml
| Ø 400 mm | ml
| Ø 450 mm | ml
| Ø 500 mm | ml
| Piège à sons | u
| Piège à sons d'interphonie | u
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 40 mm de laine de verre suivant CCTP (en extérieur) | m2
| Raccordements terminaux en gaine semi-rigide compris matelas de laine de verre de 25 mm d'épaisseur suivant description du CCTP | ml
| Registre de réglage et accessoires d'équilibrage suivant CCTP | ens
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.3.4 | Clapets coupe-feu
Clapets coupe-feu adaptés aux risques équipés de contact de position, report de position sur armoire électrique compris toutes sujétions
| Section : | u
| Diam. : | u
Equipements spécifiques
Clapets coupe-feu télécommandés compris report contact sur GTB compris toutes sujétions
| Section : | u
| Diam. : | u
| Réarmement depuis CMSI | ens
4.3.5 | Diffusion et Extraction Chambres | SO
4.3.6 | Diffusion et Extraction en faux-plafond Salons - Salles à manger - Circulations - Salles de transmission - Offices
4.3.6.1 | Soufflage
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
Grilles de soufflage d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
4.3.6.2 | Extraction
Grilles de reprise d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
Grilles de reprise d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
Grilles de reprise d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
4.3.7 | Diffusion petits locaux - bureaux
Bouches de soufflage d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
Bouches d'extraction d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
4.3.8 | Bouches d'extraction sanitaires
Bouches d'extraction d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
4.3.9 | Locaux à risques
Bouches coupe-feu avec mécanisme de déclenchement suivant description du CCTP compris toutes sujétions
| Débit : | u
Sous total HT article 4.3
4.4 | Modulation de débit en fonction de la détection de CO2
4.4.1 | Principe | PM
4.4.2 | Boîtes à débit variable
Boîtes à débit variable suivant description du CCTP compris toutes sujétions de mise en œuvre
Marque :
Type :
Diam. :
Boîtes à débit variable suivant description du CCTP compris toutes sujétions de mise en œuvre
Marque :
Type :
Section :
| Sondes de CO2 suivant description du CCTP compris toutes sujétions de mise en œuvre | ens
| Coffret d'alimentation et de commande suivant descripiton du CCTP compris toutes sujétions | pm
4.4.3 | Raccordements électriques
| Ensemble complet suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
Sous total HT article 4.7
Total Ventilation Zone Centre Sud n°1
Zone Hébergements Centre Sud n°2
4.2.1 | Centrale de traitement d'air hygiénique
4.2.1.1 | Généralités | PM
4.2.1.2 | Régulation
| Ensemble complet suivant description du CCTP compris toutes sujétions | u
4.2.2 | Zone hébergements Nord | SO
4.2.3 | Zone hébergements Est | SO
4.2.4 | Zone hébergements Ouest | SO
4.2.5 | Zone hébergements Sud
4.2.6 | Zone hébergements SSR (type U) | SO
4.2.7 | Zone Locaux communs Centre Nord | SO
4.2.8 | Zone Locaux communs Centre Sud n°1
4.2.9 | Zone Locaux communs Centre Sud n°2
Centrale double flux de marque:
Type
Débit soufflé : m³/h
Débit Extrait : m³/h
Rendement: %
| suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
| Piège à son suivant CCTP | u
| Equipements suivant CCTP | u
| Supports antivibratiles au présent lot | ens
| Manutention compris toutes sujétions de mise en oeuvre | ens
| Mise en service par le constructeur | ens
| Raccordement hydraulique batterie EC | ens
| Alimentation et raccordements électriques de la centrale double flux depuis attente du lot CFO suivant CCTP. | ens
| Raccordements bus de com jusqu'à l'armoire prévue au présent lot | ens
4.2.10 | Zone Maison Médicale | SO
4.2.11 | Panoplie de batterie de CTA
| Vanne de régulation 2 voies | u
| Vanne 3 voies compris servo-moteur | u
Ensemble Panoplie complète comprenant :
* 2 vannes d'isolement
* 1 vanne de réglage
* 2 flexibles de raccordements
* 1 vanne 3 voies de régulation
* 1 jeu de raccords
* des dispositifs de vidange et de purges d'air
| Ensemble complet | ens
| Raccordement bac à consendats compris siphon à boule spéciale et tube PCV NF Me DN32 compris toutes sujétions | ens
4.2.12 | Air neuf
| Plénum de raccordement général compris raccordements sur grille (hors lot) en façade | u
| Gaine pare-pluie de prise d'air neuf | HL
Piège à sons
| Diam.: | u
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.2.13 | Rejet d'air
4.2.13.1 | Rejet en façade de local technique
4.2.13.2 | Rejet en toiture de local technique
| Plénum de raccordement général compris raccordements sur grille (hors lot) en façade | u
Gaine de rejet d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
| Dimensions : | u
Piège à sons
| Diam.: | u
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
Sous total HT article 4.2
4.3 | Réseaux aérauliques
4.3.1 | Généralités | PM
4.3.2 | Air soufflé
Gaine de soufflage rectangulaire en tôle d'acier galvanisé
| Dim : | kg
| Dim : | kg
| Dim : | kg
Gaine de soufflage circulaire en tôle d'acier galvanisé
| Ø 125 mm | ml
| Ø 160 mm | ml
| Ø 200 mm | ml
| Ø 250 mm | ml
| Ø 315 mm | ml
| Ø 355 mm | ml
| Ø 400 mm | ml
| Ø 450 mm | ml
| Ø 500 mm | ml
| Piège à sons | u
| Piège à sons d'interphonie | u
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 40 mm de laine de verre suivant CCTP (en extérieur) | m2
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 25 mm de laine de verre suivant CCTP (en intérieur) | m2
| Raccordements terminaux en gaine semi-rigide compris matelas de laine de verre de 25 mm d'épaisseur suivant description du CCTP | ml
| Registre de réglage et accessoires d'équilibrage suivant CCTP | ens
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.3.3 | Air extrait | PM
Gaine de reprise rectangulaire en tôle d'acier galvanisé
| Dim : | kg
| Dim : | kg
Gaine de reprise circulaire en tôle d'acier galvanisé
| Ø 125 mm | ml
| Ø 160 mm | ml
| Ø 200 mm | ml
| Ø 250 mm | ml
| Ø 315 mm | ml
| Ø 355 mm | ml
| Ø 400 mm | ml
| Ø 450 mm | ml
| Ø 500 mm | ml
| Piège à sons | u
| Piège à sons d'interphonie | u
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 40 mm de laine de verre suivant CCTP (en extérieur) | m2
| Raccordements terminaux en gaine semi-rigide compris matelas de laine de verre de 25 mm d'épaisseur suivant description du CCTP | ml
| Registre de réglage et accessoires d'équilibrage suivant CCTP | ens
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.3.4 | Clapets coupe-feu
Clapets coupe-feu adaptés aux risques équipés de contact de position, report de position sur armoire électrique compris toutes sujétions
| Section : | u
| Diam. : | u
Equipements spécifiques
Clapets coupe-feu télécommandés compris report contact sur GTB compris toutes sujétions
| Section : | u
| Diam. : | u
| Réarmement depuis CMSI | ens
4.3.5 | Diffusion et Extraction Chambres | SO
4.3.6 | Diffusion et Extraction en faux-plafond Salons- Salles à manger - Circulations - Salles de transmission - Offices
4.3.6.1 | Soufflage
Grilles de reprise d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
Grilles de soufflage d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
4.3.6.2 | Extraction
Grilles de reprise d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
Grilles de reprise d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
Grilles de reprise d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
4.3.7 | Diffusion petits locaux - bureaux
Bouches de soufflage d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
Bouches d'extraction d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
4.3.8 | Bouches d'extraction sanitaires
Bouches d'extraction d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
4.3.9 | Locaux à risques
Bouches coupe-feu avec mécanisme de déclenchement suivant description du CCTP compris toutes sujétions
| Débit : | u
Sous total HT article 4.3
4.4 | Modulation de débit en fonction de la détection de CO2
4.4.1 | Principe | PM
4.4.2 | Boîtes à débit variable
Boîtes à débit variable suivant description du CCTP compris toutes sujétions de mise en œuvre
Marque :
Type :
Diam. :
Boîtes à débit variable suivant description du CCTP compris toutes sujétions de mise en œuvre
Marque :
Type :
Section :
| Sondes de CO2 suivant description du CCTP compris toutes sujétions de mise en œuvre | ens
| Coffret d'alimentation et de commande suivant descripiton du CCTP compris toutes sujétions | pm
4.4.3 | Raccordements électriques
| Ensemble complet suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
Sous total HT article 4.7
Total Ventilation Zone Centre Sud n°2
Zone Maison Médicale
4.2.1 | Centrale de traitement d'air hygiénique
4.2.1.1 | Généralités | PM
4.2.1.2 | Régulation
| Ensemble complet suivant description du CCTP compris toutes sujétions | u
4.2.2 | Zone hébergements Nord | SO
4.2.3 | Zone hébergements Est | SO
4.2.4 | Zone hébergements Ouest | SO
4.2.5 | Zone hébergements Sud
4.2.6 | Zone hébergements SSR (type U) | SO
4.2.7 | Zone Locaux communs Centre Nord | SO
4.2.8 | Zone Locaux communs Centre Sud n°1 | SO
4.2.9 | Zone Locaux communs Centre Sud n°2 | SO
4.2.10 | Zone Maison médicale | SO
Centrale double flux de marque:
Type
Débit soufflé : m³/h
Débit Extrait : m³/h
Rendement: %
| suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
| Piège à son suivant CCTP | u
| Equipements suivant CCTP | u
| Supports antivibratiles au présent lot | ens
| Manutention compris toutes sujétions de mise en oeuvre | ens
| Mise en service par le constructeur | ens
| Raccordement hydraulique batterie EC | ens
| Alimentation et raccordements électriques de la centrale double flux depuis attente du lot CFO suivant CCTP. | ens
| Raccordements bus de com jusqu'à l'armoire prévue au présent lot | ens
4.2.11 | Panoplie de batterie de CTA
| Vanne de régulation 2 voies | u
| Vanne 3 voies compris servo-moteur | u
Ensemble Panoplie complète comprenant :
* 2 vannes d'isolement
* 1 vanne de réglage
* 2 flexibles de raccordements
* 1 vanne 3 voies de régulation
* 1 jeu de raccords
* des dispositifs de vidange et de purges d'air
| Ensemble complet | ens
| Raccordement bac à consendats compris siphon à boule spéciale et tube PCV NF Me DN32 compris toutes sujétions | ens
4.2.12 | Air neuf
| Plénum de raccordement général compris raccordements sur grille (hors lot) en façade | u
| Gaine pare-pluie de prise d'air neuf | HL
Piège à sons
| Diam.: | u
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.2.13 | Rejet d'air
4.2.13.1 | Rejet en façade de local technique
| Plénum de raccordement général compris raccordements sur grille (hors lot) en façade | u
| Gaine de rejet d'air | HL
Piège à sons
| Diam.: | u
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.2.13.2 | Rejet en toiture de local technique
Sous total HT article 4.2
4.3 | Réseaux aérauliques
4.3.1 | Généralités | PM
4.3.2 | Air soufflé
Gaine de soufflage rectangulaire en tôle d'acier galvanisé
| Dim : | kg
| Dim : | kg
| Dim : | kg
Gaine de soufflage circulaire en tôle d'acier galvanisé
| Ø 125 mm | ml
| Ø 160 mm | ml
| Ø 200 mm | ml
| Ø 250 mm | ml
| Ø 315 mm | ml
| Ø 355 mm | ml
| Ø 400 mm | ml
| Ø 450 mm | ml
| Ø 500 mm | ml
| Piège à sons | u
| Piège à sons d'interphonie | u
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 40 mm de laine de verre suivant CCTP (en extérieur) | m2
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 25 mm de laine de verre suivant CCTP (en intérieur) | m2
| Raccordements terminaux en gaine semi-rigide compris matelas de laine de verre de 25 mm d'épaisseur suivant description du CCTP | ml
| Registre de réglage et accessoires d'équilibrage suivant CCTP | ens
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.3.3 | Air extrait | PM
Gaine de reprise rectangulaire en tôle d'acier galvanisé
| Dim : | kg
| Dim : | kg
Gaine de reprise circulaire en tôle d'acier galvanisé
| Ø 125 mm | ml
| Ø 160 mm | ml
| Ø 200 mm | ml
| Ø 250 mm | ml
| Ø 315 mm | ml
| Ø 355 mm | ml
| Ø 400 mm | ml
| Ø 450 mm | ml
| Ø 500 mm | ml
| Piège à sons | u
| Piège à sons d'interphonie | u
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 40 mm de laine de verre suivant CCTP (en extérieur) | m2
| Raccordements terminaux en gaine semi-rigide compris matelas de laine de verre de 25 mm d'épaisseur suivant description du CCTP | ml
| Registre de réglage et accessoires d'équilibrage suivant CCTP | ens
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
4.3.4 | Clapets coupe-feu
Clapets coupe-feu adaptés aux risques équipés de contact de position, report de position sur armoire électrique compris toutes sujétions
| Section : | u
| Diam. : | u
Equipements spécifiques
Clapets coupe-feu télécommandés compris report contact sur GTB compris toutes sujétions
| Section : | u
| Diam. : | u
| Réarmement depuis CMSI | ens
4.3.5 | Diffusion et Extraction Chambres | SO
4.3.6 | Diffusion et Extraction en faux-plafond Salons - Salles à manger - Circulations - Salles de transmission - Offices
4.3.6.1 | Soufflage
Soufflage par diffuseurs linéaires
Grilles de soufflage d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
4.3.6.2 | Extraction par diffuseurs linéaires | SO
Grilles de reprise d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
4.3.7 | Diffusion petits locaux - bureaux
Bouches de soufflage d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
Bouches d'extraction d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
4.3.8 | Bouches d'extraction sanitaires
Bouches d'extraction d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
4.3.9 | Locaux à risques
Bouches coupe-feu avec mécanisme de déclenchement suivant description du CCTP compris toutes sujétions
| Débit : | u
Sous total HT article 4.3
4.4 | Modulation de débit en fonction de la détection de CO2
4.4.1 | Principe | PM
4.4.2 | Boîtes à débit variable
Boîtes à débit variable suivant description du CCTP compris toutes sujétions de mise en œuvre
Marque :
Type :
Diam. :
Boîtes à débit variable suivant description du CCTP compris toutes sujétions de mise en œuvre
Marque :
Type :
Section :
| Sondes de CO2 suivant description du CCTP compris toutes sujétions de mise en œuvre | ens
| Coffret d'alimentation et de commande suivant descripiton du CCTP compris toutes sujétions | pm
4.4.3 | Raccordements électriques
| Ensemble complet suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
Sous total HT article 4.7
Total Ventilation Maison Médicale
Total HT chapitre 4
5 | OUVRAGES DE VENTILATION DE CUISINE
5.1 | Principe | PM
5.2 | Ouvrage de ventilation de la zone Cuisson
5.2.1 | Hotte Zone Cuisson
Hotte d'extraction type hotte plafond (extraction et compensation)
Marque : Type :
Dimensions :
Débit d'air extrait :
Débit d'air compensation :
Nombre de filtres galva / inox :
Spot LED :
| suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
Plénums de compensation d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions de mise en œuvre
Dimensions :
| Ensemble complet | u
Plénums de compensation d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions de mise en œuvre
Dimensions :
| Ensemble complet | u
| Raccordements des condensats suivant description du CCTP | ens
5.2.2 | Extraction complémentaire
Fourniture et pose de bouches d'extraction de marque :
type :
débit extrait : 300 m3/h
| suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
Fourniture et pose de bouches d'extraction de marque :
type :
débit extrait : 600 m3/h
| suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
| Plénums compris fixations et toutes sujétions de mise en œuvre | ens
| Registres compris fixations et toutes sujétions de mise en œuvre | ens
5.2.3 | Extracteur Cuisson
| Extracteur simple flux de marque: | u
Type
Débit Extrait : m³/h
| suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
| Interrupteur de proximité suivant description du CCTP | ens
| Variateur de fréquence compris raccordements électriques | ens
| Equipements suivant CCTP | ens
| Supports antivibratiles au présent lot | ens
| Potelets de réhausse au présent lot | ens
| Mise en service par le constructeur | ens
| Alimentation et raccordements électriques | ens
5.2.4 | CTA compensation extraction cuisson
Caisson de compensation d'air
Marque : Type :
Débit soufflé :
| suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
| Batterie EC suivant description du CCTP | u
Ensemble Panoplie complète comprenant :
* 2 vannes d'isolement
* 1 vanne de réglage
* 2 flexibles de raccordements
* 1 vanne 3 voies de régulation
* 1 jeu de raccords
* des dispositifs de vidange et de purges d'air
| Ensemble complet | ens
| Raccordement hydraulique suivant description du CCTP | ens
5.2.5 | Coffret de commande / variation de débit
| Coffret de commande suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
5.2.6 | Diffusion d'air de compensation
| Compensation de la hotte réalisée par les plénums de compensation de la hotte | PM
Diffuseur circulaire
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
Sous total HT article 5.2
5.3 | Ouvrage de ventilation des locaux RDJ
5.3.1 | Principe | PM
5.3.2 | CTA RDJ
Centrale double flux de marque:
Type
Débit soufflé : m³/h
Débit Extrait : m³/h
Rendement: %
| suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
| Piège à son suivant CCTP | u
| Equipements suivant CCTP | u
| Supports antivibratiles au présent lot | ens
| Manutention compris toutes sujétions de mise en oeuvre | ens
| Mise en service par le constructeur | ens
| Raccordement hydraulique batterie EC | ens
| Alimentation et raccordements électriques de la centrale double flux depuis attente du lot CFO suivant CCTP. | ens
| Raccordements bus de com jusqu'à l'armoire prévue au présent lot | ens
Ensemble Panoplie complète comprenant :
* 2 vannes d'isolement
* 1 vanne de réglage
* 2 flexibles de raccordements
* 1 vanne 3 voies de régulation
* 1 jeu de raccords
* des dispositifs de vidange et de purges d'air
| Ensemble complet | ens
| Raccordement bac à consendats compris siphon à boule spéciale et tube PCV NF Me DN32 compris toutes sujétions | ens
5.3.3 | Air neuf
| Plénum de raccordement général compris raccordements sur grille (hors lot) en façade | u
| Gaine pare-pluie de prise d'air neuf | HL
Piège à sons
| Diam.: | u
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
5.3.4 | Rejet d'air
Gaine de rejet d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
| Dimensions : | u
Piège à sons
| Diam.: | u
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
Sous total HT article 5.3
5.4 | Réseaux aérauliques
5.4.1 | Réseaux d'extraction | PM
Gaine de reprise rectangulaire en tôle d'acier galvanisé
| Dim : | kg
| Dim : | kg
Gaine de reprise circulaire en tôle d'acier galvanisé
| Ø 125 mm | ml
| Ø 160 mm | ml
| Ø 200 mm | ml
| Ø 250 mm | ml
| Ø 315 mm | ml
| Ø 355 mm | ml
| Ø 400 mm | ml
| Ø 450 mm | ml
| Ø 500 mm | ml
| Piège à sons | u
| Piège à sons d'interphonie | u
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 40 mm de laine de verre suivant CCTP (en extérieur) | m2
| Raccordements terminaux en gaine semi-rigide compris matelas de laine de verre de 25 mm d'épaisseur suivant description du CCTP | ml
| Registre de réglage et accessoires d'équilibrage suivant CCTP | ens
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
5.4.2 | Réseaux de compensation d'air neuf
Gaine de soufflage rectangulaire en tôle d'acier galvanisé
| Dim : | kg
| Dim : | kg
| Dim : | kg
Gaine de soufflage circulaire en tôle d'acier galvanisé
| Ø 125 mm | ml
| Ø 160 mm | ml
| Ø 200 mm | ml
| Ø 250 mm | ml
| Ø 315 mm | ml
| Ø 355 mm | ml
| Ø 400 mm | ml
| Ø 450 mm | ml
| Ø 500 mm | ml
| Piège à sons | u
| Piège à sons d'interphonie | u
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 40 mm de laine de verre suivant CCTP (en extérieur) | m2
| Isolation extérieure des gaines par feutre de 25 mm de laine de verre suivant CCTP (en intérieur) | m2
| Raccordements terminaux en gaine semi-rigide compris matelas de laine de verre de 25 mm d'épaisseur suivant description du CCTP | ml
| Registre de réglage et accessoires d'équilibrage suivant CCTP | ens
| Accessoires divers de raccordements (coudes, tés, réduction etc…) | ens
| Accessoires divers pour toutes sujétions de pose : | ens
| Bande adhésive, colle, mastic, colliers, fixations, supports, éléments de réglage des débits, etc... | ens
5.4.3 | Clapets coupe-feu | SO
5.4.4 | Grilles et bouches de reprise et soufflage
5.4.4.1 | Diffuseurs Soufflage salle à manger
Salle à manger
Grilles de soufflage circulaire suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
Locaux sans FP
Grilles de soufflage circulaire suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
5.4.4.2 | Bouches diffusion gros débits
Grilles de diffusion d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
5.4.4.3 | Bouches diffusion petits débits
Bouches d'extraction d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
5.4.4.4 | Extraction Salle à manger | SO
Salles à manger
Grilles de reprise d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
Locaux sans FP
Grilles de reprise d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
5.4.4.5 | Extraction Autres locaux | SO
Grilles de reprise d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
5.4.4.6 | Bouches d'extraction petits débits | SO
Bouches d'extraction d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
5.4.4.7 | Bouches d'extraction sanitaires | SO
Bouches d'extraction d'air suivant description du CCTP compris toutes sujétions
Marque : Type :
Débit :
| Ensemble complet | u
| Raccordement en conduit flexible suivant CCTP | ens
5.4.4.8 | Locaux à risques
Bouches coupe-feu avec mécanisme de déclenchement suivant description du CCTP compris toutes sujétions
| Débit : | u
Sous total HT article 5.4
5.5 | Modulation de débit Laverie
5.5.1 | Principe | PM
5.5;2 | Boîtes à débit variable
Boîtes à débit variable suivant description du CCTP compris toutes sujétions de mise en œuvre
Marque :
Type :
Diam. :
5.5.3 | Raccordements électriques
| Coffret d'alimentation et de commande suivant descripiton du CCTP compris toutes sujétions | pm
Sous total HT article 5.5
Total Ventilation des locaux RDJ
Total HT chapitre 5
6 | DESENFUMAGE
6.1 | Principe de désenfumage
| Suivant préconisations du CCTP | ens
EHPAD
Désenfumage des circulations
6.2 | Amenée d'air
Trappes de désenfumage avec kit anti-chute y compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
| Section libre : dm2 | u
| Section libre : dm2 | u
| Section libre : dm2 | u
| Section libre : dm2 | u
| Amenées d'air par châssis vitré Hors lot | PM
| Amenées d'air par ouvrants en façade Hors lot | PM
| Conduits de prises d'air neuf hors lot | PM
Volets tunel compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
| Section libre : dm2 | u
6.3 | Extraction des fumées
Trappes de désenfumage avec kit anti-chute y compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
| Section libre : | u
| Section libre : | u
Grille planonnière en acier compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
| Section libre : dm2 | u
Volets tunel compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
| Section libre : dm2 | u
Sous total HT article 6.2
6.4 | Extracteur de désenfumage
6.4.1 | Tourelles d'extraction
Tourelles de désenfumage y compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
| Débit : 3000 m3/h | u
| Débit : 5400 m3/h | u
| Débit : 10800 m3/h | u
| Débit : 5400/10800 m3/h | u
| Débit : 5400/12600 m3/h | u
Ensemble de raccordement comprenant:
* un interrupteur de proximité adapté
* un ou deux pressostats réglables adaptés aux vitesses
* un kit pour rejet d’air vertical et cadre à sceller
* un clapet anti retour à l’aspiration
| Ensemble complet | u
6.4.2 | Caissons d'extraction
Caissons de désenfumage y compris toutes sujétions suivant CCTP
| Débit : 3000 m3/h | u
| Débit : 5400 m3/h | u
| Débit : 10800 m3/h | u
| Débit : 14400 m3/h | u
| Débit : 16200 m3/h | u
| Débit : 5400/10800 m3/h | u
Ensemble de raccordement comprenant:
* un interrupteur de proximité adapté
* un ou deux pressostats réglables adaptés aux vitesses
* un kit pour rejet d’air vertical et cadre à sceller
* un clapet anti retour à l’aspiration
| Ensemble complet | u
6.5 | Coffrets de relayage
| Fourniture, pose et raccordement d'un coffret de relayage suivant CCTP y compris raccordements électriques depuis attente à proximité | u
| Raccordement électrique en cable CR1 et toutes sujétions : | ens
| liaison coffret de relayage - inter. de proximité | ens
| liaison inter. de proximité - caisson de désenfumage | ens
| liaison inter. de proximité - coffret de relayage | ens
| liaison pressostat différentiel - coffret de relayage | ens
Sous total HT article 6.5
6.6 | Gaines de désenfumage
| Gaines rectangulaire en tôle d'acier galvanisé compris raccordements par manchettes, équiements et accessoires suivant description du CCTP compris toutes sujétions | u
| Dim : | kg
| Dim : | kg
| Dim : | kg
Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisé compris raccordements par manchettes, équiements et accessoires suivant description du CCTP compris toutes sujétions
| Ø mm | ml
| Ø mm | ml
| Ø mm | ml
| Ø mm | ml
Sous total HT article 6.6
Total Désenfumage des circulations
Désenfumage des volumes
6.2 | Amenée d'air
Trappes de désenfumage avec kit anti-chute y compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
| Section libre : dm2 | u
| Section libre : dm2 | u
| Section libre : dm2 | u
| Section libre : dm2 | u
| Amenées d'air par châssis vitré Hors lot | PM
| Amenées d'air par ouvrants en façade Hors lot | PM
| Conduits de prises d'air neuf hors lot | PM
Volets tunel compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
| Section libre : dm2 | u
6.3 | Extraction des fumées
Trappes de désenfumage avec kit anti-chute y compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
| Section libre : 19 dm2 (3UP) | u
| Section libre : 37,5 dm2 (6UP) | u
Grille planonnière en acier compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
| Section libre : dm2 | u
Volets tunel compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
| Section libre : dm2 | u
Sous total HT article 6.2
6.4 | Extracteur de désenfumage
6.4.1 | Tourelles d'extraction
Tourelles de désenfumage y compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
| Débit : m3/h | u
| Débit : m3/h | u
Ensemble de raccordement comprenant:
* un interrupteur de proximité adapté
* un ou deux pressostats réglables adaptés aux vitesses
* un kit pour rejet d’air vertical et cadre à sceller
* un clapet anti retour à l’aspiration
| Ensemble complet | u
6.4.2 | Caissons d'extraction
Caissons de désenfumage y compris toutes sujétions suivant CCTP
| Débit : m3/h | u
| Débit : m3/h | u
Ensemble de raccordement comprenant:
* un interrupteur de proximité adapté
* un ou deux pressostats réglables adaptés aux vitesses
* un kit pour rejet d’air vertical et cadre à sceller
* un clapet anti retour à l’aspiration
| Ensemble complet | u
6.5 | Coffrets de relayage
| Fourniture, pose et raccordement d'un coffret de relayage suivant CCTP y compris raccordements électriques depuis attente à proximité | u
| Raccordement électrique en cable CR1 et toutes sujétions : | ens
| liaison coffret de relayage - inter. de proximité | ens
| liaison inter. de proximité - caisson de désenfumage | ens
| liaison inter. de proximité - coffret de relayage | ens
| liaison pressostat différentiel - coffret de relayage | ens
Sous total HT article 6.5
6.6 | Gaines de désenfumage
| Gaines d'extraction en tôle d'acier galvanisé compris raccordements par manchettes, équiements et accessoires suivant description du CCTP compris toutes sujétions | u
| Dim : | kg
| Dim : | kg
| Dim : | kg
Gaine de soufflage circulaire en tôle d'acier galvanisé compris raccordements par manchettes, équiements et accessoires suivant description du CCTP compris toutes sujétions
| Ø mm | ml
| Ø mm | ml
| Ø mm | ml
| Ø mm | ml
Sous total HT article 6.6
Total Désenfumage des volumes
Désenfumage de l'atrium
6.2 | Amenée d'air
Trappes de désenfumage avec kit anti-chute y compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
| Section libre : dm2 | u
| Section libre : dm2 | u
| Section libre : dm2 | u
| Section libre : dm2 | u
| Amenées d'air par châssis vitré Hors lot | PM
| Amenées d'air par ouvrants en façade Hors lot | PM
| Conduits de prises d'air neuf hors lot | PM
Volets tunel compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
| Section libre : dm2 | u
6.3 | Extraction des fumées
Trappes de désenfumage avec kit anti-chute y compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
| Section libre : 19 dm2 (3UP) | u
| Section libre : 37,5 dm2 (6UP) | u
Grille planonnière en acier compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
| Section libre : dm2 | u
Volets tunel compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
| Section libre : dm2 | u
Sous total HT article 6.2
6.4 | Extracteur de désenfumage
6.4.1 | Tourelles d'extraction
Tourelles de désenfumage y compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
| Débit : m3/h | u
| Débit : m3/h | u
Ensemble de raccordement comprenant:
* un interrupteur de proximité adapté
* un ou deux pressostats réglables adaptés aux vitesses
* un kit pour rejet d’air vertical et cadre à sceller
* un clapet anti retour à l’aspiration
| Ensemble complet | u
6.4.2 | Caissons d'extraction
Caissons de désenfumage y compris toutes sujétions suivant CCTP
| Débit : m3/h | u
| Débit : m3/h | u
Ensemble de raccordement comprenant:
* un interrupteur de proximité adapté
* un ou deux pressostats réglables adaptés aux vitesses
* un kit pour rejet d’air vertical et cadre à sceller
* un clapet anti retour à l’aspiration
| Ensemble complet | u
6.5 | Coffrets de relayage
| Fourniture, pose et raccordement d'un coffret de relayage suivant CCTP y compris raccordements électriques depuis attente à proximité | u
| Raccordement électrique en cable CR1 et toutes sujétions : | ens
| liaison coffret de relayage - inter. de proximité | ens
| liaison inter. de proximité - caisson de désenfumage | ens
| liaison inter. de proximité - coffret de relayage | ens
| liaison pressostat différentiel - coffret de relayage | ens
Sous total HT article 6.5
6.6 | Gaines de désenfumage
| Gaines d'extraction en tôle d'acier galvanisé compris raccordements par manchettes, équiements et accessoires suivant description du CCTP compris toutes sujétions | u
| Dim : | kg
| Dim : | kg
| Dim : | kg
Gaine de soufflage circulaire en tôle d'acier galvanisé compris raccordements par manchettes, équiements et accessoires suivant description du CCTP compris toutes sujétions
| Ø mm | ml
| Ø mm | ml
| Ø mm | ml
| Ø mm | ml
Sous total HT article 6.6
Total Désenfumage de l'atrium
Zone SMR - Maison Médicale
Désenfumage des circulations
6.2 | Amenée d'air
Trappes de désenfumage avec kit anti-chute y compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
| Section libre : dm2 | u
| Section libre : dm2 | u
| Section libre : dm2 | u
| Section libre : dm2 | u
| Amenées d'air par châssis vitré Hors lot | PM
| Amenées d'air par ouvrants en façade Hors lot | PM
| Conduits de prises d'air neuf hors lot | PM
Volets tunel compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
| Section libre : dm2 | u
6.3 | Extraction des fumées
Trappes de désenfumage avec kit anti-chute y compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
| Section libre : | u
| Section libre : | u
Grille planonnière en acier compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
| Section libre : dm2 | u
Volets tunel compris toutes sujétions suivant CCTP
Marque :
Type :
| Section libre : dm2 | u
| Section libre : dm2 | u
Sous total HT article 6.2
6.4 | Extracteur de désenfumage
6.4.1 | Tourelles d'extraction
Tourelle de désenfumage y compris toutes sujétions suivant CCTP
Repère A
Marque :
Type :
| Débit : m3/h | u
Ensemble de raccordement comprenant:
* un interrupteur de proximité adapté
* un ou deux pressostats réglables adaptés aux vitesses
* un kit pour rejet d’air vertical et cadre à sceller
* un clapet anti retour à l’aspiration
| Ensemble complet | u
Tourelle de désenfumage y compris toutes sujétions suivant CCTP
Repère W
Marque :
Type :
| Débit : m3/h | u
Ensemble de raccordement comprenant:
* un interrupteur de proximité adapté
* un ou deux pressostats réglables adaptés aux vitesses
* un kit pour rejet d’air vertical et cadre à sceller
* un clapet anti retour à l’aspiration
| Ensemble complet | u
6.4.2 | Caissons d'extraction
Caisson de désenfumage y compris toutes sujétions suivant CCTP
Repère X
Marque :
Type :
| Débit : m3/h | u
Ensemble de raccordement comprenant:
* un interrupteur de proximité adapté
* un ou deux pressostats réglables adaptés aux vitesses
* un kit pour rejet d’air vertical et cadre à sceller
* un clapet anti retour à l’aspiration
| Ensemble complet | u
6.5 | Coffrets de relayage
| Fourniture, pose et raccordement d'un coffret de relayage suivant CCTP y compris raccordements électriques depuis attente à proximité | u
| Raccordement électrique en cable CR1 et toutes sujétions : | ens
| liaison coffret de relayage - inter. de proximité | ens
| liaison inter. de proximité - caisson de désenfumage | ens
| liaison inter. de proximité - coffret de relayage | ens
| liaison pressostat différentiel - coffret de relayage | ens
Sous total HT article 6.5
6.6 | Gaines de désenfumage
| Gaines d'extraction en tôle d'acier galvanisé compris raccordements par manchettes, équiements et accessoires suivant description du CCTP compris toutes sujétions | u
| Dim : | kg
| Dim : | kg
| Dim : | kg
Gaine de soufflage circulaire en tôle d'acier galvanisé compris raccordements par manchettes, équiements et accessoires suivant description du CCTP compris toutes sujétions
| Ø mm | ml
| Ø mm | ml
| Ø mm | ml
| Ø mm | ml
Sous total HT article 6.6
Total Désenfumage des circulations
| Désenfumage des volumes | SO
| Désenfumage de l'atrium | SO
Total HT chapitre 6
7 | ELECTRICITE - REGULATION - GTC
7.1 | Electricité
7.1.1 | Généralités | PM
7.1.2 | Armoire électriques
| Armoire électrique "Sous-station" suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
| Cablages chaufferie | ens
| Armoire électrique "Ventilation" suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
7.1.3 | Câblage
| Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
Sous total HT article 7.1
7.2 | Régulation
7.2.1 | Principe général | pm
7.2.2 | Régulation Sous-station
| Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
7.2.3 | Régulation de chauffage
| Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
7.2.4 | Régulation Ventilation
| Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
7.2.5 | Régulations terminales
| Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
7.2.6 | Régulations des unités à détente directe
| Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
Sous total HT article 7.2
7.3 | Matériel
7.3.1 | Automates
| Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
7.2.3 | régulations terminales
| Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
Sous total HT article 7.3
7.4 | Bus de communication
| Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
Sous total HT article 7.4
7.5 | Architecture de principe
| Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
Sous total HT article 7.5
Total HT chapitre 6
8 | GTC - SUPERVISION | PM
8.1 | GTC
| Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
Sous total HT article 8.1
8.2 | Supervision
| Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
Sous total HT article 8.2
8.3 | Liste des points
| Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | ens
Sous total HT article 8.3
Total HT chapitre 8
9 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES | PM
10 | CONTROLES - ESSAIS - RECEPTION - GARANTIE
| Contôle et essais des installations | ens
| Réception des installations | ens
| Assistance technique de mise en service | ens
| Dossier des ouvrages exécutés | ens
| Garantie | ens
Total HT chapitre 10
MONTANT TOTAL H.T.
RECAPITULATIF GENERAL
MONTANT HT
1 | GENERALITES
2 | OUVRAGES DE CHAUFFAGE
3 | OUVRAGES DE RAFRAICHISSEMENT
4 | OUVRAGES DE VENTILATION HYGIENIQUE
5 | OUVRAGES DE VENTILATION DE CUISINE
6 | DESENFUMAGE
7 | ELECTRICITE - REGULATION - GTC
8 | GTC - SUPERVISION
9 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES
10 | CONTROLES - ESSAIS - RECEPTION - GARANTIE
Total Chauffage - Ventilation - Désenfumage
Montant HT - Type J (Zone EHPAD) 80 %
Montant HT - Type U (zone SMR et MCM) 20 %
Montant TOTAL HT
Montant tva ( 20 % )
Montant TTC