| BUREAU VERITAS 812 route de Plaimpalais 73320 St Alban Leysse Téléphone : 04.79.85.90.41 Télécopie : 04.79.33.08.80 |  | Page n° 1/22 |
| --- | --- | --- |

Comité d’Hygiène et de Sécurité

Interdirectionnel de la Savoie

Direction Régionale des Douanes

1, rue W.Rousseau

B.P. 1154

73011 Chambéry Cedex

Service : Sécurité et Protection de la Santé

Chargé d’affaire : L.R.LAMARTINIE

Assistante : Chantal SIMONIN

Tél. : 04.79.85.90.42.

N/Réf. :

N°d’affaire :

St Alban Leysse le Mercredi 2/11/05

RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L’AMIANTE : INTEGRATION AU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE DU BATIMENT (Article R1334-26 du Code de la Santé Publique)

| Lieu | Hôtel des Impôts de St Jean de Maurienne |
| --- | --- |

Date 		: 27/10/2005

Intervenant	: Laurent René LAMARTINIE

En présence de:  M. CARTANNAZ

Laurent René LAMARTINIE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 22 pages.

COPYRIGHT BUREAU VERITAS – 09/2003	RAPPORT15 - Rév. 3

SOMMAIRE

1. -	PREAMBULE	3

2 -	BUT DE LA MISSION	3

3. -	TEXTES DE REFERENCE	3

4. -	METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC	4

5. -	LOCAUX VISITES LORS DU DIAGNOSTIC (annexe 1)	4

6. -	RESULTATS	5

6.1. -	Recollement des données	5

6.1.1. -	Liste des documents fournis par le client, disponibles le jour de la visite.	5

6.1.2. -	Conclusion de ces documents.	5

6.2. -	Résultats du repérage	6

6.3. -	Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante	7

7. -	CONCLUSION GENERALE	7

7.1. -	Flocage	8

7.2. -	Calorifugeage :	8

7.3. -	Faux-plafonds :	8

7.4. -	Enduits et projections	8

7.5. -	Revêtements de sol :	8

7.6. -	Entourages de poteaux	8

7.7. -	Matériaux coupe-feu	9

7.8. -	Joints	9

7.9. -	Panneaux collés ou vissés au plafond :	9

7.10. -	 Panneaux de cloison	9

7.11. -	 Revêtements durs	9

7.12. -	 Conduits	10

7.13. -	 Enveloppes de calorifugeage :	10

7.14. -	 Plaques de couverture  :	10

ANNEXE 1 : LISTE DES LOCAUX VISITES

ANNEXE 2 : PROCES VERBAL DU LABORATOIRE

ANNEXE 3 : GRILLES D’EVALUATION

ANNEXE 4 : REPERAGE DES MATERIAUX

# 1. -	PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante désignés au paragraphe 2 pour intégration au dossier technique amiante du bâtiment sis  à Saint Jean de Maurienne, 422 rue de la République.

# 2 -	BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante dont la liste figure dans l’annexe 13-9 du Code de Santé Publique dont le contenu est rappelé ci-dessous :

- Flocage. Projections et enduits.

- Calorifuge. Enveloppe de calorifuge. Conduit et canalisation.

- Panneaux de faux-plafonds, panneaux collés ou vissés au plafond.

- Revêtements durs (plaque menuiserie, amiante-ciment) sur mur.

- Entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre).

- Panneaux de cloison.

- Dalles de sol.

- Matériaux coupe-feu : clapet. Volet. Rebouchage. Joints (tresses, bandes).

- Conduits vide-ordures.

# 3. -	TEXTES DE REFERENCE

Décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, modifié par le décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001et le décret n° 2002-839 du 3 mai 2002, abrogé par le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du Code de la Santé Publique. Toutes les dispositions du décret 96-97 modifié sont reprises dans les articles R. 1334-14 à R. 1334-29, R. 1336-2 à R. 1336-5, Annexe 13-9 du Code de la Santé Publique.

Décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante. modifié par le décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001

Arrêté du 7 février 1996, relatif aux modalités d’évaluation de l’état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l’amiante et aux mesures d’empoussièrement dans les immeubles bâtis.

Arrêté du 15 janvier 1998 relatif aux modalités d’évaluation de l’état de conservation des faux plafonds contenant de l’amiante et aux mesures d’empoussièrement dans les immeubles bâtis.

Norme NFX 46-020 : repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante dans les immeubles bâtis.

# 4. -	METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

Le repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante est réalisé conformément à la norme NFX 46-020.

Dans le cadre de l’intégration au dossier technique amiante du bâtiment, le repérage ne porte que sur les parties rendues accessibles lors de la visite. Cette mission n’est pas une reconnaissance préalable à des travaux de déconstruction, de réhabilitation ou d’extension.

Le recollement préalable des données et rapports existants fournis par le client fait apparaître une première liste de matériaux amiantés et non amiantés.

En cas de doute sur la présence d’amiante lors de la visite sur le site, des échantillons sont prélevés.

Les échantillons prélevés sont placés dans un conditionnement hermétique. Chaque prélèvement fait l’objet d’une fiche de relevé d’observations, précisant sa localisation exacte, sa nature et son état de dégradation.

A l’issue des résultats d’analyse joints en annexe 2 et en cas de présence d’amiante dans les flocages, calorifugeages ou faux-plafonds, les grilles d’évaluation de l’état de conservation de ces matériaux sont complétées et données en annexe 3.

Les actions à entreprendre par rapport à la réglementation sont rappelées en conclusion.

# 5. -	LOCAUX VISITES LORS DU DIAGNOSTIC (annexe 1)

Immeuble à usage de bureaux, Hôtel des impôts.

Remarque :	Plans des locaux disponibles / non disponibles

Locaux en activité le jour de la visite.

- personnel présent

- public présent.

- Travaux en cours dans le bâtiment (décloisonnement)

# 6. -	RESULTATS

## 6.1. -	Recollement des données

### 6.1.1. -	Liste des documents fournis par le client, disponibles le jour de la visite.

Rapport fait le 19/12/1996 par SOCOTEC agence de Chambéry N° EN 4023

Signé D.POPINEAU et H.VIEILLE. Rapport concernant les flocages et calorifugeages

Rapport fait le 28/10/1999 par SOCOTEC agence de Chambéry N° HN 4136

Signé V. STELMASYK. Rapport concernant les faux plafonds.

Rapports d’analyse d’échantillons solides 07/02/2003 LSA Environnement N° 15395 LY

- 32335-15395-01 : dalles de sol lgt gardien, négatif

- 32336-15395-02 : cloison, lgt gardien, négatif

- 32337-15395-03 : peinture murale

- 32338-15395-04 : enduit mural blanc friable, bureau chef de centre, négatif

### 6.1.2. -	Conclusion de ces documents.

- Matériaux et produits contenant de l’amiante

Néant

- Matériaux et produits sans amiante

Faux plafond

Cloison

Calorifugeages

Dalles de sol

Enduits muraux

Peinture

Les résultats antérieurs en matière de recherche d’amiante, communiqués à Bureau Veritas dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics et constats.

## 6.2. -	Résultats du repérage : NEANT

| Matériau suspect | Prél. n° | Localisation du prélèvement ou du Matériau | Aspect | Etat de surface (BE, DL, ME) | Circ. d’air (f, m, F) | Chocs et vibrat° (f, m, F) | Présence protection physique (oui / non) | Présence enduit (oui / non) | Présence d’amiante (oui / non) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Légende :

Prél. n° : Prélèvement numéro	BE : bon état

f : faible		DL : dégradations locales

m : moyen		ME : mauvais état

F : Fort

## 6.3. -	Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante

L’annexe 4 présente le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante.

Bien que ce ne soit pas l’objet du présent rapport, nous attirons votre attention sur les points suivants, le présent rapport ne concerne que les matériaux accessibles le jour de notre visite. Il conviendra donc, en cas  de travaux de s’assurer, par la mise en place d’un diagnostic complémentaire, de l’absence de ces matériaux dans les parties non accessibles, comme dans les encoffrements (recherche de présence de produits suspects tel que gaines et conduites en amiante ciment) ou les sous-faces de revêtement de sol, (recherche de présence de produits suspects tels que dalles de sol amiantées).

# 7. -	CONCLUSION GENERALE

Une synthèse des conclusions reprenant les résultats des recherches antérieures est réalisée pour chaque type de matériaux et produits listés au paragraphe 2.

Le résultat du repérage doit d’une part être tenu par les propriétaires à la disposition, des occupants des immeubles, des services de l’Etat concernés et des chefs d'établissements, des représentants du personnel et de l'inspection du travail si l'immeuble comporte des locaux de travail, et d’autre part être transmis aux personnes qui entreprennent ou réalisent les travaux en application du code du travail et du décret n° 96-98.

En cas de présence de matériaux dits « friables » tel que faux plafond, flocage, calorifugeage, une grille d’évaluation est réalisée ; si la note obtenue est de 1, il convient d’effectuer un contrôle périodique de l’état de dégradation du matériau dans un délai de 3 ans ; si la note est de 2, il convient d’effectuer des mesures d’empoussièrement afin de déterminer la concentration en fibre d’amiante dans l’air ambiant ; si à l’issue de ces mesures la concentration est < ou = 5 fibres par litre d’air, une nouvelle évaluation de l’état de dégradation doit être effectuée dans un délai de 3 ans, si la note est de 3 ou si les mesures d’empoussièrement révèlent une concentration supérieure à 5 fibres par litre d’air, des travaux de retrait ou de confinement doivent être achevés dans un délai de 36 mois, mais il est impératif que des mesures appropriées soient mises en œuvre sans délai afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 f/l. Ces mesures peuvent être de diverses natures comme par exemple :

- Nettoyage régulier et rigoureux des locaux concernés (nettoyage humide, aspirateur à filtre absolu);

- Pose de bâches, de films destinés à isoler les matériaux;

- Limitation des interventions de maintenance dans les locaux;

- Limitation d’accès aux locaux concernés.

L’entreprise qui réalisera les travaux, a besoin de posséder une qualification Qualibat 1513 ou AFAQ « qualification confinement et retrait ». Elle doit en outre rédiger un plan de retrait amiante indiquant entre autres son mode opératoire, l’aptitude médicale du personnel, la justification de la formation du personnel au retrait de l’amiante,etc. Les travaux ne pourront débuter qu’un mois après la date de réception du plan de retrait par l’Inspection du Travail, la CRAM, l’OPPBTP et la médecine du travail. Les déchets seront traités en CET de classe 1 avec bordereau de suivi.

En cas de présence de matériaux dits « non friables »  l’entreprise qui réalisera des travaux ou la dépose, n’a pas besoin de posséder des qualifications Qualibat 1513 ou AFAQ « qualification confinement et retrait ». En revanche, elle doit rédiger un plan de retrait amiante indiquant entre autre son mode opératoire, l’aptitude médicale du personnel, la justification de la formation du personnel au retrait de l’amiante, etc.. . De même que pour le cas précédent, les travaux ne pourront débuter qu’un mois après la date de réception du plan de retrait par les organismes. Les déchets seront palettisés et filmés, puis mis en décharge avec bordereau de suivi. En CET de classe 2 pour les déchets type dalle de sol par exemple et CET de classe 3 pour les déchets inertes de type amiante-ciment.

## 7.1. -	Flocage (murs, poteaux, cloisons, gaines et coffres verticaux, plafonds, trémies)

- Absence de flocages contenant de l’amiante.

## 7.2. -	Calorifugeage

- Absence de calorifugeage contenant de l’amiante.

## 7.3. -	Faux-plafonds

- Absence de faux-plafonds contenant de l’amiante.

## 7.4. -	Enduits et projections (murs, poteaux, cloison, gaines et coffrages verticaux, plafonds, poutre et charpente)

- Absence d’enduits et projections contenant de l’amiante.

## 7.5. -	Revêtements de sol (dalles, revêtements, colles)

- Absence de revêtements de sol contenant de l’amiante.

On se reportera à la remarque précisée au § 6-3

## 7.6. -	Entourages de poteaux (carter, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre)

- Absence d’entourage de poteaux contenant de l’amiante.

## 7.7. -	Matériaux coupe-feu (clapet, volet, rebouchage)

- Absence de matériaux coupe-feu contenant de l’amiante.

## 7.8. -	Joints (tresses, bandes)

A ce jour aucun document technique ne permet de statuer sur l’absence ou la présence de joints amiantés. On notera toutefois que les différents assemblages de tuyauteries, de certains composants de chaudière (accélérateur sur chaudière) ou de cheminée (insert, foyer) sont susceptibles de contenir des joints amiantés. Pour déterminer la présence ou l’absence de matériaux amiantés, il serait nécessaire de réaliser des sondages destructifs. Ces sondages sont inadaptés au diagnostic présent mais seraient par contre nécessaires en cas de travaux ou de démolition.

## 7.9. -	Panneaux collés ou vissés au plafond

- Absence de panneaux collés ou vissés au plafond contenant de l’amiante.

## 7.10. -	Panneaux de cloison (cloisons, gaines et coffres verticaux)

- Absence de panneaux de cloison contenant de l’amiante.

## 7.11. -	Revêtements durs (plaque de menuiserie, amiante-ciment) sur mur

- Absence de revêtements durs contenant de l’amiante.

## 7.12. -	Conduits (conduits de fluides, vide-ordures)

- Absence de conduits contenant de l’amiante.

## 7.13. -	Enveloppes de calorifugeage

- Absence d’enveloppe de calorifugeage contenant de l’amiante.

## 7.14. -	Plaques de couverture

Bien que ces éléments ne soient pas explicitement cités dans l’annexe 13-9 du Code de Santé Public, lorsque notre connaissance nous le permettait nous les avons recensés et ce en accord avec l’arrêté du 2 janvier 2002 d’autant que nous estimons ces informations utiles pour la création du « dossier technique amiante ».

- Absence de plaques de couverture contenant de l’amiante.

RAPPEL DES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES EN CAS D’INTERVENTION SUR UN MATERIAU CONTENANT DE L’AMIANTE.

Toute intervention nécessite l’application des dispositions prévues par le décret n° 96-98 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante. En particulier tout retrait ou confinement d’un matériau contenant de l’amiante nécessite l’application des dispositions prévues par l’arrêté du 14 mai 1996.

ANNEXE 1

LISTE DES LOCAUX VISITES

[ cette annexe comporte 1 page ]

Bâtiment

Hôtel des Impots Saint Jean de Maurienne 422 rue de la République

| Etage | Locaux visités (bureaux, sanitaires, local technique…) | Locaux non visités (motif) | Zones non accessibles (plafond et cloisons étanches, gaines montantes…) | Remarques (fort encombrement, absence de lumière…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RDC | Hall accueil bureaux, sanitaires, Archives, local repos Locaux techniques | Accès réservé à Sté d’entretien |  |  |
| 1er étage | Bureaux, salle de réunion,sanitaires |  |  |  |
| 2eme étage | Bureaux, salle de réunion,sanitaires |  |  |  |
| Vide sanitaire |  |  |  |  |
| RDC | Chaufferie |  |  |  |
|  | Machinerie ascenseur |  |  |  |

Pas de prélèvement ni d’analyse.

ANNEXE 2

PROCES-VERBAL DU LABORATOIRE

[ cette annexe comporte 0 page(s) ]

Sans objet

ANNEXE 3

GRILLE D’EVALUATION

[ cette annexe comporte xxx page(s) ]

GRILLE D’EVALUATION - PRELEVEMENT N° ....

en cas de présence avérée d’amiante dans les flocages ou les calorifugeages

| Date du contrôle |  |
| --- | --- |
| Bâtiment |  |
| Pièce ou zone homogène |  |
| Destination déclarée du local |  |

| En fonction du résultat du diagnostic |  |
| --- | --- |
| Si 1 | Contrôle périodique de l’état de conservation des matériaux |
| Si 2 | Surveillance du niveau d’empoussièrement |
| Si 3 | Travaux |

| Caractéristiques de la protection |  |  |
| --- | --- | --- |
| Etanche |  | 1 |
| Non étanche |  | Compléter la grille de diagnostic |

TABLEAU DES CRITERES UTILISES DANS LA GRILLE DE DIAGNOSTIC

| FLOCAGES | CALORIFUGEAGES |
| --- | --- |
| Etat de surface et de dégradation | Etat de dégradation |
| Matériau en mauvais état ou matériau en décollement Matériau enduit ou non-enduit avec dégradation(s) locale(s) Matériau non enduit non imprégné en bon état Imprégnation à cœur en bon état ou enduit de surface en bon état | Calorifugeage en mauvais état Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) Calorifugeage en bon état |
| Protection rapportee du materiau Protection physique non étanche (P) Pas de protection physique (NP) |  |
| Exposition du produit aux circulations d’air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc) Faible Moyen Fort |  |
| Exposition du produit aux chocs et vibrations Faible Moyen Fort |  |

EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES FLOCAGES - PRELEVEMENT N° ...

| Etat de surface et de degradation | Protection Physique | Circulations d’air | Chocs et vibrations | resultats |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Matériau en mauvais état |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ou |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Matériau en décollement |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | f |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | faible |  | M |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | F |  | 2 |
|  |  | P |  |  |  | f |  | 1 |
|  |  |  |  | Moyen |  | M |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | F |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | f |  | 2 |
|  |  |  |  | Fort |  | M |  | 2 |
| Matériau enduit ou non avec |  |  |  |  |  | F |  | 2 |
| dégradation(s) locale(s) |  |  |  |  |  | f |  | 2 |
|  |  |  |  | faible |  | M |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | F |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | f |  | 2 |
|  |  |  |  | Moyen |  | M |  | 2 |
|  |  | NP |  |  |  | F |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | f |  | 2 |
|  |  |  |  | Fort |  | M |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | F |  | 3 |

|  |  |  |  |  |  | f |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | faible |  | M |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | F |  | 2 |
|  |  | P |  |  |  | f |  | 1 |
|  |  |  |  | Moyen |  | M |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | F |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | f |  | 2 |
|  |  |  |  | Fort |  | M |  | 2 |
| Matériau non enduit, non imprégné |  |  |  |  |  | F |  | 2 |
| en bon état |  |  |  |  |  | f |  | 1 |
|  |  |  |  | faible |  | M |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | F |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | f |  | 1 |
|  |  |  |  | Moyen |  | M |  | 2 |
|  |  | NP |  |  |  | F |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | f |  | 2 |
|  |  |  |  | Fort |  | M |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | F |  | 3 |

| Imprégnation à cœur en bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ou |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Enduit de surface en bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES CALORIFUGEAGES - PRELEVEMENT N° ...

| Etat de degradation | Protection Physique | Circulations d’air | Chocs et vibrations | resultats |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Calorifugeage en mauvais état |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | f |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | faible |  | M |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | F |  | 2 |
|  |  | P |  |  |  | f |  | 1 |
|  |  |  |  | Moyen |  | M |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | F |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | f |  | 2 |
|  |  |  |  | Fort |  | M |  | 2 |
| Calorifugeage avec |  |  |  |  |  | F |  | 2 |
| dégradation(s) locale(s) |  |  |  |  |  | f |  | 2 |
|  |  |  |  | faible |  | M |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | F |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | f |  | 2 |
|  |  |  |  | Moyen |  | M |  | 2 |
|  |  | NP |  |  |  | F |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | f |  | 2 |
|  |  |  |  | Fort |  | M |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | F |  | 3 |

|  |  |  |  |  |  | f |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | faible |  | M |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | F |  | 2 |
|  |  | P |  |  |  | f |  | 1 |
|  |  |  |  | Moyen |  | M |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | F |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | f |  | 2 |
|  |  |  |  | Fort |  | M |  | 2 |
| Calorifugeage |  |  |  |  |  | F |  | 2 |
| en bon état |  |  |  |  |  | f |  | 1 |
|  |  |  |  | faible |  | M |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | F |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | f |  | 1 |
|  |  |  |  | Moyen |  | M |  | 2 |
|  |  | NP |  |  |  | F |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | f |  | 2 |
|  |  |  |  | Fort |  | M |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | F |  | 3 |

GRILLE D’EVALUATION - PRELEVEMENT N° ...

en cas de présence avérée d’amiante dans les faux-plafonds

A Compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l’immeuble bâti

| Date du contrôle |  |
| --- | --- |
| Bâtiment |  |
| Pièce ou zone homogène |  |
| Destination déclarée du local |  |

| En fonction du résultat du diagnostic |  |
| --- | --- |
| Si 1 | Contrôle périodique de l’état de conservation des matériaux |
| Si 2 | Surveillance du niveau d’empoussièrement |
| Si 3 | Travaux |

TABLEAU DES CRITERES UTILISES DANS LA GRILLE DE DIAGNOSTIC

FAUX-PLAFONDS

Etat de dégradation

Produits en mauvais état Produits avec dégradation(s) locale(s) Produits en bon état

Exposition du produit aux circulations d’air Faible Moyen Fort

Exposition du produit aux chocs et vibrations Faible Moyen Fort

EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES FAUX-PLAFONDS - PRELEVEMENT N° ...

| Etat de degradation |  | Circulations d’air | Chocs et vibrations | resultats |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Produits en mauvais état |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | f |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | faible |  | M |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | F |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | f |  | 1 |
| Produits avec dégradation(s) |  |  |  | Moyen |  | M |  | 1 |
| locale(s) |  |  |  |  |  | F |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | f |  | 1 |
|  |  |  |  | Fort |  | M |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | F |  | 3 |

|  |  |  |  |  |  | f |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produits en bon état |  |  |  |  |  | M |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | F |  | 2 |

ANNEXE 4

REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

LOCALISATION DES PRELEVEMENTS

[cette annexe comporte 0 page(s)]