______________________________________________________________________________

Marché de Prestations de Services

MAINTENANCE ET ENTRETIEN  DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS

_______________________________________________________________

Annexe I

LISTE DES EQUIPEMENTS

SITE DE L’HOPITAL DELAFONTAINE

Bâtiment Cuisine Centrale

| Quantité | Désignation des équipements | Localisation |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrale Type 4 LERAND | Bâtiment Cuisine Centrale |
| 25 | DM Boîtiers déclencheurs manuels |  |
| 16 | DS Diffuseurs sonore |  |

Bâtiment Crèche

| Quantité | Désignation des équipements | Localisation |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrale Type 4 SE4 | Bâtiment Crèche |
| 25 | DM Boîtiers déclencheurs manuels |  |
| 16 | DS Diffuseurs sonore |  |

Bâtiment BMC et Intermédiaire

| Quantité | Désignation des équipements | Localisation |
| --- | --- | --- |
| 3 | ECS FORTE 360S | Bâtiment BMC & Intermédiaire |
| 1 | ANTARES 4 |  |
| 5 | E.A.E.S |  |
| 92 | DM Boîtiers déclencheurs manuels |  |
| 1 | Détecteur de flamme infrarouge |  |
| 1951 | Détecteurs Optiques Adressable (ORION) |  |
| 143 | Déclencheur Manuel |  |
| 27 | Tableau répétiteur alphanumérique T.R.E |  |
| 4 | Tableau répétiteur alphanumérique |  |
| 171 | Diffuseurs sonore AGS/AG |  |
| 84 | Diffuseurs lumineux lumière rouge |  |
| 245 | IA Indicateurs d'action |  |
| 14 | DS Diffuseurs sonore |  |
| 3 | Reports de synthèse |  |
| 162 | Elément pour DAS intermédiaire ligne de contrôle |  |
| 75 | Elément pour DAS intermédiaire ligne de commande |  |
| 130 | Elément pour DAS terminal ligne de contrôle |  |
| 171 | Elément pour DAS terminal ligne de commande |  |
| 26 | Alarme générale sélective |  |
| 195 | Ventouses Porte Coupe-feu |  |
| 34 | CCF Clapets coupe-feu |  |
| 84 | VCF Volets de désenfumage |  |
| 46 | VCF Volets de désenfumage |  |
| 3 | Arrêt CTA |  |

Bâtiment Maternité

| Quantité | Désignation des équipements | Localisation |
| --- | --- | --- |
| 2 | CASSIOPEE FORTE Equipement de Contrôle et de Signalisation adressable | Bâtiment Maternité |
| 2 | FORTE CM en réseau |  |
| 4 | Batteries 12 Volts 17 Ah |  |
| 3 | AES Alimentation 48 Volts |  |
| 739 | Détecteurs optique de fumée interactif |  |
| 11 | Tableau répétiteur alphanumérique |  |
| 30 | Boîtiers déclencheurs manuels |  |
| 1 | ANTARES IV Centralisateur de Mise en Sécurité |  |
| 2 | Batteries 12 Volts 17 Ah |  |
| 357 | Modules déportés |  |
| 33 | Modules déportés |  |
| 450 | DAS |  |
| 15 | Diffuseurs sonore |  |
| 48 | Alarme générale sélective |  |
| 1 | Diffuseurs lumineux à LED |  |
| PARTIE ADMINISTRATIVE (En cours de réalisation) |  |  |
| 1 | CASSIOPEE FORTE Equipement de Contrôle et de Signalisation adressable (Centrale du bâtiment Maternité) |  |
| 259 | Détecteurs optique de fumée interactif |  |
| 12 | Boîtiers déclencheurs manuels |  |

(nota : une partie du quantitatif des DAS est déjà incluse dans le bâtiment administratif en cours de réalisation)

Bâtiment I.F.S.I

| Quantité | Désignation des équipements | Localisation |
| --- | --- | --- |
| 1 | CASSIOPEE MEZZO Equipement de Contrôle et de Signalisation adressable | Bâtiment I.F.S.I |
| 2 | Batteries 12 Volts 17 Ah |  |
| 96 | Détecteurs optique de fumée interactif |  |
| 13 | Boîtiers déclencheurs manuels |  |
| 6 | Ventouses Porte Coupe-Feu |  |
| 8 | Diffuseurs sonore |  |
| 7 | Diffuseurs lumineux à LED |  |
| 1 | Tableau répétiteur alphanumérique |  |
| 2 | AES Alimentation |  |

Extinction automatique du local Autocommutateur

| Quantité | Désignation des équipements | Localisation |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tableau de signalisation d’alarme incendie type POLARIS E28 | Local Autocommutateur |
| 2 | Batteries 12 Volts 17 Ah |  |
| 2 | DM Boîtiers déclencheurs manuels |  |
| 2 | Détecteurs ioniques |  |
| 2 | Détecteurs de fumée optiques conventionnels |  |
| 4 | Panneaux lumineux |  |
| 2 | Réservoirs FE13 |  |
| 2 | Buses de diffusion |  |

Extinction automatique Salle Informatique

| Quantité | Désignation des équipements | Localisation |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tableau de signalisation d’alarme incendie type ALPHA E28 | Salle Informatique |
| 2 | Batteries 12 Volts 17 Ah |  |
| 20 | Détecteurs Optique en ambiance |  |
| 14 | Détecteurs Optique en faux plafond |  |
| 16 | Détecteurs Optique en faux planchers |  |
| 17 | Détecteurs Optique en ambiance |  |
| 43 | IA Indicateurs d'action |  |
| 3 | DM Boîtiers déclencheurs manuels |  |
| 8 | Panneaux lumineux avec sirènes et flash |  |
| 8 | Panneaux lumineux |  |
| 9 | Réservoirs de gaz 80L 300 Bars |  |

SITE DE L’HOPITAL CASANOVA

Bâtiment Moyen Séjour PHASE II

| Quantité | Désignation des équipements | Localisation |
| --- | --- | --- |
| 1 | MR3 TAZ | Bâtiment Moyen Séjour |
| 2 | Batteries 12 Volts 17 Ah |  |
| 1 | Rack de désenfumage type R3030 équipé de 3 départs à émission 48V |  |
| 1 | Rack d’alarmes technique équipé de 18 voies |  |
| 1 | Platine de 4 visualisations pour les CCF Clapets coupe-feu |  |
| 1 | Ensemble chargeur et batteries pour asservissement 48V |  |
| 22 | DM Boîtiers déclencheurs manuels |  |
| 137 | IA Indicateurs d'action |  |
| 195 | Détecteurs ioniques |  |
| 48 | Ventouses Porte Coupe-feu |  |
| 5 | RP100 report d’alarmes |  |

Bâtiment MDR  PHASEII

| Quantité | Désignation des équipements | Localisation |
| --- | --- | --- |
| 1 | MR3 TAZ (centrale du bâtiment moyen séjour) | Bâtiment MDR |
| 1 | Rack de désenfumage type R3030 équipé de 3 départs à émission 48V |  |
| 1 | Rack d’alarmes technique équipé de 18 voies |  |
| 1 | Platine de 4 visualisations pour les CCF Clapets coupe-feu |  |
| 1 | Ensemble chargeur et batteries pour asservissement 48V |  |
| 22 | DM Boîtiers déclencheurs manuels |  |
| 117 | IA Indicateurs d'action |  |
| 185 | Détecteurs ioniques de Fumée |  |
| 52 | Ventouses Porte Coupe-feu |  |
| 1 | RP100 report d’alarmes |  |

Bâtiment Long Séjour PHASE I

| Quantité | Désignation des équipements | Localisation |
| --- | --- | --- |
| 1 | CASSIOPEE FORTE Equipement de Contrôle et de Signalisation adressable | Bâtiment Long Séjour |
| 1 | AES Alimentation pour Altra 48V |  |
| 2 | Batteries 12 Volts 17 Ah |  |
| 1 | Carte C20R |  |
| 2 | Cartes MG2B |  |
| 341 | Détecteurs optique de fumée interactif |  |
| 5 | Détecteurs thermique interactif |  |
| 167 | IA Indicateurs d'action |  |
| 51 | Boîtiers déclencheurs manuels |  |
| 7 | Tableau répétiteur alphanumérique |  |
| 5 | RP100 report d’alarmes |  |
| 1 | ANTARES III Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie |  |
| 2 | Batteries 12 Volts 17 Ah |  |
| 2 | GLD8 |  |
| 2 | GSR8 |  |
| 114 | BD Boitiers déportés |  |
| 18 | Diffuseurs sonore |  |
| 20 | Alarme générale sélective |  |
| 1 | Boitiers déportés |  |
| 52 | CCF Clapets coupe-feu |  |
| 58 | VCF Volets de désenfumage |  |
| 5 | PCF Portes Coupes Feu DAS Commun |  |
| 8 | Ventouses Porte Coupe-feu |  |

Toxicomanie

| Quantité | Désignation des équipements | Localisation |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrale Type 4 SCHEEIDER | Toxicomanie |
| 3 | DM Boîtiers déclencheurs manuels |  |
| 4 | DS Diffuseurs sonore |  |

Pavillon n°3

| Quantité | Désignation des équipements | Localisation |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrale Type 4 LERAND | Pavillon n°3 |
| 3 | DM Boîtiers déclencheurs manuels |  |
| 3 | DS Diffuseurs sonore |  |

U.S.P

| Quantité | Désignation des équipements | Localisation |
| --- | --- | --- |
| 1 | CASSIOPEE PIANO Equipement de Contrôle et de Signalisation adressable | U.S.P |
| 2 | Batteries 12 Volts 17 Ah |  |
| 36 | Détecteurs optique de fumée interactif |  |
| 3 | Détecteurs thermique interactif |  |
| 1 | Tableau répétiteur alphanumérique |  |
| 9 | Boîtiers déclencheurs manuels |  |
| 28 | Indicateurs d'action |  |
| 3 | Diffuseurs sonore |  |
| 3 | Alarme générale sélective |  |

SITE DES DIFFERENTS CMP

CMP Franklin Bâtiment A

| Quantité | Désignation des équipements | Localisation |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrale Type 4 | CMP Franklin Bâtiment A |
| 8 | DM Boîtiers déclencheurs manuels |  |
| 5 | DS Diffuseurs sonore |  |

CMP Franklin Bâtiment B

| Quantité | Désignation des équipements | Localisation |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrale Type 4 | CMP Franklin Bâtiment B |
| 2 | DM Boîtiers déclencheurs manuels |  |
| 2 | DS Diffuseurs sonore |  |

CMP Franklin Bâtiment C

| Quantité | Désignation des équipements | Localisation |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrale Type 4 | CMP Franklin Bâtiment C |
| 4 | DM Boîtiers déclencheurs manuels |  |
| 4 | DS Diffuseurs sonore |  |

CMP Bauer

| Quantité | Désignation des équipements | Localisation |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrale Type 4 | CMP Bauer |
| 5 | DM Boîtiers déclencheurs manuels |  |
| 5 | DS Diffuseurs sonore |  |