## Feuil1
FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX IMPLANTABLES ET NON IMPLANTABLES STERILES DE RADIOLOGIES INTERVENTIONNELLES POUR LE CHU DE MONTPELLIER ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT EST HERAULT SUD AVEYRON. AFFAIRE : 25A0032 Détail des Quantités Estimatives (annexe au Règlement de consultation)
TYPE | N° LOT | SOUS LOT | INTITULE DU LOT | INTITULE SOUS-LOT /DESCRIPTIF TECHNIQUE | QUANTITES ANNUELLES ESTIMEES | ATTRIBUTION | SPECIMENS DEMANDES | ESSAIS | MONTANTS HT ANNUELS ESTIMATIFS PAR LOTS | MONTANTS HT ESTIMATIFS / 4 ANS | MONTANTS MAXIMUMS HT - TOTALITE DU MARCHE (4ans)
DMS | 1 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - INTRODUCTEUR - INTRODUCTEUR ARME AVEC PROLONGATEUR ET VALVE HEMOSTATIQUE | DIAMETRE 6F - LONGUEUR: 11CM | 90 | MONO | 2 | OUI | 1250 | 5000 | 7500
DMS | 1 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - INTRODUCTEUR - INTRODUCTEUR ARME AVEC PROLONGATEUR ET VALVE HEMOSTATIQUE | COMPLEMENT DE GAMME - DIAMETRE 5F A 11F- LONGUEUR 11 A 80CM | 180 | MONO | 0 | OUI | 5000 | 20000 | 30000
DMS | 2 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - INTRODUCTEUR - INTRODUCTEUR HYDROPHILE COURT AVEC PROLONGATEUR ET VALVE HEMOSTATIQUE | DIAMETRE 8F - LONGUEUR: 10CM - AVEC GUIDE J D.035 45CM | 1900 | MONO | 2 | OUI | 18000 | 72000 | 108000
DMS | 2 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - INTRODUCTEUR - INTRODUCTEUR HYDROPHILE COURT AVEC PROLONGATEUR ET VALVE HEMOSTATIQUE | DIAMETRE 6F - LONGUEUR: 10CM - AVEC GUIDE J D.035 45CM | 1650 | MONO | 0 | OUI | 15500 | 62000 | 93000
DMS | 2 | 3 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - INTRODUCTEUR - INTRODUCTEUR HYDROPHILE COURT AVEC PROLONGATEUR ET VALVE HEMOSTATIQUE | COMPLEMENT DE GAMME - DIAMETRE 4 à 11F - LONGUEUR 10 A 25CM -AVEC OU SANS GUIDE (droit ou J) . | 6000 | MONO | 0 | OUI | 66000 | 264000 | 396000
DMS | 3 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - INTRODUCTEUR - INTRODUCTEUR HYDROPHILE COURT AVEC PROLONGATEUR ET VALVE HEMOSTATIQUE - ABORD RADIAL | DIAMETRE 6F - LONGUEUR: 07CM - AVEC GUIDE DROIT D.018 45CM | 2600 | MONO | 2 | OUI | 32500 | 130000 | 195000
DMS | 3 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - INTRODUCTEUR - INTRODUCTEUR HYDROPHILE COURT AVEC PROLONGATEUR ET VALVE HEMOSTATIQUE - ABORD RADIAL | COMPLEMENT DE GAMME - DIAMETRE 4 A 7F- LONGUEUR 7cm A 25CM - AVEC GUIDE D.018 A D.025 . | 2200 | MONO | 0 | OUI | 27000 | 108000 | 162000
DMS | 4 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - INTRODUCTEUR - INTRODUCTEUR INTERMEDIAIRE AVEC PROLONGATEUR ET VALVE HEMOSTATIQUE - ACCEPTANT UN GUIDE D.038 | DIAMETRE 14F - LONGUEUR: 30CM - EXTREMITE RADIO-OPAQUE | 60 | MONO | 2 | OUI | 5100 | 20400 | 30600
DMS | 4 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - INTRODUCTEUR - INTRODUCTEUR INTERMEDIAIRE AVEC PROLONGATEUR ET VALVE HEMOSTATIQUE - ACCEPTANT UN GUIDE D.038 | DIAMETRE 16F - LONGUEUR: 30CM - EXTREMITE RADIO-OPAQUE | 55 | MONO | 0 | OUI | 6700 | 26800 | 40200
DMS | 4 | 3 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - INTRODUCTEUR - INTRODUCTEUR INTERMEDIAIRE AVEC PROLONGATEUR ET VALVE HEMOSTATIQUE - ACCEPTANT UN GUIDE D.038 | COMPLEMENT DE GAMME - DIAMETRE 6 A 18F- LONGUEUR 30CM - EXTREMITE RADIO-OPAQUE | 60 | MONO | 0 | OUI | 7000 | 28000 | 42000
DMS | 5 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - INTRODUCTEUR - INTRODUCTEUR LONG AVEC VALVE HEMOSTATIQUE FIXE - DIAMETRE 4F | INTRODUCTEUR DIAMETRE 4F - LONGUEUR 100CM - DROIT | 40 | MONO | 2 | OUI | 3200 | 12800 | 19200
DMS | 5 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - INTRODUCTEUR - INTRODUCTEUR LONG AVEC VALVE HEMOSTATIQUE FIXE - DIAMETRE 4F | COMPLEMENT DE GAMME - INTRODUCTEUR DIAMETRE 4F - LONGUEUR 45CM - DROIT ET COURBE | 40 | MONO | 0 | OUI | 3000 | 12000 | 18000
DMS | 6 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - INTRODUCTEUR - INTRODUCTEUR LONG HYDROPHILE AVEC PROLONGATEUR ET VALVE HEMOSTATIQUE - DIAMETRE 5F A 8F | INTRODUCTEUR DIAMETRE 6F - LONGUEUR 45CM - DROIT | 110 | MULTI 2 | 2 | OUI | 8000 | 32000 | 48000
DMS | 6 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - INTRODUCTEUR - INTRODUCTEUR LONG HYDROPHILE AVEC PROLONGATEUR ET VALVE HEMOSTATIQUE - DIAMETRE 5F A 8F | COMPLEMENT DE GAMME - INTRODUCTEUR DIAMETRE 5F A 8F - LONGUEUR 45 A 100CM - DIFFERENTES COURBURES | 460 | MULTI 2 | 0 | OUI | 4000 | 16000 | 24000
DMS | 7 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - INTRODUCTEUR - INTRODUCTEUR LONG HYDROPHILE AVEC PROLONGATEUR ET VALVE HEMOSTATIQUE - DIAMETRE 8F A 12F | INTRODUCTEUR DIAMETRE 12F - LONGUEUR 80CM - DROIT | 20 | MONO | 2 | OUI | 1700 | 6800 | 10200
DMS | 7 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - INTRODUCTEUR - INTRODUCTEUR LONG HYDROPHILE AVEC PROLONGATEUR ET VALVE HEMOSTATIQUE - DIAMETRE 8F A 12F | COMPLEMENT DE GAMME - INTRODUCTEUR DIAMETRE 8F A 12F - LONGUEUR 45 A 110CM - DIFFERENTES COURBURES | 20 | MONO | 0 | OUI | 1700 | 6800 | 10200
DMS | 8 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - INTRODUCTEUR - INTRODUCTEUR PELABLE - ACCEPTANT UN GUIDE DE DIAMETRE D.038 | DIAMETRE 7F - LONGUEUR 30CM | 10 | MONO | 2 | OUI | 550 | 2200 | 3300
DMS | 8 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - INTRODUCTEUR - INTRODUCTEUR PELABLE - ACCEPTANT UN GUIDE DE DIAMETRE D.038 | COMPLEMENT DE GAMME - DIAMETRE 8F A 22F- LONGUEUR 13 A 30CM - | 10 | MONO | 0 | OUI | 550 | 2200 | 3300
DMS | 8 | 3 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - INTRODUCTEUR - INTRODUCTEUR PELABLE - ACCEPTANT UN GUIDE DE DIAMETRE D.038 | DIAMETRE 9F - LONGUEUR 20CM - COMPATIBLE GUIDE D.038 | 50 | MONO | 2 | OUI | 450 | 1800 | 2700
DMS | 8 | 4 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - INTRODUCTEUR - INTRODUCTEUR PELABLE - ACCEPTANT UN GUIDE DE DIAMETRE D.038 | COMPLEMENT DE GAMME - 10F A 16F - LONGUEUR 20CM - COMPATIBLE GUIDE D.038 | 50 | MONO | 0 | OUI | 450 | 1800 | 2700
DMS | 9 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - GUIDE - GUIDE STANDARD TEFLONNE A AME FIXE | DIAMETRE D.035 - LONGUEUR 180CM - EN J | 5000 | MONO | 2 | OUI | 32500 | 130000 | 195000
DMS | 9 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - GUIDE - GUIDE STANDARD TEFLONNE A AME FIXE | COMPLEMENT DE GAMME - DIAMETRE D.035 A D.038 - LONGUEUR 80 A 260CM - DROIT ET J | 1400 | MONO | 0 | OUI | 18000 | 72000 | 108000
DMS | 10 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - GUIDE - GUIDE DIAGNOSTIC INTERVENTIONNEL HYDROPHILE | DIAMETRE D.035 - LONGUEUR 180CM - ANGULE | 2800 | MONO | 2 | OUI | 45000 | 180000 | 270000
DMS | 10 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - GUIDE - GUIDE DIAGNOSTIC INTERVENTIONNEL HYDROPHILE | DIAMETRE D.035 - LONGUEUR 150CM - ANGULE | 1300 | MONO | 0 | OUI | 21000 | 84000 | 126000
DMS | 10 | 3 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - GUIDE - GUIDE DIAGNOSTIC INTERVENTIONNEL HYDROPHILE | COMPLEMENT DE GAMME - DIAMETRE D.018 A D.038 - LONGUEUR 150 A 260CM - DROIT , J ET ANGULE | 5000 | MONO | 0 | OUI | 130000 | 520000 | 780000
DMS | 11 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - GUIDE - GUIDE DIAGNOSTIC INTERVENTIONNEL - POUR RECANALISATION DU MEMBRE INFERIEUR | DIAMETRE D.018 - LONGUEUR 210CM - DROIT - ORIENTABLE | 300 | MONO | 2 | OUI | 30000 | 120000 | 180000
DMS | 11 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - GUIDE - GUIDE DIAGNOSTIC INTERVENTIONNEL - POUR RECANALISATION DU MEMBRE INFERIEUR | COMPLEMENT DE GAMME - DIAMETRE D.014 A D.018 - LONGUEUR 190CM A 300CM - DROIT - ORIENTABLE | 350 | MONO | 0 | OUI | 35000 | 140000 | 210000
DMS | 12 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - GUIDE - GUIDE DIAGNOSTIC INTERVENTIONNEL EXTRA RIGIDE A AME FIXE HAUTE RESISTANCE | DIAMETRE D.035 - LONGUEUR 180CM - EN J | 300 | MONO | 2 | OUI | 10000 | 40000 | 60000
DMS | 12 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - GUIDE - GUIDE DIAGNOSTIC INTERVENTIONNEL EXTRA RIGIDE A AME FIXE HAUTE RESISTANCE | COMPLEMENT DE GAMME - DIAMETRE D.025 A D.035 - LONGUEUR 180CM A 260CM | 400 | MONO | 0 | OUI | 12000 | 48000 | 72000
DMS | 13 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - GUIDE - GUIDE DIAGNOSTIC INTERVENTIONNEL EXTRA RIGIDE A AME FIXE HAUTE RESISTANCE - POUR ENDOPROTHESE OU TAVI | DIAMETRE D.035 - LONGUEUR 260CM - EN J | 160 | MONO | 2 | OUI | 30000 | 120000 | 180000
DMS | 13 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - GUIDE - GUIDE DIAGNOSTIC INTERVENTIONNEL EXTRA RIGIDE A AME FIXE HAUTE RESISTANCE - POUR ENDOPROTHESE OU TAVI | COMPLEMENT DE GAMME - DIAMETRE D.035 - LONGUEUR 180CM A 300CM | 150 | MONO | 0 | OUI | 27000 | 108000 | 162000
DMS | 14 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - GUIDE - GUIDE PREFORMABLE HYDROPHILE | DIAMETRE D.014 - LONGUEUR 300CM - ANGULE | 100 | MONO | 2 | OUI | 13000 | 52000 | 78000
DMS | 15 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - GUIDE - GUIDE COURT ANGULE - AVEC MANDRIN EN NITINOL - | DIAMETRE D.018 - LONGUEUR 60CM - ANGULE | 50 | MONO | 2 | OUI | 3600 | 14400 | 21600
DMS | 15 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - GUIDE - GUIDE COURT ANGULE - AVEC MANDRIN EN NITINOL | DIAMETRE D.018 - LONGUEUR 100CM - ANGULE | 50 | MONO | 2 | OUI | 3600 | 14400 | 21600
DMS | 16 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER GUIDE - CATHETER GUIDE ARME PERIPHERIQUE , CORONAIRE et NEUROVASCULAIRE | DIAMETRE 5F - LONGUEUR 100CM - ANGULE 40° | 150 | MULTI 2 | 2 | OUI | 14000 | 56000 | 84000
DMS | 16 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER GUIDE - CATHETER GUIDE ARME PERIPHERIQUE , CORONAIRE et NEUROVASCULAIRE | COMPLEMENT DE GAMME - DIAMETRE 5F A 8F - LONGUEUR 55CM 110CM - DROIT ET DIFFERENTES COURBURES | 150 | MULTI 2 | 0 | OUI | 14000 | 56000 | 84000
DMS | 17 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER - CATHETER DE DILATATION PERIPHERIQUE A BALLONNET - COMPATIBLE GUIDE D.018 | CATHETER LONGUEUR 90CM - BALLON DIAMETRE D3MM- LONGUEUR 220MM | 60 | MONO | 2 | OUI | 7000 | 28000 | 42000
DMS | 17 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER - CATHETER DE DILATATION PERIPHERIQUE A BALLONNET - COMPATIBLE GUIDE D.018 | COMPLEMENT DE GAMME - CATHETER LONGUEUR 90 A 150CM - BALLON : D2 A D6MM - LONGUEUR 20 A 220MM | 450 | MONO | 0 | OUI | 50000 | 200000 | 300000
DMS | 18 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER - CATHETER DE DILATATION PERIPHERIQUE A BALLONNET - COMPATIBLE GUIDE D.014 | CATHETER LONGUEUR 144CM - BALLON DIAMETRE D3MM- LONGUEUR 20MM | 25 | MONO | 2 | OUI | 3000 | 12000 | 18000
DMS | 18 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER - CATHETER DE DILATATION PERIPHERIQUE A BALLONNET - COMPATIBLE GUIDE D.014 | COMPLEMENT DE GAMME - CATHETER LONGUEUR 90 A 150CM - BALLON : D1.5 A D4MM - LONGUEUR 20 A 220MM | 50 | MONO | 0 | OUI | 6000 | 24000 | 36000
DMS | 19 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER - CATHETER DE DILATATION PERIPHERIQUE A BALLONNET - COMPATIBLE GUIDE D.035 | CATHETER LONGUEUR 90CM - BALLON DIAMETRE D6MM- LONGUEUR 40MM | 80 | MONO | 2 | OUI | 4500 | 18000 | 27000
DMS | 19 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER - CATHETER DE DILATATION PERIPHERIQUE A BALLONNET - COMPATIBLE GUIDE D.035 | CATHETER LONGUEUR 90CM - BALLON DIAMETRE D7MM- LONGUEUR 40MM | 80 | MONO | 0 | OUI | 4500 | 18000 | 27000
DMS | 19 | 3 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER - CATHETER DE DILATATION PERIPHERIQUE A BALLONNET - COMPATIBLE GUIDE D.035 | COMPLEMENT DE GAMME - CATHETER LONGUEUR 80CM A 150CM - BALLON : D3MM A D12MM - LONGUEUR 20MM A 250MM | 1100 | MONO | 0 | OUI | 65000 | 260000 | 390000
DMS | 20 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER - CATHETER DE DILATATION PERIPHERIQUE A BALLONNET - COMPATIBLE GUIDE D.035 - HAUTE PRESSION | CATHETER LONGUEUR 75CM - BALLON DIAMETRE D12MM- LONGUEUR 40MM | 60 | MONO | 2 | OUI | 9000 | 36000 | 54000
DMS | 20 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER - CATHETER DE DILATATION PERIPHERIQUE A BALLONNET - COMPATIBLE GUIDE D.035 - HAUTE PRESSION | CATHETER LONGUEUR 75CM - BALLON : D4MM A D12MM - LONGUEUR 20MM A 100MM | 60 | MONO | 0 | OUI | 9000 | 36000 | 54000
DMS | 21 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER - CATHETER DE DILATATION PERIPHERIQUE A BALLONNET - POUR GROS VAISSEAUX - DIAMETRE BALLON D12MM A D18MM | CATHETER LONGUEUR 120CM - BALLON :DIAMETRE D14MM - LONGUEUR 40MM | 20 | MULTI 2 | 2 | OUI | 2900 | 11600 | 17400
DMS | 21 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER - CATHETER DE DILATATION PERIPHERIQUE A BALLONNET - POUR GROS VAISSEAUX - DIAMETRE BALLON D12MM A D18MM | COMPLEMENT DE GAMME - CATHETER LONGUEUR 75CM A 120CM - BALLON: DIAMETRE D12MM A D18MM - LONGUEUR 20MM A 60MM | 50 | MULTI 2 | 0 | OUI | 8000 | 32000 | 48000
DMS | 22 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER - CATHETER DE DILATATION PERIPHERIQUE A BALLONNET - POUR GROS VAISSEAUX - DIAMETRE BALLON D20MM A D26MM | CATHETER LONGUEUR 120CM - BALLON :DIAMETRE D20MM - LONGUEUR 40MM | 10 | MONO | 2 | OUI | 2500 | 10000 | 15000
DMS | 22 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER - CATHETER DE DILATATION PERIPHERIQUE A BALLONNET - POUR GROS VAISSEAUX - DIAMETRE BALLON D20MM A D26MM | COMPLEMENT DE GAMME - CATHETER LONGUEUR 80CM A 120CM - BALLON: DIAMETRE D20MM A D26MM - LONGUEUR 20MM A 60MM | 10 | MONO | 0 | OUI | 2500 | 10000 | 15000
DMS | 23 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER - CATHETER D'ANGIOGRAPHIE - DIAGNOSTIC DE CALIBRAGE DES VAISSEAUX - COMPATIBLE GUIDE D.035 | CATHETER PIGTAIL 5F - LONGUEUR 100CM - 20 MARQUEURS | 350 | MONO | 2 | OUI | 16000 | 64000 | 96000
DMS | 24 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER - CATHETER SUPPORT PERIPHERIQUE POUR FRANCHISSEMENT OU RECANALISATION - COMPATIBLE GUIDE D.014 A D.035 | LONGUEUR 135CM - 3 MARQUEURS ORX MINIMUM - COMPATIBLE GUIDE D.035 | 90 | MONO | 2 | OUI | 7500 | 30000 | 45000
DMS | 24 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER - CATHETER SUPPORT PERIPHERIQUE POUR FRANCHISSEMENT OU RECANALISATION - COMPATIBLE GUIDE D.014 A D.035 | COMPLEMENT DE GAMME - LONGUEUR 135CM - 3 MARQUEURS ORX MINIMUM -COMPATIBLE GUIDE D.014 ET D0.18 | 110 | MONO | 0 | OUI | 9000 | 36000 | 54000
DMS | 25 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER - CATHETER SUPPORT PERIPHERIQUE POUR FRANCHISSEMENT OU RECANALISATION - CATHETER ARME | CATHETER DIAMETRE 4F - LONGUEUR 135CM - DROIT - COMPATIBLE GUIDE D.035 | 15 | MONO | 2 | OUI | 2000 | 8000 | 12000
DMS | 25 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER - CATHETER SUPPORT PERIPHERIQUE POUR FRANCHISSEMENT OU RECANALISATION - CATHETER ARME | COMPLEMENT DE GAMME - CATHETER DIAMETRE 4F - LONGUEUR 135CM - ANGULE - COMPATIBLE GUIDE D.035 | 15 | MONO | 0 | OUI | 2000 | 8000 | 12000
DMS | 26 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER - CATHETER D'ANGIOGRAPHIE SELECTIF PEDIATRIQUE - HYDROPHILE | CATHETER DIAMETRE 3F - LONGUEUR 50CM MINIMUM - | 10 | MONO | 2 | OUI | 1500 | 6000 | 9000
DMS | 27 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER - CATHETER D'ANGIOGRAPHIE SELECTIF - HYDROPHILE | CATHETER DIAMETRE 4F - LONGUEUR 100CM - COURBURE VISCERALE COBRA 2 | 300 | MULTI 2 | 2 | OUI | 13000 | 52000 | 78000
DMS | 27 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER - CATHETER D'ANGIOGRAPHIE SELECTIF - HYDROPHILE | COMPLEMENT DE GAMME - CATHETER DIAMETRE 4F ET 5F - LONGUEUR 65CM A 100CM - COURBURES CEREBRALES ET VISCERALES | 600 | MULTI 2 | 0 | OUI | 26000 | 104000 | 156000
DMS | 28 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER - CATHETER D'ANGIOGRAPHIE SELECTIF - NON HYDROPHILE | CATHETER DIAMETRE 5F - LONGUEUR 100CM - COURBURE VISCERALE COBRA 2 | 35 | MULTI 3 | 2 | OUI | 500 | 2000 | 3000
DMS | 28 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER - CATHETER D'ANGIOGRAPHIE SELECTIF - NON HYDROPHILE | COMPLEMENT DE GAMME - CATHETER DIAMETRE 4F ET 5F - LONGUEUR 65CM A 100CM - COURBURES CEREBRALES ET VISCERALES | 70 | MULTI 3 | 0 | OUI | 1000 | 4000 | 6000
DMS | 29 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER - CATHETER D'ANGIOGRAPHIE SELECTIF HAUT DEBIT - POUR ENDOPROTHESE VASCULAIRE | CATHETER DIAMETRE 5F - LONGUEUR 100CM - COURBURE MULTI-USAGE MPA | 110 | MONO | 2 | OUI | 2750 | 11000 | 16500
DMS | 29 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER - CATHETER D'ANGIOGRAPHIE SELECTIF HAUT DEBIT - POUR ENDOPROTHESE VASCULAIRE | COMPLEMENT DE GAMME - CATHETER DIAMETRE 5F - LONGUEUR 65CM A 100CM - DIFFRENTES COURBURES MULTI-USAGE | 120 | MONO | 0 | OUI | 3000 | 12000 | 18000
DMS | 30 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER - MICRO CATHETER POUR INJECTION PERIPHERIQUES, EMBOLISATIONS OU CHIMIOTHERAPIES | MICRO CATHETER DIAMETRE 2.7F/2.9F - LONGUEUR 130CM - EXTREMITE DROITE PREFORMABLE - AVEC MICRO GUIDE | 400 | MULTI 2 | 2 | OUI | 130000 | 520000 | 780000
DMS | 30 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CATHETER - MICRO CATHETER POUR INJECTION PERIPHERIQUES, EMBOLISATIONS OU CHIMIOTHERAPIES | COMPLEMENT DE GAMME - MICRO CATHETER - LONGUEUR 130CM A 160CM - DROIT OU COURBE - AVEC ET SANS MARQUEURS - AVEC ET SANS MICROGUIDE | 400 | MULTI 2 | 0 | OUI | 130000 | 520000 | 780000
DMS | 31 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - RECUPERATEUR DE CORPS ETRANGERS - LASSO - CATHETER A ANSE UNIQUE EN NITINOL | BOUCLE FORMANT UN ANGLE DE 90° - DIAMETRE BOUCLE D10MM - CATHETER DIAMETRE 4F LONGUEUR 100CM | 20 | MONO | 2 | OUI | 7000 | 28000 | 42000
DMS | 31 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - RECUPERATEUR DE CORPS ETRANGERS - LASSO - CATHETER A ANSE UNIQUE EN NITINOL | COMPLEMENT DE GAMME - BOUCLE FORMANT UN ANGLE DE 90° - DIAMETRE BOUCLE D2MM A D35MM - CATHETER DIAMETRE 2.3F A 6F LONGUEUR 100CM A 175CM | 30 | MONO | 0 | OUI | 14000 | 56000 | 84000
DMS | 32 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - RECUPERATEUR DE CORPS ETRANGERS - LASSO - CATHETER A DOUBLE ANSE FRONTALE ET LATERALE EN NITINOL | DOUBLE BOUCLE FRONTALE ET LATERALE- DIAMETRE BOUCLE D10MM - CATHETER DIAMETRE 4F LONGUEUR 100CM | 20 | MONO | 2 | OUI | 6000 | 24000 | 36000
DMS | 32 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - RECUPERATEUR DE CORPS ETRANGERS - LASSO - CATHETER A DOUBLE ANSE FRONTALE ET LATERALE EN NITINOL | COMPLEMENT DE GAMME - DOUBLE BOUCLE FRONTALE ET LATERALE- DIAMETRE BOUCLE D2MM A D30MM - CATHETER DIAMETRE 3F A 6F LONGUEUR 100CM A 150CM | 20 | MONO | 0 | OUI | 6000 | 24000 | 36000
DMS | 33 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - RECUPERATEUR DE CORPS ETRANGERS - LASSO - CATHETER A TRIPLE ANSES EN NITINOL | ANSE TRIPLE BOUCLES DIAMETRE D18-30MM - CATHETER DIAMETRE 7F LONGUEUR 100CM | 60 | MONO | 2 | OUI | 16000 | 64000 | 96000
DMS | 33 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - RECUPERATEUR DE CORPS ETRANGERS - LASSO - CATHETER A ANSES MULTIPLES EN NITINOL | COMPLEMENT DE GAMME - ANSE TRIPLE BOUCLES DIAMETRE D2-4MM A D27-45MM - CATHETER DIAMETRE 3.2F A 7F - LONGUEUR 100CM A 150CM | 40 | MONO | 0 | OUI | 12000 | 48000 | 72000
DMS | 34 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - DISPOSITIF DE PROTECTION EMBOLIQUE - FILTRE DE PROTECTION EN NITINOL | FILTRE DE PROTECTION EMBOLIQUE - DIAMETRE 6MM - | 5 | MONO | 2 | OUI | 3500 | 14000 | 21000
DMS | 34 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - DISPOSITIF DE PROTECTION EMBOLIQUE - FILTRE DE PROTECTION EN NITINOL | COMPLEMENT DE GAMME - FILTRE DE PROTECTION EMBOLIQUE DE D3MM A D7MM | 10 | MONO | 0 | OUI | 7000 | 28000 | 42000
DMS | 35 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - ACCESSOIRES - SERINGUE POUR INJECTION DE PRODUITS DE CONTRASTE - TYPE MEDALLION | SERINGUE LUER LOCK 1ML | 1500 | MONO | 2 | OUI | 3000 | 12000 | 18000
DMS | 35 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - ACCESSOIRES - SERINGUE POUR INJECTION DE PRODUITS DE CONTRASTE - TYPE MEDALLION | SERINGUE LUER LOCK 3ML | 200 | MONO | 0 | OUI | 600 | 2400 | 3600
DMS | 36 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - ACCESSOIRES - PROLONGATEUR HAUTE PRESSION ARME | RESISTANCE A LA PRESSION : 80 BARS - EXTREMITES LUER LOCK MALE ET LUER LOCK FEMELLE - LONGUEUR 200CM | 5500 | MONO | 2 | OUI | 25000 | 100000 | 150000
DMS | 37 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - ACCESSOIRES - SERINGUE D'INFLATION POUR CATHETER DE DILATATION | SERINGUE 20ML MINIMUM - PRESSION 30 ATM | 1500 | MONO | 2 | OUI | 27000 | 108000 | 162000
DMS | 38 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - ACCESSOIRES - POIGNEE DIRECTIONNELLE POUR GUIDE | COMPATIBLE AVEC LES GUIDE DE DIAMETRE D.012 A D.038 | 700 | MONO | 2 | OUI | 2500 | 10000 | 15000
DMS | 39 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CIMENTOPLASTIE- PREPARATION ET INJECTION DE CIMENT OSSEUX | KIT MELANGEUR EN CIRCUIT FERME - POUR CIMENT BI-COMPOSANT - AVEC ENTONNOIR | 120 | MONO | 2 | OUI | 7000 | 28000 | 42000
DMS | 39 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CIMENTOPLASTIE- PREPARATION ET INJECTION DE CIMENT OSSEUX | INJECTEUR HAUTE PRESSION POUR CIMENT OSSEUX - POUR CIMENT TOUTE VISCOSITE - LONGUEUR 30CM | 120 | MONO | 0 | OUI | 8500 | 34000 | 51000
DMS | 40 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CIMENTOPLASTIE - SET DE CIMENTOPLASTIE | TROCART G13 - LONGUEUR 100MM | 110 | MONO | 2 | OUI | 6500 | 26000 | 39000
DMS | 40 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CIMENTOPLASTIE - SET DE CIMENTOPLASTIE | TROCART G13 - LONGUEUR 125MM | 30 | MONO | 0 | OUI | 1800 | 7200 | 10800
DMS | 41 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CIMENTOPLASTIE - SET DE BIOPSIE OSSEUSE ET CIMENTOPLASTIE | TROCART G11 - LONGUEUR 125MM | 140 | MONO | 2 | OUI | 6500 | 26000 | 39000
DMS | 41 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CIMENTOPLASTIE - SET DE BIOPSIE OSSEUSE ET CIMENTOPLASTIE | COMPLEMENT DE GAMME - TROCART DE G11 A G14 - LONGUEUR 70MM A 150MM | 175 | MONO | 0 | OUI | 8500 | 34000 | 51000
DMS | 42 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CIMENTOPLASTIE - SET DE CIMENTOPLASTIE POUR OS DUR | TROCART G08 - LONGUEUR 150MM | 40 | MONO | 2 | OUI | 2200 | 8800 | 13200
DMS | 42 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CIMENTOPLASTIE - SET DE CIMENTOPLASTIE POUR OS DUR | TROCART G11 - LONGUEUR 125MM | 10 | MONO | 0 | OUI | 550 | 2200 | 3300
DMS | 43 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CIMENTOPLASTIE - SERINGUE POUR INJECTION DE CIMENT | SERINGUE LUER LOCK 1ML | 1500 | MONO | 2 | OUI | 3000 | 12000 | 18000
DMS | 43 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - CIMENTOPLASTIE - SERINGUE POUR INJECTION DE CIMENT | SERINGUE LUER LOCK 3ML | 1000 | MONO | 0 | OUI | 2500 | 10000 | 15000
DMS | 44 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - DISCECTOMIE - DISPOSITIF DE DISCECTOMIE PERCUTANEE POUR TRAITEMENT DES HERNIES DISCALES | DIAMETRE G17 - LONGUEUR 15CM | 5 | MONO | 2 | OUI | 5000 | 20000 | 30000
DMS | 45 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - BIOPSIE OSSEUSE - KIT DE BIOPSIE POUR ACCES DIRECT | DIAMETRE G11 - LONGUEUR 6.5CM | 20 | MONO | 2 | OUI | 4000 | 16000 | 24000
DMS | 45 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - BIOPSIE OSSEUSE - KIT DE BIOPSIE POUR ACCES DIRECT | DIAMETRE G13 - LONGUEUR 6CM | 20 | MONO | 0 | OUI | 4000 | 16000 | 24000
DMS | 46 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - BIOPSIE TISSUS MOUS - SYSTÈME COAXIAL POUR HYDRODISSECTION ECHOGUIDE - AVEC POINTE RETRACTILE | DIAMETRE G17 - LONGUEUR 171MM | 10 | MONO | 2 | OUI | 500 | 2000 | 3000
DMS | 46 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - BIOPSIE TISSUS MOUS - SYSTÈME COAXIAL POUR HYDRODISSECTION ECHOGUIDE - AVEC POINTE RETRACTILE | COMPLEMENT DE GAMME - DIAMETRE G15 A G17 - LONGUEUR 121MM A 171MM | 10 | MONO | 0 | OUI | 500 | 2000 | 3000
DMS | 47 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - BIOPSIE TISSUS MOUS - GUIDE POUR SONDE D'ECHOGRAPHIE ENDOCAVITAIRE | KIT POUR BIOPSIE ECHOGUIDEE MONOPLAN DE LA PROSTATE - POUR SONDE D'ECHOGRAPHIE ENDOCAVITAIRE MODELE GEMS | 70 | MONO | 2 | OUI | 1200 | 4800 | 7200
DMS | 47 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - BIOPSIE TISSUS MOUS - GUIDE POUR SONDE D'ECHOGRAPHIE ENDOCAVITAIRE | KIT POUR BIOPSIE ECHOGUIDEE DE LA PROSTATE - POUR SONDE D'ECHOGRAPHIE ENDOCAVITAIRE MODELE GEMS | 20 | MONO | 0 | OUI | 240 | 960 | 1440
DMS | 48 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - DRAINAGE PERCUTANE -CATHETER DE DRAINAGE D'URGENCE | CATHETER PIGTAIL 5F - 4 ORIFICES LATERAUX - LONGUEUR 15CM - | 950 | MONO | 2 | OUI | 12000 | 48000 | 72000
DMS | 49 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - DRAINAGE PERCUTANE -CATHETER DE DRAINAGE DES VOIES BILIARES- CATHETER PIGTAIL AVEC OU SANS VERROU | CATHETER VERROUILLABLE - DIAMETRE 8.5F - LONGUEUR 40CM | 25 | MONO | 2 | OUI | 2000 | 8000 | 12000
DMS | 49 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - DRAINAGE PERCUTANE -CATHETER DE DRAINAGE DES VOIES BILIARES- CATHETER PIGTAIL AVEC OU SANS VERROU | COMPLEMENT DE GAMME - CATHETER VERROUILLABLE - DIAMETRE 8.5F A 14F - LONGUEUR 40CM A 50CM | 30 | MONO | 0 | OUI | 2500 | 10000 | 15000
DMS | 50 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - DRAINAGE PERCUTANE - SET D'INTRODUCTION POUR ACCES PERCUTANE NON VASCULAIRE PAR PONCTION DIRECTE. | SET COMPRENANT UNE GAINE DE DIAMETRE 6F LONGUEUR 20CM - UN GUIDE D.018 LONGUEUR 60CM - UNE AIGUILLE DE CHIBA G22 15CM | 90 | MONO | 2 | OUI | 7500 | 30000 | 45000
DMS | 51 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - DRAINAGE PERCUTANE - DRAINAGE ABCES OU MULTI-USAGES EN PONCTION DIRECTE - CATHETER PIGTAIL PREMONTE | CATHETER DE DIAMETRE 7F - LONGUEUR 25CM | 90 | MULTI 2 | 2 | OUI | 4500 | 18000 | 27000
DMS | 51 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - DRAINAGE PERCUTANE - DRAINAGE ABCES OU MULTI-USAGES EN PONCTION DIRECTE - CATHETER PIGTAIL PREMONTE | COMPLEMENT DE GAMME - CATHETER DE DIAMETRE 6F A 14F - LONGUEUR 25CM ET 40CM | 170 | MULTI 2 | 0 | OUI | 8000 | 32000 | 48000
DMS | 52 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - DRAINAGE PERCUTANE - DRAINAGE ABCES OU MULTI-USAGES- CATHETER DE GROS DIAMETRE COURBE OU PIGTAIL | CATHETER DIAMETRE 14F - LONGUEUR 40CM | 30 | MONO | 2 | OUI | 3500 | 14000 | 21000
DMS | 52 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - DRAINAGE PERCUTANE - DRAINAGE ABCES OU MULTI-USAGES- CATHETER DE GROS DIAMETRE COURBE OU PIGTAIL | COMPLEMENT DE GAMME - CATHETER DE DIAMETRE 14F A 28F - LONGUEUR 40CM | 20 | MONO | 0 | OUI | 2300 | 9200 | 13800
DMS | 53 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - DRAINAGE PERCUTANE - DRAINAGE D’ABCES 2 VOIES-SET COMPLET-MISE EN PLACE PAR METHODE SELDINGER | CATHETER 2 VOIES DIAMETRE 12F - LONGUEUR 40CM | 10 | MONO | 2 | OUI | 1500 | 6000 | 9000
DMS | 53 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - DRAINAGE PERCUTANE - DRAINAGE D’ABCES 2 VOIES-SET COMPLET-MISE EN PLACE PAR METHODE SELDINGER | COMPLEMENT DE GAMME - CATHETER 2 VOIES DIAMETRE 14F ET 16F - LONGUEUR 40CM | 10 | MONO | 0 | OUI | 1500 | 6000 | 9000
DMS | 54 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - GUIDE - GUIDE DIAGNOSTIC INTERVENTIONNEL A AME EN NITINOL - HYDROPHILE SUR 25CM MINIMUM – MARQUEUR DISTAL EN OR - GUIDE J OU ANGULE | DIAMETRE D.016 – LONGUEUR 200CM – ANGULE A 45° | 140 | MONO | 2 | OUI | 33600 | 134400 | 201600
DMS | 54 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - GUIDE - GUIDE DIAGNOSTIC INTERVENTIONNEL A AME EN NITINOL - HYDROPHILE SUR 25CM MINIMUM – MARQUEUR DISTAL EN OR - GUIDE J OU ANGULE | COMPLEMENT DE GAMME – GUIDE DE DIAMETRE D.012 A D.016 - LONGUEUR 180CM ET 200CM - EN J OU ANGULE | 110 | MONO | 0 | OUI | 26400 | 105600 | 158400
DMI | 55 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE / DMI - CLIP DE REPERAGE MAMMAIRE POUR BIOPSIE | Nitinol | 100 | MONO | 0 | OUI | 6435 | 25740 | 38610
DMI | 56 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE/DMI- MARQUEUR POUR TATOUAGE ENDOSCOPIQUE | Carbone - seringue | 100 | MONO | 0 | OUI | 4139 | 16556 | 24834
DMI | 57 | 1 | VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE / DMI - CATHETER A BALLONNET IMPREGNE DE SUBSTANCE MEDICAMENTEUSE - POUR ATP DES MEMBRES INFERIEURS - GAMME COMPATIBLE AVEC UN GUIDE DE 0,035" ET DE 0,018" | Ballon recouvert de Paclitaxel | 150 | MONO | 0 | OUI | 54562.5 | 218250 | 327375
DMI | 58 | 1 | VASCULAIRE INTERVENTIONNEL / DMI - ENDOPROTHESE PERIPHERIQUE EN NITINOL COUVERT EN ePTFE AUTO-EXPANSIBLE - COMPATIBLE AVEC GUIDE 0,035" | Diamètre 10 mm sur longueur 40 mm - Nitinol recouvert de PTFE | 50 | MONO | 0 | OUI | 30805.5 | 123222 | 184833
DMI | 58 | 2 | VASCULAIRE INTERVENTIONNEL / DMI - ENDOPROTHESE PERIPHERIQUE EN NITINOL COUVERT EN ePTFE AUTO-EXPANSIBLE - COMPATIBLE AVEC GUIDE 0,035" | Complément de gamme | 1 | MONO | 0 | OUI | 616.11 | 2464.44 | 3696.66
DMI | 59 | 1 | VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE /DMI - ENDOPROTHESE PERIPHERIQUE EN COCR EXPANSIBLE PAR BALLON - POUR VAISSEAUX DE PETIT DIAMETRE - COMPATIBLE AVEC GUIDE 0,014" | Diamètre 6 mm sur longueur 18 mm | 10 | MONO | 0 | OUI | 6161.1 | 24644.4 | 36966.6
DMI | 59 | 2 | VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE /DMI - ENDOPROTHESE PERIPHERIQUE EN COCR EXPANSIBLE PAR BALLON - POUR VAISSEAUX DE PETIT DIAMETRE - COMPATIBLE AVEC GUIDE 0,014" | Complément de gamme | 1 | MONO | 0 | OUI | 616.11 | 2464.44 | 3696.66
DMI | 60 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE/ DMI -ENDOPROTHESE PERIPHERIQUE VASCULAIRE ET BILIAIRE AUTO-EXPANSIBLE - NITINOL - COMPATIBLE AVEC GUIDE 0,033" | Système de pose compris - Diamètre 14 mm sur longueur 60 mm | 140 | MONO | 0 | OUI | 86255.4 | 345021.6 | 517532.4
DMI | 60 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE/ DMI -ENDOPROTHESE PERIPHERIQUE VASCULAIRE ET BILIAIRE AUTO-EXPANSIBLE - NITINOL - COMPATIBLE AVEC GUIDE 0,033" | Système de pose compris - Complément de gamme | 1 | MONO | 0 | OUI | 616.11 | 2464.44 | 3696.66
DMI | 61 | 1 | VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE / DMI - ENDOPROTHESE PERIPHERIQUE - ARTERES ILIAQUES ET FEMORALES - ACIER INOXYDABLE - EXPANSIBLE PAR BALLONNET - COMPATIBLE AVEC GUIDE 0,035" | Diamètre 8 mm sur longueur 56 mm | 200 | MONO | 0 | OUI | 118000 | 472000 | 708000
DMI | 61 | 2 | VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE / DMI - ENDOPROTHESE PERIPHERIQUE - ARTERES ILIAQUES ET FEMORALES - ACIER INOXYDABLE - EXPANSIBLE PAR BALLONNET - COMPATIBLE AVEC GUIDE 0,035" | Complément de gamme | 1 | MONO | 0 | OUI | 590 | 2360 | 3540
DMI | 62 | 1 | VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE / DMI - ENDOPROTHESE PERIPHERIQUE - VEINES ILIAQUES - AUTO-EXPANSIBLE - NON COUVERTE - NITINOL - COMPATIBLE AVEC GUIDE 0,035" | Diamètre 10 mm *80 mm avec longueur introduction 750 mm | 2 | MONO | 0 | OUI | 1232.22 | 4928.88 | 7393.32
DMI | 62 | 2 | VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE / DMI - ENDOPROTHESE PERIPHERIQUE - VEINES ILIAQUES - AUTO-EXPANSIBLE - NON COUVERTE - NITINOL - COMPATIBLE AVEC GUIDE 0,035" | Complément de gamme | 1 | MONO | 0 | OUI | 616.11 | 2464.44 | 3696.66
DMI | 63 | 1 | VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE / DMI - ENDOPROTHESE PERIPHERIQUE NON COUVERTE AUTO-EXPANSIBLE EN NITINOL - COMPATIBLE AVEC GUIDE 0,035" - VEINES ILIAQUES ET FEMORALES | Diamètre 14 mm sur longueur 80 mm | 3 | MONO | 0 | OUI | 1903.23 | 7612.92 | 11419.38
DMI | 63 | 2 | VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE / DMI - ENDOPROTHESE PERIPHERIQUE NON COUVERTE AUTO-EXPANSIBLE EN NITINOL - COMPATIBLE AVEC GUIDE 0,035" - VEINES ILIAQUES ET FEMORALES | Complément de gamme | 1 | MONO | 0 | OUI | 634.41 | 2537.64 | 3806.46
DMI | 64 | 1 | VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE / DMI - ENDOPROTHESE VASCULAIRE CAROTIDIENNE AUTO-EXPANSIBLE EN NITINOL - DROITE OU CONIQUE | Diamètre entre 6 et 8 mm sur longueur 40 mm | 120 | MONO | 0 | OUI | 78374.4 | 313497.6 | 470246.4
DMI | 64 | 2 | VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE / DMI - ENDOPROTHESE VASCULAIRE CAROTIDIENNE AUTO-EXPANSIBLE EN NITINOL - DROITE OU CONIQUE | Complément de gamme | 1 | MONO | 0 | OUI | 653.12 | 2612.48 | 3918.72
DMI | 65 | 1 | VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE / DMI - ENDOPROTHESE VASCULAIRE CAROTIDIENNE AUTOEXPANSIBLE - CELLULES OUVERTES - NITINOL - GUIDE 0,014" | Diamètre 7 mm sur longueur 40 mm | 20 | MONO | 0 | OUI | 12371.228 | 49484.912 | 74227.368
DMI | 65 | 2 | VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE / DMI - ENDOPROTHESE VASCULAIRE CAROTIDIENNE AUTOEXPANSIBLE - CELLULES OUVERTES - NITINOL - GUIDE 0,014" | Complément de gamme | 1 | MONO | 0 | OUI | 618.5614 | 2474.2456 | 3711.3684
DMI | 66 | 1 | VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE / DMI - ENDOPROTHESE VASCULAIRE CAROTIDIENNE AUTOEXPANSIBLE EN CONICHROME - MAILLAGE SERRE - GUIDE 0,014" | Diamètre 8 mm sur longueur 29 mm | 50 | MONO | 0 | OUI | 36976.5 | 147906 | 221859
DMI | 66 | 2 | VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE / DMI - ENDOPROTHESE VASCULAIRE CAROTIDIENNE AUTOEXPANSIBLE EN CONICHROME - MAILLAGE SERRE - GUIDE 0,014" | Complément de gamme | 1 | MONO | 0 | OUI | 739.53 | 2958.12 | 4437.18
DMI | 67 | 1 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE / DMI - COIL POUR EMBOLISATION PERIPHERIQUE ARTERIELLE OU VEINEUSE - PLATINE/TUNGSTENE - FIBRE - COMPATIBLE AVEC UN GUIDE DE 0,035" OU 0,038" | Diamètre 3mm*6cm | 450 | MONO | 0 | OUI | 133731 | 534924 | 802386
DMI | 67 | 2 | RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE / DMI - COIL POUR EMBOLISATION PERIPHERIQUE ARTERIELLE OU VEINEUSE - PLATINE/TUNGSTENE - FIBRE - COMPATIBLE AVEC UN GUIDE DE 0,035" OU 0,038" | Complément de gamme | 1 | MONO | 0 | OUI | 297.18 | 1188.72 | 1783.08
DMI | 68 | 1 | VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE / DMI - PLUG AUTODEPLOYABLE POUR EMBOLISATION PERIPHERIQUE ARTERIELLE OU VEINEUSE - NITINOL | Diamètre 12 mm sur longueur 9 mm | 50 | MONO | 0 | OUI | 14859 | 59436 | 89154
DMI | 68 | 2 | VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE / DMI - PLUG AUTODEPLOYABLE POUR EMBOLISATION PERIPHERIQUE ARTERIELLE OU VEINEUSE - NITINOL | Complément de gamme | 1 | MONO | 0 | OUI | 297.18 | 1188.72 | 1783.08
DMI | 69 | 1 | VASCULAIRE INTERVENTIONNEL /DMI - AGENT EMBOLIQUE LIQUIDE NON ADHESIF RADIO OPAQUE - ETHYLENE ALCOOL DE VINYLE - ABORD PERIPHERIQUE ET INTRACRANIEN | Périphérique - viscosité 34 | 150 | MONO | 0 | OUI | 78531 | 314124 | 471186
DMI | 69 | 2 | VASCULAIRE INTERVENTIONNEL /DMI - AGENT EMBOLIQUE LIQUIDE NON ADHESIF RADIO OPAQUE - ETHYLENE ALCOOL DE VINYLE - ABORD PERIPHERIQUE ET INTRACRANIEN | Complément de gamme | 1 | MONO | 0 | OUI | 523.54 | 2094.16 | 3141.24
DMI | 70 | 1 | RADIOLOGIE/DMI - CIMENT POUR VERTEBROPLASTIE ET CYPHOPLASTIE HAUTE VISCOSITE | Radio opaque | 20 | MONO | 0 | OUI | 3145 | 12580 | 18870
DMI | 71 | 1 | NEUROCHIRURGIE/DMI-CIMENT POUR CRANIOPLASTIE-SYNTHETIQUE | ACRYLIQUE | 30 | MONO | 0 | OUI | 5400 | 21600 | 32400
TOTAUX | [8 empty] | 2141590.0394 | 8566360.1576 | 12849540.2364