## Feuil1
DETAILS QUANTITATIFS ESTIMATIFS - ALLOTISSEMENT
AFFAIRE 25A0035 - FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX IMPLANTABLES ET NON IMPLANTABLES STERILES D'ENDOSCOPIES DIGESTIVES ET PULMONAIRES POUR LE CHU DE MONTPELLIER ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT EST HERAULT SUD AVEYRON.
DMSI | N° LOT | N° SOUS LOT | DOMAINE | Catégorie | Sous catégorie | Intitulé LOT / Descriptif technique | Intitulé sous lot LOT / Descriptif technique Pour les lots où des dimensions sont mentionnées : une tolérance de + - 10% est acceptée | QUANTITES ANNUELLES ESTIMEES | ATTRIBUTION | SPECIMENS DEMANDES | ESSAIS | MONTANTS HT ANNUELS ESTIMATIFS PAR LOTS | MONTANTS HT ESTIMATIFS / 4 ANS | MONTANTS HT MAXIMUM SUR 4 ANS | MONTANT HT ESTIMATIFS TOTAL SUR 4 ANS | MONTANT HT MAXIMUM TOTAL SUR 4 ANS
PARTIE ENDOSCOPIE DIGESTIVE DMSI | [14 empty] | 6666313.2 | 13332626.4
DMS | 1 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | ACCESSOIRE | BLOQUEUR GUIDE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - ACCESSOIRE - CPRE - DISPOSITIF DE VERROUILLAGE DE GUIDE | COMPATIBLE AVEC LES ENDOSCOPES FUJI ET OLYMPUS | 900 | MONO | 2 | OUI | 8100 | 32400 | 64800
DMS | 2 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | ACCESSOIRE | CAPUCHON | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - ACCESSOIRE - CAPUCHON DE PROTECTION POUR ENDOSCOPE |  | 20 | MONO | 2 | OUI | 300 | 1200 | 2400
DMS | 3 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | ACCESSOIRE | EMBOUT DISTAL | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - ACCESSOIRE - DISSECTION SOUS-MUQUEUSE - EMBOUT DISTAL SOUPLE POUR ENDOSCOPES - COMPATIBLE AVEC LES ENDOSCOPES OLYMPUS | EMBOUT DISTAL DIAMETRE EXTERNE 11.35MM | 200 | MONO | 2 | OUI | 4100 | 16400 | 65600
DMS | 3 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | ACCESSOIRE | EMBOUT DISTAL | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - ACCESSOIRE - DISSECTION SOUS-MUQUEUSE - EMBOUT DISTAL SOUPLE POUR ENDOSCOPES - COMPATIBLE AVEC LES ENDOSCOPES OLYMPUS | COMPLEMENT DE GAMME - EMBOUT DISTAL DE DIAMETRE EXTERNE 11.8MM A 18.1MM | 200 | MONO | 2 | OUI | 4100 | 16400
DMS | 4 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | BIOPSIE PRELEVEMENT | BROSSE CYTOLOGIE ANALE | DIGESTIF - PRELEVEMENT - BROSSE POUR CYTOLOGIE ANALE | BROSSE DE PRELEVEMENT STERILE | 2000 | MONO | 2 | OUI | 1500 | 6000 | 12000
DMS | 5 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | BIOPSIE PRELEVEMENT | AIG PONCTION CYTOLOGIE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - BIOPSIE PAR ASPIRATION - AIGUILLE DE PONCTION SOUS ECHO ENDOSCOPIE - EXTREMITE FLEXIBLE EN NITINOL - POUR CYTOLOGIE (FNA) | AIGUILLE DIAMETRE G19 - LONGUEUR EXTENSIBLE DE 0 A 8CM | 20 | MONO | 2 | OUI | 6400 | 25600 | 51200
DMS | 6 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | BIOPSIE PRELEVEMENT | AIG PONCTION CYTOLOGIE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - BIOPSIE PAR ASPIRATION - AIGUILLE DE PONCTION SOUS ECHO ENDOSCOPIE - POUR CYTOLOGIE (FNA) | AIGUILLE DIAMETRE G22 - LONGUEUR EXTENSIBLE DE 0 A 8CM | 55 | MONO | 2 | OUI | 8000 | 32000 | 112000
DMS | 6 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | BIOPSIE PRELEVEMENT | AIG PONCTION CYTOLOGIE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - BIOPSIE PAR ASPIRATION - AIGUILLE DE PONCTION SOUS ECHO ENDOSCOPIE - POUR CYTOLOGIE (FNA) | AIGUILLE DIAMETRE G19 - LONGUEUR EXTENSIBLE DE 0 A 8CM | 30 | MONO | 0 | OUI | 4000 | 16000
DMS | 6 | 3 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | BIOPSIE PRELEVEMENT | AIG PONCTION CYTOLOGIE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - BIOPSIE PAR ASPIRATION - AIGUILLE DE PONCTION SOUS ECHO ENDOSCOPIE - POUR CYTOLOGIE (FNA) | AIGUILLE DIAMETRE G25 - LONGUEUR EXTENSIBLE DE 0 A 8CM | 20 | MONO | 0 | OUI | 2000 | 8000
DMS | 7 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | BIOPSIE PRELEVEMENT | AIG PONCTION HISTOLOGIE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - BIOPSIE - AIGUILLE DE PONCTION SOUS ECHO ENDOSCOPIE - POUR HISTOLOGIE (FNB) - AIGUILLE DE TYPE FRANSEEN | AIGUILLE DIAMETRE G22 - LONGUEUR EXTENSIBLE DE 0 A 8CM | 150 | MONO | 2 | OUI | 25000 | 100000 | 336000
DMS | 7 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | BIOPSIE PRELEVEMENT | AIG PONCTION HISTOLOGIE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - BIOPSIE - AIGUILLE DE PONCTION SOUS ECHO ENDOSCOPIE - POUR HISTOLOGIE (FNB) - AIGUILLE DE TYPE FRANSEEN | AIGUILLE DIAMETRE G20 - LONGUEUR EXTENSIBLE DE 0 A 8CM | 100 | MONO | 0 | OUI | 17000 | 68000
DMS | 8 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | BIOPSIE PRELEVEMENT | BROSSE CYTOLOGIE BILIAIRE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - PRELEVEMENT- CPRE - BROSSE POUR CYTOLOGIE BILIAIRE - COMPATIBLE FIL GUIDE D.035 | BROSSE AVEC EXTREMITE FILIFORME | 40 | MONO | 2 | OUI | 2700 | 10800 | 21600
DMS | 9 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | BIOPSIE PRELEVEMENT | PINCE BIOPSIE DIG | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - BIOPSIE - PINCE A BIOPSIE ENDOSCOPIQUE DIGESTIVE ADULTE | GAINE TEFLONNEE - CUILLERES A MORS CRANTES - AVEC DARD - POUR CANAL OPERATEUR 2.8MM - LONGUEUR 230CM MINIMUM | 3500 | MONO | 2 | OUI | 11000 | 44000 | 88000
DMS | 10 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | BIOPSIE PRELEVEMENT | PINCE BIOPSIE DIG | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - BIOPSIE - PINCE A BIOPSIE ENDOSCOPIQUE DIGESTIVE PEDIATRIQUE | GAINE TEFLONNEE - CUILLERES A MORS CRANTES - SANS DARD - POUR CANAL OPERATEUR 2.0MM - | 400 | MONO | 2 | OUI | 2100 | 8400 | 16800
DMS | 11 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | DILATATION | CATHETER DILATATION 3 DIAMETRES | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - DILATATION - CATHETER A BALLONNET SUR FIL GUIDE - BALLONNET A 3 DIAMETRES D'EXPANSION - POUR DILATATION ŒSOPHAGE, COLON, PYLORE | BALLONNET DIAMETRE 10-11-12MM - POUR CANAL OPERATEUR 2.8MM ET 3.2MM - LONGUEUR DU CATHETER 180CM ET 240CM | 140 | MONO | 2 | OUI | 13000 | 52000 | 328000
DMS | 11 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | DILATATION | CATHETER DILATATION 3 DIAMETRES | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - DILATATION - CATHETER A BALLONNET SUR FIL GUIDE - BALLONNET A 3 DIAMETRES D'EXPANSION - POUR DILATATION ŒSOPHAGE, COLON, PYLORE | COMPLEMENT DE GAMME - BALLONNET DE DIAMETRE 6-7-8MM A 18-19-20MM - POUR CANAL OPERATEUR 2.8MM ET 3.2MM - LONGUEUR 180CM ET 240CM | 300 | MONO | 0 | OUI | 28000 | 112000
DMS | 12 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | DILATATION | CATHETER DILATATION ACHALASIE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - DILATATION - CATHETER A BALLONNET POUR ACHALASIE - | BALLONNET DIAMETRE 30MM | 10 | MONO | 2 | OUI | 3500 | 14000 | 56000
DMS | 12 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | DILATATION | CATHETER DILATATION ACHALASIE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - DILATATION - CATHETER A BALLONNET POUR ACHALASIE - | BALLONNET DIAMETRE 35MM | 10 | MONO | 0 | OUI | 3500 | 14000
DMS | 13 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | DILATATION | CATHETER DILATATION ACHALASIE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - DILATATION - CATHETER A BALLONNET POUR ACHALASIE - | BALLONNET DIAMETRE D40MM | 10 | MONO | 2 | OUI | 3500 | 14000 | 28000
DMS | 14 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | DILATATION | CATHETER DILATATION BILIAIRE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - DILATATION - CPRE- CATHETER DE DILATATION DES VOIES BILIAIRES | BALLONNET DIAMETRE 8MM - LONGUEUR BALLONNET 4CM - LONGUEUR CATHETER 180CM - COMPATIBLE FIL GUIDE D.035 | 75 | MONO | 2 | OUI | 15000 | 60000 | 240000
DMS | 14 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | DILATATION | CATHETER DILATATION BILIAIRE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - DILATATION - CPRE- CATHETER DE DILATATION DES VOIES BILIAIRES | COMPLEMENT DE GAMME - BALLONNET DIAMETRE 4MM ET 6MM - LONGUEUR BALLONNET 4CM - LONGUEUR CATHETER 180CM - COMPATIBLE FIL GUIDE D.035 | 75 | MONO | 0 | OUI | 15000 | 60000
DMS | 15 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | DILATATION | SERINGUE INFLATION | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - DILATATION - SYSTÈME D'INFLATION A VIS | VOLUME 30ML A 40ML | 350 | MONO | 2 | OUI | 6000 | 24000 | 48000
DMS | 16 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | DRAINAGE | DRAINAGE NASOBILIAIRE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - DRAINAGE - DRAINAGE NASO-BILIAIRE - CATHETER DE DRAINAGE TYPE NAGARAJA - PIGTAIL - 5 ORIFICES LATERAUX | DIAMETRE 8.5F - LONGUEUR 250CM | 35 | MONO | 2 | OUI | 5500 | 22000 | 68000
DMS | 16 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | DRAINAGE | DRAINAGE NASOBILIAIRE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - DRAINAGE - DRAINAGE NASO-BILIAIRE - CATHETER DE DRAINAGE TYPE NAGARAJA - PIGTAIL - 5 ORIFICES LATERAUX | COMPLEMENT DE GAMME - CATHETER DE DIAMETRE 5F A 7F - LONGUEUR 250CM | 20 | MONO | 0 | OUI | 3000 | 12000
DMS | 17 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | EXPLO FONCTIONELLE | SONDE DE PHMETRIE | DIGESTIF - EXPLORATIONS FONCTIONNELLES - MESURE DU pH - SONDE DE PH METRIE | SONDE 1 VOIE - LONGUEUR 180CM | 200 | MONO | 2 | OUI | 5000 | 20000 | 40000
DMS | 18 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | EXPLO FONCTIONELLE | OVERTUBE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - EXPLORATIONS FONCTIONNELLES - OVERTUBE POUR DIVERTICULE DE ZENKER | DIAMETRE INTERNE 16MM - LONGUEUR 30CM | 20 | MONO | 2 | OUI | 7500 | 30000 | 60000
DMS | 19 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | EXTRACTION | ANSE A FILET | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - EXTRACTION - RECUPERATION DE CORPS ETRANGER - ANSE A FILET | ANSE ROTATIVE - DIAMETRE 30MM - LONGUEUR 230CM - CANAL OPERATEUR 2.8MM | 250 | MONO | 2 | OUI | 13000 | 52000 | 104000
DMS | 20 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | EXTRACTION | EXTRACTEUR ENDOPROTHESE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - EXTRACTION - EXTRACTEUR D'ENDOPROTHESE DES VOIES BILIAIRES ET PANCREATIQUES - EXTRACTEUR TYPE SOEHENDRA | DIAMETRE 7F - LONGUEUR 180CM | 5 | MONO | 0 | OUI | 1000 | 4000 | 16000
DMS | 20 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | EXTRACTION | EXTRACTEUR ENDOPROTHESE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - EXTRACTION - EXTRACTEUR D'ENDOPROTHESE DES VOIES BILIAIRES ET PANCREATIQUES - EXTRACTEUR TYPE SOEHENDRA | DIAMETRE 10F - LONGUEUR 180CM | 5 | MONO | 0 | OUI | 1000 | 4000
DMS | 21 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | EXTRACTION | EXTRACTION CALCULS BILIAIRES | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - EXTRACTION - CPRE-BALLONNET D'EXTRACTION DE CALCULS BILAIRES - TRIPLE LUMIERE - MULTI DIAMETRE | DIAMETRE 12-15MM - COMPATIBLE FIL GUIDE D.035 - OPACIFICATION EN AVAL DU BALLONNET | 800 | MONO | 2 | OUI | 64000 | 256000 | 512000
DMS | 22 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | EXTRACTION | PANIER EXTRACTION (DORMIA) | ENDOSCOPIE DIGESTIVE- EXTRACTION - CPRE - PANIER D'EXTRACTION DE CALCULS BILIAIRES - AVEC FONCTION DE LITHOTRIPSIE | PANIER D'EXTRACTION - DIMENSIONS PANIER: 2CMX4CM - CATHETER LONGUEUR 230CM | 70 | MONO | 2 | OUI | 28000 | 112000 | 236000
DMS | 22 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | EXTRACTION | PANIER EXTRACTION (DORMIA) | ENDOSCOPIE DIGESTIVE- EXTRACTION - CPRE - PANIER D'EXTRACTION DE CALCULS BILIAIRES - AVEC FONCTION DE LITHOTRIPSIE | POIGNEE DE LITHOTRIPSIE REUTILISABLE COMPATIBLE PANIER D'EXTRACTION | 10 | MONO | 0 | OUI | 1500 | 6000
DMS | 23 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | EXTRACTION | PINCE RETRAIT | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - EXTRACTION - PINCE DE RETRAIT DE CORPS ETRANGERS | LONGUEUR 230CM - CANAL OPERATEUR 2.8MM | 500 | MONO | 2 | OUI | 8000 | 32000 | 64000
DMS | 24 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | EXTRACTION | SPHINCTEROTOME | ENDOSCOPIE DIGESTIVE- DISSECTION - CPRE - SPHINCTEROTOME NON PRECHARGE - TRIPLE LUMIERE - FIL DE COUPE ORIENTABLE | DIAMETRE EXTREMITE DISTALE 4.4F - FIL DE COUPE LONGUEUR 30MM - CATHETER LONGUEUR 200CM - COMPATIBLE FIL GUIDE D.035 | 550 | MONO | 2 | OUI | 55000 | 220000 | 448000
DMS | 24 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | EXTRACTION | SPHINCTEROTOME | ENDOSCOPIE DIGESTIVE- DISSECTION - CPRE - SPHINCTEROTOME NON PRECHARGE - SPHINCTEROTOME TRIPLE LUMIERE - FIL DE COUPE ORIENTABLE | COMPLEMENT DE GAMME - DIAMETRE EXTREMITE DISTALE 3.9F - LONGUEUR FIL DE COUPE 20MM - CATHETER LONGUEUR 200CM - COMPATIBLE FIL GUIDE D.025 | 10 | MONO | 2 | OUI | 1000 | 4000
DMS | 25 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | EXTRACTION | SPHINCTEROTOME | ENDOSCOPIE DIGESTIVE- DISSECTION - CPRE - SPHINCTEROTOME - INFUNDIBULOTOME TRIPLE LUMIERE - NON PRECHARGE | DIAMETRE DE L'EXTREMITE DISTALE 5F - LONGUEUR FIL DE COUPE 4-6MM - SUR FIL GUIDE | 20 | MONO | 2 | OUI | 3500 | 14000 | 28000
DMS | 26 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | GUIDE | FIL GUIDE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - FIL GUIDE - FIL GUIDE STANDARD - DIAMETRE D.025 - EXTREMITE HYDROPHILE DE 5CM | LONGUEUR 260CM - RIGIDITE STANDARD - EXTREMITE HYDROPHILE 5CM | 50 | MONO | 2 | OUI | 5000 | 20000 | 80000
DMS | 26 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | GUIDE | FIL GUIDE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - FIL GUIDE - FIL GUIDE STANDARD - DIAMETRE D.025 - EXTREMITE HYDROPHILE DE 5CM | LONGUEUR 450CM - RIGIDITE STANDARD - EXTREMITE HYDROPHILE 5CM | 50 | MONO | 0 | OUI | 5000 | 20000
DMS | 27 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | GUIDE | FIL GUIDE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - FIL GUIDE - FIL GUIDE STANDARD ET FIL GUIDE RIGIDE - DIAMETRE D.035 - EXTREMITE HYDROPHILE DE 5CM ET 10CM | LONGUEUR 450CM - EXTREMITE DROITE - RIGIDITE STANDARD - EXTREMITE HYDROPHILE 5CM | 1100 | MONO | 2 | OUI | 95000 | 380000 | 1176000
DMS | 27 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | GUIDE | FIL GUIDE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - FIL GUIDE - FIL GUIDE STANDARD ET FIL GUIDE RIGIDE - DIAMETRE D.035 - EXTREMITE HYDROPHILE DE 5CM ET 10CM | COMPLEMENT DE GAMME - LONGUEUR 260CM A 480CM - EXTREMITE DROITE ET ANGULEE - RIGIDITE STANDARD ET FERME | 600 | MONO | 0 | OUI | 52000 | 208000
DMS | 28 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | GUIDE | FIL GUIDE D.038 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - FIL GUIDE - FIL GUIDE RIGIDE - DIAMETRE D.038 | LONGUEUR 260CM - EXTREMITE DROITE - RIGIDITE FERME | 40 | MONO | 2 | OUI | 3500 | 14000 | 28000
DMS | 29 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | HEMOSTASE | AIG SCLEROSE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - HEMOSTASE CHIMIQUE - AIGUILLE D'INJECTION POUR SCLEROSE SOUS ENDOSCOPIE | AIGUILLE G25 - LONGUEUR AIGUILLE: 4MM - LONGUEUR TOTALE 230CM MINIMUM | 550 | MONO | 2 | OUI | 4000 | 16000 | 35200
DMS | 29 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | HEMOSTASE | AIG SCLEROSE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - HEMOSTASE CHIMIQUE -AIGUILLE D'INJECTION POUR SCLEROSE SOUS ENDOSCOPIE | COMPLEMENT DE GAMME - AIGUILLE G23 - LONGUEUR AIGUILLE: 4MM - LONGUEUR TOTALE 230CM MINIMUM | 50 | MONO | 0 | OUI | 400 | 1600
DMS | 30 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | HEMOSTASE | AIG SCLEROSE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - HEMOSTASE CHIMIQUE -AIGUILLE D'INJECTION POUR SCLEROSE SOUS ENDOSCOPIE - GAINE RENFORCEE ANTI-PLICATURE | LONGUEUR TOTALE 230CM MINIMUM | 50 | MONO | 2 | OUI | 500 | 2000 | 4000
DMS | 31 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | HEMOSTASE | POUDRE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - HEMOSTASE CHIMIQUE - POUDRE D'ORIGINE MINERALE | AVEC SYSTÈME D'APPLICATION - DIAMETRE CATHETER 7F - LONGUEUR CATHETER 220CM - POUR CANAL OPERATEUR 2.8MM | 30 | MONO | 2 | OUI | 13000 | 52000 | 104000
DMS | 32 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | HEMOSTASE | CLIP 9MM | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - HEMOSTASE MECANIQUE - CLIP PREMONTE REPOSITIONNABLE ET ROTATIF - OUVERTURE DE CLIP DE 9MM | LONGUEUR 270CM - CANAL OPERATEUR 2.8MM | 10 | MONO | 2 | OUI | 700 | 2800 | 5600
DMS | 33 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | HEMOSTASE | CLIP 11MM | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - HEMOSTASE MECANIQUE - CLIP PREMONTE REPOSITIONNABLE ET ROTATIF - OUVERTURE DE CLIP DE 11MM | LONGUEUR 230CM - CANAL OPERATEUR 2.8MM | 1100 | MONO | 2 | OUI | 42000 | 168000 | 336000
DMS | 34 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | HEMOSTASE | CLIP 17MM | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - HEMOSTASE MECANIQUE - CLIP PREMONTE REPOSITIONNABLE ET ROTATIF - OUVERTURE DE CLIP DE 16MM MINIMUM | LONGUEUR 230CM - CANAL OPERATEUR 2.8MM | 500 | MONO | 2 | OUI | 19000 | 76000 | 152000
DMS | 35 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | HEMOSTASE | CLIP RECHARGEABLE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - HEMOSTASE MECANIQUE - CLIP PREMONTE REPOSITIONNABLE, ROTATIF ET RECHARGEABLE | LONGUEUR 230CM - CANAL OPERATEUR 2.8MM | 150 | MONO | 2 | OUI | 14000 | 56000 | 112000
DMS | 36 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | HEMOSTASE | LIGAT OESO SS LATEX | ENDOSCOPIE DIGESTIVE- HEMOSTASE MECANIQUE -LIGATURES POUR VARICES OESOPHAGIENNES STERILES POUR ENDOSCOPE | LIGATURES OESOPHAGIENNES STERILES POUR ENDOSCOPE FUJI - SANS LATEX - QUANTITE EXPRIMEE EN CHARGEUR | 400 | MONO | 2 | OUI | 35000 | 140000 | 280000
DMS | 37 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | HEMOSTASE | LIGAT OESO | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - HEMOSTASE MECANIQUE -LIGATURES POUR VARICES OESOPHAGIENNES STERILES POUR ENDOSCOPE | LIGATURES OESOPHAGIENNES POUR ENDOSCOPE FUJI et OLYMPUS - QUANTITE EXPRIMEE EN CHARGEUR | 15 | MONO | 2 | OUI | 1200 | 4800 | 9600
DMS | 38 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | HEMOSTASE | LIGATURE PRE MONTEE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - HEMOSTASE MECANIQUE - POLYPECTOMIE - SYSTÈME DE POSE DE LIGATURE DE POLYPE | BOUCLE PREMONTEE - LONGUEUR 230CM - CANAL OPERATEUR 2.8MM | 15 | MONO | 2 | OUI | 120 | 480 | 960
DMS | 39 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | HEMOSTASE | PINCE HEMOST. ROTATIVE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - HEMOSTASE MECANIQUE - PINCE HEMOSTATIQUE A MORS ROTATIF | OUVERTURE DES MORS 5MM - LONGUEUR TOTALE 165CM - POUR CANAL OPERATEUR 2.8MM | 70 | MONO | 2 | OUI | 13000 | 52000 | 192000
DMS | 39 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | HEMOSTASE | PINCE HEMOST. ROTATIVE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - HEMOSTASE MECANIQUE - PINCE HEMOSTATIQUE A MORS ROTATIF | OUVERTURE DES MORS 4MM - LONGUEUR TOTALE 230CM - POUR CANAL OPERATEUR 3.2MM | 60 | MONO | 0 | OUI | 11000 | 44000
DMS | 40 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | NASO-ENTERALE | NASO-JEJUNALE LESTEE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - NUTRITION ENTERALE - SONDE D'ALIMENTATION NASO-JEJUNALE ENFIT | SONDE CH12 LESTEE - 150CM - AVEC FIL GUIDE DE 350CM | 50 | MONO | 2 | OUI | 4200 | 16800 | 33600
DMS | 41 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | NASO-ENTERALE | NASO-JEJUNALE NON LESTEE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - NUTRITION ENTERALE - SONDE D'ALIMENTATION NASO-JEJUNALE ENFIT | DIAMETRE CH08 - LONGUEUR 270CM - NON LESTEE - POSITIONNABLE PAR CANAL OPERATEUR 2.8MM | 20 | MONO | 2 | OUI | 1000 | 4000 | 8000
DMS | 42 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | NASO-ENTERALE | NASO-JEJUNALE NON LESTEE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - NUTRITION ENTERALE - SONDE D'ALIMENTATION NASO-JEJUNALE ENFIT 3 VOIES PERMETTANT ASPIRATION ET LAVAGE | CH16 - LONGUEUR 150CM - AVEC ŒILLETS GASTRIQUES | 10 | MONO | 1 | OUI | 1500 | 6000 | 12000
DMS | 43 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | NUTRITION ENTERALE | KIT CREATION GPE PULL | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - NUTRITION ENTERALE - GASTROSTOMIE PERCUTANEE ENDOSCOPIQUE - KIT POUR CREATION DE LA GASTROSTOMIE - ENFIT | TECHNIQUE PULL - KIT AVEC SONDE DE 16F | 70 | MONO | 2 | OUI | 6000 | 24000 | 96000
DMS | 43 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | NUTRITION ENTERALE | KIT CREATION GPE PULL | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - NUTRITION ENTERALE - GASTROSTOMIE PERCUTANEE ENDOSCOPIQUE - KIT POUR CREATION DE LA GASTROSTOMIE - ENFIT | TECHNIQUE PULL - KIT AVEC SONDE DE 14F | 30 | MONO | 2 | OUI | 2000 | 8000
DMS | 43 | 3 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | NUTRITION ENTERALE | KIT CREATION GPE PULL | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - NUTRITION ENTERALE - GASTROSTOMIE PERCUTANEE ENDOSCOPIQUE - KIT POUR CREATION DE LA GASTROSTOMIE - ENFIT | TECHNIQUE PULL - KIT AVEC SONDE DE 12F | 40 | MONO | 2 | OUI | 4000 | 16000
DMS | 44 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | NUTRITION ENTERALE | KIT CREATION GPE PUSH | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - NUTRITION ENTERALE - GASTROSTOMIE PERCUTANEE ENDOSCOPIQUE - KIT POUR CREATION DE LA GASTROSTOMIE - ENFIT | TECHNIQUE PUSH OU INTRODUCER | 130 | MONO | 2 | OUI | 39000 | 156000 | 312000
DMS | 45 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | NUTRITION ENTERALE | KIT DE REMPLACEMENT | ENDOSCOPIE DIGESTIVE -A66:G66 NUTRITION ENTERALE -GASTROSTOMIE PERCUTANEE ENDOSCOPIQUE - KIT DE REMPLACEMENT, SONDES A BALLONNET, BOUTONS ET ACCESSOIRES | KIT DE REMPLACEMENT DE SONDE DE GASTROSTOMIE - COMPRENANT UNE SONDE DE GASTROSTOMIE ENFIT DE CH16 | 80 | MONO | 2 | OUI | 3000 | 12000 | 224800
DMS | 45 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | NUTRITION ENTERALE | KIT DE REMPLACEMENT | ENDOSCOPIE DIGESTIVE -A66:G66 NUTRITION ENTERALE -GASTROSTOMIE PERCUTANEE ENDOSCOPIQUE - KIT DE REMPLACEMENT, SONDES A BALLONNET, BOUTONS ET ACCESSOIRES | COMPLEMENT DE GAMME - KIT DE REMPLACEMENT DE SONDE DE GASTROSTOMIE - COMPRENANT UNE SONDE DE GASTROSTOMIE ENFIT DE CH12 A CH24 | 100 | MONO | 2 | OUI | 4000 | 16000
DMS | 45 | 3 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | NUTRITION ENTERALE | SONDE DE GASTROSTOMIE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - NUTRITION ENTERALE -GASTROSTOMIE PERCUTANEE ENDOSCOPIQUE - KIT DE REMPLACEMENT, SONDES A BALLONNET, BOUTONS ET ACCESSOIRES | SONDE DE GASTROSTOMIE - CH 16 | 80 | MONO | 2 | OUI | 5000 | 20000
DMS | 45 | 4 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | NUTRITION ENTERALE | SONDE DE GASTROSTOMIE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - NUTRITION ENTERALE -GASTROSTOMIE PERCUTANEE ENDOSCOPIQUE - KIT DE REMPLACEMENT, SONDES A BALLONNET, BOUTONS ET ACCESSOIRES | COMPLEMENT DE GAMME - SONDE DE GASTROSTOMIE - CH 12 A CH20 | 30 | MONO | 0 | OUI | 1500 | 6000
DMS | 45 | 5 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | NUTRITION ENTERALE | SONDE GASTRO-JEJUNALE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - NUTRITION ENTERALE -GASTROSTOMIE PERCUTANEE ENDOSCOPIQUE - KIT DE REMPLACEMENT, SONDES A BALLONNET, BOUTONS ET ACCESSOIRES | SONDE GASTRO-JENUNALE MULTI LUMIERES | 40 | MONO | 2 | OUI | 4000 | 16000
DMS | 45 | 6 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | NUTRITION ENTERALE | BOUTONS | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - NUTRITION ENTERALE -GASTROSTOMIE PERCUTANEE ENDOSCOPIQUE - KIT DE REMPLACEMENT, SONDES A BALLONNET, BOUTONS ET ACCESSOIRES | BOUTON DE GASTROSTOMIE DE PREMIERE INTENTION | 35 | MONO | 1 | OUI | 5000 | 20000
DMS | 45 | 7 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | NUTRITION ENTERALE | BOUTONS | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - NUTRITION ENTERALE -GASTROSTOMIE PERCUTANEE ENDOSCOPIQUE - KIT DE REMPLACEMENT, SONDES A BALLONNET, BOUTONS ET ACCESSOIRES | BOUTON DE GASTROSTOMIE DE REMPLACEMENT | 35 | MONO | 1 | OUI | 5000 | 20000
DMS | 45 | 8 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | NUTRITION ENTERALE | ACCESSOIRES GASTROSTOMIE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - NUTRITION ENTERALE -GASTROSTOMIE PERCUTANEE ENDOSCOPIQUE - KIT DE REMPLACEMENT, SONDES A BALLONNET, BOUTONS ET ACCESSOIRES | ACCESSOIRES DE GASTROSTOMIE - RACCORDS Y ENFIT ET INSTRUMENT DE MESURE DE LA STOMIE | 40 | MONO | 2 | OUI | 600 | 2400
DMS | 46 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | NUTRITION ENTERALE | SONDE GASTRO JEJUNALE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - NUTRITION ENTERALE-GASTROSTOMIE PERCUTANEE ENDOSCOPIQUE - SONDE A BALLONNET EN SILICONE | SONDE DE GASTROSTOMIE CH10 - LONGUEUR 20CM | 10 | MONO | 2 | OUI | 300 | 1200 | 2400
DMS | 47 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | NUTRITION ENTERALE | KIT JEJUNO CHIRURGICAL | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - NUTRITION ENTERALE-JEJUNOSTOMIE PERCUTANEE CHIRURGICALE - KIT DE JEJUNOSTOMIE | SONDE CH08 - LONGUEUR 80CM | 50 | MONO | 2 | OUI | 3000 | 12000 | 24000
DMS | 48 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | OPACIFICATION | KT OPACIFICATION 3V | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - OPACIFICATION - CPRE- CATHETER D'OPACIFICATION A TROIS LUMIERES - EXTREMITE DISTALE CONIQUE EFFILEE | DIAMETRE EXTREMITE 5.5F - LONGUEUR 210CM - ACCEPTANT UN FIL GUIDE D.035 | 100 | MONO | 2 | OUI | 5000 | 20000 | 52000
DMS | 48 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | OPACIFICATION | KT OPACIFICATION 3V | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - OPACIFICATION - CPRE- CATHETER D'OPACIFICATION A TROIS LUMIERES - EXTREMITE DISTALE CONIQUE EFFILEE | DIAMETRE EXTREMITE 4.8F - LONGUEUR 210CM - ACCEPTANT UN FIL GUIDE D.035 | 30 | MONO | 0 | OUI | 1500 | 6000
DMS | 49 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | PULVERISATION | KT PULVERISATION MUQUEUSE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - PULVERISATION DE LA MUQUEUSE INTESTINALE - CATHETER DE PULVERISATION POUR COLORATION DE LA MUQUEUSE DIGESTIVE | DIAMETRE 7F - LONGUEUR 240CM | 60 | MONO | 2 | OUI | 1200 | 4800 | 9600
DMS | 50 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | RESECTION | ANSE FROIDE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - RESECTION - ANSE FROIDE POUR POLYPECTOMIE | ANSE DE LONGUEUR 230CM - POUR CANAL OPERATEUR DE 2.8MM | 800 | MONO | 2 | OUI | 8500 | 34000 | 68000
DMS | 51 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | RESECTION | ANSE MUCOSECTOMIE TRESSEE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - RESECTION - ANSE DIATHERMIQUE POUR MUCOSECTOMIE - TRESSEE - OVALE | ANSE DIAMETRE 20MM - LONGUEUR 230CM | 110 | MONO | 2 | OUI | 4000 | 16000 | 32000
DMS | 52 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | RESECTION | ANSE POLYPECTOMIE MONOBRIN | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - RESECTION - ANSE DIATHERMIQUE POUR POLYPECTOMIE - MONOBRIN - OVALE | ANSE DIAMETRE 10MM - CATHETER DIAMETRE 2.4MM - LONGUEUR 230CM | 60 | MONO | 2 | OUI | 2100 | 8400 | 44800
DMS | 52 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | RESECTION | ANSE POLYPECTOMIE MONOBRIN | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - RESECTION - ANSE DIATHERMIQUE POUR POLYPECTOMIE - MONOBRIN - OVALE | ANSE DIAMETRE 15MM - CATHETER DIAMETRE 2.4MM - LONGUEUR 230CM | 50 | MONO | 0 | OUI | 1750 | 7000
DMS | 52 | 3 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | RESECTION | ANSE POLYPECTOMIE MONOBRIN | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - RESECTION - ANSE DIATHERMIQUE POUR POLYPECTOMIE - MONOBRIN - OVALE | ANSE DIAMETRE 25MM - CATHETER DIAMETRE 2.4MM - LONGUEUR 230CM | 50 | MONO | 0 | OUI | 1750 | 7000
DMS | 53 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | RESECTION | ANSE POLYPECTOMIE TORSADEE CROISSANT | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - RESECTION - ANSE DIATHERMIQUE POUR POLYPECTOMIE - FORME CROISSANT | ANSE DIAMETRE 25MM - CATHETER LONGUEUR 230CM | 20 | MONO | 2 | OUI | 1600 | 6400 | 12800
DMS | 54 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | RESECTION | ANSE POLYPECTOMIE TRESSEE OVALE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - RESECTION - ANSE DIATHERMIQUE POUR POLYPECTOMIE - TRESSEE - OVALE | ANSE DIAMETRE 10MM - LONGUEUR CATHETER 230CM | 350 | MONO | 2 | OUI | 2800 | 11200 | 38400
DMS | 54 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | RESECTION | ANSE POLYPECTOMIE TRESSEE OVALE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - RESECTION - ANSE DIATHERMIQUE POUR POLYPECTOMIE - TRESSEE - OVALE | ANSE DIAMETRE 15MM - LONGUEUR CATHETER 230CM | 200 | MONO | 0 | OUI | 1600 | 6400
DMS | 54 | 3 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | RESECTION | ANSE POLYPECTOMIE TRESSEE OVALE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - RESECTION - ANSE DIATHERMIQUE POUR POLYPECTOMIE - TRESSEE - OVALE | ANSE DIAMETRE 25MM - LONGUEUR CATHETER 230CM | 40 | MONO | 0 | OUI | 400 | 1600
DMS | 55 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | RESECTION | ANSE POLYPECTOMIE TRESSEE HEXAGONALE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - RESECTION - ANSE DIATHERMIQUE POUR POLYPECTOMIE - TRESSEE - FORME HEXAGONALE | ANSE DIMENSIONS 3CMX4.5CM - LONGUEUR CATHETER 230CM - POUR CANAL OPERATEUR 2.8MM | 30 | MONO | 2 | OUI | 300 | 1200 | 2400
DMS | 56 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | RESECTION | COUTEAU | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - RESECTION - COUTEAU ELECTROCHIRURGICAL - EXTREMITE ARRONDIE EN CERAMIQUE PROTEGEE | DIAMETRE EXTREMITE 2.2MM - LONGUEUR 165CM | 10 | MONO | 2 | OUI | 4000 | 16000 | 32000
DMS | 57 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | RESECTION | COUTEAU AVEC INJECTION | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - RESECTION - COUTEAU ELECTROCHIRURGICAL - AVEC INJECTION DIRECTE | EXTREMITE DISTALE ARRONDIE | 140 | MONO | 2 | OUI | 47000 | 188000 | 616000
DMS | 57 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | RESECTION | COUTEAU AVEC INJECTION | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - RESECTION - COUTEAU ELECTROCHIRURGICAL - AVEC INJECTION DIRECTE | EXTREMITE DISTALE PERMETTANT LA TRACTION | 70 | MONO | 0 | OUI | 27000 | 108000
DMS | 57 | 3 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | RESECTION | COUTEAU AVEC INJECTION | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - RESECTION - COUTEAU ELECTROCHIRURGICAL - AVEC INJECTION DIRECTE | CONSOMMABLE PERMETTANT L'INJECTION | 90 | MONO | 0 | OUI | 3000 | 12000
DMS | 58 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | RESECTION | CYSTOTOME | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - RESECTION - CPRE - PONCTION KYSTE PANCREATIQUE- CYSTOTOME 6F | LONGUEUR 180CM - POUR CANAL OPERATEUR 2.8MM | 30 | MONO | 2 | OUI | 10000 | 40000 | 80000
DMS | 59 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | RESECTION | CYSTOTOME | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - RESECTION - CPRE - PONCTION KYSTE PANCREATIQUE- CYSTOTOME 10F | LONGUEUR 165CM - POUR CANAL OPERATEUR 3.7MM | 30 | MONO | 2 | OUI | 10000 | 40000 | 80000
DMS | 60 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE | RESECTION | MUCOSECTOMIE | ENDOSCOPIE DIGESTIVE - RESECTION - SYSTÈME DE RESECTION POUR MUCOSECTOMIE- LIGATEUR MULTIPLE AVEC ANSE | DIAMETRE 7F - LONGUEUR 240CM | 25 | MONO | 2 | OUI | 4000 | 16000 | 32000
DMI | 61 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | TRAITEMENT OBESITE | DMI/TRAITEMENT OBESITE - ANNEAU CALIBRATION GASTRIQUE REGLABLE - SOUPLE | SILICONE | 5 | MONO | NON | OUI | 2488.15 | 9952.6 | 19905.2
DMI | 62 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | OESOPHAGIEN | DMI/ENDOPROTHESE OESOPHAGIENNE - METALLIQUE NITINOL - NUE OU PARTIELLEMENT COUVERTE POLYURETHANE - AUTO-EXPANSIBLE | Dimensions 23*100 mm (Couverture 70 mm) | 10 | MONO | NON | OUI | 8115.3 | 32461.2 | 64922.4
DMI | 62 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | OESOPHAGIEN | DMI/ENDOPROTHESE OESOPHAGIENNE - METALLIQUE NITINOL - NUE OU PARTIELLEMENT COUVERTE POLYURETHANE - AUTO-EXPANSIBLE | Complément de gamme | 1 | MONO | NON | OUI
DMI | 63 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | OESOPHAGIEN | DMI/ENDOPROTHESE OESOPHAGIENNE - METALLIQUE NITINOL - COUVERTE SILICONE - AUTO-EXPANSIBLE | Présence d'une colerette courte (< 1 cm) Pour traitement du haut œsophage (1/3 supérieur) Longueur 80 mm | 25 | MONO | NON | OUI | 19882 | 79528 | 159056
DMI | 63 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | OESOPHAGIEN | DMI/ENDOPROTHESE OESOPHAGIENNE - METALLIQUE NITINOL - COUVERTE SILICONE - AUTO-EXPANSIBLE | Complément de gamme | 1 | MONO | NON | OUI
DMI | 64 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | OESOPHAGIEN | DMI/ENDOPROTHESE OESOPHAGIENNE OU BILIAIRE - METALLIQUE NITINOL - COUVERTE OU PARTIELLEMENT COUVERTE SILICONE - EXTRACTIBLE | Capacité TTS Dimensions 24*120 mm | 45 | MONO | NON | OUI | 35787.6 | 143150.4 | 286300.8
DMI | 64 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | OESOPHAGIEN | DMI/ENDOPROTHESE OESOPHAGIENNE OU BILIAIRE - METALLIQUE NITINOL - COUVERTE OU PARTIELLEMENT COUVERTE SILICONE - EXTRACTIBLE | Capacité TTS Complément de gamme | 1 | MONO | NON | OUI
DMI | 65 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | OESOPHAGIEN | DMI/ENDOPROTHESE OESPHAGIENNE - SYSTÈME D'INTRODUCTION PULL | Longueur 85 mm, diamètre 20 mm | 10 | MONO | NON | OUI | 8115.3 | 32461.2 | 64922.4
DMI | 65 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | OESOPHAGIEN | DMI/ENDOPROTHESE OESPHAGIENNE - SYSTÈME D'INTRODUCTION PULL | Complément de gamme | 1 | MONO | NON | OUI
DMI | 66 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | ENTERALE | DMI/ENDOPROTHESE ENTERALE - METALLIQUE NITINOL - COUVERTE OU NON - AUTO-EXPANSIBLE - SYSTÈME DE MISE EN PLACE A VEROUILLAGE PAR ANCRAGE | Dimension 22*60 mm | 25 | MONO | NON | OUI | 20288.25 | 81153 | 162306
DMI | 66 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | ENTERALE | DMI/ENDOPROTHESE ENTERALE - METALLIQUE NITINOL - COUVERTE OU NON - AUTO-EXPANSIBLE - SYSTÈME DE MISE EN PLACE A VEROUILLAGE PAR ANCRAGE | Complément de gamme | 1 | MONO | NON | OUI
DMI | 67 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | BILIAIRE | DMI/ENDOPROTHESE BILIAIRE - METALLIQUE - AUTO-EXPANSIBLE - COUVERTE OU NON EN SILICONE | Dimensions 10*60 mm | 220 | MONO | NON | OUI | 174936.8 | 699747.2 | 1399494.4
DMI | 67 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | BILIAIRE | DMI/ENDOPROTHESE BILIAIRE - METALLIQUE - AUTO-EXPANSIBLE - COUVERTE OU NON EN SILICONE | Complément de gamme | 1 | MONO | NON | OUI
DMI | 68 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | BILIAIRE | DMI/ENDOPROTHESE BILIAIRE EN SET - PLASTIQUE POLYETHYLENE - NON COUVERTE - EXTREMITE DOUBLE PIGTAIL | Dimensions 2,8*50 mm | 130 | MONO | NON | OUI | 12591.8 | 50367.2 | 100734.4
DMI | 68 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | BILIAIRE | DMI/ENDOPROTHESE BILIAIRE EN SET - PLASTIQUE POLYETHYLENE - NON COUVERTE - EXTREMITE DOUBLE PIGTAIL | Complément de gamme | 1 | MONO | NON | OUI
DMI | 69 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | BILIAIRE | DMI/ENDOPROTHESE BILIAIRE EN SET - PLASTIQUE POLYETHYLENE - NON COUVERTE - DROITE - AILERONS AUX EXTREMITES | Dimensions 3,3*120 mm | 350 | MONO | NON | OUI | 226919 | 907676 | 1815352
DMI | 69 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | BILIAIRE | DMI/ENDOPROTHESE BILIAIRE EN SET - PLASTIQUE POLYETHYLENE - NON COUVERTE - DROITE - AILERONS AUX EXTREMITES | Complément de gamme | 1 | MONO | NON | OUI
DMI | 70 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | BILIAIRE | DMI/ENDOPROTHESE BILIAIRE - METALLIQUE - COUVERTE PARTIELLEMENT - DRAINAGE TRANSGASTRIQUE DE LA VOIE BILIAIRE | Dimensions 3,3 mm * 100 cm | 25 | MONO | NON | OUI | 19894.75 | 79579 | 159158
DMI | 70 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | BILIAIRE | DMI/ENDOPROTHESE BILIAIRE - METALLIQUE - COUVERTE PARTIELLEMENT - DRAINAGE TRANSGASTRIQUE DE LA VOIE BILIAIRE | Complément de gamme | 1 | MONO | NON | OUI
DMI | 71 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | BILIAIRE | DMI/ENDOPROTHESE BILIAIRE EN SET - PLASTIQUE - NON COUVERTE - RAPID EXCHANGE | Dimensions 3,3*90 mm | 125 | MONO | NON | OUI | 12107.5 | 48430 | 96860
DMI | 71 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | BILIAIRE | DMI/ENDOPROTHESE BILIAIRE EN SET - PLASTIQUE - NON COUVERTE - RAPID EXCHANGE | complément de gamme | 1 | MONO | NON | OUI
DMI | 72 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | BILIAIRE | DMI/ENDOPROTHESE BILIAIRE EN SET - PLASTIQUE - NON COUVERTE - DOUBLE PIGTAIL - DRAINAGE DES FISTULES ET COLLECTIONS PERIPANCREATIQUES | Dimensions 2,8*70 mm | 100 | MONO | NON | OUI | 12107.5 | 48430 | 96860
DMI | 72 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | BILIAIRE | DMI/ENDOPROTHESE BILIAIRE EN SET - PLASTIQUE - NON COUVERTE - DOUBLE PIGTAIL - DRAINAGE DES FISTULES ET COLLECTIONS PERIPANCREATIQUES | Complément de gamme | 1 | MONO | NON | OUI
DMI | 73 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | BILIAIRE | DMI/ENDOPROTHESE BILIAIRE - PLASTIQUE - NON COUVERTE - DOUBLE PIGTAIL - TRAITEMENT DES FISTULES POST BYPASS | Dimensions 2,8*50 mm | 75 | MONO | NON | OUI | 7264.5 | 29058 | 58116
DMI | 73 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | BILIAIRE | DMI/ENDOPROTHESE BILIAIRE - PLASTIQUE - NON COUVERTE - DOUBLE PIGTAIL - TRAITEMENT DES FISTULES POST BYPASS | Complément de gamme | 1 | MONO | NON | OUI
DMI | 74 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | PANCREATIQUE | DMI/ENDOPROTHESE PANCREATIQUE EN SET - PLASTIQUE EN POLYETHYLENE - NON COUVERTE - EXTREMITE CONIQUE - DROITE | Dimension 2*70 mm | 90 | MONO | NON | OUI | 7264.5 | 29058 | 58116
DMI | 74 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | PANCREATIQUE | DMI/ENDOPROTHESE PANCREATIQUE EN SET - PLASTIQUE EN POLYETHYLENE - NON COUVERTE - EXTREMITE CONIQUE - DROITE | complément de gamme | 1 | MONO | NON | OUI
DMI | 75 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | PANCREATIQUE | DMI/ENDOPROTHESE PANCREATIQUE - PLASTIQUE - NON COUVERTE - LONGUE ET MOLLE - EXTREMITE DISTALE CUNEIFORME | Dimensions 3*180 mm | 100 | MONO | NON | OUI | 9686 | 38744 | 77488
DMI | 75 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | PANCREATIQUE | DMI/ENDOPROTHESE PANCREATIQUE - PLASTIQUE - NON COUVERTE - LONGUE ET MOLLE - EXTREMITE DISTALE CUNEIFORME | Complément de gamme | 1 | MONO | NON | OUI
DMI | 76 | 1 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | PANCREATIQUE | DMI/ENDOPROTHESE PANCREATIQUE EN SET - PLASTIQUE POLYETHYLENE - NON COUVERTE - SIMPLE PIGTAIL | Dimensions 2*40 mm | 30 | MONO | NON | OUI | 1680 | 6720 | 13440
DMI | 76 | 2 | ENDOSCOPIE DIGESTIVE |  | PANCREATIQUE | DMI/ENDOPROTHESE PANCREATIQUE EN SET - PLASTIQUE POLYETHYLENE - NON COUVERTE - SIMPLE PIGTAIL | Complément de gamme | 1 | MONO | NON | OUI
[13 empty] | 6003795.8 | 12007591.6
PARTIE ENDOSCOPIE PULMONAIRE DMSI
DMS | 77 | 1 | ENDOSCOPIE PULMONAIRE | BIOPSIE PRELEVEMENT | PINCE BIOPSIE PULMO | ENDOSCOPIE PULMONAIRE-BIOPSIE - PINCE À BIOPSIE ENDOSCOPIQUE PULMONAIRE - COMPATIBLE AVEC ENDOSCOPE OLYMPUS | CUILLERES FENETRÉE OU NON - A MORS ALLIGATOR OU OVALE LISSE - AVEC OU SANS DARD - POUR CANAL OPÉRATEUR 2.00MM - LONGUEUR 115CM - | 700 | MONO | 2 | OUI | 2500 | 10000 | 20000
DMS | 78 | 1 | ENDOSCOPIE PULMONAIRE | BIOPSIE PRELEVEMENT | AIGUILLE PONCTION | ENDOSCOPIE PULMONAIRE - PONCTION SOUS ECHOENDOSCOPIE - AIGUILLE POUR PONCTION TRANSBRONCHIQUE SOUS ECHOENDOSCOPIE COMPATIBLE AVEC ENDOSCOPE OLYMPUS | AIGUILLE ACIER G22 - LONGUEUR 40MM - LONGUEUR UTILE 690-730MM | 350 | MONO | 2 | OUI | 60000 | 240000 | 480000
DMS | 79 | 1 | ENDOSCOPIE PULMONAIRE | BIOPSIE PRELEVEMENT | AIGUILLE PONCTION | ENDOSCOPIE PULMONAIRE - PONCTION SOUS ECHOENDOSCOPIE - AIGUILLE POUR PONCTION SOUS ENDOSCOPIE COMPATIBLE AVEC ENDOSCOPE OLYMPUS | AIGUILLE G21 - LONGUEUR 40MM - LONGUEUR UTILE 700MM | 250 | MONO | 2 | OUI | 37000 | 148000 | 296000
DMS | 80 | 1 | ENDOSCOPIE PULMONAIRE | BIOPSIE PRELEVEMENT | BALLONNET | ENDOSCOPIE PULMONAIRE - PONCTION SOUS ECHOENDOSCOPIE - BALLONNET COMPATIBLE AVEC ENDOSCOPE OLYMPUS | PROPOSER UNE VERSION COLORÉE/NON TRANSPARENTE | 400 | MONO | 2 | OUI | 18000 | 72000 | 144000
DMS | 81 | 1 | ENDOSCOPIE PULMONAIRE | BIOPSIE PRELEVEMENT | BROSSE CYTOLOGIE PULMONAIRE | ENDOSCOPIE PULMONAIRE - PRELEVEMENT-BROSSE POUR PRÉLÈVEMENT CILIAIRE BRONCHIQUE | BROSSE DIAMETRE 1.00MM - LONGUEUR 6MM - LONGUEUR TOTALE 1050MM - POUR CANAL OPÉRATEUR 1.2MM | 30 | MONO | 2 | OUI | 1100 | 4400 | 8800
DMS | 82 | 1 | ENDOSCOPIE PULMONAIRE | BIOPSIE PRELEVEMENT | BROSSE CYTOLOGIE PULMONAIRE | ENDOSCOPIE PULMONAIRE- PRELEVEMENT - BROSSE POUR PRÉLÈVEMENT CILIAIRE BRONCHIQUE PROTÉGÉ | BROSSE DIAMETRE 1.8MM - LONGUEUR 1200MM - AVEC CISEAUX | 100 | MONO | 2 | OUI | 1600 | 6400 | 20800
DMS | 82 | 2 | ENDOSCOPIE PULMONAIRE | BIOPSIE PRELEVEMENT | BROSSE CYTOLOGIE PULMONAIRE | ENDOSCOPIE PULMONAIRE - PRELEVEMENT - BROSSE POUR PRÉLÈVEMENT CILIAIRE BRONCHIQUE PROTÉGÉ | BROSSE D. 1,8MM - LONGUEUR 1800MM - AVEC CISEAUX | 60 | MONO | 2 | OUI | 1000 | 4000
DMS | 83 | 1 | ENDOSCOPIE PULMONAIRE | DILATATION | CATHETER DILATATION 3 DIAMETRES | ENDOSCOPIE PULMONAIRE - DILATATION - CATHÉTER DE DILATATION À BALLONNET À TRIPLE DIAMÈTRE | DIAMETRE BALLONNET 10-11-12MM - LONGUEUR BALLONNET 3CM - DIAMETRE CATHÉTER 7,5F - COMPATIBLE GUIDE .035 ET CANAL OPÉRATEUR 2.8MM | 10 | MONO | 2 | OUI | 1600 | 6400 | 25600
DMS | 83 | 2 | ENDOSCOPIE PULMONAIRE | DILATATION | CATHETER DILATATION 3 DIAMETRES | ENDOSCOPIE PULMONAIRE - DILATATION - CATHÉTER DE DILATATION À BALLONNET À TRIPLE DIAMÈTRE | COMPLÉMENT DE GAMME - DIAMETRE BALLONNET 8-9-10MM À 18-19-20MM - LONGUEUR BALLONNET 3CM À 5,5CM - DIAMETRE CATHÉTER 7,5F - COMPATIBLE GUIDE .035 ET CANAL OPÉRATEUR 2.8MM | 10 | MONO | 2 | OUI | 1600 | 6400
DMS | 84 | 1 | ENDOSCOPIE PULMONAIRE | EXTRACTION | SAC D'EXTRACTION | ENDOSCOPIE PULMONAIRE - EXTRACTION - SAC A EXTRACTION DE CORPS ÉTRANGERS ET POLYPES | PANIER DIAMÈTRE 15MM - CATHÉTER DIAMETRE 1.8MM ET LONGUEUR 120CM | 10 | MONO | 2 | OUI | 500 | 2000 | 4000
DMS | 85 | 1 | ENDOSCOPIE PULMONAIRE | GUIDE | FIL GUIDE | ENDOSCOPIE PULMONAIRE - FIL GUIDE POUR IMPLANTATION D’ENDOPROTHÈSES BRONCHIQUES ET PROCÉDURES EN Y | DIAMETRE D.035 - LONGUEUR 200CM - EXTREMITÉ RADIO OPAQUE FLEXIBLE - PROPOSER 2 COULEURS DIFFÉRENTES DE FIL GUIDE | 20 | MONO | 2 | OUI | 2000 | 8000 | 16000
DMS | 86 | 1 | ENDOSCOPIE PULMONAIRE | ECHOENDOSCOPIE BRONCHIQUE | ACCESSOIRES POUR MINISONDE | ENDOSCOPIE PULMONAIRE - PONCTION SOUS ECHOENDOSCOPIE - ACCESSOIRES COMPATIBLES AVEC MINISONDES OLYMPUS et FUJIFILM - DIAMETRE MINIMUM CANAL OPERATEUR 1,7MM - LONGUEUR UTILE 1150MM | BROSSE POUR PRÉLÈVEMENT CILIAIRE BRONCHIQUE PROTÉGÉ - DIAMÈTRE BROSSE 2MM - LONGUEUR BROSSE 10MM | 50 | MONO | 2 | OUI | 4000 | 16000 | 92000
DMS | 86 | 2 | ENDOSCOPIE PULMONAIRE | ECHOENDOSCOPIE BRONCHIQUE | ACCESSOIRES POUR MINISONDE | ENDOSCOPIE PULMONAIRE - PONCTION SOUS ECHOENDOSCOPIE - ACCESSOIRES COMPATIBLES AVEC MINISONDES OLYMPUS et FUJIFILM - DIAMETRE MINIMUM CANAL OPERATEUR 1,7MM - LONGUEUR UTILE 1150MM | PINCE À BIOPSIE PULMONAIRE - CUILLÈRES FENÊTRÉES | 70 | MONO | 2 | OUI | 5000 | 20000
DMS | 86 | 3 | ENDOSCOPIE PULMONAIRE | ECHOENDOSCOPIE BRONCHIQUE | ACCESSOIRES POUR MINISONDE | ENDOSCOPIE PULMONAIRE - PONCTION SOUS ECHOENDOSCOPIE - ACCESSOIRES COMPATIBLES AVEC MINISONDES OLYMPUS et FUJIFILM - DIAMETRE MINIMUM CANAL OPERATEUR 1,7MM - LONGUEUR UTILE 1150MM | AIGUILLE PONCTION BRONCHIQUE G21 -LONGUEUR 20MM | 10 | MONO | 2 | OUI | 2500 | 10000
DMI | 87 | 1 | ENDOSCOPIE PULMONAIRE |  | BRONCHIQUE | ENDOSCOPIE BRONCHIQUE-DMI/MARQUEUR FIDUCIAIRE - SPIRALE METALLIQUE NITINOL |  | 5 | MONO | NON | OUI | 1415 | 5660 | 11320
DMI | 88 | 1 | ENDOSCOPIE PULMONAIRE |  | BRONCHIQUE | ENDOSCOPIE BRONCHIQUE-DMI/ENDOPROTHESE BRONCHIQUE - NITINOL - COUVERTE OU PARTIELLEMENT COUVERTE - AUTO-EXPANSIBLE - DROITE OU EN Y OU EN J | DIMENSIONS D16*L40 MM | 20 | MONO | NON | OUI | 16200 | 64800 | 129600
DMI | 88 | 2 | ENDOSCOPIE PULMONAIRE |  | BRONCHIQUE | ENDOSCOPIE BRONCHIQUE-DMI/ENDOPROTHESE BRONCHIQUE - NITINOL - COUVERTE OU PARTIELLEMENT COUVERTE - AUTO-EXPANSIBLE - DROITE OU EN Y OU EN J | COMPLEMENT DE GAMME | 1 | MONO | NON | OUI
DMI | 89 | 1 | ENDOSCOPIE PULMONAIRE |  | BRONCHIQUE | ENDOSCOPIE BRONCHIQUE-DMI/ENDOPROTHESE BRONCHIQUE - TYPE DUMON - SILICONE - RIGIDE | DIMENSIONS D8*L50 MM 2 RANGEES DE PICOTS | 5 | MONO | NON | OUI | 1614.35 | 6457.4 | 12914.8
DMI | 89 | 2 | ENDOSCOPIE PULMONAIRE |  | BRONCHIQUE | ENDOSCOPIE BRONCHIQUE-DMI/ENDOPROTHESE BRONCHIQUE - TYPE DUMON - SILICONE - RIGIDE | COMPLEMENT DE GAMME | 1 | MONO | NON | OUI
DMI | 90 | 1 | ENDOSCOPIE PULMONAIRE |  | BRONCHIQUE | ENDOSCOPIE BRONCHIQUE-DMI/ENDOPROTHESE BRONCHIQUE - PETIT DIAMETRE | PASSAGE DANS LE CANAL OPERATEUR D'UN ENDOSCOPE SOUPLE | 10 | MONO | NON | OUI | 8000 | 32000 | 64000
[13 empty] | 662517.4 | 1325034.8