Restructuration du bâtiment Robert de Cotte

Institution Nationale des Invalides 75007 PARIS

CMT LOT 03 - Revetements sols et murs

| MAITRE D’ŒUVRE | MAITRE D’OUVRAGE |
| --- | --- |
| IPH INGENIERIE | Institution Nationale des Invalides |
| Pôle Réhabilitation | 6 Boulevard des Invalides CS 70807 75007 PARIS |
| Avenue Abel Bardin et Charles Benoît 02100 ROUVROY |  |
| Tél : 03 23 68 68 10 |  |
| Courriel : tce-hdf@iph-bet.fr |  |

ARCHITECTE

SCP D’ARCHITECTURE Miranda et J. Marc FOLLEA

75016 PARIS Tél : 01 45 20 93 25 Courriel : follea.scp@gmail.com

| DOSSIER N° | IND. | DATES | MODIFICATIONS / ÉTAPES | RÉDACTEURS | RÉFÉRENTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12343 | A | 26/03/2026 | Rédaction | O. LEROUGE | O. LEROUGE |
| 12343 | B | 08/04/2026 | Mise à jour remarques MOA | O. LEROUGE | O. LEROUGE |

| Sommaire |  |
| --- | --- |
| A - Méthodologie pour appréhender le chantier 40 points | A1 - Méthodologie et dispositions mises en œuvre pour la bonne exécution du marché. A2- Compréhension du cahier des charges et des prestations à exécuter. A3 - Propositions face aux exigences et contraintes environnementales du marché. |
| B – Solution technique proposée 30 points | B1 - Qualités et adéquation des solutions techniques proposées pour l'exécution du marché. B2 - Propriétés du ou des produits proposés pour l'exécution du marché. |
| C – Planification et moyens matériels mis en œuvre sur chantier 30 points | C1 - Nombre, planification des moyens en rapport avec l’exécution du marché. C2 - Matériels en rapport avec l’exécution du marché. C3 - Répartition des tâches et des responsabilités pour l’exécution du marché. |

NOTA : Il ne sera pas accepté de réponse en dehors du cadre de mémoire technique ou de réponse comprenant des renvois vers un autre fichier joint.

Toute réponse en dehors du cadre de mémoire technique sera considérée comme nulle et de ce fait se verra sanctionnée par une note égale à 0.

# A - Méthodologie pour appréhender le chantier

## A-1 - Méthodologie et dispositions mises en œuvre pour la bonne exécution du marché

Les différentes questions posées dans cette annexe ont pour but d’apprécier les procédures et/ou les méthodes principales mises en œuvre par le candidat pour exécuter de manière optimale les prestations décrites dans le CCTP.

Le candidat répondra aux questions suivantes :

Question n° A-1-1 : Études d’exécution

Quelles sont les compétences des personnes chargées des études d’exécution (CV des responsables des études, …) en matière de :

- Préparation des supports en réhabilitation (ragréage généralisé),

- Mise en œuvre de revêtements souples en pièces humides (salles de bain),

- Traitement des joints (dilatation, fractionnement),

- Intégration de revêtements en site patrimonial (tomette conservée, escaliers existants) ?

Réponse du candidat :

Question n°A-1-2 : Encadrement travaux

Quelles sont les compétences de vos équipes travaux (CV des responsables des études, …) pour :

- Intervenir en site occupé avec exigences élevées de finition,

- Traiter des supports hétérogènes (anciens / neufs),

- Garantir la mise en œuvre conforme des systèmes d’étanchéité et des revêtements ?

Réponse du candidat :

Question n°A-1-3 : Phasage des travaux

Quelle méthodologie de phasage mettez-vous en œuvre pour :

- Intervenir par zones (chambres, circulations),

- La livraison des locaux humides (notamment salles de bain),

- Coordonner les interventions avec les autres lots (plomberie, cloisons, etc.) ?

Réponse du candidat :

Question n°A-1-4 : Gestion de chantier

Quelles dispositions mettez-vous en œuvre pour :

- Organiser un chantier propre (colles, ragréage, découpes),

- Gérer les approvisionnements en site contraint à Paris,

- Protéger les ouvrages existants (tomette, circulations, escaliers) ?

Réponse du candidat :

Question n°A-1-5 : Contrôles / essais

Quels moyens d’autocontrôle et d’essais mettez-vous en œuvre pour :

- Vérifier la planéité des supports après ragréage,

- Contrôler l’adhérence des revêtements,

- Garantir l’étanchéité des pièces humides,

- Valider la conformité des joints (dilatation / fractionnement) ?

Réponse du candidat :

Modalités de réponse : Sur le présent document ou au maximum 1 page A4 recto/verso par réponse avec la mention "Nom du candidat lot n°… annexe A1" et les références de la question.

## A-2 - Compréhension du cahier des charges et des prestations à exécuter

Les réponses du candidat aux questions ci-dessous permettront de déterminer son degré de compréhension du cahier des charges et en particulier des prestations à exécuter. Elles doivent démontrer la pertinence de sa réflexion et de son approche des difficultés principales et sensibles liées à l’exécution du marché, en tant que professionnel. Les réponses peuvent faire l’objet d’un approfondissement par des questions relatives à la teneur de l’offre du candidat.

Le candidat pourra également, en complément, procéder à un développement libre afin de préciser son offre.

Le candidat répondra aux questions suivantes :

Question n°A-2-1 : Contraintes majeures

Quelles sont les principales contraintes liées :

- À la préparation des supports existants,

- À la réalisation de revêtements en pièces humides,

- À la gestion des joints techniques,

- À la conservation et la rénovation de certains sols (tomette),

Détaillez comment votre méthodologie permet d’y répondre ?

Réponse du candidat :

Question n°A-2-2 : Particularités du site

Quelles particularités du site avez-vous identifiées concernant à minima les points suivants :

- L’état et la planéité des supports,

- La présence de sols existants conservés (tomette),

- Les contraintes d’escaliers et circulations,

- Les exigences spécifiques des zones humides et PMR ?

- Autres ?

Réponse du candidat :

Question n°A-2-3 : Restitution des zones

Quelle méthodologie appliquez-vous pour :

- Restituer des locaux immédiatement utilisables,

- Garantir un niveau de finition élevé,

- Assurer un nettoyage complet après travaux ?

Réponse du candidat :

Modalités de réponse : Sur le présent document ou au maximum 1 page A4 recto/verso par réponse avec la mention "Nom du candidat lot n°… annexe A2" et les références de la question.

## A-3 - Propositions face aux exigences et contraintes environnementales du marché

Les différentes questions posées dans cet item ont pour but de porter à la connaissance du maître d’ouvrage la ou les mesures que le candidat propose de mettre en œuvre pour répondre aux exigences et contraintes particulières en matière de développement durable.

Le candidat répondra aux questions suivantes :

Question n°A-3-1 : Nuisances

Quelles mesures spécifiques mettez-vous en œuvre pour limiter :

- Les nuisances sonores (découpes, perçages),

- Les nuisances liées aux travaux de ragréage (poussières, odeurs),

- Les impacts liés aux colles et produits,

Réponse du candidat :

Question n°A-3-2 : Déchets

Comment organisez-vous sur le chantier :

- Le tri des déchets (chutes de revêtements, colles, emballages),

- Leur évacuation en site occupé,

- Leur valorisation ?

Réponse du candidat :

Modalités de réponse :

Sur le présent document ou au maximum 1 page A4 recto/verso par réponse avec la mention "Nom du candidat lot n°… annexe A3" et les références de la question.

# B – Solutions techniques proposées

## B-1 Qualités et adéquation des solutions techniques proposées pour l'exécution du marché

Les différentes questions posées dans cette annexe ont pour but de porter à la connaissance du maître d’ouvrage la solution technique apportée au regard des stipulations du CCTP que le candidat s'engage à mettre en place dans le cadre de l’exécution du marché.

Il est demandé au candidat de développer, de préciser les points suivants du cahier des charges :

Question n°B-1-1 : Intégration et support

Quelles solutions techniques proposez-vous pour :

- Préparer les supports (ragréage adapté aux supports existants),

- Assurer la compatibilité entre supports anciens et nouveaux revêtements,

- Traiter les raccords avec les éléments conservés (tomette, seuils) ?

Réponse du candidat :

Question n°B-1-2 : Performance et durabilité

Quelles solutions techniques garantissent :

- Garantir l’étanchéité complète des salles de bain (sols et murs),

- Assurer la durabilité des revêtements en zones humides,

- Garantir la sécurité (antidérapant, accessibilité PMR),

- Traiter efficacement les joints de dilatation et fractionnement,

- La rénovation des tommettes existantes ?

Réponse du candidat :

Modalités de réponse :

Sur le présent document ou au maximum 1 page A4 recto/verso par réponse avec la mention "Nom du candidat lot n°… annexe B1" et les références de la question.

## B-2 Propriétés du ou des produits proposés

Les différentes questions posées dans cette annexe ont pour but de porter à la connaissance du maître d’ouvrage les spécificités des produits proposés par le candidat.

Il est demandé au candidat de développer, de préciser les points suivants du cahier des charges :

Question B-2-1 : Ragréage

Quelles sont les marques, références et/ou le type des matériels que vous envisagez de mettre en œuvre pour : (Fournir les fiches techniques en annexe en précisant bien le repère de la question).

- Ragréage sur supports hétérogènes,

- Correction de planéité,

- Compatibilité avec revêtements souples et carrelage ?

Réponse du candidat :

Question B-2-2 : Revêtements souples (SDB)

Quelles sont les marques, références et/ou le type des matériels que vous envisagez de mettre en œuvre pour : (Fournir les fiches techniques en annexe en précisant bien le repère de la question).

- Revêtement intégral sols et murs,

- Étanchéité (type SEL / SPEC),

- Facilité d’entretien et durabilité ?

Réponse du candidat :

Question B-2-3 : Carrelage / faïence (WC PMR)

Quelles sont les marques, références et/ou le type des matériels que vous envisagez de mettre en œuvre pour : (Fournir les fiches techniques en annexe en précisant bien le repère de la question).

- Résistance,

- Entretien,

- Conformité PMR (antidérapant) ?

Réponse du candidat :

Question B-2-4 : Escaliers

Quelles sont les marques, références et/ou le type des matériels que vous envisagez de mettre en œuvre pour : (Fournir les fiches techniques en annexe en précisant bien le repère de la question).

- Marches et contremarches,

- Sécurité (nez de marche, antidérapant),

- Durabilité en zone de passage intensif ?

Réponse du candidat :

Question B-2-5 : Plinthes / relevés

Quelles sont les marques, références et/ou le type des matériels que vous envisagez de mettre en œuvre pour : (Fournir les fiches techniques en annexe en précisant bien le repère de la question).

- Continuité d’étanchéité,

- Facilité d’entretien,

- Qualités et finitions ?

Réponse du candidat :

Question B-2-6 : Joints

Quelles sont les marques, références et/ou le type des matériels que vous envisagez de mettre en œuvre pour : (Fournir les fiches techniques en annexe en précisant bien le repère de la question).

- Joints de dilatation (sols, murs, plafonds),

- Joints de fractionnement,

- Durabilité et maintenance ?

Réponse du candidat :

Question B-2-7 : Protections murales

Quelles sont les marques, références et/ou le type des matériels que vous envisagez de mettre en œuvre pour : (Fournir les fiches techniques en annexe en précisant bien le repère de la question).

- Protéger les circulations (chocs, entretien),

- Garantir durabilité et esthétique ?

Réponse du candidat :

Question B-2-8 : Garanties

Quelles sont les garanties que vous apportez au niveau commercial, au niveau du matériel, la tenue dans le temps des revêtements, l’étanchéité des pièces humides, la résistance en zones de fort passage et en termes de conformité au projet ?

Réponse du candidat :

Modalités de réponse :

Sur le présent document ou au maximum 1 page A4 recto/verso par réponse avec la mention "Nom du candidat lot n°… annexe B2" et les références de la question.

Le candidat peut exceptionnellement joindre des copies des fiches et descriptifs techniques des produits. Ces annexes devront porter la mention "Nom du candidat lot n°… annexe B2"

Le candidat joindra un tableau des produits mis en œuvre portant la mention "Nom du candidat lot n°… annexe B2"

# C – PLanification et moyens matériels mis en œuvre sur chantier

Les différentes questions posées dans cette annexe ont pour but de porter à la connaissance du maître d’ouvrage les spécificités d’organisation et de planification proposées par le candidat.

## C-1 Nombre, planification des moyens en rapport avec l’exécution du marché

Le candidat proposera un planning d’intention optimisé mais réaliste où il fera apparaître les phases importantes d’exécution du marché, la durée prévisionnelle avec le nombre de personnes prévues par phase, avec à minima :

- Préparation de chantier,

- Phasage par zones (chambres, circulations),

- Délais de séchage (ragréage, colles),

- Coordination avec les autres lots,

- Restitution progressive des locaux.

Modalités de réponse :

Sur un document d'1 page A4 ou A3 recto/verso au maximum avec la mention "Nom du candidat lot n°… annexe C1"

## C-2 Matériels en rapport avec l’exécution du marché

Le candidat proposera un inventaire du matériel auquel il associera les typologies de travaux.

- Préparation des supports (ponçage, ragréage),

- Mise en œuvre en site occupé (outillage propre),

- Découpe et pose précise en zones contraintes ?

- Autres

Modalités de réponse :

Sur un document d'1 page A4 ou A3 recto/verso au maximum avec la mention "Nom du candidat lot n°… annexe C2"

## C-3 Répartition des tâches et des responsabilités pour l’exécution du marché

Le candidat présentera l'organisation prévue pour l'exécution de ce marché, notamment : un responsable revêtements, un référent pièces humides, un référent qualité finitions, coordination avec les autres lots, les usagers des services de l’INI, et toutes autres personnes nécessaires.

Le candidat fera apparaître :

- Les noms des principaux intervenants (personnes-clés) : chef de chantier, conducteur de travaux…

- La répartition des tâches et des responsabilités,

- Les liens hiérarchiques,

- La capacité de l’entreprise à mobiliser d’autres moyens RH ou matériels en cas de retard dans l‘exécution, ou de difficultés de chantier

- Tout autre élément jugé nécessaire.

Modalités de réponse :

Sur un document d'1 page A4 ou A3 recto/verso au maximum avec la mention "Nom du candidat lot n°… annexe C3"

Le candidat joindra un tableau représentant l'organigramme opérationnel en adéquation avec les exigences et objectifs du marché.