Restructuration du bâtiment Robert de Cotte

Institution Nationale des Invalides 75007 PARIS

CMT LOT 6 - ELECTRICITE

| MAITRE D’ŒUVRE | MAITRE D’OUVRAGE |
| --- | --- |
| IPH INGENIERIE | Institution Nationale des Invalides |
| Pôle Réhabilitation | 6 Boulevard des Invalides CS 70807 75007 PARIS |
| Avenue Abel Bardin et Charles Benoît 02100 ROUVROY |  |
| Tél : 03 23 68 68 10 |  |
| Courriel : tce-hdf@iph-bet.fr |  |

ARCHITECTE

SCP D’ARCHITECTURE Miranda et J. Marc FOLLEA

75016 PARIS Tél : 01 45 20 93 25 Courriel : follea.scp@gmail.com

| DOSSIER N° | IND. | DATES | MODIFICATIONS / ÉTAPES | RÉDACTEURS | RÉFÉRENTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12343 | A | 26/03/2026 | Rédaction | O. LEROUGE | O. LEROUGE |
| 12343 | B | 08/04/2026 | Mise à jour remarques MOA | O. LEROUGE | O. LEROUGE |

| Sommaire |  |
| --- | --- |
| A - Méthodologie pour appréhender le chantier 30 points | A1 - Méthodologie et dispositions mises en œuvre pour la bonne exécution du marché. A2- Compréhension du cahier des charges et des prestations à exécuter. A3 - Propositions face aux exigences et contraintes environnementales du marché. |
| B – Solution technique proposée 45 points | B1 - Qualités et adéquation des solutions techniques proposées pour l'exécution du marché. B2 - Propriétés du ou des produits proposés pour l'exécution du marché. |
| C – Planification et moyens matériels mis en œuvre sur chantier 25 points | C1 - Nombre, planification des moyens en rapport avec l’exécution du marché. C2 - Matériels en rapport avec l’exécution du marché. C3 - Répartition des tâches et des responsabilités pour l’exécution du marché. |

NOTA : Il ne sera pas accepté de réponse en dehors du cadre de mémoire technique ou de réponse comprenant des renvois vers un autre fichier joint.

Toute réponse en dehors du cadre de mémoire technique sera considérée comme nulle et de ce fait se verra sanctionnée par une note égale à 0.

# A - Méthodologie pour appréhender le chantier

## A-1 - Méthodologie et dispositions mises en œuvre pour la bonne exécution du marché

Les différentes questions posées dans cette annexe ont pour but d’apprécier les procédures et/ou les méthodes principales mises en œuvre par le candidat pour exécuter de manière optimale les prestations décrites dans le CCTP.

Le candidat répondra aux questions suivantes :

Question n° A-1-1 : Études d’exécution

Quelles sont les compétences des personnes chargées des études d’exécution (CV des responsables des études, …) en matière de :

- Réhabilitation de réseaux CFO/CFA en site occupé,

- Intégration de systèmes SSI en bâtiment existant,

- Déploiement de réseaux informatiques FTTO en environnement contraint,

- Conception de solutions appel malade en continuité de service ?

- Prise en compte des contraintes patrimoniales (validation avec ACMH) ?

Réponse du candidat :

Question n°A-1-2 : Encadrement travaux

Quelles sont les compétences de vos équipes travaux (CV des responsables des études, …) pour :

- Intervenir sur des installations électriques en exploitation,

- Gérer les interfaces entre CFO, CFA, SSI, GTB et informatique,

- Piloter des opérations nécessitant des basculements sans interruption ?

Réponse du candidat :

Question n°A-1-3 : Phasage des travaux

Quelle méthodologie de phasage mettez-vous en œuvre pour :

- Maintenir l’alimentation électrique, les réseaux en fonctionnement, l’appel malade, le SSI, le SSS,

- Réaliser les travaux par zones sans perturber les usagers,

- La mise en œuvre du câblage informatique sur micro-switchs et les interactions,

- Organiser les basculements (électriques, informatiques, SSI) en toute sécurité ?

Réponse du candidat :

Question n°A-1-4 : Gestion de chantier

Quelles dispositions mettez-vous en œuvre pour :

- Intervenir en site occupé avec contraintes fortes (accès, sécurité, flux, nuisances),

- Organiser les cheminements de câbles sans gêner l’exploitation,

- Assurer une coactivité maîtrisée avec les occupants et les autres lots ?

Réponse du candidat :

Question n°A-1-5 : Contrôles / essais

Quels moyens d’autocontrôle et d’essais mettez-vous en œuvre pour :

- Garantir la continuité de service lors des tests,

- Valider les installations CFO/CFA et SSI sans perturber les occupants,

- Sécuriser les phases de mise en service et de basculement ?

Réponse du candidat :

Modalités de réponse : Sur le présent document ou au maximum 1 page A4 recto/verso par réponse avec la mention "Nom du candidat lot n°… annexe A1" et les références de la question.

## A-2 - Compréhension du cahier des charges et des prestations à exécuter

Les réponses du candidat aux questions ci-dessous permettront de déterminer son degré de compréhension du cahier des charges et en particulier des prestations à exécuter. Elles doivent démontrer la pertinence de sa réflexion et de son approche des difficultés principales et sensibles liées à l’exécution du marché, en tant que professionnel. Les réponses peuvent faire l’objet d’un approfondissement par des questions relatives à la teneur de l’offre du candidat.

Le candidat pourra également, en complément, procéder à un développement libre afin de préciser son offre.

Le candidat répondra aux questions suivantes :

Question n°A-2-1 : Contraintes majeures

Quelles sont les principales contraintes liées :

- À la continuité de fonctionnement des installations électriques et réseaux,

- À la mise en conformité SSI en site occupé,

- À l’intégration de nouveaux équipements dans un bâtiment existant,

Détaillez comment votre méthodologie permet d’y répondre ?

Réponse du candidat :

Question n°A-2-2 : Particularités du site

Quelles particularités du site avez-vous identifiées concernant à minima les points suivants :

- Les installations existantes (tableaux, réseaux, SSI),

- Les contraintes de passage des câbles,

- La sensibilité des zones (public, équipements critiques, locaux techniques) ?

- Autres ?

Réponse du candidat :

Question n°A-2-3 : Restitution des zones

Quelle méthodologie appliquez-vous pour :

- Restituer les zones avec continuité immédiate de fonctionnement,

- Garantir la propreté et la conformité des installations,

- Assurer la remise en service sans impact pour les usagers ?

Réponse du candidat :

Modalités de réponse : Sur le présent document ou au maximum 1 page A4 recto/verso par réponse avec la mention "Nom du candidat lot n°… annexe A2" et les références de la question.

## A-3 - Propositions face aux exigences et contraintes environnementales du marché

Les différentes questions posées dans cet item ont pour but de porter à la connaissance du maître d’ouvrage la ou les mesures que le candidat propose de mettre en œuvre pour répondre aux exigences et contraintes particulières en matière de développement durable.

Le candidat répondra aux questions suivantes :

Question n°A-3-1 : Nuisances

Quelles mesures spécifiques mettez-vous en œuvre pour limiter :

- Les coupures électriques,

- Les nuisances sonores liées aux travaux,

- Les interventions intrusives dans les zones occupées ?

Réponse du candidat :

Question n°A-3-2 : Déchets

Comment organisez-vous sur le chantier :

- Le tri et l’évacuation des déchets (câbles, équipements électriques),

- Leur gestion en site occupé,

- Leur valorisation dans une démarche environnementale ?

Réponse du candidat :

Modalités de réponse :

Sur le présent document ou au maximum 1 page A4 recto/verso par réponse avec la mention "Nom du candidat lot n°… annexe A3" et les références de la question.

# B – Solutions techniques proposées

## B-1 Qualités et adéquation des solutions techniques proposées pour l'exécution du marché

Les différentes questions posées dans cette annexe ont pour but de porter à la connaissance du maître d’ouvrage la solution technique apportée au regard des stipulations du CCTP que le candidat s'engage à mettre en place dans le cadre de l’exécution du marché.

Il est demandé au candidat de développer, de préciser les points suivants du cahier des charges :

Question n°B-1-1 : Intégration et patrimoine

Quelles solutions techniques proposez-vous pour :

- Intégrer les réseaux CFO/CFA sans dégradation du bâti existant,

- Privilégier des cheminements discrets et réversibles,

- Assurer des finitions adaptées au caractère patrimonial du site ?

Réponse du candidat :

Question n°B-1-2 : Continuité de service

Quelles solutions techniques garantissent :

- La continuité de l’alimentation électrique (by-pass, groupes, onduleurs),

- La continuité des réseaux informatiques,

- Le maintien opérationnel du SSI et de l’appel malade pendant les travaux ?

Réponse du candidat :

Modalités de réponse :

Sur le présent document ou au maximum 1 page A4 recto/verso par réponse avec la mention "Nom du candidat lot n°… annexe B1" et les références de la question.

## B-2 Propriétés du ou des produits proposés

Les différentes questions posées dans cette annexe ont pour but de porter à la connaissance du maître d’ouvrage les spécificités des produits proposés par le candidat.

Il est demandé au candidat de développer, de préciser les points suivants du cahier des charges :

Question B-2-1 : (tableaux / distribution)

Quelles sont les marques, références et/ou le type des matériels que vous envisagez de mettre en œuvre pour : (Fournir les fiches techniques en annexe en précisant bien le repère de la question).

- La distribution électrique (tableaux, protections),

- Le câblage de distribution et supports,

- Leur intégration en site existant,

- Leur évolutivité et maintenabilité ?

Réponse du candidat :

Question B-2-2 : (réseaux FTTO)

Quelles sont les marques, références et/ou le type des matériels que vous envisagez de mettre en œuvre pour : (Fournir les fiches techniques en annexe en précisant bien le repère de la question).

- Le déploiement FTTO (fibres, switches, tiroirs optiques),

- Garantir performance et redondance,

- Faciliter la maintenance future ?

Réponse du candidat :

Question B-2-3 : (SSI/SSS)

Quelles sont les marques, références et/ou le type des matériels que vous envisagez de mettre en œuvre au niveau de l’ensemble du « Système de sécurité incendie » et du « Système de sonorisation de sécurité » ?

Préciser la compatibilité avec l’existant, l’évolutivité, la conformité réglementaire et ce pour l’installation de chantier et la nouvelle installation.

(Fournir les fiches techniques en annexe en précisant bien le repère de la question).

Réponse du candidat :

Question B-2-4 : (appel Infirmière)

Quelles sont les marques, références et/ou le type des matériels que vous envisagez de mettre en œuvre au niveau des « Système d’appel infirmière » ? (Fournir les fiches techniques dans un second mémoire).

Garantir la fiabilité et la continuité, l’intégration avec les autres systèmes (SSI, GTB si existant), la facilité d’exploitation pour les utilisateurs.

(Fournir les fiches techniques en annexe en précisant bien le repère de la question).

Réponse du candidat :

Question B-2-5 : Garanties

Quelles sont les garanties que vous apportez au niveau commercial, au niveau du matériel, de chaque système et en termes de conformité au projet ?

Réponse du candidat :

Modalités de réponse :

Sur le présent document ou au maximum 1 page A4 recto/verso par réponse avec la mention "Nom du candidat lot n°… annexe B2" et les références de la question.

Le candidat peut exceptionnellement joindre des copies des fiches et descriptifs techniques des produits. Ces annexes devront porter la mention "Nom du candidat lot n°… annexe B2"

Le candidat joindra un tableau des produits mis en œuvre portant la mention "Nom du candidat lot n°… annexe B2"

# C – Panification et moyens matériels mis en œuvre sur chantier

Les différentes questions posées dans cette annexe ont pour but de porter à la connaissance du maître d’ouvrage les spécificités d’organisation et de planification proposées par le candidat.

## C-1 Nombre, planification des moyens en rapport avec l’exécution du marché

Le candidat proposera un planning d’intention optimisé mais réaliste où il fera apparaître les phases importantes d’exécution du marché, la durée prévisionnelle avec le nombre de personnes prévues par phase, avec à minima :

- Préparation de chantier,

- Repérage des installations,

- Phasage par zones en site occupé,

- Jalons de coupure planifiés,

- Séquences de basculement (électricité, réseau, SSI, SSS, autres),

- Essais et mise en service progressive.

Modalités de réponse :

Sur un document d'1 page A4 ou A3 recto/verso au maximum avec la mention "Nom du candidat lot n°… annexe C1"

## C-2 Matériels en rapport avec l’exécution du marché

Le candidat proposera un inventaire du matériel auquel il associera les typologies de travaux.

- Interventions en site occupé,

- Tests et mesures sans coupure,

- Tirage et raccordement de fibre en environnement contraint ?

- Autres

Modalités de réponse :

Sur un document d'1 page A4 ou A3 recto/verso au maximum avec la mention "Nom du candidat lot n°… annexe C2"

## C-3 Répartition des tâches et des responsabilités pour l’exécution du marché

Le candidat présentera l'organisation prévue pour l'exécution de ce marché, notamment : un responsable CFO/CFA, un référent SSI, un référent continuité de service, coordination avec exploitant, les usagers des services de l’INI, toutes autres personnes nécessaires.

Le candidat fera apparaître :

- Les noms des principaux intervenants (personnes-clés) : chef de chantier, conducteur de travaux…

- La répartition des tâches et des responsabilités,

- Les liens hiérarchiques,

- La capacité de l’entreprise à mobiliser d’autres moyens RH ou matériels en cas de retard dans l‘exécution, ou de difficultés de chantier

- Tout autre élément jugé nécessaire.

Modalités de réponse :

Sur un document d'1 page A4 ou A3 recto/verso au maximum avec la mention "Nom du candidat lot n°… annexe C3"

Le candidat joindra un tableau représentant l'organigramme opérationnel en adéquation avec les exigences et objectifs du marché.