## RECAP
| 12343 - Restructuration du bâtiment Robert de Cotte - LES INVALIDES |  |  | DCE
Ind.B
DPGF LOT 05 CVCP/FM - RECAP
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Qté MOE | Prix total Euros H.T.
COMMUNS
3.2 | PERIODE DE PREPARATION | Ens | 1
3.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES | Ens | 1
3.4 | TRAVAUX SOUS-STATION CPCU | Ens | 1
3.5 | TRAVAUX SOUS-STATION "FRAÎCHEUR DE PARIS" | Ens | 1
3.6 | TRAVAUX COMMUNS | Ens | 1
3.11 | TRAVAUX DES FLUIDES MEDICAUX | Ens | 1
3.12 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | Ens | 1
3.13 | FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS | Ens | 1
3.14 | RECEPTION | Ens | 1
|  | Total en Euros H.T. | COMMUNS
NICE OUEST
3.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES | Ens | 1
3.7 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE | Ens | 1
3.8 | TRAVAUX DE CLIMATISATION | Ens | 1
3.9 | TRAVAUX DE VENTILATION | Ens | 1
3.10 | TRAVAUX DE PLOMBERIE | Ens | 1
3.11 | TRAVAUX DES FLUIDES MEDICAUX | Ens | 1
3.12 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | Ens | 1
3.13 | FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS | Ens | 1
3.14 | RECEPTION | Ens | 1
|  | Total en Euros H.T. | NICE OUEST
NICE EST
3.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES | Ens | 1
3.7 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE | Ens | 1
3.8 | TRAVAUX DE CLIMATISATION | Ens | 1
3.9 | TRAVAUX DE VENTILATION | Ens | 1
3.10 | TRAVAUX DE PLOMBERIE | Ens | 1
3.11 | TRAVAUX DES FLUIDES MEDICAUX | Ens | 1
3.12 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | Ens | 1
3.13 | FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS | Ens | 1
3.14 | RECEPTION | Ens | 1
|  | Total en Euros H.T. | NICE EST
ST-JEAN-DE-LUZ
3.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES | Ens | 1
3.7 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE | Ens | 1
3.8 | TRAVAUX DE CLIMATISATION | Ens | 1
3.9 | TRAVAUX DE VENTILATION | Ens | 1
3.10 | TRAVAUX DE PLOMBERIE | Ens | 1
3.11 | TRAVAUX DES FLUIDES MEDICAUX | Ens | 1
3.12 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | Ens | 1
3.13 | FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS | Ens | 1
3.14 | RECEPTION | Ens | 1
|  | Total en Euros H.T. | ST-JEAN-DE-LUZ
AVIGNON/TOULON
3.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES | Ens | 1
3.7 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE | Ens | 1
3.8 | TRAVAUX DE CLIMATISATION | Ens | 1
3.9 | TRAVAUX DE VENTILATION | Ens | 1
3.10 | TRAVAUX DE PLOMBERIE | Ens | 1
3.11 | TRAVAUX DES FLUIDES MEDICAUX | Ens | 1
3.12 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | Ens | 1
3.13 | FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS | Ens | 1
3.14 | RECEPTION | Ens | 1
|  | Total en Euros H.T. | AVIGNON/TOULON
TOULOUSE
3.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES | Ens | 1
3.7 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE | Ens | 1
3.8 | TRAVAUX DE CLIMATISATION | Ens | 1
3.9 | TRAVAUX DE VENTILATION | Ens | 1
3.10 | TRAVAUX DE PLOMBERIE | Ens | 1
3.11 | TRAVAUX DES FLUIDES MEDICAUX | Ens | 1
3.12 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | Ens | 1
3.13 | FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS | Ens | 1
3.14 | RECEPTION | Ens | 1
|  | Total en Euros H.T. | TOULOUSE
ARLES
3.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES | Ens | 1
3.7 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE | Ens | 1
3.8 | TRAVAUX DE CLIMATISATION | Ens | 1
3.9 | TRAVAUX DE VENTILATION | Ens | 1
3.10 | TRAVAUX DE PLOMBERIE | Ens | 1
3.11 | TRAVAUX DES FLUIDES MEDICAUX | Ens | 1
3.12 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | Ens | 1
3.13 | FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS | Ens | 1
3.14 | RECEPTION | Ens | 1
|  | Total en Euros H.T. | ARLES
TOTAL
| COMMUNS | Ens | 1
| NICE OUEST | Ens | 1
| NICE EST | Ens | 1
| ST-JEAN-DE-LUZ | Ens | 1
| AVIGNON/TOULON | Ens | 1
| TOULOUSE | Ens | 1
| ARLES | Ens | 1

## COMMUNS
| 12343 - Restructuration du bâtiment Robert de Cotte - LES INVALIDES |  |  |  |  | DCE
Ind.B
DPGF LOT 05 CVCP/FM - COMMUNS
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Qté MOE | Qté Entreprise | Prix unitaire Euros H.T. | Prix total Euros H.T.
3.2 | PERIODE DE PREPARATION
3.2.1 | Relevé du site | PM
3.2.2 | Planning d'exécution | PM
3.2.3 | Etudes d'exécution | ens | 1
3.2.4 | Etudes d'acoustique | ens | 1
| PERIODE DE PREPARATION | Sous-total H.T. |  | #REF!
3.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
3.3.1 | Maintien en fonctionnement | PM
3.3.2 | Dépose | ens | 1
3.3.3 | Calfeutrement | ens | 1
3.3.4 | Désembouage des réseaux | ens | 1
3.3.5 | Alimentations provisoires de chantier | ens | 1
| TRAVAUX PREPARATOIRES | Sous-total H.T. |  | #REF!
3.4 | TRAVAUX SOUS-STATION CPCU
3.4.1 | Limites de prestations avec le concessionnaire | PM
3.4.2 | Ventilation haute et basse
| .Création ventilation basse (GO) | PM
| .Extracteur mécanique | ens | 1
3.4.3 | Alimentation eau froide
Fourniture et pose d'un réseau d'alimentation eau froide :
| .Vannes d'isolement | u | 3
| .Clapet anti-retour | u | 1
| .Filtre à tamis | u | 1
| .Vanne de prise d'échantillon | u | 1
| .Manomètre | u | 1
| .Robinet de puisage avec clapet HA | u | 1
| .Compteur à impulsion d'eau froide | u | 1
| .Tuyauterie de raccordement | ens | 1
3.4.4 | Primaire vapeur
| .Réseau vapeur | ens | 1
| .Bouteille HP | u | 1
| .Détendeur | u | 1
| .Calorifuge | ens | 1
3.4.5 | Echangeur Vapeur/Eau chaude
| .Poste échangeur vapeur/eau compris coffret électrique dédié | u | 1
| .Mise en service constructeur | ens | 1
3.4.6 | Réseau primaire
| .Tube acier noir T10 - DN65 | ml | 12
| .Vannes d'isolement | u | 2
| .Soupape de sécurité | u | 2
| .Manomètre isolable | u | 1
| .Pressostat manque d'eau | u | 1
| .Thermomètre | u | 2
3.4.7 | Désemboueur magnétique
Fourniture et pose d'un module de désembouage magnétique compris :
| .Module désemboueur magnétique | u | 1
| .Pompe de circulation simple | PM
| .Vanne d'isolement | PM
| .Vanne d'équilibrage | PM
| .Vanne de vidange | PM
| .Produits de traitement et visite annuelle | PM
| .Raccordement hydraulique | PM
| .Raccordement électrique compris armoire de commande intégrée | PM
3.4.8 | Vase d'expansion | u | 1
3.4.9 | Pompe de relevage
| .Pompe de relevage | u | 1
| .Caillebotis | u | 1
| .Alimentation EF avec sonde de température | ens | 1
| .Raccordement hydraulique | PM
| .Raccordement électrique | PM
3.4.10 | Bouteille de découplage
| .Bouteille de découplage | u | 1
| .Vannes d'isolement | u | 4
| .Thermomètre | u | 4
| .Vanne de vidange | u | 1
| .Purgeur d'air automatique | u | 1
3.4.11 | Collecteur secondaire
| .Tube acier noir T10 - DN100 | ml | 12
| .Vannes d'isolement | u | 2
| .Vanne de vidange | u | 2
3.4.12 | Réseaux secondaires
Circuit constant N°1 : "Ventilo-convecteur"
| .Tube acier noir tarif 10 - DN50 | ml | 16
| .Vanne d'isolement | u | 4
| .Vanne d'équilibrage | u | 1
| .Pompe de circulation double à variation de vitesse | u | 1
| .Clapet anti-retour | u | 1
| .Filtre à tamis | u | 1
| .Vanne de vidange | u | 2
| .Thermomètre | u | 2
| .Doigt de gant | u | 2
| .Purgeur d'air automatique | u | 2
| .Compteur d'énergie communicant | u | 1
Circuit constant N°2 : "Radiateurs"
| .Tube acier noir tarif 10 - DN25 | ml | 16
| .Vanne d'isolement | u | 4
| .Vanne d'équilibrage | u | 1
| .Pompe de circulation double à variation de vitesse | u | 1
| .Vanne 3 voies y compris servomoteur | u | 1
| .Clapet anti-retour | u | 1
| .Filtre à tamis | u | 1
| .Vanne de vidange | u | 2
| .Thermomètre | u | 2
| .Doigt de gant | u | 2
| .Purgeur d'air automatique | u | 2
| .Compteur d'énergie communicant | u | 1
Circuit constant N°3 : "Production ECS"
| .Tube acier noir tarif 10 - DN50 | ml | 16
| .Vanne d'isolement | u | 4
| .Vanne d'équilibrage | u | 1
| .Pompe de circulation double à variation de vitesse | PM
| .Clapet anti-retour | u | 1
| .Filtre à tamis | u | 1
| .Vanne de vidange | u | 2
| .Thermomètre | u | 2
| .Doigt de gant | u | 2
| .Purgeur d'air automatique | u | 2
| .Compteur d'énergie communicant | u | 1
3.4.13 | Production ECS
| .Poste échangeur compris coffret électrique dédié | u | 1
3.4.14 | Bouclage ECS
| .Tube acier noir tarif 10 | ml | 8
| .Pompe de recyclage | u | 1
| .Vanne d'isolement | u | 2
| .Manchette témoin | u | 1
| .Thermomètre | u | 1
| .Doigt de gant | u | 1
| .Vanne de prise d'échantillon | u | 1
3.4.15 | Récupérateur énergie condensats
| .Poste échangeur compris coffret électrique dédié | u | 1
3.4.16 | Calorifuge | ens | 1
3.4.17 | Collecte vidange et purge | ens | 1
3.4.18 | Repérage des installations | ens | 1
3.4.19 | Schéma de principe | ens | 1
3.4.20 | Armoire électricité - Primaire | ens | 1
3.4.21 | Armoire électricité - Secondaire
Raccordement électrique des équipements de la chaufferie :
| .Armoire électrique | ens | 1
| .Câble d'alimentation | ens | 1
| .Chemin de câbles | ens | 1
3.4.22 | Régulateur
Mise en œuvre d'une régulation :
| .Automate programmable | ens | 1
| .Câble de communication | ens | 1
3.4.23 | Principe de régulation | PM
3.4.24 | Sondes de régulation | ens | 1
TRAVAUX SOUS-STATION CPCU
3.5 | TRAVAUX SOUS-STATION "FRAÎCHEUR DE PARIS"
3.5.1 | Limites de prestations avec le concessionnaire | PM
3.5.2 | Ventilation basse et haute
| .Conservation ventilation basse | PM
| .Extracteur mécanique | ens | 1
3.5.3 | Alimentation eau froide
Fourniture et pose d'un réseau d'alimentation eau froide :
| .Vannes d'isolement | u | 8
| .Clapet anti-retour | u | 1
| .Filtre à tamis | u | 2
| .Disconnecteur type BA | u | 1
| .Vanne de prise d'échantillon | u | 2
| .Manomètre | u | 1
| .Robinet de puisage avec clapet HA | u | 1
| .Compteur à impulsion d'eau froide | u | 1
| .Tuyauterie de raccordement | ens | 1
3.5.4 | Traitement de l'eau
Fourniture et pose d'un ensemble de traitement d'eau :
| .Adoucisseur équipé de son coffret de commande et d'un bac à sel | ens | 1
| .Filtre à cartouche | PM
| .Vanne de réglage de TH résiduel | PM
| .Clapet anti-pollution | PM
| .Manomètre isolable | PM
| .Vanne d'isolement et de by-pass | PM
| .Prise d'échantillons réglementaires | PM
| .Liaison bac à sel/adoucisseur/rejets | PM
| .Raccordement hydraulique | PM
| .Raccordement électrique | PM
3.5.5 | Réseau primaire
| .Tube acier noir T10 - DN125 | ml | 8
| .Vanne d'isolement | u | 2
| .Soupape de sécurité | u | 2
| .Manomètre isolable | u | 1
| .Pressostat manque d'eau | u | 1
| .Thermomètre | u | 2
| .Doigt de gant | u | 2
3.5.6 | Désemboueur magnétique
Fourniture et pose d'un module de désembouage magnétique compris :
| .Module désemboueur magnétique | u | 1
| .Pompe de circulation simple | PM
| .Vanne d'isolement | PM
| .Vanne d'équilibrage | PM
| .Vanne de vidange | PM
| .Produits de traitement et visite annuelle | PM
| .Raccordement hydraulique | PM
| .Raccordement électrique compris armoire de commande intégrée | PM
3.5.7 | Vase d'expansion | u | 1
3.5.8 | Pompe de relevage
| .Pompe de relevage | u | 1
| .Caillebotis | u | 1
| .Alimentation EF avec sonde de température | ens | 1
| .Raccordement hydraulique | PM
| .Raccordement électrique | PM
3.5.9 | Collecteur de distribution
| .Tube acier noir T10 - DN125 | ml | 10
| .Vanne d'isolement | u | 2
| .Départ en attente DN32 avec vanne d'isolement bouchonnée | ens | 1
| .Vanne de vidange | u | 2
3.5.10 | Réseaux secondaires
Circuit constant N°1 : "Robert de Cotte"
| .Tube acier noir tarif 10 - DN80 | ml | 16
| .Vanne d'isolement | U | 4
| .Vanne d'équilibrage | U | 1
| .Pompe de circulation double à variation de vitesse | U | 1
| .Clapet anti-retour | U | 1
| .Filtre à tamis | U | 1
| .Vanne de vidange | U | 2
| .Thermomètre | U | 2
| .Doigt de gant | U | 2
| .Purgeur d'air automatique | U | 2
| .Compteur d'énergie communicant | U | 1
Circuit constant N°2 : "Musée de l'Ordre et de la Libération" (En attente)
| .Tube acier noir tarif 10 - DN100 | ml | 2
| .Vanne d'isolement bouchonnée | U | 2
3.5.11 | Calorifuge | ens | 1
3.5.12 | Collecte vidange et purge | ens | 1
3.5.13 | Repérage des installations | ens | 1
3.5.14 | Schéma de principe | ens | 1
3.5.15 | Armoire électrique - Primaire | ens | 1
3.5.16 | Armoire électrique - Secondaire
Raccordement électrique des équipements de la chaufferie :
| .Armoire électrique | ens | 1
| .Câble d'alimentation | ens | 1
| .Chemin de câbles | ens | 1
3.5.17 | Régulateur
Mise en œuvre d'une régulation :
| .Automate programmable | ens | 1
| .Câble de communication | ens | 1
3.5.18 | Principe de régulation | PM
3.5.19 | Sondes de régulation | ens | 1
TRAVAUX SOUS-STATION "FRAÎCHEUR DE PARIS"
3.6 | TRAVAUX COMMUNS
3.6.1 | Alimentation générale eau froide | ens | 1
Fourniture et pose d'une arrivée générale eau froide :
| .Tuyauterie de raccordement - DN50 | ml | 20
| .Vannes générale EF | u | 1
| .Manomètre isolable | u | 1
| .Prise d'essai | u | 1
| .Filtre à tamis | u | 1
| .Clapet anti-retour type EA | u | 1
| .Système antitartre avec by-pass | u | 1
| .Vanne d'isolement | u | 3
| .Nourrice 2 départs | ens | 1
| .Compteurs d'eau communicant | u | 2
3.6.2 | Réseaux enterrés
| .Réseau chauffage - Ventilo-convecteur | ml | 10
| .Réseau chauffage - Radiateurs | ml | 10
| .Réseau eau glacée - Ventilo-convecteur | ml | 10
| .Réseau EFS | ml | 5
| .Réseau ECS/BECS | ml | 5
| .Réseau BECS | ml | 5
3.6.3 | Distribution hydraulique
| .Réseau chauffage - Ventilo-convecteur | ml | 420
| .Réseau chauffage - Radiateurs | ml | 540
| .Réseau eau glacée - Ventilo-convecteur | ml | 420
| .Réseau EFS | ml | 375
| .Réseau ECS | ml | 375
| .Réseau BECS | ml | 375
| .Coquille laine minérale + Finition PVC | ml | 2085
| .Coquille polystyrène extrudé + Finition PVC | ml | 420
3.6.4 | Repérage des installations | ens | 1
| TRAVAUX COMMUNS | Sous-total H.T. |  | #REF!
3.11 | TRAVAUX DES FLUIDES MEDICAUX
3.11.1 | Production
3.11.1.1 | Oxygène médical | ens | 1
3.11.1.2 | Vide médical | ens | 1
3.11.1.3 | Repérage des installations | ens | 1
3.11.1.4 | Schéma de principe | ens | 1
3.11.1.5 | Synoptique de principe | ens | 1
3.11.2 | Réseaux de distribution
3.11.2.1 | Tuyauteries
| .Oxygène médical - Combles | ml | 400
| .Air médical - Combles | ml | 400
| .Vide médical - Combles | ml | 400
3.11.2.4 | Repérage des installations | ens | 1
3.11.4 | Surveillance
3.11.4.1 | Coffrets d'alarme
| .Surveillance réseaux primaire | ens | 3
| .Surveillance réseaux secondaires | ens | 5
3.11.4.2 | Supervision | ens | 1
3.11.4.3 | Repérage des installations | ens | 1
TRAVAUX DES FLUIDES MEDICAUX
3.12 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | ens | 1
| DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | Sous-total H.T. |  | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
3.13 | FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS | ens | 1
| FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS | Sous-total H.T. |  | FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS
3.14 | RECEPTION | ens | 1
| RECEPTION | Sous-total H.T. |  | RECEPTION
TOTAL COMMUNS € H.T

## NICE OUEST
| 12343 - Restructuration du bâtiment Robert de Cotte - LES INVALIDES |  |  |  |  | DCE
Ind.B
DPGF LOT 05 CVCP/FM - NICE OUEST
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Qté MOE | Qté Entreprise | Prix unitaire Euros H.T. | Prix total Euros H.T.
3.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
3.3.2 | Dépose | ens | 1
3.3.3 | Calfeutrement | ens | 1
TRAVAUX PREPARATOIRES
3.7 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
3.7.1 | Distribution hydraulique (compris vannes)
| .Réseau acier à sertir - Ventilo-convecteur | ml | 68
| .Réseau acier à sertir - Radiateurs | ml | 18
| .Purgeur d'air automatique | u | 4
3.7.2 | Calorifuge des tuyauteries
| .Coquille laine minérale + Finition PVC | ml | 86
| .Manchon caoutchouc | ml | 16
3.7.3 | Ventilo-convecteurs gainables
| .Ventilo-convecteurs gainables | u | 6
| .Commande utilisateur | u | 6
3.7.4 | Cassettes 4 voies
| .Cassettes 4 voies | u | 0
| .Commande utilisateur | u | 0
3.7.5 | Ventilo-convecteurs individuels
| .Ventilo-convecteurs non carrossés | u | 2
| .Commande utilisateur | u | 2
3.7.6 | Radiateurs | u | 3
3.7.7 | Repérage des installations | ens | 1
3.7.8 | Synoptique de principe | ens | 1
TRAVAUX DE CHAUFFAGE
3.8 | TRAVAUX DE CLIMATISATION
3.8.1 | Distribution hydraulique (compris vannes)
| .Réseau acier à sertir - Ventilo-convecteur | ml | 68
| .Purgeur d'air automatique | u | 2
3.8.2 | Calorifuge des tuyauteries
| .Coquille polystyrène extrudé + Finition PVC | ml | 68
| .Manchon caoutchouc | ml | 18
3.8.3 | Ventilo-convecteurs gainables | PM
3.8.4 | Cassettes 4 voies | PM
3.8.5 | Ventilo-convecteurs individuels | PM
3.8.6 | Ventilo-convecteurs muraux
| .Ventilo-convecteurs muraux | u | 1
| .Commande utilisateur | u | 1
3.8.7 | Repérage des installations | ens | 1
3.8.8 | Synoptique de principe | ens | 1
TRAVAUX DE CLIMATISATION
3.9 | TRAVAUX DE VENTILATION
3.9.1 | Centrale de Traitement de l'Air
| .CTA DF | ens | 1
| .SDAD | ens | 1
| .Manutention | ens | 1
3.9.2 | Caisson d'extraction simple flux
| .Local O2 | ens | 1
| .Local Air/Vide | ens | 1
| .Local Déchets | ens | 1
3.9.3 | Chemisage conduit de cheminée | ens | 1
3.9.4 | Grilles extérieures
| .Grille | u | 2
| .Chatière demi-rond | u | 20
3.9.5 | Pièges à son
.Réseau CTA DF :
| .ø200 | u | 4
.Réseau VMC SF - Local O2 :
| .ø500 | u | 2
.Réseau VMC SF - Local Air/Vide :
| .ø400 | u | 2
.Réseau Extracteur de gaine SF - Local Déchets :
| .ø125 | u | 2
3.9.6 | Réseaux de gaines
.Réseau CTA DF :
| .ø125 | ml | 70
| .ø200 | ml | 48
.Réseau VMC SF - Local O2 :
| .500x500 | ml | 3
| .450x500 | ml | 3
| .ø500 | ml | 15
.Réseau VMC SF - Local Air/Vide :
| .500x500 | ml | 3
| .450x500 | ml | 3
| .ø400 | ml | 8
.Réseau Extracteur de gaine SF - Local Déchets :
| .ø125 | ml | 5
3.9.7 | Calorifuge des gaines | ml | 105
3.9.8 | Protection coupe-feu
.Réseau CTA DF :
| .DN125 | u | 2
| .DN200 | u | 6
| .Armoire et voyant défaut CCF, compris liaisons et raccordements électriques | ens | 1
3.9.9 | Régulation des débits | PM
3.9.10 | Diffuseurs de soufflage
| .Grille (Ventilo-convecteur gainable) | u | 6
| .Bouche (Circulation) | u | 1
3.9.11 | Diffuseurs d'extraction
| .Grille (Ventilo-convecteur gainable) | u | 6
| .Bouche (Salles de bains) | u | 6
| .Bouche (Locaux techniques) | u | 1
3.9.12 | Entrée d'air | PM
3.9.13 | Nettoyage et désinfection | ens | 1
3.9.14 | Repérage des installations | ens | 1
3.9.15 | Synoptique de principe | ens | 1
3.9.16 | Alimentation électrique | PM
3.9.17 | Régulateur | PM
3.9.18 | Principe de régulation | PM
3.9.19 | Sondes de régulation | ens | 1
TRAVAUX DE VENTILATION
3.10 | TRAVAUX DE PLOMBERIE
3.10.1 | Mode opératoire | PM
3.10.2 | Réseaux de distribution sanitaires
| .Platine d'habillage | u | 18
3.10.2.1 | .Réseaux EFS (compris vannes)
| .Réseau multicouche | ml | 48
| .Nourrice - 3 départs | ens | 6
3.10.2.2 | .Réseaux ECS (compris vannes)
| .Réseau multicouche | ml | 36
| .Nourrice - 2 départs | ens | 6
3.10.2.3 | .Réseaux BECS (compris vannes)
| .Réseau multicouche | ml | 0
3.10.3 | Calorifuge des tuyauteries
| .Manchon caoutchouc | ml | 84
3.10.4 | Equilibrage des réseaux | PM
3.10.5 | Evacuations EU/EV
| .Réseaux PVC M1 - Condensats | ml | 48
| .Réseaux PVC M1 - EU | ml | 36
| .Réseaux PVC M1 - EV | ml | 18
| .Collecteur PVC M1 | ml | 50
| .Clapet aérateur de colonne | u | 3
3.10.6 | Apapreils sanitaires
| .Lavabo (4 mois) | u | 6
| .Raccord lavabo | u | 6
| .Douche (4 mois) | u | 6
3.10.6.1 | .Cuvette WC PMR (Public/Personnel)
| .Cuvette WC rallongé | u | 0
| .Abattant WC | u | 0
| .Bâti-support avec réservoir | u | 0
| .Commande pneumatique déportée | u | 0
| .Barre de maintien | u | 0
3.10.6.2 | .Lavabo PMR (Public/Personnel)
| .Lavabo | u | 0
| .Mitigeur thermostatique | u | 0
| .Porte serviette | PM
| .Miroir incassable | u | 0
3.10.6.3 | .Cuvette WC PMR (Chambres)
| .Cuvette WC rallongé | u | 6
| .Abattant WC | u | 6
| .Bâti-support avec réservoir | u | 6
| .Commande pneumatique déportée | u | 6
3.10.6.4 | .Lavabo PMR (Chambres)
| .Lavabo | u | 6
| .Mitigeur thermostatique | u | 6
| .Porte serviette | PM
| .Miroir inclinable | u | 6
3.10.6.5 | .Douche PMR
| .Barre de douche d'angle | u | 6
| .Coffret de douche thermostatique | u | 6
| .Pommeau de douche | u | 6
| .Barre de maintien rabattable (compris barre) | u | 2
| .Plaque de fixation supplémentaire - Barre de maintien rabattable | u | 4
3.10.6.6 | .Vidoir
| .Vidoir | u | 1
| .Mitigeur monocommande | u | 1
3.10.6.7 | .Robinet de puisage | u | 1
3.10.6.8 | .Evier
| .Evier à encastrer | u | 0
| .Mitigeur monocommande | u | 0
3.10.7 | Lave-bassin | PM
3.10.8 | Robinet d'Incendie Armé | ens | 2
3.10.9 | Désinfection des réseaux | ens | 1
3.10.10 | Sondes de température | ens | 1
3.10.11 | Repérage des installations | ens | 1
3.10.12 | Synoptique de principe | ens | 1
TRAVAUX DE PLOMBERIE
3.11 | TRAVAUX DES FLUIDES MEDICAUX
3.11.2 | Réseaux de distribution
3.11.2.1 | Tuyauteries
| .Oxygène médical | ml | 40
| .Air médical | ml | 40
| .Vide médical | ml | 40
3.11.2.2 | Vannes de sectionnement
| .Oxygène médical | u | 1
| .Air médical | u | 1
| .Vide médical | u | 1
3.11.2.3 | Régulateur de seconde détente
| .Oxygène médical | u | 1
| .Air médical | u | 1
| .Vide médical (vanne de coupure) | u | 1
3.11.2.4 | Repérage des installations | ens | 1
3.11.3 | PRISES
3.11.3.1 | Prises murales
| .Oxygène médical | u | 7
| .Air médical | u | 7
| .Vide médical | u | 7
3.11.3.2 | Repérage des installations | ens | 1
TRAVAUX DES FLUIDES MEDICAUX
3.12 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | ens | 1
| DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | Sous-total H.T. |  | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
3.13 | FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS | ens | 1
| FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS | Sous-total H.T. |  | FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS
3.14 | RECEPTION | ens | 1
| RECEPTION | Sous-total H.T. |  | RECEPTION
TOTAL NICE OUEST € H.T

## NICE EST
| 12343 - Restructuration du bâtiment Robert de Cotte - LES INVALIDES |  |  |  |  | DCE
Ind.B
DPGF LOT 05 CVCP/FM - NICE EST
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Qté MOE | Qté Entreprise | Prix unitaire Euros H.T. | Prix total Euros H.T.
3.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
3.3.2 | Dépose | ens | 1
3.3.3 | Calfeutrement | ens | 1
TRAVAUX PREPARATOIRES
3.7 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
3.7.1 | Distribution hydraulique (compris vannes)
| .Réseau acier à sertir - Ventilo-convecteur | ml | 70
| .Réseau acier à sertir - Radiateurs | ml | 24
| .Purgeur d'air automatique | u | 4
3.7.2 | Calorifuge des tuyauteries
| .Coquille laine minérale + Finition PVC | ml | 94
| .Manchon caoutchouc | ml | 20
3.7.3 | Ventilo-convecteur gainable
| .Ventilo-convecteur gainable | u | 10
| .Commande utilisateur | u | 10
3.7.4 | Cassettes 4 voies
| .Cassettes 4 voies | u | 0
| .Commande utilisateur | u | 0
3.7.5 | Ventilo-convecteur individuel
| .Ventilo-convecteur non carrossée | u | 0
| .Commande utilisateur | u | 0
3.7.6 | Radiateurs | u | 4
3.7.7 | Repérage des installations | ens | 1
3.7.8 | Synoptique de principe | ens | 1
TRAVAUX DE CHAUFFAGE
3.8 | TRAVAUX DE CLIMATISATION
3.8.1 | Distribution hydraulique (compris vannes)
| .Réseau acier à sertir - Ventilo-convecteur | ml | 70
| .Purgeur d'air automatique | u | 2
3.8.2 | Calorifuge des tuyauteries
| .Coquille polystyrène extrudé + Finition PVC | ml | 70
| .Manchon caoutchouc | ml | 20
3.8.3 | Ventilo-convecteur gainable | PM
3.8.4 | Cassettes 4 voies | PM
3.8.5 | Ventilo-convecteur individuel | PM
3.8.6 | Ventilo-convecteur mural
| .Ventilo-convecteur mural | u | 1
| .Commande utilisateur | u | 1
3.8.7 | Repérage des installations | ens | 1
3.8.8 | Synoptique de principe | ens | 1
TRAVAUX DE CLIMATISATION
3.9 | TRAVAUX DE VENTILATION
3.9.1 | Centrale de Traitement de l'Air
| .CTA DF | ens | 1
| .SDAD | ens | 1
| .Manutention | ens | 1
3.9.2 | Caisson d'extraction simple flux | ens | 0
3.9.3 | Chemisage conduit de cheminée | ens | 0
3.9.4 | Grilles extérieures
| .Raccordement sur sorties existantes | u | 2
3.9.5 | Pièges à sons
.Réseau CTA DF :
| .ø200 | u | 4
3.9.6 | Réseaux de gaines
.Réseau CTA DF :
| .ø125 | ml | 44
| .ø160 | ml | 22
| .ø200 | ml | 82
3.9.7 | Calorifuge des gaines | ml | 134
3.9.8 | Protection coupe-feu
.Réseau CTA DF :
| .DN125 | u | 3
| .DN200 | u | 6
| .Armoire et voyant défaut CCF, compris liaisons et raccordement électrique | ens | 1
3.9.9 | Régulation des débits | PM
3.9.10 | Diffuseurs de soufflage
| .Grille (Ventilo-convecteur gainable) | u | 10
| .Bouche (Circulation) | u | 1
3.9.11 | Diffuseurs d'extraction
| .Grille (Ventilo-convecteur gainable) | u | 10
| .Bouche (Salle de bains) | u | 10
| .Bouche (Locaux techniques) | u | 1
3.9.12 | Entrée d'air | PM
3.9.13 | Nettoyage et désinfection | ens | 1
3.9.14 | Repérage des installations | ens | 1
3.9.15 | Synoptique de principe | ens | 1
3.9.16 | Alimentation électrique | PM
3.9.17 | Régulateur | PM
3.9.18 | Principe de régulation | PM
3.9.19 | Sondes de régulation | ens | 1
TRAVAUX DE VENTILATION
3.10 | TRAVAUX DE PLOMBERIE
3.10.1 | Mode opératoire | PM
3.10.2 | Réseaux de distribution sanitaires
| .Platine d'habillage | u | 30
3.10.2.1 | .Réseaux EFS (compris vannes)
| .Réseau multicouche | ml | 80
| .Nourrice - 3 départs | ens | 10
3.10.2.2 | .Réseaux ECS (compris vannes)
| .Réseau multicouche | ml | 60
| .Nourrice - 2 départs | ens | 10
3.10.2.3 | .Réseaux BECS (compris vannes)
| .Réseau multicouche | ml | 0
3.10.3 | Calorifuge des tuyauteries
| .Manchon caoutchouc | ml | 140
3.10.4 | Equilibrage des réseaux | PM
3.10.5 | Evacuations EU/EV
| .Réseaux PVC M1 - Condensats | ml | 60
| .Réseaux PVC M1 - EU | ml | 60
| .Réseaux PVC M1 - EV | ml | 30
| .Collecteur PVC M1 | ml | 50
| .Clapet aérateur de colonne | u | 3
3.10.6 | Apapreils sanitaires
| .Lavabo (4 mois) | u | 10
| .Raccord lavabo | u | 10
| .Douche (4 mois) | u | 10
3.10.6.1 | .Cuvette WC PMR (Public/Personnel)
| .Cuvette WC rallongé | u | 0
| .Abattant WC | u | 0
| .Bâti-support avec réservoir | u | 0
| .Commande pneumatique déportée | u | 0
| .Barre de maintien | u | 0
3.10.6.2 | .Lavabo PMR (Public/Personnel)
| .Lavabo | u | 0
| .Mitigeur thermostatique | u | 0
| .Porte serviette | PM
| .Miroir incassable | u | 0
3.10.6.3 | .Cuvette WC PMR (Chambres)
| .Cuvette WC rallongé | u | 10
| .Abattant WC | u | 10
| .Bâti-support avec réservoir | u | 10
| .Commande pneumatique déportée | u | 10
| .Barre de maintien | u | 10
3.10.6.4 | .Lavabo PMR (Chambres)
| .Lavabo | u | 10
| .Mitigeur thermostatique | u | 10
| .Porte serviette | PM
| .Miroir inclinable | u | 10
3.10.6.5 | .Douche PMR
| .Barre de douche d'angle | u | 10
| .Coffret de douche thermostatique | u | 10
| .Pommeau de douche | u | 10
| .Barre de maintien rabattable (compris barre) | u | 4
| .Plaque de fixation supplémentaire - Barre de maintien rabattable | u | 6
3.10.6.6 | .Vidoir
| .Vidoir | u | 0
| .Mitigeur monocommande | u | 0
3.10.6.7 | .Robinet de puisage | u | 0
3.10.6.8 | .Evier
| .Evier à encastrer | u | 0
| .Mitigeur monocommande | u | 0
3.10.7 | Lave-bassin | PM
3.10.8 | Robinet d'Incendie Armé | ens | 0
3.10.9 | Désinfection des réseaux | ens | 1
3.10.10 | Sondes de température | ens | 1
3.10.11 | Repérage des installations | ens | 1
3.10.12 | Synoptique de principe | ens | 1
TRAVAUX DE PLOMBERIE
3.11 | TRAVAUX DES FLUIDES MEDICAUX
3.11.2 | Réseaux de distribution
3.11.2.1 | Tuyauteries
| .Oxygène médical | ml | 40
| .Air médical | ml | 40
| .Vide médical | ml | 40
3.11.2.2 | Vannes de sectionnement
| .Oxygène médical | u | 1
| .Air médical | u | 1
| .Vide médical | u | 1
3.11.2.3 | Régulateur de seconde détente
| .Oxygène médical | u | 1
| .Air médical | u | 1
| .Vide médical (vanne de coupure) | u | 1
3.11.2.4 | Repérage des installations | ens | 1
3.11.3 | PRISES
3.11.3.1 | Prises murales
| .Oxygène médical | u | 10
| .Air médical | u | 10
| .Vide médical | u | 10
3.11.3.2 | Repérage des installations | ens | 1
TRAVAUX DES FLUIDES MEDICAUX
3.12 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | ens | 1
| DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | Sous-total H.T. |  | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
3.13 | FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS | ens | 1
| FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS | Sous-total H.T. |  | FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS
3.14 | RECEPTION | ens | 1
| RECEPTION | Sous-total H.T. |  | RECEPTION
TOTAL NICE OUEST € H.T

## ST-JEAN-DE-LUZ
| 12343 - Restructuration du bâtiment Robert de Cotte - LES INVALIDES |  |  |  |  | DCE
Ind.B
DPGF LOT 05 CVCP/FM - ST-JEAN-DE-LUZ
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Qté MOE | Qté Entreprise | Prix unitaire Euros H.T. | Prix total Euros H.T.
3.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
3.3.2 | Dépose | ens | 1
3.3.3 | Calfeutrement | ens | 1
TRAVAUX PREPARATOIRES
3.7 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
3.7.1 | Distribution hydraulique (compris vannes)
| .Réseau acier à sertir - Ventilo-convecteur | ml | 90
| .Réseau acier à sertir - Radiateurs | ml | 24
| .Purgeur d'air automatique | u | 4
3.7.2 | Calorifuge des tuyauteries
| .Coquille laine minérale + Finition PVC | ml | 114
| .Manchon caoutchouc | ml | 20
3.7.3 | Ventilo-convecteur gainable
| .Ventilo-convecteur gainable | u | 10
| .Commande utilisateur | u | 10
3.7.4 | Cassettes 4 voies
| .Cassettes 4 voies | u | 0
| .Commande utilisateur | u | 0
3.7.5 | Ventilo-convecteur individuel
| .Ventilo-convecteur non carrossée | u | 0
| .Commande utilisateur | u | 0
3.7.6 | Radiateurs | u | 4
3.7.7 | Repérage des installations | ens | 1
3.7.8 | Synoptique de principe | ens | 1
TRAVAUX DE CHAUFFAGE
3.8 | TRAVAUX DE CLIMATISATION
3.8.1 | Distribution hydraulique (compris vannes)
| .Réseau acier à sertir - Ventilo-convecteur | ml | 90
| .Purgeur d'air automatique | u | 2
3.8.2 | Calorifuge des tuyauteries
| .Coquille polystyrène extrudé + Finition PVC | ml | 90
| .Manchon caoutchouc | ml | 20
3.8.3 | Ventilo-convecteur gainable | PM
3.8.4 | Cassettes 4 voies | PM
3.8.5 | Ventilo-convecteur individuel | PM
3.8.6 | Ventilo-convecteur mural
| .Ventilo-convecteur mural | u | 0
| .Commande utilisateur | u | 0
3.8.7 | Repérage des installations | ens | 1
3.8.8 | Synoptique de principe | ens | 1
TRAVAUX DE CLIMATISATION
3.9 | TRAVAUX DE VENTILATION
3.9.1 | Centrale de Traitement de l'Air
| .CTA DF | ens | 1
| .SDAD | ens | 1
| .Manutention | ens | 1
3.9.2 | Caisson d'extraction simple flux | ens | 0
3.9.3 | Chemisage conduit de cheminée | ens | 0
3.9.4 | Grilles extérieures
| .Raccordement sur sorties existantes | u | 2
3.9.5 | Pièges à sons | u | 4
.Réseau CTA DF :
| .ø200 | u | 4
3.9.6 | Réseaux de gaines
.Réseau CTA DF :
| .ø125 | ml | 30
| .ø160 | ml | 33
| .ø200 | ml | 65
3.9.7 | Calorifuge des gaines | ml | 98
3.9.8 | Protection coupe-feu
.Réseau CTA DF :
| .DN200 | u | 9
| .Armoire et voyant défaut CCF, compris liaisons et raccordement électrique | ens | 1
3.9.9 | Régulation des débits | PM
3.9.10 | Diffuseurs de soufflage
| .Grille (Ventilo-convecteur gainable) | u | 10
3.9.11 | Diffuseurs d'extraction
| .Grille (Ventilo-convecteur gainable) | u | 10
| .Bouche (Salle de bains) | u | 10
3.9.12 | Entrée d'air | PM
3.9.13 | Nettoyage et désinfection | ens | 1
3.9.14 | Repérage des installations | ens | 1
3.9.15 | Synoptique de principe | ens | 1
3.9.16 | Alimentation électrique | PM
3.9.17 | Régulateur | PM
3.9.18 | Principe de régulation | PM
3.9.19 | Sondes de régulation | ens | 1
TRAVAUX DE VENTILATION
3.10 | TRAVAUX DE PLOMBERIE
3.10.1 | Mode opératoire | PM
3.10.2 | Réseaux de distribution sanitaires
| .Platine d'habillage | u | 30
3.10.2.1 | .Réseaux EFS (compris vannes)
| .Réseau multicouche | ml | 80
| .Nourrice - 3 départs | ens | 10
3.10.2.2 | .Réseaux ECS (compris vannes)
| .Réseau multicouche | ml | 60
| .Nourrice - 2 départs | ens | 10
3.10.2.3 | .Réseaux BECS (compris vannes)
| .Réseau multicouche | ml | 0
3.10.3 | Calorifuge des tuyauteries
| .Manchon caoutchouc | ml | 140
3.10.4 | Equilibrage des réseaux | PM
3.10.5 | Evacuations EU/EV
| .Réseaux PVC M1 - Condensats | ml | 60
| .Réseaux PVC M1 - EU | ml | 60
| .Réseaux PVC M1 - EV | ml | 30
| .Collecteur PVC M1 | ml | 50
| .Clapet aérateur de colonne | u | 3
3.10.6 | Apapreils sanitaires
3.10.6.1 | .Cuvette WC PMR (Public/Personnel)
| .Cuvette WC rallongé | u | 0
| .Abattant WC | u | 0
| .Bâti-support avec réservoir | u | 0
| .Commande pneumatique déportée | u | 0
| .Barre de maintien | u | 0
3.10.6.2 | .Lavabo PMR (Public/Personnel)
| .Lavabo | u | 0
| .Mitigeur thermostatique | u | 0
| .Porte serviette | PM
| .Miroir incassable | u | 0
3.10.6.3 | .Cuvette WC PMR (Chambres)
| .Cuvette WC rallongé | u | 10
| .Abattant WC | u | 10
| .Bâti-support avec réservoir | u | 10
| .Commande pneumatique déportée | u | 10
| .Barre de maintien | u | 10
3.10.6.4 | .Lavabo PMR (Chambres)
| .Lavabo | u | 10
| .Mitigeur thermostatique | u | 10
| .Porte serviette | PM
| .Miroir inclinable | u | 10
3.10.6.5 | .Douche PMR
| .Barre de douche d'angle | u | 10
| .Coffret de douche thermostatique | u | 10
| .Pommeau de douche | u | 10
| .Barre de maintien rabattable (compris barre) | u | 4
| .Plaque de fixation supplémentaire - Barre de maintien rabattable | u | 6
3.10.6.6 | .Vidoir
| .Vidoir | u | 0
| .Mitigeur monocommande | u | 0
3.10.6.7 | .Robinet de puisage | u | 0
3.10.6.8 | .Evier
| .Evier à encastrer | u | 0
| .Mitigeur monocommande | u | 0
3.10.7 | Lave-bassin | PM
3.10.8 | Robinet d'Incendie Armé | ens | 0
3.10.9 | Désinfection des réseaux | ens | 1
3.10.10 | Sondes de température | ens | 1
3.10.11 | Repérage des installations | ens | 1
3.10.12 | Synoptique de principe | ens | 1
TRAVAUX DE PLOMBERIE
3.11 | TRAVAUX DES FLUIDES MEDICAUX
3.11.2 | Réseaux de distribution
3.11.2.1 | Tuyauteries
| .Oxygène médical | ml | 40
| .Air médical | ml | 40
| .Vide médical | ml | 40
3.11.2.2 | Vannes de sectionnement
| .Oxygène médical | u | 1
| .Air médical | u | 1
| .Vide médical | u | 1
3.11.2.3 | Régulateur de seconde détente
| .Oxygène médical | u | 1
| .Air médical | u | 1
| .Vide médical (vanne de coupure) | u | 1
3.11.2.4 | Repérage des installations | ens | 1
3.11.3 | PRISES
3.11.3.1 | Prises murales
| .Oxygène médical | u | 10
| .Air médical | u | 10
| .Vide médical | u | 10
3.11.3.2 | Repérage des installations | ens | 1
TRAVAUX DES FLUIDES MEDICAUX
3.12 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | ens | 1
| DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | Sous-total H.T. |  | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
3.13 | FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS | ens | 1
| FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS | Sous-total H.T. |  | FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS
3.14 | RECEPTION | ens | 1
| RECEPTION | Sous-total H.T. |  | RECEPTION
TOTAL NICE OUEST € H.T

## AVIGNON-TOULON
| 12343 - Restructuration du bâtiment Robert de Cotte - LES INVALIDES |  |  |  |  | DCE
Ind.B
DPGF LOT 05 CVCP/FM - AVIGNON/TOULON
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Qté MOE | Qté Enterprise | Prix unitaire Euros H.T. | Prix total Euros H.T.
3.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
3.3.2 | Dépose | ens | 1
3.3.3 | Calfeutrement | ens | 1
TRAVAUX PREPARATOIRES
3.7 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
3.7.1 | Distribution hydraulique (compris vannes)
| .Réseau acier à sertir - Ventilo-convecteur | ml | 150
| .Réseau acier à sertir - Radiateurs | ml | 60
| .Purgeur d'air automatique | u | 4
3.7.2 | Calorifuge des tuyauteries
| .Coquille laine minérale + Finition PVC | ml | 210
| .Manchon caoutchouc | ml | 40
3.7.3 | Ventilo-convecteur gainable
| .Ventilo-convecteur gainable | u | 18
| .Commande utilisateur | u | 18
3.7.4 | Cassettes 4 voies
| .Cassettes 4 voies | u | 2
| .Commande utilisateur | u | 2
3.7.5 | Ventilo-convecteur individuel
| .Ventilo-convecteur non carrossée | u | 0
| .Commande utilisateur | u | 0
3.7.6 | Radiateurs | u | 10
3.7.7 | Repérage des installations | ens | 1
3.7.8 | Synoptique de principe | ens | 1
TRAVAUX DE CHAUFFAGE
3.8 | TRAVAUX DE CLIMATISATION
3.8.1 | Distribution hydraulique (compris vannes)
| .Réseau acier à sertir - Ventilo-convecteur | ml | 150
| .Purgeur d'air automatique | u | 2
3.8.2 | Calorifuge des tuyauteries
| .Coquille polystyrène extrudé + Finition PVC | ml | 150
| .Manchon caoutchouc | ml | 40
3.8.3 | Ventilo-convecteur gainable | PM
3.8.4 | Cassettes 4 voies | PM
3.8.5 | Ventilo-convecteur individuel | PM
3.8.6 | Ventilo-convecteur mural
| .Ventilo-convecteur mural | u | 0
| .Commande utilisateur | u | 0
3.8.7 | Repérage des installations | ens | 1
3.8.8 | Synoptique de principe | ens | 1
TRAVAUX DE CLIMATISATION
3.9 | TRAVAUX DE VENTILATION
3.9.1 | Centrale de Traitement de l'Air
| .CTA DF | ens | 1
| .SDAD | ens | 1
| .Manutention | ens | 1
3.9.2 | Caisson d'extraction simple flux | ens | 0
3.9.3 | Chemisage conduit de cheminée | ens | 2
3.9.4 | Grilles extérieures | u | 0
3.9.5 | Pièges à sons
.Réseau CTA DF :
| .ø315 | u | 4
3.9.6 | Réseaux de gaines
.Réseau CTA DF :
| .ø125 | ml | 73
| .ø160 | ml | 33
| .ø200 | ml | 46
| .ø250 | ml | 41
| .ø315 | ml | 73
3.9.7 | Calorifuge des gaines | ml | 216
3.9.8 | Protection coupe-feu
.Réseau CTA DF :
| .DN125 | u | 5
| .DN200 | u | 2
| .DN250 | u | 4
| .DN315 | u | 7
| .Armoire et voyant défaut CCF, compris liaisons et raccordement électrique | ens | 1
3.9.9 | Régulation des débits
.Réseau CTA DF :
| .DN250 | u | 2
3.9.10 | Diffuseurs de soufflage
| .Grille (Ventilo-convecteur gainable) | u | 18
| .Bouche (Circulation) | u | 2
3.9.11 | Diffuseurs d'extraction
| .Grille (Ventilo-convecteur gainable) | u | 18
| .Bouche (Salle de bains + Bureaux) | u | 21
| .Bouche (Locaux techniques) | u | 2
3.9.12 | Entrée d'air | PM
3.9.13 | Nettoyage et désinfection | ens | 1
3.9.14 | Repérage des installations | ens | 1
3.9.15 | Synoptique de principe | ens | 1
3.9.16 | Alimentation électrique | PM
3.9.17 | Régulateur | PM
3.9.18 | Principe de régulation | PM
3.9.19 | Sondes de régulation | ens | 1
TRAVAUX DE VENTILATION
3.10 | TRAVAUX DE PLOMBERIE
3.10.1 | Mode opératoire | PM
3.10.2 | Réseaux de distribution sanitaires
| .Platine d'habillage | u | 40
3.10.2.1 | .Réseaux EFS (compris vannes)
| .Réseau multicouche | ml | 142
| .Nourrice - 3 départs | ens | 9
3.10.2.2 | .Réseaux ECS (compris vannes)
| .Réseau multicouche | ml | 124
| .Nourrice - 2 départs | ens | 9
3.10.2.3 | .Réseaux BECS (compris vannes)
| .Réseau multicouche | ml | 40
3.10.3 | Calorifuge des tuyauteries
| .Manchon caoutchouc | ml | 306
3.10.4 | Equilibrage des réseaux | PM
3.10.5 | Evacuations EU/EV
| .Réseaux PVC M1 - Condensats | ml | 120
| .Réseaux PVC M1 - EU | ml | 96
| .Réseaux PVC M1 - EV | ml | 30
| .Collecteur PVC M1 | ml | 30
| .Clapet aérateur de colonne | u | 3
3.10.6 | Apapreils sanitaires
3.10.6.1 | .Cuvette WC PMR (Public/Personnel)
| .Cuvette WC rallongé | u | 1
| .Abattant WC | u | 1
| .Bâti-support avec réservoir | u | 1
| .Commande pneumatique déportée | u | 1
| .Barre de maintien | u | 1
3.10.6.2 | .Lavabo PMR (Public/Personnel)
| .Lavabo | u | 1
| .Mitigeur thermostatique | u | 1
| .Porte serviette | PM
| .Miroir incassable | u | 1
3.10.6.3 | .Cuvette WC PMR (Chambres)
| .Cuvette WC rallongé | u | 9
| .Abattant WC | u | 9
| .Bâti-support avec réservoir | u | 9
| .Commande pneumatique déportée | u | 9
| .Barre de maintien | u | 9
3.10.6.4 | .Lavabo PMR (Chambres)
| .Lavabo | u | 9
| .Mitigeur thermostatique | u | 9
| .Porte serviette | PM
| .Miroir inclinable | u | 9
3.10.6.5 | .Douche PMR
| .Barre de douche d'angle | u | 9
| .Coffret de douche thermostatique | u | 9
| .Pommeau de douche | u | 9
| .Barre de maintien rabattable (compris barre) | u | 4
| .Plaque de fixation supplémentaire - Barre de maintien rabattable | u | 5
3.10.6.6 | .Vidoir
| .Vidoir | u | 0
| .Mitigeur monocommande | u | 0
3.10.6.7 | .Robinet de puisage | u | 0
3.10.6.8 | .Evier
| .Evier à encastrer | u | 9
| .Mitigeur monocommande | u | 9
3.10.7 | Lave-bassin | PM
3.10.8 | Robinet d'Incendie Armé | ens | 0
3.10.9 | Désinfection des réseaux | ens | 1
3.10.10 | Sondes de température | ens | 1
3.10.11 | Repérage des installations | ens | 1
3.10.12 | Synoptique de principe | ens | 1
TRAVAUX DE PLOMBERIE
3.11 | TRAVAUX DES FLUIDES MEDICAUX
3.11.2 | Réseaux de distribution
3.11.2.1 | Tuyauteries
| .Oxygène médical | ml | 36
| .Air médical | ml | 36
| .Vide médical | ml | 36
3.11.2.2 | Vannes de sectionnement
| .Oxygène médical | u | 1
| .Air médical | u | 1
| .Vide médical | u | 1
3.11.2.3 | Régulateur de seconde détente
| .Oxygène médical | u | 1
| .Air médical | u | 1
| .Vide médical (vanne de coupure) | u | 1
3.11.2.4 | Repérage des installations | ens | 1
3.11.3 | PRISES
3.11.3.1 | Prises murales
| .Oxygène médical | u | 9
| .Air médical | u | 9
| .Vide médical | u | 9
3.11.3.2 | Repérage des installations | ens | 1
TRAVAUX DES FLUIDES MEDICAUX
3.12 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | ens | 1
| DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | Sous-total H.T. |  | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
3.13 | FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS | ens | 1
| FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS | Sous-total H.T. |  | FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS
3.14 | RECEPTION | ens | 1
| RECEPTION | Sous-total H.T. |  | RECEPTION
TOTAL NICE OUEST € H.T

## TOULOUSE
| 12343 - Restructuration du bâtiment Robert de Cotte - LES INVALIDES |  |  |  |  | DCE
Ind.B
DPGF LOT 05 CVCP/FM - TOULOUSE
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Qté MOE | Qté Entreprise | Prix unitaire Euros H.T. | Prix total Euros H.T.
3.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
3.3.2 | Dépose | ens | 1
3.3.3 | Calfeutrement | ens | 1
TRAVAUX PREPARATOIRES
3.7 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
3.7.1 | Distribution hydraulique (compris vannes)
| .Réseau acier à sertir - Ventilo-convecteur | ml | 70
| .Réseau acier à sertir - Radiateurs | ml | 12
| .Purgeur d'air automatique | u | 4
3.7.2 | Calorifuge des tuyauteries
| .Coquille laine minérale + Finition PVC | ml | 82
| .Manchon caoutchouc | ml | 18
3.7.3 | Ventilo-convecteur gainable
| .Ventilo-convecteur gainable | u | 9
| .Commande utilisateur | u | 9
3.7.4 | Cassettes 4 voies
| .Cassettes 4 voies | u | 0
| .Commande utilisateur | u | 0
3.7.5 | Ventilo-convecteur individuel
| .Ventilo-convecteur non carrossée | u | 0
| .Commande utilisateur | u | 0
3.7.6 | Radiateurs | u | 2
3.7.7 | Repérage des installations | ens | 1
3.7.8 | Synoptique de principe | ens | 1
TRAVAUX DE CHAUFFAGE
3.8 | TRAVAUX DE CLIMATISATION
3.8.1 | Distribution hydraulique (compris vannes)
| .Réseau acier à sertir - Ventilo-convecteur | ml | 70
| .Purgeur d'air automatique | u | 2
3.8.2 | Calorifuge des tuyauteries
| .Coquille polystyrène extrudé + Finition PVC | ml | 70
| .Manchon caoutchouc | ml | 18
3.8.3 | Ventilo-convecteur gainable | PM
3.8.4 | Cassettes 4 voies | PM
3.8.5 | Ventilo-convecteur individuel | PM
3.8.6 | Ventilo-convecteur mural
| .Ventilo-convecteur mural | u | 0
| .Commande utilisateur | u | 0
3.8.7 | Repérage des installations | ens | 1
3.8.8 | Synoptique de principe | ens | 1
TRAVAUX DE CLIMATISATION
3.9 | TRAVAUX DE VENTILATION
3.9.1 | Centrale de Traitement de l'Air
| .CTA DF - 395 m3/h | ens | 1
| .SDAD | ens | 1
| .Manutention | ens | 1
3.9.2 | Caisson d'extraction simple flux | ens | 0
3.9.3 | Chemisage conduit de cheminée | ens | 2
3.9.4 | Grilles extérieures | u | 0
3.9.5 | Pièges à sons
.Réseau CTA DF :
| .ø200 | u | 4
3.9.6 | Réseaux de gaines
.Réseau CTA DF :
| .ø125 | ml | 32
| .ø160 | ml | 25
| .ø200 | ml | 100
3.9.7 | Calorifuge des gaines | ml | 132
3.9.8 | Protection coupe-feu
.Réseau CTA DF :
| .DN200 | u | 6
| .Armoire et voyant défaut CCF, compris liaisons et raccordement électrique | ens | 1
3.9.9 | Régulation des débits | PM
3.9.10 | Diffuseurs de soufflage
| .Grille (Ventilo-convecteur gainable) | u | 9
3.9.11 | Diffuseurs d'extraction
| .Grille (Ventilo-convecteur gainable) | u | 9
| .Bouche (Salle de bains + Bureaux) | u | 9
3.9.12 | Entrée d'air | PM
3.9.13 | Nettoyage et désinfection | ens | 1
3.9.14 | Repérage des installations | ens | 1
3.9.15 | Synoptique de principe | ens | 1
3.9.16 | Alimentation électrique | PM
3.9.17 | Régulateur | PM
3.9.18 | Principe de régulation | PM
3.9.19 | Sondes de régulation | ens | 1
TRAVAUX DE VENTILATION
3.10 | TRAVAUX DE PLOMBERIE
3.10.1 | Mode opératoire | PM
3.10.2 | Réseaux de distribution sanitaires
| .Platine d'habillage | u | 21
3.10.2.1 | .Réseaux EFS (compris vannes)
| .Réseau multicouche | ml | 62
| .Nourrice - 3 départs | ens | 7
3.10.2.2 | .Réseaux ECS (compris vannes)
| .Réseau multicouche | ml | 48
| .Nourrice - 2 départs | ens | 7
3.10.2.3 | .Réseaux BECS (compris vannes)
| .Réseau multicouche | ml | 0
3.10.3 | Calorifuge des tuyauteries
| .Manchon caoutchouc | ml | 110
3.10.4 | Equilibrage des réseaux | PM
3.10.5 | Evacuations EU/EV
| .Réseaux PVC M1 - Condensats | ml | 54
| .Réseaux PVC M1 - EU | ml | 54
| .Réseaux PVC M1 - EV | ml | 21
| .Collecteur PVC M1 | ml | 50
| .Clapet aérateur de colonne | u | 3
3.10.6 | Apapreils sanitaires
3.10.6.1 | .Cuvette WC PMR (Public/Personnel)
| .Cuvette WC rallongé | u | 0
| .Abattant WC | u | 0
| .Bâti-support avec réservoir | u | 0
| .Commande pneumatique déportée | u | 0
| .Barre de maintien | u | 0
3.10.6.2 | .Lavabo PMR (Public/Personnel)
| .Lavabo | u | 0
| .Mitigeur thermostatique | u | 0
| .Porte serviette | PM
| .Miroir incassable | u | 0
3.10.6.3 | .Cuvette WC PMR (Chambres)
| .Cuvette WC rallongé | u | 7
| .Abattant WC | u | 7
| .Bâti-support avec réservoir | u | 7
| .Commande pneumatique déportée | u | 7
| .Barre de maintien | u | 7
3.10.6.4 | .Lavabo PMR (Chambres)
| .Lavabo | u | 7
| .Mitigeur thermostatique | u | 7
| .Porte serviette | PM
| .Miroir inclinable | u | 7
3.10.6.5 | .Douche PMR
| .Barre de douche d'angle | u | 7
| .Coffret de douche thermostatique | u | 7
| .Pommeau de douche | u | 7
| .Barre de maintien rabattable (compris barre) | u | 3
| .Plaque de fixation supplémentaire - Barre de maintien rabattable | u | 4
3.10.6.6 | .Vidoir
| .Vidoir | u | 0
| .Mitigeur monocommande | u | 0
3.10.6.7 | .Robinet de puisage | u | 0
3.10.6.8 | .Evier
| .Evier à encastrer | u | 1
| .Mitigeur monocommande | u | 1
3.10.7 | Lave-bassin | PM
3.10.8 | Robinet d'Incendie Armé | ens | 0
3.10.9 | Désinfection des réseaux | ens | 1
3.10.10 | Sondes de température | ens | 1
3.10.11 | Repérage des installations | ens | 1
3.10.12 | Synoptique de principe | ens | 1
TRAVAUX DE PLOMBERIE
3.11 | TRAVAUX DES FLUIDES MEDICAUX
3.11.2 | Réseaux de distribution
3.11.2.1 | Tuyauteries
| .Oxygène médical | ml | 28
| .Air médical | ml | 28
| .Vide médical | ml | 28
3.11.2.2 | Vannes de sectionnement
| .Oxygène médical | u | 1
| .Air médical | u | 1
| .Vide médical | u | 1
3.11.2.3 | Régulateur de seconde détente
| .Oxygène médical | u | 1
| .Air médical | u | 1
| .Vide médical (vanne de coupure) | u | 1
3.11.2.4 | Repérage des installations | ens | 1
3.11.3 | PRISES
3.11.3.1 | Prises murales
| .Oxygène médical | u | 7
| .Air médical | u | 7
| .Vide médical | u | 7
3.11.3.2 | Repérage des installations | ens | 1
TRAVAUX DES FLUIDES MEDICAUX
3.12 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | ens | 1
| DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | Sous-total H.T. |  | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
3.13 | FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS | ens | 1
| FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS | Sous-total H.T. |  | FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS
3.14 | RECEPTION | ens | 1
| RECEPTION | Sous-total H.T. |  | RECEPTION
TOTAL NICE OUEST € H.T

## ARLES
| 12343 - Restructuration du bâtiment Robert de Cotte - LES INVALIDES |  |  |  |  | DCE
Ind.B
DPGF LOT 05 CVCP/FM - ARLES
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Qté MOE | Qté Entreprise | Prix unitaire Euros H.T. | Prix total Euros H.T.
3.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
3.3.2 | Dépose | ens | 1
3.3.3 | Calfeutrement | ens | 1
TRAVAUX PREPARATOIRES
3.7 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
3.7.1 | Distribution hydraulique (compris vannes)
| .Réseau acier à sertir - Ventilo-convecteur | ml | 150
| .Réseau acier à sertir - Radiateurs | ml | 36
| .Purgeur d'air automatique | u | 4
3.7.2 | Calorifuge des tuyauteries
| .Coquille laine minérale + Finition PVC | ml | 186
| .Manchon caoutchouc | ml | 32
3.7.3 | Ventilo-convecteur gainable
| .Ventilo-convecteur gainable | u | 10
| .Commande utilisateur | u | 10
3.7.4 | Cassettes 4 voies
| .Cassettes 4 voies | u | 6
| .Commande utilisateur | u | 6
3.7.5 | Ventilo-convecteur individuel
| .Ventilo-convecteur non carrossée | u | 0
| .Commande utilisateur | u | 0
3.7.6 | Radiateurs | u | 6
3.7.7 | Repérage des installations | ens | 1
3.7.8 | Synoptique de principe | ens | 1
TRAVAUX DE CHAUFFAGE
3.8 | TRAVAUX DE CLIMATISATION
3.8.1 | Distribution hydraulique (compris vannes)
| .Réseau acier à sertir - Ventilo-convecteur | ml | 150
| .Purgeur d'air automatique | u | 2
3.8.2 | Calorifuge des tuyauteries
| .Coquille polystyrène extrudé + Finition PVC | ml | 150
| .Manchon caoutchouc | ml | 32
3.8.3 | Ventilo-convecteur gainable | PM
3.8.4 | Cassettes 4 voies | PM
3.8.5 | Ventilo-convecteur individuel | PM
3.8.6 | Ventilo-convecteur mural
| .Ventilo-convecteur mural | u | 1
| .Commande utilisateur | u | 1
3.8.7 | Repérage des installations | ens | 1
3.8.8 | Synoptique de principe | ens | 1
TRAVAUX DE CLIMATISATION
3.9 | TRAVAUX DE VENTILATION
3.9.1 | Centrale de Traitement de l'Air
| .CTA DF | ens | 1
| .SDAD | ens | 1
| .Manutention | ens | 1
3.9.2 | Caisson d'extraction simple flux | ens | 0
3.9.3 | Chemisage conduit de cheminée | ens | 2
3.9.4 | Grilles extérieures | u | 0
3.9.5 | Pièges à sons
.Réseau CTA DF :
| .ø400 | u | 4
3.9.6 | Réseaux de gaines
.Réseau CTA DF :
| .850x350 | ml | 2
| .ø125 | ml | 50
| .ø160 | ml | 25
| .ø200 | ml | 35
| .ø250 | ml | 50
| .ø315 | ml | 1
| .ø355 | ml | 45
| .ø400 | ml | 55
3.9.7 | Calorifuge des gaines | ml | 215
3.9.8 | Protection coupe-feu
.Réseau CTA DF :
| .DN125 | u | 2
| .DN160 | u | 2
| .DN200 | u | 4
| .DN250 | u | 4
| .DN315 | u | 2
| .DN355 | u | 2
| .DN400 | u | 5
| .Armoire et voyant défaut CCF, compris liaisons et raccordement électrique | ens | 1
3.9.9 | Régulation des débits
.Réseau CTA DF :
| .DN200 - Poste de soins de proximité | u | 2
| .DN200 - Salle accueil des familles | u | 2
| .DN355 - Salle à manger | u | 2
| .Sondes de présence | ens | 3
3.9.10 | Diffuseurs de soufflage
| .Grille (Ventilo-convecteur gainable) | u | 10
| .Grille (Salle de restauration) | u | 1
| .Bouche (Circulation + locaux) | u | 4
3.9.11 | Diffuseurs d'extraction
| .Grille (Ventilo-convecteur gainable) | u | 10
| .Grille (Salle de restauration) | u | 2
| .Bouche (Salle de bains + locaux) | u | 12
| .Bouche (Locaux techniques) | u | 4
3.9.12 | Entrée d'air | PM
3.9.13 | Nettoyage et désinfection | ens | 1
3.9.14 | Repérage des installations | ens | 1
3.9.15 | Synoptique de principe | ens | 1
3.9.16 | Alimentation électrique | PM
3.9.17 | Régulateur | PM
3.9.18 | Principe de régulation | PM
3.9.19 | Sondes de régulation | ens | 1
TRAVAUX DE VENTILATION
3.10 | TRAVAUX DE PLOMBERIE
3.10.1 | Mode opératoire | PM
3.10.2 | Réseaux de distribution sanitaires
| .Platine d'habillage | u | 32
3.10.2.1 | .Réseaux EFS (compris vannes)
| .Réseau multicouche | ml | 89
| .Nourrice - 3 départs | ens | 8
3.10.2.2 | .Réseaux ECS (compris vannes)
| .Réseau multicouche | ml | 58
| .Nourrice - 2 départs | ens | 8
3.10.2.3 | .Réseaux BECS (compris vannes)
| .Réseau multicouche | ml | 5
3.10.3 | Calorifuge des tuyauteries
| .Manchon caoutchouc | ml | 152
3.10.4 | Equilibrage des réseaux | PM
3.10.5 | Evacuations EU/EV
| .Réseaux PVC M1 - Condensats | ml | 102
| .Réseaux PVC M1 - EU | ml | 48
| .Réseaux PVC M1 - EV | ml | 29
| .Collecteur PVC M1 | ml | 50
| .Clapet aérateur de colonne | u | 3
3.10.6 | Apapreils sanitaires
3.10.6.1 | .Cuvette WC PMR (Public/Personnel)
| .Cuvette WC rallongé | u | 2
| .Abattant WC | u | 2
| .Bâti-support avec réservoir | u | 2
| .Commande pneumatique déportée | u | 2
| .Barre de maintien | u | 2
3.10.6.2 | .Lavabo PMR (Public/Personnel)
| .Lavabo | u | 2
| .Mitigeur thermostatique | u | 2
| .Porte serviette | PM
| .Miroir incassable | u | 2
3.10.6.3 | .Cuvette WC PMR (Chambres)
| .Cuvette WC rallongé | u | 8
| .Abattant WC | u | 8
| .Bâti-support avec réservoir | u | 8
| .Commande pneumatique déportée | u | 8
| .Barre de maintien | u | 8
3.10.6.4 | .Lavabo PMR (Chambres)
| .Lavabo | u | 8
| .Mitigeur thermostatique | u | 8
| .Porte serviette | PM
| .Miroir inclinable | u | 8
3.10.6.5 | .Douche PMR
| .Barre de douche d'angle | u | 8
| .Coffret de douche thermostatique | u | 8
| .Pommeau de douche | u | 8
| .Barre de maintien rabattable (compris barre) | u | 3
| .Plaque de fixation supplémentaire - Barre de maintien rabattable | u | 5
3.10.6.6 | .Vidoir
| .Vidoir | u | 0
| .Mitigeur monocommande | u | 0
3.10.6.7 | .Robinet de puisage | u | 1
3.10.6.8 | .Evier
| .Evier à encastrer | u | 3
| .Mitigeur monocommande | u | 3
3.10.7 | Lave-bassin | PM
3.10.8 | Robinet d'Incendie Armé | ens | 0
3.10.9 | Désinfection des réseaux | ens | 1
3.10.10 | Sondes de température | ens | 1
3.10.11 | Repérage des installations | ens | 1
3.10.12 | Synoptique de principe | ens | 1
TRAVAUX DE PLOMBERIE
3.11 | TRAVAUX DES FLUIDES MEDICAUX
3.11.2 | Réseaux de distribution
3.11.2.1 | Tuyauteries
| .Oxygène médical | ml | 32
| .Air médical | ml | 32
| .Vide médical | ml | 32
3.11.2.2 | Vannes de sectionnement
| .Oxygène médical | u | 1
| .Air médical | u | 1
| .Vide médical | u | 1
3.11.2.3 | Régulateur de seconde détente
| .Oxygène médical | u | 1
| .Air médical | u | 1
| .Vide médical (vanne de coupure) | u | 1
3.11.2.4 | Repérage des installations | ens | 1
3.11.3 | PRISES
3.11.3.1 | Prises murales
| .Oxygène médical | u | 8
| .Air médical | u | 8
| .Vide médical | u | 8
3.11.3.2 | Repérage des installations | ens | 1
TRAVAUX DES FLUIDES MEDICAUX
3.12 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | ens | 1
| DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | Sous-total H.T. |  | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
3.13 | FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS | ens | 1
| FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS | Sous-total H.T. |  | FORMATIONS DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS
3.14 | RECEPTION | ens | 1
| RECEPTION | Sous-total H.T. |  | RECEPTION
TOTAL NICE OUEST € H.T