## ARLES-TOULOUSE
| 12343 - Restructuration du bâtiment Robert de Cotte - LES INVALIDES |  |  |  |  | DCE
Ind.B
DPGF LOT CFF/ARLES-TOULOUSE
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Qté MOE | Qté entreprise | Prix unitaire Euros H.T. | Prix total Euros H.T.
PRESTATIONS PARTICULIÈRES COURANTS FORTS
3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
Dossier d'exécution de l'entreprise, y compris toutes sujétions
| Avant l’exécution des ouvrages de chaque phase | ENS | 1
| Pendant l’exécution des ouvrages de chaque phase | ENS | 1
| Avant la réception des ouvrages de chaque phase | ENS | 1
| Basculement vers la nouvelle installation | ENS | 1
TRAVAUX PREPARATOIRES : Sous-total H.T.
4.1.2 | ALIMENTATION DU CHANTIER
| Alimentation du chantier y compris toutes sujétions | ENS | 1
ALIMENTATION DU CHANTIER : Sous-total H.T.
4.1.3 | SYSTEMES DE LA SALLE DE SOIN TEMPORAIRE
| Systèmes de la salle de soin temporaire, y compris toutes sujétions | ENS | 1
SYSTÈMES DE LA SALLE DE SOIN TEMPORAIRE : Sous-total H.T.
4.1.4 | MISE A LA TERRE
| Contrôle du réseau de terre, y compris toutes sujétions | ENS | 1
| Prise de terre complémentaire, y compris toutes sujétions | ENS | 1
| Liaisons équipotentielles, y compris toutes sujétions | ENS | 1
| Mise à la terre des masses, y compris toutes sujétions | ENS | 1
MISE A LA TERRE : Sous-total H.T.
4.1.5 | DEPOSE ET MISE EN SECURITE
| Repérage des installations, y compris toutes sujétions | ENS | 1
| Neutralisation, y compris toutes sujétions | ENS | 1
| Dépose et démolition, y compris toutes sujétions | ENS | 1
| Groupe électrogène, y compris toutes sujétions | ENS | 1
DEPOSE ET MISE EN SECURITE : Sous-total H.T.
4.1.7 | TD PRINCIPAL ET ARMOIRES DIVISIONNAIRES
| Dépose repose du coffret inverseur de source existant situé au RDC de Arles. | ENS | 1
| Goulotte coupe feu 1 heure | ENS | 1
| Location Groupe électrogène provisoire et carburant. | ENS | 1
| Le TD Principal, y compris toutes sujétions | U | 1
| Armoire R+1 ARLES, depuis le TD Principal Robert de Cotte | U | 1
| Armoire R+1 TOULOUSE, depuis le TD Principal Robert de Cotte | U | 1
| Câble Cca d'alimentation des armoires depuis les TD Principaux, y compris raccordement et toutes sujétions. | ml | 320
| Coffret de raccordement Groupe électrogène provisoire. | U | 1
| Liaisons BT entre le coffret GE et le TD Principal, raccordements compris | U | 1
TGBT ET ARMOIRE DIVISIONNAIRE : Sous-total H.T.
4.1.9 | CHEMINEMENTS
Support pour le passage des câbles, y compris toutes sujétions
| * Chemins de câble CFO | ml | 96
| * Chemins de câble CFA | ml | 96
| Dans les murs et cloisons, y compris toutes sujétions | ml | 580
| La distribution terminale par colonne, y compris toutes sujétions | U | 8
| Cheminement en saillie, y compris toutes sujétions | ml | 13.75
| Cheminement en tube pour montage métro, y compris toutes sujétions | ml | 15
| Boîtes d’encastrement et dérivation | ENS | 1
CHEMINEMENTS : Sous-total H.T.
4.1.10 | ECLAIRAGE ARTIFICIEL
Appareils d’éclairage intérieur
Fourniture, pose et raccordement d'appareils d'éclairage, comprenant câble d'alimentation, conformément au CCTP du lot, y compris toutes sujétions
| Tète de lit GOODWOOD MOVE pour les chambres des résidents | U | 14
| Type 1 :Bandeau Led des circulations | U | 82
| :Profilé |  | 82
| Type 2 : Eclairage de nuit | U | 44
| Type 3 : Éclairage en suspension 1968 mm | U | 10
| Type 4 : Hublot escalier | U | 9
| Type 5 : Réglette chambre et salle d'eau | U | 28
| Type 6 : Spot LED Salle d'eau | U | 28
| Type 7 : Downlight LED Chambre et palier | U | 35
| Type 9 : Luminaire étanche LED Local technique | U | 6
| Type 10 : Suspension Led Profilé | ml | 107
| Type 11 : Panneau à led + impression | U | 14
| Câblage 3G1,5mm² raccordements compris | ml | 3672
ECLAIRAGE ARTIFICIEL : Sous-total H.T.
4.1.11 | COMMANDES DIVERSES
| Commandes encastrées ou saillies | U | 58
Détecteurs de présence
| * Détecteurs de présence (pièce) | U | 6
| * Détecteurs de présence (Circulation) | U | 14
| * Détecteurs de présence ( Escalier) | U | 4
| * Détecteurs de présence ( Eclairage de nuit ) | U | 42
Commandes de stores intérieurs, conformément au CCTP
| * Commande montée descente | U | 18
Coffret de commande d'éclairage, conformément au CCTP
| * Coffret de commande d'éclairage | U | 6
| Câblage 3G1,5 raccordements compris | ml | 1044
| Câblage 5G1,5 raccordements compris | ml | 1092
| Câblage multipaires pour coffret de commande, raccordements compris | ml | 390
COMMANDES DIVERSES : Sous-total H.T.
4.1.12 | PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS DIVERSES
| Prises de courant "normales" encastrées | U | 135
| Prises de courant "ondulées" encastrées | U | 16
| Prises de courant "charge fauteuil roulant" encastrées | U | 14
| Prises de salle d'eau IP44 | U | 14
| Prises de courant étanches | U | 12
| Câblage pour PC 3G2,5mm² raccordements compris | ml | 1719
| Alimentation système de sécurité incendie à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 1
| Alimentation système de sonorisation de sécurité à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 1
| Alimentation centrale d'éclairage de sécurité à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 1
| Alimentation d'écran motorisé à alimenter depuis le tableau divisionnaire de la zone concernée | ENS | 1
| Alimentation Store à alimenter depuis le tableau divisionnaire de la zone concernée | ENS | 18
| Alimentation Ventilation à alimenter depuis le tableau divisionnaire de la zone concernée | ENS | 18
| Alimentation Moteur rail à alimenter depuis le tableau divisionnaire de la zone concernée | ENS | 14
| Alimentation Unité de climatisation à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 7
| Alimentation Vidéoprojecteur à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 1
| Alimentation prise de courant à alimenter depuis le tableau divisionnaire de la zone concernée | ENS | 3
| Alimentation Eclairage à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 3
| Alimentation éclairage chapiteau à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 1
| Alimentation prises chapiteau à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 1
| Alimentation éclairage cour N°1 à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 1
| Alimentation éclairage cour N°2 à alimenter depuis le depuis le TD Principal | ENS | 1
| Alimentation sous station climatisation à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 1
| Alimentation sous station chauffage à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 1
| Alimentation Ascenseur 1 Eclairage à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 1
| Alimentation Ascenseur 2 Eclairage à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 1
| Alimentation Ascenseur 1 à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 1
| Alimentation Ascenseur 2 à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 1
| Alimentation micro switch à alimenter depuis le tableau divisionnaire ondulé de la zone concernée. | ENS | 29
| Alimentation CTA à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 1
PRISES DE COURANT : Sous-total H.T.
4.1.14 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Bloc d’Éclairage de Sécurité | U | 35
| Bloc d’Éclairage d’ambiance | U | 2
| Bloc Autonome Portable d’Intervention | U | 2
| Source centralisée | U | 1
| Câblage CR1-C1 raccordements compris | ml | 600
ECLAIRAGE DE SECURITE : Sous-total H.T.
4.1.15 | COUPURES D'URGENCE
| Coupure d'urgence générale, conformément au CCTP | U | 1
| Coupure d'urgence ventilation, conformément au CCTP | U | 1
| Coupure d'urgence ondulée, conformément au CCTP | U | 1
| Coffret de coupure sous-station, conformément au CCTP | U | 2
COUPURE D'URGENCE : Sous-total H.T.
SOUS TOTAL PRESTATIONS PARTICULIÈRES COURANTS FORTS : Sous-total H.T.
PRESTATIONS PARTICULIÈRES COURANTS FAIBLES
4.2.1 | RESEAU VDI
4.2.1.4 | Baie informatique
| Baies 42U sur socle, porte saloon, équipée, dimension 800x800mm | PM
| Goulottes passe-cordons 1U | PM
| Ensemble de 2 goulottes passe-cordons verticaux | PM
| Obturateurs au format 19 pouces, 1U | PM
| 1 grille guide câble en fixation arrière ou latérale | PM
| 1 tablette de profondeur 625mm | PM
| Un lot de vis/écrous | PM
| Une pochette rigide porte-documents format A4 | PM
| Bandeaux 8 PC sur disjoncteur différentiel avec raccordement et mise à la terre, conformément au CCTP | PM
| Supports arrière pour les appareils actifs | PM
| Identification des baies et du local | PM
4.2.1.5 | Spécifications du système de câblage optique
| Liaison 144 fibre de baie à baie (Câble à fibre optique avec tubes extractibles) | PM
| Identification du câble fibre optique | PM
| Panneaux de raccordement, cassette de lavage, traversées LC, dispositif d'arrimage du câble | PM
| Identification des ports et panneaux optiques | PM
4.2.1.9 | Câble à fibre optique
| Distribution horizontale | PM
4.2.1.10 | Connecteurs de fibre optique
| Pigtails LC OS2 | ENS | 120
4.2.1.11 | Panneaux de raccordement pour liaisons à fibre optique | PM
| Identification des ports et panneaux optiques | PM
4.2.1.12 | Séparateur micro tubes et boîtiers de fermeture | U | 5
4.2.1.13 | Boîtiers de distribution de zone fibre optique | U | 5
4.2.1.14 | Les cordons fibre LC/LC duplex OS2
| Les cordons fibre LC/LC Duplex OS2 structure renforcée utilisés dans les zones des circulations et bureaux | U | 51
| Les cordons fibre LC/LC Duplex OS2 pour brassage dans les baies | PM
4.2.1.15 | Spécifications du système de câblage cuivre
Fourniture, pose d'équipements encastrés ou boitiers saillie, y compris raccordement, etc.
| Une simple RJ 45 Cat. 6A, en goulotte ou en saillie côté poste | ENS | 87
| Identifications | ENS | 115
Fourniture, pose de points de consolidation en plafond, y compris connecteurs RJ45 Cat. 6A, raccordement, etc.
| Boitiers de consolidation comprenant 4 connecteurs RJ45 Cat. 6A côté Micro Switch | U | 22
| Repérage des connecteurs et des Points de Consolidation | U | 22
| Distribution horizontale | ml | 920
Cordons de brassage
| Cordons de brassage 1,00 m | PM
| Cordons de brassage 1,50 m | PM
| Cordons de brassage 2,00 m | PM
| Cordons de poste de travail Informatique 3,00 m | U | 10
| Cordons de poste de travail Informatique 4,00 m | U | 15
4.2.1.16 | Rocades existantes inter-bâtiments
Câble Optique
Câble fibre optique 12 brins OM4, structure libre :
| * Liaison entre baies | PM
| * Liaison entre baies "provisoires" | PM
| * Identification du câble fibre optique | PM
| Dévoiement des câbles optiques existants | PM
| Panneau de raccordement pour fibre optique 48 connecteurs | PM
| Identification des ports et panneaux optiques | PM
| Jarretières optiques OM4 (longueurs 2ml) | PM
4.2.1.17 | Tests
Tests de la partie cuivre
| - Recette - points fixes | PM
Tests de la partie optique
| - Tests statiques, réflectométrie 850nm et 1300nm | PM
| Essais des protections et protections différentielles courants forts (VDI), compris rapport d'essais, etc. | PM
4.2.1.18 | Matériels actifs
| FTTO Switches 2 Uplink Ports SFP - Efficient Energy Management - Giga Switch V5 TP(PSE+) SFP-2VI 54VDC | ENS | 35
| Click-In Power Supply 54VDC/70W 90x45 | ENS | 35
| Nourrice aluminium | ENS | 22
| Software | PM
| SFP 1000BASE-SX 850nm 550m DOM LC Duplex 1G | ENS | 35
4.2.1.19 | Documentation du système de câblage | PM
4.2.1.20 | Garantie et service | PM
4.2.1.21 | Recette du système de câblage
| * Tests cuivres | PM
| * Tests statiques, réflectométrie 850nm et 1300nm | PM
RESEAU VDI : Sous-total H.T.
4.2.3 | SURETE-CONTROLE D’ACCES
| Coffret d'alimentation | PM
Equipement de contrôle d'accès
| * Béquille contrôlée | U | 23
| * Lecteur badge | U | 10
| * Module Radio | U | 12
| Commande d’ouverture d’urgence | U | 3
| Câblage et cheminement, raccordements compris | PM
| Installation et configuration | PM
| Formation | PM
SURETE-CONTRÔLE D'ACCES : Sous-total H.T.
4.2.4 | INTERPHONIE – VIDEOPHONIE
| Portier audio vidéo avec bouton d'appel conforme loi Handicap | U | 2
| Cadre pour pose saillie | U | 2
| Combiné vidéophonie | U | 1
| Module Unité de traitement local avec extensions nécessaires en fonction du nombre de portes | PM
| Câblage et cheminement, raccordements compris | PM
| Installation et configuration | PM
| Formation | PM
INTERPHONIE – VIDEOPHONIE : Sous-total H.T.
4.2.5 | APPEL INFIRMIERS
ARCHITECTURE RESEAU
| PC Rackable industriel 1U | PM
| Licence d’activation vNISM | PM
| Licence export des données | PM
| Logiciel de traçabilité des appels-malades NOVALYO LAB | PM
| SWITCH24P-POE Switch 24 ports Gbps RJ45 PoE+ | PM
EQUIPEMENTS CHAMBRES
| Hublot de chambre "maitre" | U | 4
| Hublot de chambre "esclave" | U | 10
| Circuit d'éclairage LED pour Hublot | U | 14
| Connecteur débrochable 8 positions | U | 14
| Unité d'appel périphérique de lit 3 boutons + plaque de finition | U | 14
| Unité d'appel périphérique d'appel avec cordelette | U | 14
| Manipulateur 3 boutons | U | 14
| Adaptateur pour manipulateur spécifique | U | 14
SANITAIRE COMMUN
| Hublot "maitre" | U | 1
| Circuit d'éclairage LED pour Hublot | U | 4
| Unité d'appel périphérique d'appel avec cordelette | U | 4
| Connecteur débrochable 8 positions | U | 4
REPORT SALLE DE SOINS ET SALLE DE DETENTE
| Hublot de couloir | PM
| Afficheur 3 boutons | PM
AFFICHEUR COULOIR IP
| Afficheur IP double face avec buzzer et 12 caractères | U | 4
| Câblage et cheminement, raccordements micro-switch compris | PM
| Installation et configuration | PM
| Formation | PM
APPEL INFIRMIERES : Sous-total H.T.
4.2.6 | MATERIEL CONSTITUANT LE SSI PHASE CHANTIER
| Dépose/ Repose Centrale | U | 1
| Dépose/Repose Antenne radio | U | 5
| Dépose/Repose Détecteur de fumée et socle AVEC cc | U | 1
| Dépose/Repose Détecteur de fumée radio et socle | U | 30
| Dépose/Repose Câblage et accessoires de pose | ENS | 1
| Mise en service | ENS | 1
| M501MEA BOITIER IP66 CHUBB | PM
| Mise en service Chubb | ENS | 1
| Maintenance préventive | ENS | 1
Matériel constituant le SSI phase chantier : Sous-total H.T.
4.2.7 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE ADRESSABLE
| Le SSI en place sera maintenu durant toute l’opération. Ce maintien comprend les modifications de câblage et l'accompagnement du mainteneur durant chaque phase de réhabilitation. | ENS | 1
| Module de protection d'alimentation 48 V (110) | U | 1
| Terminal report d'alarme | U | 1
4.2.7.5 | Système de détection incendie (S.D.I.) comprenant :
| *Tableau répétiteur d'exploitation | U | 2
| * Déclencheur manuel avec membrane déformable (IP42 avec élément plastique réarmable (F) et embase pour système adressable) | U | 6
| * Détecteurs de fumée avec isolateur + socle et embase (détecteur optique de fumée avec algorithme de détection spécifique à l'application et aux conditions de l'environnement) | U | 48
| * Indicateur d'action pour montage saillant | U | 22
Système de détection incendie par aspiration comprenant :
| VESDA VEP-A10-P-NF | PM
| VARIATION 24V 450W COF.38 V2 | PM
| BATTERIE 38Ah 12V BAC UL94-V0 | PM
| M501MEA BOITIER IP66 | PM
| Tube Vesda | PM
| Accessoires | PM
4.2.7.6 | système de mise en sécurité incendie (S.M.S.I) comprenant :
| * modification du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) | ENS | 1
| * Alarme Générale Sélective (AGS) Flash sanitaires commun | U | 5
| * Ventouse de porte (Alim portes Das) | U | 10
| Elément de surveillance de ligne de télécommande | ENS | 1
| Elément de surveillance de ligne de contrôle | ENS | 1
| Câblage CR1 2x1,5mm² | ml | 210
| Câblage CR1 2p 9/10 | ml | 85
| Câblage CR1 1p 9/10 | ml | 912
| Câblage Fil alarme rouge 1p 9/10 | ml | 280
| Câblage Cca | ml | 170
| Accessoires de câblage | ENS | 1
| Formation | ENS | 1
| Mise en service, programmation, essai, réception de l'installation | ENS | 1
SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE ADRESSABLE : Sous-total H.T.
4.2.8 | SYSTEME DE SONORISATION DE SECURITE
| Le SSS en place sera maintenu durant toute l’opération. Ce maintien comprend les modifications de câblage et l'accompagnement du mainteneur durant chaque phase de réhabilitation. | ENS | 1
système de sonorisation de sécurité comprenant :
| * Modification du centralisateur de sonorisation de sécurité | ENS | 1
| * Dépose soignée du matériel et stockage | ENS | 1
| * Réalisation de boîtes de dérivation | ENS | 1
| * Repose des sirènes avec socle | ENS | 1
| Câblage CR1 2x1,5mm² | ml | 100
| Accessoires de câblage | ENS | 1
| Mise en service, programmation, essai, réception de l'installation | ENS | 1
SYSTEME DE SONORISATION DE SECURITE : Sous-total H.T.
SOUS TOTAL COURANTS FAIBLES : Sous-total H.T.
4.3 | ADAPTATION DES ASCENSEURS
| Le système de commande des ascenseurs en place sera maintenu durant toute l’opération. Il sera prévu l'adaptation, les modifications de câblage et l'accompagnement du mainteneur durant chaque phase de réhabilitation. | U | 1
ADAPTATION DES ASCENSEURS: Sous-total H.T.
Sous-total H.T.
Montant Total base HT

## AVIGNON-TOULON
| 12343 - Restructuration du bâtiment Robert de Cotte - LES INVALIDES |  |  |  |  | DCE
Ind.B
DPGF LOT CFF/AVIGNON-TOULON
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Qté MOE | Qté entreprise | Prix unitaire Euros H.T. | Prix total Euros H.T.
PRESTATIONS PARTICULIÈRES COURANTS FORTS
3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
Dossier d'exécution de l'entreprise, y compris toutes sujétions
| Avant l’exécution des ouvrages de chaque phase | ENS | 1
| Pendant l’exécution des ouvrages de chaque phase | ENS | 1
| Avant la réception des ouvrages de chaque phase | ENS | 1
| Basculement vers la nouvelle installation | ENS | 1
TRAVAUX PREPARATOIRES : Sous-total H.T.
4.1.2 | ALIMENTATION DU CHANTIER
| Alimentation du chantier y compris toutes sujétions | ENS | 1
ALIMENTATION DU CHANTIER : Sous-total H.T.
4.1.3 | SYSTEMES DE LA SALLE DE SOIN TEMPORAIRE
| Systèmes de la salle de soin temporaire, y compris toutes sujétions | ENS | 1
SYSTÈMES DE LA SALLE DE SOIN TEMPORAIRE : Sous-total H.T.
4.1.4 | MISE A LA TERRE
| Contrôle du réseau de terre, y compris toutes sujétions | ENS | 1
| Prise de terre complémentaire, y compris toutes sujétions | ENS | 1
| Liaisons équipotentielles, y compris toutes sujétions | ENS | 1
| Mise à la terre des masses, y compris toutes sujétions | ENS | 1
MISE A LA TERRE : Sous-total H.T.
4.1.5 | DEPOSE ET MISE EN SECURITE
| Repérage des installations, y compris toutes sujétions | ENS | 1
| Neutralisation, y compris toutes sujétions | ENS | 1
| Dépose et démolition, y compris toutes sujétions | ENS | 1
DEPOSE ET MISE EN SECURITE : Sous-total H.T.
4.1.7 | TD PRINCIPAL ET ARMOIRES DIVISIONNAIRES
| Armoires RDC TOULON, depuis le TD Principal Robert de Cotte | U | 1
| Armoire R+1 AVIGNON, depuis le TD Principal Robert de Cotte | U | 1
| Coffret d’alimentation onduleurs depuis le coffret du Système de Transfert Statique des onduleurs. | U | 1
| Câble Cca d'alimentation des armoires depuis les TD Principaux, y compris raccordement et toutes sujétions. | ml | 200
TGBT ET ARMOIRE DIVISIONNAIRE : Sous-total H.T.
4.1.8 | ONDULEUR
| Fourniture pose et raccordement d'onduleur, y compris toutes sujétions | ENS | 2
| Fourniture d'un Système de Transfer Statique, y compris toutes sujétions | ENS | 1
ONDULEUR : Sous-total H.T.
4.1.9 | CHEMINEMENTS
Support pour le passage des câbles, y compris toutes sujétions
| * Chemins de câble CFO | ml | 85
| * Chemins de câble CFA | ml | 85
| Dans les murs et cloisons, y compris toutes sujétions | ml | 380
| Distribution périphérique des espaces de bureaux, y compris toutes sujétions | ml | 64
| Cheminement en saillie, y compris toutes sujétions | ml | 13.75
| Cheminement en tube pour montage métro, y compris toutes sujétions | ml | 6
| Boîtes d’encastrement et dérivation | ENS | 1
CHEMINEMENTS : Sous-total H.T.
4.1.10 | ECLAIRAGE ARTIFICIEL
Appareils d’éclairage intérieur
Fourniture, pose et raccordement d'appareils d'éclairage, comprenant câble d'alimentation, conformément au CCTP du lot, y compris toutes sujétions
| Tète de lit GOODWOOD MOVE pour les chambres des résidents | U | 9
| Type 1 :Bandeau Led des circulations | ml | 74
| Profilé | ml | 74
| Type 2 : Eclairage de nuit | U | 9
| Type 3 : Éclairage en suspension 2248 mm | U | 13
| : Éclairage en suspension 1968 mm |  | 6
| Type 4 : Hublot escalier | U | 8
| Type 5 : Réglette chambre et salle d'eau | U | 20
| Type 6 : Spot LED Salle d'eau | U | 18
| Type 7 : Downlight LED Chambre et palier | U | 33
| Type 8 : Dalle LED 600*600 | U | 8
| Type 9 : Luminaire étanche LED Local technique | U | 4
| Type 10 : Suspension Led Profilé | ml | 86
| Type 11 : Panneau à led + impression | U | 9
| Câblage 3G1,5mm² raccordements compris | ml | 2968
ECLAIRAGE ARTIFICIEL : Sous-total H.T.
4.1.11 | COMMANDES DIVERSES
| Commandes encastrées ou saillies | U | 49
Détecteurs de présence
| * Détecteurs de présence (pièce) | U | 3
| * Détecteurs de présence (Circulation) | U | 10
| * Détecteurs de présence ( Escalier) | U | 5
| * Détecteurs de présence ( Eclairage de nuit ) | U | 27
Commandes de stores intérieurs, conformément au CCTP
| * Commande montée descente | U | 17
Coffret de commande d'éclairage, conformément au CCTP
| * Coffret de commande d'éclairage | U | 5
| Câblage 3G1,5 raccordements compris | ml | 882
| Câblage 5G1,5 raccordements compris | ml | 806
| Câblage multipaires pour coffret de commande, raccordements compris | ml | 325
COMMANDES DIVERSES : Sous-total H.T.
4.1.12 | PRISES DE COURANT ET ALIMENTATION DIVERSES
| Prises de courant "normales" encastrées | U | 133
| Prises de courant "ondulées" encastrées | U | 18
| Prises de courant "charge fauteuil roulant" encastrées | U | 9
| Prises de salle d'eau IP44 | U | 11
| Prises de courant étanches | U | 2
| Câblage pour PC 3G2,5mm² raccordements compris | ml | 1557
| Alimentation store à alimenter depuis le tableau divisionnaire de la zone concernée | ENS | 18
| Alimentation Ventilation à alimenter depuis le tableau divisionnaire de la zone concernée | ENS | 18
| Alimentation climatisation depuis le tableau divisionnaire de la zone concernée | ENS | 2
| Alimentation Baignoire à alimenter depuis le tableau divisionnaire de la zone concernée | ENS | 2
| Alimentation Moteur rail à alimenter depuis le tableau divisionnaire de la zone concernée | ENS | 12
| Alimentation Onduleur 1 à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 2
| Alimentation Onduleur 2 à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 2
| Alimentation Ascenseur 3 à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 1
| Alimentation Ascenseur 3 Eclairage à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 1
| Alimentation CTA à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 1
| Alimentation micro switch à alimenter depuis le tableau divisionnaire ondulé de la zone concernée. | ENS | 22
PRISES DE COURANT ET ALIMENTATION DIVERSES : Sous-total H.T.
4.1.14 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Bloc d’Éclairage de Sécurité | U | 18
| Câblage CR1-C1 raccordements compris | ml | 270
ECLAIRAGE DE SECURITE : Sous-total H.T.
SOUS TOTAL PRESTATIONS PARTICULIÈRES COURANTS FORTS : Sous-total H.T.
PRESTATIONS PARTICULIÈRES COURANTS FAIBLES
4.2.1 | RESEAU VDI
4.2.1.4 | Baie informatique
| Baies 42U sur socle, porte saloon, équipée, dimension 800x800mm | PM
| Goulottes passe-cordons 1U | PM
| Ensemble de 2 goulottes passe-cordons verticaux | PM
| Obturateurs au format 19 pouces, 1U | PM
| 1 grille guide câble en fixation arrière ou latérale | PM
| 1 tablette de profondeur 625mm | PM
| Un lot de vis/écrous | PM
| Une pochette rigide porte-documents format A4 | PM
| Bandeaux 8 PC sur disjoncteur différentiel avec raccordement et mise à la terre, conformément au CCTP | PM
| Supports arrière pour les appareils actifs | PM
| Identification des baies et du local | PM
4.2.1.5 | Spécifications du système de câblage optique
| Liaison 144 fibre de baie à baie (Câble à fibre optique avec tubes extractibles) | PM
| Identification du câble fibre optique | PM
| Panneaux de raccordement, cassette de lavage, traversées LC, dispositif d'arrimage du câble | PM
| Identification des ports et panneaux optiques | PM
4.2.1.9 | Câble à fibre optique
| Distribution horizontale | PM
4.2.1.10 | Connecteurs de fibre optique
| Pigtails LC OS2 | ENS | 96
4.2.1.11 | Panneaux de raccordement pour liaisons à fibre optique | PM
| Identification des ports et panneaux optiques | PM
4.2.1.12 | Séparateur micro tubes et boîtiers de fermeture | U | 4
4.2.1.13 | Boîtiers de distribution de zone fibre optique | U | 4
4.2.1.14 | Les cordons fibre LC/LC duplex OS2
| Les cordons fibre LC/LC Duplex OS2 structure renforcée utilisés dans les zones des circulations et bureaux | U | 33
| Les cordons fibre LC/LC Duplex OS2 pour brassage dans les baies | PM
4.2.1.15 | Spécifications du système de câblage cuivre
Fourniture, pose d'équipements encastrés ou boitiers saillie, y compris raccordement, etc.
| Une simple RJ 45 Cat. 6A, en goulotte ou en saillie côté poste | ENS | 64
| Identifications | ENS | 82
Fourniture, pose de points de consolidation en plafond, y compris connecteurs RJ45 Cat. 6A, raccordement, etc.
| Boitiers de consolidation comprenant 4 connecteurs RJ45 Cat. 6A côté Micro Switch | U | 15
| Repérage des connecteurs et des Points de Consolidation | U | 15
| Distribution horizontale | ml | 656
Cordons de brassage
| Cordons de brassage 1,00 m | U | 50
| Cordons de brassage 1,50 m | U | 50
| Cordons de brassage 2,00 m | U | 50
| Cordons de poste de travail Informatique 3,00 m | U | 3
| Cordons de poste de travail Informatique 4,00 m | U | 4
4.2.1.16 | Rocades existantes inter-bâtiments
Câble Optique
Câble fibre optique 12 brins OM4, structure libre :
| * Liaison entre baies | PM
| * Liaison entre baies "provisoires" | PM
| * Identification du câble fibre optique | PM
| Dévoiement des câbles optiques existants | PM
| Panneau de raccordement pour fibre optique 48 connecteurs | PM
| Identification des ports et panneaux optiques | PM
| Jarretières optiques OM4 (longueurs 2ml) | PM
4.2.1.17 | Tests
Tests de la partie cuivre
| - Recette - points fixes | PM
Tests de la partie optique
| - Tests statiques, réflectométrie 850nm et 1300nm | PM
| Essais des protections et protections différentielles courants forts (VDI), compris rapport d'essais, etc. | PM
4.2.1.18 | Matériels actifs
| FTTO Switches 2 Uplink Ports SFP - Efficient Energy Management - Giga Switch V5 TP(PSE+) SFP-2VI 54VDC | ENS | 22
| Click-In Power Supply 54VDC/70W 90x45 | ENS | 22
| Nourrice aluminium | ENS | 22
| Software | PM
| SFP 1000BASE-SX 850nm 550m DOM LC Duplex 1G | ENS | 22
4.2.1.19 | Documentation du système de câblage | PM
4.2.1.20 | Garantie et service | PM
4.2.1.21 | Recette du système de câblage
| * Tests cuivres | PM
| * Tests statiques, réflectométrie 850nm et 1300nm | PM
RESEAU VDI : Sous-total H.T.
4.2.3 | SURETE-CONTROLE D’ACCES
| Coffret d'alimentation | PM
Equipement de contrôle d'accès
| * Béquille contrôlée | U | 20
| * Lecteur badge | U | 1
| * Module Radio | U | 8
| Câblage et cheminement, raccordements compris | PM
| Installation et configuration | PM
| Formation | PM
SURETE-CONTRÔLE D'ACCES : Sous-total H.T.
4.2.4 | INTERPHONIE – VIDEOPHONIE
| Portier audio vidéo avec bouton d'appel conforme loi Handicap | PM
| Cadre pour pose saillie | PM
| Combiné vidéophonie | U | 1
| Module Unité de traitement local avec extensions nécessaires en fonction du nombre de portes | PM
| Câblage et cheminement, raccordements compris | PM
| Installation et configuration | PM
| Formation | PM
INTERPHONIE – VIDEOPHONIE : Sous-total H.T.
4.2.5 | APPEL INFIRMIERES
ARCHITECTURE RESEAU
| PC Rackable industriel 1U | PM
| Licence d’activation vNISM | PM
| Licence export des données | PM
| Logiciel de traçabilité des appels-malades NOVALYO LAB | PM
| SWITCH24P-POE Switch 24 ports Gbps RJ45 PoE+ | PM
EQUIPEMENTS CHAMBRES
| Hublot de chambre "maitre" | U | 3
| Hublot de chambre "esclave" | U | 6
| Circuit d'éclairage LED pour Hublot | U | 9
| Connecteur débrochable 8 positions | U | 9
| Unité d'appel périphérique de lit 3 boutons + plaque de finition | U | 9
| Unité d'appel périphérique d'appel avec cordelette | U | 9
| Manipulateur 3 boutons | U | 9
| Adaptateur pour manipulateur spécifique | U | 9
SANITAIRE COMMUN
| Hublot "maitre" | U | 3
| Circuit d'éclairage LED pour Hublot | U | 3
| Unité d'appel périphérique d'appel avec cordelette | U | 3
| Connecteur débrochable 8 positions | U | 3
REPORT SALLE DE SOIN ET SALLE DE DETENTE
| Hublot de couloir | U | 2
| Afficheur 3 boutons | U | 2
AFFICHEUR COULOIR IP
| Afficheur IP double face avec buzzer et 12 caractères | PM | 2
| Câblage et cheminement, raccordements micro-switch compris | PM
| Installation et configuration | PM
| Formation | PM
APPEL INFIRMIERES : Sous-total H.T.
4.2.6 | MATERIEL CONSTITUANT LE SSI PHASE CHANTIER
| Dépose/ Repose Centrale | U | 1
| Dépose/Repose Antenne radio | U | 5
| Dépose/Repose Détecteur de fumée et socle AVEC icc | U | 1
| Dépose/Repose Détecteur de fumée radio et socle | U | 30
| Dépose/Repose Câblage et accessoires de pose | ENS | 1
| Mise en service | ENS | 1
| M501MEA BOITIER IP66 CHUBB | PM
| Mise en service Chubb | ENS | 1
| Maintenance préventive | ENS | 1
Matériel constituant le SSI phase chantier : Sous-total H.T.
4.2.7 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE ADRESSABLE
| Le SSI en place sera maintenu durant toute l’opération. Ce maintien comprend les modifications de câblage et l'accompagnement du mainteneur durant chaque phase de réhabilitation. | ENS | 1
| Module de protection d'alimentation 48 V (110) | PM
| Terminal report d'alarme | PM
4.2.7.5 | Système de détection incendie (S.D.I.) comprenant :
| *Tableau répétiteur d'exploitation | U | 2
| * Déclencheur manuel avec membrane déformable (IP42 avec élément plastique réarmable (F) et embase pour système adressable) | U | 2
| * Détecteurs de fumée avec isolateur + socle et embase (détecteur optique de fumée avec algorithme de détection spécifique à l'application et aux conditions de l'environnement) | U | 35
| * Indicateur d'action pour montage saillant | U | 20
Système de détection incendie par aspiration comprenant :
| *VESDA VEP-A10-P-NF | U | 1
| *VARIATION 24V 450W COF.38 V2 | U | 1
| *BATTERIE 38Ah 12V BAC UL94-V0 | U | 2
| *M501MEA BOITIER IP66 | U | 2
| *Tube Vesda | PM
| *Accessoires | PM
4.2.7.6 | système de mise en sécurité incendie (S.M.S.I) comprenant :
| * modification du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) | ENS | 1
| * Alarme Générale Sélective (AGS) Flash sanitaires commun | U | 1
| * Ventouse de porte (Alim portes Das) | U | 8
| Elément de surveillance de ligne de télécommande | PM
| Elément de surveillance de ligne de contrôle | PM
| Câblage CR1 2x1,5mm² | ml | 140
| Câblage CR1 2p 9/10 | PM
| Câblage CR1 1p 9/10 | ml | 684
| Câblage Fil alarme rouge 1p 9/10 | ml | 240
| Câblage Cca | ml | 170
| Accessoires de câblage | ENS | 1
| Formation | PM
| Mise en service, programmation, essai, réception de l'installation | PM
SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE ADRESSABLE : Sous-total H.T.
4.2.8 | SYSTEME DE SONORISATION DE SECURITE
| Le SSS en place sera maintenu durant toute l’opération. Ce maintien comprend les modifications de câblage et l'accompagnement du mainteneur durant chaque phase de réhabilitation. | ENS | 1
système de sonorisation de sécurité comprenant :
| * Modification du centralisateur de sonorisation de sécurité | ENS | 1
| * Dépose soignée du matériel et stockage | ENS | 1
| * Réalisation de boîtes de dérivation | ENS | 1
| * Repose des sirènes avec socle | ENS | 1
| Câblage CR1 2x1,5mm² | ml | 100
| Accessoires de câblage | ENS | 1
| Mise en service, programmation, essai, réception de l'installation | ENS | 1
SYSTEME DE SONORISATION DE SECURITE : Sous-total H.T.
SOUS TOTAL COURANTS FAIBLES : Sous-total H.T.
4.3 | ADAPTATION DES ASCENSEURS
| Le système de commande des ascenseurs en place sera maintenu durant toute l’opération. Il sera prévu l'adaptation, les modifications de câblage et l'accompagnement du mainteneur durant chaque phase de réhabilitation. | U | 1
ADAPTATION DES ASCENSEURS: Sous-total H.T.
Sous-total H.T.
Montant Total base HT

## SAINT JEAN DE LUZ
| 12343 - Restructuration du bâtiment Robert de Cotte - LES INVALIDES |  |  |  |  | DCE
Ind.B
DPGF LOT CFF/SAINT JEAN DE LUZ
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Qté MOE | Qté Entreprise | Prix unitaire Euros H.T. | Prix total Euros H.T.
PRESTATIONS PARTICULIÈRES COURANTS FORTS
3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
Dossier d'exécution de l'entreprise, y compris toutes sujétions
| Avant l’exécution des ouvrages de chaque phase | Ens | 1
| Pendant l’exécution des ouvrages de chaque phase | Ens | 1
| Avant la réception des ouvrages de chaque phase | ENS | 1
| Basculement vers la nouvelle installation | ENS | 1
TRAVAUX PREPARATOIRES : Sous-total H.T.
4.1.2 | ALIMENTATION DU CHANTIER
| Alimentation du chantier y compris toutes sujétions | ENS | 1
ALIMENTATION DU CHANTIER : Sous-total H.T.
4.1.3 | SYSTEMES DE LA SALLE DE SOIN TEMPORAIRE
| Systèmes de la salle de soin temporaire, y compris toutes sujétions | ENS | 1
SYSTÈMES DE LA SALLE DE SOIN TEMPORAIRE : Sous-total H.T.
4.1.4 | MISE A LA TERRE
| Contrôle du réseau de terre, y compris toutes sujétions | ENS | 1
| Prise de terre complémentaire, y compris toutes sujétions | ENS | 1
| Liaisons équipotentielles, y compris toutes sujétions | ENS | 1
| Mise à la terre des masses, y compris toutes sujétions | ENS | 1
MISE A LA TERRE : Sous-total H.T.
4.1.5 | DEPOSE ET MISE EN SECURITE
| Repérage des installations, y compris toutes sujétions | ENS | 1
| Neutralisation, y compris toutes sujétions | ENS | 1
| Dépose et démolition, y compris toutes sujétions | ENS | 1
DEPOSE ET MISE EN SECURITE : Sous-total H.T.
4.1.7 | TD PRINCIPAL ET ARMOIRES DIVISIONNAIRES
| Armoire R+1 SAINT JEAN DE LUZ, depuis le TD Principal Robert de Cotte | U | 1
| Câble Cca d'alimentation des armoires depuis les TD Principaux, y compris raccordement et toutes sujétions. | ml | 55
TGBT ET ARMOIRE DIVISIONNAIRE : Sous-total H.T.
4.1.9 | CHEMINEMENTS
Support pour le passage des câbles, y compris toutes sujétions
| * Chemins de câble CFO | ml | 44
| * Chemins de câble CFA | ml | 44
| Dans les murs et cloisons, y compris toutes sujétions | ml | 415
| La distribution terminale par colonne, y compris toutes sujétions | U | 8
| Distribution périphérique des espaces de bureaux, y compris toutes sujétions | ml | 64
| Cheminement en saillie, y compris toutes sujétions | ml | 13.75
| Cheminement en tube pour montage métro, y compris toutes sujétions | ml | 7
| Boîtes d’encastrement et dérivation | ENS | 1
CHEMINEMENTS : Sous-total H.T.
4.1.10 | ECLAIRAGE ARTIFICIEL
Appareils d’éclairage intérieur
Fourniture, pose et raccordement d'appareils d'éclairage, comprenant câble d'alimentation, conformément au CCTP du lot, y compris toutes sujétions
| Tète de lit GOODWOOD MOVE pour les chambres des résidents | U | 11
| Type 1 :Bandeau Led des circulations | ml | 30
| Profilé | ml | 30
| Type 2 : Eclairage de nuit | U | 12
| Type 4 : Hublot escalier | U | 3
| Type 5 : Réglette chambre et salle d'eau | U | 22
| Type 6 : Spot LED Salle d'eau | U | 19
| Type 7 : Downlight LED Chambre et palier | U | 17
| Type 9 : Luminaire étanche LED Local technique | U | 1
| Type 10 : Suspension Led Profilé | ml | 56
| Type 11 : Panneau à led + impression | U | 12
| Câblage 3G1,5mm² raccordements compris | ml | 1704
ECLAIRAGE ARTIFICIEL : Sous-total H.T.
4.1.11 | COMMANDES DIVERSES
| Commandes encastrées ou saillies | U | 45
Détecteurs de présence
| * Détecteurs de présence (pièce) | U | 1
| * Détecteurs de présence (Circulation) | U | 6
| * Détecteurs de présence ( Escalier) | U | 2
| * Détecteurs de présence ( Eclairage de nuit ) | U | 33
Commandes de stores intérieurs, conformément au CCTP
| * Commande montée descente | U | 11
Coffret de commande d'éclairage, conformément au CCTP
| * Coffret de commande d'éclairage | U | 3
| Câblage 3G1,5 raccordements compris | ml | 810
| Câblage 5G1,5 raccordements compris | ml | 676
| Câblage multipaires pour coffret de commande, raccordements compris | ml | 195
COMMANDES DIVERSES : Sous-total H.T.
4.1.12 | PRISES DE COURANT ET ALIMENTATION DIVERSES
| Prises de courant "normales" encastrées | U | 76
| Prises de courant "charge fauteuil roulant" encastrées | U | 11
| Prises de salle d'eau IP44 | U | 11
| Prise de courant étanche | U | 1
| Câblage pour PC 3G2,5mm² raccordements compris | ml | 891
| Alimentation store à alimenter depuis le tableau divisionnaire de la zone concernée | ENS | 12
| Alimentation Ventilation à alimenter depuis le tableau divisionnaire de la zone concernée | ENS | 11
| Alimentation Moteur rail à alimenter depuis le tableau divisionnaire de la zone concernée | ENS | 11
| Alimentation CTA à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 1
| Alimentation coffret de réarmement des clapets coupe-feu de la Zone à alimenter depuis le tableau divisionnaire de la zone concernée | ENS | 1
| Alimentation micro switch à alimenter depuis le tableau divisionnaire ondulé de la zone concernée | ENS | 12
PRISES DE COURANT ET ALIMENTATION DIVERSES : Sous-total H.T.
4.1.14 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Bloc d’Éclairage de Sécurité | U | 10
| Câblage CR1-C1 raccordements compris | ml | 150
ECLAIRAGE DE SECURITE : Sous-total H.T.
4.1.15 | COUPURES D'URGENCE
| Coupure d’urgence de Zone de compartimentage, conformément au CCTP | U | 1
COUPURE D'URGENCE : Sous-total H.T.
SOUS TOTAL PRESTATIONS PARTICULIÈRES COURANTS FORTS : Sous-total H.T.
PRESTATIONS PARTICULIÈRES COURANTS FAIBLES
4.2.1 | RESEAU VDI
4.2.1.4 | Baie informatique
| Baies 42U sur socle, porte saloon, équipée, dimension 800x800mm | PM
| Goulottes passe-cordons 1U | PM
| Ensemble de 2 goulottes passe-cordons verticaux | PM
| Obturateurs au format 19 pouces, 1U | PM
| 1 grille guide câble en fixation arrière ou latérale | PM
| 1 tablette de profondeur 625mm | PM
| Un lot de vis/écrous | PM
| Une pochette rigide porte-documents format A4 | PM
| Bandeaux 8 PC sur disjoncteur différentiel avec raccordement et mise à la terre, conformément au CCTP | PM
| Supports arrière pour les appareils actifs | PM
| Identification des baies et du local | PM
4.2.1.5 | Spécifications du système de câblage optique
| Liaison 144 fibre de baie à baie (Câble à fibre optique avec tubes extractibles) | PM
| Identification du câble fibre optique | PM
| Panneaux de raccordement, cassette de lavage, traversées LC, dispositif d'arrimage du câble | PM
| Identification des ports et panneaux optiques | PM
4.2.1.9 | Câble à fibre optique
| Distribution horizontale | PM
4.2.1.10 | Connecteurs de fibre optique
| Pigtails LC OS2 | ENS | 48
4.2.1.11 | Panneaux de raccordement pour liaisons à fibre optique | PM
| Identification des ports et panneaux optiques | PM
4.2.1.12 | Séparateur micro tubes et boîtiers de fermeture | U | 4
4.2.1.13 | Boîtiers de distribution de zone fibre optique, traversées, support de fixation et volets de protection | U | 2
4.2.1.14 | Les cordons fibre LC/LC duplex OS2
| Les cordons fibre LC/LC Duplex OS2 structure renforcée utilisés dans les zones des circulations et bureaux | U | 20
| Les cordons fibre LC/LC Duplex OS2 pour brassage dans les baies | PM
4.2.1.15 | Spécifications du système de câblage cuivre
Fourniture, pose d'équipements encastrés ou boitiers saillie, y compris raccordement, etc.
| Une simple RJ 45 Cat. 6A, en goulotte ou en saillie côté poste | ENS | 43
| Identifications | ENS | 68
Fourniture, pose de points de consolidation en plafond, y compris connecteurs RJ45 Cat. 6A, raccordement, etc.
| Boitiers de consolidation comprenant 4 connecteurs RJ45 Cat. 6A côté Micro Switch | U | 11
| Repérage des connecteurs et des Points de Consolidation | U | 11
| Distribution horizontale | ml | 544
Cordons de brassage
| Cordons de brassage 1,00 m | U | 20
| Cordons de brassage 1,50 m | U | 20
| Cordons de brassage 2,00 m | U | 20
| Cordons de poste de travail Informatique 3,00 m | PM
| Cordons de poste de travail Informatique 4,00 m | PM
4.2.1.16 | Rocades existantes inter-bâtiments
Câble Optique
Câble fibre optique 12 brins OM4, structure libre :
| * Liaison entre baies | PM
| * Liaison entre baies "provisoires" | PM
| * Identification du câble fibre optique | PM
| Dévoiement des câbles optiques existants | PM
| Panneau de raccordement pour fibre optique 48 connecteurs | PM
| Identification des ports et panneaux optiques | PM
| Jarretières optiques OM4 (longueurs 2ml) | PM
4.2.1.17 | Tests
Tests de la partie cuivre
| - Recette - points fixes | PM
Tests de la partie optique
| - Tests statiques, réflectométrie 850nm et 1300nm | PM
| Essais des protections et protections différentielles courants forts (VDI), compris rapport d'essais, etc. | PM
4.2.1.18 | Matériels actifs
| FTTO Switches 2 Uplink Ports SFP - Efficient Energy Management - Giga Switch V5 TP(PSE+) SFP-2VI 54VDC | ENS | 14
| Click-In Power Supply 54VDC/70W 90x45 | ENS | 14
| Nourrice aluminium | ENS | 14
| Software | PM
| SFP 1000BASE-SX 850nm 550m DOM LC Duplex 1G | ENS | 14
4.2.1.19 | Documentation du système de câblage | PM
4.2.1.20 | Garantie et service | PM
4.2.1.21 | Recette du système de câblage
| * Tests cuivres | PM
| * Tests statiques, réflectométrie 850nm et 1300nm | PM
RESEAU VDI : Sous-total H.T.
4.2.3 | SURETE-CONTROLE D’ACCES
| Coffret d'alimentation | PM
Equipement de contrôle d'accès
| * Béquille contrôlée | U | 12
| * Module Radio | U | 3
| Câblage et cheminement, raccordements compris | PM
| Installation et configuration | PM
| Formation | PM
SURETE-CONTRÔLE D'ACCES : Sous-total H.T.
4.2.5 | APPEL INFIRMIERES
ARCHITECTURE RESEAU
| PC Rackable industriel 1U | PM
| Licence d’activation vNISM | PM
| Licence export des données | PM
| Logiciel de traçabilité des appels-malades NOVALYO LAB | PM
| SWITCH24P-POE Switch 24 ports Gbps RJ45 PoE+ | PM
EQUIPEMENTS CHAMBRES
| Hublot de chambre "maitre" | U | 3
| Hublot de chambre "esclave" | U | 8
| Circuit d'éclairage LED pour Hublot | U | 11
| Connecteur débrochable 8 positions | U | 11
| Unité d'appel périphérique de lit 3 boutons + plaque de finition | U | 11
| Unité d'appel périphérique d'appel avec cordelette | U | 11
| Manipulateur 3 boutons | U | 11
| Adaptateur pour manipulateur spécifique | U | 11
SANITAIRE COMMUN
| Hublot "maitre" | PM
| Circuit d'éclairage LED pour Hublot | PM
| Unité d'appel périphérique d'appel avec cordelette | PM
| Connecteur débrochable 8 positions | PM
REPORT SALLE DE SOIN ET SALLE DE DETENTE
| Hublot de couloir | PM
| Afficheur 3 boutons | PM
AFFICHEUR COULOIR IP
| Afficheur IP double face avec buzzer et 12 caractères | U | 3
| Câblage et cheminement, raccordements micro-switch compris | PM
| Installation et configuration | PM
| Formation | PM
APPEL INFIRMIERES : Sous-total H.T.
4.2.6 | MATERIEL CONSTITUANT LE SSI PHASE CHANTIER
| Dépose/ Repose Centrale | U | 1
| Dépose/Repose Antenne radio | U | 5
| Dépose/Repose Détecteur de fumée et socle AVEC icc | U | 1
| Dépose/Repose Détecteur de fumée radio et socle | U | 30
| Dépose/Repose Câblage et accessoires de pose | ENS | 1
| Mise en service | ENS | 1
| M501MEA BOITIER IP66 CHUBB | PM
| Mise en service Chubb | ENS | 1
| Maintenance préventive | ENS | 1
Matériel constituant le SSI phase chantier : Sous-total H.T.
4.2.7 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE ADRESSABLE
| Le SSI en place sera maintenu durant toute l’opération. Ce maintien comprend les modifications de câblage et l'accompagnement du mainteneur durant chaque phase de réhabilitation. | ENS | 1
| Module de protection d'alimentation 48 V (110) | PM
| Terminal report d'alarme | PM
4.2.7.5 | Système de détection incendie (S.D.I.) comprenant :
| *Tableau répétiteur d'exploitation | U | 1
| * Déclencheur manuel avec membrane déformable (IP42 avec élément plastique réarmable (F) et embase pour système adressable) | U | 1
| * Détecteurs de fumée avec isolateur + socle et embase (détecteur optique de fumée avec algorithme de détection spécifique à l'application et aux conditions de l'environnement) | U | 21
| * Indicateur d'action pour montage saillant | U | 12
Système de détection incendie par aspiration comprenant :
| *VESDA VEP-A10-P-NF | PM
| *VARIATION 24V 450W COF.38 V2 | PM
| *BATTERIE 38Ah 12V BAC UL94-V0 | PM
| *M501MEA BOITIER IP66 | PM
| *Tube Vesda | PM
| *Accessoires | PM
4.2.7.6 | système de mise en sécurité incendie (S.M.S.I) comprenant :
| * modification du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) | ENS | 1
| * Ventouse de porte (Alim portes Das) | U | 6
| Elément de surveillance de ligne de télécommande | PM
| Elément de surveillance de ligne de contrôle | PM
| Câblage CR1 2x1,5mm² | ml | 95
| Câblage CR1 2p 9/10 | PM
| Câblage CR1 1p 9/10 | ml | 408
| Câblage Fil alarme rouge 1p 9/10 | ml | 220
| Câblage Cca | ml | 90
| Accessoires de câblage | ENS | 1
| Formation | PM
| Mise en service, programmation, essai, réception de l'installation | PM
SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE ADRESSABLE : Sous-total H.T.
4.2.8 | SYSTEME DE SONORISATION DE SECURITE
| Le SSS en place sera maintenu durant toute l’opération. Ce maintien comprend les modifications de câblage et l'accompagnement du mainteneur durant chaque phase de réhabilitation. | ENS | 1
système de sonorisation de sécurité comprenant :
| * Modification du centralisateur de sonorisation de sécurité | ENS | 1
| * Dépose soignée du matériel et stockage | ENS | 1
| * Réalisation de boîtes de dérivation | ENS | 1
| * Repose des sirènes avec socle | ENS | 1
| Câblage CR1 2x1,5mm² | ml | 100
| Accessoires de câblage | ENS | 1
| Mise en service, programmation, essai, réception de l'installation | ENS | 1
SYSTEME DE SONORISATION DE SECURITE : Sous-total H.T.
SOUS TOTAL COURANTS FAIBLES : Sous-total H.T.
Sous-total H.T.
Montant Total base HT

## NICE
| 12343 - Restructuration du bâtiment Robert de Cotte - LES INVALIDES |  |  |  |  | DCE
Ind.B
DPGF LOT CFF/NICE
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Qté MOE | Qté Entreprise | Prix unitaire Euros H.T. | Prix total Euros H.T.
PRESTATIONS PARTICULIÈRES COURANTS FORTS
3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
Dossier d'exécution de l'entreprise, y compris toutes sujétions
| Avant l’exécution des ouvrages de chaque phase | ENS | 1
| Pendant l’exécution des ouvrages de chaque phase | ENS | 1
| Avant la réception des ouvrages de chaque phase | ENS | 1
| Basculement vers la nouvelle installation | ENS | 1
TRAVAUX PREPARATOIRES : Sous-total H.T.
4.1.2 | ALIMENTATION DU CHANTIER
| Alimentation du chantier y compris toutes sujétions | ENS | 1
ALIMENTATION DU CHANTIER : Sous-total H.T.
4.1.3 | SYSTEMES DE LA SALLE DE SOIN TEMPORAIRE
| Systèmes de la salle de soin temporaire, y compris toutes sujétions | ENS | 1
SYSTÈMES DE LA SALLE DE SOIN TEMPORAIRE : Sous-total H.T.
4.1.4 | MISE A LA TERRE
| Contrôle du réseau de terre, y compris toutes sujétions | ENS | 1
| Prise de terre complémentaire, y compris toutes sujétions | ENS | 1
| Liaisons équipotentielles, y compris toutes sujétions | ENS | 1
| Mise à la terre des masses, y compris toutes sujétions | ENS | 1
MISE A LA TERRE : Sous-total H.T.
4.1.5 | DEPOSE ET MISE EN SECURITE
| Repérage des installations, y compris toutes sujétions | ENS | 1
| Neutralisation, y compris toutes sujétions | ENS | 1
| Dépose et démolition, y compris toutes sujétions | ENS | 1
DEPOSE ET MISE EN SECURITE : Sous-total H.T.
4.1.7 | TD PRINCIPAL ET ARMOIRES DIVISIONNAIRES
| Armoire R+1 NICE EST, depuis le TD Principal Robert de Cotte | U | 1
| Armoire R+1 NICE OUEST, depuis le TD Principal Robert de Cotte | U | 1
| Câble Cca d'alimentation des armoires depuis les TD Principaux, y compris raccordement et toutes sujétions. | ml | 150
TGBT ET ARMOIRE DIVISIONNAIRE : Sous-total H.T.
4.1.9 | CHEMINEMENTS
Support pour le passage des câbles, y compris toutes sujétions
| * Chemins de câble CFO | ml | 92
| * Chemins de câble CFA | ml | 92
| Dans les murs et cloisons, y compris toutes sujétions | ml | 650
| Cheminement en saillie, y compris toutes sujétions | ml | 13.75
| Cheminement en tube pour montage métro, y compris toutes sujétions | ml | 10
| Boîtes d’encastrement et dérivation | ENS | 1
CHEMINEMENTS : Sous-total H.T.
4.1.10 | ECLAIRAGE ARTIFICIEL
Appareils d’éclairage intérieur
Fourniture, pose et raccordement d'appareils d'éclairage, comprenant câble d'alimentation, conformément au CCTP du lot, y compris toutes sujétions
| Tète de lit GOODWOOD MOVE pour les chambres des résidents | U | 17
| Type 1 :Bandeau Led des circulations | U | 68
| :Profilé |  | 68
| Type 2 : Eclairage de nuit | U | 18
| Type 5 : Réglette chambre et salle d'eau | U | 32
| Type 6 : Spot LED Salle d'eau | U | 31
| Type 7 : Downlight LED Chambre et palier | U | 15
| Type 9 : Luminaire étanche LED Local technique | U | 22
| Type 10 : Suspension Led Profilé | ml | 101 |  |  |  | 1.6 | 9 | 39 | 12
| Type 11 : Panneau à led + impression | U | 18
| Câblage 3G1,5mm² raccordements compris | ml | 3120
ECLAIRAGE ARTIFICIEL : Sous-total H.T.
4.1.11 | COMMANDES DIVERSES
| Commandes encastrées ou saillies | U | 77
Détecteurs de présence
| * Détecteurs de présence (pièce) | U | 7
| * Détecteurs de présence (Circulation) | U | 10
| * Détecteurs de présence ( Eclairage de nuit ) | U | 48
| Télécommande de programmation | U | 2
Commandes de stores intérieurs, conformément au CCTP
| * Commande montée descente | U | 18
Coffret de commande d'éclairage, conformément au CCTP
| * Coffret de commande d'éclairage | U | 5
| Câblage Cca 3G1,5 raccordements compris | ml | 1386
| Câblage Cca5G1,5 raccordements compris | ml | 1014
| Câblage Cca multipaires pour coffret de commande, raccordements compris | ml | 325
COMMANDES DIVERSES : Sous-total H.T.
4.1.12 | PRISES DE COURANT ET ALIMENTATION DIVERSES
| Prises de courant "normales" encastrées | U | 109
| Prises de courant "charge fauteuil roulant" encastrées | U | 16
| Prises de salle d'eau IP44 | U | 16
| Prises de courant étanche | U | 5
| Câblage pour PC 3G2,5mm² raccordements compris | ml | 1314
| Alimentation store à alimenter depuis le tableau divisionnaire de la zone concernée | ENS | 18
| Alimentation Moteur rail à alimenter depuis le tableau divisionnaire de la zone concernée | ENS | 16
| Alimentation Ventilation à alimenter depuis le tableau divisionnaire de la zone concernée | ENS | 16
| Alimentation micro switch à alimenter depuis le tableau divisionnaire ondulé de la zone concernée | ENS | 21
| Alimentation CTA à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 3
| Alimentation Fluides médicaux à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 1
| Alimentation Contrôle d'accès à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 1
| Alimentation des bandeaux prises de la baie informatique depuis le tableau divisionnaire ondulé de la zone concernée | ENS | 1
| Alimentation de la Baie informatique à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 1
| Alimentation de la GTB Ondulée depuis le TD Principal | ENS | 1
| Alimentation GTB à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 1
| Alimentation Vidéophonie à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 1
| Alimentation climatisation local informatique à alimenter depuis le TD Principal. | ENS | 1
| Alimentation climatisation locaux fluides médicaux à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 2
| Alimentation unité de climatisation local DASRI à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 1
| Alimentation système clapet coupe feu à alimenter depuis le tableau divisionnaire de la zone concernée | ENS | 1
| Alimentation du coffret de désenfumage à alimenté depuis le tableau divisionnaire de la zone de la zone concernée | ENS | 1
PRISES DE COURANT ET ALIMENTATION DIVERSES : Sous-total H.T.
4.1.14 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Bloc d’Éclairage de Sécurité | U | 17
| Câblage CR1-C1 raccordements compris | ml | 255
ECLAIRAGE DE SECURITE : Sous-total H.T.
4.1.15 | COUPURES D'URGENCE
| Coupure d’urgence de Zone de compartimentage, conformément au CCTP | U | 2
COUPURE D'URGENCE : Sous-total H.T.
SOUS TOTAL PRESTATIONS PARTICULIÈRES COURANTS FORTS : Sous-total H.T.
PRESTATIONS PARTICULIÈRES COURANTS FAIBLES
4.2.1 | RESEAU VDI
4.2.1.4 | Baie informatique
| Baies 42U sur socle, porte saloon, équipée, dimension 800x800mm | U | 1
| Goulottes passe-cordons 1U | U | 10
| Ensemble de 2 goulottes passe-cordons verticaux | U | 2
| Obturateurs au format 19 pouces, 1U | U | 10
| 1 grille guide câble en fixation arrière ou latérale | U | 2
| 1 tablette de profondeur 625mm | U | 1
| Un lot de vis/écrous | U | 2
| Une pochette rigide porte-documents format A4 | U | 2
| Bandeaux 8 PC sur disjoncteur différentiel avec raccordement et mise à la terre, conformément au CCTP | U | 2
| Supports arrière pour les appareils actifs | U | 4
| Identification des baies et du local | U | 1
4.2.1.5 | Spécifications du système de câblage optique
| Liaison 144 fibre de baie à baie (Câble à fibre optique avec tubes extractibles) | ml | 500
| Identification du câble fibre optique | ENS | 1
| Panneaux de raccordement, cassette de lavage, traversées LC, dispositif d'arrimage du câble | ENS | 2
| Identification des ports et panneaux optiques | ENS | 2
4.2.1.9 | Câble à fibre optique
| Distribution horizontale | ml | 150
4.2.1.10 | Connecteurs de fibre optique
| Pigtails LC OS2 | U | 72
4.2.1.11 | Panneaux de raccordement pour liaisons à fibre optique | U | 2
| Identification des ports et panneaux optiques | U | 2
4.2.1.12 | Séparateur micro tubes et boîtiers de fermeture | U | 6
4.2.1.13 | Boîtiers de distribution de zone fibre optique, traversées, support de fixation et volets de protection | U | 3
4.2.1.14 | Les cordons fibre LC/LC duplex OS2
| Les cordons fibre LC/LC Duplex OS2 structure renforcée utilisés dans les zones des circulations et bureaux | U | 31
| Les cordons fibre LC/LC Duplex OS2 pour brassage dans les baies | U | 144
4.2.1.15 | Spécifications du système de câblage cuivre
Fourniture, pose d'équipements encastrés ou boitiers saillie, y compris raccordement, etc.
| Une simple RJ 45 Cat. 6A, en goulotte ou en saillie côté poste | ENS | 66
| Identifications | ENS | 98
Fourniture, pose de points de consolidation en plafond, y compris connecteurs RJ45 Cat. 6A, raccordement, etc.
| Boitiers de consolidation comprenant 4 connecteurs RJ45 Cat. 6A côté Micro Switch | U | 15
| Repérage des connecteurs et des Points de Consolidation | U | 15
| Distribution horizontale | ml | 784
Cordons de brassage
| Cordons de brassage 1,00 m | U | 40
| Cordons de brassage 1,50 m | U | 40
| Cordons de brassage 2,00 m | U | 40
| Cordons de poste de travail Informatique 3,00 m | U | 2
| Cordons de poste de travail Informatique 4,00 m | U | 4
4.2.1.16 | Rocades existantes inter-bâtiments
Câble Optique
Câble fibre optique 12 brins OM4, structure libre :
| * Liaison entre baies | ml | 120
| * Liaison entre baies "provisoires" | ml | 60
| * Identification du câble fibre optique | ENS | 6
| Dévoiement des câbles optiques existants | ENS | 1
| Panneau de raccordement pour fibre optique 48 connecteurs | U | 4
| Identification des ports et panneaux optiques | ENS | 4
| Jarretières optiques OM4 (longueurs 2ml) | U | 24
4.2.1.17 | Tests
Tests de la partie cuivre
| - Recette - points fixes | U | 353
Tests de la partie optique
| - Tests statiques, réflectométrie 850nm et 1300nm | U | 144
| Essais des protections et protections différentielles courants forts (VDI), compris rapport d'essais, etc. | ENS | 1
4.2.1.18 | Matériels actifs
| FTTO Switches 2 Uplink Ports SFP - Efficient Energy Management - Giga Switch V5 TP(PSE+) SFP-2VI 54VDC | ENS | 22
| Click-In Power Supply 54VDC/70W 90x45 | ENS | 22
| Nourrice aluminium | ENS | 22
| Software | ENS | 1
| SFP 1000BASE-SX 850nm 550m DOM LC Duplex 1G | ENS | 22
4.2.1.19 | Documentation du système de câblage | ENS | 1
4.2.1.20 | Garantie et service | ENS | 1
4.2.1.21 | Recette du système de câblage
| * Tests cuivres | ENS | 349
| * Tests statiques, réflectométrie 850nm et 1300nm | ENS | 144
RESEAU VDI : Sous-total H.T.
4.2.2 | GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT
Fourniture, pose et raccordement d'une installation de gestion technique du bâtiment y compris câblage, protections et cheminements
4.2.2.5 | Matériel
| Gestion des points | ENS | 1
| Gestion confort intégration lot CVC | ENS | 1
| Station météo | ENS | 1
| Prestation d'installation électrique GTB | ENS | 1
4.2.2.6 | Supervision
| Logiciel GTB | ENS | 1
| Ingénierie | ENS | 1
4.2.2.6 | Formation - Maintenance | ENS | 1
GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT : Sous-total H.T.
4.2.3 | SURETE-CONTROLE D’ACCES
| Coffret d'alimentation | ENS | 1
Equipement de contrôle d'accès
| * Béquille contrôlée | U | 21
| * Barillet contrôlée | U | 11
| * Module Radio | U | 6
| * Encodeur de badges | U | 1
| * Badges | U | 150
| Câblage et cheminement, raccordements compris | ENS | 1
| Installation et configuration | ENS | 1
| Formation | ENS | 1
SURETE-CONTRÔLE D'ACCES : Sous-total H.T.
4.2.4 | INTERPHONIE – VIDEOPHONIE
| Portier audio vidéo avec bouton d'appel conforme loi Handicap | PM
| Cadre pour pose saillie | PM
| Combiné vidéophonie | PM
| Module Unité de traitement local avec extensions nécessaires en fonction du nombre de portes | ENS | 1
| Câblage et cheminement, raccordements compris | ENS | 1
| Installation et configuration | ENS | 1
| Formation | ENS | 1
INTERPHONIE – VIDEOPHONIE : Sous-total H.T.
4.2.5 | APPEL INFIRMIERES
ARCHITECTURE RESEAU
| PC Rackable industriel 1U | U | 1
| Licence d’activation vNISM | U | 1
| Licence export des données | U | 1
| Logiciel de traçabilité des appels-malades NOVALYO LAB | U | 1
| SWITCH24P-POE Switch 24 ports Gbps RJ45 PoE+ | U | 1
EQUIPEMENTS CHAMBRES
| Hublot de chambre "maitre" | U | 5
| Hublot de chambre "esclave" | U | 11
| Circuit d'éclairage LED pour Hublot | U | 17
| Connecteur débrochable 8 positions | U | 17
| Unité d'appel périphérique de lit 3 boutons + plaque de finition | U | 17
| Unité d'appel périphérique d'appel avec cordelette | U | 16
| Manipulateur 3 boutons | U | 17
| Adaptateur pour manipulateur spécifique | U | 17
SANITAIRE COMMUN
| Hublot "maitre" | PM
| Circuit d'éclairage LED pour Hublot | PM
| Unité d'appel périphérique d'appel avec cordelette | PM
| Connecteur débrochable 8 positions | PM
REPORT SALLE DE SOIN ET SALLE DE DETENTE
| Hublot de couloir | PM
| Afficheur 3 boutons | PM
AFFICHEUR COULOIR IP
| Afficheur IP double face avec buzzer et 12 caractères | U | 4
| Câblage et cheminement, raccordements micro-switch compris | ENS | 1
| Installation et configuration | ENS | 1
| Formation | ENS | 1
APPEL INFIRMIERES : Sous-total H.T.
4.2.5 | MATERIEL CONSTITUANT LE SSI PHASE CHANTIER
| Centrale | U | 1
| Antenne radio | U | 5
| Détecteur de fumée et socle AVEC icc | U | 1
| Détecteur de fumée radio et socle | U | 30
| Câblage et accessoires de pose | ENS | 1
| Mise en service | ENS | 1
| M501MEA BOITIER IP66 CHUBB | U | 2
| Mise en service Chubb | ENS | 1
| Maintenance préventive | ENS | 1
Matériel constituant le SSI phase chantier : Sous-total H.T.
4.2.7 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE ADRESSABLE
| Le SSI en place sera maintenu durant toute l’opération. Ce maintien comprend les modifications de câblage et l'accompagnement du mainteneur durant chaque phase de réhabilitation. | ENS | 1
PM
| Module de protection d'alimentation 48 V (110) | PM
| Terminal report d'alarme | PM
4.2.7.5 | Système de détection incendie (S.D.I.) comprenant :
| *Tableau répétiteur d'exploitation | U | 2
| * Déclencheur manuel avec membrane déformable (IP42 avec élément plastique réarmable (F) et embase pour système adressable) | U | 2
| * Détecteurs de fumée avec isolateur + socle et embase (détecteur optique de fumée avec algorithme de détection spécifique à l'application et aux conditions de l'environnement) | U | 34
| * Indicateur d'action pour montage saillant | U | 21
Système de détection incendie par aspiration comprenant :
| *VESDA VEP-A10-P-NF | U | 1
| *VARIATION 24V 450W COF.38 V2 | U | 1
| *BATTERIE 38Ah 12V BAC UL94-V0 | U | 2
| *M501MEA BOITIER IP66 | U | 2
| *Tube Vesda | PM
| *Accessoires | PM
4.2.7.6 | système de mise en sécurité incendie (S.M.S.I) comprenant :
| * modification du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) | ENS | 1
| * Ventouse de porte (Alim portes Das) | U | 10
| Elément de surveillance de ligne de télécommande | PM
| Elément de surveillance de ligne de contrôle | PM
| Câblage CR1 2x1,5mm² | ml | 160
| Câblage CR1 2p 9/10 | PM
| Câblage CR1 1p 9/10 | ml | 684
| Câblage Fil alarme rouge 1p 9/10 | ml | 260
| Câblage Cca | ml | 170
| Accessoires de câblage | ENS | 1
| Formation | PM
| Mise en service, programmation, essai, réception de l'installation | PM
SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE ADRESSABLE : Sous-total H.T.
4.2.8 | SYSTEME DE SONORISATION DE SECURITE
| Le SSS en place sera maintenu durant toute l’opération. Ce maintien comprend les modifications de câblage et l'accompagnement du mainteneur durant chaque phase de réhabilitation. | U | 1
système de sonorisation de sécurité comprenant :
| * Modification du centralisateur de sonorisation de sécurité | ENS | 1
| * Dépose soignée du matériel et stockage | ENS | 1
| * Réalisation de boîtes de dérivation | ENS | 1
| * Repose des sirènes avec socle | ENS | 1
| Câblage CR1 2x1,5mm² | ml | 100
| Accessoires de câblage | ENS | 1
| Mise en service, programmation, essai, réception de l'installation | ENS | 1
SYSTEME DE SONORISATION DE SECURITE : Sous-total H.T.
SOUS TOTAL COURANTS FAIBLES : Sous-total H.T.
Sous-total H.T.
Montant Total base HT

## Comble
| 12343 - Restructuration du bâtiment Robert de Cotte - LES INVALIDES |  |  |  |  | DCE
Ind.B
DPGF LOT CFF/COMBLE
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Qté MOE | Qté Entreprise | Prix unitaire Euros H.T. | Prix total Euros H.T.
PRESTATIONS PARTICULIÈRES COURANTS FORTS
4.1.4 | MISE A LA TERRE
| Contrôle du réseau de terre, y compris toutes sujétions | PM
| Prise de terre complémentaire, y compris toutes sujétions | PM
| Liaisons équipotentielles, y compris toutes sujétions | ENS | 1
| Mise à la terre des masses, y compris toutes sujétions | ENS | 1
MISE A LA TERRE : Sous-total H.T.
4.1.5 | DEPOSE ET MISE EN SECURITE
| Repérage des installations, y compris toutes sujétions | ENS | 1
| Neutralisation, y compris toutes sujétions | ENS | 1
| Dépose et démolition, y compris toutes sujétions | ENS | 1
DEPOSE ET MISE EN SECURITE : Sous-total H.T.
4.1.7 | TD PRINCIPAL ET ARMOIRE DIVISIONNAIRE
| Armoire Combles, depuis le TD Principal Robert de Cotte | U | 1
| Câble Cca d'alimentation des armoires depuis les TD Principaux, y compris raccordement et toutes sujétions. | ml | 180
TGBT ET ARMOIRE DIVISIONNAIRE : Sous-total H.T.
4.1.9 | CHEMINEMENTS
Support pour le passage des câbles, y compris toutes sujétions
| * Chemins de câble CFO | ml | 226
| * Chemins de câble CFO | ml | 186
| * Chemins de câble CFA | ml | 275
| Cheminement en tube pour montage métro, y compris toutes sujétions | ml | 95
| Boîtes d’encastrement et dérivation | ENS | 1
CHEMINEMENTS : Sous-total H.T.
4.1.10 | ECLAIRAGE ARTIFICIEL
Appareils d’éclairage intérieur
Fourniture, pose et raccordement d'appareils d'éclairage, comprenant câble d'alimentation, conformément au CCTP du lot, y compris toutes sujétions
| Type 9 : Luminaire étanche LED Local technique | U | 66
| Câblage 3G1,5mm² raccordements compris | ml | 528
ECLAIRAGE ARTIFICIEL : Sous-total H.T.
4.1.11 | COMMANDES DIVERSES
Coffret de commande d'éclairage, conformément au CCTP
| * Coffret de commande d'éclairage | U | 1
| Câblage Cca multipaires pour coffret de commande, raccordements compris | ml | 65
COMMANDES DIVERSES : Sous-total H.T.
4.1.12 | PRISES DE COURANT ET ALIMENTATION DIVERSES
| Prises de courant étanche | U | 1
| Câblage pour PC 3G2,5mm² raccordements compris | ml | 38
| Alimentation Extracteur à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 2
| Alimentation Extracteur local déchets à alimenter depuis le TD Principal | ENS | 1
PRISES DE COURANT ET ALIMENTATION DIVERSES: Sous-total H.T.
4.1.14 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Bloc d’Éclairage de Sécurité | U | 25
| Bloc Autonome Portable d’Intervention | U | 1
| Câblage CR1-C1 raccordements compris | ml | 375
ECLAIRAGE DE SECURITE : Sous-total H.T.
SOUS TOTAL PRESTATIONS PARTICULIÈRES COURANTS FORTS : Sous-total H.T.
PRESTATIONS PARTICULIÈRES COURANTS FAIBLES
4.2.7 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE ADRESSABLE
| Le SSI en place sera maintenu durant toute l’opération. Ce maintien comprend les modifications de câblage et l'accompagnement du mainteneur durant chaque phase de réhabilitation. | ENS | 1
4.2.7.5.5 | Système de détection incendie par aspiration comprenant :
| *VESDA VEP-A10-P-NF | PM
| *VARIATION 24V 450W COF.38 V2 | PM
| *BATTERIE 38Ah 12V BAC UL94-V0 | PM
| *M501MEA BOITIER IP66 | PM
| *Tube Vesda | ml | 270
| *Accessoires | ENS | 1
4.2.7.6 | système de mise en sécurité incendie (S.M.S.I) comprenant :
| * modification du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) | ENS | 1
SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE ADRESSABLE : Sous-total H.T.
SOUS TOTAL COURANTS FAIBLES : Sous-total H.T.
Sous-total H.T.
Montant Total base HT

## PSE
| 12343 - Restructuration du bâtiment Robert de Cotte - LES INVALIDES |  |  |  |  | DCE
Ind.B
DPGF LOT CFF/PSE
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Qté MOE | Qté Entreprise | Prix unitaire Euros H.T. | Prix total Euros H.T.
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
5.1 | ECLAIRAGE DU DOME
| Dépose des installations existantes | Ens | 1
| Câblage des projecteurs | Ens | 1
| Protection et gestion des éclairages du dôme dans le TD Principal de Cotte | Ens | 1
| Programmation du superviseur de la GTB | Ens | 1
| Mise en service et essaie | Ens | 1
ECLAIRAGE DU DOME : Sous-total H.T.
PSE: Sous-total H.T.
Montant Total PSE HT

## RECAP
| 12343 - Restructuration du bâtiment Robert de Cotte - LES INVALIDES |  |  |  |  | DCE
Ind.B
DPGF LOT CFF/RECAPITULATIF
|  | PHASE 1 | PHASE 2 | PHASE 3 | PHASE 4 | COMBLES
3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
4.1.2 | ALIMENTATION DU CHANTIER
4.1.3 | SYSTEMES DE LA SALLE DE SOIN TEMPORAIRE
4.1.4 | MISE A LA TERRE
4.1.5 | DEPOSE ET MISE EN SECURITE
4.1.7 | TD PRINCIPAL ET ARMOIRE DIVISIONNAIRE
4.1.8 | ONDULEUR
4.1.9 | CHEMINEMENTS
4.1.10 | ECLAIRAGE ARTIFICIEL
4.1.11 | COMMANDES DIVERSES
4.1.12 | PRISES DE COURANT ET ALIMENTATION DIVERSES
4.1.13 | ECLAIRAGE DE SECURITE
4.1.14 | COUPURES D'URGENCE
SOUS TOTAL PRESTATIONS PARTICULIÈRES COURANTS FORTS
4.2.1 | RESEAU VDI
4.2.2 | GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT
4.2.3 | SURETE-CONTROLE D’ACCES
4.2.4 | INTERPHONIE – VIDEOPHONIE
4.2.5 | APPEL INFIRMIERES
4.2.6 | MATERIEL CONSTITUANT LE SSI PHASE CHANTIER
4.2.7 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE ADRESSABLE
4.2.8 | SYSTEME DE SONORISATION DE SECURITE
SOUS TOTAL PRESTATIONS PARTICULIÈRES COURANTS FAIBLES
4.3 | ADAPTATION DES ASCENSEURS
SOUS-TOTAL H.T PAR PHASE
SOUS-TOTAL BASE H.T
5.1 | ECLAIRAGE DU DOME
SOUS-TOTAL H.T PSE
MONTANT TOTAL BASE + PSE HT