## INSTRUCTIONS
MINISTERE DE L'INTERIEUR/SG/DEPAFI ANNEXE au règlement de la consultation Simulation de commande (non contractuelle) utilisée pour la notation du critère prix du candidat
Accord-cadre relatif à l'acquisition et au maintien en condition opérationelle des supports aériens et des locaux techniques, des réseaux de radiocommunication de la sécurité intérieure Lot 2 - Maintenance, déploiement, aménagement et déménagement de shelters de radiocommunication pré-équipés
Instructions pour le renseignement de la simulation de commande
1) Le formalisme de ce fichier doit être respecté. Aucune donnée ne doit être modifiée. Aucune ligne ne doit être ajoutée aux documents Le candidat doit compléter toutes les cellules de couleur JAUNE de chaque onglet. Les cellules relatives à la TVA applicable et les prix TTC sont calculées automatiquement. 2) Compte tenu des éléments figurant dans le cahier des charges (spécialement les prescriptions du CCTP relatives aux caractéristiques et aux performances attendues), le candidat reprend dans le documens les prix qu'il propose dans l'annexe financière jointe à son offre. permettant de répondre aux besoins de l'administration. 3) Toutes les rubriques de la présente simualtion de commande doivent être impérativement renseignées y compris si le prix est nul (renseigner expressément par «0» [zéro]). 4) La simulation de commande renseignée par le candidat est insérée dans son offre du candidat au format tableur modifiable et au format pdf non modifiable. 5) Le candidat prend soin de vérifier l'exatitude des prix dans l'ensemble de ses documents entre l'annexe financière de son offre et la présente simulation de commande.
Nom du candidat :
CODE DE DEVERROUILLAGE DES FEUILLES : 92130

## PRESTATION 1
Simulation de commande prestation n° 1
Nom du candidat :
Accord-cadre relatif à l'acquisition et au maintien en condition opérationelle des supports aériens et des locaux techniques, des réseaux de radiocommunication de la sécurité intérieure Lot 2 - Maintenance, déploiement, aménagement et déménagement de shelters de radiocommunication pré-équipés
Le candidat précise uniquement les prix dans les cellules de couleur JAUNE. Il renseigne également les désignations concernant les modèles supplémentaires proposés et les références des matériels quand elles sont demandées.
PRESTATION 1 – ACTIONS CORRECTIVES (pour France métropolitaine et Corse)
MLS | Maintenance shelter et locaux aménagés
MLS1 | Accessoires
Code de la prestation | Intitulé | Précisions | UNITE | PRIX UNITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
MSL1.1 | Bloc d'éclairage de secours |  | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
MSL1.2 | Prise de courant 2p+t (blanche ou rouge) pour goulotte plastique double 130x50mm |  | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
MSL1.3 | Pose de prise rzo (rj45, usb, etc.) pour goulotte plastique double 130x50mm |  | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
MSL1.4 | D'un projecteur halogène |  | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
MSL1.5 | Fourniture d'une rampe d'accès amovible pour la manutention du matériel dans un local technique |  | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
MSL1.6 | Grille gratte pied |  | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
MSL1.7 | Système de blocage de porte |  | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
MSL1.8 | Convecteur 2kw thermostat électronique |  | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
MSL1.9 | Plafonniers à led étanches 2x50w |  | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
MSL1.10 | Contacteur magnétique de porte pour renvoi d'alarme intrusion par boucle sèche |  | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
MSL1.11 | Dalle de plancher technique 600x600 mm en remplacement |  | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
MSL1.12 | Extracteur d'air d'un débit d'environ inférieur à 2000m3/h |  | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
MSL1.13 | Extracteur d'air d'un débit d'environ inférieur à 4000m3/h et termostat |  | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
MSL1.14 | Grille d'aération haute |  | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
MSL1.15 | Grille d'aération basse 0,6m/0,4m mur exterieur |  | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
MSL1.16 | Grille d'aération basse 0,6m/0,4m mur porte |  | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
MSL1.17 | Goulotte plastique simple de 100x50mm |  | m/l |  | 10 | 0 | 0 | 0
MSL1.18 | Goulotte plastique double 130x50mm |  | m/l |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Sous-total Accessoires |  |  |  | 0 | 0 | 0
MSL2 | Alimentation et protection électrique
Code de la prestation | Intitulé | Précisions | UNITE | PRIX UNITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
MSL2.1 | prise de courant 2P+T (encastrable ou en sailli) |  | UNITE |  | 3 | 0 | 0 | 0
MSL2.2 | Interrupteur va et viens (encastrable ou en sailli) |  | UNITE |  | 3 | 0 | 0 | 0
MSL2.3 | Prise de RZO (encastrable ou en sailli) |  | UNITE |  | 3 | 0 | 0 | 0
MSL2.4 | coffret TGBT conforme au descriptif donné annexe-16 |  | UNITE |  | 3 | 0 | 0 | 0
MSL2.5 | disjoncteur bipolaire 63A 230V de sectionnement |  | UNITE |  | 3 | 0 | 0 | 0
MSL2.6 | disjoncteur tétrapolaire (3P+N) 63A 4000V avec pouvoir de sectionnement |  | UNITE |  | 3 | 0 | 0 | 0
MSL2.27 | barrette de terre 10 trous |  | UNITE |  | 3 | 0 | 0 | 0
MSL2.28 | barrette de terre 5 trous |  | UNITE |  | 3 | 0 | 0 | 0
MSL2.29 | barrette de coupure de terre |  | UNITE |  | 3 | 0 | 0 | 0
MSL2.30 | disjoncteur courbe D TRI 16A TRETAPOLAIRE (3P+N) |  | UNITE |  | 3 | 0 | 0 | 0
MSL2.31 | disjoncteur courbe D TRI 10A TRETAPOLAIRE (3P+N) |  | UNITE |  | 3 | 0 | 0 | 0
MSL2.32 | disjoncteur courbe D TRI 20A TRETAPOLAIRE (3P+N) |  | UNITE |  | 3 | 0 | 0 | 0
MSL2.33 | disjoncteur courbe D TRI 32A TRETAPOLAIRE (3P+N) |  | UNITE |  | 3 | 0 | 0 | 0
MSL2.34 | disjoncteur courbe D TRI 40A TRETAPOLAIRE (3P+N) |  | UNITE |  | 3 | 0 | 0 | 0
MSL2.35 | disjoncteur courbe D TRI 16A BIPOLAIRE (1P+N) |  | UNITE |  | 3 | 0 | 0 | 0
MSL2.36 | disjoncteur courbe D TRI 10A BIPOLAIRE (1P+N) |  | UNITE |  | 3 | 0 | 0 | 0
MSL2.37 | disjoncteur courbe D TRI 20A BIPOLAIRE (1P+N) |  | UNITE |  | 3 | 0 | 0 | 0
MSL2.38 | disjoncteur courbe D TRI 32A BIPOLAIRE (1P+N) |  | UNITE |  | 3 | 0 | 0 | 0
MSL2.39 | disjoncteur courbe D TRI 40A BIPOLAIRE (1P+N) |  | UNITE |  | 3 | 0 | 0 | 0
MSL2.40 | coup de poing/coupure électrique de type pousser-tirer |  | UNITE |  | 3 | 0 | 0 | 0
MSL2.41 | Lampe torche rechargeable 2x6W avec allumage automatique en cas de coupure de courant |  | UNITE |  | 3 | 0 | 0 | 0
MSL2.42 | boîtier normal secours / tri |  | UNITE |  | 3 | 0 | 0 | 0
MSL2.43 | boîtier protection foudre/surtension |  | UNITE |  | 3 | 0 | 0 | 0
MSL2.7 | câble RO2V 2x25mm² |  | m/l |  | 50 | 0 | 0 | 0
MSL2.8 | câble RO2V 4x25mm² |  | m/l |  | 50 | 0 | 0 | 0
MSL2.9 | câble RO2V 2x16mm² |  | m/l |  | 50 | 0 | 0 | 0
MSL2.10 | câble RO2V 4x16mm² |  | m/l |  | 50 | 0 | 0 | 0
MSL2.11 | câble RO2V 2x10mm² |  | m/l |  | 50 | 0 | 0 | 0
MSL2.12 | câble RO2V 4x10mm² |  | m/l |  | 50 | 0 | 0 | 0
MSL2.13 | câble RO2V 2x4mm² |  | m/l |  | 50 | 0 | 0 | 0
MSL2.14 | câble RO2V 4x4mm² |  | m/l |  | 50 | 0 | 0 | 0
MSL2.15 | câble RO2V 2x2,5mm² |  | m/l |  | 50 | 0 | 0 | 0
MSL2.16 | câble RO2V 4x2,5mm² |  | m/l |  | 50 | 0 | 0 | 0
MSL2.17 | câble RO2V 2x1,5mm² |  | m/l |  | 50 | 0 | 0 | 0
MSL2.18 | câble RO2V 4x1,5mm² |  | m/l |  | 50 | 0 | 0 | 0
MSL2.19 | gaine rigide diamètre 32 mm de type IRO |  | m/l |  | 50 | 0 | 0 | 0
MSL2.20 | gaine rigide diamètre 20 mm de type IRO |  | m/l |  | 50 | 0 | 0 | 0
MSL2.21 | gaine rigide diamètre 16 mm de type IRO |  | m/l |  | 50 | 0 | 0 | 0
MSL2.22 | fourreaux (couleurs rouge, bleu, vert) 110 mm avec tire cable |  | m/l |  | 50 | 0 | 0 | 0
MSL2.23 | fourreaux (couleurs rouge, bleu, vert) 50 mm avec tire cable |  | m/l |  | 50 | 0 | 0 | 0
MSL2.24 | gaine souple diamètre 32 mm avec tire cable |  | m/l |  | 50 | 0 | 0 | 0
MSL2.25 | gaine souple diamètre 20 mm avec tire cable |  | m/l |  | 50 | 0 | 0 | 0
MSL2.26 | gaine souple diamètre 16 mm avec tire cable |  | m/l |  | 50 | 0 | 0 | 0
|  | Sous-total alimentation et protection électrique |  |  |  | 0 | 0 | 0
Synthèse de la simulation de commande "Prestation n°1" actions correctives
[6 empty] | Totaux HT | TVA % | Totaux TTC
TOTAL Prestation 1 : actions correctives | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MSL Maintenancede shelters et locaux aménagés | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## PRESTATION 2
Simulation de commande prestation n°2
Nom du candidat :
Accord-cadre relatif à l'acquisition et au maintien en condition opérationelle des supports aériens et des locaux techniques, des réseaux de radiocommunication de la sécurité intérieure Lot 2 - Maintenance, déploiement, aménagement et déménagement de shelters de radiocommunication pré-équipés
Le candidat précise uniquement les prix dans les cellules de couleur JAUNE. Il renseigne également les désignations concernant les modèles supplémentaires proposés et les références des matériels quand elles sont demandées.
PRESTATION 2 – ACTIONS COMPLEMENTAIRES (pour France métropolitaine et Corse)
Sous-prestation 2.1 - Prestation de déploiement de shelters pré-équipés
SHL | Déploiement de shelters pré-équipés
SHL1 | Etudes et dossiers administratifs
Code de la prestation | Intitulé | Précisions | UNITE | PRIX FORFAITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
SHL1.1 | Étude préparatoire pour l'installation d'un shelter pré-équipé |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
SHL1.2 | Étude préparatoire pour l'enlèvement et la mise en place d'un shelter existant |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
SHL1.3 | Étude préparatoire sans vérification de la capacité en charge d'un plancher pour l'aménagement d'un local |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
SHL1.4 | Étude préparatoire avec vérification de la capacité en charge d'un plancher pour l'aménagement d'un local |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
SHL1.5 | Dossier de demande d'occupation du domaine public et mise en place de signalisation (formalités administratives et techniques) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
SHL1.6 | Validation d'une installation électrique par un consuel |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Sous-total études et dossiers administratifs |  |  |  | 0 | 0 | 0
SHL2 | Shelter pré-équipé
Code de la prestation | Intitulé | Précisions | UNITE | PRIX FORFAITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
SHL2.1 | Fourniture et pose d'un Shelter « lourd » prééquipé pour site relais radioélectriques |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
SHL2.2 | Préparation à la récupération d'un Shelter « lourd » prééquipé pour site relais radioélectriques |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
SHL2.3 | Fourniture et pose d'un Shelter « léger » configuration n°1 (à préciser) prééquipé pour site relais radioélectriques |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
SHL2.4 | Préparation à la récupération d'un Shelter « léger » configuration n°1 (à préciser) prééquipé pour site relais radioélectriques |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
SHL2.5 | Fourniture et pose d'un Shelter « léger » configuration n°2 (à préciser) prééquipé pour site relais radioélectriques |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
SHL2.6 | Préparation à la récupération d'un Shelter « léger » configuration n°2 (à préciser) prééquipé pour site relais radioélectriques |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
SHL2.7 | Fourniture et pose d'un Shelter « léger » configuration n°3 (à préciser) prééquipé pour site relais radioélectriques |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
SHL2.8 | Préparation à la récupération d'un Shelter « léger » configuration n°3 (à préciser) prééquipé pour site relais radioélectriques |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
SHL2.9 | Levage pour shelter <10 tonnes peu importe la distance |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
SHL2.10 | Levage pour shelter <20 tonnes peu importe la distance |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
SHL2.11 | Levage pour shelter <30 tonnes peu importe la distance |  | FORFAIT |  | 2 | 0 | 0 | 0
Code de la prestation | Intitulé | Précisions | UNITE | PRIX UNITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
SHL2.12 | Transport d'un shelter pré-équipé pour site relais radioélectriques |  | Km |  | 200 | 0 | 0 | 0
|  | Sous-total Shelter pré-équipé |  |  |  | 0 | 0 | 0
SHL3 | Terrassement
Code de la prestation | Intitulé | Précisions | UNITE | PRIX FORFAITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
SHL3.11 | Abattage d'un arbre jusqu'à 1,50m de circonférence pouvant gêner dans une opération liée à la pose ou déplacement d’un shelter |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
SHL3.12 | Élagage d'un chemin d'accès pouvant gêner dans une opération liée à la pose ou déplacement d’un shelter |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
Code de la prestation | Intitulé | Précisions | UNITE | PRIX UNITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
SHL3.1 | Création d’une tranchée |  | m3 |  | 5 | 0 | 0 | 0
SHL3.2 | Remblaiement avec sablon et grillage avertisseur |  | m3 |  | 5 | 0 | 0 | 0
SHL3.3 | Fermeture et compactage de la tranchée |  | m3 |  | 3 | 0 | 0 | 0
SHL3.4 | Reprise de finitions béton ( chape lissée ) |  | m3 |  | 5 | 0 | 0 | 0
SHL3.5 | Dalle béton support de site ou plateforme (y compris ferraillage) |  | m³ |  | 5 | 0 | 0 | 0
SHL3.6 | Terrassement pour implantation de la dalle béton (y compris couche de propreté) |  | m³ |  | 5 | 0 | 0 | 0
SHL3.8 | Aménagement accès et aire d'accueil pour VL (graviers 25mm+graviers fins de 10mm) |  | m³ |  | 0 | 0 | 0 | 0
SHL3.9 | Évacuation de terre excédentaire |  | m³ |  | 5 | 0 | 0 | 0
SHL3.10 | Forme de propreté en gravillons |  | m³ |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Sous-total terrassement |  |  |  | 0 |  | 0
| Total Sous-prestation 2.1 : Prestations de déploiement de shelter pré-équipés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sous-prestation 2.2 - Prestation d'aménagement de local site radio-télécommunication
AMS | Aménagement de local site radio-télécommunication
AMS1 | Environnement
Code de la prestation | Intitulé | Précisions | UNITE | PRIX FORFAITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
AMS1.1 | Démontage, fourniture et pose d'une toiture une pente recouverte de tuiles de région pour site relais radioélectrique |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS1.2 | Fourniture et pose d'une toiture une pente recouverte de tuiles de région pour site relais radioélectrique |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS1.3 | Démontage d'une toiture une pente recouverte de tuiles de région pour site relais radioélectrique |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS1.4 | Démontage, fourniture et pose d'une toiture deux pentes recouverte de tuiles pour site relais radioélectrique |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS1.5 | Fourniture et pose d'une toiture deux pentes recouverte de tuiles pour site relais radioélectrique |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS1.6 | Démontage d'une toiture deux pentes recouverte de tuiles pour site relais radioélectrique |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS1.7 | Démontage, fourniture et pose d'une toiture une pente recouverte d'ardoises pour site relais radioélectrique |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS1.8 | Fourniture et pose d'une toiture une pente recouverte d'ardoises pour site relais radioélectrique |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS1.9 | Démontage d'une toiture une pente recouverte d'ardoises pour site relais radioélectrique |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS1.10 | Démontage, fourniture et pose d'une toiture deux pentes recouverte d'ardoises pour site relais radioélectrique |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS1.11 | Fourniture et pose d'une toiture deux pentes recouverte d'ardoises pour site relais radioélectrique |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS1.12 | Démontage d'une toiture deux pentes recouverte d'ardoises pour site relais radioélectrique |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS1.13 | Enlèvement d'un point d'eau (évier, baignoire, bac à douche, etc) dans un local à aménager y compris évacuation des déchets afférents, et fermeture/occultation des arrivées et évacuations d'eau correspondantes |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS1.14 | Démontage, fourniture et pose d'une chambre L1T avec tampon fonte 125kN y compris terrassement |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS1.15 | Fourniture et pose d'une chambre L1T avec tampon fonte 125kN y compris terrassement |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS1.16 | Démontage d'une chambre L1T avec tampon fonte 125kN y compris terrassement |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS1.17 | Démontage, fourniture et pose d'une chambre L2T avec tampon fonte 125kN y compris terrassement |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS1.18 | Fourniture et pose d'une chambre L2T avec tampon fonte 125kN y compris terrassement |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS1.19 | Démontage d'une chambre L2T avec tampon fonte 125kN y compris terrassement |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Sous-total environnement |  |  |  | 0 | 0 | 0
AMS2 | Périmétrie
Code de la prestation | Intitulé | Précisions | UNITE | PRIX FORFAITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
AMS2.1 | Démontage, fourniture et pose du premier mètre d'une clôture en panneaux rigides hauteur 2m |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS2.2 | Fourniture et pose du premier mètre d'une clôture en panneaux rigides hauteur 2m |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS2.3 | Démontage du premier mètre d'une clôture en panneaux rigides hauteur 2m |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS2.4 | Démontage, fourniture et pose d'un poteau de fixation pour clôture (sur platine ou à sceller) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS2.5 | Fourniture et pose d'un poteau de fixation pour clôture (sur platine ou à sceller) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS2.6 | Démontage d'un poteau de fixation pour clôture (sur platine ou à sceller) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS2.7 | Démontage, fourniture et pose d'un portillon de 1m de large, 2m de hauteur équipé d'une serrure |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS2.8 | Fourniture et pose d'un portillon de 1m de large, 2m de hauteur équipé d'une serrure |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS2.9 | Démontage d'un portillon de 1m de large, 2m de hauteur équipé d'une serrure |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS2.10 | Démontage, fourniture et pose d'un portail à 2 vantaux équipé d'une serrure - Largeur totale 3m |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS2.11 | Fourniture et pose d'un portail à 2 vantaux équipé d'une serrure - Largeur totale 3m |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS2.12 | Démontage d'un portail à 2 vantaux équipé d'une serrure - Largeur totale 3m |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS2.13 | Création d'un carrotage de diamètre 100mm dans mur < à 50cm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS2.14 | Création d'un carrotage de diamètre 100mm dans mur de 50 à 100cm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS2.15 | Création d'un carrotage de diamètre 100mm dans mur de > 100cm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
Code de la prestation | Intitulé | Précisions | UNITE | PRIX UNITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
AMS2.16 | Démontage, fourniture et pose du mètre supplémentaire d'une clôture en panneaux rigides hauteur 2m |  | m/l |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS2.17 | Fourniture et pose du mètre supplémentaire d'une clôture en panneaux rigides hauteur 2m |  | m/l |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS2.18 | Démontage du mètre supplémentaire d'une clôture en panneaux rigides hauteur 2m |  | m/l |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Sous-total périmètrie |  |  |  | 0 | 0 | 0
AMS3 | Maçonnerie-peinture
Code de la prestation | Intitulé | Précisions | UNITE | PRIX FORFAITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
AMS3.1 | Réfection du support, fourniture et pose du premier mètre carré d'une peinture extérieure sur un shelter existant, y compris préparation des supports (nettoyage, réfection fissures) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.2 | Fourniture et pose du premier mètre carré d'une peinture extérieure sur un shelter existant, y compris préparation des supports (nettoyage, réfection fissures) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.3 | Fourniture et pose du premier mètre carré d'un mur de soutènement pour la protection de la dalle du shelter contre les glissements de terrain et les ruissellements d'eaux pluviales |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.4 | Démontage du premier mètre carré d'un mur de soutènement pour la protection de la dalle du shelter contre les glissements de terrain et les ruissellements d'eaux pluviales |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.5 | Démontage, fourniture et pose du premier mètre carré de maçonnerie en parpaing creux 500x200x150mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.6 | Fourniture et pose du premier mètre carré de maçonnerie en parpaing creux 500x200x150mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.7 | Démontage du premier mètre du premier mètre carré de maçonnerie en parpaing creux 500x200x150mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.8 | Démontage, fourniture et pose du premier mètre carré de maçonnerie en carreau de plâtre 625x250x70mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.9 | Fourniture et pose du premier mètre carré de maçonnerie en carreau de plâtre 625x250x70mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.10 | Démontage du premier mètre du premier mètre carré de maçonnerie en carreau de plâtre 625x250x70mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.11 | Démontage, fourniture et pose du premier mètre carré de doublage de type BA13 ignifugé sur profilé métallique doublé isolant de 48mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.12 | Fourniture et pose du premier mètre carré de doublage de type BA13 ignifugé sur profilé métallique doublé isolant de 48mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.13 | Démontage du premier mètre du premier mètre carré de doublage de type BA13 ignifugé sur profilé métallique doublé isolant de 48mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.14 | Démontage, fourniture et pose d'un bloc porte à âme pleine, coupe feu 1/2 heure L0,90xH2,00m équipé d'une serrure 3 points et 2 jeux de clés |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.15 | Fourniture et pose d'un bloc porte à âme pleine, coupe feu 1/2 heure L0,90xH2,00m équipé d'une serrure 3 points et 2 jeux de clés |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.16 | Démontage d'un bloc porte à âme pleine, coupe feu 1/2 heure L0,90xH2,00m équipé d'une serrure 3 points et 2 jeux de clés |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.17 | Préparation du premier mètre carré des sols, murs, plafonds intérieur(décapage, grattage, lessivage,…) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.18 | Démontage, fourniture et pose du premier mètre carré de dalles vinyle antistatique 300x300mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.19 | Fourniture et pose du premier mètre carré de dalles vinyle antistatique 300x300mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.20 | Démontage du premier mètre de dalles vinyle antistatique 300x300mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.21 | Démontage, fourniture et pose d'un passage étanche pour câble de liaison hertzienne |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.22 | Fourniture et pose d'un passage étanche pour câble de liaison hertzienne |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.23 | Démontage d'un passage étanche pour câble de liaison hertzienne |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.24 | Démontage, fourniture et pose d'une plaque de passage de trémie équipée de 8 trous avec plaques d'obturation et mise à la terre |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.25 | Fourniture et pose d'une plaque de passage de trémie équipée de 8 trous avec plaques d'obturation et mise à la terre |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.26 | Démontage d'une plaque de passage de trémie équipée de 8 trous avec plaques d'obturation et mise à la terre |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.27 | Démontage, fourniture et pose du premier mètre d'une goulotte plastique simple de 100x50mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.28 | Fourniture et pose du premier mètre d'une goulotte plastique simple de 100x50mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.29 | Démontage du premier mètre d'une goulotte plastique simple de 100x50mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.30 | Démontage, fourniture et pose du premier mètre d'une goulotte plastique double 130x50mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.31 | Fourniture et pose du premier mètre d'une goulotte plastique double 130x50mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS3.32 | Démontage du premier mètre d'une goulotte plastique double 130x50mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
Code de la prestation | Intitulé | Précisions | UNITE | PRIX UNITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
AMS3.33 | Réfection du support, fourniture et pose du mètre carré supplémentaire d'une peinture extérieur sur un shelter existant, y compris préparation des supports (nettoyage, réfection fissures) |  | m² |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS3.34 | Fourniture et pose du mètre carré supplémentaire d'une peinture extérieur sur un shelter existant, y compris préparation des supports (nettoyage, réfection fissures) |  | m² |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS3.35 | Fourniture et pose du mètre carré supplémentaire d'un mur de soutènement pour la protection de la dalle du shelter contre les glissements de terrain et les ruissellements d'eaux pluviales |  | m² |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS3.36 | Démontage du mètre carré supplémentaire d'un mur de soutènement pour la protection de la dalle du shelter contre les glissements de terrain et les ruissellements d'eaux pluviales |  | m² |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS3.37 | Démontage, fourniture et pose du mètre carré supplémentaire de maçonnerie en parpaing creux 500x200x150mm |  | m² |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS3.38 | Fourniture et pose du mètre carré supplémentaire de maçonnerie en parpaing creux 500x200x150mm |  | m² |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS3.39 | Démontage du mètre carré supplémentaire de maçonnerie en parpaing creux 500x200x150mm |  | m² |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS3.40 | Démontage, fourniture et pose du mètre carré supplémentaire de maçonnerie en carreau de plâtre 625x250x70mm |  | m² |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS3.41 | Fourniture et pose du mètre carré supplémentaire de maçonnerie en carreau de plâtre 625x250x70mm |  | m² |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS3.42 | Démontage du mètre carré supplémentaire de maçonnerie en carreau de plâtre 625x250x70mm |  | m² |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS3.43 | Démontage, fourniture et pose du mètre carré supplémentaire de doublage de type BA13 ignifugé sur profilé métallique doublé isolant de 48mm |  | m² |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS3.44 | Fourniture et pose du mètre carré supplémentaire de doublage de type BA13 ignifugé sur profilé métallique doublé isolant de 48mm |  | m² |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS3.45 | Démontage du mètre carré supplémentaire de doublage de type BA13 ignifugé sur profilé métallique doublé isolant de 48mm |  | m² |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS3.46 | Préparation du mètre carré supplémentaire des sols, murs, plafonds intérieur(décapage, grattage, lessivage,…) |  | m² |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS3.47 | Démontage, fourniture et pose du mètre carré supplémentaire de dalles vinyle antistatique 300x300mm |  | m² |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS3.48 | Fourniture et pose du mètre carré supplémentaire de doublage de dalles vinyle antistatique 300x300mm |  | m² |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS3.49 | Démontage du mètre carré supplémentaire de doublage de dalles vinyle antistatique 300x300mm |  | m² |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS3.50 | Démontage, fourniture et pose du mètre supplémentaire d'une goulotte plastique simple de 100x50mm |  | m/l |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS3.51 | Fourniture et pose du mètre supplémentaire d'une goulotte plastique simple de 100x50mm |  | m/l |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS3.52 | Démontage du mètre supplémentaire d'une goulotte plastique simple de 100x50mm |  | m/l |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS3.53 | Démontage, fourniture et pose du mètre supplémentaire d'une goulotte plastique double 130x50mm |  | m/l |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS3.54 | Fourniture et pose du mètre supplémentaire d'une goulotte plastique double 130x50mm |  | m/l |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS3.55 | Démontage du mètre supplémentaire d'une goulotte plastique double 130x50mm |  | m/l |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Sous-total maçonnerie |  |  |  | 0 | 0 | 0
AMS4 | Electricité, chauffage / climatisation
Code de la prestation | Intitulé | Précisions | UNITE | PRIX FORFAITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
AMS4.1 | Démontage, fourniture et pose d’une prise de courant 2P+T (blanche ou rouge) pour goulotte plastique double 130x50mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.2 | Fourniture et pose d’une prise de courant 2P+T (blanche ou rouge) pour goulotte plastique double 130x50mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.3 | Démontage d’une prise de courant 2P+T (blanche ou rouge) pour goulotte plastique double 130x50mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.4 | Démontage, fourniture et pose d'une prise de courant 2P+T (blanche ou rouge) pour goulotte plastique double 130x50mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.5 | Fourniture et pose d'une prise de courant 2P+T (blanche ou rouge) pour goulotte plastique double 130x50mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.6 | Démontage d'une prise de courant 2P+T (blanche ou rouge) pour goulotte plastique double 130x50mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.7 | Démontage, fourniture et pose d'une prise RZO (RJ45, USB, etc.) pour goulotte plastique double 130x50mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.8 | Fourniture et pose d'une prise RZO (RJ45, USB, etc.) pour goulotte plastique double 130x50mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.9 | Démontage d'une prise RZO (RJ45, USB, etc.) pour goulotte plastique double 130x50mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.10 | Démontage, fourniture et pose d'un projecteur halogène sur poteau galvanisé avec interrupteur temporisé y compris câble, disjoncteur et raccordement |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.11 | Fourniture et pose d'un projecteur halogène sur poteau galvanisé avec interrupteur temporisé y compris câble, disjoncteur et raccordement |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.12 | Démontage d'un projecteur halogène sur poteau galvanisé avec interrupteur temporisé y compris câble, disjoncteur et raccordement |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.13 | Démontage, fourniture et pose d'un climatiseur réversible classe A d'un pouvoir frigorifique minimal de 9000BTU y compris branchement, disjoncteur dédié, évacuation des eaux usées, plaque protectrice en inox, fluide et essai |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.14 | Fourniture et pose d'un climatiseur réversible classe A d'un pouvoir frigorifique minimal de 9000BTU y compris branchement, disjoncteur dédié, évacuation des eaux usées, plaque protectrice en inox, fluide et essai |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.15 | Démontage d'un climatiseur réversible classe A d'un pouvoir frigorifique minimal de 9000BTU y compris branchement, disjoncteur dédié, évacuation des eaux usées, plaque protectrice en inox, fluide et essai |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.16 | Démontage, fourniture et pose d'un climatiseur réversible classe A d'un pouvoir frigorifique minimal de 6000BTU y compris branchement, disjoncteur dédié, évacuation des eaux usées, plaque protectrice en inox, fluide et essai |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.17 | Fourniture et pose d'un climatiseur réversible classe A d'un pouvoir frigorifique minimal de 6000BTU y compris branchement, disjoncteur dédié, évacuation des eaux usées, plaque protectrice en inox, fluide et essai |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.18 | Démontage d'un climatiseur réversible classe A d'un pouvoir frigorifique minimal de 6000BTU y compris branchement, disjoncteur dédié, évacuation des eaux usées, plaque protectrice en inox, fluide et essai |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.19 | Démontage, fourniture et pose d'un convecteur 2kW commandé par thermostat électronique |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.20 | Entretien d'une climatiseur réversible classe A |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.21 | Fourniture et pose d'un convecteur 2kW commandé par thermostat électronique |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.22 | Démontage d'un convecteur 2kW commandé par thermostat électronique |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.23 | Démontage, fourniture et pose d'un éclairage intérieur (2 plafonniers à LED étanches 2x50W commandés par interrupteur) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.24 | Fourniture et pose d'un éclairage intérieur (2 plafonniers à LED étanches 2x50W commandés par interrupteur) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.25 | Démontage d'un éclairage intérieur (2 plafonniers à LED étanches 2x50W commandés par interrupteur) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.26 | Démontage, fourniture et pose d'un extracteur d'air d'un débit d'environ inférieur à 2000m3/h commandé par thermostat électronique y compris câble, adaptation si nécessaire disjoncteur, et commande |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.27 | Fourniture et pose d'un extracteur d'air d'un débit d'environ inférieur à 2000m3/h commandé par thermostat électronique y compris câble, adaptation si nécessaire disjoncteur, et commande |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.28 | Démontage d'un extracteur d'air d'un débit d'environ inférieur à 2000m3/h commandé par thermostat électronique y compris câble, adaptation si nécessaire disjoncteur, et commande |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.29 | Démontage, fourniture et pose d'un extracteur d'air d'un débit supérieur à 2000m3/h commandé par thermostat électronique y compris câble, adaptation si nécessaire disjoncteur, et commande |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.30 | Fourniture et pose d'un extracteur d'air d'un débit supérieur à 2000m3/h commandé par thermostat électronique y compris câble, adaptation si nécessaire disjoncteur, et commande |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.31 | Démontage d'un extracteur d'air d'un débit supérieur à 2000m3/h commandé par thermostat électronique y compris câble, adaptation si nécessaire disjoncteur, et commande |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.32 | Démontage, fourniture et pose d'une alimentation 220V (quatre prises minimum dans le local, câble, disjoncteur dédié et essai) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.33 | Fourniture et pose d'une alimentation 220V (quatre prises minimum dans le local, câble, disjoncteur dédié et essai) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.34 | Démontage d'une alimentation 220V (quatre prises minimum dans le local, câble, disjoncteur dédié et essai) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.35 | Démontage, fourniture et pose d'une prise 220V 2P+T (câble, disjoncteur dédié et essai) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.36 | Fourniture et pose d'une prise 220V 2P+T (câble, disjoncteur dédié et essai) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.37 | Démontage d'une prise 220V 2P+T (câble, disjoncteur dédié et essai) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.38 | Démontage, fourniture et pose d'un TGBT conforme au descriptif donné annexe-16 (prêt à l’usage) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.39 | Fourniture et pose d'un TGBT conforme au descriptif donné annexe-16 (prêt à l’usage) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.40 | Démontage d'un TGBT conforme au descriptif donné annexe-16 (prêt à l’usage) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.41 | Démontage, fourniture et pose d'un départ monophasé dans un TGBT existant hors local technique, 2x63A courbe C (y compris câble, accessoire disjoncteur d'isolement, reprise documentation et consuel) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.42 | Fourniture et pose d'un départ monophasé dans un TGBT existant hors local technique, 2x63A courbe C (y compris câble, accessoire disjoncteur d'isolement, reprise documentation et consuel) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.43 | Démontage d'un départ monophasé dans un TGBT existant hors local technique, 2x63A courbe C (y compris câble, accessoire disjoncteur d'isolement, reprise documentation et consuel) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.44 | Démontage, fourniture et pose d'un départ triphasé dans un TGBT existant hors local technique, 4x63A courbe C(y compris câble, accessoire disjoncteur d'isolement, reprise documentation et consuel) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.45 | Fourniture et pose d'un départ triphasé dans un TGBT existant hors local technique, 4x63A courbe C(y compris câble, accessoire disjoncteur d'isolement, reprise documentation et consuel) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.46 | Démontage d'un départ triphasé dans un TGBT existant hors local technique, 4x63A courbe C(y compris câble, accessoire disjoncteur d'isolement, reprise documentation et consuel) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.47 | Démontage et pose d’un premier mètre de câble (pour la fourniture, le matériel sera pris dans les prestations listées dans le tableau MSL) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.48 | Pose d’un premier mètre de câble (pour la fourniture, le matériel sera pris dans les prestations listées dans le tableau MSL) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.49 | Démontage d’un premier mètre de câble |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.50 | Démontage, fourniture et pose d’un premier mètre de fourreau – diam. 90Mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.51 | Fourniture et pose d’un premier mètre de fourreau – diam. 90Mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.52 | Démontage d’un premier mètre de fourreau – diam. 90Mm |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.53 | Démontage et pose d'une gaine souple (pour la fourniture, le matériel sera pris dans les prestations listées dans le tableau MSL) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.54 | Pose d’un premier mètre d'une gaine souple (pour la fourniture, le matériel sera pris dans les prestations listées dans le tableau MSL) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.55 | Démontage d’un premier mètre d'une gaine souple |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.56 | Démontage et pose d’un premier mètre de gaine rigide (pour la fourniture, le matériel sera pris dans les prestations listées dans le tableau MSL) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.57 | Pose d’un premier mètre de gaine rigide (pour la fourniture, le matériel sera pris dans les prestations listées dans le tableau MSL) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.58 | Démontage d’un premier mètre de gaine rigide |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.59 | Démontage, fourniture et pose d'une barrette de terre 10 trous utiles sur isolateurs |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.60 | Fourniture et pose d'une barrette de terre 10 trous utiles sur isolateurs |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.61 | Démontage d'une barrette de terre 10 trous utiles sur isolateurs |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.62 | Démontage, fourniture et pose d'une barrette de coupure de terre |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.63 | Fourniture et pose d'une barrette de coupure de terre |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.64 | Démontage d'une barrette de coupure de terre |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.65 | Démontage, fourniture et pose d'une barrette de coupure de terre |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.66 | Fourniture et pose d'une barrette de coupure de terre |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.67 | Démontage d'une barrette de coupure de terre |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.68 | Démontage, fourniture et pose d'un disjoncteur courbe D TRI 16A TRETAPOLAIRE (3P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.69 | Fourniture et pose d'un disjoncteur courbe D TRI 16A TRETAPOLAIRE (3P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.70 | Démontage d'un disjoncteur courbe D TRI 16A TRETAPOLAIRE (3P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.71 | Démontage, fourniture et pose d'un disjoncteur courbe D TRI 10A TRETAPOLAIRE (3P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.72 | Fourniture et pose d'un disjoncteur courbe D TRI 10A TRETAPOLAIRE (3P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.73 | Démontage d'un disjoncteur courbe D TRI 10A TRETAPOLAIRE (3P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.74 | Démontage, fourniture et pose d'un disjoncteur courbe D TRI 20A TRETAPOLAIRE (3P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.75 | Fourniture et pose d'un disjoncteur courbe D TRI 20A TRETAPOLAIRE (3P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.76 | Démontage d'un disjoncteur courbe D TRI 20A TRETAPOLAIRE (3P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.77 | Démontage, fourniture et pose d'un disjoncteur courbe D TRI 32A TRETAPOLAIRE (3P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.78 | Fourniture et pose d'un disjoncteur courbe D TRI 32A TRETAPOLAIRE (3P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.79 | Démontage d'un disjoncteur courbe D TRI 32A TRETAPOLAIRE (3P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.80 | Démontage, fourniture et pose d'un disjoncteur courbe D TRI 40A TRETAPOLAIRE (3P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.81 | Fourniture et pose d'un disjoncteur courbe D TRI 40A TRETAPOLAIRE (3P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.82 | Démontage d'un disjoncteur courbe D TRI 40A TRETAPOLAIRE (3P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.83 | Démontage, fourniture et pose d'un disjoncteur courbe D TRI 40A TRETAPOLAIRE (3P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.84 | Fourniture et pose d'un disjoncteur courbe D TRI 40A TRETAPOLAIRE (3P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.85 | Démontage d'un disjoncteur courbe D TRI 40A TRETAPOLAIRE (3P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.86 | Démontage, fourniture et pose d'un disjoncteur courbe D MONO 16A BIPOLAIRE (1P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.87 | Fourniture et pose d'un disjoncteur courbe D MONO 16A BIPOLAIRE (1P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.88 | Démontage d'un disjoncteur courbe D MONO 16A BIPOLAIRE (1P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.89 | Démontage, fourniture et pose d'un disjoncteur courbe D MONO 10A BIPOLAIRE (1P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.90 | Fourniture et pose d'un disjoncteur courbe D MONO 10A BIPOLAIRE (1P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.91 | Démontage d'un disjoncteur courbe D MONO 10A BIPOLAIRE (1P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.92 | Démontage, fourniture et pose d'un disjoncteur courbe D MONO 20A BIPOLAIRE (1P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.93 | Fourniture et pose d'un disjoncteur courbe D MONO 20A BIPOLAIRE (1P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.94 | Démontage d'un disjoncteur courbe D MONO 20A BIPOLAIRE (1P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.95 | Démontage, fourniture et pose d'un disjoncteur courbe D MONO 32A BIPOLAIRE (1P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.96 | Fourniture et pose d'un disjoncteur courbe D MONO 32A BIPOLAIRE (1P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.97 | Démontage d'un disjoncteur courbe D MONO 32A BIPOLAIRE (1P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.98 | Démontage, fourniture et pose d'un disjoncteur courbe D MONO 40A BIPOLAIRE (1P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.99 | Fourniture et pose d'un disjoncteur courbe D MONO 40A BIPOLAIRE (1P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.100 | Démontage d'un disjoncteur courbe D MONO 40A BIPOLAIRE (1P+N) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.101 | Démontage, fourniture et pose d'un coup de poing/coupure électrique de type pousser-tirer |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.102 | Fourniture et pose d'un coup de poing/coupure électrique de type pousser-tirer |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.103 | Démontage d'un coup de poing/coupure électrique de type pousser-tirer |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.104 | Démontage, fourniture et pose d’une lampe torche rechargeable 2x6W avec allumage automatique en cas de coupure de courant |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.105 | Fourniture et pose d’une lampe torche rechargeable 2x6W avec allumage automatique en cas de coupure de courant |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.106 | Démontage d’une lampe torche rechargeable 2x6W avec allumage automatique en cas de coupure de courant |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.107 | Démontage, fourniture et pose d'un boîtier normal secours (annexe-17) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.108 | Fourniture et pose d'un boîtier normal secours (annexe-17) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.109 | Démontage d'un boîtier normal secours (annexe-17) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.110 | Démontage, fourniture et pose d'un système de protection foudre/surtension pour un site de radiocommunication |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.111 | Fourniture et pose d'un système de protection foudre/surtension pour un site de radiocommunication |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.112 | Démontage d'un système de protection foudre/surtension pour un site de radiocommunication |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.113 | Démontage, fourniture et pose d'un bloc d'éclairage de secours |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.114 | Fourniture et pose d'un bloc d'éclairage de secours |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.115 | Démontage d'un bloc d'éclairage de secours |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
Code de la prestation | Intitulé | Précisions | UNITE | PRIX UNITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
AMS4.116 | Démontage et pose d’un mètre supplémentaire de câble (pour la fourniture, le matériel sera pris dans les prestations listées dans le tableau MSL) |  | m/l |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS4.117 | Pose d’un mètre supplémentaire de câble (pour la fourniture, le matériel sera pris dans les prestations listées dans le tableau MSL) |  | m/l |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS4.118 | Démontage d’un mètre supplémentaire de câble |  | m/l |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS4.119 | Démontage, fourniture et pose d’un mètre supplémentaire de fourreau – diam. 90Mm |  | m/l |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS4.120 | Founiture et pose d’un mètre supplémentaire de fourreau – diam. 90Mm |  | m/l |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS4.121 | Démontage d’un mètre supplémentaire de fourreau – diam. 90Mm |  | m/l |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS4.122 | Démontage et pose d’un mètre supplémentaire de gaine souple (pour la fourniture, le matériel sera pris dans les prestations listées dans le tableau MSL) |  | m/l |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS4.123 | Pose d’un mètre supplémentaire de gaine souple (pour la fourniture, le matériel sera pris dans les prestations listées dans le tableau MSL) |  | m/l |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS4.124 | Démontage d’un mètre supplémentaire de gaine souple |  | m/l |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS4.125 | Démontage et pose d’un mètre supplémentaire de gaine rigide (pour la fourniture, le matériel sera pris dans les prestations listées dans le tableau MSL) |  | m/l |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS4.126 | Pose d’un mètre supplémentaire de gaine rigide (pour la fourniture, le matériel sera pris dans les prestations listées dans le tableau MSL) |  | m/l |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS4.127 | Démontage d’un mètre supplémentaire de gaine rigide |  | m/l |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Sous-total électricité |  |  |  | 0 | 0 | 0
AMS5 | Divers
Code de la prestation | Intitulé | Précisions | UNITE | PRIX FORFAITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
AMS5.1 | Démontage, fourniture et pose d'une grille gratte pied devant le shelter |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.2 | Fourniture et pose d'une grille gratte pied devant le shelter |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.3 | Démontage d'une grille gratte pied devant le shelter |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.4 | Démontage, fourniture et pose d'un système de blocage de porte |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.5 | Fourniture et pose d'un système de blocage de porte |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.6 | Démontage d'un système de blocage de porte |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.7 | Démontage, fourniture et pose d'un contacteur magnétique de porte pour renvoi d'alarme intrusion par boucle sèche |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.8 | Fourniture et pose d’un contacteur magnétique de porte pour renvoi d'alarme intrusion par boucle sèche |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.9 | Démontage d’un contacteur magnétique de porte pour renvoi d'alarme intrusion par boucle sèche |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.10 | Démontage, fourniture et pose d'un couple de sondes de température haute et basse avec liaisons filaires jusqu'au coffret répartiteur y compris les câbles nécessaires |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.11 | Fourniture et pose d'un couple de sondes de température haute et basse avec liaisons filaires jusqu'au coffret répartiteur y compris les câbles nécessaires |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.12 | Démontage d'un couple de sondes de température haute et basse avec liaisons filaires jusqu'au coffret répartiteur y compris les câbles nécessaires |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.13 | Démontage, fourniture et pose du premier mètre carré d'un plancher technique en dalle 600x600mm y compris vérins, traverses, mise à la terre et ventouse de levage de plaque |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.14 | Fourniture et pose du premier mètre carré d'un plancher technique en dalle 600x600mm y compris vérins, traverses, mise à la terre et ventouse de levage de plaque |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.15 | Démontage du premier mètre carré d'un plancher technique en dalle 600x600mm y compris vérins, traverses, et mise à la terre |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.16 | Démontage, fourniture et pose d'une grille d'aération haute (hauteur minimum 2 mètres) dans cloison ou mur extérieur avec ailettes pare-pluie et grille de protection anti-insectes |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.17 | Fourniture et pose d'une grille d'aération haute (hauteur minimum 2 mètres) dans cloison ou mur extérieur avec ailettes pare-pluie et grille de protection anti-insectes |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.18 | Démontage d'une grille d'aération haute (hauteur minimum 2 mètres) dans cloison ou mur extérieur avec ailettes pare-pluie et grille de protection anti-insectes |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.19 | Démontage, fourniture et pose d'une grille d'aération basse 0,6m/0,4m dans un mur extérieur |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.20 | Fourniture et pose d'une grille d'aération basse 0,6m/0,4m dans un mur extérieur |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.21 | Démontage d'une grille d'aération basse 0,6m/0,4m dans un mur extérieur |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.22 | Démontage, fourniture et pose d'une grille d'aération basse 0,6m/0,4m sur porte d’accès |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.23 | Fourniture et pose d'une grille d'aération basse 0,6m/0,4m sur porte d’accès |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.24 | Démontage d'une grille d'aération basse 0,6m/0,4m sur porte d’accès |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.25 | Démontage, fourniture et pose d'une mise à la terre du local sans raccordement à celle du pylône |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.26 | Fourniture et pose d'une mise à la terre du local sans raccordement à celle du pylône |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.27 | Démontage d'une mise à la terre du local sans raccordement à celle du pylône |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.28 | Raccordement de la terre du local à celle du pylône |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS5.29 | Fourniture et pose d’un dispositif de mise à la terre d'un local à aménager (avec équipotentialité des terres électriques et mécaniques) pour une valeur inférieure ou égale à 10 ohms, avec ceinturage et pré-équipement adapté (trolley, barrette….) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
Code de la prestation | Intitulé | Précisions | UNITE | PRIX UNITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
AMS5.30 | Démontage, fourniture et pose du mètre carré supplémentaire d'un plancher technique en dalle 600x600mm y compris vérins, traverses, et mise à la terre |  | m² |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS5.31 | Fourniture et pose du mètre carré supplémentaire d'un plancher technique en dalle 600x600mm y compris vérins, traverses, et mise à la terre |  | m² |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS5.32 | Démontage du mètre carré supplémentaire d'un plancher technique en dalle 600x600mm y compris vérins, traverses, et mise à la terre |  | m² |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Sous-total divers |  |  |  | 0 | 0 | 0
AMS6 | Infrastructure
Code de la prestation | Intitulé | Précisions | UNITE | PRIX FORFAITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
AMS6.1 | Fourniture et pose d’un traitement anti-poussière et antistatique des planchers d'un local à aménager |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS6.2 | Fourniture et pose d’un traitement anti- poussière et antistatique des murs |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS6.3 | Fourniture et pose d’un traitement anti-poussière et antistatique du plafond |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS6.4 | Fourniture et pose d’un traitement du revêtement extérieur des murs |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS6.5 | Fourniture et pose d’un traitement de l'étanchéité d'un toit terrasse |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS6.6 | Fourniture et pose du premier mètre de chemin de câbles en acier de 30 cm de largeur de type cablofil |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS6.7 | Dépose du premier mètre de chemin de câbles en acier de 30 cm de largeur de type cablofil |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS6.8 | Fourniture et pose d' un support réglable (pied) pour chemin de câbles horizontaux (compris solin en béton) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS6.9 | Dépose d' un support réglable (pied) pour chemin de câbles horizontaux (compris solin en béton) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS6.10 | Fourniture et pose de suspension par tiges filetées pour chemin de câble en dalle marine et mise en œuvre avec tous les accessoires utiles (coudes,éclisses, vis zinguées,mise à la terre....) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS6.11 | Dépose de suspension par tiges filetées pour chemin de câble en dalle marine et mise en œuvre avec tous les accessoires utiles (coudes,éclisses, vis zinguées,mise à la terre....) |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS6.12 | Fourniture et pose du premier mètre de chemin de câbles galvanisé a chaud après perforation de 30 cm de largeur de type dalle marine capoté |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS6.13 | Dépose du premier mètre de chemin de câbles galvanisé a chaud après perforation de 30 cm de largeur de type dalle marine capoté |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
Code de la prestation | Intitulé | Précisions | UNITE | PRIX UNITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
AMS6.14 | Fourniture et pose de mètre supplémentaire de chemin de câbles en acier de 30 cm de largeur de type cablofil |  | m/l |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS6.15 | Dépose de mètre supplémentaire de chemin de câbles en acier de 30 cm de largeur de type cablofil |  | m/l |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS6.16 | Fourniture et pose de mètre supplémentaire de chemin de câbles galvanisé a chaud après perforation de 30 cm de largeur de type dalle marine capoté |  | m/l |  | 10 | 0 | 0 | 0
AMS6.17 | Dépose de mètre supplémentaire de chemin de câbles galvanisé a chaud après perforation de 30 cm de largeur de type dalle marine capoté |  | m/l |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Sous-total infrastructure |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Total sous-prestation 2.2 Aménagement de local site radio-télécommunication |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sous-prestation 2.3 - Prestation de déplacement de shelter existant
DSH | Déplacement de shelter existant
Code de la prestation | Intitulé | Précisions | UNITE | PRIX UNITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
DSH1 | Récupération, évacuation, retraitement et/ou revalorisation d’une baie électronique de dimension 0,80 x 0,80 x 2m |  | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
DSH2 | Récupération, évacuation, retraitement et/ou revalorisation des batteries d’un site radio électrique |  | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
DSH3 | Dépollution (récupération, évacuation, retraitement) de l’ensemble des équipements d’un shelter (chemin de câble intérieur et extérieur, câble, TGBT, chauffage, éclairage, etc.) à l’exception des baies et batteries. |  | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
DSH4 | Récupération, évacuation, retraitement et/ou revalorisation d’une climatisation, fluides frigorifiques compris |  | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
DSH5 | Démolition d’un shelter et réutilisation de ses matériaux de construction en remblais sur site ; évacuation et élimination des déchets non réutilisables. |  | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
DSH6 | Démolition et retraitement d’un shelter. |  | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
DSH7 | Démolition d’une dalle béton et réutilisation de ses matériaux de construction en remblais sur site ; évacuation et élimination des déchets non réutilisables. |  | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
DSH8 | Démolition évacuation et retraitement d’une dalle béton (y compris ferraillage). |  | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Total Sous-prestation 2.3 - Prestation de déplacement de shelter existant |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sous-prestation 2.4 - Prestation d’acquisition de solutions de stockage pour batteries lithium-ion
SSB | Acquisition de solutions de stockage pour batteries lithium-ion
Code de la prestation | Intitulé | Précisions | UNITE | PRIX FORFAITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
ASB | Armoire de sécurité pour batterie
ASB1 | Armoire de sécurité pour batterie 1 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
ASB2 | Armoire de sécurité pour batterie 2 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
ASB3 | Armoire de sécurité pour batterie 3 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
ASB4 | Armoire de sécurité pour batterie 4 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
ASB5 | Armoire de sécurité pour batterie 5 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
ASB6 | Armoire de sécurité pour batterie 6 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
ASB7 | Armoire de sécurité pour batterie 7 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
ASB8 | Armoire de sécurité pour batterie 8 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
ASB9 | Armoire de sécurité pour batterie 9 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
ASB10 | Armoire de sécurité pour batterie 10 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
ASB11 | accessoire pour Armoire 1 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
ASB12 | accessoire pour Armoire 2 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
ASB13 | accessoire pour Armoire 3 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
ASB14 | accessoire pour Armoire 4 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
ASB15 | accessoire pour Armoire 5 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
ASB16 | accessoire pour Armoire 6 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
ASB17 | accessoire pour Armoire 7 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
ASB18 | accessoire pour Armoire 8 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
ASB19 | accessoire pour Armoire 9 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
ASB20 | accessoire pour Armoire 10 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Sous-total d’acquisition de solutions de stockage pour batteries lithium-ion |  |  |  | 0 | 0 | 0
SFB | Shelters ou bungalows coupe-feu pour batterie
SFB1 | Shelters ou bungalows coupe-feu pour batterie 1 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
SFB2 | Shelters ou bungalows coupe-feu pour batterie 2 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
SFB3 | Shelters ou bungalows coupe-feu pour batterie 3 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
SFB4 | Shelters ou bungalows coupe-feu pour batterie 4 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
SFB5 | Shelters ou bungalows coupe-feu pour batterie 5 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
SFB6 | Shelters ou bungalows coupe-feu pour batterie 6 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
SFB7 | Shelters ou bungalows coupe-feu pour batterie 7 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
SFB8 | Shelters ou bungalows coupe-feu pour batterie 8 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
SFB9 | Shelters ou bungalows coupe-feu pour batterie 9 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
SFB10 | Shelters ou bungalows coupe-feu pour batterie 10 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
SFB11 | Shelters ou bungalows coupe-feu pour batterie 11 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
SFB12 | Shelters ou bungalows coupe-feu pour batterie 12 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
SFB13 | Shelters ou bungalows coupe-feu pour batterie 13 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
SFB14 | Shelters ou bungalows coupe-feu pour batterie 14 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
SFB15 | Shelters ou bungalows coupe-feu pour batterie 15 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
SFB16 | Shelters ou bungalows coupe-feu pour batterie 16 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
SFB17 | Shelters ou bungalows coupe-feu pour batterie 17 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
SFB18 | Shelters ou bungalows coupe-feu pour batterie 18 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
SFB19 | Shelters ou bungalows coupe-feu pour batterie 19 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
SFB20 | Shelters ou bungalows coupe-feu pour batterie 20 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Sous-total de Shelters ou bungalows coupe-feu pour batterie |  |  |  | 0 | 0 | 0
LSB | Locaux de stockage pour batterie
LSB1 | Locaux de stockage pour batterie 1 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
LSB2 | Locaux de stockage pour batterie 2 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
LSB3 | Locaux de stockage pour batterie 3 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
LSB4 | Locaux de stockage pour batterie 4 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
LSB5 | Locaux de stockage pour batterie 5 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
LSB6 | Locaux de stockage pour batterie 6 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
LSB7 | Locaux de stockage pour batterie 7 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
LSB8 | Locaux de stockage pour batterie 8 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
LSB9 | Locaux de stockage pour batterie 9 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
LSB10 | Locaux de stockage pour batterie 10 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
LSB11 | Accessoires locaux de stockage pour batterie 1 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
LSB12 | Accessoires locaux de stockage pour batterie 2 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
LSB13 | Accessoires locaux de stockage pour batterie 3 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
LSB14 | Accessoires locaux de stockage pour batterie 4 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
LSB15 | Accessoires locaux de stockage pour batterie 5 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
LSB16 | Accessoires locaux de stockage pour batterie 6 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
LSB17 | Accessoires locaux de stockage pour batterie 7 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
LSB18 | Accessoires locaux de stockage pour batterie 8 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
LSB19 | Accessoires locaux de stockage pour batterie 9 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
LSB20 | Accessoires locaux de stockage pour batterie 10 | Décrire la solution | UNITE |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Sous-total de locaux de stockage pour batterie |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Total sous-prestation 2.4 Prestation d’acquisition de solutions de stockage pour batteries lithium-ion |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Synthèse de la simulation de commande "Prestation n°2 actions compléméntaires
[6 empty] | Totaux HT | TVA 20% | Totaux TTC
TOTAL Prestation 2 : actions complémentaires | [5 empty] | 0 | 0 | 0
sous-prestation 2.1 prestations de déploiement de shelters pré-équipés | [5 empty] | 0 | 0 | 0
SHL Déploiement de shelters pré-équipés.
sous-prestation 2.2 prestations d'aménagement de local site radio-communication | [5 empty] | 0 | 0 | 0
AMS Aménagement de Local site radio-télécommunication.
sous-prestation 2.3 prestations de déplacement de shelter existant | [5 empty] | 0 | 0 | 0
DSH Déplacement de shelter existant
Total sous-prestation 2.4 Prestation d’acquisition de solutions de stockage pour batteries lithium-ion | [5 empty] | 0 | 0 | 0
SSB Acquisition de solutions de stockage pour batteries lithium-ion

## P1-P2 - Majoration DROM-COM
Simulation de commande prestations n°1 et n°2 Majoration DROM-COM
Nom du candidat :
Accord-cadre relatif à l'acquisition et au maintien en condition opérationelle des supports aériens et des locaux techniques, des réseaux de radiocommunication de la sécurité intérieure Lot 2 - Maintenance, déploiement, aménagement et déménagement de shelters de radiocommunication pré-équipés
Le candidat précise uniquement les prix dans les cellules de couleur JAUNE. Il renseigne également les désignations concernant les modèles supplémentaires proposés et les références des matériels quand elles sont demandées.
Les coefficients de "majoration DROM-COM" du tableau ci-dessous s’appliquent sur les prestations du LOT de la manière suivante : PRIX TTC PRESTATION = [PRIX PRESTATION MÉTROPOLE HT x TAXES OM] x COEFF. MAJORATION DROM-COM. Ils visent à prendre en compte l'ensemble des surcoûts propres aux OM et liés : au transport, au dédouanement, à l’emballage, aux frais connexes et aux spécificités propres à chaque lieu de réalisation des prestations ou de livraison des équipements. A ce titre, aucun surcoût ne peut être réclamé une fois ces coefficients appliqués pour des prestations réalisées hors le territoire métropolitain au motif de maintenir les exigences techniques édictées dans le CCTP ou ses annexes. Les taxes TVA ou TGC (taxes générales sur la consommation) à indiquer dans le tableau ci-dessous s'appliquent au prix HT métropole, conformément à la formule supra et tel que prévu par la législation.
Grille de majoration applicable aux DROM-COM
Lieu de réalisation de la prestations Liste des DROM - COM |  | TAXE A APPLIQUER (TVA OU AUTRE) | Majoration (en %)
|  |  | MLS | SHL |  | AMS |  | DSH
Mayotte (DROM)
Guadeloupe (DROM)
Martinique (DROM)
Guyane (DROM)
La Réunion (DROM)
Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM)
Nouvelle Calédonie (COM)
PRESTATION 1 – ACTIONS CORRECTIVES | Accessoires
Code de la prestation | Intitulé | Précisions |  | UNITE | PRIX UNITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
MSL1.1 | Bloc d'éclairage de secours | Mayotte (DROM) |  | UNITE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
MSL1.2 | Prise de courant 2p+t (blanche ou rouge) pour goulotte plastique double 130x50mm | Mayotte (DROM) |  | UNITE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
MSL1.3 | Pose de prise rzo (rj45, usb, etc.) pour goulotte plastique double 130x50mm | Mayotte (DROM) |  | UNITE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
MSL1.4 | D'un projecteur halogène | Mayotte (DROM) |  | UNITE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
MSL1.5 | Fourniture d'une rampe d'accès amovible pour la manutention du matériel dans un local technique | Mayotte (DROM) |  | UNITE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
MSL1.9 | Plafonniers à led étanches 2x50w | Mayotte (DROM) |  | UNITE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
MSL1.10 | Contacteur magnétique de porte pour renvoi d'alarme intrusion par boucle sèche | Mayotte (DROM) |  | UNITE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
MSL1.18 | Goulotte plastique double 130x50mm | Mayotte (DROM) |  | m./l. | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sous-total MLS Majoré | Mayotte (DROM) |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Guadeloupe (DROM) |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Martinique (DROM) |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Guyane (DROM) |  | 0 |  | 0
[5 empty] | La Réunion (DROM) |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Nouvelle Calédonie (COM) |  | 0 |  | 0
| Total prestation 1 : ACTIONS CORRECTIVES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTATION 2 – ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
Code de la prestation | Intitulé | Précisions |  | UNITE | PRIX UNITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
SHL1.4 | Étude préparatoire avec vérification de la capacité en charge d'un plancher pour l'aménagement d'un local | Mayotte (DROM) |  | FORFAIT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
SHL3.1 | Création d’une tranchée | Mayotte (DROM) |  | m3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sous-total SHL Majoré | Mayotte (DROM) |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Guadeloupe (DROM) |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Martinique (DROM) |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Guyane (DROM) |  | 0 |  | 0
[5 empty] | La Réunion (DROM) |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Nouvelle Calédonie (COM) |  | 0 |  | 0
|  | Total Sous-prestation 2.1 : Prestations de déploiement de shelter pré-équipés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AMS1.16 | Démontage d'une chambre L1T avec tampon fonte 125kN y compris terrassement | Mayotte (DROM) |  | FORFAIT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS2.11 | Fourniture et pose d'un portail à 2 vantaux équipé d'une serrure - Largeur totale 3m | Mayotte (DROM) |  | FORFAIT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
AMS4.20 | Entretien d'une climatiseur réversible classe A | Mayotte (DROM) |  | FORFAIT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sous-total AMS Majoré | Mayotte (DROM) |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Guadeloupe (DROM) |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Martinique (DROM) |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Guyane (DROM) |  | 0 |  | 0
[5 empty] | La Réunion (DROM) |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Nouvelle Calédonie (COM) |  | 0 |  | 0
|  | Sous-prestation 2.2 - Prestation d'aménagement de local site radio-télécommunication |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
DSH2 | Récupération, évacuation, retraitement et/ou revalorisation des batteries d’un site radio électrique | Mayotte (DROM) |  | UNITE | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sous-total DSH Majoré | Mayotte (DROM) |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Guadeloupe (DROM) |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Martinique (DROM) |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Guyane (DROM) |  | 0 |  | 0
[5 empty] | La Réunion (DROM) |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Nouvelle Calédonie (COM) |  | 0 |  | 0
|  | Sous-prestation 2.3 - Prestations de déplacement de shelter existant |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Total prestation 2 : ACTIONS COMPLÉMENTAIRES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Synthèse de la simulation de commande « Majoration DROM-COM »
[7 empty] | Totaux HT | TAXES | Totaux TTC
Total Majorations DROM-COM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Total Majoration DROM-COM Prestation 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Total Majoration DROM-COM Prestation 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Total Sous-prestation 2.1 : Prestations de déploiement de shelter pré-équipés | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Total Sous-prestation 2.2 - Prestation d'aménagement de local site radio-télécommunication | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Total Sous-prestation 2.3 - Prestations de déplacement de shelter existant | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## Synthèse
Synthèse de la simulation de commande lot-2
|  | Totaux HT | Taxes | Totaux TTC
Prestation 1 : actions correctives |  | 0 | 0 | 0
Prestation 2 : actions complémentaires |  | 0 | 0 | 0
sous-prestation 2.1 prestations de déploiement de shelters pré-équipés |  | 0 | 0 | 0
sous-prestation 2.2 prestations d'aménagement de local site radio-communication |  | 0 | 0 | 0
sous-prestation 2.3 prestations de déplacement de shelter existant |  | 0 | 0 | 0
Total Majorations DROM-COM |  | 0 | 0 | 0
Majoration DROM-COM Prestation 1 |  | 0 | 0 | 0
Majoration DROM-COM Prestation 2 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL LOT-2 | 0 | 0 | 0