## Liste équipements
Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), de production d’eau chaude sanitaire, de traitement d’air et prestations associées pour l'Unité d'Ingénierie et de Thérapie Cellulaire N° de consultation 2025EFSIDFR921 - Annexe 1 du CCTP - Liste des équipements
N° | Installation | Poste | Equipement | Marque | Type | Caractéristiques (puissance..) | Nombre | Année | Âge | Contrôle Périodique
Chaufferie
Production
1 | Chaufferie | RDC Local chaufferie | Chaudière | GUILLOT | OPTIMAGAZ | 214 kW | 1 | 2009 | 12 | Mensuel
2 | Chaufferie | RDC Local chaufferie | Pompe double | GRUNDFOS | UPS D40-120F | Pompe de charge | 1 | 2009 | 12
3 | Chaufferie | RDC Local chaufferie | Chaudière | GUILLOT | OPTIMAGAZ | 214 kW | 1 | 2009 | 12
4 | Chaufferie | RDC Local chaufferie | Pompe double | GRUNDFOS | UPS D40-120F | Pompe de charge | 1 | 2009 | 12
Circuit 1
5 | Chaufferie | RDC Local chaufferie | Pompe double | CALIO | Z32-120 |  | 1 | 2009 | 12 | Mensuel
Circuit 2 : "CTA Laboratoire"
6 | Chaufferie | RDC Local chaufferie | Pompe double | GRUNDFOS | UPS D32-120F |  | 1 | 2009 | 12 | Mensuel
Circuit 3 : "CTA cassettes bureaux"
7 | Chaufferie | RDC Local chaufferie | Pompe double | GRUNDFOS | MAGNA1D32-60 180 |  | 1 | 2009 | 12 | Mensuel
Circuit 4 : ECS primaire
8 | Chaufferie | RDC Local chaufferie | Pompe double | GRUNDFOS | MAGNA1D32-60 180 |  | 1 | 2009 | 12 | Mensuel
Eau chaude sanitaire
9 | Chaufferie | RDC Local chaufferie | Ballon ECS | CHAROT | JUMBO | 300 L | 1 | 2009 | 12 | Mensuel
10 | Chaufferie | RDC Local chaufferie | Pompes en parallèle | GRUNDFOS | UP 20-30 N150 | Pompes de recyclage | 2 | 2009 | 12
11 | Chaufferie | RDC Local chaufferie | V3V motorisée | SIEMENS | SQS35.50 |  | 1 | 2009 | 12
12 | Chaufferie | RDC Local chaufferie | Adoucisseur |  |  |  | 1 | 2009 | 12
Divers
13 | Chaufferie | RDC Local chaufferie | Vase d'expansion | CIMM | 100 L |  | 1 | 2009 | 12 | Mensuel
14 | Chaufferie | RDC Local chaufferie | Vase d'expansion | CIMM | 150 L |  | 1 | 2009 | 12
15 | Chaufferie | RDC Local chaufferie | Compteur d'eau |  |  |  | 1 | 2009 | 12
16 | Chaufferie | RDC Local chaufferie | Disconnecteur |  |  |  | 1 | 2009 | 12
17 | Chaufferie | RDC Local chaufferie | Traitement d'eau | - | CCH5200 |  | 1 | 2009 | 12
18 | Chaufferie | RDC Local chaufferie | Armoire électrique |  |  |  | 1 | 2009 | 12
Climatisation - Locaux divers
19 | Eau glacée | RDC Local groupe froid | Groupe froid | CARRIER |  |  | 1 | 2025 | -4 | Trimestriel
20 | Eau glacée | Locaux divers | Ventilo convecteurs | DAIKIN |  |  | 60 | 2009 | 12
Climatisation - Locaux divers
21 | Détente directe | RDC Parking | Unité extérieure | MITSUBISHI | PURY-P200YLM-A1 | 22,4 kWf - R410A | 1 | 2009 | 12 | Trimestriel
22 | Détente directe | Locaux divers | Unité intérieure | MITSUBISHI |  |  | 5 | 2009 | 12
Climatisation - R+1 Local congélateurs
23 | Détente directe | R+2 Plénum technique | Unité extérieure | DAIKIN | RP200B8W1 | R407C | 1 | 2009 | 12 | Trimestriel
24 | Détente directe | R+1 Local congélateurs | Unité intérieure | DAIKIN |  |  | 1 | 2009 | 12
Climatisation - R+2 Local congélateurs
25 | Détente directe | Toiture | Unité extérieure | DAIKIN |  |  | 1 | 2019 | 7 | Trimestriel
26 | Détente directe | R+2 Local congélateurs | Unité intérieure | DAIKIN |  |  | 1 | 2019 | 7
Traitement d'air - CTA laboratoire P2 UPEC
27 | Traitement d'air | R+2 UPEC | Centrale de traitement d'air | HYDRONIC | AXB 40F4BPG BC/BF |  | 1 | 2017 | 9 | Selon la gamme de maintenance transmise par l'EFS-IDF
28 | Traitement d'air | R+2 UPEC | Humidificateur |  |  |  | 1 | 2017 | 9 | Selon la gamme de maintenance transmise par l'EFS-IDF
29 | Traitement d'air | R+2 UPEC | Extracteur | FRANCE AIR | RECTIL AIR 400 |  | 1 | 2017 | 9 | Annuel
Traitement d'air - CTA bureaux UPEC
30 | Traitement d'air | R+2 UPEC | Centrale de traitement d'air | HYDRONIC | AXB 25 F2P PG BC |  | 1 | 2017 | 9 | Selon la gamme de maintenance transmise par l'EFS-IDF
31 | Traitement d'air | R+2 UPEC | Extracteur | FRANCE AIR | RECTIL AIR ECM250 |  | 1 | 2017 | 9 | Annuel
Traitement d'air - CTA sorbonne UPEC
32 | Traitement d'air | R+2 UPEC | Centrale de traitement d'air | HYDRONIC | AXB 25 F2P PG BC |  | 1 | 2017 | 9 | Selon la gamme de maintenance transmise par l'EFS-IDF
Traitement d'air - CTA bureaux
33 | Traitement d'air | R+2 Local CTA bureaux | Centrale de traitement d'air | WOLF | KG 40 |  | 1 | 2009 | 12 | Selon la gamme de maintenance transmise par l'EFS-IDF
34 | Traitement d'air | R+2 Local CTA bureaux | V3V motorisée | SIEMENS | ACVATIX SQS65 | Batterie chaude | 1 | 2009 | 12
35 | Traitement d'air | R+2 Local CTA bureaux | V3V motorisée | SIEMENS | ACVATIX SQS65 | Batterie froide | 1 | 2009 | 12
36 | Traitement d'air | R+2 Local CTA bureaux | Régulateur | SIEMENS | SYNCO |  | 1 | 2009 | 12 | Annuel
37 | Traitement d'air | R+2 Local CTA bureaux | Armoire électrique |  |  |  | 1 | 2009 | 12 | Annuel
Traitement d'air - CTA 1 (MTI 1)
38 | Traitement d'air | R+2 Plénum technique | Centrale de traitement d'air | CIAT | CLIMACIAT AIRTECH 75 | 5 700 m3/h | 1 | 2009 | 12 | Selon la gamme de maintenance transmise par l'EFS-IDF
39 | Traitement d'air | R+2 Plénum technique | V3V motorisée | BELIMO | LR24A-SR | Batterie chaude | 1 | 2009 | 12
40 | Traitement d'air | R+2 Plénum technique | V3V motorisée | BELIMO | LR24A-SR | Batterie froide | 1 | 2009 | 12
41 | Traitement d'air | R+2 Plénum technique | Humidificateur | CONDAIR | EC 5 |  | 1 | 2024 | -3 | Selon la gamme de maintenance transmise par l'EFS-IDF
Traitement d'air - CTA 2 (TC, Laboratoire CQ, Développement)
42 | Traitement d'air | R+2 Plénum technique | Centrale de traitement d'air | CIAT | CLIMACIAT AIRTECH 150 | 8 700 m3/h | 1 | 2009 | 12 | Selon la gamme de maintenance transmise par l'EFS-IDF
43 | Traitement d'air | R+2 Plénum technique | V3V motorisée | BELIMO | LR24A-SR | Batterie chaude | 1 | 2009 | 12
44 | Traitement d'air | R+2 Plénum technique | V3V motorisée | BELIMO | SR24A-SR | Batterie froide | 1 | 2009 | 12
Traitement d'air - CTA 3 (Salle cryo et Laboratoire)
45 | Traitement d'air | R+2 Plénum technique | Centrale de traitement d'air | CIAT | CLIMACIAT AIRTECH 200 | 14 450 m3/h | 1 | 2009 | 12 | Selon la gamme de maintenance transmise par l'EFS-IDF
46 | Traitement d'air | R+2 Plénum technique | V3V motorisée | BELIMO | LR24A-SR | Batterie chaude | 1 | 2009 | 12
47 | Traitement d'air | R+2 Plénum technique | V3V motorisée | BELIMO | NV24-MTF | Batterie froide | 1 | 2009 | 12
48 | Traitement d'air | R+2 Plénum technique | Extracteur | SYSTEMAIR | MUB062 560 D4 - A2 IE2 |  | 1 | 2009 | 12 | Annuel
Traitement d'air - CTA 4 (IHM)
49 | Traitement d'air | R+2 Plénum technique | Centrale de traitement d'air | HYDRONIC | AIR ACCESS 20 INDUSTRIE |  | 1 | 2009 | 12 | Selon la gamme de maintenance transmise par l'EFS-IDF
50 | Traitement d'air | R+2 Plénum technique | V3V motorisée | SIEMENS | SQX62 | Batterie chaude | 1 | 2009 | 12
51 | Traitement d'air | R+2 Plénum technique | V3V motorisée | SIEMENS | SQX62 | Batterie froide | 1 | 2009 | 12
52 | Traitement d'air | R+2 Plénum technique | Extracteur | FRANCE AIR | MODULYS EXT 600B IM |  | 1 | 2009 | 12 | Annuel
Traitement d'air - CTA 5 (MTI 2)
53 | Traitement d'air | R+2 Plénum technique | Centrale de traitement d'air | ROBATHERM |  | 5 000 m3/h | 1 | 2018 | 3 | Selon la gamme de maintenance transmise par l'EFS-IDF
54 | Traitement d'air | R+2 Plénum technique | V3V motorisée | AIRCONTROLS | MC55Y-14 | Batterie chaude | 1 | 2018 | 3
55 | Traitement d'air | R+2 Plénum technique | V3V motorisée | AIRCONTROLS | MC55Y-14 | Batterie froide | 1 | 2018 | 3
56 | Traitement d'air | R+2 Plénum technique | Humidificateur | CONDAIR | EC 32 |  | 1 | 2023 | -2 | Selon la gamme de maintenance transmise par l'EFS-IDF
57 | Traitement d'air | R+2 Plénum technique | Extracteur |  |  |  | 1 | 2018 | 3 | Annuel
58 | Traitement d'air | R+2 Plénum technique | Armoire électrique |  |  |  | 3 | 2009 | 12