Procédure n° 921 - Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), de production d’eau chaude sanitaire, de traitement d’air et prestations associées pour l’Unité d’Ingénierie et de Thérapie Cellulaire
CCTP - Annexe n° 5 – Gamme de maintenance pour les CTA

| Nom : |  |  | Date : |  | CTA n° : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prénom : |  |  | Temps : |  |  |  |  |  |  |
| Libellé opération |  |  |  |  | Etat de la tâche |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Réalisée | Non réalisée | N/A |  |  |
| Contrôle visuel de l'état général |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'éclairage de la CTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle silent bloc moteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des connexions électriques et resserrage si besoin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle électrique de l'installation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle De la tension et intensité moteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'évacuation (Syphon) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle du bac à condensats |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la Filtration G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la Filtration F8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la Filtration E10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle du zéro sur les manomètres à colonnes liquide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'état de la turbine et des manchettes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la température batterie chaude amont/aval |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'étanchéité batterie chaude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la propreté des surfaces d'échanges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des vannes d'isolement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la régulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la température batterie froide amont/aval |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'étanchéité batterie froide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la propreté des surfaces d'échanges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des vannes d'isolement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la régulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVATION : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESIGNATION (référence, type, marque…) |  |  |  |  |  |  |  | Nb |  |
| Visa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNICIEN : |  |  |  |  | UITC : |  |  |  |  |  |  |