Direction Interrégionale de la Protection judiciaire de la Jeunesse (DIRPJJ) Grand Est

4 rue d’Auxonne

54000 NANCY

TRAVAUX DE RELAMPING

CADRE DE MEMOIRE TECHNIQUE

__________________________________

LOT N°1 : Travaux d’électricité, de relamping intérieur

# Mémoire technique

À compléter et à joindre impérativement dans l’enveloppe offre sous peine de rejet de l’offre.

Les propositions du candidat deviendront contractuelles à la notification du marché.

Entreprises : ……………………………………………

Dans le cadre des travaux de relamping, je m’engage à mettre en œuvre les moyens ci-dessous :

1-Pertinence / optimisation / confort de l’éclairage proposé Le candidat doit détailler les éléments suivants : - L’optimisation des points lumineux en intérieur afin de respecter l’éclairement moyen de façon uniforme (dans le respect des conditions imposées à l’article 6.1 du CCTP du lot 1) ; - Le confort visuel du projet de relamping proposé concernant notamment la fatigue visuelle, l’indice d’éblouissement, l’uniformité de l’éclairement - La position et le réglage des dispositifs de détection de présence. (1page A4 recto maximum) 25 pts ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2- Qualité/performance/pertinence/pérennité/durabilité du matériel installé dans le cadre des travaux Le candidat fournira en annexe à son cadre de mémoire technique, les fiches techniques de l’ensemble des matériels proposés (y compris les détecteurs de présence). En outre, le candidat s’assurera, que dans les fiches techniques concernées ou à défaut dans le cadre de mémoire technique, qu’il a bien précisé : - La durée de vie utile (pour rappel la durée minimum imposée L80B10 est de 50 000 heures) ; - Le maintien des couleurs : indice de rendu des couleurs supérieur à 80 et une température de couleur homogène de 4000 K pour les bureaux et circulations. - La garantie constructeur (pour rappel, la garantie minimale est de 5 ans). - L’accessibilité des pièces composants (à l’exception des drivers qui doivent obligatoirement être accessibles) (1page A4 recto maximum) 20 pts ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3- Qualité/pertinence de la méthodologie, organisation et sécurité de la phase travaux Le candidat détaillera ci-après : - L’organisation en site occupé avec un planning d'intervention par zone, horaires décalés si nécessaire, protection des postes de travail. - Protections collectives, gestion des travaux en hauteur, consignation électrique. (1page A4 recto maximum) 5 pts ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4- Pertinence de l’efficacité lumineuse proposée Ce critère évalue la performance énergétique des sources lumineuses proposées par les candidats, en attribuant des points en fonction de leur efficacité lumineuse minimale (lm/W) pour deux types de matériel : - Les pavés LED (5 points) - Les luminaires LED (5 points) L’objectif est de récompenser les solutions les plus performantes et permettant de faire le maximum d’économies d’énergie pour chaque catégorie. Les fiches techniques devront être fournies pour permettre l’évaluation. Efficacité lumineuse minimale (lm/W); Points attribués (par catégorie); Justificatif. ≥ 140 lm/W; 5 points (par catégorie); Performance exceptionnelle, répondant aux meilleures pratiques du marché.. 130 ≤ lm/W < 140; 3 points (par catégorie); Performance très élevée, supérieure à la moyenne du marché.. 120 ≤ lm/W < 130; 2 points (par catégorie); Performance conforme aux exigences minimales du projet (120 lm/W).. < 120 lm/W; 1 point (par catégorie); Non conforme aux exigences minimales du projet (rejet des offres non conformes).. (1 page A4 recto maximum) 10 points ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..