## CVCD
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - DESENFUMAGE
Ensemble fonctionnel : | Chauffage
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations | année d'installation
Chaudière | 1 | VIESSMANN | VITODENS 200-W | Chaufferie |  | Sous-Sol | TC Carcassonne |  | 2020 ?
Ensemble fonctionnel : | Rafraichissement : système détente directe
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations | année d'installation
Climatiseur mono-split 1 | 1 |  |  | Extérieur |  | RDC | TC Carcassonne
Climatiseur mono-split 2 | 1 | LG |  | Extérieur |  | RDC | TC Carcassonne |  | 2010
Climatiseur mono-split 3 | 1 |  |  | Extérieur |  | RDC | TC Carcassonne |  | 2010?
Split-system - unité intérieure Accueil | 1 | LG |  | Accueil |  | RDC | TC Carcassonne |  | 2010?
Split-system - unité intérieure Audience Sud Ouest | 1 | LG |  | Audience Sud Ouest |  | R+1 | TC Carcassonne |  | 2010?
Split-system - unité intérieure Bureau du Greffier 1 | 1 | LG |  | Bureau du Greffier 1 |  | RDC | TC Carcassonne |  | 2010?
Split-system - unité intérieure Bureau Greffier | 1 | LG | MS07AH N40 | Bureau Greffier |  | RDC | TC Carcassonne |  | 2010?
Split-system - unité intérieure collaborateur Greffe | 1 | LG |  | collaborateur Greffe |  | RDC | TC Carcassonne |  | 2010?
Split-system - unité intérieure logistique | 1 | LG | ASYA12LGC | logistique |  | RDC | TC Carcassonne |  | 2010
Ensemble fonctionnel : | Equipements terminaux
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations | année d'installation
Equipements terminaux
Radiateur à eau Audience Sud Ouest | 1 |  |  | Audience Sud Ouest |  | R+1 | TC Carcassonne
Radiateur à eau logistique | 1 |  |  | logistique |  | RDC | TC Carcassonne

## CFO
ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ensemble fonctionnel : | Livraison
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations
Ensemble fonctionnel : | Distribution
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations
TGBT | 1 |  |  | Sas Entrée |  | RDC | TC Carcassonne
Onduleur logistique | 1 |  |  | logistique |  | RDC | TC Carcassonne

## PB
PLOMBERIE
Ensemble fonctionnel : | Distribution Eau de ville
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation |  |  | Zone d'influence | Observations
Compteur eau général | 1 | DIEHL | VHF CP V2 | Extérieur |  | RDC | TC Carcassonne | 2018
Ensemble fonctionnel : | Appareils Sanitaires
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations
Sanitaires WC | 2 | GROHE |  | 1er étage |  |  | TC Carcassonne | RAS
Ensemble fonctionnel : | Eau chaude sanitaire
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation |  | Etage | Zone d'influence | Observations
Ballon ECS électrique Sanitaires | 1 | ATLANTIC | VM 50 50 | WC |  | R+1 | TC Carcassonne | 2000

## SSI
SECURITE INCENDIE ET PROTECTION INCENDIE
Ensemble fonctionnel : | Système de sécurité incendie
Designation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Etage | Zone d'influence | Observations
Centrale | 1 | NUGELEC | 15 détecteurs optiques | toutes les zones | tous les étages | TC Carcassonne | A remplacer
Ensemble fonctionnel : | Protection incendie
Designation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Etage | Zone d'influence | Observations
Extincteurs | 8 | modèles divers | CO2 et eau | tous les étages | tous les étages | TC Carcassonne | Moins de 10 ans

## MEN
MENUISERIE-SERRURERIE
Ensemble fonctionnel : | Menuiseries extérieures
Désignation | Qté | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Observations
Portes
Fenêtres
Ensemble fonctionnel : | Menuiserie intérieure - Serrurerie
Désignation | Qté | Type / Caractéristiques | Localisation |  | Etage | Observations
Portes intérieures | 10 | bois / alu | multi-zone |  | multi-étages

## ETA
ETANCHEITE - COUVERTURES - TOITURE TERRASSE
Ensemble fonctionnel : | Couvert
Désignation | Qté | Type / Caractéristiques | Localisation | Etage | Observations
Tuiles | 300m²