## CVCD
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - DESENFUMAGE
Ensemble fonctionnel : | Chauffage
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations | année d'installation
Chaudière | 3 | CHAFFOREAUX & MAURY |  | Chaufferie Extérieure |  | A définir | TC / CPH Narbonne | HORS SERVICE | 1970?
Ensemble fonctionnel : | Rafraichissement : système détente directe
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations | année d'installation
Split-system - unité intérieure | 5 | HITACHI | RPF-1.5FSN2E |  |  |  | TC / CPH Narbonne
Split-system - unité intérieure | 1 | HITACHI | RPF-2.0FSN2E (1.8HP) |  |  |  | TC / CPH Narbonne
Split-system - unité intérieure | 7 | HITACHI | RPF-2.0FSN2E |  |  |  | TC / CPH Narbonne
Split-system - unité intérieure | 1 | HITACHI | RPF-2.5FSN2E |  |  |  | TC / CPH Narbonne
Split-system - unité intérieure | 6 | HITACHI | RPFI-1.5FSN2E |  |  |  | TC / CPH Narbonne
Split-system - unité intérieure | 4 | HITACHI | RPK-1.5FSN4M |  |  |  | TC / CPH Narbonne
Split-system - unité intérieure | 2 | HITACHI | RPK-2.0FSN4M |  |  |  | TC / CPH Narbonne
VRV - Unité extérieure Vrv 2 | 1 | HITACHI | RAS-16FSXNSE | Extérieur |  | Rdc | R+1 |  | 2019
VRV - Unité extérieure Vrv 3 | 1 | HITACHI | RAS-18FSXNSE | Extérieur |  |  | RDC coté TC |  | 2019
VRV - Unité extérieure VRV 4 | 1 | HITACHI | RAS-14FSXNSE | Extérieur |  | Rdc | RDC coté scellés |  | 2019
VRV - Unité extérieure VRV1 | 1 | HITACHI | RAS-12FSXNSE | Extérieur |  | Rdc | salle d'audience |  | 2019
Ensemble fonctionnel : | Equipements terminaux
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations | année d'installation
Equipements terminaux
Radiateur à eau | 11 |  |  | TC -R+1 |  | R+1 | TC / CPH Narbonne
Radiateur à eau | 4 |  |  | Parties communes R+1 |  | R+1 | TC / CPH Narbonne
Radiateur à eau | 11 |  |  | innocupé - R+2 |  | R+2 | TC / CPH Narbonne
Radiateur à eau | 18 |  |  | CPH -R+1 |  | R+1 | TC / CPH Narbonne
Radiateur à eau | 5 |  |  | TC - Rdc |  | Rdc | TC / CPH Narbonne
Radiateur à eau | 10 |  |  | Parties communes Rdc |  | Rdc | TC / CPH Narbonne
Radiateur à eau | 8 |  |  | Salle d'audience |  | A définir | TC / CPH Narbonne
Radiateur à eau | 5 |  |  | Sous sol |  | S-Sol | TC / CPH Narbonne
Ensemble fonctionnel : | Désenfumage
Désignation | Qté | Marque | Caractéristiques / Observations | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations | année d'installation
Désenfumage manuel
Ouvrant de désenfumage | 3 | DESAUTEL | Pneumatique ouvrant sur façade | Parties communes R+1 |  | R+1 | TC / CPH Narbonne

## CFO
ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ensemble fonctionnel : | Distribution
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations
Armoire électrique | 1 |  |  | Chaufferie Extérieure |  | A définir | TC / CPH Narbonne | 1970?
TGBT | 1 |  |  | Hall |  | Rdc | TC / CPH Narbonne
Armoire électrique Alimentation VRV | 1 | SCHNEIDER |  | TC - Rdc |  | Rdc | TC / CPH Narbonne | 2020
Arrêt d'urgence
Armoire électrique | 1 |  |  | Chaufferie Extérieure |  | A définir | TC / CPH Narbonne | 1970?
TGBT | 1 |  |  | Hall |  | Rdc | TC / CPH Narbonne
Armoire électrique Alimentation VRV | 1 | SCHNEIDER |  | TC - Rdc |  | Rdc | TC / CPH Narbonne | 2020
Ensemble fonctionnel : | Equipements terminaux
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations
BAES | 4 |  |  | TC - R+1
BAES | 3 |  |  | Parties communes - R+1
BAES | 8 |  |  | innocupé - R+2
BAES | 7 |  |  | CPH - R+1
BAES | 2 |  |  | TC rez de chausee
BAES | 5 |  |  | Partie commune rez de chaussee
BAES | 4 |  |  | Salle d'audience
BAES | 7 |  |  | Sous sol
BAES | 1 |  |  | Chaufferie exterieur
Ensemble fonctionnel :
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations
Rebord fenêtre

## PB
PLOMBERIE
Ensemble fonctionnel : | Distribution Eau de ville
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation |  |  | Zone d'influence | Observations
Ensemble fonctionnel : | Appareils Sanitaires
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations
Bloc sanitaire | 6 | GROHE | WC/LAVABO | RDC |  |  | TC / CPH Narbonne
Ensemble fonctionnel : | Eau chaude sanitaire
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation |  | Etage | Zone d'influence | Observations
Ballon ECS électrique | 1 | RHEEM |  | Sous sol |  | S-Sol | TC / CPH Narbonne

## SSI
SECURITE INCENDIE ET PROTECTION INCENDIE
Ensemble fonctionnel : | Système de sécurité incendie
Designation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Etage | Zone d'influence | Observations
Centrale | 1 | FINSECUR | TYPE 1 | RDC |  | TC Narbonne | vétuste
Ensemble fonctionnel : | Protection incendie
Designation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Etage | Zone d'influence | Observations
Extincteurs | 31 | modèle divers | poudre CO2 et eau pulvérisée |  | RDC, 1er et 2nd étage | TC Narbonne
RIA | 1 | SICLI |  |  | RDC | TC Narbonne

## CFa
ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
Ensemble fonctionnel : | Sûreté
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Etage | Zone d'influence | Observations
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Etage | Zone d'influence | Observations
Contrôle d'Accès
Centrale intrusion | 1 | RISCO PROSYS |  | TGBT | RDC | TC Narbonne | 2022
Surveillance vidéo
Centrale | 1 | SONY | 16 Voie IP H264 | Accueil | RDC | TC Narbonne
caméras | 6 | SONY | DOMES
| 3 | SONY | TUBE

## MEN
MENUISERIE-SERRURERIE
Ensemble fonctionnel : | Menuiseries extérieures
Désignation | Qté | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Observations
Portes
Portes extérieures | 3 | BOIS / métal | Entrée | SUD | RDC
Fenêtres
fenetres | 30 | bois | façade | NORD / SUD | Multi-étages
Ensemble fonctionnel : | Menuiserie intérieure - Serrurerie
Désignation | Qté | Type / Caractéristiques | Localisation |  | Etage | Observations
Portes intérieures | 38 | bois |  | Nord, sud, est et ouest | multi-étages
Ensemble fonctionnel : | Occultation
Désignation | Qté | Type / Caractéristiques | Localisation |  | Etage | Observations
Stores manuels | 15 | à tablier blanc | façade OUEST |  | 1er étage

## ETA
ETANCHEITE - COUVERTURES - TOITURE TERRASSE
Ensemble fonctionnel : | ANTI PIGEON
Désignation | Qté | Type / Caractéristiques | Localisation | Etage | Observations
système électrique anti pigeon | ens |  | batiment extérieur
Ensemble fonctionnel : | Etanchéité - Toiture terrasse
Désignation | Qté | Type / Caractéristiques | Localisation | Etage | Observations
Toiture terrasse | 600m² | bitume | TOIT | Dernier étage