## CVCD
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - DESENFUMAGE
Ensemble fonctionnel : | Chauffage
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations | année d'installation
Chaudière Chaudière 1 | 1 | GUILLOT | YGNIS | Chaufferie |  | RDC | TJ Carcassonne |  | 2010
Chaudière Chaudière 2 | 1 | GUILLOT | M390 | Chaufferie |  | RDC | TJ Carcassonne |  | 2010
Ensemble fonctionnel : | Rafraichissement : système détente directe
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations | année d'installation
Climatiseur mono-split | 1 |  |  | Patio Nord-Ouest |  | RDC | TJ Carcassonne |  | 2000?
Climatiseur mono-split | 1 |  |  | Patio Sud-Ouest |  | RDC | TJ Carcassonne |  | 2000?
Climatiseur mono-split | 1 |  |  | Patio Sud-Est |  | RDC | TJ Carcassonne |  | 2000?
Climatiseur mono-split | 1 |  |  | Patio Sud-Est |  | RDC | TJ Carcassonne |  | 2000?
Climatiseur mono-split | 1 | TOYO CARRIER | 38H706700-21 | Patio Sud-Est |  | RDC | TJ Carcassonne |  | 2000?
Climatiseur mono-split | 1 | TOYO CARRIER | 38ST012700-21 | Patio Sud-Est |  | RDC | TJ Carcassonne |  | 2000?
Climatiseur mono-split EP - Scellés | 1 | SAMSUNG |  | Patio Nord-Est |  | RDC | TJ Carcassonne |  | 2000?
Climatiseur multi-split ??? | 1 |  |  | Combles innaccessible |  | R+2 | TJ Carcassonne |  | 2016?
Split-system - unité intérieure Accueil | 1 | DAIKIN |  | Accueil |  | RDC | TJ Carcassonne |  | 2010?
Split-system - unité intérieure Audiencement | 1 | MANEUROP | FT353DB7V1 | Audiencement |  | RDC | TJ Carcassonne |  | 1996
Split-system - unité intérieure batonnier | 1 | CARRIER |  | Batonnier |  | RDC | TJ Carcassonne |  | 1997?
Split-system - unité intérieure Cabinet du substitut | 1 | DAIKIN |  | Cabinet du substitut |  | R+1 | TJ Carcassonne |  | 2015?
Split-system - unité intérieure Cabinet Médical | 1 | DAIKIN |  | Cabinet Médical |  | R+2 | TJ Carcassonne |  | 2000?
Split-system - unité intérieure CDAD de l Aude | 1 | DAIKIN |  | CDAD de l Aude |  | R+2 | TJ Carcassonne |  | 1997
Split-system - unité intérieure cfdt | 1 | DAIKIN |  | Cfdt |  | R+2 | TJ Carcassonne |  | 1997
Split-system - unité intérieure CRPC OP | 1 | DAIKIN |  | CRPC OP |  | R+1 | TJ Carcassonne |  | 2015?
Split-system - unité intérieure CRPC OP 2 ? | 1 | DAIKIN |  | CRPC OP 2 ? |  | R+1 | TJ Carcassonne |  | 2015?
Split-system - unité intérieure Délégué du procureur | 1 |  |  | Délégué du procureur |  | R+2 | TJ Carcassonne |  | 1997
Split-system - unité intérieure Directrice des greffes | 1 | DAIKIN |  | Bureau Directrice des greffes |  | RDC | TJ Carcassonne |  | 1997
Split-system - unité intérieure Greffe AE Cab.2 | 1 | DAIKIN |  | Greffe AE Cab.2 |  | R+2 | TJ Carcassonne |  | 1997
Split-system - unité intérieure Local Serveur | 1 | FUTJISTU |  | Local Serveur |  | R+2 | TJ Carcassonne |  | 2015?
Split-system - unité intérieure ordre des avocats | 1 |  |  | Ordre des avocats |  | RDC | TJ Carcassonne |  | 1990
Split-system - unité intérieure Procureur | 1 | DAIKIN |  | Procureur |  | R+1 | TJ Carcassonne |  | 2015?
Split-system - unité intérieure SAUJ | 1 | DAIKIN | FTXS25K3V1B | Service Accueil Unique du Justiciable |  | RDC | TJ Carcassonne |  | 2016
Split-system - unité intérieure secrétariat du procureur | 1 |  |  | secrétariat du procureur |  | R+1 | TJ Carcassonne |  | 2015?
Split-system - unité intérieure Tribunal pour Enfants - Greffe Pénal - Cabinet 2 | 1 | MANEUROP | FT353DB/V1 | Tribunal pour Enfants - Greffe Pénal - Cabinet 2 |  | R+2 | TJ Carcassonne |  | 1996
Split-system - unité intérieure Tribunal pour Enfants - Greffe Pénal - Juge | 1 |  |  | Tribunal pour Enfants - Greffe Pénal - Juge |  | R+2 | TJ Carcassonne |  | 1996
Split-system - unité intérieure Vice-Procureur | 1 | DAIKIN |  | Vice-Procureur |  | R+1 | TJ Carcassonne |  | 2015?
VRV - Unité intérieure EP - Scellés | 1 | SAMSUNG |  | EP - Scellés |  | RDC | TJ Carcassonne |  | 2004
VRV - Unité intérieure Greffe du juge de l éxécution Procédures Collectives | 1 | DAIKIN | FTEV225V1 | Greffe du juge de l éxécution Procédures |  | RDC | TJ Carcassonne |  | 1997
VRV unité extérieure | 1 | DAIKIN | REYQ10U7Y1B | Unité extérieur R+2 COTE NORD |  | R+2 | TJ Carcassonne |  | 2022
VRV - Unité intérieure | 12 | DAIKIN | Voir DOE - trop haute | Côté NORD couloir, salle de réunion bureaux |  | R+2 | TJ Carcassonne |  | 2022
VRV unité extérieure | 1 | DAIKIN | RXYSCQ4TMV1B | SAUJ |  | R+2 | TJ Carcassonne |  | 2022
VRV - Unité intérieure | 4 | DAIKIN | FXAQ25AUV1B | SAUJ et couloirs |  | R+2 | TJ Carcassonne |  | 2022
Rideau d'air chaud 24 kW TEDDINGDON | 1 | TEDDINGDON | T2000ER | Entrée |  | RDC | TJ Carcassonne |  | 2022
Insufflateur 15000 m3/h | 1 | CALADAIR | CBP 9 DP 1607 I4 | R+2 |  | R+2 | TJ Carcassonne |  | 2022
VRV unité extérieure | 1 | DAIKIN | VRV 4 RXYSCQ4TV1 | R+2 |  | R+2 | TJ Carcassonne |  | 2022
Cassettes 600x600 | 4 | DAIKIN | VRV | R+2 |  | R+2 | TJ Carcassonne |  | 2022
VRV - Unité intérieure | 10 | DAIKIN | Murales | R+2 |  | R+2 | TJ Carcassonne |  | 2022
Ensemble fonctionnel : | Rafraichissement : eau glacée
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations | année d'installation
Groupe froid | 1 | M.T.A | ON301 | Groupe Froid |  | RDC | TJ Carcassonne |  | 2007
Ensemble fonctionnel : | Ventilation - Traitement d'air
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations | année d'installation
CTA CTA | 1 | Hydronic | CCH | Combles |  | R+2 | TJ Carcassonne |  | 2009
CTA Ventilation T.I. | 1 |  | inaccessible |  |  | RDC | TJ Carcassonne |  | 2004
Extracteur Extracteur Droit | 1 | ATLANTIC | CRITAIR EC 1500 | Archives TGI |  | Sous-Sol | TJ Carcassonne |  | 2018
Extracteur Extracteur Gauche | 1 | IRON | RECTIL'AIR 2 200 4 M | Archives TGI |  | Sous-Sol | TJ Carcassonne |  | 1980
CTA EMAT 1200m3/h | 1 | EMAT | 1200m3/h | Salle audience |  | RDC |  |  | 2022
Extracteur d'air | 2 | Extracteur |  | COULOIR SAUJ |  | R+2 | TJ Carcassonne |  | 2022
Extracteur d'air | 1 | Extracteur |  | Bureau R+2 |  | R+2 | TJ Carcassonne |  | 2022
Ensemble fonctionnel : | Désenfumage
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations | année d'installation
Equipements terminaux
coffret Ouverture/fermeture pneumatique | 4 | SICLI | Manipulation manuelle | cage escalier |  | RDC |  |  | 2006
Ensemble fonctionnel : | Equipements terminaux
Désignation | Qté | Marque | Caractéristiques / Observations | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations | année d'installation
Désenfumage manuel
Radiateur à eau | 10 |  |  | Circulation Rdc |  | RDC | TJ Carcassonne
Radiateur à eau | 1 |  |  | Hall Sud-Ouest |  | RDC | TJ Carcassonne
Radiateur à eau | 1 |  |  | Greffe AE Cab.2 |  | R+2 | TJ Carcassonne
Radiateur à eau Accueil Délibérés des assises | 2 |  |  | Accueil Délibérés des assises |  | R+1 | TJ Carcassonne
Radiateur à eau Accueil Greffe application des peines | 1 |  |  | Accueil Greffe application des peines |  | RDC | TJ Carcassonne
Radiateur à eau Accueil Saisies des rémunérations | 1 |  |  | Accueil Saisies des rémunérations |  | RDC | TJ Carcassonne
Radiateur à eau Attente Audience Correctionnelle | 2 |  |  | Attente Audience Correctionnelle |  | R+1 | TJ Carcassonne
Radiateur à eau Attente Tribunal des enfants | 1 |  |  | Attente Tribunal des enfants |  | R+2 | TJ Carcassonne
Radiateur à eau Attente Tribunal pour enfants | 2 |  |  | Attente Tribunal pour enfants |  | R+2 | TJ Carcassonne
Radiateur à eau Bibliothèque des avocats | 3 |  |  | Bibliothèque des avocats |  | RDC | TJ Carcassonne
Radiateur à eau Bureau Directrice des greffes | 1 |  |  | Bureau Directrice des greffes |  | RDC | TJ Carcassonne
Radiateur à eau Bureau d'Ordre Pénal | 0 |  |  | Bureau d'Ordre Pénal |  | R+1 | TJ Carcassonne
Radiateur à eau Cabinet du batonnier | 1 |  |  | Cabinet du batonnier |  | RDC | TJ Carcassonne
Radiateur à eau Cabinet du substitut | 2 |  |  | Cabinet du substitut |  | R+1 | TJ Carcassonne
Radiateur à eau couloir Repro | 2 |  |  | Couloir Reprographie |  | RDC | TJ Carcassonne
Radiateur à eau couloir Sud | 4 |  |  | couloir Sud |  | R+1 | TJ Carcassonne
Radiateur à eau CRPC OP | 1 |  |  | CRPC OP |  | R+1 | TJ Carcassonne
Radiateur à eau CRPC OP 2? | 1 |  |  | CRPC OP 2 ? |  | R+1 | TJ Carcassonne
Radiateur à eau EP - Scellés | 1 |  |  | EP - Scellés |  | RDC | TJ Carcassonne
Radiateur à eau geole | 2 | [5 empty] | TJ Carcassonne
Radiateur à eau Greffe application des peines | 1 |  |  | Greffe application des peines |  | RDC | TJ Carcassonne
Radiateur à eau Greffe application des peines (2) | 1 |  |  | Greffe application des peines (2) |  | RDC | TJ Carcassonne
Radiateur à eau Greffier en chef Adjoint | 1 |  |  | Greffier en chef Adjoint |  | RDC | TJ Carcassonne
Radiateur à eau Hall Nord-Ouest | 1 |  |  | Hall Nord-Ouest |  | RDC | TJ Carcassonne
Radiateur à eau juge application des peines | 1 |  |  | juge application des peines |  | RDC | TJ Carcassonne
Radiateur à eau Ordre des avocats | 2 |  |  | Ordre des avocats |  | RDC | TJ Carcassonne
Radiateur à eau Procureur | 2 | [5 empty] | TJ Carcassonne
Radiateur à eau Régie d'Avance | 1 |  |  | Régie d'Avance |  | RDC | TJ Carcassonne
Radiateur à eau Salle de Réunion | 2 |  |  | Salle de Réunion |  | R+2 | TJ Carcassonne
Radiateur à eau Salle déferrement Parquet | 2 |  |  | Salle déferrement Parquet |  | R+1 | TJ Carcassonne
Radiateur à eau Salle délibérés des assises | 2 |  |  | Salle délibérés des assises |  | R+1 | TJ Carcassonne
Radiateur à eau secrétariat du procureur | 1 |  |  | secrétariat du procureur |  | R+1 | TJ Carcassonne
Radiateur à eau Service Civil (reféres - expertises) | 1 |  |  | Service Civil (reféres - expertises |  | RDC | TJ Carcassonne
Radiateur à eau Service Civil du Parquet | 1 |  |  | Service Civil du Parquet |  | RDC | TJ Carcassonne
Radiateur à eau Tribunal pour Enfants - Greffe Pénal | 2 |  |  | Tribunal pour Enfants - Greffe Pénal |  | R+2 | TJ Carcassonne
Radiateur à eau Tribunal pour Enfants - Greffe Pénal - Cabinet 2 | 1 |  |  | Tribunal pour Enfants - Greffe Pénal - Cabinet 2 |  | R+2 | TJ Carcassonne
Radiateur à eau Tribunal pour Enfants - Greffe Pénal - Juge | 1 |  |  | Tribunal pour Enfants - Greffe Pénal - Juge |  | R+2 | TJ Carcassonne
Radiateur à eau Vice-Procureur | 1 |  |  | Vice-Procureur |  | R+1 | TJ Carcassonne
Radiateur à eau WC salle audience + parquet | 1 |  |  |  |  | R+1 | TJ Carcassonne
Radiateur électrique Accueil Bureau des auditeurs et des assistants de justice | 1 |  |  | Accueil Bureau des auditeurs et des assistants de justice |  | R+2 | TJ Carcassonne
Radiateur électrique Bureau des auditeurs et des assistants de justice | 3 |  |  | Bureau des auditeurs et des assistants de justice |  | R+2 | TJ Carcassonne
Radiateur électrique Cabinet Médical | 1 | APPLIMO |  | Cabinet Médical |  | R+2 | TJ Carcassonne
Radiateur électrique CDAD de l Aude | 1 |  |  | CDAD de l Aude |  | R+2 | TJ Carcassonne
Radiateur électrique cfdt | 1 |  |  | Cfdt |  | R+2 | TJ Carcassonne
Radiateur électrique Délégué du procureur | 2 |  |  | Délégué du procureur |  | R+2 | TJ Carcassonne
Radiateur électrique Salle d attente CDAD / Délégué du procureur | 1 |  |  | Salle d attente CDAD / Délégué du procureur |  | R+2 | TJ Carcassonne

## CFO
ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ensemble fonctionnel : | Livraison
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations
TGBT | 1 |  |  | Zone accueil |  | RDC | TJ Carcassonne
Ensemble fonctionnel : | Distribution
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations
Armoire de commande Chaufferie | 1 | NACERA |  | Chaufferie |  | RDC | TJ Carcassonne | 2010
Armoire de commande CTA | 1 |  |  | Combles |  | R+2 | TJ Carcassonne | 2009
Armoire divisionnaire TD 02 | 1 |  |  | Archives TGI |  | Sous-Sol | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 10 | 1 |  |  | Accueil Ordre des avocats |  | RDC | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 14 | 1 |  |  | Couloir Scellés / Chaufferie |  | RDC | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 15 | 1 |  |  | Couloir Scellés / Chaufferie |  | RDC | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 16 | 1 |  |  |  |  | RDC | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 21 | 1 |  |  | Accueil Délibérés des assises |  | R+1 | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 23 | 1 |  |  | Salle déferrement Parquet |  | R+1 | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 24 | 1 |  |  | Vestibule Salle audience |  | R+1 | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 25 | 1 |  |  | Accueil |  | RDC | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 28 | 1 |  |  | Salle d attente CDAD / Délégué du procureur |  | R+2 | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 29 | 1 |  |  | Combles |  | R+2 | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 30 | 1 |  |  | Couloir Tribunal des Enfants |  | R+2 | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 31 | 1 |  |  | Local Serveur |  | R+2 | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 32 | 1 |  |  | Combles |  | R+2 | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 7 | 1 |  |  |  |  | RDC | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD Salle d Assises | 1 |  |  | Accueil Délibérés des assises |  | R+1 | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TDXx | 1 |  |  |  |  | RDC | TJ Carcassonne
Arrêt d'urgence
Armoire divisionnaire TD 02 | 1 |  |  | Archives TGI |  | Sous-Sol | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 10 | 1 |  |  | Accueil Ordre des avocats |  | RDC | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 14 | 1 |  |  | Couloir Scellés / Chaufferie |  | RDC | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 15 | 1 |  |  | Couloir Scellés / Chaufferie |  | RDC | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 16 | 1 |  |  |  |  | RDC | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 21 | 1 |  |  | Accueil Délibérés des assises |  | R+1 | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 23 | 1 |  |  | Salle déferrement Parquet |  | R+1 | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 24 | 1 |  |  | Vestibule Salle audience |  | R+1 | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 25 | 1 |  |  | Accueil |  | RDC | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 28 | 1 |  |  | Salle d attente CDAD / Délégué du procureur |  | R+2 | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 29 | 1 |  |  | Combles |  | R+2 | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 30 | 1 |  |  | Couloir Tribunal des Enfants |  | R+2 | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 31 | 1 |  |  | Local Serveur |  | R+2 | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 32 | 1 |  |  | Combles |  | R+2 | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD 7 | 1 |  |  |  |  | RDC | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TD Salle d Assises | 1 |  |  | Accueil Délibérés des assises |  | R+1 | TJ Carcassonne
Armoire divisionnaire TDXx | 1 |  |  |  |  | RDC | TJ Carcassonne
Ensemble fonctionnel : | Equipements terminaux
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations
BAES | 60 |  |  | Tous |  | Tous | TJ Carcassonne
BAES ambiance | 1 |  |  | Circulation Rdc |  | RDC | TJ Carcassonne
BAES baes | 11 |  |  | Archives TGI |  | Sous-Sol | TJ Carcassonne
BAES combles | 3 |  |  | Combles |  | R+2 | TJ Carcassonne
BAES couloir | 11 |  |  | Circulation Rdc |  | RDC | TJ Carcassonne
BAES salle des pas | 11 |  |  | Salle des pas perdus |  | RDC | TJ Carcassonne
BAES vdi | 1 |  |  | Tous |  | Tous | TJ Carcassonne
Coffret électrique , | 1 |  |  | TGBT |  | RDC | TJ Carcassonne
Coffret électrique Départ TD Assises | 1 |  |  | TGBT |  | RDC | TJ Carcassonne
Coffret électrique vestibule salle audience | 1 |  |  |  |  | R+1 | TJ Carcassonne
Disjoncteur général tgi | 1 |  |  | TGBT |  | RDC | TJ Carcassonne
Éclairage intérieur | 800 |  |  | Tous |  | Tous | TJ Carcassonne
Éclairage intérieur | 1 |  |  | WC avocats |  | RDC | TJ Carcassonne
Éclairage intérieur | 1 |  |  | Cafétéria Avocats |  | RDC | TJ Carcassonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif Bureau Directrice des greffes | 8 |  |  | Bureau Directrice des greffes |  | RDC | TJ Carcassonne
Éclairage intérieur ecl | 1 |  |  | Cafétéria Avocats |  | RDC | TJ Carcassonne
Éclairage intérieur globe IP | 2 |  |  | Tous |  | Tous | TJ Carcassonne
Prise électrique | 200 |  |  | Tous |  | Tous | TJ Carcassonne
Prise électrique | 800 |  |  | Tous |  | Tous | TJ Carcassonne
Ensemble fonctionnel :
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations
Rebord fenêtre

## PB
PLOMBERIE
Ensemble fonctionnel : | Distribution Eau de ville
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation |  |  | Zone d'influence | Observations
Ensemble fonctionnel : | Appareils Sanitaires
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations
Bloc sanitaire | 1 |  |  | WC PMR Public |  | RDC | TJ Carcassonne
Bloc sanitaire | 1 |  |  | WC privé |  | RDC | TJ Carcassonne
Bloc sanitaire | 1 |  |  | WC avocats |  | RDC | TJ Carcassonne
Bloc sanitaire | 1 |  |  |  |  | R+1 | TJ Carcassonne
Bloc sanitaire | 2 |  |  | WC PUBLIQUE |  | RDC | TJ Carcassonne
Ensemble fonctionnel : | Eau chaude sanitaire
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation |  | Etage | Zone d'influence | Observations
Ballon ECS électrique | 1 |  |  | WC PMR Public |  | RDC | TJ Carcassonne | 2021
Ballon ECS électrique | 1 | ATLANTIC | 321104 PC 30 | Cafétéria Avocats |  | RDC | TJ Carcassonne | 2011

## SSI
SECURITE INCENDIE ET PROTECTION INCENDIE
Ensemble fonctionnel : | Système de sécurité incendie
Designation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Etage | Zone d'influence | Observations
CMSI CMSI | 1 | ESSER | IQ8Control mu | PCS |  | TJ Carcassonne | 2010
Ensemble fonctionnel : | Protection incendie
Designation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Etage | Zone d'influence | Observations
extincteurs | 59 | modèles divers | Eau pulvérisée et CO2 | Multi-zone |  | TJ Carcassonne | MOINS DE 10 ANS

## CFa
ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
Ensemble fonctionnel : | Sûreté
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Etage | Zone d'influence | Observations
Interphonie, vidéophonie
Interphone interphonie TD 14 | 1 | AIPHONE | PS-2420DM | Couloir Scellés / Chaufferie |  | RDC | TJ Carcassonne
Anti intrusion et anti agression
Système anti-intrusion local pièces à convictions | 1 | SIEMENS | SI 120 F-NF | Pièces à conviction |  | RDC | TJ Carcassonne
Système anti-intrusion coffret TD 14 | 1 | SIEMENS | SI410 F-NF | Couloir Scellés / Chaufferie |  | RDC | TJ Carcassonne
Surveillance vidéo
Centrale video | 1 | :stockeur NUUO | CT-8000 | PCS | RDC | TJ Carcassonne
Caméra | 17 | HIKVISION | DS-2CD852 MF | multi-façades | RDC | TJ Carcassonne
Ensemble fonctionnel : | Sonorisation
Designation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Etage | Zone d'influence | Observations
Système sonorisation | 1 | inconnue |  |  |  |  | Remplacée par le SAR en 2022

## PAU
PORTES AUTOMATIQUES
Ensemble fonctionnel : | Portes automatiques
Designation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Etage | Localisation | Observations
Porte automatique | 1 | inconnue |  | RDC | Entrée principale
Porte motorisée | 1 | inconnue |  | RDC | Entrée personnel

## MEN
MENUISERIE-SERRURERIE
Ensemble fonctionnel : | Menuiseries extérieures
Désignation | Qté | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Observations
Portes
Porte extérieure | 3 | sous alarme |  | Nord
Porte extérieure | 2 | sous alarme |  | SUD
Porte extérieure | 1 | sous alarme |  | EST
Porte extérieure | 3 | sous alarme |  | OUEST
Fenêtres
Fenetres bois | 200 | fermeture à crémone | multi-façade |  |  | vétuste
Ensemble fonctionnel : | Menuiserie intérieure - Serrurerie
Désignation | Qté | Type / Caractéristiques | Localisation |  | Etage | Observations
Porte intérieure | 64 | Bois/alu | Bureau/archives/salle réunion |  | multi-étage
Ensemble fonctionnel : | Volets
Désignation | Qté | Type / Caractéristiques | Localisation |  | Etage | Observations
Volets bois | 200 | fermeture crochet | multi-façade |  |  | vetuste

## ETA
ETANCHEITE - COUVERTURES - TOITURE TERRASSE
Ensemble fonctionnel : | Couvert
Désignation | Qté | Type / Caractéristiques | Localisation | Etage | Observations
Toutures | 2000m² | TUILES |  |  | Devis transmis à 100k € - infiltrations
Ensemble fonctionnel : | Etanchéité - Toiture terrasse
Désignation | Qté | Type / Caractéristiques | Localisation | Etage | Observations