## CVCD
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - DESENFUMAGE
Ensemble fonctionnel : | Chauffage
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations | année d'installation
Chaudière 1 | 1 | ATLANTIC GUILLOT | LRP NT Plus | Chaufferie |  | S-Sol | TJ Narbonne |  | 2003
Chaudière 2 | 1 | ATLANTIC GUILLOT | LRP NTPlus | Chaufferie |  | S-Sol | TJ Narbonne |  | 2003
Radiateur à eau | 3 |  |  | Tous étages |  | Tous | TJ Narbonne
Radiateur à eau | 1 |  |  | Escalier |  | Escalier Sous-Sol / Rdc Bas | TJ Narbonne |  | 2003
Radiateur à eau | 2 |  |  | Escalier |  | Escalier Rdc Bas / R+3 | TJ Narbonne |  | 2003
Radiateur à eau | 2 |  |  | Escalier |  | Escalier détenus | TJ Narbonne |  | 2003
Radiateur à eau | 1 |  |  | I.110 - Vestiaires |  | Rdc Bas | TJ Narbonne |  | 2003
Radiateur à eau | 1 |  |  | Bloc sanitaire présidence directeur |  | R+2 | TJ Narbonne |  | 2003
Radiateur à eau | 3 |  |  | Escalier Ordre des Avocats |  | Escalier Ordre des avocats | TJ Narbonne
Radiateur à eau Bloc Sanit Attente Affaires Familiales | 1 |  |  | Bloc Sanit Attente Affaires Familiales |  | R+1 | TJ Narbonne |  | 2003
Radiateur à eau Bloc Sanitaire 1 R+3 | 1 |  |  | Bloc Sanitaire 1 R+3 |  | R+3 | TJ Narbonne |  | 2003
Radiateur à eau Bloc Sanitaire Public | 1 |  |  | Bloc Sanitaires Hommes SDPP |  | RDC Haut | TJ Narbonne |  | 2003
Radiateur à eau Bloc Sanitaire Public F | 1 |  |  | Bloc Saniraires Femmes SDDP |  | RDC Haut | TJ Narbonne |  | 2003
Radiateur à eau Bloc Sanitaires Mixte Sud | 1 |  |  | Bloc Sanitaires Mixte Sud |  | RDC Haut | TJ Narbonne |  | 2003
Radiateur à eau Bloc Sanitaires PMR Sud | 1 |  |  | Bloc Sanitaires PMR Sud |  | RDC Haut | TJ Narbonne |  | 2003
Radiateur à eau Bloc Sanitaires Sud | 1 |  |  | Bloc Sanitaires Sud |  | R+1 | TJ Narbonne |  | 2003
Radiateur à eau Bloc Sanitaires Sud | 1 |  |  | Bloc Sanitaires Sud |  | R+2 | TJ Narbonne |  | 2003
Ensemble fonctionnel : | Rafraichissement : système détente directe
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations | année d'installation
Climatiseur multi-split SAUJ | 1 | DAIKIN | RXB20CZV18 | Parking |  | Rdc Bas | TJ Narbonne |  | 2017
Split-system - unité intérieure SAUJ | 1 | DAIKIN | FTXB20C2V1B | SAUJ |  | RDC Haut | TJ Narbonne |  | 2017
Ensemble fonctionnel : | Rafraichissement : eau glacée
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations | année d'installation
Dry cooler | 2 | CIAT | EUROPA 2 9053 HI 450 | Dry Cooler |  | Terrasse | TJ Narbonne |  | 2003
Groupe froid à vis | 1 | CIAT | LW-LWP 1400Z R407C | Groupes Froids |  | S-Sol | TJ Narbonne |  | 2004
Ensemble fonctionnel : | Ventilation - Traitement d'air
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations | année d'installation
CTA Bureaux | 1 | CIAT | CLIMACIAT GI 150 | CTA |  | S-Sol | TJ Narbonne |  | 2004
CTA Civile | 1 | CIAT | CLIMACIAT GI 50 | CTA |  | S-Sol | TJ Narbonne |  | 2004
CTA double flux Salle des Pas Perdus | 1 | CIAT | CLIMACIAT GI 150 | CTA |  | S-Sol | TJ Narbonne |  | 2004
CTA Pénale | 1 | CIAT | CLIMACIAT GI 100 | CTA |  | S-Sol | TJ Narbonne |  | 2004
CTA R+3 | 1 | CIAT | CLIMACIAT GI 50 | CTA |  | S-Sol | TJ Narbonne |  | 2004
CTA simple flux Archives | 1 | CIAT | CLIMACIAT GI 50 | CTA |  | S-Sol | TJ Narbonne |  | 2004
Ensemble fonctionnel : | Equipements terminaux
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations | année d'installation
Equipements terminaux
Batterie terminale | 4 |  |  |  |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Batterie terminale | 2 | SIEMENS | RDG100 | Passerelles |  | A définir | TJ Narbonne
Batterie terminale EG Parvis | 1 | WESPER | CDC 035 | CTA |  | S-Sol | TJ Narbonne |  | 2004
Cassette plafonnière | 1 | CIAT | major Line coanda | RGI |  | S-Sol | TJ Narbonne |  | 2004
Cassette plafonnière | 1 | CIAT | major Line coanda | PCS |  | RDC Haut | TJ Narbonne |  | 2004
Cassette plafonnière Consultation - B.003 | 1 | CIAT | major Line coanda | Consultation - B.003 |  | RDC Haut | TJ Narbonne |  | 2004
Cassette plafonnière TGI - Consultation | 1 | CIAT | major Line coanda | TGI - Consultation |  | R+1 | TJ Narbonne |  | 2004
Emetteur A.004 - Formateur | xxxx |  |  | A.004 - Formateur |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Emetteur A.034 - Salle d Attente | 8 |  |  | A.034 - Salle d Attente |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Emetteur B.08 | 2 |  |  | B.008 |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Emetteur Infirmerie | 1 |  |  | Infirmerie |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Emetteur Plafond | 1 |  |  | Salle du conseil |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Emetteur plafond | 8 |  |  | TGI - Salle du Conseil |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Emetteur Salle de Formation | 10 |  |  | Salle de Formation |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Emetteur Salle de Formation | 3 |  |  | Salle du conseil |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Emetteur Salon Détente TGI | 2 |  |  | Salle du conseil |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Emetteur Secrétariat Ordre des avocats | 1 |  |  | Secrétariat Ordre des avocats |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Ventilo-convecteur | 15 |  |  | Tous étages |  | Tous | TJ Narbonne
Ventilo-convecteur gainable | 1 | CIAT |  | Salle Système |  | S-Sol | TJ Narbonne |  | 2003
Ventilo-convecteur gainable | 1 |  |  | PCS |  | RDC Haut | TJ Narbonne |  | 2003
Ensemble fonctionnel : | Désenfumage
Désignation | Qté | Marque | Caractéristiques / Observations | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations | année d'installation
Désenfumage manuel
Extracteur | 1 |  |  | TGBT |  | S-Sol | TJ Narbonne
Extracteur 1 | 1 | ALDES | VEKITA + 2000 | Edicule Technique |  | R+3 | TJ Narbonne |  | 2003
Extracteur 2 | 1 | ALDES | VEKITA + 2000 | Edicule Technique |  | R+3 | TJ Narbonne |  | 2003
Extracteur 3 | 1 |  |  | Accès Terrasse |  | R+2,5 | TJ Narbonne |  | 2003
Extracteur 4 | 1 | ALDES | VEKITA + 2000 | Terrasse |  | R+3 | TJ Narbonne |  | 2003
Extracteur Local technique ascenseur | 1 |  |  | Local technique ascenseur |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Extracteur LT Groupe Froid | 1 | SYSTEMAIR | AR 350D4-2K | CTA |  | S-Sol | TJ Narbonne |  | 2003

## CFO
ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ensemble fonctionnel : | Livraison
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations
Transformateur sec | 1 | ALSTOM | harnony | PJ Sous-Sol |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
Cellule HT/MT | 1 | ALSTOM | FLUOKIT M C40 | Extérieurs |  | Rdc Bas | TJ Narbonne | 2003
Cellule HT/MT | 1 | ALSTOM | FLUOKIT M24 | PJ Sous-Sol |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
Ensemble fonctionnel : | Distribution
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations
Armoire divisionnaire TD 0/1 | 1 |  |  | Local Electrique I.115 |  | Rdc Bas | TJ Narbonne | 2004
Armoire divisionnaire TD 0/2 | 1 |  |  | Circulation jardin intérieur |  | RDC Haut | TJ Narbonne | 2004
Armoire divisionnaire TD 0/3 | 1 |  |  | Couloir TGI |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Armoire divisionnaire TD 0/4 | 1 |  |  | Local Electrique I.115 |  | Rdc Bas | TJ Narbonne | 2004
Armoire divisionnaire TD -1 | 1 |  |  | TGBT |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
Armoire divisionnaire TD 1/1 | 1 |  |  | Circulation liaison TGI / TI |  | R+1 | TJ Narbonne | 2004
Armoire divisionnaire TD 1/2 | 1 |  |  | Circulation TGI |  | R+1 | TJ Narbonne | 2004
Armoire divisionnaire TD 1/3 | 1 |  |  | Circulation Affaires Familiales |  | R+1 | TJ Narbonne | 2004
Armoire divisionnaire TD 2/1 | 1 |  |  | Circulation TI |  | R+2 | TJ Narbonne | 2004
Armoire divisionnaire TD 2/2 | 1 |  |  | Circulation TGI |  | R+2 | TJ Narbonne | 2004
Armoire divisionnaire TD 2/3 | 1 |  |  | Couloir Président / Directeur |  | R+2 | TJ Narbonne | 2004
Armoire divisionnaire TD 3 | 1 |  |  | Circulation |  | R+3 | TJ Narbonne | 2004
Armoire divisionnaire TD Zone détenus | 1 |  |  | Poste de Police |  | Rdc Bas | TJ Narbonne | 2004
Armoire divisionnaire TDEHQ 0/2 | 1 |  |  | Circulation jardin intérieur |  | RDC Haut | TJ Narbonne | 2004
Armoire divisionnaire TDEHQ 0/3 | 1 |  |  | Couloir TGI |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Armoire divisionnaire TDEHQ 0/4 | 1 |  |  | Couloir Tribunal des enfants |  | RDC Haut | TJ Narbonne | 2004
Armoire divisionnaire TDEHQ -1 | 1 |  |  | TGBT |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
Armoire divisionnaire TDEHQ 1/1 | 1 |  |  | TGBT |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
Armoire divisionnaire TDEHQ 1/2 | 1 |  |  | Circulation TGI |  | R+1 | TJ Narbonne | 2004
Armoire divisionnaire TDEHQ 1/3 | 1 |  |  | Circulation Affaires Familiales |  | R+1 | TJ Narbonne | 2004
Armoire divisionnaire TDEHQ 2/1 | 1 |  |  | Circulation TI |  | R+2 | TJ Narbonne | 2004
Armoire divisionnaire TDEHQ 2/2 | 1 |  |  | Circulation TGI |  | R+2 | TJ Narbonne | 2004
Armoire divisionnaire TDEHQ 2/3 | 1 |  |  | Couloir Président / Directeur |  | R+2 | TJ Narbonne | 2004
Armoire divisionnaire TDEHQ Détenus | 1 |  |  | Poste de Police |  | Rdc Bas | TJ Narbonne | 2004
Armoire divisionnaire TDEHQ3 | 1 |  |  | Circulation |  | R+3 | TJ Narbonne | 2004
Arrêt d'urgence
Armoire divisionnaire TD 0/1 | 1 |  |  | Local Electrique I.115 |  | Rdc Bas
Armoire divisionnaire TD 0/2 | 1 |  |  | Circulation jardin intérieur |  | RDC Haut
Armoire divisionnaire TD 0/3 | 1 |  |  | Couloir TGI |  | RDC Haut
Armoire divisionnaire TD 0/4 | 1 |  |  | Local Electrique I.115 |  | Rdc Bas
Armoire divisionnaire TD -1 | 1 |  |  | TGBT |  | S-Sol
Armoire divisionnaire TD 1/1 | 1 |  |  | Circulation liaison TGI / TI |  | R+1
Armoire divisionnaire TD 1/2 | 1 |  |  | Circulation TGI |  | R+1
Armoire divisionnaire TD 1/3 | 1 |  |  | Circulation Affaires Familiales |  | R+1
Armoire divisionnaire TD 2/1 | 1 |  |  | Circulation TI |  | R+2
Armoire divisionnaire TD 2/2 | 1 |  |  | Circulation TGI |  | R+2
Armoire divisionnaire TD 2/3 | 1 |  |  | Couloir Président / Directeur |  | R+2
Armoire divisionnaire TD 3 | 1 |  |  | Circulation |  | R+3
Armoire divisionnaire TD Zone détenus | 1 |  |  | Poste de Police |  | Rdc Bas
Armoire divisionnaire TDEHQ 0/2 | 1 |  |  | Circulation jardin intérieur |  | RDC Haut
Armoire divisionnaire TDEHQ 0/3 | 1 |  |  | Couloir TGI |  | RDC Haut
Armoire divisionnaire TDEHQ 0/4 | 1 |  |  | Couloir Tribunal des enfants |  | RDC Haut
Armoire divisionnaire TDEHQ -1 | 1 |  |  | TGBT |  | S-Sol
Armoire divisionnaire TDEHQ 1/1 | 1 |  |  | TGBT |  | S-Sol
Armoire divisionnaire TDEHQ 1/2 | 1 |  |  | Circulation TGI |  | R+1
Armoire divisionnaire TDEHQ 1/3 | 1 |  |  | Circulation Affaires Familiales |  | R+1
Armoire divisionnaire TDEHQ 2/1 | 1 |  |  | Circulation TI |  | R+2
Armoire divisionnaire TDEHQ 2/2 | 1 |  |  | Circulation TGI |  | R+2
Armoire divisionnaire TDEHQ 2/3 | 1 |  |  | Couloir Président / Directeur |  | R+2
Armoire divisionnaire TDEHQ Détenus | 1 |  |  | Poste de Police |  | Rdc Bas
Armoire divisionnaire TDEHQ3 | 1 |  |  | Circulation |  | R+3
Ensemble fonctionnel : | Equipements terminaux
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations
BAES | 5 |  |  | Audience Pénale |  | A définir | TJ Narbonne
BAES | 1 | KAUFEL | 663320 | CTA |  | S-Sol | TJ Narbonne
BAES | 1 | KAUFEL | 663320 | Chaufferie |  | S-Sol | TJ Narbonne
BAES | 1 | KAUFEL | PL ET 60 FA | Groupes Froids |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
BAES | 1 | KAUFEL | PL ET 60 FA | RGI |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
BAES | 1 | KAUFEL | PL ET 60 FA | PJ Sous-Sol |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
BAES | 1 | KAUFEL | PL ET 60 FA | Coffre-fort |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
BAES | 1 | KAUFEL | 663320 | scellés |  | S-Sol | TJ Narbonne
BAES | 1 | KAUFEL |  | Salle Système |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
BAES | 1 | KAUFEL | PL ET 60 FA | TGBT |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
BAES | 1 | KAUFEL | PL ET 60 FA | Onduleur |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
BAES | 7 | KAUFEL | 663320 | Circulation |  | S-Sol | TJ Narbonne
BAES | 1 | KAUFEL | 663320 | Accès Parking |  | Rdc Bas | TJ Narbonne
BAES | 20 |  |  | Parking |  | Rdc Bas | TJ Narbonne | 2004
BAES | 1 | KAUFEL | 663320 | Accès Parking |  | Rdc Bas | TJ Narbonne
BAES | 4 |  |  | Circulation |  | Rdc Bas | TJ Narbonne
BAES | 1 | KAUFEL | PL ET 60 FA | Local Electrique I.115 |  | Rdc Bas | TJ Narbonne | 2004
BAES | 2 |  |  | Escalier |  | Escalier Sous-Sol / Rdc Bas | TJ Narbonne
BAES | 4 |  |  | Circulation |  | Rdc Bas | TJ Narbonne
BAES | 9 |  |  | Escalier |  | Escalier Rdc Bas / R+3 | TJ Narbonne
BAES | 1 |  |  | Vestibule Audience Civile |  | RDC Haut | TJ Narbonne
BAES | 1 |  |  | Circulation jardin intérieur |  | RDC Haut | TJ Narbonne
BAES | 2 |  |  | Couloir Tribunal des enfants |  | RDC Haut | TJ Narbonne
BAES | 1 | KAUFEL | PL ET 60 FA | Accès Terrasse |  | R+2 | TJ Narbonne | 2004
BAES | 1 |  |  | Couloir geole |  | Rdc Bas | TJ Narbonne
BAES | 1 |  |  | Sas escorte |  | Rdc Bas | TJ Narbonne
BAES | 8 |  |  | Escalier |  | Escalier détenus | TJ Narbonne
BAES | 1 |  |  | Attente Affaires familiales |  | R+1 | TJ Narbonne
BAES | 2 |  |  | Circulation TI |  | R+2 | TJ Narbonne
BAES | 2 |  |  | Escalier |  | Escalier R+1 / R+2 principal | TJ Narbonne
BAES | 1 |  |  | Escalier |  | Escalier RdcH / R+1 | TJ Narbonne
BAES | 5 |  |  | Escalier Ordre des Avocats |  | Escalier Ordre des avocats | TJ Narbonne
BAES | 5 |  |  | Escalier ODA vers Rdh bas et sous so |  | Escalier ODA vers Rdh bas et sous sol | TJ Narbonne
BAES | 1 | KAUFEL | PL ET 60 FA | B.311 |  | R+3 | TJ Narbonne
BAES | 2 |  |  | Circulation |  | R+3 | TJ Narbonne
BAES | 1 |  |  |  |  | Escalier R+2 / R+3 | TJ Narbonne
BAES 104 | 1 |  |  | Circulation TGI |  | R+2 | TJ Narbonne
BAES 111 | 1 |  |  | Sas Service Permanence Pénale |  | R+2 | TJ Narbonne
BAES 139 | 1 |  |  | Circulation liaison TGI / TI |  | R+1 | TJ Narbonne
BAES 76 | 1 |  |  | Vestibule Audience Pénale |  | RDC Haut | TJ Narbonne
BAES 81 ... | 3 |  |  | Audience Civile |  | RDC Haut | TJ Narbonne
BAES Accueil TI | 1 |  |  | Accueil TI |  | R+2 | TJ Narbonne
BAES Archives Civiles | 1 | KAUFEL | 663320 | Archives Civiles |  | S-Sol | TJ Narbonne
BAES Archives Pénales | 2 | KAUFEL | 663320 | Archives Pénales |  | S-Sol | TJ Narbonne
BAES B.009 - Local Privé | 1 |  |  | B.009 - Local Privé |  | RDC Haut | TJ Narbonne
BAES Circulation Affaires Familiales | 1 |  |  | Circulation Affaires Familiales |  | R+1 | TJ Narbonne
BAES Circulation Affaires Familiales | 2 |  | drapeau | Circulation Affaires Familiales |  | R+1 | TJ Narbonne
BAES Circulation TGI | 2 |  |  | Circulation TGI |  | R+1 | TJ Narbonne
BAES couloir Présidence / Directeur | 1 |  |  | Couloir Président / Directeur |  | R+2 | TJ Narbonne
BAES couloir Présidence / Directeur | 2 |  | drapeau | Couloir Président / Directeur |  | R+2 | TJ Narbonne
BAES couloir tgi | 1 |  |  | Couloir TGI |  | RDC Haut | TJ Narbonne
BAES Couloir TGI | 2 |  | drapeau | Circulation TGI |  | R+1 | TJ Narbonne
BAES Couloir TI | 2 |  |  | Circulation TI |  | R+1 | TJ Narbonne
BAES d'ambiance | 3 |  |  | CTA |  | S-Sol | TJ Narbonne
BAES d'ambiance | 2 |  |  | Audience Pénale |  | A définir | TJ Narbonne
BAES d'ambiance | 3 |  |  | Salle des pas perdus |  | RDC Haut | TJ Narbonne
BAES d'ambiance Circulation TI | 1 |  |  | Circulation TI |  | R+1 | TJ Narbonne
BAES d'ambiance Distribution de l Heure | 1 |  |  | Accueil TI |  | R+2 | TJ Narbonne
BAES d'ambiance SAUJ | 1 |  |  | SAUJ |  | RDC Haut | TJ Narbonne
BAES drapeau | 1 |  |  | Salle des pas perdus |  | RDC Haut | TJ Narbonne
BAES drapeau | 2 |  |  | Attente Affaires familiales |  | R+1 | TJ Narbonne
BAES drapeau | 2 |  |  | Circulation TI |  | R+2 | TJ Narbonne
BAES drapeau | 2 |  |  | Circulation TGI |  | R+2 | TJ Narbonne
BAES drapeau | 3 |  |  | Circulation |  | R+3 | TJ Narbonne
BAES Entree principale | 1 | KAUFEL | 663320 | Salle des pas perdus |  | RDC Haut | TJ Narbonne
BAES Local technique ascenseur | 1 |  |  | Local technique ascenseur |  | RDC Haut | TJ Narbonne
BAES Ordre des avocats | 2 |  |  | Couloir Ordre des avocats |  | RDC Haut | TJ Narbonne
BAES sas | 2 | KAUFEL | 663320 | Sas Accueil principal |  | RDC Haut | TJ Narbonne
BAES sas attente | 1 |  |  | Sas Attente détenus |  | RDC Haut | TJ Narbonne
BAES Sas Attente détenus | 1 |  |  | Sas Attente détenus |  | RDC Haut | TJ Narbonne
BAES Sas Chaufferie | 1 | KAUFEL | 663320 | Sas Chaufferie |  | S-Sol | TJ Narbonne
BAES Sas jardin intérieur | 1 |  |  | Sas jardin intérieur |  | RDC Haut | TJ Narbonne
BAES Sous-Sol / Rdc Bas Nord | 5 | KAUFEL | 663320 | Sous-Sol / Rdc Bas Nord |  | Escalier Sous-Sol / Rdc Haut | TJ Narbonne
BAES Velo | 1 | KAUFEL | PL ET 60 FA | Vélo |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
BAPI | 1 | KAUFEL | EDF 100 | Groupes Froids |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
BAPI | 1 | KAUFEL | EDF 100 | CTA |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2013
BAPI | 1 | KAUFEL | EDF 100 | Chaufferie |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
BAPI | 1 | KAUFEL | EDF 100 | RGI |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
BAPI | 1 | KAUFEL | EDF 100 | PJ Sous-Sol |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
BAPI | 1 | KAUFEL | EDF 100 | TGBT |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
Coffret électrique Alimentation CCF | 1 | [5 empty] | TJ Narbonne | 2004
Coffret électrique Coffret UGIS | 1 |  |  | Circulation |  | R+3 | TJ Narbonne | 2004
Coffret électrique Interphone | 1 |  |  | PCS |  | RDC Haut | TJ Narbonne | 2004
Coffret électrique Local technique ascenseur | 1 |  |  | Technique Ascenseur |  | RDC Haut | TJ Narbonne | 2003
Coffret électrique Porte Sas Escorte | 1 |  |  | Poste de Police |  | Rdc Bas | TJ Narbonne | 2004
Éclairage extérieur | 1 |  |  | Extérieur |  | RDC | TJ Narbonne | 2004
Éclairage extérieur | 16 | [5 empty] | TJ Narbonne | 2004
Éclairage extérieur | 5 |  |  | Extérieur |  | RDC Haut | TJ Narbonne | 2004
Éclairage extérieur | 2 | BEGA |  | Extérieur |  | Rdc Bas | TJ Narbonne | 2004
Éclairage extérieur | 1 | BEGA |  | Extérieur |  | Rdc Bas | TJ Narbonne | 2004
Éclairage extérieur | 4 | BEGA |  | Mur enceinte Historique |  | Rdc Bas | TJ Narbonne | 2004
Éclairage extérieur | 1 | BEGA |  | Mur enceinte Historique |  | Rdc Bas | TJ Narbonne | 2004
Éclairage extérieur | 1 | BEGA |  | B.311 |  | R+3 | TJ Narbonne | 2004
Éclairage extérieur | 2 |  |  | Terrasse |  | R+3 | TJ Narbonne | 2004
Éclairage extérieur Cuisine R+3 | 6 |  |  | Terrasse |  | R+3 | TJ Narbonne | 2004
Éclairage extérieur Jardin Intérieur | 2 |  |  | Jardin Intérieur |  | RDC Haut | TJ Narbonne | 2004
Éclairage extérieur Terrasse | 2 |  |  | Terrasse |  | RDC Haut | TJ Narbonne | 2004
Éclairage extérieur terrasse facade | 4 |  |  | Terrasse |  | R+3 | TJ Narbonne | 2004
Éclairage intérieur | 42 | PHILIPS | ????????? | Stationnement Escorte |  | Rdc Bas | TJ Narbonne | 2004
Éclairage intérieur | 2 |  |  | Carneau Air Neuf CTA |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
Éclairage intérieur | 4 |  |  | RGI |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
Éclairage intérieur | 3 |  |  | Coffre-fort |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
Éclairage intérieur | 15 |  |  | scellés |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
Éclairage intérieur | 5 |  |  | Salle Système |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
Éclairage intérieur | 3 | MAZDA | park choc | TGBT |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
Éclairage intérieur | 1 |  |  | Sas Chaufferie |  | S-Sol | TJ Narbonne
Éclairage intérieur | 24 | MAZDA | park choc | Circulation |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
Éclairage intérieur | 1 |  |  | Vélo |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
Éclairage intérieur | 1 |  |  | Accès Parking |  | Rdc Bas | TJ Narbonne | 2004
Éclairage intérieur | 9 |  |  | Circulation |  | Rdc Bas | TJ Narbonne | 2004
Éclairage intérieur | 5 |  |  | Circulation |  | Rdc Bas | TJ Narbonne
Éclairage intérieur | 1 |  |  | Local Electrique I.115 |  | Rdc Bas | TJ Narbonne | 2004
Éclairage intérieur | 1 |  |  | Escalier |  | Escalier Sous-Sol / Rdc Bas | TJ Narbonne
Éclairage intérieur | 3 |  |  | Escalier |  | Escalier Sous-Sol / Rdc Bas | TJ Narbonne | 2004
Éclairage intérieur | 17 |  |  | Escalier |  | Escalier Rdc Bas / R+3 | TJ Narbonne | 2004
Éclairage intérieur | 1 |  |  | Accès Terrasse |  | R+2,5 | TJ Narbonne | 2004
Éclairage intérieur | 1 |  |  | Edicule Technique |  | R+3 | TJ Narbonne | 2004
Éclairage intérieur | 3 |  |  | Bloc Sanitaires Police |  | Rdc Bas | TJ Narbonne | 2004
Éclairage intérieur | 3 |  |  | Bloc Sanitaires Détenus |  | Rdc Bas | TJ Narbonne | 2004
Éclairage intérieur | 8 |  |  | Escalier |  | Escalier détenus | TJ Narbonne | 2004
Éclairage intérieur | 1 |  |  | Escalier |  | Escalier R+1 / R+2 principal | TJ Narbonne | 2004
Éclairage intérieur | 5 |  |  | Escalier Ordre des Avocats |  | Escalier Ordre des avocats | TJ Narbonne | 2004
Éclairage intérieur | 6 |  |  | Escalier ODA vers Rdh bas et sous so |  | Escalier ODA vers Rdh bas et sous sol | TJ Narbonne | 2004
Éclairage intérieur | 1 |  |  | Escalier ODA vers Rdh bas et sous so |  | Escalier ODA vers Rdh bas et sous sol | TJ Narbonne | 2004
Éclairage intérieur | 1 |  |  | B.311 |  | R+3 | TJ Narbonne | 2004
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif | 26 |  |  | Audience Pénale |  | A définir | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif | 26 |  |  | Audience Civile |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif | 3 |  |  | Vestibule Audience Civile |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif | 2 |  |  | Sas jardin intérieur |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif | 6 |  |  | Circulation jardin intérieur |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif | 12 |  |  | Couloir Tribunal des enfants |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif | 9 |  |  | Couloir geole |  | Rdc Bas | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif | 2 |  |  | Sas escorte |  | Rdc Bas | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif | 6 |  |  | Circulation liaison TGI / TI |  | R+1 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif | 4 |  |  | Palier R+2 |  | R+2 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif | 2 |  |  | Sas Service Permanence Pénale |  | R+2 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif | 10 |  |  | Circulation TGI |  | R+2 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif | 8 |  |  | Circulation |  | R+3 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif | 2 |  |  |  |  | Escalier R+2 / R+3 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif | 1 |  |  | Salle des pas perdus |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif A supprimer ???? | 3 |  |  | B.010 - Local Privé |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif Accueil TI | 5 |  |  | Accueil TI |  | R+2 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif Attente Présidence | 2 |  |  | Attente Présidence |  | R+2 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif B.009 - Local Privé | 2 |  |  | B.009 - Local Privé |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif B.010 Local Privé | 2 |  |  | B.010 - Local Privé |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif Circulation TI | 20 |  |  | Circulation TI |  | R+2 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif conseil | 3 |  |  | TGI - Salle du Conseil |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif Consultation - B.003 | 2 |  |  | Consultation - B.003 |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif Couloir | 12 |  |  | Couloir Président / Directeur |  | R+2 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif Couloir TGI | 5 |  |  | Couloir TGI |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif Dow Light SAUJ | 8 |  |  | SAUJ |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif Eclairage architectural | 1 |  |  | Salle des pas perdus |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif Eclairage Architectural indirect | 1 |  |  | Vestibule Audience Pénale |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif Eclairage Architectural indirect | 1 |  |  | Audience Civile |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif Eclairage Salle des pas perdus | 32 |  |  | Salle des pas perdus |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif Entretien avocat 1. & 2 | 4 |  |  | Entretien avocat |  | Rdc Bas | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif Ordre des avocats | 3 |  |  | Couloir Ordre des avocats |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif Poste de Police | 6 |  |  | Poste de Police |  | Rdc Bas | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif sas | 3 |  |  | Sas Accueil principal |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif Sas Attente détenus | 3 |  |  | Sas Attente détenus |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif Sas jardin intérieur | 2 |  |  | Consultation - B.003 |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif Sas jardin intérieur | 2 |  |  | Sas jardin intérieur |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif sol Cuisine R+3 | 4 | ERCO |  | Cuisine |  | R+3 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif spot | 6 |  |  | Vestibule Audience Pénale |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif spot | 4 | ERCO |  | Cuisine |  | R+3 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif Spot au sol | 4 |  |  | Audience Pénale |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif Spot au sol | 2 |  |  | Audience Civile |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif Spots | 9 |  |  | PCS |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif spots | 4 |  |  | Circulation TGI |  | R+2 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - ambiance ou décoratif supprimer | 4 |  |  | Audience Pénale |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation | 1 |  |  | Accès Parking |  | Rdc Bas | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation | 4 |  |  | Audience Pénale |  | A définir | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation | 7 |  |  | Circulation |  | Rdc Bas | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation Balisage | 3 | [5 empty] | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation Balisage | 4 |  |  | Palier R+2 |  | R+2 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation Balisage | 4 |  |  | Escalier |  | Escalier R+1 / R+2 principal | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation Balisage | 3 |  |  | Escalier |  | Escalier R+1 / R+2 principal | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation Balisage accès | 4 |  |  | Audience Pénale |  | A définir | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation Balisage accès | 2 |  |  | Vestibule Audience Pénale |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation Balisage accès | 2 |  |  | Vestibule Audience Civile |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation Balisage Attente | 3 |  |  | Circulation TGI |  | R+1 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation Balisage au sol | 6 | LEC |  | Parvis |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation Balisage au sol | 2 | LEC |  | Sas Accueil principal |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation Balisage au sol | 10 | LEC |  | Salle des pas perdus |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation Balisage Spécial | 2 |  |  | Audience Civile |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation Balisage Spécial | 2 |  |  | Circulation jardin intérieur |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation Balisage Spécial | 8 |  |  | Circulation TGI |  | R+1 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation Balisage Spécial | 3 |  |  | Circulation TGI |  | R+1 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation Balisage Spécial | 10 |  |  | Circulation Affaires Familiales |  | R+1 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation Balisage Spécial | 1 |  |  | Attente Affaires familiales |  | R+1 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation Balisage Spécial | 10 |  |  | Circulation liaison TGI / TI |  | R+1 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation Balisage Spécial | 6 |  |  | Couloir Président / Directeur |  | R+2 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation Balisage Spécial | 8 |  |  | Circulation TGI |  | R+2 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation Balisage Spécial | 2 |  |  | Salle des pas perdus |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation Balisage Spécial | 7 |  |  | Circulation |  | R+3 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation Liaison TI /TGI | 2 |  |  | Liaison TGI / TI |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation Liaison TI /TGI | 2 |  |  | Liaison TI /TGI |  | R+1 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - circulation Liaison TI /TGI | 2 |  |  | Liaison TI /TGI |  | R+2 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - Parking | 36 |  |  | Parking |  | Rdc Bas | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - Parking | 1 | MAZDA | Park choc | Parking |  | Rdc Bas | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - zone de travail | 2 |  |  | PJ Sous-Sol |  | S-Sol | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - zone de travail | 2 |  |  | TGBT |  | S-Sol | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - zone de travail | 2 |  |  | Onduleur |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
Éclairage intérieur - zone de travail | 3 |  |  | Archives Parking |  | Rdc Bas | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - zone de travail | 6 |  |  | Salle du conseil |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - zone de travail | 1 |  |  | Accès Terrasse |  | R+3 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - zone de travail A.004 - Formateur | 6 |  |  | A.004 - Formateur |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - zone de travail A.033 - Salle d attente | 1 |  |  | A.033 - Salle d attente |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - zone de travail A.034 - Salle d Attente | 6 |  |  | A.034 - Salle d Attente |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - zone de travail Accueil Auxilières de Justice | 2 |  |  | Accueil Auxilières de Justice |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - zone de travail Accueil TI | 2 |  |  | Accueil TI |  | R+2 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - zone de travail B.08 | 4 |  |  | B.008 |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - zone de travail BAL Ordre des avocats | 4 |  |  | BAL Ordre des avocats |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - zone de travail Bureau Execution des peines | 2 |  |  | Bureau Execution des peines |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - zone de travail chaufferie | 5 |  |  | Chaufferie |  | S-Sol | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - zone de travail CTA | 22 |  |  | CTA |  | S-Sol | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - zone de travail GF | 7 |  |  | Groupes Froids |  | S-Sol | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - zone de travail Infirmerie | 2 |  |  | Infirmerie |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - zone de travail Poubelles | 1 |  |  | Poubelles |  | Rdc Bas | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - zone de travail Salon Détente TGI | 3 |  |  | Salon Détente TGI |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - zone de travail Secrétariat Ordre des avocats | 3 |  |  | Secrétariat Ordre des avocats |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - zone de travail TGI - Consultation | 2 |  |  | TGI - Consultation |  | R+1 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - zone de travail TGI - Salle du Conseil | 9 |  |  | TGI - Salle du Conseil |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur - zone de travail Trémie | 1 |  |  | PJ Sous-Sol |  | S-Sol | TJ Narbonne
Éclairage intérieur Accès TD 0/3 et TDEHQ 0/3 | 1 |  |  | Accès TD 0/3 et TDEHQ 0/3 |  | S-Sol | TJ Narbonne
Éclairage intérieur Archives Civiles | 21 |  |  | Archives Civiles |  | S-Sol | TJ Narbonne
Éclairage intérieur Archives Pénales | 27 |  |  | Archives Pénales |  | S-Sol | TJ Narbonne
Éclairage intérieur Attente Affaires familiales | 10 |  |  | Attente Affaires familiales |  | R+1 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur Attente JAP | 8 |  |  | Attente JAP |  | R+1 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur Bureaux | 344 | PHILIPS | TBS 185 C6 | Tous niveaux |  | Tous | TJ Narbonne
Éclairage intérieur Circulation Affaires Familiales | 12 |  |  | Circulation Affaires Familiales |  | R+1 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur Couloir TGI | 12 |  |  | Circulation TGI |  | R+1 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur Couloir TI | 6 |  |  | Circulation TI |  | R+1 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur Cuisine R+3 |  |  |  | Cuisine |  | R+3 | TJ Narbonne | 2004
Éclairage intérieur devant TD 1/2 | 1 |  |  | Circulation |  | Rdc Bas | TJ Narbonne
Éclairage intérieur Geole | 3 |  |  | Geole |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur Geoles 1 à 4 | 4 |  |  | Geoles |  | Rdc Bas | TJ Narbonne
Éclairage intérieur Local technique ascenseur | 1 | MAZDA | park choc | Local technique ascenseur |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur Ordre des avocats | 1 |  |  | Couloir Ordre des avocats |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur Passerelle Hall | 3 |  |  | Passerelle Hall |  | R+1 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur Passerelle Hall R+2 | 3 |  |  | Passerelle Hall R+2 |  | R+2 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur Sous-Sol / Rdc Bas Nord | 7 |  |  | Sous-Sol / Rdc Bas Nord |  | Escalier Sous-Sol / Rdc Haut | TJ Narbonne
Éclairage intérieur TGI - Attente Consultation | 3 |  |  | TGI - Attente Consultation |  | R+1 | TJ Narbonne
Éclairage intérieur WC Rdc Bas | 1 |  |  | WC Rdc Bas |  | Rdc Bas | TJ Narbonne
Éclairage sanitaires | 1 |  |  | I.110 - Vestiaires |  | Rdc Bas | TJ Narbonne
Éclairage sanitaires | 3 |  |  | I.110 - Vestiaires |  | Rdc Bas | TJ Narbonne
Éclairage sanitaires | 2 |  |  | I.110 - Vestiaires |  | Rdc Bas | TJ Narbonne
Éclairage sanitaires | 5 |  |  | Bloc Sanitaires Sud |  | R+1 | TJ Narbonne
Éclairage sanitaires | 1 |  |  | Bloc sanitaire présidence directeur |  | R+2 | TJ Narbonne
Éclairage sanitaires | 5 |  |  | Bloc sanitaire présidence directeur |  | R+2 | TJ Narbonne
Éclairage sanitaires Bloc Sanit Attente Affaires Familiales | 3 |  |  | Bloc Sanitaires Sud |  | R+1 | TJ Narbonne
Éclairage sanitaires Bloc Sanit Attente Affaires Familiales | 1 |  |  | Bloc Sanit Attente Affaires Familiales |  | R+1 | TJ Narbonne
Éclairage sanitaires Bloc Sanitaire 1 R+3 | 1 |  |  | Bloc Sanitaire 1 R+3 |  | R+3 | TJ Narbonne
Éclairage sanitaires Bloc Sanitaire 1 R+3 | 2 |  |  | Bloc Sanitaire 1 R+3 |  | R+3 | TJ Narbonne
Éclairage sanitaires Bloc Sanitaire 2 R+3 | 1 |  |  | Bloc Sanitaire 2 R+3 |  | R+3 | TJ Narbonne
Éclairage sanitaires Bloc Sanitaire Ordre des avocats | 1 |  |  | Bloc Sanitaire Ordre des avocats |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage sanitaires Bloc Sanitaire Ordre des avocats | 5 |  |  | Bloc Sanitaire Ordre des avocats |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage sanitaires Bloc Sanitaire Public | 3 |  |  | Bloc Sanitaires Hommes SDPP |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage sanitaires Bloc Sanitaire Public | 1 |  |  | Bloc Sanitaires Hommes SDPP |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage sanitaires Bloc Sanitaire Public F | 1 |  |  | Bloc Saniraires Femmes SDDP |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage sanitaires Bloc Sanitaire Public F | 4 |  |  | Bloc Saniraires Femmes SDDP |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage sanitaires Bloc Sanitaires Mixte Sud | 1 |  |  | Bloc Sanitaires Mixte Sud |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage sanitaires Bloc Sanitaires Mixte Sud | 3 |  |  | Bloc Sanitaires Mixte Sud |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage sanitaires Bloc Sanitaires PMR Sud | 1 |  |  | Bloc Sanitaires PMR Sud |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage sanitaires Bloc Sanitaires PMR Sud | 1 |  |  | Bloc Sanitaires PMR Sud |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Éclairage sanitaires Bloc Sanitaires Sud | 2 |  |  | Bloc Sanitaires Sud |  | R+1 | TJ Narbonne
Éclairage sanitaires Bloc Sanitaires Sud | 2 |  |  | Bloc Sanitaires Sud |  | R+2 | TJ Narbonne
Éclairage sanitaires Bloc Sanitaires Sud | 5 |  |  | Bloc Sanitaires Sud |  | R+2 | TJ Narbonne
Éclairage sanitaires Infirmerie | 1 |  |  | Infirmerie |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Inverseur de source | 1 | ABB | OEM 202 | TGBT |  | S-Sol | TJ Narbonne
Onduleur Désenfumage | 1 | SOCOMEC | DELPHYS DS | Onduleur |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
Onduleur TGBT | 1 | SOCOMEC | DELPHYS ELITE | TGBT |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2004
Paratonnerre | 1 | FRANKLIN | ST ELME SE 15 | Terrasse TGI |  | A définir | TJ Narbonne
Prise électrique | 282 | ARNOULD/LEGRAND |  | Tous niveaux |  | Tous | TJ Narbonne
Prise électrique | 113 | ARNOULD/LEGRAND |  | Tous niveaux |  | Tous | TJ Narbonne
Prise électrique | 49 | ARNOULD/LEGRAND |  | Tous niveaux |  | Tous | TJ Narbonne
Prise électrique | 8 | ARNOULD/LEGRAND |  | Tous niveaux |  | Tous | TJ Narbonne
Prise électrique | 1 |  |  | Salle des pas perdus |  | RDC Haut | TJ Narbonne

## PB
PLOMBERIE
Ensemble fonctionnel : | Distribution Eau de ville
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation |  |  | Zone d'influence | Observations
Disconnecteur EFS | 1 | WATTS | DN 65 | Couloir Ascenseur Sud |  | S-Sol | TJ Narbonne | 2000
Ensemble fonctionnel : | Appareils Sanitaires
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Zone d'influence | Observations
WC | 1 | JACOB DELAFON |  | Circulation |  | Rdc Bas | TJ Narbonne
WC | 1 | suspendu |  | Bloc Sanitaires Police |  | Rdc Bas | TJ Narbonne
WC | 3 | suspendu |  | Bloc Sanitaires Police |  | Rdc Bas | TJ Narbonne
WC | 1 | suspendu |  | Bloc sanitaire présidence directeur |  | R+2 | TJ Narbonne
WC Bloc Sanit Attente Affaires Familiales | 1 | suspendu |  | Bloc Sanit Attente Affaires Familiales |  | R+1 | TJ Narbonne | 2004
WC Bloc Sanitaire 1 R+3 | 1 | JACOB DELAFON |  | Bloc Sanitaire 1 R+3 |  | R+3 | TJ Narbonne | 2004
WC Bloc Sanitaire 2 R+3 | 1 | suspendu |  | Bloc Sanitaire 2 R+3 |  | R+3 | TJ Narbonne | 2004
WC Bloc Sanitaire Ordre des avocats | 3 | suspendu |  | Bloc Sanitaire Ordre des avocats |  | RDC Haut | TJ Narbonne
WC Bloc Sanitaire Public | 1 | suspendu |  | Bloc Sanitaires Hommes SDPP |  | RDC Haut | TJ Narbonne | 2004
WC Bloc Sanitaire Public F | 1 | suspendu |  | Bloc Saniraires Femmes SDDP |  | RDC Haut | TJ Narbonne | 2004
WC Bloc Sanitaire Public F | 1 | suspendu |  | Bloc Saniraires Femmes SDDP |  | RDC Haut | TJ Narbonne | 2004
WC Bloc Sanitaires Mixte Sud | 2 | JACOB DELAFON | suspendu | Bloc Saniraires Femmes SDDP |  | RDC Haut | TJ Narbonne | 2004
WC Bloc Sanitaires PMR Sud | 1 | suspendu |  | Bloc Sanitaires PMR Sud |  | RDC Haut | TJ Narbonne | 2004
WC Bloc Sanitaires Sud | 3 | JACOB DELAFON |  | Bloc Sanitaires Sud |  | R+1 | TJ Narbonne | 2004
WC Bloc Sanitaires Sud | 3 | JACOB DELAFON |  | Bloc Sanitaires Sud |  | R+2 | TJ Narbonne | 2004
Lavabo | 1 | JACOB DELAFON |  | Bloc Sanitaires Police |  | Rdc Bas | TJ Narbonne | 2004
Lavabo | 2 | JACOB DELAFON |  | I.110 - Vestiaires |  | Rdc Bas | TJ Narbonne | 2004
Lavabo | 1 | JACOB DELAFON |  | Bloc sanitaire présidence directeur |  | R+2 | TJ Narbonne | 2004
Lavabo Bloc Sanit Attente Affaires Familiales | 1 | JACOB DELAFON |  | Bloc Sanit Attente Affaires Familiales |  | R+1 | TJ Narbonne | 2004
Lavabo Bloc Sanitaire 2 R+3 | 1 | ???? |  |  |  |  | TJ Narbonne | 2004
Lavabo Bloc Sanitaire Ordre des avocats | 1 | JACOB DELAFON |  | Bloc Sanitaire Ordre des avocats |  | RDC Haut | TJ Narbonne | 2004
Lavabo Bloc Sanitaire Public | 1 | JACOB DELAFON |  | Bloc Sanitaires Hommes SDPP |  | RDC Haut | TJ Narbonne | 2004
Lavabo Bloc Sanitaire Public F | 1 | JACOB DELAFON |  | Bloc Saniraires Femmes SDDP |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Lavabo Bloc Sanitaires Mixte Sud | 1 | JACOB DELAFON |  | Bloc Saniraires Femmes SDDP |  | RDC Haut | TJ Narbonne | 2004
Lavabo Bloc Sanitaires Sud | 2 | JACOB DELAFON |  | Bloc Sanitaires Sud |  | R+1 | TJ Narbonne | 2004
Lavabo Bloc Sanitaires Sud | 2 | JACOB DELAFON |  | Bloc Sanitaires Sud |  | R+2 | TJ Narbonne | 2004
Lavabo Infirmerie | 1 | JACOB DELAFON |  | Infirmerie |  | RDC Haut | TJ Narbonne | 2004
Lave mains | 1 |  |  | Circulation |  | Rdc Bas | TJ Narbonne | 2004
Lave mains | 1 |  |  | Bloc Sanitaires Détenus |  | Rdc Bas | TJ Narbonne | 2004
Lave mains | 1 |  |  | I.110 - Vestiaires |  | Rdc Bas | TJ Narbonne | 2004
Lave mains | 1 |  |  | Bloc sanitaire présidence directeur |  | R+2 | TJ Narbonne | 2004
Lave mains Bloc Sanit Attente Affaires Familiales | 1 |  |  | Bloc Sanitaires Détenus |  | Rdc Bas | TJ Narbonne | 2004
Lave mains Bloc Sanitaire 1 R+3 | 1 |  |  | Bloc Sanitaire 1 R+3 |  | R+3 | TJ Narbonne | 2004
Lave mains Bloc Sanitaire Public | 1 |  |  | Bloc Sanitaires Hommes SDPP |  | RDC Haut | TJ Narbonne | 2004
Lave mains Bloc Sanitaire Public F | 1 |  |  | Bloc Saniraires Femmes SDDP |  | RDC Haut | TJ Narbonne
Lave mains Bloc Sanitaires PMR Sud | 1 |  |  | Bloc Sanitaires PMR Sud |  | RDC Haut | TJ Narbonne | 2004
Douche | 2 |  |  | I.110 - Vestiaires |  | Rdc Bas | TJ Narbonne | 2004
Évier | 1 |  |  | Poste de Police |  | Rdc Bas | TJ Narbonne | 2004
Évier Cuisine R+3 | 1 |  |  | Cuisine |  | R+3 | TJ Narbonne | 2004
Ensemble fonctionnel : | Eau chaude sanitaire
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation |  | Etage | Zone d'influence | Observations
Ballon ECS électrique | 16 |  |  | Sanitaires |  | A définir | TJ Narbonne
Ballon ECS électrique Cuisine R+3 | 1 | ATLANTIC | 15l | Cuisine |  | R+3 | TJ Narbonne | 2004
Ballon ECS électrique Poste de Police | 1 | ATLANTIC | 15l | Poste de Police |  | Rdc Bas | TJ Narbonne | 2004

## SSI
SECURITE INCENDIE ET PROTECTION INCENDIE
Ensemble fonctionnel : | Système de sécurité incendie
Designation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Etage | Zone d'influence | Observations
CMSI CMSI | 1 | CHUBB |  | PCS | RDC Haut | TJ Narbonne | 2004
Clapet coupe-feu | 150 | ALDES | ISONE 2.05+FTE 500 EM | Réseaux aérauliques/cloisonnement |  | TJ Narbonne | 2004
Ensemble fonctionnel : | Protection incendie
Designation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Etage | Zone d'influence | Observations
Extincteur | 80 | SICLI | selon zone | TJ Narbonne | Tous les étages | TJ Narbonne | moins de 10 ans en 2022

## CFa
ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
Ensemble fonctionnel : | Sûreté
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Etage | Zone d'influence | Observations
Interphonie, vidéophonie
Interphone | 1 | COMMEND | GE150 | PCS |  | RDC Haut | 2004
Anti intrusion et anti agression
Scellés
Désignation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Etage | Zone d'influence | Observations
Contrôle d'Accès
Centrale acces / intrusion TIL | 1 | UTL V1 | MSESAME 2015.3.8 | PCS | RDC | TJ NARBONNE | 2004
Surveillance vidéo
Centrale | 1 | HIKVISION | 2X DS-7216HQHI-K1 1X DS-7616NI-K2/16P | PCS | RDC | TJ Narbonne | 2004
caméra HIKVISION | 31 | HIKVISION | HDCVI | entrées TJ et zones sensibles | RDC | TJ Narbonne | 2004
Ensemble fonctionnel : | Sonorisation
Designation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Etage | Zone d'influence | Observations
Sonorisation | 1 | MAJORCOM | Série PM | PCS | RDC Haut | TJ Narbonne | 2004
Ensemble fonctionnel : | Boucle inductive malentendant
Designation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Etage | Zone d'influence | Observations

## PAU
PORTES AUTOMATIQUES
Ensemble fonctionnel : | Portes automatiques
Designation | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Etage | Localisation | Observations
Porte coulissante | 2 | inconnue | inconnue | Sas Accueil principal | RDC Haut | 2004
Porte de garage accordéon | 1 | inconnue | inconnue | Stationnement Escorte | Rdc Bas | 2004
Porte de garage battante | 1 | inconnue | inconnue | Parking | Rdc Bas | 2004
Porte coulissante | 2 | inconnue | inconnue | Sas Accueil principal | RDC Haut | 2004

## MEN
MENUISERIE-SERRURERIE
Ensemble fonctionnel : | Menuiseries extérieures
Désignation | Qté | Type / Caractéristiques | Localisation | Orientation | Etage | Observations
Portes
Porte extérieure | 1 | sous alarme |  | SUD |  | 2004
Porte extérieure | 1 | sous alarme |  | SUD |  | 2004
Porte extérieure | 1 | sous alarme |  | SUD |  | 2004
Porte extérieure | 1 | sous alarme |  | OUEST |  | 2004
Porte extérieure | 1 | sous alarme |  | OUEST |  | 2004
Porte extérieure | 1 | sous alarme | Terrasse | NORD | R+3 | 2004
Porte d'intérieure Bloc Sanitaire 2 R+3 | 1 |  | Bloc Sanitaire 2 R+3 | EST | R+3 | 2004
Porte d'intérieure | 1 |  |  | NORD |  | 2004
Porte coulissante | 2 | motorisée | Sas Accueil principal | EST | RDC Haut | 2004
Porte de garage accordéon | 1 | motorisée | Stationnement Escorte | EST | Rdc Bas | 2004
Porte de garage battante | 1 | motorisée | Parking | EST | Rdc Bas | 2004
Porte coulissante | 2 |  | Sas Accueil principal | SUD | RDC Haut | 2004
Fenêtres
Fenêtres | 133 | aluminium double vitrage | multi-façade |  | multi-étage | 2004
Ensemble fonctionnel : | Menuiserie intérieure - Serrurerie
Désignation | Qté | Type / Caractéristiques | Localisation |  | Etage | Observations
Porte intérieure | 116 | Serrure bureau/salle réunion | multi-étage
Porte avec serrure électronique | 20 | serrure électronique ABLOY | multi-étage
Ensemble fonctionnel : | Occultation
Désignation | Qté | Type / Caractéristiques | Localisation |  | Etage | Observations
Store intérieur Bloc Sanitaires Mixte Sud | 2 |  | Bloc Sanitaires Mixte Sud |  | RDC Haut
Store intérieur | 2 |  | TGI - Salle du Conseil |  | RDC Haut
Store intérieur A.034 - Salle d Attente | 2 |  | TGI - Salle du Conseil |  | RDC Haut
Store intérieur Geole | 2 |  | Geole |  | RDC Haut
Store intérieur A.033 | 2 |  | TGI - Salle du Conseil |  | RDC Haut
Store intérieur a.033 | 2 |  | A.033 - Salle d attente |  | RDC Haut
Store intérieur Salle de Formation | 3 |  | Salle de Formation |  | RDC Haut
Store intérieur Salle de Formation | 1 |  | Salle de Formation |  | RDC Haut
Store intérieur A.004 - Formateur | 3 |  | A.004 - Formateur |  | RDC Haut
Store intérieur Bloc Sanitaire Ordre des avocats | 1 |  | Bloc Sanitaire Ordre des avocats |  | RDC Haut
Store intérieur Secrétariat Ordre des avocats | 2 |  | Secrétariat Ordre des avocats |  | RDC Haut
Store intérieur Infirmerie | 2 |  | Infirmerie |  | RDC Haut
Store intérieur TGI - Attente Consultation | 2 |  | TGI - Attente Consultation |  | R+1
Store intérieur | 1 |  | Bloc sanitaire présidence directeur |  | R+2

## ETA
ETANCHEITE - COUVERTURES - TOITURE TERRASSE
Ensemble fonctionnel : | Couvert
Désignation | Qté | Type / Caractéristiques | Localisation | Etage | Observations
Dalles sur plot | 2000m² | Evacuation eau pluviale en dessous | NORD et SUD | Dernier etage
Ensemble fonctionnel : | Etanchéité - Toiture terrasse
Désignation | Qté | Type / Caractéristiques | Localisation | Etage | Observations
Toiture terrasse | 500m² |  |  | Terrasse
Ensemble fonctionnel : | ligne de vie /points d'ancrage
Désignation | Qté | Type / Caractéristiques | Localisation | Etage | Observations
SUPPORT D ASSURAGE FLEXIBLE AJUVA SAFETY ECOVIE | 1 | Ligne de vie R+4 Ouest= 31ml. |  |  | 2012
SUPPORT D ASSURAGE FLEXIBLE AJUVA SAFETY ECOVIE |  | Ligne de vie R+3 toiture = 95ml |  |  | 2012
SUPPORT D ASSURAGE FLEXIBLE AJUVA SAFETY ECOVIE |  | Ligne de vie R+3 passerelle Nord = 4m |  |  | 2012
SUPPORT D ASSURAGE FLEXIBLE AJUVA SAFETY ECOVIE |  | Ligne de vie R+3 toiture Sud-Ouest = 19ml. |  |  | 2012
1 POINT D ANCRAGE |  | Toiture Sud |  |  | 2012
SUPPORT D ASSURAGE FLEXIBLE AJUVA SAFETY ECOVIE |  | Ligne de vie R+3 toiture Sud-Est = 11ml |  |  | 2012
SUPPORT D ASSURAGE FLEXIBLE AJUVA SAFETY ECOVIE |  | Ligne de vie R+3 toiture Nord = 12ml |  |  | 2012