## DPGF
TRAVAUX CURAGE DESAMIANTAGE
CENTRE HOSPITALIER D'AUBUSSON
Décomposiation de prix global et forfaitaire
| Poste | U | Quantité MOE | Quantité Entreprise | Prix Unitaire | Prix Total HT
I- Etudes et prestations préalables
1.01 | Documents des études technique et adminitratives.Cette prestation comprend l’établissement et la diffusion des documents techniques et administratifs suivants : - PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) - Plan de retrait, BSDA (Bordereau de Suivi des Déchets d’Amiante) et CAP (Certificat d’Acceptation Préalable) - Modalités et méthodologies de curage, incluant si nécessaire les interventions réalisées en sous-section 4 - Modalités relatives à la protection des réseaux, élaborées en fonction du phasage des travaux - Modalités de gestion des nuissances - Réalisation du SOGED (Schéma Organisationnel de Gestion des Déchets) - Planning détaillé et plan d’installation de chantier (PIC) | ens | 1 |  | 0 | 0
1.02 | Réalisation de constats d'huissier conformement au CCTP | ens | 1 |  | 0 | 0
| Sous-total poste I |  |  |  |  | 0
|  | U | Quantité MOE | Quantité Entreprise | Prix Unitaire | Prix Total HT
II- Curage - Bâtiment SANITAIRE
Le curage sera réalisé conformément au phasage et aux limites définies, afin de mettre à nu le bâtiment à réhabiliter et de permettre l’évacuation sélective des matériaux vers les filières de traitement adéquates, y compris leur conditionnement en bennes.
Mobiliers et encombrants
2.01 | Retrait manuel, collecte, transport et traitement préalable des encombrants et matériaux divers encore présents dans le bâtiment. La galerie technique-niveau rdc bas est incluse dans la pestation | ens | 1 |  | 0 | 0
2.02 | Curage des équipements et mobiliers des locaux situés au niveau RDC bas, spécifiques à la cuisine et blanchisserie, , inclus dépose des éléments et accessoires de fixations. | ens | 1 |  | 0 | 0
2.03 | Curage des blocs mortuaires – Morgue situé au RDC bas, inclus dépose des éléments et accessoires de fixations. | ens | 1 |  | 0 | 0
Appareils élévatuers
2.04 | Curage monte-charges et monte malades - tous niveaux : curage complet des cabines, machineries, trémies et fosses selon CCTP. inclut la mise en sécurité préalable par société spécialisée selon CCTP. | ens | 1 |  | 0 | 0
Locaux technique
2.05 | Curage du groupe électrogène - niveau rdc bas : curage complet du local, équipements et installatoins du groupe électrogène selon CCTP | ens | 1 |  | 0 | 0
2.06 | Curage du transformateur électrique - niveau rdc bas : curage complet du local, équipements et installations du transformateur électrique, selon CCTP. | ens | 1 |  | 0 | 0
Vide sanitaire
2.07 | Vide sanitaire : curage complet des divers installations et équipements du vide sanitaire ; CVCD, CFO, CFA, plomberie, conformement aux prescriptions du CCTP. | ens | 1 |  | 0 | 0
Niveau rdc bas
2.08 | Curage complet des locaux : la prestation comprend le curage des éléments de second œuvre, les équipemenst et les réseaux CFA, CFO, CVC/D et plomberie, conformement aux prescriptions du CCTP. | m² | 1621 |  | 0 | 0
Niveau rdc haut, y compris abri IRM et terasse extérieure
2.09 | Curage complet des locaux : la prestation comprend le curage des éléments de second œuvre, les équipemenst et les réseaux CFA, CFO, CVC/D et plomberie, conformement aux prescriptions du CCTP. | m² | 2130 |  | 0 | 0
Niveau R+1
2.1 | Curage complet des locaux : la prestation comprend le curage des éléments de second œuvre, les équipemenst et les réseaux CFA, CFO, CVC/D et plomberie, conformement aux prescriptions du CCTP. | m² | 2044 |  | 0 | 0
Niveau R+2
2.11 | Curage complet des locaux : la prestation comprend le curage des éléments de second œuvre, les équipemenst et les réseaux CFA, CFO, CVC/D et plomberie, conformement aux prescriptions du CCTP. | m² | 2040 |  | 0 | 0
Niveau toiture
2.12 | Curage des réseaux et équipements sur toiture, incluant dépose des élements de fixations conformement aux prescriptions du CCTP. | ens | 1 |  | 0 | 0
Façades et auvent
2.13 | curage des réseaux et équipements sur façades et auvent, incluant dépose des élements de fixation conformement aux prescriptions du CCTP. | ens | 1 |  | 0 | 0
Mise en protection des réseaux
2.14 | Mise en protection provisoire des réseaux selon le phasage du projet. La prestation inclut toutes les sujétions liées aux risques amiante. | ens | 1 |  | 0 | 0
Mise en protection des vides après curage
2.15 | Fourniture et pose de dispositifs de rebouchage des ouvertures | ens | 1 |  | 0 | 0
2.16 | Fourniture et installation de garde-corps de chantier | ens | 1 |  | 0 | 0
| Sous-total poste II |  |  |  |  | 0
|  | U | Quantité MOE | Quantité Entreprise | Prix Unitaire | Prix Total HT
III- Sujétions pour le traitement des éléments pollués des sites
3.01 | Intervention d'une entreprise spécialisée pour le coltinage et le traitement des têtes de détection incendie radioactives | ens | 1 |  | 0 | 0
3.02 | Intervention d'une entreprise spécialisée pour la dépose et le traitement du paratonnere à tête radioactive | ens | 1 |  | 0 | 0
3.03 | Retrait spécifique des fluides frigorigènes des installations du site par une entreprise spécialisée pour récupération de tous les gaz polluants selon CCTP. | ens | 1 |  | 0 | 0
3.04 | Intégration pour traitement par une entreprise spécialisée du transformateur du site, y compris analyse ISDI des diélelectriques, traitement spécifiques des masses solides et liquides selon CCTP. | ens | 1 |  | 0 | 0
3.05 | Vidange, nettoyage et dégazage de la cuve à fuel enterrée y compris sujetions relatives aux canalisations, traitement des déchets produits selon CCTP. | ens | 1 |  | 0 | 0
3.06 | Vidange, nettoyage et dégazage du bac à griasse aérien, y compris sujetions relatives traitement des déchets produits selon CCTP. | ens | 1 |  | 0 | 0
| Sous-total poste III |  |  |  |  | 0
|  | U | Quantité MOE | Quantité Entreprise | Prix Unitaire | Prix Total HT
IV- Désamiantage:
Mise en oeurve des installations
4.01 | Mise en œuvre d'installations dédiées au retrait des matériaux amiantés selon CCTP (tunnel d'accès en zone, mise en dépression des zones de travaux,confinement, périmètre de sécurité , aire dédiée aux déchets, …) | ens | 1 |  | 0 | 0
4.02 | Mise en œuvre d’un échafaudage, y compris l’installation d’un dispositif d’isolement de la zone dédiée au retrait d’un conduit fixé en façade, conformément au CCTP. La prestation comprend le transport, l’installation et le repli de l’échafaudage ainsi que le dispositif d’isolement. | ens | 1 |  | 0 | 0
Métrologie
4.03 | Mise en œuvre d'une stratégie d'échantillonnage | ens | 1 |  | 0 | 0
4.04 | Réalisation des mesures initiales d'empoussièrement selon CCTP, avec analyse en Microscopie Electronique à Transmission - conformément au Guide GA X 46-033. | U | 25 |  | 0 | 0
4.05 | Réalisation du contrôle de l'empoussièrement en zone travaux selon CCTP, avec analyse en Microscopie Electronique à Transmission - conformément au Guide GA X 46-033. | U | 64 |  | 0 | 0
4.06 | Réalisation du contrôlede l'empoussièrement environnementale selon CCTP, avec analyse en Microscopie Electronique à Transmission - conformément au Guide GA X 46-033. | U | 32 |  | 0 | 0
4.07 | Réalisation du contrôle de l'empoussièrement du 1er restitution selon CCTP, avec analyse en Microscopie Electronique à Transmission - conformément au Guide GA X 46-033. | U | 40 |  | 0 | 0
4.08 | Réalisation du contrôle de l'empoussièrement après travaux selon CCTP, avec analyse en Microscopie Electronique à Transmission - conformément au Guide GA X 46-033. | U | 40 |  | 0 | 0
Retrait des matériaux amiantés, y compris évacuation des déchets vers une Installation de Stockage spécifique
4.09 | Retrait de colle amiantée sous plinthe | ml | 127.5 |  | 0 | 0
4.1 | Retrait de colle amiantée sous carrelage | m² | 30.55 |  | 0 | 0
4.11 | Retrait Panneaux amiantés de type dalle de sol collée sur mur | m² | 50 |  | 0 | 0
4.12 | Retrait de plaque amiante ciment sur mur | m² | 46.7 |  | 0 | 0
4.13 | Retrait de revêtement de sol + colle + ragréage, y compris surcouches et couches adhérentes selon CCTP | m² | 8.55 |  | 0 | 0
4.14 | Retrait de ragréage, y compris surcouches et couches adhérentes selon CCTP | m² | 10 |  | 0 | 0
4.15 | Retrait de dalle de sol amiantée + colle + ragréage, y compris surcouches et couches adhérentes selon CCTP | m² | 29.05 |  | 0 | 0
4.15 | Retrait de dalle de sol amiantée + ragréage, y compris surcouches et couches adhérentes selon CCTP | m² | 25 |  | 0 | 0
4.16 | Retrait de colle + ragréage, y compris surcouches et couches adhérentes selon CCTP | m² | 27.14 |  | 0 | 0
4.17 | Retrait de dalle de sol + colle , y compris surcouches et couches adhérentes selon CCTP | m² | 1475 |  | 0 | 0
4.18 | Retrait de bande calicot et jointement de plaque de plâtre selon CCTP | m² | 3968 |  | 0 | 0
4.19 | Retrait des conduits et gaines en amiante-ciment | ml | 31 |  | 0 | 0
4.2 | Retrait du bac à sable | U | 1 |  | 0 | 0
4.21 | Retrait de frein amianté sur machinerie d'ascenceur | U | 1 |  | 0 | 0
4.19 | Retrait de bardage en amiante ciment y compris traitement des éléments pollués - Quantité estimée à m² | ens |  | 1 | 0 | 0
4.2 | Retrait de plaques glasal en amiante ciment y compris traitement des éléments pollués - Quantité estimée à U | ens |  | 1 | 0 | 0
4.21 | Retrait de plaques d'habillage en amiante ciment y compris traitement des éléments pollués - Quantité estimée à m² | ens |  | 1 | 0 | 0
4.22 | Retrait de gaines enterrées en amiante ciment y compris traitement des éléments pollués - Quantité estimée à ml | ens |  | 1 | 0 | 0
4.23 | Retrait de débris d'amiante ciment en mélange - Quantité estimée à t | ens |  | 1 | 0 | 0
4.24 | Retrait d'enrobés amiantés - Quantité estimée à m² | ens |  | 1 | 0 | 0
4.25 | Retrait de chaudières ou équipements contenant des MPCA - Quantité estimée à U | ens |  | 1 | 0 | 0
4.26 | Retrait de brides amiantées - Quantité estimée à U | ens |  | 1 | 0 | 0
4.27 | Retrait de plaques phoniques amiantées - Quantité estimée à U | ens |  | 1 | 0 | 0
4.28 | Retrait de clapets coupe-feu amiantés - Quantité estimée à U | ens |  | 1 | 0 | 0
4.29 | Retrait de machineries d'ascenseurs avec MPCA - Quantité estimée à U | ens |  | 1 | 0 | 0
4.3 | Retrait de portes de monte charge avec tresses amiantées - Quantité estimée à U | ens |  | 1 | 0 | 0
4.31 | Retrait de portes coupe-feu amiantées - Quantité estimée à U | ens |  | 1 | 0 | 0
| Sous-total poste VI |  |  |  |  | 0
|  | U | Quantité MOE | Quantité Entreprise | Prix Unitaire | Prix Total HT
V- Gestion des déchets
9 | Recyclage des matériaux inertes in situ
A | Atelier de concassage sur site au moyen d'un concasseur mobile à béton des matériaux inertes provenant de la démolition correctement triés (béton et parpaings): confection de granulats sains, sans impuretés, en 0/80 | ens |  | 1 | 0 | 0
B | Criblage spécifique pour obtenir une fraction en 0/31,5 | ens |  | 1 | 0 | 0
C | Transport des matériaux inertes concassé excédentaires (yc recette de revente) | ens |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
D | Traitement complémentaire au moyen d'une soufflerie pour tri des bétons (sains) et des polystyrenes (+ fines) | ens |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
E | Transport des résidus de concassage non inertes , vers une ISDND | ens |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5.01 | Chargement, Transport et traitement des déchets inertes vers une ISDI | T | 40 |  | 0 | 0
5.11 | Gestion des matériaux non inertes de type brique plâtrière | U |  |  | 150 | 0
A | Traitement/Revalorisation des matériaux non inertes de type brique plâtrière, vers une ISDND | U |  |  | 550 | 0
B | Transport des matériaux non inertes de type brique plâtrière | ml |  |  | 200 | 0
|  | U |  |  | 150 | 0
9.3 | Gestion des matériaux en platre triés (carreaux de platres, cloisons BA, …) | U |  |  | 550 | 0
A | Traitement/Revalorisation des matériaux en platre triés (carreaux de platres, cloisons BA, …), vers une installation de recyclage pour revalorisation | ml |  |  | 200 | 0
B | Transport des matériaux en plâtre triés | U |  |  | 150 | 0
|  | U |  |  | 550 | 0
5.02 | Transport et traitement des déchets non dangereux (DND) | T | 300 |  | 0 | 0
5.1 | Gestion des menuiseries en fin de vie | U |  |  | 150 | 0
5.2 | Traitement/Revalorisation des menuiseries vers une plateforme de démantelement en vue de leur relvalorisation matiere | U |  |  | 550 | 0
A | Transport des menuiseries | ml |  |  | 200 | 0
B |  | U |  |  | 150 | 0
| Gestion du bois | U |  |  | 550 | 0
10.3 | Traitement/Revalorisation du bois vers une plateforme de recyclage pour revalorisation, ou vers un centre de tri | ml |  |  | 200 | 0
A | Transport du bois | U |  |  | 150 | 0
B |  | U |  |  | 550 | 0
| Gestion du plastique | ml |  |  | 200 | 0
5.2 | Traitement/Revalorisation du plastique vers une plateforme de recyclage pour revalorisation, ou vers un centre de tri | U |  |  | 150 | 0
6.1 | Transport du plastique | U |  |  | 550 | 0
6.2 |  | ml |  |  | 200 | 0
A | Gestion du papier | U |  |  | 150 | 0
B | Traitement/Revalorisation du plastique vers une plateforme de recyclage pour revalorisation, ou vers un centre de tri | U |  |  | 550 | 0
| Transport du plastique | ml |  |  | 200 | 0
11.3 |  | U |  |  | 150 | 0
5.03 | Transport et traitement des déchets dangereux (hors déchetsamiante )vers une ISDD (DTQD ...) | T | 30 |  | 0 | 0
B |  |  |  |  | 660 | 0
| Gestion des métaux |  |  |  | 660 | 0
6.3 | Traitement/Revalorisation des métaux pour revalorisation | ens |  | -1 | 660 | -660
7.1 | Transport des métaux | ens |  | 1 | 660 | 660
| Sous-total poste V |  |  |  |  | 0
|  | U | Quantité MOE | Quantité Entreprise | Prix Unitaire | Prix Total HT
VI- D.O.E
6.01 | Fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés selon CCTP | ens | 1 |  | 0 | 0
| Sous-total poste VI |  |  |  |  | 0
|  | U |  | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total HT
XI- Reprises sur les zones mitoyennes
11.01 | Mise en place d'un bachage provisoire sur les mitoyens mis a jour à l'avancement de la déconstruction | ens |  | 1 | 0 | 0
11.02 | Réalisation d'un chainage béton en têtes de murs selon CCTP | ens |  | 1 | 0 | 0
11.03 | Reprise maçonnée des têtes de murs arasés, y compris chapeau double pente et goutte d'eau selon CCTP | ens |  | 1 | 0 | 0
11.04 | Reprise de zinguerie sur les têtes de murs pour parfaire l'étanchéité des ouvrages conservés selon CCTP | ens |  | 1 | 0 | 0
11.05 | Reprise des éperons de murs, réalisation des déposes en démolition, pour harpage d'angle maçonné, avec des pierres d'angle, y compris rejointoiement esthétiqu | ens |  | 1 | 0 | 0
11.06 | Piquetage des enduits existants, fourniture et mise en œuvre d'enduits hydrofuge sur les murs mitoyens selon CCTP | ens |  | 1 | 0 | 0
11.07 | Reprises de gouttières et descentes EP selon CCTP | ens |  | 1 | 0 | 0
11.08 | Reprise des pieds de murs sur zones mitoyennes selon CCTP | ens |  | 1 | 0 | 0
11.09 | Reprise de rive de couvertures | ens |  | 1 | 0 | 0
| Sous-total poste IX |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL
|  | TOTAL HT BATIMENT SANITAIRE |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  | 0
|  | TOTAL TTC BATIMENT SANITAIRE |  |  | 0