## Lot 02 - GO
N° | DESIGNATION | U | QUANTITES EGIS | QUANTITES ENTREPRISE | P.U. | TOTAL HT
1 | DISPOSITION GENERALES
1.1 | Objet du présent lot | PM
1.2 | Contexte général et enjeux du projet | PM
1.3 | Description du site existant | PM
1.4 | Descriptiondu projet | PM
1.5 | Interventions sur l'existant et programme général de travaux | PM
1.6 | Phasage de l'opération | PM
1.7 | Intervenants | PM
1.8 | Division en corps d'éts de travaux | PM
1.9 | Démarche environnementale | PM
1.10 | Démarche BIM et DOE Numérique | PM
1.11 | Division des travaux en tranches | PM
1.12 | Attendus du présent lot | PM
2 | PRINCIPE DE CONCEPTION DES EXTENSIONS
2.1 | Toiture | PM
2.2 | Niveau R+1 et RDC Haut | PM
2.3 | Niveau RDC Bas | PM
2.4 | Joints de dilatation | PM
3 | PRINCIPE STRUCTUREL DE L'EXISTANT
3.1 | Toiture | PM
3.2 | Joints de dilatation | PM
3.3 | Surcharges existantes sur plancher | PM
4 | HYPOTHESES DE CONCEPTION
4.1 | Géotechnique | PM
4.2 | Hypothéses de conception | PM
4.3 | Hypothéses des études béton | PM
4.4 | Hypothéses de charpente métallique | PM
0
5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE BASE |  |  |  |  | 0
0
5.1 | Installations de chantier |  |  | 0 |  | 0
5.1.1 | Panneau de chantier | Ens | 1
5.1.2 | Panneau de signalisation | Ens | 1
5.1.3 | Clôture de chantier et prortails | Ens | 1
5.1.4 | Aménagement des plates-formes | Ens | 1
5.1.5 | Base vie | Ens | 1
5.1.6 | Levage, Manutentions et livraisons | Ens | 1
5.1.7 | Installations communes de sécurité et d'hygiènes | Ens | 1
5.1.8 | Alimentationde chantier | Ens | 1
5.1.9 | Accès et circulation des véhécules de chantier | Ens | 1
5.1.10 | Surveillance / gardiennage | Ens | 1
5.1.11 | Permission de voirie | Ens | 1
5.1.12 | Nettoyage | Ens | 1
5.1.13 | Tri sélectifs des déchets | Ens | 1
Sous-total 5.1 - Installations de chantier
EHPAD
5.2 | Ouvrages des extensions
5.2.1 | Terrassements |  |  |  |  | 0
| Généralités | PM
| Terrassements pour ouvrages enterrés | m3 | 1890
| Terrassements généraux complémentaire - par m² de plancher | m² | 2613.65
| Réglage de plate-forme - par m² de plancher | m² | 2614
| Fouilles en tranchée blindée ou puits blindés | Ens | 1
| Remblaiement | ml | 451
| Empierrement périphériques | ml | 451
| Epuisements - protection des talus | Ens | 1
| Materiel de pompage | Ens | 1
| (Plus value liée à la présence de granite) - par m² de plancher | m² | 2614
| (Plus‑value liée à la proximité des ouvrages existants et à leur protection lors des travaux de terrassement) - par m² de plancher | m² | 2614
5.2.2 | Remise en état provisoire des abords | Ens | 1
5.2.3 | Réseaux intérieurs et extérieurs enterrés |  |  |  |  | 0
| Généralités | Ens | 1
| Traintement des traversées et des remontées d'eau | Ens | 1
| Siphon de sol | Ens | 1
| Regard siphoide | Ens | 1
| Avaloir | Ens | 1
| Canalisations en pVC + Canalisations en PVC pour alimentation en eau potable | ml | 1150
| dont PCV HT | ml | 54
| canalisations en polyéthyléne | Ens | 1
| canalisations en fonte assainissement | ml | Sans objet
| Fourreaux enterrés | Ens | 1
| Regard pied de chute EP | Ens | 1
| Regard | Ens | 1
| Regard de visite (type sec) | Ens | 1
| Regard de branchement (type humide) | Ens | 1
| Caniveaux | Ens | 1
| Fosse de relevage | U | 2
| Curage et passage caméra | Ens | 1
5.2.4 | Ouvrages de fondations
| Généralités | PM
| Mission géotechnique G3 | Ens | 1
| Puits de fondation | m3 | 265
| Béton de propreté | m² | 765
| Semelles superficielles et semelles sur puits | m3 | 265
| Radiers ( compris hélistation) | m² | 310
| Longrines + butons + bêches de rive + longrines parasismiques | m3 | 120
| Gros béton | m3 | 165
| Tirants d'ancrage | U | 97
5.2.5 | Cours anglaise et carneaux | U | 4
5.2.6 | Dalle basse portée | m² | 2613
5.2.7 | Dallage | m² | sans objet
| Joints de construcion | Ens | sans objet
| Cure du béton | Ens | sans objet
| Bouche - pore | m² | sans objet
5.2.8 | Tapis drainant (eau et radon) | m² | 2613
5.2.9 | Rampes - Dalle portée | Ens | 1
5.2.10 | Murs de sutènement | ml | sans objet
5.2.11 | Ouvrages en béton armé
| Soubassement périphériques plans | m² | 450
| Voiles périphériques enterrés plans | m² | 65
| Voiles périphériques plans en élévations | m² | 3630
| Voiles intérieurs + Poutres voiles | m² | 154 |  |  | 0
| Poteaux rectangulaires + poteaux cylindrique | m3 | 37.5
| poutres en béton armé | m3 | 145
| Ajout Poutre suivant détail archi ( zone passerelle) RDC : 0,2x1x12m | m3 | 2
| Dalles en béton armé | m² | 7870
| Bande noyée | ml | 132
| Bande de trémie | ml | 350
| Escaliers droits et paliers ( nb de cage d'escalier) | U | 5
| Escaliers balancés et paliers | U | sans objet
5.2.12 | Maçonnerie
| Généralités | PM
| Cloisons en parpaing | m² | 150
| Cloisons de fermeture des combles | m² | 1100
| Renfort au droit des portes coupe-feu | Ens | 1
5.2.13 | Réservations pour les lots techniques | Ens | 1
5.2.14 | Gaine de ventilation
| Généralités | PM
| Gaines maçonnées | Ens | 1
| Ventlations hautes et basses | Ens | 1
5.2.15 | Systémes de protection contre l'humidité
| Drains extérieurs contre parois périphériques entérre | ml | 450
| Imperméabilisation extérieure des murs enterrés | m² | 515
| Etancheité extérieure des murs enterrés | m² | 65
5.2.16 | Isolation thermique
| Généralités | PM
| Isolation périphérique verticale des soubassements | ml | 450
| Isolation thermique sous dallage | m² | sans objet
| Isolation thermique sous dalle portée | m² | 2613
5.2.17 | Aménagement des locaux techniques
| Locaux Chauffage, ventilation et climatisation, geothermie | Ens | 1
| Aménagement locaux TGBT/Transfo | Ens | 1
| Aménagement locaux groupe électrogéne | Ens | 1
| Massifs support de matériel | Ens | 1
| Aménagement plateforme fluide médicaux | Ens | 1
| Aménagement locaux cuisine | Ens | 1
| Ascenseurs | U | 3
| Goulottes électriques | Ens | 1
5.2.18 | Joints de dilatation
| Joints entre voiles enterrés | U
| Joints coupe-feu | Ens | 1
| Traitement des joints de dilatation en façade | U | 12
| Joint de dilation avec mitoyen | U | 12
| Joints des éléments exposés | Ens | 1
5.2.19 | Ouvrages divers et finitions
| Ouvrages pour bâche incendie enterrés | Ens | 1
| Ouvrages pour balnéo | Ens | 1
| Traînasse | Ens | 1
| Escalier sur TP | U | sans objet
| Seuils | Ens | 1
| Appuis fenêtre | Ens | 1
| Rejingots - appuis de baie | Ens | 1
| Acrotéres | ml | 560
| Costière | Ens | 1
| Recharge et chape | Ens | 1
| Chapeaux pour édicule | Ens | 1
| Dés maçonnés | Ens | 1
| Edicules | Ens | 1
| Ragréage | Ens | 1
| Relevés en béton pour étancheité | Ens | 1
| Relevés pour appuis ouvrages de charpente | Ens | 1
| Console | U | 5
| recharge et chape | Ens | 1
| Fondations pour escalier extérieur | U | sans objet
| Fondations pour local vélo extérieur | U | 5
| Fondations pour auvent métallique | Ens | 1
Sous-total 5.2 - Ouvrages des extensions - EHPAD
| EXTENSIONS SANITAIRE |  |  |  |  | 0
5.2 | Ouvrages des extensions
5.2.1 | Terrassements |  |  |  |  | 0
| Généralités | PM
| Terrassements pour ouvrages enterrés | m3 | 1085
| Terrassements généraux complémentaire - par m² de plancher | m² | 2660
| Réglage de plate-forme - par m² de plancher | m² | 2660
| Fouilles en tranchée blindée ou puits blindés | Ens | 1
| Remblaiement | ml | 310
| Empierrement-Protection des talus | ml | 310
| Epuisements - protection des talus | Ens | 1
| Materiel de pompage | Ens | 1
| (Plus value liée à la présence de granite) - par m² de plancher | m² | 2660
| (Plus‑value liée à la proximité des ouvrages existants et à leur protection lors des travaux de terrassement) - par m² de plancher | m² | 2660
5.2.2 | Remise en état provisoire des abords | Ens | 1
5.2.3 | Réseaux intérieurs et extérieurs enterrés |  |  |  |  | 0
| Généralités | Ens | 1
| Traintement des traversées et des remontées d'eau | Ens | 1
| Siphon de sol | Ens | 1
| Regard siphoide | Ens | 1
| Avaloir | Ens | 1
| Canalisations en pVC + PVC pour alimentation eau potable | ml | 1183
| canalisations en polyéthyléne | Ens | 1
| canalisations en fonte assainissement | ml | 352
| canalisations en cuivre | ml | 48
| Canalisation en Acier | ml | 27
| Fourreaux enterrés | Ens | 1
| Regard pied de chute EP | Ens | 1
| Regard | Ens | 1
| Regard de visite (type sec) | Ens | 1
| Regard de branchement (type humide) | Ens | 1
| Caniveaux | Ens | 1
| Fosse de relevage | U | 3
| Curage et passage caméra | Ens | 1
5.2.4 | Ouvrages de fondations
| Généralités | PM
| Mission géotechnique G3 | Ens | 1
| Puits de fondation | m3 | 380
| Béton de propreté | m² | 250
| Semelles superficielles et semelles sur puits | m3 | 195
| Radiers | m3 | 15
| Longrines + butons + bêches de rive + longrines parasismiques | m3 | 80
| Gros béton | m3 | 165
| Tirants d'ancrage | U | 18
5.2.5 | Cours anglaise et carneaux | U | 10
5.2.6 | Dalle basse portée | m² | 1150
5.2.7 | Dallage | m² | 1510
| Joints de construcion | Ens | 1
| Cure du béton | Ens | 1
| Bouche - pore | m² | 1510
5.2.8 | Tapis drainant (eau et radon) | m² | 2660
5.2.9 | Rampes - Dalle portée | Ens | 1
5.2.10 | Murs de sutènement | ml | 27
5.2.11 | Ouvrages en béton armé
| Soubassement périphériques plans | m² | 310
| Voiles périphériques enterrés plans | m² | 312
| Voiles périphériques plans en élévations | m² | 1910
| Voiles intérieurs + Poutres voiles | m² | 1525 |  |  | 0
| Poteaux rectangulaires + poteaux cylindrique | m3 | 11
| poutres en béton armé | m3 | 45
| Ajout Poutre suivant détail archi ( zone Sas Ascenceur) RDC : 0,2x1x3m | m3 | 0.5
| Ajout Poutre suivant détail archi ( zone Sas Ascenceur) R+1 : 0,2x1x5m ; 0,2x1x3m | m3 | 2
| Dalles en béton armé | m² | 3250
| Escaliers droits et paliers ( nombre de cage) | U | 1
| Escaliers balancés et paliers | U | 1
5.2.12 | Maçonnerie
| Généralités | PM
| Cloisons en parpaing | m² | 165
| Cloisons de fermeture des combles | m² | sans objet
| Renfort au droit des portes coupe-feu | Ens | 1
5.2.13 | Réservations pour les lots techniques | Ens | 1
5.2.14 | Gaine de ventilation
| Généralités | PM
| Gaines maçonnées | Ens | 1
| Ventlations hautes et basses | Ens | 1
5.2.15 | Systémes de protection contre l'humidité
| Drains extérieurs contre parois périphériques entérre | ml | 310
| Imperméabilisation ectérieure des murs enterrés | m² | 613
| Etancheité extérieure des murs enterrés | m² | 312
5.2.16 | Isolation thermique
| Généralités | PM
| Isolation périphérique verticale des soubassements | ml | 310
| Isolation thermique sous dallage | m² | 1510
| Isolation thermique sous dalle portée | m² | 1150
5.2.17 | Aménagement des locaux techniques
| Locaux Chauffage, ventilation et climatisation, geothermie | Ens | 1
| Aménagement locaux TGBT/Transfo | Ens | 1
| Aménagement locaux groupe électrogéne | Ens | 1
| Massifs support de matériel | Ens | 1
| Aménagement plateforme fluide médicaux | Ens | 1
| Aménagement locaux cuisine | Ens | 1
| Ascenseurs | U | 1
| Goulottes électriques | Ens | 1
5.2.18 | Joints de dilatation
| Joints entre voiles enterrés | U | 1
| Joints coupe-feu | Ens | 1
| Traitement des joints de dilatation en façade | U | 7
| Joint de dilation avec mitoyen | U | 5
| Joints des éléments exposés | Ens | 1
5.2.19 | Ouvrages divers et finitions
| Ouvrages pour bâche incendie enterrés | Ens | 1
| Ouvrages pour balnéo | Ens | 1
| Traînasse | Ens | 1
| Escalier sur TP | U | 1
| Seuils | Ens | 1
| Appuis fenêtre | Ens | 1
| Rejingots - appuis de baie | Ens | 1
| Acrotéres | ml | 465
| Costière | Ens | 1
| Recharge et chape | Ens | 1
| Chapeaux pour édicule | Ens | 1
| Dés maçonnés | Ens | 1
| Edicules | Ens | 1
| Ragréage | Ens | 1
| Relevés en béton pour étancheité | Ens | 1
| Relevés pour appuis ouvrages de charpente | Ens | 1
| Console | U | 5
| recharge et chape | Ens | 1
| Fondations pour escalier extérieur | U | sans objet
| Fondations pour local vélo extérieur | U | 5
| Fondations pour auvent métallique | Ens | 1
Sous-total 5.2 - Ouvrages des extensions - SANITAIRE
EXISTANTS SANITAIRE
5.3 | Restructuration de l'existant
5.3.1 | Relevé géométre avant travaux | Ens | 1
5.3.2 | Travaux de terrassement (Plus value liée à la présence de granite - par m² de plancher) | m² | 2510
5.3.3 | Dépose des réseaux amiantés existants | Ens | 1
5.3.4 | Création de fondations superficielles | m3 | 95
5.3.5 | Renforcement fondations superficielles | U | 30
| Volume semelle de renfort | m3 | 62
| Terrassement | m3 | 72
| Rembllaiement | m² | 120
| m² dallage à démolir | m² | 150
| m² dallage à reconstituer | m² | 150
5.3.7 | Réseaux sous dalle | m² | 2510
Réservations pour traversée
| 0,2 x0,5 m | U | 10
| 0,4x0,6m | U | 7
| 0,4x0,4m | U | 5
| 0,45x0,7m | U | 3
| 0,3x0,5 m | U | 7
| Ø 0.25 m | U | 3
| Ø 0.20 m | U | 80
5.3.8 | Réalisation de saignées dans les dalles basses pour réseau sous dalles | m² | 2510
5.3.9 | Ponçages de dalles | Ens | 1
5.3.10 | Piochage de dalles | m² | 420
5.3.11 | Percements
PHRDC Bas
Murs
| 0,4x0,5 m | U | 52
| 0.15 x 0.3 m | U | 2
| Ø 0.35 m | U | 2
| Ø 0.3 m | U | 20
| 0.4 x 0.55 m | U | 2
| 0.15 x 0.2 m | U | 1
| 0.3 x 0.95 m | U | 1
| 0.15 x 1.1 m | U | 1
| 0.3 x 0.4 m | U | 1
| 0.3 x 0.65 m | U | 1
| 0.35 x 0.65 m | U | 1
| 0.3 x 2.05 m | U | 1
| 0.3 x 1.85 m | U | 1
| 0.45 x 0.35 m | U | 1
| 0.6 x 0.45 m | U | 1
| 0.45 x 1.45 m | U | 1
| Ø 0.2 m | U | 1
| 1.0 x 0.6 m | U | 1
| Ø 0.25 m | U | 1
| Ø 0.25 m | U | 7
| Ø 0.20 m | U | 22
| 0.4 x 0.2 m | U | 5
| 0.8x 0.2 m | U | 3
| Dalle |  | 0
| 1.0 x 0.6 m | U | 2
| 0.15 x 0.8 m | U | 1
| 0.2 x 0.8 m | U | 1
| 0.35 x 1.1 m | U | 1
| 0.4 x 0.4 m | U | 25
| 0.3 x 0.45 m | U | 15
| Ø 0.25 m | U | 3
| Ø 0.20 m | U | 53
| 0.3 x 0.25 m | U | 5
| 0.50 x 0.2 m | U | 10
| 0.5 x 0.25 m | U | 4
| 0.4 x 0.4 m | U | 3
| 0.45 x 0.7 m | U | 1
| 0.4x 0.6 m | U | 3
| PHRDC Haut |  | 0
| Murs |  | 0
| Ø 0.3 m | U | 6
| 0.35 x 0.3 m | U | 3
| 0.2 x 0.3 m | U | 2
| 0.45 x 0.3 m | U | 2
| 0.3 x 0.35 m | U | 1
| 0.4 x 0.3 m | U | 1
| 0.35 x 0.6 m | U | 1
| 0.4 x 0.4 m | U | 1
| Ø 0.2 m | U | 1
| 0.4 x 0.5 m | U | 52
| Ø 0.25 m | U | 7
| Ø 0.20 m | U | 10
| 0.1x 0.3 m | U | 15
| Dalle |  | 0
| 0.4 x 0.4 m | U | 22
| 0.6 x 0.6 m | U | 3
| 0.8 x 0.65 m | U | 3
| 0.65 x 0.8 m | U | 2
| 1.05 x 0.8 m | U | 2
| 0.6 x 0.95 m | U | 2
| 0.2 x 0.8 m | U | 1
| 0.3 x 0.95 m | U | 1
| 0.3 x 1.0 m | U | 1
| 0.45 x 1.45 m | U | 1
| 0.3 x 1.1 m | U | 1
| 0.35 x 1.1 m | U | 1
| 0.6 x 0.9 m | U | 1
| 0.5 x 1.2 m | U | 1
| 0.4 x 1.15 m | U | 1
| 0.65 x 0.65 m | U | 1
| 0.7 x 1.0 m | U | 1
| 0.7 x 0.9 m | U | 1
| 1.0 x 0.7 m | U | 1
| 1.3 x 0.8 m | U | 1
| 0.3 x 0.45 m | U | 15
| Ø 0.25 m | U | 3
| Ø 0.20 m | U | 34
| Ø 0.20 m | U | 15
| 0.6x 0.2 m | U | 5
| 0.6 x 0.35 m | U | 2
| 0.4 x 0.25 m | U | 4
| 0.45 x 0.7 m | U | 1
| 0.4x 0.6 m | U | 5
| PHR+1 |  | 0
| Murs |  | 0
| 0.2 x 0.3 m | U | 5
| 0.15 x 0.3 m | U | 10
| 0.3 x 0.35 m | U | 2
| Ø 0.25 m | U | 2
| Ø 0.3 m | U | 18
| 0.4 x 0.5 m | U | 26
| Ø 0.25 m | U | 7
| Ø 0.20 m | U | 10
| Dalle |  | 0
| 0.35 x 0.35 m | U | 3
| 0.35 x 0.75 m | U | 3
| 0.6 x 0.95 m | U | 3
| 0.6 x 0.6 m | U | 3
| 0.45 x 0.65 m | U | 3
| 0.8 x 0.65 m | U | 3
| 0.65 x 0.8 m | U | 2
| 0.7 x 1.0 m | U | 2
| 0.7 x 0.9 m | U | 2
| 1.05 x 0.8 m | U | 2
| 0.35 x 0.3 m | U | 2
| 0.3 x 0.45 m | U | 15
| 0.3 x 1.0 m | U | 2
| 0.4 x 0.55 m | U | 1
| 0.4 x 0.45 m | U | 1
| 0.35 x 1.1 m | U | 1
| 0.35 x 0.65 m | U | 1
| 0.3 x 1.1 m | U | 1
| 0.2 x 0.3 m | U | 1
| 0.25 x 0.6 m | U | 1
| 0.2 x 0.45 m | U | 1
| 0.5 x 1.2 m | U | 1
| 0.5 x 0.3 m | U | 1
| 0.6 x 0.5 m | U | 1
| 0.4 x 1.0 m | U | 1
| 0.45 x 1.3 m | U | 1
| 0.45 x 1.45 m | U | 1
| 0.4 x 1.15 m | U | 1
| 0.45 x 0.2 m | U | 1
| 0.65 x 0.35 m | U | 1
| 0.65 x 0.25 m | U | 1
| 0.6 x 0.9 m | U | 1
| 0.6 x 0.62 m | U | 1
| 0.6 x 0.2 m | U | 1
| 0.65 x 0.65 m | U | 1
| 0.85 x 0.25 m | U | 1
| 0.8 x 0.55 m | U | 1
| 0.85 x 0.3 m | U | 1
| 0.85 x 0.45 m | U | 1
| 0.85 x 1.05 m | U | 1
| 0.85 x 0.64 m | U | 1
| 0.9 x 0.65 m | U | 1
| 1.0 x 0.7 m | U | 1
| 1.05 x 1.0 m | U | 1
| 1.3 x 0.8 m | U | 1
| 0.4 x 0.4 m | U | 22
| Ø 0.3 m | U | 25
| Ø 0.25 m | U | 3
| Ø 0.20 m | U | 23
| Ø 0.15 m | U | 24
| 0.3 x 0.4 m | U | 5
| 0.2 x 0.5 m | U | 2
| 0.55 x 0.55 m | U | 1
| 0.6 x 0.25 m | U | 2
| 0.7x 0.4 m | U | 2
| PHR+2 |  | 0
| Murs |  | 0
| 0.4 x 0.5 m | U | 26
| 0.2 x 0.3 m | U | 5
| 0.15 x 0.3 m | U | 4
| 0.3 x 0.35 m | U | 2
| Ø 0.25 m | U | 2
| Ø 0.3 m | U | 18
| 0.2 x 0.3 m | U | 6
| 0.15 x 0.3 m | U | 4
| Ø 0.25 m | U | 7
| Ø 0.20 m | U | 10
| Dalle |  | 0
| 0.4 x 0.4 m | U | 22
| 1,3x,8 m | U | 1
| 0,3x0,35 m | U | 1
| 0,35x0,2 m | U | 1
| 0,35x0,25 m | U | 1
| 0,35x0,3 m | U | 1
| 0,35x0,35 m | U | 9
| 0,4x0,25 m | U | 1
| 0,45x0,25 m | U | 10
| 0,45x0,3 m | U | 1
| 0,45x0,35 m | U | 1
| 0,5x0,25 m | U | 1
| 0,5x0,3 m | U | 8
| 0,5x0,35 m | U | 2
| 0,5x0,4 m | U | 2
| 0,5x0,5 m | U | 3
| 0,6x0,25 m | U | 1
| 0,6x0,3 m | U | 1
| 0,6x0,4 m | U | 1
| 0,6x0,75 m | U | 1
| 0,6x0,9 m | U | 2
| 0,65x0,25 m | U | 1
| 0,7x0,4 m | U | 1
| 0,7x0,5 m | U | 2
| 0,7x0,7 m | U | 1
| 0,75x0,8 m | U | 1
| 0,8x0,3 m | U | 1
| 0,8x0,7 m | U | 1
| 0,85x0,75 m | U | 1
| 0,9x0,6 m | U | 1
| 0,9x0,65 m | U | 1
| 0,9x0,7 m | U | 1
| 0,9x0,75 m | U | 1
| 0,9x0,8 m | U | 1
| Ø 0.3 m | U | 25
| 1.0 x 0.6 m | U | 2
| 0.15 x 0.8 m | U | 1
| 0.2 x 0.8 m | U | 1
| 0.35 x 1.1 m | U | 1
| Ø 0.25 m | U | 3
| Ø 0.20 m | U | 23
| Ø 0.15 m | U | 24
| 0.3 x 0.4 m | U | 3
| 0.2 x 0.4 m | U | 2
| 0.55 x 0.55 m | U | 1
| 0.6 x 0.25 m | U | 2
| 0.7x 0.4 m | U | 2
5.3.12 | Création de réservations dans les murs
| Généralités | PM
| Création de baies et renforcement en béton armé | PM
| Création de baies et renforcement par profilés métallique | PM
| 100x100ht | U | 4
| 114x127ht | U | 12
| 120x175ht | U | 2
| 120x230ht | U | 2
| 180x210h | U | 1
| 208x224ht | U | 1
| 225x89ht | U | 7
| 230x150ht | U | 6
| 236x124ht | U | 2
| 236x150ht | U | 4
| 236x175ht | U | 15
| 236x210ht | U | 1
| 236x224ht | U | 1
| 73x204ht | U | 1
| 100x210ht | U | 9
| 110x205ht | U | 1
| 110x210ht | U | 5
| 120x210ht | U | 7
| 120x230ht | U | 3
| 130x210ht | U | 2
| 133x208ht | U | 1
| 140x210ht | U | 1
| 143x207.5ht | U | 1
| 153x204ht | U | 4
| 153x207.5ht | U | 6
| 160x209ht | U | 1
| 166x209ht | U | 2
| 170x210ht | U | 1
| 180x210ht | U | 1
| 190.5x293ht | U | 3
| 190x208ht | U | 1
| 200x210ht | U | 1
| 200x250ht | U | 1
| 243.5x293ht | U | 2
| 250x230ht | U | 1
| 268x210ht | U | 1
| 320x300ht | U | 2
5.3.13 | Rebouchages de baies
| Rebouchage de baies en béton armé | U | 42
| Rebouchage de baies en maçonnerie | U | 5
5.3.14 | Fermeture de trémies de désenfumage existantes | U | 35
5.3.15 | Camfeutrement de trémies existantes et obturation des réseaux exisatnts | Ens | 1
5.3.16 | Murs à démolir | ml | 55
5.3.17 | Etat des lieux après démolitions | Ens | 1
5.3.18 | Renforcement de planchers
| Renforcement par adjonction de poutres métalliques | ml | 460
| Renforcement de plancher par plat carbone | m² | 680
5.3.19 | Renforcement de poutres
| Renforcement par moisage métalliques | U | 15
| Renforcement de poutres par plat carbone | Ens | 1
5.3.20 | Réparation des ouvrages en béton
| Reprise des bétons dégradés | Ens | 1
| Rtraitement des fissures | Ens | 1
5.3.21 | Démolition d'ouvrages extérieurs | Ens | 1
5.3.22 | Démolition de la strcuture l'IRM mobile | Ens | 1
5.3.23 | Démolition de volée d'escalier | Ens | 1
5.3.24 | Reconstitution de plancher | m² | 65
5.3.25 | Création de voiles et poteaux porteurs dans bâtiment | m3 | 650
5.3.26 | Aménagement des locaux techniques
| Ouvrages sous CTA sur toiture | Ens | 1
| Aménagement de la buanderie | Ens | 1
5.3.27 | Réalisation d'un isolant linéique pour soubassement | ml | 135
5.3.28 | Drains extérieurs contre parois périphériques entérre | ml | 135
5.3.29 | Remise en état | Ens | 1
5.3.30 | Conservation des existants | Ens | 1
5.3.31 | Ouvrages divers et finitions
| Escalier sur TP | U | 1
| Seuils | Ens | 1
| Appuis fenêtre | Ens | 1
| Rejingots - appuis de baie | Ens | 1
| Acrotéres | Ens | 1
| Costière | Ens | 1
| Recharge et chape | Ens | 1
| Chapeaux pour édicule | Ens | 1
| Dés maçonnés | Ens | 1
| Edicules | Ens | 1
| Ragréage | Ens | 1
| Relevés en béton pour étancheité | Ens | 1
| Recharge et chape | Ens | 1
| Fondations pour escalier extérieur | U | 1
| Scellement armatures | Ens | 1
Massifs support de matériel
Sous-total 5.3 - Restructuration de l'existant - SANITAIRE
5.4 | Ouvrages nécessaires au phasage
5.4.1 | Souténement provisoire | Ens | 1
5.4.2 | Déplacement cours anglaise et ventilation | U | 1
5.4.3 | Réservations et percements provisoires | Ens | 1
5.4.4 | Raccords entre phases | Ens | 1
5.4.5 | Etaiement de plancher | Ens | 1
5.4.6 | Ouvertures provisoires | Ens | 1
5.4.7 | Murs fusibles | Ens | 1
5.4.8 | Escaliers provisoires | U | 2
Sous-total 5.4 - Ouvrages nécessaires au phasage
5.5 | Ouvrages de charpente métallique
5.5.1 | Poutres principales | kg | 110
5.5.2 | Pannes | kg | 150
5.5.3 | Contreventements | kg | 99
5.5.4 | Dispositions diverses | Ens | 1
5.5.5 | Divers | Ens | 1
Sous-total 5.5 - Ouvrages de charpente métallique
5.6 | PSE 02 A : Fourniture d’une plateforme de gestion documentaire pour la phase chantier (Boite à plans) | Ens | 1
6 | Annexe - Quantitif des réservations dans l'existant | PM |  |  |  | 0
0
7 | ATTENDUS DU PRESENT LOT |  |  |  |  | 0
0
7.1 | Etendue des prestations et travaux | Ens | 1 | 0 |  | 0
7.2 | Conditions d'exécutions | Ens | 1 | 0 |  | 0
7.3 | Variantes | Ens | 1
7.4 | Limite de prestations | Ens | 1
7.5 | Documents d'éxécution | Ens | 1
7.6 | Prescriptions environnementales | Ens | 1
8 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES BETON (STD) | PM
9 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES METAL (STD) | PM
10 | REFERENCES NORMATIVES | PM
[5 empty] | Total Base Euros HT (€ HT) | 0
TVA 20,0%
Total Base Euros TTC (€ HT)
CLE DE REPARTITION DU MONTANT DE BASE EN EUROS HT
BATIMENT SANITAIRE - 41,09 %
BATIMENT MEDICO SOCIAL - 58,91 %