## Lot N°08 CLOISONS - DOUBLAGES
|  | U | Quantité MOE | Quantité Entreprise | PU en € | Total en €
BATIMENT MEDICO-SOCIAL
2 | DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE PLATRERIE
2.1 | COMPLEXE DE DOUBLAGE INTERIEUR
| Complexe de doublage sur ossature - Local GE | M2 | 75 |  |  | 0
| Total COMPLEXE DE DOUBLAGE INTERIEUR |  |  |  |  | 0
2.2 | CLOISONNEMENT DE DISTRIBUTION
2.2.3 | Constitution et épaisseur des cloisons
| Cloison 72/36 - acoustique 42 dB | M2 | 1560 |  |  | 0
| Cloison 98/48 - acoustique 50 dB | M2 | 3950 |  |  | 0
| Cloison 120 mm - acoustique 61 dB | M2 | 2520 |  |  | 0
| SAA 160 - acoustique 66 dB | M2 | 19 |  |  | 0
2.2.5 | Gaines techniques verticales, conduits et dévoiements
| type 91/48-gaine tech - CF 1h | M2 | 1035 |  |  | 0
| Encoffrements 2BA13 + laine 45 mm | M2 | 135 |  |  | 0
| Encoffrements horizontaux 2BA13 + laine 45 mm (provision) | M2 | 10 |  |  | 0
2.2.6 | Contrecloisons
| 1/2 Stil 72/48 | M2 | 190 |  |  | 0
| Total CLOISONNEMENT DE DISTRIBUTION |  |  |  |  | 0
2.4 | TRAITEMENT DES LOCAUX HUMIDES
2.4.1 | Traitements des locaux humides pour cloisons, doublages et plaques de parement
| Locaux EB+p | M2 | 3406 |  |  | 0
| Locaux EB+c | M2 | 754 |  |  | 0
| Locaux EC | M2 | 392 |  |  | 0
| Protection pied d'ouvrage | ML | 1418 |  |  | 0
| Total TRAITEMENT DES LOCAUX HUMIDES |  |  |  |  | 0
2.7 | GAINES ET CONDUITS DE DESENFUMAGE ET/OU CF
2.7.1 | Gaines de désenfumage proprement dites
| VH01 | ML | 9.5 |  |  | 0
| VH02 | ML | 7 |  |  | 0
| VH03 | ML | 6.5 |  |  | 0
| VH04 | ML | 9.5 |  |  | 0
| VH05 | ML | 9.5 |  |  | 0
| VH06 | ML | 9.5 |  |  | 0
| VH07 | ML | 9.5 |  |  | 0
| VH08 | ML | 7 |  |  | 0
| VH09 | ML | 7 |  |  | 0
| VH10 | ML | 9.5 |  |  | 0
| VH11 | ML | 7 |  |  | 0
| VH12 | ML | 6.5 |  |  | 0
| VH13 | ML | 6.5 |  |  | 0
| VH14 | ML | 6.5 |  |  | 0
| VH15 | ML | 6.5 |  |  | 0
| VH16 | ML | 4 |  |  | 0
| VH17 | ML | 6.5 |  |  | 0
| VH18 | ML | 6.5 |  |  | 0
2.7.2 | Gaines d'amenée d'air frais
| VB01-1 | ML | 6.5 |  |  | 0
| VB04 | ML | 3.5 |  |  | 0
| VB08 | ML | 3.5 |  |  | 0
| VB09 | ML | 3.5 |  |  | 0
| VB17-1 | ML | 6.5 |  |  | 0
| VB17-2 | ML | 6.5 |  |  | 0
2.7.3 | Gaine d'encoffrement coupe feu
| Gaines encoffrement CF1 h | ML | 2 |  |  | 0
| Total GAINES ET CONDUITS DE DESENFUMAGE ET/OU CF |  |  |  |  | 0
2.8 | PLAFOND PLATRE ET OUVRAGE PLATRE EN PLAFOND
2.8.1 | Plafond plâtre
| Plafond plâtre suspendu | M2 | 2249 |  |  | 0
| Plafond plâtre suspendu acoustique - GE | M2 | 33 |  |  | 0
2.8.2 | Ouvrages plâtre en plafond
| Trappes en plafonds | Prov | 30 |  |  | 0
2.8.3 | Traitement des accidents en plafonds
| Retombée 0.10 m | ML | 363 |  |  | 0
| Retombée 0.20 m | ML | 3 |  |  | 0
| Retombée 0.30 m | ML | 7 |  |  | 0
| Total PLAFOND PLATRE ET OUVRAGE PLATRE EN PLAFOND |  |  |  |  | 0
2.9 | PLAFONDS EXTERIEURS
| Sous face plancher - type MasterImpact RH Promat | M2 | 325 |  |  | 0
| Total PLAFONDS EXTERIEURS |  |  |  |  | 0
2.10 | INTERVENTION DANS LES COMBLES
| Recoupement des charpentes industrialisées | M2 | 86 |  |  | 0
| Volume technique protégé | M2 | 40 |  |  | 0
| Total INTERVENTION DANS LES COMBLES |  |  |  |  | 0
2.11 | ISOLATION DES COMBLES
| Isolation déroulée en combles | M2 | 1588 |  |  | 0
| Total ISOLATION DES COMBLES |  |  |  |  | 0
2.12 | ISOLATION
2.12.1 | Isolation acoustique par panneaux laine de bois
| panneaux - sur paroi verticale | M2 | 75 |  |  | 0
| panneaux - sous-face de plancher | M2 | 33 |  |  | 0
| Total ISOLATION |  |  |  |  | 0
2.13 | DIVERS
2.13.1 | Ouvrages incorporés dans cloisons
| Ouvrages incorporés dans cloisons | Ens | 1 |  |  | 0
2.13.2 | Raccords et calfeutrements
| Raccords et calfeutreuments | Ens | 1 |  |  | 0
2.13.3 | Cornières et baguettes d'angles
| Cornières et baguettes d'angles | Ens | 1 |  |  | 0
2.13.4 | Protections et nettoyages
| Protections et nettoyages | Ens | 1 |  |  | 0
| Total DIVERS |  |  |  |  | 0
| Total DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE PLATRERIE |  |  |  |  | 0
DIVERS NOTES ET COMPLEMENTS DE L'ENTREPRISE
0
0
0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Total DIVERS NOTES ET COMPLEMENTS DE L'ENTREPRISE |  |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°08 CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS PLATRE - BATIMENT MEDICO-SOCIAL |  |  |  |  | 0
BATIMENT SANITAIRE
2 | DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE PLATRERIE
2.2 | CLOISONNEMENT DE DISTRIBUTION
2.2.3 | Constitution et épaisseur des cloisons
| Cloison 72/36 - acoustique 42 dB | M2 | 668 |  |  | 0
| Cloison 98/48 - acoustique 50 dB | M2 | 8185 |  |  | 0
| Cloison 98/48 EI 120 | M2 | 74 |  |  | 0
| Cloison 120 mm - acoustique 61 dB | M2 | 83 |  |  | 0
2.2.4 | Cloisons avec protection aux rayons X
| Cloison anti X 98/48 avec plomb 2 mm | M2 | 42 |  |  | 0
2.2.5 | Gaines techniques verticales, conduits et dévoiements
| type 91/48-gaine tech - CF 1h | M2 | 970 |  |  | 0
| type 98/48-gaine tech - CF 2h | M2 | 9 |  |  | 0
| Encoffrements verticaux 2BA13 + laine 45 mm | M2 | 301 |  |  | 0
| Encoffrements horizontaux 2BA13 + laine 45 mm (provision) | M2 | 10 |  |  | 0
2.2.6 | Contrecloisons
| 1/2 Stil 55/36 + laine | M2 | 2936 |  |  | 0
2.2.7 | Cloisonnements provisoires
| Cloison de type 98/48 | M2 | 60 |  |  | 0
| Intégration huisserie | U | 3 |  |  | 0
| Total CLOISONNEMENT DE DISTRIBUTION |  |  |  |  | 0
2.3 | PLAQUES DE PAREMENT
| Plaque de parement sur gaines | M2 | 218 |  |  | 0
| Total PLAQUES DE PAREMENT |  |  |  |  | 0
2.4 | TRAITEMENT DES LOCAUX HUMIDES
2.4.1 | Traitements des locaux humides pour cloisons, doublages et plaques de parement
| Locaux EB+p | M2 | 1899 |  |  | 0
| Locaux EB+c | M2 | 1338 |  |  | 0
| Locaux EC | M2 | 229 |  |  | 0
| Protection pied d'ouvrage | ML | 1182 |  |  | 0
| Total TRAITEMENT DES LOCAUX HUMIDES |  |  |  |  | 0
2.5 | TRAITEMENT DES LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS
| Locaux à risques importants | M2 | 29 |  |  | 0
| Total TRAITEMENT DES LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS |  |  |  |  | 0
2.6 | CLOISON DE DISTRIBUTION EN PLAQUES DE CIMENT
| Cloison en plaques de ciment 98/48 | M2 | 312 |  |  | 0
| Total CLOISON DE DISTRIBUTION EN PLAQUES DE CIMENT |  |  |  |  | 0
2.7 | GAINES ET CONDUITS DE DESENFUMAGE ET/OU CF
2.7.1 | Gaines de désenfumage proprement dites
| VH19 | ML | 0.6 |  |  | 0
| VH20 | ML | 9.5 |  |  | 0
| VH20-1 | ML | 6.5 |  |  | 0
| VH21 | ML | 3.2 |  |  | 0
| VH22 | ML | 7 |  |  | 0
| VH23 | ML | 7 |  |  | 0
| VH24 | ML | 9.5 |  |  | 0
| VH25 | ML | 7 |  |  | 0
| VH26 | ML | 9.5 |  |  | 0
| VH27 | ML | 9.5 |  |  | 0
| VH28 | ML | 7 |  |  | 0
| VH29 | ML | 7 |  |  | 0
| VH30 | ML | 10 |  |  | 0
| VH31 | ML | 3.2 |  |  | 0
| VH32 | ML | 7 |  |  | 0
| VH33 | ML | 6.5 |  |  | 0
| VH34 | ML | 3.2 |  |  | 0
2.7.2 | Gaines d'amenée d'air frais
| VB19 | ML | 3.2 |  |  | 0
| VB20-2 | ML | 9.5 |  |  | 0
| VB20-3 | ML | 6.5 |  |  | 0
| VB21-1 | ML | 3.2 |  |  | 0
| VB21-2 | ML | 3.2 |  |  | 0
| VB22-1-30dm² | ML | 3.2 |  |  | 0
| VB22-1-50dm² | ML | 6.5 |  |  | 0
| VB22-2-30dm² | ML | 6.5 |  |  | 0
| VB22-2-50dm² | ML | 3.2 |  |  | 0
| VB23-1 | ML | 6.5 |  |  | 0
| VB24-1 | ML | 9.5 |  |  | 0
| VB24-2 | ML | 9.5 |  |  | 0
| VB28 | ML | 9.5 |  |  | 0
| VB29 | ML | 10 |  |  | 0
| VB30 | ML | 10 |  |  | 0
| VB30-1 | ML | 6.5 |  |  | 0
| VB31 | ML | 3.2 |  |  | 0
| VB33 | ML | 6.5 |  |  | 0
| VB34-2 | ML | 3.2 |  |  | 0
| Total GAINES ET CONDUITS DE DESENFUMAGE ET/OU CF |  |  |  |  | 0
2.8 | PLAFOND PLATRE ET OUVRAGE PLATRE EN PLAFOND
2.8.1 | Plafond plâtre
| Plafond plâtre suspendu | M2 | 1340 |  |  | 0
2.8.2 | Ouvrages plâtre en plafond
| Trappes en plafonds | Prov | 50 |  |  | 0
2.8.3 | Traitement des accidents en plafonds
| Retombée 0.10 m | ML | 63 |  |  | 0
| Retombée 0.20 m | ML | 33 |  |  | 0
| Retombée 0.30 m | ML | 73 |  |  | 0
| Retombée 0.90 m | ML | 6 |  |  | 0
| Total PLAFOND PLATRE ET OUVRAGE PLATRE EN PLAFOND |  |  |  |  | 0
2.12 | ISOLATION
2.12.1 | Isolation acoustique par panneaux laine de bois
| panneaux - sur paroi verticale | M2 | 75 |  |  | 0
| panneaux - sous-face de plancher | M2 | 39 |  |  | 0
| Total ISOLATION |  |  |  |  | 0
2.13 | DIVERS
2.13.1 | Ouvrages incorporés dans cloisons
| Ouvrages incorporés dans cloisons | Ens | 1 |  |  | 0
2.13.2 | Raccords et calfeutrements
| Raccords et calfeutreuments | Ens | 1 |  |  | 0
2.13.3 | Cornières et baguettes d'angles
| Cornières et baguettes d'angles | Ens | 1 |  |  | 0
2.13.4 | Protections et nettoyages
| Protections et nettoyages | Ens | 1 |  | 0 | 0
| Total DIVERS |  |  |  |  | 0
| Total DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE PLATRERIE |  |  |  |  | 0
DIVERS NOTES ET COMPLEMENTS DE L'ENTREPRISE
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Total DIVERS NOTES ET COMPLEMENTS DE L'ENTREPRISE |  |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°08 CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS PLATRE - BATIMENT SANITAIRE |  |  |  |  | 0
| Montant HT TOTAL du Lot N°08 CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS PLATRE |  |  |  |  | 0
CCTP Lot N°08 CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS PLATRE