## Lot16B-PB
CH AUBUSSON - DCE - DPGF - Lot 16 PLOMBERIE SANITAIRE
Entreprise :
NOTA : Cette DPGF a été établi sur la base du CCTP et des plans d'appel d'offres afin de permettre une analyse comparative des offres reçues. Les quantitées indiquées dans ce documents sont sans différenciation des diamétres. Chaque entrepreneur devra insérer et s'engager sur ses propres quantités détaillées par diamétre, étant entendu que le marché est global et forfaitaire. Dans chaque élément ou ensemble, sont comprises toutes sujétions décrites dans le CCTP et sur les plans. L'entrepreneur est tenue de suivre la DPGF, lors de la remise de son offre et fournira en annexe du présent cadre, le cas échéant, ses observations et corrections.
|  |  | BATIMENT Sanitaire |  |  |  | BATIMENT Médico-social
DESIGNATION |  | U | Quantité MOE | Quantité entreprise | PU | TOTAL | Quantité | Quantité entreprise | PU | TOTAL
1 | Dispositions générales
| - Etudes | Ens | 1 |  |  |  | 1
| - Synthèse (Participe) | Ens | 1 |  |  |  | 1
| - D.O.E. | Ens | 1 |  |  |  | 1
| - Mise en service, réglages, essais | Ens | 1 |  |  |  | 1
| - Formation du personnel | Ens | 1 |  |  |  | 1
| - Espace témoin | Ens | 1 |  |  |  | 1
| - Installations de chantier | Ens | 1 |  |  |  | 1
| - Divers | Ens | 1 |  |  |  | 1
SOUS TOTAL CHAPITRE 1 € HT
3 | Description des installations en base
3.1 | installations existantes : description, déposes et adaptations
3.1.2 | Travaux au présent lot
3.1.2.1 | Généralité
Dépose et adaptation des réseaux existants
| Phase 1 | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Phase 2B | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Phase 2B | Ens | 1 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.1.2.1 € HT
3.1.2.2 | Zone IRM Mobile
| Production ECS par productions instantanées ponctuelles | U | 2 |  |  |  | 0
Réseaux EFS
| . Ø 12 | ml | 20 |  |  |  | 0
| Accessoires et équipements tout compris suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 0
Réseaux EFS
| . Ø 16 | ml | 30 |  |  |  | 0
| Accessoires et équipements tout compris suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.1.2.2 € HT
3.1.2.3 | Phase 2A – Local LS/LB (AU lieu de « Circuit soins sale »)
| Dépose et repose de la paillasse compris adapation des réseaux | Ens | 1 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.1.2.3 € HT
SOUS-TOTAL 3.1 € HT
3.2 | eau froide sanitaire
3.2.2 | Branchement
Réseau sous dallage PEHD PN16
| . Ø 110 | ml | 0 |  |  |  | 20
Réseau en Vide sanitaire
| . Ø 110 | ml | 60 |  |  |  | 20
| Vannes de barrage | u | 1 |  |  |  | 1
| Clapet anti-pollution type EA | u | 1 |  |  |  | 1
| Filtre anti-impuretés à lavage à contre-courant manuel | u | 1 |  |  |  | 1
| Vannes d’isolement | u | 3 |  |  |  | 3
| Compteur général raccordé à la GTB | u | 1 |  |  |  | 1
| Robinet de prélèvement et d’introduction pour analyse | u | 1 |  |  |  | 1
| Robinet d’introduction | u | 1 |  |  |  | 1
| Manchette de contrôle coudée, montée en by-pass, avec 3 vannes | u | 1 |  |  |  | 1
| Thermomètre et sonde de température, y compris raccordements | Ens | 1 |  |  |  | 1
Réseaux PVCP
| . Ø 100 | ml | 10 |  |  |  | 10
| Calorifuge par Armaflex M1 (localisation et prescription conforme CCTP) | ml | 10 |  |  |  | 10
SOUS-TOTAL 3.2.2 € HT
3.2.3 | Surpresseur sanitaire
| Surpresseur compris accessoires et équipements suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 1
SOUS-TOTAL 3.2.3 € HT
3.2.4 | Panoplie de départs et réseaux généraux
3.2.4a | Départ EFS général étages
| Vannes d’isolement | u | 3 |  |  |  | 3
| Filtre | u | 1 |  |  |  | 1
| Compteur général raccordé à la GTB | u | 1 |  |  |  | 1
| Clapet anti-pollution type EA | u | 1 |  |  |  | 1
| Robinet de prélèvement et d’introduction pour analyse | u | 1 |  |  |  | 1
| Robinet d’introduction | u | 1 |  |  |  | 1
Réseaux en cuivre
| . Ø 16 | ml | 3624 |  |  |  | 2323.2
| . Ø 20 | ml
| . Ø 26 | ml
| . Ø 32 | ml
| . Ø 40 | ml
| . Ø 50 | ml
| . Ø 63 | ml
| . Ø 75 | ml
Calorifuge par Armaflex M1 (localisation et prescription conforme CCTP)
| . Ø 16 | ml | 3624 |  |  |  | 2323.2
| . Ø 20 | ml
| . Ø 26 | ml
| . Ø 32 | ml
| . Ø 40 | ml
| . Ø 50 | ml
| . Ø 63 | ml
| . Ø 75 | ml
| Vannes d'isolement et équipements particuliers sur réseaux | Ens | 1 |  |  |  | 1
Equipements gaines techniques
| Vannes d'isolement | u | 12 |  |  |  | 8
| Vanne de vidange | u | 6 |  |  |  | 4
| Detendeurs | u | 6 |  |  |  | 4
| Clapet anti-pollution type EA | u | 6 |  |  |  | 4
| Purgeur avec vanne d'isolement | u | 6 |  |  |  | 4
SOUS-TOTAL 3.2.4a € HT
3.2.4b | Départ EFS général RDC bas
| Vannes d’isolement | u | 3 |  |  |  | 3
| Robinet de prélèvement et d’introduction pour analyse | u | 1 |  |  |  | 1
| Robinet d’introduction | u | 1 |  |  |  | 1
| Detendeurs | u | 1 |  |  |  | 1
Réseaux en cuivre
| . Ø 16 | ml | 800 |  |  |  | 1014
| . Ø 20 | ml
| . Ø 26 | ml
| . Ø 32 | ml
| . Ø 40 | ml
| . Ø 50 | ml
| . Ø 63 | ml
| . Ø 75 | ml
Calorifuge par Armaflex M1 (localisation et prescription conforme CCTP)
| . Ø 16 | ml | 800 |  |  |  | 1014
| . Ø 20 | ml
| . Ø 26 | ml
| . Ø 32 | ml
| . Ø 40 | ml
| . Ø 50 | ml
| . Ø 63 | ml
| . Ø 75 | ml
| Vannes d'isolement et équipements particuliers sur réseaux | Ens | 1 |  |  |  | 1
SOUS-TOTAL 3.2.4b € HT
3.2.4c | départ EFS vers la balnéothérapie
| Vannes d’isolement | u | 2 |  |  |  | 0
| Filtre | u | 1 |  |  |  | 0
| Compteur général raccordé à la GTB | u | 1 |  |  |  | 0
| Clapet anti-pollution type EA | u | 1 |  |  |  | 0
| Robinet de prélèvement et d’introduction pour analyse | u | 1 |  |  |  | 0
| Robinet d’introduction | u | 1 |  |  |  | 0
Réseaux en cuivre
| . Ø 16 | ml | 50 |  |  |  | 0
| . Ø 20 | ml
| . Ø 26 | ml
| . Ø 32 | ml
| . Ø 40 | ml
| . Ø 50 | ml
| . Ø 63 | ml
| . Ø 75 | ml
Calorifuge par Armaflex M1 (localisation et prescription conforme CCTP)
| . Ø 16 | ml | 50 |  |  |  | 0
| . Ø 20 | ml
| . Ø 26 | ml
| . Ø 32 | ml
| . Ø 40 | ml
| . Ø 50 | ml
| . Ø 63 | ml
| . Ø 75 | ml
| Vannes d'isolement et équipements particuliers sur réseaux | Ens | 1 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.2.4c € HT
3.2.4d | départ EFS vers pour production Eau Chaude Sanitaire
| Vannes d’isolement | u | 2 |  |  |  | 2
| Filtre | u | 1 |  |  |  | 1
| Compteur général raccordé à la GTB | u | 1 |  |  |  | 1
| Clapet anti-pollution type EA | u | 1 |  |  |  | 1
| Robinet de prélèvement et d’introduction pour analyse | u | 1 |  |  |  | 1
| Robinet d’introduction | u | 1 |  |  |  | 1
Réseaux en cuivre
| . Ø 16 | ml | 50 |  |  |  | 50
| . Ø 20 | ml
| . Ø 26 | ml
| . Ø 32 | ml
| . Ø 40 | ml
| . Ø 50 | ml
| . Ø 63 | ml
| . Ø 75 | ml
Calorifuge par Armaflex M1 (localisation et prescription conforme CCTP)
| . Ø 16 | ml | 50 |  |  |  | 50
| . Ø 20 | ml
| . Ø 26 | ml
| . Ø 32 | ml
| . Ø 40 | ml
| . Ø 50 | ml
| . Ø 63 | ml
| . Ø 75 | ml
| Vannes d'isolement et équipements particuliers sur réseaux | Ens | 1 |  |  |  | 1
SOUS-TOTAL 3.2.4d € HT
3.2.4e | départ EFS arrosage
| Vannes d’isolement | u | 4 |  |  |  | 4
| Robinet de prélèvement et d’introduction pour analyse | u | 1 |  |  |  | 1
| Robinet d’introduction | u | 1 |  |  |  | 1
| Detendeurs | u | 1 |  |  |  | 1
| Filtre | u | 1 |  |  |  | 1
| Compteur général raccordé à la GTB | u | 1 |  |  |  | 1
| Disconnecteur BA | u | 1 |  |  |  | 1
Réseaux en cuivre
| . Ø 26 | ml | 15 |  |  |  | 50
Réseaux PEHD sous-dallage / entérré
| . Ø 25 | ml | 15 |  |  |  | 40
Calorifuge par Armaflex M1 (localisation et prescription conforme CCTP)
| . Ø 26 | ml | 15 |  |  |  | 50
| Vannes d'isolement et équipements particuliers sur réseaux | Ens | 1 |  |  |  | 1
SOUS-TOTAL 3.2.4e € HT
3.2.4.5 | Robinet de puisage
| Robinet de puisage suivant plan PLB | u | 31 |  |  |  | 13
SOUS-TOTAL 3.2.4.5 € HT
3.2.4.6 | Attentes bouchonnés (Compris Attentes EU/EUG/EFS/ECS)
Attentes Cuisine / Buanderie / Offices / locaux ménages
| Att B1 | U | 1 |  |  |  | 0
| ATT B4 | U | 1 |  |  |  | 0
| Att B5 | U | 1 |  |  |  | 0
| Att B6 | U | 1 |  |  |  | 0
| Att BU1 | U | 2 |  |  |  | 0
| Att BU2 | U | 1 |  |  |  | 0
| Att BU5 | U | 2 |  |  |  | 0
| Att C2 | U | 1 |  |  |  | 0
| Att CT0 | U | 0 |  |  |  | 2
| Att CT5 | U | 0 |  |  |  | 2
| Att D | U | 12 |  |  |  | 0
| Att D1 | U | 1 |  |  |  | 0
| ATT D3a | U | 1 |  |  |  | 0
| ATT D3B | U | 1 |  |  |  | 0
| Att D3c | U | 1 |  |  |  | 0
| ATT D4 | U | 2 |  |  |  | 0
| Att D8 | U | 1 |  |  |  | 0
| ATT D8EFA | U | 1 |  |  |  | 0
| ATT DPL | U | 1 |  |  |  | 0
| Att J1 | U | 1 |  |  |  | 0
| Att J2 | U | 1 |  |  |  | 0
| Att J3 | U | 1 |  |  |  | 0
| Att L | U | 17 |  |  |  | 6
| Att LP1 | U | 0 |  |  |  | 1
| Att LP3 | U | 0 |  |  |  | 1
| Att O1 | U | 1 |  |  |  | 0
| Att P | U | 17 |  |  |  | 0
| Att PA5 | U |  |  |  |  | 2
| ATT PL | U | 1 |  |  |  | 0
| Att RF | U | 2 |  |  |  | 5
| Att RO | U | 1 |  |  |  | 0
| Att SP1 | U | 1 |  |  |  | 0
| Att UV0 | U | 0 |  |  |  | 5
| Att UV2 | U | 0 |  |  |  | 4
| Att UV4 | U | 0 |  |  |  | 5
| Att UV5 | U | 0 |  |  |  | 5
| Att V | U | 1 |  |  |  | 0
| Autres Attentes | [5 empty] | 0
| Att 1 | U | 0 |  |  |  | 4
| Att 3 | U | 0 |  |  |  | 1
| Att 6 | U | 1 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.2.4.6 € HT
3.2.4.8 | ANTIGEL
| CORDON CHAUFFANT tout compris suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.2.4.8 € HT
SOUS-TOTAL 3.2.4 € HT
SOUS-TOTAL 3.2 € HT
3.3 | Eau chaude sanitaire
3.3.2 | Production centralisée par primaire chaud CVC
| Production réalisée dans la partie CVC | PM
| Echangeur suivant CCTP | U | 3 |  |  |  | 2
| Réservoir de stockage primaire | U | 1 |  |  |  | 1
| Dispositif de sécurité suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 1
| Alimentation en eau froide de la production ECS | Ens | 1 |  |  |  | 1
| Robinetteries d'équipements | Ens | 1 |  |  |  | 1
| Ensemble accessoires sur le départ eau chaude tout compris suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 1
| Ensemble de bouclage suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 1
| Accessoires divers, thermomètres, filtre, purge d'air et de vidange | Ens | 1 |  |  |  | 1
Réseaux cuivre
| . Ø 16 | ml | 100 |  |  |  | 50
| . Ø 20 | ml
| . Ø 26 | ml
| . Ø 32 | ml
| . Ø 40 | ml
| . Ø 50 | ml
| . Ø 63 | ml
| . Ø 75 | ml
Calorifuge suivant CCTP
| . Ø 16 | ml | 100 |  |  |  | 50
| . Ø 20 | ml
| . Ø 26 | ml
| . Ø 32 | ml
| . Ø 40 | ml
| . Ø 50 | ml
| . Ø 63 | ml
| . Ø 75 | ml
SOUS-TOTAL 3.3.2 € HT
3.3.3 | PRODUCTION ECS SOLAIRE
| panneaux solaires | U | 20 |  |  |  | 0
| ballon de préchauffage | U | 1 |  |  |  | 0
| Station de Pompe | U | 1 |  |  |  | 0
| Vase d'expansion solaire | U | 1 |  |  |  | 0
| Alimentation en eau froide de la production ECS | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Robinetteries d'équipements | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Accessoires divers, thermomètres, filtre, purge d'air et de vidange | Ens | 1 |  |  |  | 0
Réseaux cuivre
| . Ø 32 | ml | 50 |  |  |  | 0
Calorifuge suivant CCTP
| . Ø 32 | ml | 50 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.3.2 € HT
3.3.4 | Distribution Réseaux
Réseaux cuivre
| . Ø 16 | ml | 4396.25 |  |  |  | 3153.75
| . Ø 20 | ml
| . Ø 26 | ml
| . Ø 32 | ml
| . Ø 40 | ml
| . Ø 50 | ml
| . Ø 63 | ml
| . Ø 75 | ml
Calorifuge suivant CCTP
| . Ø 16 | ml | 4396.25 |  |  |  | 3153.75
| . Ø 20 | ml
| . Ø 26 | ml
| . Ø 32 | ml
| . Ø 40 | ml
| . Ø 50 | ml
| . Ø 63 | ml
| . Ø 75 | ml
| Accessoires et équipements tout compris suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 1
| Vannes d'équilibrage STAD sur les réseaux retour conformément au CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 1
| Sonde température sur boucle | Ens | 1 |  |  |  | 1
| CORDON CHAUFFANT tout compris suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 1
SOUS-TOTAL 3.3.4 € HT
SOUS-TOTAL 3.3 € HT
3.4 | Eau froide adoucie EAD
3.4.1 | Production
| Adoucisseur suivant CCTP | ens | 1 |  |  |  | 0
| Vannes d’isolement | ens | 1 |  |  |  | 0
| Compteur avec télérelevage vers la GTB | ens | 1 |  |  |  | 0
| Robinet de prélèvement et d'introduction pour analyse | ens | 1 |  |  |  | 0
| Clapet anti-pollution type EA | ens | 1 |  |  |  | 0
| Disconnecteur BA | ens | 1 |  |  |  | 0
| Manchette de contrôle coudée, montée en by-pass, avec 3 vannes | ens | 1 |  |  |  | 0
| Robinet de prélèvement et d’introduction pour analyse | ens | 1 |  |  |  | 0
| Thermomètre et sonde de température, y compris raccordements | ens | 1 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.4.1 € HT
3.4.2 | Distribution
Réseaux cuivre
| . Ø 16 | ml | 200 |  |  |  | 0
| . Ø 20 | ml
| . Ø 26 | ml
| . Ø 32 | ml
| . Ø 40 | ml
| . Ø 50 | ml
| . Ø 63 | ml
| . Ø 75 | ml
Calorifuge suivant CCTP
| . Ø 16 | ml | 200 |  |  |  | 0
| . Ø 20 | ml
| . Ø 26 | ml
| . Ø 32 | ml
| . Ø 40 | ml
| . Ø 50 | ml
| . Ø 63 | ml
| . Ø 75 | ml
| Vannes d'isolement | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Capteurs de températures et de pression, raccordements électriques | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Compteurs | U | 2 |  |  |  | 0
| Attentes diverses | Ens | 1 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.4.2 € HT
SOUS-TOTAL 3.4 € HT
3.5 | Eau Osmosée
| Production suivant CCTP | ens | 1 |  |  |  | 0
| Vannes d’isolement | ens | 1 |  |  |  | 0
Réseaux
| . Ø 16 | ml | 20 |  |  |  | 0
| . Ø 20 | ml | 20 |  |  |  | 0
Calorifuge
| . Ø 16 | ml | 20 |  |  |  | 0
| . Ø 20 | ml | 20 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.5 € HT
3.6 | Traitement d’eau Balnéothérapie
3.6.6 | Circulation du fluide
| Réseaux | ml | 170 |  |  |  | 0
| Pompes de circulation | u | 2 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.6.6 € HT
3.6.7 | Bacs Tampons
| Bac tampon PEHD, compris toutes sujétions de mise en œuvre | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Panoplie d'alimentation EF | Ens | 1 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.6.7 € HT
3.6.10 | Pièces à sceller
| Pièces à sceller | Ens | 1 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.6.10 € HT
3.6.12 | Renouvellement de l’eau
| Renouvellement d'eau | Ens | 1 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.6.12 € HT
3.6.14 | Filtration de l’eau du bassin
| Filtres polyester | U | 2 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.6.14 € HT
3.6.15 | Lavage manuel des filtres
| Raccordement sur réseau VRD | Ens | 1 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.6.15 € HT
3.6.16 | Détection de fuite
| Detection de fuite suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.6.16 € HT
3.6.17 | Traitement chimique du bassin
| Floculation | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Désinfection par chloration liquide | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Correction de pH | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Régulation automatique du désinfectant et du pH | Ens | 1 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.6.17 € HT
3.6.18 | Equipements de sécurité
| Coffret muraux avec masques à gaz complets et gants | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Douches de sécurité de type rince-œil | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Accessoires divers | Ens | 1 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.6.18 € HT
3.6.19 | Traitement du pédiluve
| Equipement de surtraitement, y compris tous accessoires | Ens | 1 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.6.19 € HT
3.6.20 | Buses d’hydromassage
| Ensemble de buses | Ens | 1 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.6.20 € HT
3.6.21 | Débitmètre
| Débitmètre suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.6.21 € HT
3.6.22 | Déchloramination
| Déchloramination suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.6.22 € HT
3.6.23 | Neutralisation des effluents & relevage
| Neutralisation des effluents & relevage suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.6.23 € HT
3.6.24 | Réchauffage de l’eau des bassins
| Echangeur de réchauffage eau chaude | Ens | 1 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.6.24 € HT
3.6.25 | Réseau balai
| Pompes de circulation | Ens | 1 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.6.25 € HT
3.6.26 | Mallette d’analyse
| Mallette d’analyse | Ens | 1 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.6.26 € HT
3.6.27 | Alimentations électriques, commandes et asservissements
| Alimentation + Armoire électrique TDE | Ens | 1 |  |  |  | 0
| GTC | Ens | 1 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3.6.27 € HT
SOUS-TOTAL 3.6 € HT
3.7 | évacuations eaux usees / eaux vannes
Canalisation compris ventilations primaires, accessoires, raccordement et support :
PVC :
| . DN 40 | ml | 5229 |  |  |  | 5648.4
| . DN 50 | ml
| . DN 63 | ml
| . DN 80 | ml
| . DN 90 | ml
| . DN 100 | ml
| . DN 125 | ml
| . DN 160 | ml
| Isolation anti-condensation et phonique | Ens | 1 |  |  |  | 1
| Sorties de ventilation primaire | Ens | 1 |  |  |  | 1
SOUS-TOTAL 3.7 € HT
3.8 | Évacuations des eaux pluviales (EP)
Canalisation d'évacuation compris ventilations primaires compris accessoires, raccordement et support, en tube PVC C M1 suivant CCTP, diamètres :
| . DN 100 | ml | 350 |  |  |  | 150
| . DN 125 | ml
| . DN 140 | ml
| . DN 160 | ml
| . DN 200 | ml
| . DN 315 | ml
| Isolation anti-condensation et phonique suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 1
| Raccordement sur naissance EP | Ens | 1 |  |  |  | 1
| Siphons en pied de colonnes | Ens | 1 |  |  |  | 1
SOUS-TOTAL 3.8 € HT
3.9 | Batardeau manuel
| Batardeau suivant CCTP | ens | 1 |  |  |  | 1
SOUS-TOTAL 3.9 € HT
3.10 | Reseaux sous dallage
| Etude des réseaux sous-dallage suivant CCTP | ens | 1 |  |  |  | 1
SOUS-TOTAL 3.10 € HT
3.11 | Particularités
| Pour mémoire | PM |  |  |  |  | PM
SOUS-TOTAL 3.11 € HT
3.12 | Reseaux « radon »
| Réseaux radon suivant CCTP | ens | 1 |  |  |  | 1
SOUS-TOTAL 3.12 € HT
3.13 | Traitement des eaux usées graisse et fécules
| Réseau d'eau froide avec electrovanne pour séparateur à graisse | Ens | 1 |  |  |  | 1
SOUS-TOTAL 3.13 € HT
3.14 | Appareils sanitaires, robinetteries sanitaires et accessoires
3.14.2 | Description des appareils sanitaires
Appareils Sanitaires et robinetteries tout compris suivant CCTP
| WC1 | u | 56 |  |  |  | 147
| WC2 | u | 77 |  |  |  | 25
| WC3 | u | 1 |  |  |  | 3
| VA1 | u | 95 |  |  |  | 150
| LAV1 | u | 37 |  |  |  | 19
| LAV2 | u | 50 |  |  |  | 15
| LAV3 | u | 9 |  |  |  | 0
| LM1 | u | 9 |  |  |  | 3
| LM2 | u | 1 |  |  |  | 0
| LM3 | u | 2 |  |  |  | 0
| EV1 ou EV2 | u | 3 |  |  |  | 6
| DO1 | u | 4 |  |  |  | 1
| DO2 | u | 10 |  |  |  | 6
| DO3 | u | 85 |  |  |  | 151
| VID | u | 9 |  |  |  | 6
| PAI1 | u | 26 |  |  |  | 4
| PAI2 | u | 1 |  |  |  | 0
| PAI3 | u | 9 |  |  |  | 6
SOUS-TOTAL 3.14.2 € HT
3.14.3 | Accessoires sanitaires
| BARRE DE MAINTIEN DE WC | u | 133 |  |  |  | 172
| PLATINE DE FIXATION AVEUGLE ET CACHE FIXATION POUR BARRE RABATTABLE | u | 85 |  |  |  | 151
| BARRE DE MAINTIEN DE DOUCHE EN L | u | 10 |  |  |  | 6
| BARRE DE MAINTIEN DE DOUCHE D’ANGLE | u | 85 |  |  |  | 151
| BARRE DE MAINTIEN DE WC - CHAMBRE BARIATRIQUE | u | 1 |  |  |  | 3
| BARRE RABATTABLE - CHAMBRE BARIATRIQUE | u | 1 |  |  |  | 3
| BARRE DE MAINTIEN DE DOUCHE - CHAMBRE BARIATRIQUE | u | 1 |  |  |  | 3
| BARRE DE TIRAGE PORTE - SANITAIRES PUPLICS | u | 77 |  |  |  | 25
SOUS-TOTAL 3.14.3 € HT
SOUS-TOTAL 3.14 € HT
3.15 | Moyens de lutte contre l'incendie
| Remplissage bache incendie suivant CCTP | Ens | 1
SOUS TOTAL 3.15 € HT
3.16 | Armoires électriques et bilan de puissance électrique
| Raccordements électriques de tous les appareils suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 1
| Armoires électrique y compris équipements suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 1
SOUS TOTAL 3.16 € HT
3.17 | Gtb
| Raccordement à la GTB | Ens | 1 |  |  |  | 1
SOUS TOTAL 3.17 € HT
3.18 | Supports
| Fourniture et pose selon CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 1
SOUS-TOTAL 3.18 € HT
3.19 | Trappes de visite
| Calcul de dimensionnement, positionnement des trappes de visite ou des portes d'accès suivant CCTP | PM | 1 |  |  |  | 1
| SOUS-TOTAL 3.19 € HT |  | 1 |  |  |  | 1
3.20 | Fourreaux
| Fourniture des fourreaux suivant CCTP | Ens
| SOUS-TOTAL 3.20 € HT |  | 1 |  |  |  | 1
3.21 | Restitution coupe-feu des parois traversees
| Restitution coupe-feu des parois traversees suivant CCTP | Ens
| SOUS TOTAL 3.21 € HT |  | 1 |  |  |  | 1
3.22 | Traversees etanches des parois
| Traversees etanches des parois suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 1
SOUS TOTAL 3.22 € HT
TOTAL 3 € HT
5 | description des variantes
5.1 | Variante imposée 16-A – Réseaux de distribution
5.1.1 | Réseaux eau froide
| Moins values réseaux cuivre | Ens | 1 |  |  |  | 1
Réseaux PVC-HTA et mulitcouche
| . Ø 16 | ml
| . Ø 20 | ml
| . Ø 26 | ml
| . Ø 32 | ml
| . Ø 40 | ml
| . Ø 50 | ml
| . Ø 63 | ml
| . Ø 75 | ml
SOUS TOTAL 5.1.1 € HT
5.1.2 | Réseaux eau Chaude
| Moins values réseaux cuivre | Ens | 1 |  |  |  | 1
Réseaux PVC-HTA et mulitcouche
| . Ø 16 | ml
| . Ø 20 | ml
| . Ø 26 | ml
| . Ø 32 | ml
| . Ø 40 | ml
| . Ø 50 | ml
| . Ø 63 | ml
| . Ø 75 | ml
SOUS TOTAL 5.1.2 € HT
5.1.3 | Réseaux eau froide adoucie
| Moins values réseaux cuivre | Ens | 1 |  |  |  | 1
Réseaux PVC-HTA et mulitcouche
| . Ø 16 | ml
| . Ø 20 | ml
| . Ø 26 | ml
| . Ø 32 | ml
| . Ø 40 | ml
| . Ø 50 | ml
| . Ø 63 | ml
| . Ø 75 | ml
SOUS TOTAL 5.1.3 € HT
SOUS TOTAL 5.1 € HT
5.2 | Variante imposée 16-B - Accessoires sanitaires
5.2.1 | Barre de maintien de WC
| Moins values barre maintien WC Inox | Ens | 1 |  |  |  | 1
| Barre de maintien de WC Nylon | U | 133 |  |  |  | 172
SOUS TOTAL 5.2.1 € HT
5.2.2 | Platine de fixation aveugle et cache fixation pour barre rabattable
| Moins values Platine de fixation aveugle et cache fixation pour barre rabattable Inox | Ens | 1 |  |  |  | 1
| Platine de fixation aveugle et cache fixation pour barre rabattable nylon | U | 85 |  |  |  | 151
SOUS TOTAL 5.2.2 € HT
5.2.3 | Barre de maintien de douche en L
| Moins values Barre de maintien de douche en L Inox | Ens | 1 |  |  |  | 1
| Barre de maintien de douche en L nylon | U | 10 |  |  |  | 6
SOUS TOTAL 5.2.3 € HT
5.2.4 | Barre de maintien de douche d’angle
| Moins values Barre de maintien de douche d’angle Inox | Ens | 1 |  |  |  | 1
| Barre de maintien de douche d’angle Nylon | U | 85 |  |  |  | 151
SOUS TOTAL 5.2.4 € HT
SOUS TOTAL 5.2 € HT
SOUS TOTAL 5 € HT
TOTAL GENERAL € HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL € TTC