## DPGF
RÉNOVATION ET EXTENSION DU CENTRE HOSPITALIER D'AUBUSSON (23)
VRD et espaces verts
Bordereau des Prix Unitaires Estimation
§ | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantité | Quantité Entreprise | P.U (€ H.T) | TOTAL (€ H.T)
3.1. | POSTES GENERAUX |  |  |  |  | 0
3.1.1 | Etudes d'exécution | Ft | 1 |  |  | 0
3.1.2 | Dossier de synthèse des ouvrages exécutés et existants | Ft | 1 |  |  | 0
3.1.3 | Dossier des ouvrages exécutés | Ft | 1 |  |  | 0
3.1.4 | Implantation piquetage général des ouvrages | Ft | 1 |  |  | 0
3.1.5 | Constat d'huissier avant travaux | Ft | 1 |  |  | 0
3.1.6 | Gestion des déchets | Ft | 1 |  |  | 0
3.1.7 | Essais et contrôles | Ft | 1 |  |  | 0
3.1.8 | Nettoyage de fin de chantier | Ft | 1 |  |  | 0
3.2. | POSTES PREALABLES AU CHANTIER |  |  |  |  | 0
3.2.1 | Maintien des accès et issues des sécours | Ft | 1 |  |  | 0
3.2.2 | Investigation sur réseaux existant suivant NF S70-003 | Ft | 1 |  |  | 0
3.2.3 | Protéction mécaniques sur réseaux existants | Ft | 1 |  |  | 0
3.2.4 | Retrait de matériaux amiantés
3.2.4.1 | Mode opératoire amiante en SS4 | Ft | PM |  | PU à compléter
3.2.4.2 | Dépose de réseaux aminte-ciment en SS4 | ml | PM |  | PU à compléter
3.3. | PREPARATION - TERRASSEMENT |  |  |  |  | 0
3.3.1 | Décapage et évacuation et/ou stockage de terre végétale | m3 | 7200 |  |  | 0
3.3.2 | Abattage d'arbre y compris dessouchage et purge de la fosse | u | 74 |  |  | 0
3.3.3 | Protection d'arbre conservé | u | 16 |  |  | 0
3.3.4 | Démolition de murs de soutènement ( au niveau de la cour logistique existante) | ml | 29.56 |  |  | 0
3.3.5 | Démolition de la plateforme fluide médicaux y compris purge des fondations | m² | 46 |  |  | 0
3.3.6 | Démolition de revêtements extérieurs y compris îlots existants | m² | 8691 |  |  | 0
3.3.7 | Démolition bordure | ml | 853.62 |  |  | 0
3.3.8 | Dépose de candélabre et borne d'éclairage - y compris évacuation | u | 29 |  |  | 0
3.3.9 | Dépose (soignée) de mobilier divesr ( Bancs,Potelets, Corbeilles,serre de jardinage, Abris vélo, chasses roues, barrières, signalisation verticale) | Ft | 1 |  |  | 0
3.3.10 | Dépose de clôture | ml | 683.19 |  |  | 0
3.3.11 | Purge de terrains impropres, évacuation et traitement des terres polluées - emprise de la cuve fuel existant | Ft | 1 |  |  | 0
3.3.12 | Terrassement de plateforme, compris évacuation | m3 | 9095 |  |  | 0
| Plus-value terrasement dans le granite | m3 | PM |  | PU à compléter
3.3.13 | Déblai mise en remblais ( reémploi limité aux voiries extérieurs) | m3 | 16255 |  |  | 0
3.3.14 | Remblais d'apport pour plateformes bâtiments ( GNT 0/80) | m3 | 1237 |  |  | 0
3.3.15 | Compactage et cloutage de la PST | m² | 13417 |  |  | 0
3.3.16 | Géotextile anti-contaminant | m² | 13417 |  |  | 0
3.3.17 | Voie provisoire de chantier | ft | 1 |  |  | 0
3.4. | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT |  |  |  |  | 0
3.4.1 | Démolition de canalisation en béton y compris substitution en GNT de classe D3 | ml | 696.78 |  |  | 0
3.4.2 | Démolition de regard y compris substitution en GNT de classe D3 | u | 44 |  |  | 0
3.4.3 | Tamponnage de réseaux d'assainissement | u | 8 |  |  | 0
3.4.4 | Neutralisation de réseau existant en béton de remblai | Ft | 1 |  |  | 0
3.4.5 | Fouilles en tranchée y compris remblaiement, évacuation et mise en œuvre des blindages | ml | 2079.9 |  |  | 0
3.4.6 | Canalisation d'assainissement en PEHD CR - SN8
3.4.6.1 | Ø200 mm | ml | 1970 |  |  | 0
3.4.6.2 | Ø315 mm | ml | 1789 |  |  | 0
3.4.6.3 | Ø400 mm | ml | 2010 |  |  | 0
3.4.7 | Regard d'assainissement
3.4.7.1 | Regard de branchement - 50X50cm | u | 23 |  |  | 0
3.4.7.2 | Regard de branchement - 60X60cm | u | 69 |  |  | 0
3.4.7.3 | Regard de visite Ø800mm | u | 58 |  |  | 0
3.4.7.4 | Regard de visite Ø1000mm | u | 19 |  |  | 0
3.4.7.5 | Regard de visite Ø800mm avec tambon à grille | u | 6 |  |  | 0
3.4.7.6 | Regard de visite Ø1000mm avec tambon à grille |  | 2 |  |  | 0
3.4.7.7 | Grille d'eaux pluviales 60x60cm | u | 30 |  |  | 0
3.4.8 | Séparateur à graisses et fécules | u | 1 |  |  | 0
3.4.9 | Station de relevage d'eaux usées ( 15l/s) | u | 1 |  |  | 0
3.4.10 | Caniveau de collecte des eaux-Série- S - Classe F900 | ml | 115.34 |  |  | 0
3.4.11 | Caniveau grille périphérique hélisurface - Classe F900 | ml | 63.91 |  |  | 0
3.4.12 | Caniveau grille en pied de façade et menuiserie extérieures | ml | 1210.68 |  |  | 0
3.4.13 | Caniveau grille ( Parking Est) | ml | 45.98 |  |  | 0
3.4.14 | Piquage sur réseaux existants | u | 5 |  |  | 0
3.4.15 | hydrocurage et inspection vidéo des réseaux créés | ml | 5769 |  |  | 0
3.5. | GESTION DES EAUX PLUVIALES |  |  |  |  | 0
3.5.1 | Noue, fossé paysager | m3 | 35 |  |  | 0
3.5.2 | Bassin à ciel ouvert - Retention/infiltration | m3 | 395 |  |  | 0
3.5.3 | Tranchée drainante d'infiltration | m3 | 78 |  |  | 0
3.5.4 | Filtre à sable sous ouvrage d'infiltration - ép. = 0.30m | m² | 3171 |  |  | 0
3.5.5 | Limitateur de débit type vortex | u | 5 |  |  | 0
3.5.6 | Clapet anti-retour | u | 2 |  |  | 0
3.5.7 | Tête d'aquaduc de sécurité
3.5.7.1 | Tête d'aquaduc Ø400mm | u | 8 |  |  | 0
3.5.8 | Séparateur hydrocarbure avec débourbeur
3.5.8.1 | Séparateur hydrocarbures – Hélisurface (selon les exigences du cahier de charge hélisurface) | u | 1 |  |  | 0
3.5.8.2 | Séparateurs hydrocarbures pour cuves fuel | u | 2 |  |  | 0
3.6 | RESEAUX SECS |  |  |  |  | 0
3.6.1 | Fouilles en tranchée y compris remblaiement d’apport et évacuation des excédents | ml | 750 |  |  | 0
3.6.2 | Grillage avertisseur | ml | 750 |  |  | 0
3.6.3 | Câblette de cuivre 25 mm² en fond de fouille | ml | 750 |  |  | 0
3.6.4 | Fourreaux aiguillés TPC
3.6.4.1 | Ø42/45 mm | ml | 1108.02 |  |  | 0
3.6.4.2 | Ø60 mm | ml | 2000.9955 |  |  | 0
3.6.4.3 | Ø63 mm | ml | 2308.93 |  |  | 0
3.6.4.4 | Ø90 mm | ml | 418.95 |  |  | 0
3.6.4.5 | Ø160 mm | ml | 1759.926 |  |  | 0
3.6.5 | Chambre de tirage normalisée (NF P98-050-1 / NF P98-050-2)
3.6.5.1 | L0T | u | 34 |  |  | 0
3.6.5.2 | L1T | u | 16 |  |  | 0
3.6.5.3 | K1C | u | 26 |  |  | 0
3.6.5.4 | M1C | u | 16 |  |  | 0
3.6.6 | Socles béton pour équipements techniques extérieurs
3.6.6.1 | TD VRD en extérieur : dimensions 60x40x40 cm | u | 1 |  |  | 0
3.6.6.2 | Baies VDI en extérieur : dimensions 60x40x40 cm | u | 1 |  |  | 0
3.6.7 | Massif béton pour bornes IRVE | u | 11 |  |  | 0
3.6.8 | Massif de fondation pour cadélabre
3.6.8.1 | Massif pour mâts de 7m | u | 48 |  |  | 0
3.6.8.2 | Massifs pour bornes d'éclairage | u | 72 |  |  | 0
3.6.9 | Fourniture et pose de candélabre ht=7m
3.6.9.1 | Eclairage du parvis - luminaires Bega ou équivalent | u | 11 |  |  | 0
3.6.9.2 | Eclairage des parkings - candélabres standard ( ECLATEC ou équivalent) | u | 37 |  |  | 0
3.6.10 | Bornes BEGA | u | 72 |  |  | 0
3.6.11 | Balises encastrées BEGA | u | 17 |  |  | 0
3.6.12 | Mât indicateur de vent - STNA 7,40m ( ou équivalent) | u | 1 |  |  | 0
3.6.13 | Feux encastrés TLOF - hélisurface | u | 16 |  |  | 0
3.6.14 | Projecteur rasants - P TLOF LED - Hélisurface | u | 6 |  |  | 0
3.6.15 | Eclairage provisoire | ft | 1 |  |  | 0
3.7 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU POTABLE |  |  |  |  | 0
3.7.1 | Fouilles en tranchée y compris remblaiement d'apport et évacuation des excédents | ml | 182.11 |  |  | 0
3.7.2 | Grillage avertisseur | ml | 182.11 |  |  | 0
3.7.3 | Canalisation d'adduction d'eau potable en PEHD -
3.7.3.1 | Canalisation d'adduction d'eau potable en PEHD - PN16 - DN110mm | ml | 94.22 |  |  | 0
3.7.4 | Poteau incendie DN 100mm (60m3/h) | ml | 87.89 |  |  | 0
3.7.5 | Bâche incendie
3.7.5.1 | Bâche incendie hôpital : 120m3:12x9m | u | 1 |  |  | 0
3.7.5.2 | Bâche incendie EHPAD: 60m3 : 10x6m | u | 1 |  |  | 0
3.7.6 | Raccordement sur réseau AEP existant | u | 1 |  |  | 0
3.8 | RESEAUX DIVERS (Gaz,hydrocarbures ) |  |  |  |  | 0
3.8.3.1 | Fouilles en tranchée y compris remblaiement d’apport et évacuation des excédents ( y | ml | 163.83 |  |  | 0
3.8.3.2 | Grillage avertisseur | ml | 163.83 |  |  | 0
3.8.3.3 | Réseau gaz
3.8.3.3.1 | Dépose du réseau gaz existant | ml | 124.56 |  |  | 0
3.8.3 | Cuve Fuel
3.8.3.1 | Cuve GE - MS | ft | 1 |  |  | 0
3.8.3.2 | Cuve GE - Sanitaire | ft | 1 |  |  | 0
3.9. | BORDURES et Revêtements |  |  |  |  | 0
3.9.1 | Bordure
3.9.1.1 | Bordure T1 | ml | 374.67 |  |  | 0
3.9.1.2 | Bordure Franchissable A2 | ml | 2041.91 |  |  | 0
3.9.1.3 | Bordure Cheminement P1 | ml | 794.87 |  |  | 0
3.9.1.4 | Reprise ponctuelle des bordures existants | ml | 307.75 |  |  | 0
3.9.1.5 | Volige de délimitation en bois | m² | 1006.03 |  |  | 0
3.9.2 | Emmarchement en béton préfabriqué sur paillasse béton armé y compris bêche | ml | 66.83 |  |  | 0
3.9.3 | Gradins au parvis partagé - béton préfabriqué | ml | 80.6 |  |  | 0
3.9.4 | Bande stérile (GNT 20/40 ep.50cm) | m² | 277 |  |  | 0
3.9.5 | Voirie PL en enrobé
3.9.5.1 | Couche de forme - déblais du site Ep:50cm | m3 | 1459.5 |  |  | 0
3.9.5.2 | Couche de réglage GNT 0/31.5 mm - épaisseur : 10 cm | m3 | 291.9 |  |  | 0
3.9.5.3 | Couche de base - GB3 - Épaisseur 12cm | m² | 2919 |  |  | 0
3.9.5.4 | Couche de surface - EP 6cm
3.9.5.4.1 | Enrobé BSSG 0/10 - 120 kg/m² - épaisseur : 6 cm ( Noire) | m² | 2664 |  |  | 0
3.9.5.4.2 | Enrobé BSSG 0/10 - 120 kg/m² - épaisseur : 6 cm ( Beige) | m² | 255 |  |  | 0
3.9.6 | Voirie PL en enrobé - Structure avec GNT drainant
3.9.6.1 | Couche de fondation - GNT drainant 20/40 - 60cm | m3 | 723.6 |  |  | 0
3.9.5.3 | Couche de base - GB3 - Épaisseur 12cm | m² | 1206 |  |  | 0
3.9.5.4 | Couche de surface - EP 6cm
3.9.5.4.1 | Enrobé BSSG 0/10 - 120 kg/m² - épaisseur : 6 cm ( Noire) | m² | 968 |  |  | 0
3.9.5.4.2 | Enrobé BSSG 0/10 - 120 kg/m² - épaisseur : 6 cm ( Beige) | m² | 238 |  |  | 0
3.9.7 | Voirie PL en béton désactivé
3.9.5.1 | Couche de forme - déblais du site Ep:50cm | m3 | 243 |  |  | 0
3.9.7.1 | Béton désactivé BC5 Ep.20cm | m² | 486 |  |  | 0
3.9.8 | Voirie VL en enrobé - avec GNT drainant
3.9.8.1 | Couche de fondation - GNT drainant 20/40 - 50cm | m3 | 924.5 |  |  | 0
3.9.8.2 | Couche de base - GB3 - Ép. 10cm | m² | 1849 |  |  | 0
3.9.8.3 | Enrobé BSSG 0/10 - 120 kg/m² - Ep.5cm ( Noire) | m² | 1849 |  |  | 0
3.9.9 | Voirie VL en enrobé
3.9.9.1 | Couche de forme - déblais du site Ep:50cm | m3 | 87.6 |  |  | 0
3.9.9.2 | Couche de base - GB3 - Ép. 10cm | m² | 146 |  |  | 0
3.9.9.3 | Enrobé BSSG 0/10 - 120 kg/m² - Ep.5cm ( Noire) | m² | 146 |  |  | 0
3.9.10 | Voiries VL en dalles alvéolaires engazonnées type 02D MULTIDRAIN (VL)
3.9.10.1 | Couche de forme GNT 40/80 mm - EP.50 cm | m3 | 1329 |  |  | 0
3.9.10.2 | Fondation drainnant fertile - mélange terre/pierre EP.18cm | m3 | 478.44 |  |  | 0
3.9.10.3 | Lit de pose sable Ep.3cm | m² | 2658 |  |  | 0
3.9.10.4 | Dalles pré-engazonnées 40 × 80 × 6 cm ( VL) | m² | 2658 |  |  | 0
3.9.11 | Voiries PL en dalles alvéolaires engazonnées type 02D MULTIDRAIN (PL)
3.9.11.1 | Couche de forme GNT 40/80 mm - EP.50 cm | m3 | 94 |  |  | 0
3.9.11.2 | Fondation drainnant fertile - mélange terre/pierre EP.25cm | m3 | 47 |  |  | 0
3.9.11.3 | Lit de pose sable Ep.4cm | m² | 188 |  |  | 0
3.9.11.4 | Dalles pré-engazonnées 40 × 80 × 8 cm ( PL) | m² | 188 |  |  | 0
3.9.12 | Voiries VL en dalles 02D MULTIDRAIN avec remplissage pavés - PMR
3.9.12.1 | Couche de forme GNT 0/80mm - EP.50 cm | m3 | 17 |  |  | 0
3.9.12.2 | Couche de réglage GNT 20/40 Ep. 15cm | m3 | 5.1 |  |  | 0
3.9.12.3 | Lit de pose sable Ep.3cm | m² | 34 |  |  | 0
3.9.12.4 | Dalles remplissage pavé 40 × 80 × 8cm (y compris pavés Bicolores pour signalisation horizontale) | m² | 34 |  |  | 0
3.9.13 | Cheminement piétion en béton désactivé
3.9.13.1 | Couche de forme - déblais du site Ep:40cm | m3 | 554.4 |  |  | 0
3.9.13.2 | Couche de réglage GNT 0/31.5 mm - épaisseur : 10 cm | m3 | 138.6 |  |  | 0
3.9.13.3 | Béton désactivé BC5 Ep.10cm | m² | 1386 |  |  | 0
3.9.14 | Cheminement piétion en stabilisé Baltazar ou équivalent
3.9.14.1 | Couche de forme - déblais du site Ep:40cm | m3 | 412.4 |  |  | 0
3.9.14.2 | Couche de réglage GNT 0/31.5 mm - épaisseur : 10 cm | m3 | 103.1 |  |  | 0
3.9.14.3 | Sable stabilisé Baltazar ou similaire Ep.10cm | m² | 1031 |  |  | 0
3.9.15 | Revêtement provisoire : Bicouche d'attente ( parking EST) | m² | 5412 |  |  | 0
3.9.16 | Reféction ponctuelle d'enrobé y compris rabotage et sciage | ft | 1 |  |  | 0
3.10. | Maçonnerie |  |  |  |  | 0
3.10.1 | Création de muret de soutènement en béton préfabrique - hauteur 1m | ml | 53.26 |  |  | 0
3.10.2 | Création de muret de soutènement en béton préfabrique - hauteur 2m | ml | 48.01 |  |  | 0
3.10.3 | création de muret de soutènement en limite de voie publique - Hauteur 1m | ml | 12 |  |  | 0
3.11 | Signalisation horizontale et verticale |  |  |  |  | 0
3.11.1 | Marquage au sol
3.11.1.1 | Marquage au sol – Larg = 10cm | ml | 85 |  |  | 0
3.11.1.2 | Marquage au sol – Larg = 50cm | ml | 9.5 |  |  | 0
3.11.1.3 | Marquage au sol Zébras | m² | 111 |  |  | 0
3.11.1.3 | Marquage au sol Passage piétons | m² | 59.62 |  |  | 0
3.11.1.4 | Marquage au sol – Logos | u | 74 |  |  | 0
3.11.1.6 | Marquage au sol hélisurface | m² | 260 |  |  | 0
3.11.2 | Bande podotactile (TYPE KRONIMUS® 20×20×8) | ml | 16 |  |  | 0
3.11.3 | Panneau de signalisation
3.11.3.1 | Panneau sens interdit | u | 3 |  |  | 0
3.11.3.2 | Panneau de police | u | 9 |  |  | 0
3.11.3.3 | Panneau STOP | u | 2 |  |  | 0
3.11.3.4 | Panneau PMR - interdiction sauf G.IG/G.IC | u | 4 |  |  | 0
3.11.3.5 | Panneau stationnement réservé aux ambulances | u | 2 |  |  | 0
3.11.3.6 | Panneau borne IRVE | u | 8 |  |  | 0
3.11.3.7 | Signalisation horizontale et verticale provisoire | ft | 1 |  |  | 0
3.12 | Clôture, portails , portillons et Barrières |  |  |  |  | 0
3.12.1 | Clôture jardins protégés - treillis soudé h=1,50m | ml | 49 |  |  | 0
3.12.2 | Clôture anti-intrusion - Hélisurface 1m | ml | 101 |  |  | 0
3.12.3 | Clôture périphérique - Type grillage treillis soudé h= 1,50m | ml | 415 |  |  | 0
3.12.4 | Portillons
3.12.4.1 | Portillons à clé | u | 1 |  |  | 0
3.12.4.2 | Portillon avec badge d'accès | u | 2 |  |  | 0
3.12.5 | Portail manuel double vantaux | u | 1 |  |  | 0
3.12.6 | Barrières levantes | u | 4 |  |  | 0
3.12.7 | Boucle de détéction | u | 4 |  |  | 0
3.12.8 | îlot | u | 4 |  |  | 0
3.14 | SERRURERIE |  |  |  |  | 0
3.14.1 | Main courante | ml | 10 |  |  | 0
3.14.2 | Garde-corps métalliques sur mur de soutènement | ml | 35 |  |  | 0
3.13 | MOBILIER |  |  |  |  | 0
3.13.1 | Repose 2bancs existants | u | 2 |  |  | 0
3.13.2 | Repose d'une serre de jardinage existante | u | 1 |  |  | 0
3.13.3 | Fourniture et pose 3 bancs avec accoudoirs (référence Cléo ou équivalent) | u | 3 |  |  | 0
3.13.4 | Fourniture et pose 5 corbeilles | u | 5 |  |  | 0
3.13.5 | Fourniture et pose de potelets | u | 100 |  |  | 0
3.13.6 | Abri vélo | u | 1 |  |  | 0
3.13.7 | Chasse-roues en bois | ml | 38 |  |  | 0
3.13.8 | Borne acier escamotable manuelle - accès IRM mobile (entrée /sortie IRM mobile) | u | 6 |  |  | 0
3.15 | ESPACES VERT |  |  |  |  | 0
3.15.1 | Fosse de plantation | m3 | 97 |  |  | 0
3.15.2 | Reprise de terre végétale | m3 | 100 |  |  | 0
3.15.3 | Apport de terre végétale | m3 | 480 |  |  | 0
3.15.4 | Finitions manuelles | m² | PM |  | PU à compléter
3.15.5 | Terreautage | m² | PM |  | PU à compléter
3.15.6 | Engrais | m3 | 207 |  |  | 0
3.15.7 | Protection pare racine | m² | 144 |  |  | 0
3.15.8 | Tuterage bipode | u | 97 |  |  | 0
3.15.9 | Tuteurage simple | u | pm |  | PU à compléter
3.15.10 | Fourniture et plantation de végétaux
3.15.10.1 | Plantation d'arbre tige
3.15.10.1.1 | Erable champêtre 12/14 | u | 5 |  |  | 0
3.15.10.1.2 | Plantation d'Erable Peau serpent 12/14 | u | 2 |  |  | 0
3.15.10.1.3 | Plantation d'Erable Rouge 12/14 | u | 2 |  |  | 0
3.15.10.1.4 | Plantation d'Aulne -12/14 | u | 1 |  |  | 0
3.15.10.1.5 | Plantation de Bouleau - 12/14 | u | 4 |  |  | 0
3.15.10.1.6 | Plantation d’arbre Catalpa - 12/14 | u | 3 |  |  | 0
3.15.10.1.7 | Plantation d’arbre Charme - 12/14 | u | 1 |  |  | 0
3.15.10.1.8 | Plantation de Cerisier - 12/14 | u | 2 |  |  | 0
3.15.10.1.9 | Plantation de Frêne à fleurs - 12/14 | u | 5 |  |  | 0
3.15.10.1.10 | Plantation d’Arbre aux 40 écus - 12/14 | u | 2 |  |  | 0
3.15.10.1.11 | Plantation Parrotie de Perse - 12/14 | u | 4 |  |  | 0
3.15.10.1.12 | Plantation Paulownia tomenteux - 12/14 | u | 8 |  |  | 0
3.15.10.1.13 | Plantation de pêcher - 12/14 | u | 1 |  |  | 0
3.15.10.1.14 | Plantation de Poirier à fleur - 12/14 | u | 3 |  |  | 0
3.15.10.1.15 | Plantation de Poirier à fruits - 12/14 | u | 1 |  |  | 0
3.15.10.1.16 | Plantation de Poirier à feuilles de saules - 12/14 | u | 5 |  |  | 0
3.15.10.1.17 | Plantation de Pommier à fruits - 12/14 | u | 1 |  |  | 0
3.15.10.1.18 | Plantation de Pommier nain inférieur 2m - Malus 'Pom Zaï' demi tige C40L - 125/150 | u | 4 |  |  | 0
3.15.10.1.19 | Plantation de Pin noir d’autriche - 12/14 | u | 2 |  |  | 0
3.15.10.1.20 | Plantation de Pin sylvestre nain inférieur 2m - C 40L - 125/150 | u | 3 |  |  | 0
3.15.10.1.21 | Plantation de Pin sylvestre - 12/14 | u | 7 |  |  | 0
3.15.10.1.22 | Plantation de Saule pleureur - 12/14 | u | 1 |  |  | 0
3.15.10.1.23 | Plantation de Saule tortureux - 12/14 | u | 2 |  |  | 0
3.15.10.1.24 | Plantation de Sorbier des oiseleurs - 12/14 | u | 2 |  |  | 0
3.15.10.2 | Plantation Cépée
3.15.10.2.1 | Plantation d’arbre Amelanchier du canada - 175/200 | u | 3 |  |  | 0
3.15.10.2.2 | Plantation d’arbre Bambou a chaumes jaunes- 150/175 | u | 3 |  |  | 0
3.15.10.2.3 | Plantation de Grenadier inférieur 2m - 125/150 | u | 4 |  |  | 0
3.15.10.2.4 | Plantation d’arbre Arbre de Judée – 175/200 | u | 2 |  |  | 0
3.15.10.2.5 | Plantation d’arbre Lilas des Indes – 175/200 | u | 6 |  |  | 0
3.15.10.2.6 | Plantation de Magnolia caduc à fleurs – 175/200 | u | 1 |  |  | 0
3.15.10.2.7 | Plantation de saule vimier inférieur 2m - 150/175 | u | 6 |  |  | 0
3.15.10.3 | Plantation de haies Basses parking | m² | 222 |  |  | 0
3.15.10.4 | Plantation de haies clôture du PASA et Jardi Alzheimer | m² | 71 |  |  | 0
3.15.10.5 | Plantation de massif de parking | m² | 860 |  |  | 0
3.15.10.6 | Plantation de massif décoratif du parvis | m² | 253 |  |  | 0
3.15.10.7 | Plantation de potager/ jardin de camille | m² | 15 |  |  | 0
3.15.10.8 | Plantation plantes grimpantes sur clôture | u | 25 |  |  | 0
3.15.10.9 | Plantation couvre sol | m² | 485 |  |  | 0
| Paillage | m² | 1906 |  |  | 0
3.15.11 | Engazonnement | m² | 18845 |  |  | 0
3.15.12 | Réfection ponctuelle d'espaces verts après tranchée pour réseaux y compris décapage | m² | 300 |  |  | 0
3.15.13 | Travaux de parachement | ft | 1 |  |  | 0
3.15.14 | Travaux d'entretien et garantie de reprise durant 1an
| Garantie de reprise après plantations. L'entreprise proposera son propre montant de garantie de reprise exprimé en pourcentage du marché de fourniture et plantation des végétaux | % | 0.06 |  |  | 0
| Garantie de reprise sur une durée de 12 mois, comprenant l'arrosage et l'entretien (calcul sur le montant total de la fourniture et la plantation des végétaux) L'entreprise proposera son propre montant de garantie de reprise exprimé en pourcentage du marché de fourniture et plantation des végétaux | % | 0.06 |  |  | 0
3.15.14.1 | Entretien des végétaux et espaces verts | Forfait annuel | 1 |  |  | 0
3.16 | Arrosage |  |  |  |  | 0
3.16.1 | Bouche d'arrosage incongélable DN25 mm | u | 6 |  |  | 0
3.16.2 | Canalisation d'adduction d'eau potable en PEHD
3.16.2.1 | Canalisation PEHD PN16 DN25mm | ml | 204.72 |  |  | 0
3.16.3 | Disconnecteur type BA DN25 | u | 1 |  |  | 0
3.16.4 | Fourreau de réserve pour passage du réseau d'arrosage | ml | 205 |  |  | 0
Total HT | [5 empty] | 0
TVA : 20% | [5 empty] | 0
TOTAL TTC | [5 empty] | 0
CLE DE REPARTITION DU MONTANT DE BASE EN EUROS HT
| BATIMENT SANITAIRE - 41,09 % |  |  |  |  | 0
| BATIMENT MEDICO SOCIAL - 58,91 % |  |  |  |  | 0