ELEMENTS TECHNIQUES – RISQUES D’ATTEINTES A L’ENVIRONNEMENT

Etablissement d’hospitalisation et de soins

IMPORTANT : Les réponses apportées au présent questionnaire reflètent la situation à la date de l’établissement du cahier des charges et ne présagent pas de la situation à venir. Elles ont pour but d’éclairer l’assureur sur les risques présentés par le souscripteur et en faciliter l’appréciation. L’assureur pourra demander chaque année au souscripteur l’actualisation du présent questionnaire à sa seule diligence

IMPORTANT : Si vous disposez d’une Etude d’impact et d’une Etude de Dangers de moins de 5 ans représentatives du site dans sa configuration actuelle, fournissez ces documents et ne répondez qu’aux questions 1 à 5.

# Présentation générale du site

| Désignation de l’établissement : CHU de Poitiers site de Châtellerault |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ public ☒ privé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rue : 1 rue du Docteur Luc Montagnier BEAUVOIR |  |  |  |  | Code postal : 86100 |  |  | Commune :Chatellrault |  |
| Type d’établissement : EPS |  |  |  |  |  |  |  | Code NAF : 8610Z |  |
| Capacité d’accueil : lits |  |  |  | Budget fonctionnement annuel brut (hors taxes) : (année ) |  |  |  |  |  |
| Effectif : | Personnel médical |  | Personnel paramédical |  |  |  | Personnel administratif et technique |  |  |
| Surface totale du site ? |  | dont surfaces bâties ? |  |  |  | Nbre de bâtiments distincts : Voir questionnaire éléments techniques RC |  |  |  |

# Situation administrative du site

| Classement Inst. Classées Protection de l’Environ. | ☐ non classé | ☐ déclaration | ☒ Enregistrement | ☐ Seveso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classement pour la Loi sur l’eau : |  | ☐ non classé | ☐ déclaration | ☒ Enregistrement |
| Dossier de régularisation ? |  | ☐ non | ☒ en cours | ☐ réalisé |

# Historique du site

| Date de construction de l’établissement : 1980 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D’autres activités étaient-elles exercées auparavant ? | ☐ oui |  | ☒ non | ☐ ne sait pas |
| Si oui, préciser les noms, activités et dates des précédentes exploitations : |  |  |  |  |
| Cuves enterrées inutilisées ? | ☒ oui (contenu : fioul) |  | ☐ non | ☐ ne sait pas |
| Sont-elles vidées et neutralisées ? | ☐ oui |  | ☒ non | ☐ ne sait pas |
| Audit / diagnostic de sol ? | ☒ réalisé | ☐ en cours | ☐ non |  |
| Dans quel contexte ? | Organisme |  | Date : |  |

# Antécédents sinistres

| Des plaintes ou demandes de dommages et intérêts ont-elles été émises à votre égard ? | ☐ oui | ☒ non | Si oui, préciser pour chacun des cas : |
| --- | --- | --- | --- |
| Avez-vous été victime d’actes de malveillance ? | ☐ oui | ☒ non |  |

# Organisation et management

| Présence d’un Responsable environnement ? | ☒ oui ☐ non | A qui est-il rattaché ? direction des constructions et du patrimoine |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispose-t-il d’une équipe ? | ☐ oui ☒ non | Composition / Effectif : |  |  |
| Existe-t-il des Plans de secours ? | ☐ non | ☒ POI | ☐ autre |  |
| Centre de secours principal : | ☒ site visité | ☒ plan d’intervention |  | Délais d’intervention : - de 15mn |

# Environnement immédiat du site

| Zone d’implantation du site ? | ☐ rurale |  | ☒ urbaine |  | industrie / habitat dispersé |  |  | ☐ Z.I. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Considérez-vous que votre voisinage industriel ou agricole est dangereux et/ou vulnérable ? | ☐ oui |  | ☒ non |  | Si oui, précisez : |  |  |  |  |
| Zone urbaine de forte densité ? | ☒ < 100m. |  | ☐ < 500 m. |  | ☐ <1 km. |  |  |  |  |
| Etablissement recevant du public (ERP) ? | ☒ < 100m. |  | ☐ < 500 m. |  | ☐ <1 km. |  |  |  |  |
| Pression écologique particulière ? | ☐ aucune |  | ☒ intermittente |  |  | ☐ permanente |  |  |  |
| Eaux de surface (rivière, canal, plan d’eau) ? | Dénomination : La Vienne |  |  |  |  | Distance : 0.980 km |  |  |  |
| Qualité des eaux de surface ? | ☐ hors classe | ☐ classe 3 |  | ☒ classe 2 |  | ☐ classe 1B |  |  | ☐ classe 1A |
| Utilisation des eaux de surface en aval du site ? | ☐ oui | ☒ non |  | Utilisations : |  |  | Distance du site : |  |  |
| Le site a-t-il été inondé ? | ☐ oui | ☒ non |  | ☐ ne sait pas |  | (dates : ) |  |  |  |
| Nappe phréatique au droit du site | ☐ oui | ☐ non |  | Profondeur :100m |  |  |  |  |  |
| Puits ou forages sur le site ? | ☐ oui | ☐ inutilisés ☐ exploités |  | ☐ non |  | Profondeur : 100m |  |  |  |
| Exploitation de la nappe dans l’environnement ? | ☐ aucune | ☒ ne sait pas |  | ☐ industrie |  | ☐ élevage / irrigation |  |  |  |
|  | ### ☐ alimentation en eau potable (distance : ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Risques liés à l’activité

Voir autres annexes

Services

| Principaux services médicaux (Nombre de lits): | Services non médicaux : |
| --- | --- |

Installations connexes

| Pharmacie hospitalière ? | ☒ oui | ☐ non | Superficie : 660 m² | Classement : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incinérateur ? | ☐ oui | ☒ non | Capacité : t/an | ### Gestion confiée : |  | ### ☐ oui ☐ non |
| ☐ chargement manuel ### ☐ automatisé |  |  |  |  |  |  |
| Cuisine ? | ☒ oui | ☐ non | Nbre de repas par jours : 1300 | ### Gestion confiée : | ### ☐ oui ☒ non |  |
| Blanchisserie ? | ☐ oui | ☒ non | ### Capacité : t/an | ### Gestion confiée : | ### ☐ oui ☐ non |  |
| Nettoyage à sec ? | ☐ oui | ☒ non | Nbre de machines :.. | ### Gestion confiée : | ### ☐ oui ☐ non |  |

Utilités

| Chaufferie ? | ☒ oui | ☐ non | Nbre : 2 | P (kW) 4.762 MW |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Combustible : gaz |  |  |  | ### Gestion confiée : |  | ### ☒ oui ☐ non |
| Transformateurs au PCB ? | ☐ oui | ☒ non | Nbre : | P (kVA) : |  |  |  |  |  |
| Installation de refroidissement d’eau ? | ☐ oui | ☒ non | Type : |  |  | Date dernier contrôle : suivant réglementation |  |  |  |
| Réfrigération (groupe froid… ) ? | ☒ oui | ☐ non | ☐ ammoniac |  | ☐ autre : | Poids ; t |  | P (kW) : |  |
| Poste de distribution de carburant ? | ☐ oui | ☒ non | Nombre de postes : 1 |  |  |  | ### Gestion confiée : |  | ### ☒ oui ☐ non |
| Autre | ☐ oui | ☒ non | ### Préciser : |  |  |  |  |  |  |

# Risques liés aux stockages

| Réservoirs fixes de liquides dangereux |  |  |  |  |  |  | Stockages Enterrés |  |  |  |  |  |  |  | Stockages Aériens |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature des produits | Nombre de cuves |  |  | Capacité (m3 ou T) | Date de mise en service |  | Type de cuve (Simple Paroi, Double Paroi, Fosse Maçonnée) |  |  |  | Sécurités (Alarme Reportée, Détection de Fuite, Limitation de Remplissage) |  |  |  | Volume de rétention (m3) |  |  |
| fioul | 3 |  |  | 38 m3 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Dispositifs de sécurité sur cuves (alarmes, niveaux, ..) ? |  |  |  |  | ☐ non |  | ☐ oui, partiellement |  |  |  | ☒ oui, sur toutes les cuves |  |  |  |  |  |  |
| Derniers contrôles réalisés : |  |  | Dates : |  |  |  | Natures : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aires de dépotage |  | ☐ sol naturel |  |  |  | ☒ revêtement (nature) : béton |  |  |  |  |  |  | Volume de rétention : 2 m3 |  |  |  |  |
| Magasin / locaux de stockage de substances dangereuses en petit conditionnement |  |  |  |  |  |  |  | ☒ oui |  | ☐ non | (Liste des produits avec priorité des produits classés ICPE) |  |  |  |  |  |  |
| Nature des produits stockés (par catégorie) |  |  | Quantité |  | Conditionnement |  |  | Rétention |  |  | Surface de stockage (m²) | Ventilation |  |  |  | Aménagement ATEX |  |
| Tous produits liés à l’activité |  |  |  |  |  |  |  | ☐ oui | ☐ non |  |  | ☐ oui |  | ☐ non |  | ☐ oui | ☐ non |
| Les surfaces sont inconnues |  |  |  |  |  |  |  | ☐ oui | ☐ non |  |  | ☐ oui |  | ☐ non |  | ☐ oui | ☐ non |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ oui | ☐ non |  |  | ☐ oui |  | ☐ non |  | ☐ oui | ☐ non |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ oui | ☐ non |  |  | ☐ oui |  | ☐ non |  | ☐ oui | ☐ non |

# 9. Gestion des effluents liquides

| Alimentation en eau |  | ☒ réseau distribution |  | ☐ forage / puits |  |  |  | ☐ pompage en eaux de surface |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispositif anti-retour ? |  | ☒ oui |  | ☐ non |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rejets : Traités en station d’épuration interne ? |  |  |  |  | ☐ oui | ☒ non |  |  |  | ### Gestion confiée : |  |  | ### ☐ oui ☐ non |
|  | Type traitement : |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Capacité (EH ou kg DBO5/j) : |  |  |  |
| Traitement dans une station d’épuration extérieure ? |  |  |  |  | ☒ oui | ☐ non |  |  |  | ### Nom de la station : |  |  |  |
| Disposez-vous d’une convention de raccordement ? |  |  |  |  | ☒ oui | ☐ non |  |  |  | ### Date : |  |  |  |
| Contrôle des rejets ? |  |  |  |  | ☐ non | ☒ autosurveillance |  |  |  |  | ☒ par organisme extérieur |  |  |

# Gestion des effluents atmosphériques

| Principaux effluents rejetés |  | Nature(s) : combustion |  |  | Origine(s) : combustion gaz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Installations génératrices : | Chaufferie |  |  |  |  |
| Contrôle des effluents ? | ☒ non |  | ☐ autosurveillance | ☐ par organisme extérieur |  |

# Gestion des déchets

| Disposez-vous d’un inventaire de vos déchets ? |  |  | ☐ non |  | ☒ bilan trimestriel |  | ☒ bilan annuel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Déchets médicaux contaminés : |  | Quantité journalière : 0.214 t |  |  |  | Quantité maximale stockée : …1 t |  |  |  |  |
| Lieu et mode de stockage : local dédié |  |  |  | Gestion confiée : ☐ oui ☐ non |  |  |  |  | Entreprise : Séché heathcare |  |
| Mode d’élimination | ☐ incinération sur site ☒ enlèvement par prestataire service |  |  |  |  |  |  |  | Destination : Fleuré Nantes |  |
| Procédures de contrôles ou suivi des déchets contaminés médicaux ? |  |  |  |  |  | ☒ oui |  | ☐ non |  |  |
| Procédures de contrôles ou suivi des autres déchets ? |  |  |  |  |  | ☒ oui |  | ☐ non |  |  |
| Autres procédés de traitement des déchets sur site : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nature des procédés : |  |  |  |  | quantités traitées : |  |  |  |  |  |

## DOCUMENTS A FOURNIR AVEC LE QUESTIONNAIRE

Récépissé de déclaration / enregistrement ou Arrêté d’autorisation en vigueur et arrêtés complémentaires

Extraits du dernier dossier de demande d’autorisation : présentation de l’entreprise / étude  
     d’impact et de danger.

Dernier bilan annuel des résultats et analyses des effluents aqueux, atmosphériques

Le cas échéant : - analyse environnementale ISO 14001
 - audit environnemental de cession / acquisition,
 - conventions de rejets,