## Annexe 1
ANNEXE 1
LISTING DES SITES
Hopital | Site | Local | Locaux desservis | Chauffage | ECS | Eau glacée | Ventilation | Air comprimé | Surpresseur | Adouciseur | Type canalisation ECS | Traitement filmogène
Delafontaine | Sous-station « Chaufferie » – Bâtiment BMC | Sous-station | 16 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Absent | Acier galvanisé | Absent
Delafontaine | B.M.C - Sous-station B 810 | Local technique | - | - | - | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | B.M.C – Sous-station A 107 | Local technique | - | - | - | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | B.M.C – Sous-station B 104 | Local technique | - | - | - | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | B.M.C – Sous-station Logistique | Sous-station | - | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Sans objet | Sans objet | Sans objet
Delafontaine | B.M.C - Sous-station Surpresseurs | Local technique | - | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | - | - | -
Delafontaine | B.M.C – Sous-station B 613 | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | - | - | -
Delafontaine | B.M.C – Sous-station Morgue | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | B.M.C – Sous-station de ventilation générale T1 | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | B.M.C – Installations en terrasse (niveau T1) | Extérieur | - | - | - | Oui | - | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | B.M.C – Sous-station P5 A1 | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | B.M.C – Sous-station U.H.C.D - U.S.I | Sous-station | 1 | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Sans objet | Sans objet | Sans objet
Delafontaine | B.M.C – Installations en terrasse U.H.C.D | Extérieur | 1 | - | - | Oui | Oui | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | B.M.C – Installations de climatisation des services U.H.C.D – U.S.I | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | B.M.C – Sous-station P7 A1 | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | B.M.C – Sous-station P7 A3 | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | B.M.C – Sous-station T2 A1/A2/A3 | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | B.M.C – Sous-station T3 Hospitalisation | Local technique | - | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Absent | Acier galvanisé | Absent
Delafontaine | B.M.C – Sous-station T3 Services administratifs | Local technique | - | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | B.M.C – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | Sous-station thermique - Bâtiment I.R.M / Scanner | Sous-station | 2 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Sans objet | Sans objet | Sans objet
Delafontaine | I.R.M / Scanner – Sous-station de ventilation | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | I.R.M / Scanner – Sous-station de ventilation et climatisation | Local technique | - | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | I.R.M / Scanner – Sous-station Production eau glacée Process | Extérieur | 1 | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | I.R.M / Scanner – Installations déportées | Sans objet | - | - | - |  |  | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | Sous-station principale - Bâtiment Cuisine centrale/Self | Sans objet | 2 | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | ECS | Cuivre | Sans objet
Delafontaine | Cuisine centrale / Self – Installations thermiques en cuisine | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Cuisine | - | -
Delafontaine | Cuisine centrale / Self – Installations thermiques au self | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | Cuisine centrale / Self – Installations en terrasse | Extérieur | - | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | - | - | -
Delafontaine | Point de livraison de chaleur (171/172) – Bâtiment Périnatalité | CU |  | - | - |  |  |  | Non | - | - | -
Delafontaine | Sous-station chauffage LT2 – Bâtiment Périnatalité | Sous-station |  | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | Sous-station ECS - Périnatalité | Sous-station |  | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | ECS | Cuivre | -
Delafontaine | Périnatalité – Sous-station Surpresseur | Local technique | - | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | - | - | -
Delafontaine | Périnatalité – Sous-station CTA (LT2) | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | Périnatalité – Sous-station CTA (LT2bis) | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | Périnatalité – Sous-station CTA (LT3A) | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | Périnatalité – Sous-station CTA (LT3B) | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | Périnatalité – Sous-station CTA (LT3C) | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | Périnatalité – Sous-station CTA (LT5) | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | Périnatalité – Sous-station chauffage et CTA (LT6) | Sous-station |  | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | Périnatalité – Sous-station CTA (LT4.1) | Local technique |  | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Eau glacée | - | -
Delafontaine | Périnatalité – Sous-station CTA (LT4.2) | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | Périnatalité – Sous-station CTA (LT4.3) | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | Périnatalité – Sous-station CTA (LT4.4) | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | Périnatalité – Sous-station chauffage et CTA (LT7) | Sous-station |  | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | Périnatalité – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Delafontaine | Point de livraison de chaleur (59 - 59bis) – Bâtiment intermédiaire | CU |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Delafontaine | Sous-station chauffage et ECS - Bâtiment Intermédiaire | Sous-station |  | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | ECS | Cuivre | -
Delafontaine | Intermédiaire – Sous-station CTA | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | Intermédiaire – Sous-station Production eau glacée | Local technique |  | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | Intermédiaire – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | Point de livraison de chaleur et sous-station principale - Bâtiment Ecole des Carrières Paramédicales | Sous-station | - | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | Ecole des Carrières Paramédicales – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | Point de livraison de chaleur et sous-station principale - Bâtiment 101 logements | Sous-station | 2 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Absent | Acier galvanisé | Absent
Delafontaine | 101 logements – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | Loge / Salle de garde des internes – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | Régulation ambulance et S.M.U.R – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | Garage du S.M.U.R – Aérotherme | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | Point de livraison et sous-station principale - Bâtiment Crèche | Sous-station | - | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Absent | Acier galvanisé | Absent
Delafontaine | Crèche – Ventilation | Extérieur | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Delafontaine | Crèche – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non | Cuisine | - | -
Casanova | Point de livraison de chaleur (31bis) | CU |  | - | - | - | - | Non | Non | Chauffage | - | -
Casanova | Casanova – Sous-station chauffage et ECS - Long séjour | Sous-station | - | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | ECS | PVC | -
Casanova | Casanova – 100 lits de long séjour – Sous-station Ventilation | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Casanova | Casanova – 100 lits de long séjour – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non | - | - | -
Casanova | Casanova – Sous-station chauffage et ECS - Moyen séjour | Sous-station | - | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | ECS | Acier galvanisé | Absent
Casanova | Casanova – Moyen séjour – Sous-station Ventilation | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Casanova | Casanova – Moyen séjour – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non | - | - | -
Casanova | Casanova – Sous-station chauffage et ECS - Maison de retraite | Sous-station | - | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | ECS | Acier galvanisé | Absent
Casanova | Casanova – Maison de retraite – Sous-station ventilation | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Casanova | Casanova – Maison de retraite – Sous-station ventilation | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Casanova | Casanova – Maison de retraite – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non | - | - | -
Casanova | Casanova – Sous-station chauffage - Pavillon 3 | Sous-station | - | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | - | - | -
Casanova | Casanova – Pavillon 3 – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non | - | - | -
Casanova | Casanova – Sous-station chauffage et ECS - Pavillon 20 et 20bis | Sous-station | - | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | - | Cuivre | -
Casanova | Casanova – Pavillon 20 et 20bis – Sous-station ventilation | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | - | - | -
Casanova | Casanova – Pavillon 20 et 20bis – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non | - | - | -
Casanova | Casanova – Sous-station chauffage et ECS - Pavillon 44 et 45 | Sous-station | - | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Absent | Acier galvanisé | Absent
Casanova | Casanova – Pavillon 44 et 45 – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non | - | - | -
Casanova | Casanova – Sous-station chauffage et ECS - Pavillon 9, 9bis et 41 | Sous-station | - | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Absent | Acier galvanisé | Absent
Casanova | Casanova – Pavillon 9, 9bis et 41 – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non | - | - | -
Casanova | Casanova – Loge – Climatisation | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non | - | - | -
Casanova | Casanova – Autocom – Climatisation | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non | - | - | -
Annexe | CMP Felix Merlin | Chaufferie | - | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | - | - | -
Annexe | CMP Franklin | Chaufferie | - | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | - | - | -
Annexe | Chaufferie - Maison de la femme | Chaufferie | - | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | - | Cuivre | -
Annexe | Chaufferie - Maison du bébé | Chaufferie | - | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | - | - | -
Annexe | Bureau Moulin Basset | Sans objet | - | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | - | - | -
Annexe | CMP Bauer Saint Ouen | Sans objet | - | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | - | - | -