## Etendue
Domaine | Catégorie | Domaines sous-ensemble | Site Delafontaine | Site Casanova
Généralité | Information - Site | Localisation | 2 rue Pierre Delafontaine 93205 Saint Denis | 11 Rue Danielle Casanova 93205 Saint Denis
|  | Surface - SP (m²) | 67639 | 21986
|  | Surface chauffée régulée par GTC - SP (m²) | 66864 | 21986
|  | Surface refroidie régulée par GTC - SP (m²) | 24641 | 870
|  | Nb lits | 835
|  | activité | des services d’hospitalisation et de consultations en médecine - cancérologie, chirurgie, gynécologie - obstétrique, gériatrie, pédopsychiatrie ainsi qu'une unité dédiée aux urgences, soutenue par un service mobile d’urgences (SMUR), régulé par le SAMU 93
| Généralité Contrat | Date de prise d'effet | 2027-07-01
|  | Durée/Reconduction | 10 ans (30/06/2037)
|  | type marché | PFI (P2/P3/Intéressement)
|  | T° hiver (mini/maxi) | Annexe 10 du CCTP
|  | T° été | Détaillée selon article 5.1 du CCTP
|  | ECS | Départ : 58°C -0°C ou +2°C
|  | Energie | RCU
Equipement | Etendue | Chauffage | OUI
| Etendue | ECS | OUI
| Etendue | Split / VRV / mobiles | OUI
| Etendue | Equipement frigorifiques - Groupe | OUI
| Etendue | Ventilo-convecteur | OUI
| Etendue | Ventilation / Extracteur | OUI
| Etendue | Surpresseur | OUI
| Etendue | Traitement d'air | OUI
| Etendue | Traitement d'eau | OUI
| Etendue | Solaire thermique
| Etendue | Multiservices
| Etendue | Chambre froide et armoire frigorifique
| Etendue | Groupe Electrogène
| Etendue | Piscine/Balnéothérapie
| Etendue | Sécurité incendie (Centrale détection, Clapet CF, trappe désenfumage, amenée d'air, extracteur fumée) | Uniquement réarmement des clapets coupe -feu
| Etendue | Extincteur - BAES
| Etendue | GTC - GMAO | OUI
| Etendue | Elec HT
| Etendue | Réseau Eaux Usées, pluviale et bac à graisse
| Etendue | Vapeur
| Etendue | Légionelles | OUI - Analyse annuelle (départ, retour et point le plus éloigné)
| Etendue | Relevage | OUI - Uniquement chaufferie, sous-station et locaux techniques.
| Etendue | Air comprimé | OUI