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Consultation GH10_2026_027

Missions de contrôle technique dans le cadre des opérations de travaux du GHU AP-HP Université Paris-Saclay 

	

	Date limite pour toute question :
	21/09/2026

	Date limite de réponse aux questions :
	24/09/2026

	Date limite de remise des offres :
	01/10/2026 à 12h00

	


	N°
	Question
	Réponses

	EL 1 
	Concernant la mission DTE prévue à l'article 7.2.14, le CCTP indique que le contrôleur technique a pour mission « l'élaboration » ou la mise à jour du dossier technique électricité et mentionne notamment la description des installations, les plans des réseaux et la justification des travaux. L'élaboration des documents de conception, plans, caractéristiques techniques et justificatifs de l'installation ne relève pas de la mission de contrôle technique de construction. Pouvez-vous nous confirmer le périmètre attendu de cette prestation.
	L'élaboration des documents de conception, plans, caractéristiques techniques et justificatifs de l'installation relèvent de l’entreprise installatrice. Néanmoins le CT devra rassembler ces éléments au sein du DTE.

	EL 2
	Concernant la mission ASC prévue à l'article 7.2.15, merci de préciser la nature exacte de la vérification attendue et le livrable associé, notamment selon qu'il s'agit d'un ascenseur neuf, d'un remplacement complet, d'une transformation importante ou de travaux de modernisation d'un appareil existant. Merci également de préciser si cette prestation correspond à une vérification réglementaire distincte de la mission SEI, cette dernière intégrant déjà les ascenseurs dans son périmètre.
	La mission concerne tous types de réception d’un ascenseur, qu’il soit neuf ou qu’il fait l’objet d’une rénovation partielle ou complète. Cette mission n’est pas en doublon de la mission SEI.

	EL 3 
	Pouvez-vous préciser comment est déterminé le nombre de visites inopinées par opération et si ce nombre constitue un volume forfaitaire maximal ou un minimum susceptible d'être augmenté en fonction de l'avancement du chantier. 
	Le candidat devra proposer dans son mémoire technique l’organisation du nombre de ces visites.


	EL 4
	Le CCTP indique que le CT :
• organise la réception technique ;
• convoque les installateurs et les utilisateurs ;
Ces éléments ne relèvent pas de la mission de contrôle technique, pouvez-vous nous confirmer le périmètre attendu de ces éléments de missions.
	La maîtrise d’ouvrage organisera la réception technique et les convocations, néanmoins le contrôleur technique sera le garant de son bon déroulé.

	EL 5
	Pouvez-vous préciser si le « rapport de diagnostic des existants » mentionné à l'article 6 correspond à l'analyse des diagnostics et documents existants transmis par le maître d'ouvrage, ou à la réalisation par le contrôleur technique d'un diagnostic technique des ouvrages existants.
	Il s’agit d’un rapport analyse une phase DIAG lors d’une opération dirigée par une maîtrise d’œuvre, au même titre que les autres phases d’études (APS, APD etc.)

	EL 6
	Pouvez-vous préciser si l'« autorité nécessaire » mentionnée dans le CCTP s'entend comme la capacité du contrôleur technique à émettre et rappeler ses avis dans le cadre contractuel de sa mission, sans pouvoir de direction ou de contrôle hiérarchique sur les entreprises et sans transfert de responsabilité de la maîtrise d'oeuvre ou du maître d'ouvrage.
	Le CT devra rappeler ses avis durant toutes phases d’opération aux entreprises. Ces rappels écrits et oraux en réunions devront être adressés aux intéressés et assurer un suivi auprès de la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage. Le CT n’a pas d’autorité hiérarchique, c’est la maîtrise d’ouvrage qui a ce rôle avec la maîtrise d’œuvre.
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