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QUESTION / REPONSE (1-2)
Accord-cadre n°2026-09 Réfection des toitures terrasses et toitures jardins du site de Douai pour la CPAM Lille-Douai.
[bookmark: _Hlk241133290]QUESTION 1
Demandes de précisions – Lot 2 Étanchéité – CPAM Douai
1. Lanterneaux de désenfumage
Le CCTP prévoit le remplacement des lanterneaux de désenfumage par des dispositifs de type PYRODOME, sans quantitatif ni tableau des dimensions.
Nous repérons sept lanterneaux sur le plan P06. Pouvez-vous confirmer combien sont concernés par le remplacement et préciser leurs dimensions, leur fonction et les adaptations nécessaires aux commandes existantes ?
Les 7 lanterneaux sont à remplacer, les dimensions et adaptations sont à réaliser conformément à l’existant.
2. Garde-corps rabattables
Le CCTP prévoit des garde-corps rabattables sur les toitures 1, 2 et 4.
Pourriez-vous nous indiquer si un laquage sera nécessaire ?
La finition des garde-corps est à prévoir anodisée.
3. Adaptation des équipements CVC et gaz
Le CCTP prévoit la rehausse de l'ensemble des équipements CVC existants et la modification du réseau gaz sur la toiture 4.
Disposez-vous d'un inventaire précis des équipements concernés ? Un prestataire sur place est il à contacter ?
2 dates de visites sont possibles pour que les entreprises puissent faire les relevés précis dont elle a besoin.
4. Irrigation des toitures-jardins 5 et 8
Le CCTP prévoit une irrigation AQUATEX avec pilotage AQUASMART et raccordement aux alimentations en eau et en électricité.
Pouvez-vous préciser l'emplacement des points d'alimentation existants ou prévus et confirmer les limites de prestation du lot 2 pour leur création et leur raccordement ?
Les alimentations existantes se situent en sous-sol. Le lot 2 doit l’intégralité des prestations de raccordement et d’adaptation nécessaires à la mise en service du système.

[bookmark: _Hlk243906346]QUESTION 2 
Dans le RC il est précisé que le mémoire technique ne doit pas dépasser la limite de 10 pages A4 recto-verso, pouvez-vous nous préciser si les 10 pages comprennent la valeur technique critère 2 + la valeur RSE critère 3 ? ou pouvons-nous faire un mémoire de 10 pages pour le critère 2 + un 2ème mémoire de 10 pages pour le critère 3 ?
Les critères 2 et 3 doivent être traités dans la limite des 10 pages.
QUESTION 3
Les heures d'insertion ne sont prévues que pour le lot 02 ?
Oui, que sur le lot 2.
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Agir ensemble, protéger chacun
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