Questions des candidats et réponses
Marché BxINP 2026-32 Travaux de mise en sécurité des locaux à risques 
	N°
	Date et heure de réception
	Question
	Réponse

	1
	06/11/2026 15 :17
	1- Suivant article 2.11-Organigramme, du CCTP, pouvez-vous nous communiquer le la marque et le numéro de l’organigramme existant (présent sur les clés) afin d’assurer la compatibilité des nouveaux cylindres ?

	Nous n’avons pas la référence de l’organigramme, celle-ci sera donnée en préparation de chantier. 

	2
	06/11/2026 15 :17
	2- Suivant le plan de repérage des menuiseries intérieures, certaines portes apparaissent surlignées mais leur référence ne figure pas dans le CCTP, devons-nous les comptabiliser ? (Portes A05.02, A23.06, A17.04, A16.10, A10.05, A10.05bis, B01.09)

	Oui, elles sont à comptabiliser 

	3
	06/11/2026 15 :17
	3- Suivant article 2.13-PSE Porte de distribution, du CCTP, il est d’abord noté « type MBF-191(EI60/SP51) puis « FEU : EI30 » que devons-nous prévoir ?

	C’est une porte CF 1/2h, il faut la prévoir en EI30

	4
	06/11/2026 16 :07
	4- Suivant le CCTP, sur l’ensemble des articles des portes, il est d’abord noté « Finition stratifiée » puis « Finition à peindre » que devons-nous prévoir ?

	Les portes sont en finition à peindre. 

	5
	13/11/2026 15 : 47
	5- Bonjour, pourriez-vous nous fournir l'acte d'engagement en format word je vous prie afin de le compléter plus facilement ? merci
	Le format a été modifié. L’AE en format Word est désormais disponible dans le DCE. 



