## Lot N°2 CFOCFASSI
|  | U | Quantité | Qtés Entreprise | Prix en € | Total en €
| Courants Fots | [5 empty] | CH2 | SOLS
| Travaux préparatoires | [5 empty] | CH3
| Fourniture, pose et raccordement des coffrets de chantier | Ens. |  |  |  |  | CH4
| Fourniture, pose et raccordement d'un éclairage de chantier type bandeau LED | Ens. |  |  |  |  | ART | DVS-D677
| Fourniture, pose et raccordement d'un éclairage de sécurité chantier | Ens. |  |  |  |  | ART | PGC-L245
| Total TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |  |  |  | 0 | STOT
| Origine des installations | [5 empty] | CH3
| Réglage des protections des disjoncteurs dans le TGBT 1 | Ens. |  |  |  |  | CH4
| Réglage des protections des disjoncteurs dans le TGBT 2 | Ens. |  |  |  |  | ART | SSU-B234
| Réglage des protections des disjoncteurs dans le TGBT ASI | Ens. |  |  |  |  | CH4
| Total ORIGINE DES INSTALLATIONS |  |  |  |  | 0 | STOT
| Tableaux et armoires électriques | [5 empty] | CH3
| Modification du TD ZC 1.6-1 y compris sa coupure d'urgence | Ens. |  |  |  |  | CH4
| Fourniture, pose et raccordement d'un arrêt d'urgence déporté | U |  |  |  |  | ART | 14.431
| Total TABLEAUX ET ARMOIRES ELECTRIQUES |  |  |  |  | 0 | STOT
| Lignes Issues des Tableaux et Armoires électriques | [5 empty] | CH3
| Fourniture, pose et raccordement de l'ensemble des alimentations normales pour les prises de courant normales. | Ens. |  |  |  |  | CH4
| Fourniture, pose et raccordement de l'ensemble des alimentations normales pour les prises de courant étanches. | Ens. |  |  |  |  | ART | PGC-M321
| Fourniture, pose et raccordement de l'ensemble des alimentations normales pour les prises de courant ondulé. | Ens.
| Fourniture, pose et raccordement de l'alimentation spécifique de sécurité en câble CR1 pour le tableau de report SSI. | Ens. |  |  |  |  | STOT
| Fourniture, pose et raccordement de l'ensemble des alimentations normales pour les luminaires des couloirs. | Ens.
| Fourniture, pose et raccordement de l'ensemble des alimentations normales pour les luminaires des locaux techniques. | Ens. |  |  |  |  | CH3
| Fourniture, pose et raccordement de l'ensemble des alimentations normales pour les luminaires des chambres. | Ens. |  |  |  |  | CH4
| Total LIGNES ISSUES DES TABLEAUX ET ARMOIRES ELECTRIQUES |  |  |  |  | 0 | STOT
Alimentations spécifiques
| Fourniture, pose et raccordement des alimentations spécifiques CFO. | Ens.
| Fourniture, pose et raccordement des alimentations spécifiques CFA. | Ens.
| Fourniture, pose et raccordement des alimentations spécifiques CVC. | Ens.
| Fourniture, pose et raccordement de l'alimentation spécifique de sécurité en câble CR1 pour le tableau de report SSI. | Ens.
| Total ALIMENTATIONS SPÉCIFIQUES |  |  |  |  | 0
Cheminements
| Fourniture et mise en œuvre des chemins de câbles pour les réseaux courants forts | U
| Fourniture et mise en œuvre des fourreaux ICTA | Ens.
| Fourniture et mise en œuvre des Tubes IRO | Ens.
| Fourniture et mise en œuvre des CTP nécéssaires | U
| Fourniture et mise en œuvre des pots d'encastrements nécéssaires | U
| Identification des réseaux (Câbles, chemin de Câbles, fourreaux...) conformément au CCTP | Inclus
| Total CHEMINEMENTS |  |  |  |  | 0
Luminaires
| Fourniture, pose et raccordement d'un luminaire de type 1 selon DCE y compris accessoires | U
| Fourniture, pose et raccordement d'un luminaire de type 2 selon DCE y compris accessoires | U
| Fourniture, pose et raccordement d'un luminaire d'ambiance selon DCE y compris accessoires | U
| Fourniture, pose et raccordement d'un luminaire de balisage selon DCE y compris accessoires | U
| Fourniture, pose et raccordement d'un luminaire de balisage BAPI selon DCE y compris accessoires | U
| Total LUMINAIRES |  |  |  |  | 0
Commandes luminaires
| Fourniture, pose et raccordement d'un détecteur de mouvement | U
| Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur gradateur | U
| Total COMMANDE LUMINAIRE |  |  |  |  | 0
Prises de courant
| Fourniture, pose et raccordement d'une Prise de courant PH+N+T 16A - Normale | U
| Fourniture, pose et raccordement d'une Prise de courant PH+N+T 16A - Etanche | U
| Fourniture, pose et raccordement d'une Prise de courant PH+N+T 16A - Ondulée | U
| Total PRISE DE COURANT |  |  |  |  | 0
Postes de travail
| Fourniture, pose et raccordement d'un goulotte 2 compartiments y compris accessoires. | U
| Fourniture, pose et raccordement d'une nourrice pour poste de travail PAI de marque ENSTO y compris accessoires (2 PCN, 2 PCO, 3 RJ45). | U
| Fourniture, pose et raccordement d'une nourrice pour poste de travail PTV de marque ENSTO y compris accessoires (1 PCN, 1 RJ45). | U
| Total POSTE DE TRAVAIL |  |  |  |  | 0
Terre
| Réalisation des Circuits de terre et des liaisons équipotentielles | Ens.
| Mise à la terre des masses métalliques | Ens.
| Réalisation des mises à la terre des chemins de câbles | Ens.
| Total TERRE |  |  |  |  | 0
05.12 | Divers
| Repérage et identification des installations conservées | Ens.
| Réalisation des études d'exécution Courants Forts | Ens.
| Réalisation et fourniture des DOE | Ens.
| Réalisation des tranchées y compris leur rebouchage | Ens.
| Evacuation des gravats et déchets,… | Ens.
| nettoyage quotidien du chantier | Ens.
| Réalisation des percements | Ens.
| Réalisation de toutes les démarches administratives nécéssaires au projet | Ens.
| Total DIVERS |  |  |  |  | 0
Courants Faibles
Équipements CFA
| Fourniture, pose et raccordement d'une unité de traitement local (UTL). | U
| Modification et programmation d'un lecteur de badge existant. | U
| Fourniture, pose et raccordement et programmation d'un lecteur de badge | U
| Fourniture, pose et raccordement d'un contact de position. | U |  |  |  |  | TOTHT
20 | Fourniture, pose et raccordement d'un appel malade. | U |  |  |  |  | TVA
| Fourniture, pose et raccordement d'une platine appel malade. | U |  |  |  |  | TOTTTC
| Fourniture, pose et raccordement d'un interphone patient. | U
| Fourniture, pose et raccordement d'un interphone anti-vandale | U
| Fourniture, pose et raccordement d'une horloge distribution de l'heure | U
| Fourniture, pose et raccordement d'un magic switch | U
| Total EQUIPEMENTS CFA |  |  |  |  | 0
Câblage CFA
| Fourniture, pose et raccordement de l'ensemble du câblage des équipements CFA | Ens.
| Fourniture, pose et raccordement de l'ensemble du câblage des terminaux CFA | Ens.
| Total CÂBLAGE CFA |  |  |  |  | 0
Terminaux CFA
| Fourniture, pose, recette et raccordement d'un noyau RJ45 UTL | U
| Fourniture, pose, recette et raccordement d'un noyau RJ45 CVC | U
| Fourniture, pose, recette et raccordement d'un noyau RJ45 interphone patient | U
| Fourniture, pose, recette et raccordement d'un noyau RJ45 WIFI | U
| Fourniture, pose, recette et raccordement d'un noyau (cf. fiche espace) | U
| Total TERMINAUX CFA |  |  |  |  | 0
Programmation CFA
| Modification de la programmation des équipements CFA existants | Ens.
| Programmation des équipements CFA installés | Ens.
| Total PROGRAMMATION CFA |  |  |  |  | 0
Système de sécurité incendie
Câblage SSI
| Fourniture, pose et raccordement de l'ensemble du câblage des terminaux SSI | Ens.
| Total CÂBLAGE SSI |  |  |  |  | 0
Terminaux SSI
| Fourniture, pose et raccordement d'un détecteur incendie | U
| Fourniture, pose et raccordement d'un détecteur incendie étanche | U
| Fourniture, pose et raccordement d'un détecteur incendie thermique | U
| Fourniture, pose et raccordement d'un indicateur d'action | U
| Fourniture, pose et raccordement d'une sirène | U
| Fourniture, pose et raccordement d'un flash | U
| Fourniture, pose et raccordement d'un tableau de report SSI | U
| Total TERMINAUX SSI |  |  |  |  | 0
Programmation SSI
| Modification de la programmation des équipements SSI existants | Ens.
| Programmation des équipements SSI installés | Ens.
| Total PROGRAMMATION SSI |  |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°0 CFO-CFA-SSI |  |  |  |  | 0
| Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  |  | 0
Lot N°2 CFO/CFA/SSI
C.D.P.G.F.
CREATION UNITE D'ISOLEMENT SENSIBLE - BAT URM PURPAN
31000 TOULOUSE
CHU TOULOUSE PURPAN