## Lot N°03 CVC - PB
|  | U | Quantité | Qtés Entreprise | Prix en € | Total en €
DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE
03.1 | Etendue des travaux
03.1.1 | Descriptif sommaire des travaux à réaliser | PM
| Total Descriptif sommaire des travaux à réaliser |  |  |  |  | 0
03.2 | Travaux de dépose
03.2.1 | Appareillages sanitaires
| Vidange, mise en place de vanne d'isolement et consignation des installations en concertation avec le service technique | ens
| Dépose des équipements sanitaires listés au CCTP | ens
03.2.2 | Réseaux
| Dépose des réseaux sanitaires | ens
| Total Travaux de dépose |  |  |  |  | 0
03.3 | Purge des réseaux
| Purge selon CCTP | ens
| Total Purge des réseaux |  |  |  |  | 0
03.4 | Distribution eau froide/ECS
03.4.1 | Distribution eau froide
Fourniture et pose de tube cuivre sanitaire y compris accessoires :
| Ø12 Øext(12*1) | ml
| Ø14 Øext(14*1) | ml
| Ø16 Øext(16*1) | ml
| Ø18 Øext(18*1) | ml
| Ø22 Øext(22*1) | ml
| Ø28 Øext(28*1) | ml
| Ø32 Øext(32*1) | ml
| Ø42 Øext(42*1) | ml
| Ø52 Øext(52*1) | ml
Fourniture et pose de calorifuge conformement au CCTP :
| ép. 13 mm DN015 | ml
| ép. 13 mm DN020 | ml
| ép. 13 mm DN025 | ml
| ép. 13 mm DN032 | ml
| ép. 13 mm DN040 | ml
| ép. 13 mm DN050 | ml
| ép. 13 mm DN065 | ml
| ép. 13 mm DN080 | ml
| ép. 13 mm DN100 | ml
03.4.2 | Distribution eau chaude sanitaire
Fourniture et pose de tube cuivre ou PER sanitaire y compris accessoires :
| Ø12 Øext(12*1) | ml
| Ø14 Øext(14*1) | ml
| Ø16 Øext(16*1) | ml
| Ø18 Øext(18*1) | ml
| Ø22 Øext(22*1) | ml
| Ø28 Øext(28*1) | ml
| Ø32 Øext(32*1) | ml
| Ø42 Øext(42*1) | ml
| Ø52 Øext(52*1) | ml
Fourniture et pose de calorifuge conformement au CCTP :
| ép. 19 mm DN015 | ml
| ép. 19 mm DN020 | ml
| ép. 19 mm DN025 | ml
| ép. 19 mm DN032 | ml
| ép. 19 mm DN040 | ml
| ép. 19 mm DN050 | ml
| ép. 19 mm DN065 | ml
| ép. 19 mm DN080 | ml
| ép. 19 mm DN100 | ml
| Total Distribution eau froide/ECS |  |  |  |  | 0
03.5 | Evacuations EU/EV
Fourniture et pose de tube PVC NF Me y compris accessoires :
| DN032 Øext(32*03,0) | ml
| DN040 Øext(40*03,0) | ml
| DN050Øext(50*03,0) | ml
| DN063 Øext(63*03,0) | ml
| DN075 Øext(75*03,0) | ml
| DN080 Øext(80*03,0) | ml
| DN100 Øext(100*03,0) | ml
| DN110 Øext(110*03,2) | ml
| DN125 Øext(125*03,2) | ml
| DN140 Øext(140*03,2) | ml
| DN160 Øext(160*03,2) | ml
| DN200 Øext(200*03,9) | ml
| Total Evacuations EU/EV |  |  |  |  | 0
03.6 | Eaux pluviales (sans objet)
| Total Eaux pluviales (sans objet) |  |  |  |  | 0
03.7 | Appareils Sanitaires
03.7.1 | Cuvette Suspendu de WC pour PMR avec Réservoir Bâtit Support.
| L'ensemble y compris accessoires | ens
03.7.2 | Cuvette Suspendu de WC avec Réservoir Bâtit Sup- port.
| L'ensemble y compris accessoires | ens
03.7.3 | Lave mains
| L'ensemble y compris accessoires | ens
03.7.4 | Lavabo
| L'ensemble y compris accessoires | ens
03.7.5 | Colonne de douche
| L'ensemble y compris accessoires | ens
03.7.6 | Paillasse Humide stratifiées
| L'ensemble y compris accessoires | ens
03.7.7 | Evier
| L'ensemble y compris accessoires | ens
03.7.8 | Paillasse Sèche
| L'ensemble y compris accessoires | ens
03.7.9 | Barres de maintien
| L'ensemble selon CCTP | ens
03.7.10 | Patères
| L'ensemble selon CCTP | ens
03.7.11 | Miroir
| L'ensemble selon CCTP | ens
03.7.12 | Etanchéité périphérique
| L'ensemble selon CCTP | ens
03.7.13 | Pose accessoires sanitaires
| L'ensemble selon CCTP | ens
| Total Appareils Sanitaires |  |  |  |  | 0
03.8 | Désinfection des canalisations
| L'ensemble selon CCTP | ens
| Total Désinfection des canalisations |  |  |  |  | 0
03.9 | Extincteurs et Plans d'évacuation
| Mise à jour des plans d'évacuation | ens
| Total Extincteurs et Plans d'évacuation |  |  |  |  | 0
03.10 | Essais/Mise en service
| L'ensemble selon CCTP | ens
| Total Essais/Mise en service |  |  |  |  | 0
DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CVC
04.1 | Etendue des travaux
04.1.1 | Descriptif sommaire des travaux à réaliser | PM
| Total Etendue des travaux |  |  |  |  | 0
04.2 | Travaux de dépose
| Préparation à la dépose, repérage, vidange, mise en place de vannes d'isolement EC/EG et consignation des installations en concertation avec le service technique | ens
| Dépose des équipements CVC | ens
| Total Travaux de dépose |  |  |  |  | 0
04.3 | Chauffage
04.3.1 | Descriptif des installations existantes | PM
04.3.2 | Intervention sur installations existantes
Fourniture et pose de réseau hydraulique EC y compris accessoires:
| DN015 | ml
| DN020 | ml
| DN025 | ml
| DN032 | ml
| DN040 | ml
| DN050 | ml
| DN065 | ml
| DN080 | ml
| DN100 | ml
| DN125 | ml
| DN150 | ml
Fourniture et pose de calorifuge pour réseau hydraulique EC y compris accessoires:
| DN015 | ml
| DN020 | ml
| DN025 | ml
| DN032 | ml
| DN040 | ml
| DN050 | ml
| DN065 | ml
| DN080 | ml
| DN100 | ml
| DN125 | ml
| DN150 | ml
Founriture et pose de tube PVC NF Me y compris accessoires :
| DN032 Øext(32*03,0) | ml
| DN040 Øext(40*03,0) | ml
| DN050Øext(50*03,0) | ml
| DN063 Øext(63*03,0) | ml
| DN075 Øext(75*03,0) | ml
| DN080 Øext(80*03,0) | ml
| DN100 Øext(100*03,0) | ml
| DN110 Øext(110*03,2) | ml
| DN125 Øext(125*03,2) | ml
| DN140 Øext(140*03,2) | ml
| DN160 Øext(160*03,2) | ml
| DN200 Øext(200*03,9) | ml
Fourniture et pose des terminaux hydraulique :
| Radiateur y compris console, tès de réglage, purgeur.. | u
Cassette 4 voies 4 tubes 900x900, comprenant :
| Unité intérieure | u
| Thermostat d'ambiance y compris cablage | u
| Vannerie | u
| V2V motorisé PIBCV | u
| Flexible | u
| Raccordement électrique | u
Cassette 4 voies 4 tubes 600x600, comprenant :
| Unité intérieure | u
| Thermostat d'ambiance y compris cablage | u
| Vannerie | u
| V2V motorisé PIBCV | u
| Flexible | u
| Raccordement électrique | u
| Modification emplacement unités intérieures | ens
| Panoplie hydraulique pour chambre UIS | ens
| Total Chauffage |  |  |  |  | 0
04.4 | Rafraichissement
04.4.1 | Descriptif des installations existantes | PM
04.4.2 | Intervention sur installations existantes
Fourniture et pose de réseau hydraulique EG y compris accessoires:
| DN015 | ml
| DN020 | ml
| DN025 | ml
| DN032 | ml
| DN040 | ml
| DN050 | ml
| DN065 | ml
| DN080 | ml
| DN100 | ml
| DN125 | ml
| DN150 | ml
Fourniture et pose de calorifuge pour réseau hydraulique EG y compris accessoires:
| DN015 | ml
| DN020 | ml
| DN025 | ml
| DN032 | ml
| DN040 | ml
| DN050 | ml
| DN065 | ml
| DN080 | ml
| DN100 | ml
| DN125 | ml
| DN150 | ml
Fourniture et pose des terminaux hydraulique :
Cassette 4 voies 4 tubes 900x900, comprenant :
| UI | PM
| Thermostat d'ambiance y compris cablage | PM
| Vannerie | ens
| V2V motorisé PIBCV | ens
| Flexible | ens
| Raccordement électrique | PM
Cassette 4 voies 4 tubes 600x600, comprenant :
| UI | PM
| Thermostat d'ambiance y compris cablage | PM
| Vannerie | ens
| V2V motorisé PIBCV | ens
| Flexible | ens
| Raccordement électrique | PM
| Modification emplacement UI | ens
| Panoplie hydraulique pour chambre UIS | ens
04.4.3 | Réseau condensats
Fourniture et pose de tube PVC NF Me y compris accessoires :
| DN032 Øext(32*03,0) | ml
| DN040 Øext(40*03,0) | ml
| DN050Øext(50*03,0) | ml
| DN063 Øext(63*03,0) | ml
| Total Rafraichissement |  |  |  |  | 0
04.5 | Ventilation
04.5.1 | Descriptif des installations existantes | PM
04.5.2 | Intervention sur installations existantes
04.5.2.1 | Adaptations réseaux aérauliques
| Dépose pour adaptation de l'existant | ens
| Adaptation du débit de l'existant pour le projet | ens
Fourniture et pose de réseaux en acier galvanisé y compris accessoires :
| DN 0125 | ml
| DN 0160 | ml
| DN 0200 | ml
| DN 0250 | ml
| DN 0315 | ml
| DN 0355 | ml
| DN 0400 | ml
| DN 0450 | ml
| DN 0500 | ml
| DN 0560 | ml
| DN 0630 | ml
| DN 0710 | ml
| DN 0800 | ml
| Rectangulaire | kg
| Fourniture et pose de trappes de visite : | u
| Fourniture et pose de flexible : | ml
| Fourniture et pose de calorifuge en extérieur : | m²
| Fourniture et pose de calorifuge en intérieur : | m²
04.5.2.2 | Adaptations réseaux aérauliques
| Fourniture et bouche de soufflage avec registre d'équilibrage terminal : | ens
| Fourniture et bouche de reprise avec registre d'équilibrage terminal : | ens
04.5.3 | Traitement de la chambre UIS
04.5.3.1 | Schéma de principe | PM
04.5.3.2 | Armoire de traitement d'air
Fourniture et pose d'une armoire de traitement d'air :
| Armoire de marque ATA de type CLINICAIR ou techniquement équivalent y compirs accessoires | u
| Support anti vibratile | u
| Manchette souple de raccodement | u
| Prise d'air neuf | u
| Grille de rejet | u
| Manutention | ens
| Armoire de puissance et de commande | PM
| Pièges à son | ens
| Pièges à son anti-relargage | ens
| Pièces de rechanges | ens
| Raccordement aéraulique | ens
| Raccordement hydraulique | ens
| Raccordement électrique y compris interrupteur de proximité | ens
04.5.3.3 | Caisson d'extraction
Fourniture et pose de caisson d'extraction :
| Caisson de marque ATA de type VBOX280 ou techniquement équivalent y compris accessoires | u
| Grille de rejet | u
| Support anti vibratile | u
| Boitier de régulation y compris sonde de pression | u
| Raccordement aéraulique | ens
| Raccordement électrique | ens
04.5.3.4 | Diffusion terminale Soufflage compris filtration
Fourniture et pose de caissons porte filtre terminaux positionnés en plafond de la chambre :
| Chambre | u
| SAS Entrée | u
| SAS Sortie | u
| SDB | u
Fourniture et pose diffuseur de soufflage à jet hélicoidal :
| Chambre | u
| SAS Entrée | u
| SAS Sortie | u
| SDB | u
Fourniture et pose des filtres terminaux :
| Chambre | u
| SAS Entrée | u
| SAS Sortie | u
| SDB | u
04.5.3.5 | Diffusion terminale Reprise
Fourniture et pose de caissons porte filtre terminaux positionnés en plafond de la chambre :
| Chambre | u
| SAS Entrée | u
| SAS Sortie | u
| SDB | u
Fourniture et pose diffuseur de reprise:
| Chambre | u
| SAS Entrée | u
| SAS Sortie | u
| SDB | u
04.5.3.6 | Filtration reprise
| Fourniture et pose d'un caisson à remplacement de filtre sécurisé | ens
| Fourniture et pose d'un module d'injection et de son support | ens
| Fourniture et pose de filtres pour caisson bag in bag out | ens
04.5.3.7 | Pertes de charge filtration | PM
04.5.3.8 | Réseaux aérauliques
Fourniture et pose de réseaux en acier galvanisé y compris accessoires :
| DN 0125 | ml
| DN 0160 | ml
| DN 0200 | ml
| DN 0250 | ml
| DN 0315 | ml
| DN 0355 | ml
| DN 0400 | ml
| DN 0450 | ml
| DN 0500 | ml
| DN 0560 | ml
| DN 0630 | ml
| DN 0710 | ml
| DN 0800 | ml
| Rectangulaire | kg
| Prise d'air neuf | PM
| Grille de rejet | PM
| Fourniture et pose de trappes de visite : | u
| Fourniture et pose de flexible : | ml
| Fourniture et pose de calorifuge en extérieur : | m²
| Fourniture et pose de calorifuge en intérieur : | m²
Fourniture et pose de registre motorisé de la marque BELIMO ou techniquement équivalent :
| DN 0125 | u
| DN 0160 | u
| DN 0200 | u
| DN 0250 | u
| DN 0315 | u
| DN 0355 | u
| DN 0400 | u
| DN 0450 | u
| DN 0500 | u
| DN 0560 | u
| DN 0630 | u
| DN 0710 | u
| DN 0800 | u
| Rectangulaire | u
| Servomoteur y compris raccordement électrique et accessoires | ens
04.5.3.9 | Analyse fonctionnelle | PM
04.5.3.10 | Contraintes acoustique
| Cf. Ci avant | PM
| Total Ventilation |  |  |  |  | 0
04.6 | Electricité
| Fourniture et pose d'une armoire électrique y compris organes de protection, étiquettes, mise à la terre, accessoires… | ens
| Cablage et raccordement électrique de ses équipements | ens
| Total Electricité |  |  |  |  | 0
04.7 | Régulation
04.7.1 | Généralités
| Fourniture et pose de l'API métier | ens
| Analyse fonctionnelle, architecture et liste de points GTC | ens
| Ecran tactile | u
04.7.2 | Capteur
04.7.2.1 | Généralités | PM
04.7.2.2 | Cablage entre équipements | PM
| Liaison des automates, actionneurs, régulateurs | ens
04.7.2.3 | Capteur encastrable - Chambre UIS | PM
| Fourniture et pose de capteur encastrastable pour salles propres à écran tactile | u
04.7.2.4 | Régulateurs terminaux UI
| Régulateur et thermostat REGIN ou techniquement équivalent | u
04.7.2.5 | Sondes
Fourniture et pose de sondes y compris accessoires, cablage, réglage,…
| Sonde de pression | u
| Sonde de température | u
| Sonde d'hygrométrie relative | u
| Sonde d'hygrométrie absolue | u
| Sonde de vitesse d'air | u
| Sonde de pression differentielle | u
| Fourniture et pose d'un DAD y compris raccordement au SI | ens
04.7.2.6 | Vanne motorisées | PM
04.7.2.7 | Registre motorisé | PM
| Total Régulation |  |  |  |  | 0
04.8 | Supervision
| Programmation, modification des vues, test/essais… | ens
| Total Supervision |  |  |  |  | 0
04.9 | Essais
| L'ensemble selon CCTP | ens
| Total Essais |  |  |  |  | 0
04.10 | Qualifications
Réalisation des opérations de qualification de :
| Installation (QI) | ens
| Opérationnelle (QO) | ens
| Conception (QC) | ens
| Total Qualifications |  |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°03 CVC-PB |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Lot N°03 CVC-PB
C.D.P.G.F.
CREATION UNITE D'ISOLEMENT SENSIBLE - BAT URM PURPAN
31000 TOULOUSE
CHU TOULOUSE PURPAN