## Lot N°04 FLM
|  | U | Quantité | Qtés Entreprise | Prix en € | Total en €
DESCRIPTION DES OUVRAGES DE FLUIDES MEDICAUX
02.1 | Etendue des travaux
02.2 | Normes et réglements
02.3 | Bases de calcul
02.4 | Description des travaux
02.4.1 | Phasage des travaux | PM
02.4.2 | Travaux de dépose
| Deconnection et isolement des réseaux | ens
| Dépose des réseaux FLM | ens
| Dépose des prises en saillie, GTL… | ens
Fourniture et pose de vanne d'isolement dégraissée :
| Ø10 Øext(10*1) | u
| Ø12 Øext(12*1) | u
| Ø14 Øext(14*1) | u
| Ø16 Øext(16*1) | u
| Ø18 Øext(18*1) | u
| Ø22 Øext(22*1) | u
| Ø28 Øext(28*1) | u
Fourniture et pose de vanne d'isolement :
| Ø10 Øext(10*1) | u
| Ø12 Øext(12*1) | u
| Ø14 Øext(14*1) | u
| Ø16 Øext(16*1) | u
| Ø18 Øext(18*1) | u
| Ø22 Øext(22*1) | u
| Ø28 Øext(28*1) | u
| Dossier d'identité FLM | ens
02.4.3 | Productions | PM
02.4.4 | Ultime secours
Fourniture et pose d'armoire UMS, comprenant :
| Armoire de la marque MIL'S de type MAVO3 ou techniquement équivalent | u
| Raccordement des FLM sur les réseaux | ens
| Report d'alarme | ens
02.4.5 | Distribution
| Réalisation des piquages sur réseaux primaire | ens
| Raccordement de l'ensemble de détente et vanne d'isolement sur le primaire | ens
Fourniture et pose de tube cuivre dégraissé de qualité médicale :
| Ø10 Øext(10*1) | ml
| Ø12 Øext(12*1) | ml
| Ø14 Øext(14*1) | ml
| Ø16 Øext(16*1) | ml
| Ø18 Øext(18*1) | ml
| Ø22 Øext(22*1) | ml
| Ø28 Øext(28*1) | ml
Fourniture et pose de tube cuivre :
| Ø10 Øext(10*1) | ml
| Ø12 Øext(12*1) | ml
| Ø14 Øext(14*1) | ml
| Ø16 Øext(16*1) | ml
| Ø18 Øext(18*1) | ml
| Ø22 Øext(22*1) | ml
| Ø28 Øext(28*1) | ml
Fourniture et pose d'un coffret de vanne de sectionnement pour chambre UIS :
| Coffret | u
| Vannes d'isolement | u
| Clapets anti-reflux | u
| Fourniture et pose d'un sonde de 02 pour Hyperoxie, y compris asservissement | ens
02.4.6 | Vannes de sectionnement de maintenance
Fourniture et pose de vanne d'isolement dégraissée :
| Ø10 Øext(10*1) | u
| Ø12 Øext(12*1) | u
| Ø14 Øext(14*1) | u
| Ø16 Øext(16*1) | u
| Ø18 Øext(18*1) | u
| Ø22 Øext(22*1) | u
| Ø28 Øext(28*1) | u
Fourniture et pose de vanne d'isolement :
| Ø10 Øext(10*1) | u
| Ø12 Øext(12*1) | u
| Ø14 Øext(14*1) | u
| Ø16 Øext(16*1) | u
| Ø18 Øext(18*1) | u
| Ø22 Øext(22*1) | u
| Ø28 Øext(28*1) | u
02.4.7 | Travaux en circulation
Founriture et pose de coffret de seconde de détente comprenant :
| Double détendeur 02 | ens
| Double détendeur AM | ens
Vannes d'isolement dégraissée :
| Ø10 Øext(10*1) | u
| Ø12 Øext(12*1) | u
| Ø14 Øext(14*1) | u
Vannes d'isolement :
| Ø14 Øext(14*1) | u
| Ø16 Øext(16*1) | u
| Ø18 Øext(18*1) | u
| Manomètre pour le vide | u
| Pot de purge isolable | u
| Coffret en polycarbonate à plomber | u
Fourniture et pose de tube cuivre dégraissé de qualité médicale :
| Ø10 Øext(10*1) | ml
| Ø12 Øext(12*1) | ml
| Ø14 Øext(14*1) | ml
| Ø16 Øext(16*1) | ml
| Ø18 Øext(18*1) | ml
| Ø22 Øext(22*1) | ml
| Ø28 Øext(28*1) | ml
Fourniture et pose de tube cuivre :
| Ø10 Øext(10*1) | ml
| Ø12 Øext(12*1) | ml
| Ø14 Øext(14*1) | ml
| Ø16 Øext(16*1) | ml
| Ø18 Øext(18*1) | ml
| Ø22 Øext(22*1) | ml
| Ø28 Øext(28*1) | ml
| Fourniture et pose de fourreaux | ml
Fourniture et pose de grille de ventilation en circulation :
| marque ATLANTIC de type GRK FP ou techniquement équivalent | u
| Fourniture et pose de goulotte pour passage de réseaux | ml
| Fourniture et pose de gaine tête de lit | ens
02.4.8 | Etiquetage réseaux
| L'ensemble selon le CCTP | ens
02.4.9 | Prises gaines têtes de lit
Fourniture et pose de prise fluides médicaux:
| O2 | u
| Vide | u
| AM | u
Fourniture et pose de détrompeur :
| O2 | u
| Vide | u
| AM | u
| Flexible | u
02.4.10 | Ventilation des gaines techniques | PM
02.4.11 | Système d'alarme
| Fourniture et pose d'un coffret d'alarme, comprenant (liste non exhaustive) : | ens
- sondes de pression
- sonde de dépression
- boitier d'alarme
| Fourniture et pose de report d'alarme | ens
| Raccordement électrique et cablage de l'installation | ens
02.4.12 | Description des travaux GTC
| Remonté des informations sur l'API CVC | ens
02.4.13 | Essais et mise en service
| L'ensemble selon le CCTP | ens
| Total Description des travaux |  |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°04 FLM |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Lot N°04 FLM
C.D.P.G.F.
CREATION UNITE D'ISOLEMENT SENSIBLE - BAT URM PURPAN
31000 TOULOUSE
CHU TOULOUSE PURPAN