Marché public de fournitures et services

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIÈRES

MARCHÉ DE MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE SÛRETÉ : RÉSEAU INFORMATIQUE, CONTRÔLE D’ACCÈS, VIDÉOPROTECTION, ANTI-INTRUSION, VISIOPHONIE ET UGCIS.

SITE DU QUADRILATÈRE DES ARCHIVES NATIONALES

Pouvoir adjudicateur : ARCHIVES NATIONALES / ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE / MUSÉE PICASSO

TABLE DES MATIÈRES

ARTICLE 1. OBJET DU MARCHÉ	3

ARTICLE 2. GÉNÉRALITÉS ET PRÉSENTATION DU SITE	3

ARTICLE 3. TERMINOLOGIE	6

ARTICLE 4. NORMES ET RÈGLEMENTATION	7

ARTICLE 5. DESCRIPTION SUCCINCTE DES INSTALLATIONS DE SÛRETÉ DU QUADRILATÈRE DES ARCHIVES	7

ARTICLE 6. MAINTENANCE DES INSTALLATIONS	8

6.1 MAINTENANCE PRÉVENTIVE	9

6.2 MAINTENANCE CORRECTIVE	10

6.3 SAUVEGARDES	10

6.4 LIMITES DE PRESTATIONS	10

6.5 INDISPONIBILITÉ	11

6.6 REPORTING ET RÉUNIONS	11

6.7 STOCK PIÈCES DE RECHANGE	11

6.8 PETITS TRAVAUX ET TRAVAUX D’AMÉLIORATION	12

6.9 DEVOIR DE CONSEILS ET D’ASSISTANCE	12

6.10 OUTILLAGE	13

ARTICLE 7. MODALITÉS D’INTERVENTION	13

7.1 ACCÈS (PROCÉDURE D’ACCÈS AU PCS, ACCÈS AU PARKING DU SITE)	13

7.2 HORAIRES	14

7.3 MOYENS HUMAINS	14

7.4 DISPOSITIFS DE PROTECTION	14

7.5 PPR PLAN DE PREVENTION DES RISQUES	15

7.6 GESTION DES DÉCHETS	15

ANNEXE N°1 – DESCRIPTIF TECHNIQUE DES INSTALLATIONS	16

ANNEXE N°2 - OPÉRATIONS DE MAINTENANCE	20

# ARTICLE 1. OBJET DU MARCHÉ

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de définir les besoins des institutions présentes au Quadrilatère des Archives concernant la maintenance des systèmes de sûreté implantés sur le site. Il est constitué du présent document et des annexes
1 et 2.

Le marché a pour objet la maintenance préventive et corrective des systèmes centraux de sûreté (contrôle d’accès, vidéoprotection, anti-intrusion, vidéophonie, UGCIS), du réseau informatique spécifique ainsi que des équipements terminaux (contrôle d’accès, vidéoprotection, anti-intrusion, vidéophonie, UGCIS), implantés sur le Quadrilatère Archives, situé entre la rue des Francs Bourgeois, la rue Vieille du Temple, la rue des Quatre-Fils et la rue des Archives, dans le 3ème arrondissement.

Le marché est à obligation de résultat. Les installations de sûreté doivent être aptes à remplir leurs fonctions 24h/24 et 365 jours par an.

Le titulaire désignera un interlocuteur unique qui garantit la coordination, le suivi, le contrôle et la qualité des prestations pour l’ensemble du marché.

Le titulaire du marché a en responsabilité la continuité des fonctions des systèmes de sûreté, du réseau ainsi que des équipements terminaux.

Il est précisé que les prestations de maintenance s’appliquent à l’ensemble des installations décrites dans les limites de prestations du présent CCTP, même pour les équipements qui ne font pas l’objet de maintenance préventive, mais pour lesquels une maintenance corrective est requise.

# ARTICLE 2. GÉNÉRALITÉS ET PRÉSENTATION DU SITE

GÉNÉRALITÉS

En raison du périmètre sous sa responsabilité et du règlement de sécurité, le pouvoir adjudicateur a mis en place une responsabilité unique de sécurité pour la supervision de son site. La direction des Archives Nationales assure les fonctions de Responsable Unique de Sécurité (RUS) de l’ensemble du site, comprenant un seul service de sécurité incendie.

PRÉSENTATION DU SITE

Le Quadrilatère des archives est situé dans un arrondissement historique à fort potentiel patrimonial doté dès 1964 d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) des 3e et 4e arrondissements. Le PSMV du Marais a fait l’objet d’une procédure de révision, engagée par décret ministériel du 15 juin 2006, et approuvé par arrêté du Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, du 18 décembre 2013.

Le Quadrilatère des archives est lui-même constitué de bâtiments dont la construction s’échelonne du XIVème au XXème siècles. Les bâtiments historiques majeurs sont classés au titre des monuments historiques de même que les cours et jardins. Les bâtiments qui ne sont pas classés sont inscrits au titre des monuments historiques.

Sont classés :

- 31/12/1862 : hôtel de Soubise et porte de l’ancien hôtel de Clisson,

- 27/01/1900 : groupe en bas-relief du Chevaux du Soleil,

- 27/11/1924 : hôtel de Rohan,

- 15/03/1993 : façades et toitures des hôtels de Jaucourt, de Fontenay, de Breteuil, d’Assy, de Boisgelin, les Grands Dépôts Napoléon III, les sols des cours et jardins.

Sont inscrits :

- Totalité des bâtiments et des sols à l’exception des parties classées.

A ce titre, tous travaux (intérieurs et extérieurs) doivent être soumis à l’avis de la DRAC (CRMH et ABF) et doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation de travaux sur bâtiments classés ou de permis de construire pour les bâtiments inscrits à l’exclusion des travaux d’entretien courant.

Présentation du site de Paris des Archives nationales

Le Quadrilatère des Archives nationales, partie intégrante du tissu urbain parisien, est composé d’un ensemble complexe de bâtiments, cours et jardins. L’îlot, délimité par la rue des Archives, la rue des Francs-Bourgeois, la rue Vieille-du-Temple et la rue des Quatre-Fils, était autrefois également régi par un axe de circulation interne, la ruelle de la Roche. Cet ensemble a été affecté au service des Archives nationales et à l’Imprimerie nationale en 1808.

La porte de Clisson, ancien châtelet d'entrée d'un hôtel construit vers 1388, constitue le vestige le plus ancien du site. L'hôtel de Clisson, puis l'hôtel de Guise ont été remaniés par leurs propriétaires successifs, tout particulièrement par la famille de Rohan-Soubise au début du XVIIIe siècle, dont ils conservent une empreinte très forte. L'hôtel de Rohan-Strasbourg a été construit au début du XVIIIe siècle. Le Quadrilatère comprend également 4 hôtels particuliers, Assy, Breteuil, Fontenay et Jaucourt construits entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Enfin, l'affectation des bâtiments, des cours et des jardins aux Archives nationales et à l'Imprimerie nationale au début du XIXe siècle a eu pour conséquence la construction de bâtiments nouveaux en cœur d'îlot, au fur et à mesure des besoins, depuis les Grands dépôts au XIXe siècle jusqu'au CARAN (Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales) en 1988.

Synthèse historique des propriétaires et de l’évolution du site

XIVᵉ s : famille de Clisson

XVIe/XVIIe s : famille de Guise

XVIIIes : famille de Rohan

1705 : transformation de l’hôtel de Guise en l’hôtel actuel de Rohan-Soubise et construction de l’hôtel de Rohan-Strasbourg par Pierre-Alexis Delamair, architecte

1808 : affectation de l’hôtel de Rohan-Soubise aux Archives nationales (ouest du quadrilatère) et de l’hôtel de Rohan-Strasbourg à l’Imprimerie nationales (est du quadrilatère)

1845 : acquisition de l’hôtel d’Assy, installation de l’Ecole des Chartes

1838/48 : construction des dépôts Louis-Philippe, Dubois et Lelong architectes

1860/1880 : construction des dépôts Napoléon III, Hubert Janniard, architecte

1862 : acquisition de l’hôtel de Breteuil, actuelle bibliothèque historique des Archives nationales

1867 : inauguration et ouverture au public du musée des Archives nationales à l’hôtel de Rohan-Soubise

1927 : départ de l’Imprimerie nationale. L’hôtel de Rohan-Strasbourg est affecté aux Archives nationales

1932 : installation du Minutier central des notaires dans les communs de l’hôtel de Rohan-Strasbourg

1935 : restitution des jardins de l’hôtel de Rohan-Strasbourg, construits de hangars par l’imprimerie nationale, Robert Danis architecte BCPN

1927/1939 : restauration de l’hôtel de Rohan-Strasbourg, Robert Danis architecte BCPN

1949 : acquisition de l’hôtel de Fontenay, restauré par Charles Musetti

1952 : acquisition de l’hôtel de Boisgelin occupé sans titre par l’État depuis 1808.

1957 : construction du dépôt Braibant

1958/60 : construction du bâtiment des Stages

1965/69 : construction du bâtiment Chamson

1969 : acquisition de l’hôtel de Jaucourt

1985/88 : construction du CARAN (centre d’accueil et de recherche des Archives nationales) par Stanislas Fiszer

2016/2024 : projet CAMUS, installation des agents de l’administration centrale et du centre d’étude Picasso

Le site du Quadrilatère des archives est un site multi-occupants qui accueille :

Les Archives nationales, service à compétence nationale (SCN) de la Direction générale des patrimoines et de l’architecture (ministère de la Culture) ;

L’administration centrale du ministère de la Culture : Direction générale de la création artistique, Direction générale des patrimoines et de l’architecture, Secrétariat général, Services rattachés au ministre (Comité d’histoire et Collège de Déontologie, Locaux syndicaux ministériels) représentée par le Secrétariat général en sa qualité de responsable de la fonction immobilière ministérielle ;

Le Musée National Picasso-Paris, établissement public sous tutelle de la Direction générale des patrimoines et de l’architecture (Service des musées de France).

Par ailleurs, les Archives nationales développent également un vaste schéma directeur technique (organisés en 7 phases) visant à moderniser les installations et les locaux ainsi qu’à réaménager les espaces extérieurs. Au fur et à mesure des livraisons successives du schéma directeur, seront intégrés de nouveaux équipements de sûreté (lecteurs de badges, caméras et dispositifs anti-intrusion - dans la limite de 5% des équipements), à prendre en compte dans la maintenance globale du site.

# ARTICLE 3. TERMINOLOGIE

DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés,

ERP : Établissement Recevant du Public,

ERT : Établissement Recevant des travailleurs,

AN : Archives nationales,

MC : Ministère de la Culture,

QA : Quadrilatère des Archives,

GMAO : Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur,

GTB : Gestion Technique du Bâtiment,

# ARTICLE 4. NORMES ET RÈGLEMENTATION

Les termes utilisés dans le présent CCTP, et ses annexes, font référence aux normes AFNOR relatives à la maintenance, notamment les normes NF EN 13306.

Pour l’exécution de ces prestations, le titulaire se conformera aux normes et réglementations et vigueurs. A minima :

- La norme NF C15-100

- X 60-319 de juin 2001 et FD X 60-000 de mai 2002.

- Certification APSAD I80

- Certification Qualifelec CFMGTI3 indice 3, mention maintenance et conception, domaine sûreté

- Attestation partenaire SYNCHRONIC niveau ANSSI

- Certification ISO 9001 14001 et 45001

# ARTICLE 5. DESCRIPTION SUCCINCTE DES INSTALLATIONS DE SÛRETÉ DU QUADRILATÈRE DES ARCHIVES

# ARTICLE 6. MAINTENANCE DES INSTALLATIONS

Le titulaire du marché s'engage à assurer la maintenance préventive et corrective des matériels, des logiciels d’exploitation et de l’ensemble de l’architecture du réseau de sûreté en solution « SYNCHRONIC ». Cela concerne les logiciels, les applications, les systèmes d’exploitation, et leurs mises à jour, le réseau et les équipements terminaux des systèmes suivants :

- contrôle d’accès,

- vidéosurveillance,

- anti-intrusion,

- interphonie,

- les Unités Centralisées des Issues de Secours.

Le titulaire du marché devra a minima, tous les 2 mois, faire des mises à jour sécurité des serveurs, des ordinateurs et de tout équipement actif, présent dans le réseau de la sûreté et fournir un rapport d’intervention détaillé (les équipements actifs concernés, le nombre d’équipements actifs, les vulnérabilités, la version du micrologiciel (Firmware) avant et après la mise à jour, …).

Le titulaire du marché devra maintenir à jour le DAT lorsqu’il y a une modification sur le réseau de la sûreté.

Le titulaire du marché devra maintenir à jour les plans d’architectures réseau (Physique et logique).

Le titulaire du marché devra maintenir à jour les listes d’adressages des sous réseaux qui composent le réseau de la sûreté.

L'annexe 1 au présent C.C.T.P comprend le descriptif technique des installations du site (annexe qui sera fournie lors de la visite – cf. RC).

Au démarrage du marché, le titulaire recevra du pouvoir adjudicateur les DOE et les sauvegardes nécessaires à l'exploitation de ce marché ; il est détenteur des habilitations nécessaires afin de pouvoir mettre à jour, modifier les paramètres et programmations de l’ensemble des logiciels, systèmes d’exploitation, équipements réseau et serveurs (habilitations requises par les constructeurs ainsi que les habilitations à maintenir des systèmes NFA2P et ANSSI).

## 6.1 MAINTENANCE PRÉVENTIVE (DPGF)

Les visites de maintenance préventive systématiques ont pour but de réduire les risques de panne et de maintenir dans le temps la fiabilité des équipements.

Le titulaire procédera à plusieurs visites périodiques de maintenance :

- Visite hebdomadaire (le premier jour ouvrable de la semaine),

- Visite trimestrielle,

- Visite annuelle.

Les opérations de vérification sont définies à l'annexe 2 du C.C.T.P.

La planification des visites de maintenance préventive sera réalisée conjointement entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur. Ces visites s'effectueront du lundi au vendredi (entre 8h00 et 17h00 et avant 8h00), selon les contraintes d'exploitation du site et après échange entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur.

L’entreprise fournira un calendrier annuel établi conjointement avec le pouvoir adjudicateur, et planifiera les interventions en détaillant la nature des opérations et la manière dont elle les réalisera, elle en précisera les impacts.

Le calendrier sera susceptible d’être modifié en fonction des contraintes d’exploitation.

Le planning des opérations de maintenance préventive devra être transmis un mois à l’avance.

Si l'une des deux parties désire déplacer une visite, elle en informera l'autre au moins 8 jours avant la date prévue.

Une réunion semestrielle d’étape avec le titulaire du marché se déroulera à l’issue des maintenances périodiques. Elle permettra de faire le point sur les observations des rapports de maintenance et de planifier les opérations correctives.

Le titulaire devra se donner tous les moyens humains et matériels pour assurer les clauses du marché (le service de sécurité sera mis à contribution uniquement dans le besoin d'accompagnement pour ouverture de locaux) ; les essais seront effectués par deux techniciens du titulaire qui seront chargés de la vérification des données sur les applications d’exploitation des systèmes de contrôle d’accès, vidéosurveillance, hyperviseur anti-intrusion. Il devra garantir les pièces de rechange sur les gammes de produits installés.

## 6.2 MAINTENANCE CORRECTIVE POUR LES PIÈCES DE RECHANGE ET CONSOMMABLE D’UN MONTANT INFÉRIEUR À 300 € DANS LA LIMITE DE 500 PIÈCES ANNUELLES - Prix forfaitaire (DPGF)

La maintenance corrective intégrée au forfait comprend :

- Les pièces de rechange et consommable d’un montant inférieur à 300 € HT, dans la limite de 500 pièces annuelles ainsi que pour les petits travaux afférents.

- L’intervention sur site, puis sur le lieu des organes en panne.

- Les interventions nécessaires au diagnostic.

- La main d’œuvre, y compris les indemnités pour le travail dans des conditions particulières (nuit, dimanche, salubrité, ...).

- Les frais de déplacement.

- L’intervention du personnel agréé pour les équipements sous agrément constructeur.

- L’ensemble des moyens (outillages, appareils de mesure, matériel de manutention) nécessaires aux prestations.

- Le remplacement (fourniture, main d’œuvre et déplacement) des pièces détachées ou des équipements défectueux y compris les consommables dans les conditions prévues au marché.

- La garantie.

- Les bulletins d’intervention.

- Le renseignement de l’OT GMAO reprenant les informations du bulletin d’intervention.

- Plus généralement, les rapports et statistiques, de suivi, le contrôle et la traçabilité.

Les fournitures intégrées au forfait marché concernent toutes les pièces de rechange d'un montant unitaire inférieur ou égal à 300 € HT dans la limite de 500 pièces annuelles.

Pour toute pièce de rechange d’un montant supérieur à 300 € HT remise déduite, un devis devra être soumis systématiquement à l’établissement sur la base du bordereau de prix unitaires. Le déplacement, la pose, le test et la mise en service de ces matériels sont compris dans le forfait de maintenance du présent marché, quels qu’en soit le prix.

Les pièces détachées mises en œuvre sont des pièces neuves d’origine, ou conformes aux spécifications du constructeur. Les Spécifications Techniques Détaillées (STD) des pièces détachées qui ne sont pas d’origine sont soumises à l’approbation du responsable du SESU.

Tous les composants pour la maintenance sont identiques à ceux de la construction sauf dérogation écrite du responsable SESU. Les pièces reconditionnées devront faire l’objet d’un PV de reconditionnement à fournir aux AN.

## 6.3 MAINTENANCE CORRECTIVE - Part à commande

Ces actions concernent la réparation ou le remplacement de matériels et/ou logiciels défectueux. Elles ont pour objet le maintien en état de fonctionnement des installations, en conformité avec les exigences de sécurité.

Le titulaire s'engage envers le pouvoir adjudicateur à intervenir 24h/24h, 7 jours/7 et 365 jours/an, le titulaire se rendant sur le site dans un délai maximal de 4 heures suivant l'appel du représentant du pouvoir adjudicateur en cas de panne.

Le titulaire devra avoir une parfaite connaissance du site et des installations concernées, et mettra à la disposition du pouvoir adjudicateur un personnel qualifié pour intervenir immédiatement. Lors des interventions dites de dépannage, le titulaire devra être en mesure d'assumer la remise en état complète de ou des installations défectueuses, et devra en outre disposer de l'ensemble des pièces et matériel permettant cette remise en état.

Les constituants des installations seront remplacés à l'identique sauf impossibilité qui devra être justifiée auprès du représentant du pouvoir adjudicateur. Lorsqu’un matériel en panne, n’est plus en mesure d’être remis en service, le titulaire doit rapidement proposer au pouvoir adjudicateur, une solution qui devra être au moins égale en sécurité et en esthétique (pour les lecteurs de badges et les caméras) à l’installation défectueuse, en corrélation avec les locaux à sécuriser.

Si le titulaire estime que certaines prestations ne peuvent être effectuées que dans ses usines ou ateliers, il en informe le représentant du pouvoir adjudicateur. Ce dernier en accord avec le titulaire, détermine les moyens matériels à mettre en œuvre pour maintenir le niveau de sécurité pendant cette carence. Le retour de ces matériels devra être accompagné d'un compte-rendu de maintenance détaillé au format papier et informatique.

## 6.3 SAUVEGARDES

Le Titulaire dispose des outils nécessaires à l’exploitation.

Des sauvegardes externes hebdomadaires devront être réalisées et seront remises aux Archives nationales.

## 6.4 LIMITES DE PRESTATIONS

La limite est fixée en amont du disjoncteur de protection de l’armoire électrique ou de l’équipement.

## 6.5 INDISPONIBILITÉ

Tout dérangement et/ou dysfonctionnement fera l’objet d’une demande d’intervention (téléphonique et informatique).

La durée maximale d'indisponibilité de tout ou partie de l'installation, pendant l'intervention du titulaire, ne saurait dépasser 8 heures. Lorsque le titulaire prévoit que la durée d'indisponibilité réelle va dépasser la durée de base indiquée plus haut, il en informe le représentant du pouvoir adjudicateur, s’engage sur un nouveau délai et définit avec lui les moyens de sécurité à mettre en œuvre pendant cette carence.

Ces actions concernent la réparation ou le remplacement d'organes usagés ou défectueux.

## 6.6 REPORTING ET RÉUNIONS

Reporting

Le titulaire devra fournir à chaque intervention, un rapport indiquant les raisons de sa venue et les actions effectuées, et si nécessaire les mesures à prendre en cas d'impossibilité de dépannage sur site.

Les rapports établis à l'issue des dépannages et des visites de maintenance devront être fournis sous 2 formats : papier et informatique.

Au cours de l’exécution, les Archives nationales mettront à disposition de l’entreprise, un logiciel de GMAO et les rapports d’intervention devront se faire au travers de cet outil.

Réunions

Une réunion semestrielle d’étape avec le titulaire du marché se déroulera à l’issue des maintenances périodiques. Elle permettra de faire le point sur les observations des rapports de maintenance et de planifier les opérations correctives.

En cas d’évènements graves, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de convoquer le Titulaire dans un délai de 48h. Par ailleurs, le Titulaire devra fournir un rapport circonstancié dans ce délai.

Pour chaque réunion, le Titulaire fournira un compte-rendu de réunion dans un délai de 5 jours ouvrés.

## 6.7 STOCK PIÈCES DE RECHANGE

Le titulaire devra garantir les pièces de rechange sur les gammes de produits installés.

Il devra fournir du matériel neuf, ou en cas d’impossibilité, le même matériel en échange standard, certifié conforme et revêtu de l’estampille nationale de conformité aux normes NF ou normes équivalentes. A défaut du marquage prévu par les normes sur le matériel, la qualité de ce matériel doit être garantie par la présentation d’un procès-verbal de conformité aux normes, délivré à cet effet par un organisme habilité. Le constructeur doit fournir une attestation engageant sa responsabilité sur la conformité aux normes.

Un stock de matériel doit être à disposition sur site. Un local sera mis à disposition par le pouvoir adjudicateur. Il doit se composer de :

- 3 lecteurs de badge,

- 3 contacts anti-intrusion,

- 3 détecteurs de mouvement,

- 3 détecteurs bris de vitre,

- 1 caméra AXIS extérieure,

- 1 caméra AXIS intérieure,

- 3 boitiers verts de déverrouillage.

Lorsqu’un matériel en panne, n’est plus en mesure d’être remis en service, le titulaire doit rapidement proposer à la personne publique, une solution qui devra être au moins égale en sécurité et en esthétique à l’installation défectueuse, en corrélation avec les locaux à sécuriser.

## 6.8 PETITS TRAVAUX ET TRAVAUX D’AMÉLIORATION

Les travaux d'amélioration ne seront pas pris en charge au titre du marché et feront l'objet d'un devis préalable proposé au pouvoir adjudicateur.

Une part à commande permettra au titulaire d’exécuter des prestations de petits travaux d’amélioration, de modification ou d’extension des systèmes. Il appliquera les tarifs mentionnés dans le BPU.

Toute opération de modification du système implique la mise à jour des logiciels d’exploitation et de l’hyperviseur sûreté. Cette dernière sera formalisée par des essais, de la mise en service et de l’actualisation de sauvegarde externe.

## 6.9 DEVOIR DE CONSEILS ET D’ASSISTANCE

Le Titulaire signalera au pouvoir adjudicateur les améliorations ou modifications que doivent subir les installations pour satisfaire au bon fonctionnement du système en tenant compte :

- de l'état du matériel existant, de son rendement qualitatif et quantitatif,

- des anomalies constatées lors des dépannages.

Le Titulaire doit également signaler au pouvoir adjudicateur les modifications que doivent subir les installations pour satisfaire aux règlementations en vigueur.

Le titulaire devra être présent autant que de besoins lors des contrôles réglementaires, de la vérification triennale, du passage de la commissions de sécurité, et pour toute autre réunion nécessitant son expertise.

Si le titulaire estime que certaines prestations ne peuvent être effectuées que dans ses usines ou ateliers, il en informe le représentant du pouvoir adjudicateur. Ce dernier en accord avec le titulaire, détermine les moyens matériels à mettre en œuvre pour maintenir le niveau de sûreté pendant cette carence.

## 6.10 OUTILLAGE

Au titre du forfait, le personnel intervenant sur site devra être muni de l'outillage et du matériel adaptés à ses interventions.

Le Titulaire devra fournir les moyens de levage, les échafaudages ou tout dispositif de travail en hauteur. Pour les nacelles, le CACES sera exigé. Les dispositifs de travail en hauteur seront à jour de leurs contrôles périodiques.

Pour les interventions informatiques, le titulaire devra en priorité privilégier l’utilisation des serveurs ou des ordinateurs mis à sa disposition, en s’assurant que les medias externes devront d’abord passer par une station blanche lorsque celle-ci est présente sur site. Le cas échéant, ou lorsqu’il n’y a pas le choix, le titulaire pourra utiliser son ordinateur professionnel pour réaliser sa prestation. Cependant, il faudra s’assurer que son ordinateur professionnel soit à jour au niveau des mises à jour de sécurité de son système d’exploitation, ainsi que pour le logiciel antivirus qui l’accompagne.

Aucun matériel ne sera fourni sur le site par le pouvoir adjudicateur.

# ARTICLE 7. MODALITÉS D’INTERVENTION

Le titulaire s'engage envers le pouvoir adjudicateur à intervenir 24h/24h, 7 jours/7 et 365 jours/an, le titulaire se rendant sur le site dans un délai maximal de 4 heures suivant l'appel du représentant du pouvoir adjudicateur en cas de panne.

Le titulaire aura une parfaite connaissance du site et des installations concernées, et mettra à la disposition du pouvoir adjudicateur un personnel qualifié pour intervenir immédiatement.

## 7.1 ACCÈS (PROCÉDURE D’ACCÈS AU PCS, ACCÈS AU PARKING DU SITE)

De manière générale, en locaux occupés, la priorité reste aux occupants.

L'accès aux installations étant contrôlé, il est remis au Titulaire contre signature, quotidiennement, des badges et des clés permettant l'accès aux installations dont il assure la maintenance.

Aucun agent du Titulaire et de ses sous-traitants ne peut être admis s'il n’est pas muni de son badge remis par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Le Titulaire s'assure de la fermeture des locaux après intervention et remet le cas échéant, les clés et badges au PCS au départ de ses agents.

Le badge sera porté de façon visible.

Le stationnement sur le site du QA est autorisé dans le cadre des interventions de maintenance préventive ou corrective. Le parc de stationnement prévoit une hauteur limitée à 1m90.

## 7.2 HORAIRES

Le musée des Archives nationales est ouvert de 10h à 17h30 la semaine (sauf le mardi) et de 14h à 17h30 le week-end. Le mardi est à privilégier pour les interventions préventives ou correctives.

Le Centre d’Accueil et de Recherche des Archives Nationales (CARAN), service public de communication d’archives, est ouvert du lundi au samedi de 09h00 à 16h45. Les interventions de maintenance préventives ou correctives doivent se réaliser en dehors des périodes de présence du public.

Les zone relevant du Code du Travail sont en exploitation de 8h à 21h. Les interventions de maintenance préventives ou correctives peuvent être réalisées sur ces créneaux si cela ne perturbe pas le fonctionnement de l’institution.

Ces horaires sont donnés à titre indicatif, étant précisé qu'ils peuvent être modifiés par le représentant du pouvoir adjudicateur en cours d'exécution de marché. Cette adaptation ne change pas les conditions financières et administratives du marché.

## 7.3 MOYENS HUMAINS

Le titulaire devra se donner tous les moyens humains et matériels pour assurer les clauses du marché : le service de sécurité sera mis à contribution uniquement dans le besoin d'accompagnement pour ouverture de locaux. Les essais seront effectués par deux techniciens du titulaire.

Le Titulaire dote son personnel d'exécution d’EPI et d'un vêtement de travail, adapté à sa fonction, d'un type et d'une couleur permettant d'identifier son rattachement au personnel du Titulaire. Les tenues doivent être propres et soignées.

Aucun agent du Titulaire et de ses sous-traitants ne peut être admis :

- s'il n'est pas revêtu de sa tenue de travail,

- s'il est démuni de l'insigne du Titulaire, à l'exclusion de tout marquage dont l'aspect publicitaire serait considéré comme excessif,

- s'il se présente avec une tenue négligée.

## 7.4 DISPOSITIFS DE PROTECTION

Des dispositifs de protection et de signalisation doivent être installés lors des travaux et des opérations de maintenance pour la protection du personnel du Titulaire et des utilisateurs, afin d'empêcher l'accès des personnes et des véhicules, aux zones d’intervention - à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments.

Le Titulaire fournit à cet effet le matériel le mieux adapté et le maintien en parfait état de fonctionnement.

Le Titulaire met en place tous les équipements et la signalétique nécessaires pour la sécurité de son personnel et du public.

Au regard de la sensibilité des décors patrimoniaux et fonds d’archives, le Titulaire mettra en œuvre des protection particulières sur les sols et les parois verticales, en accord avec le représentant du pouvoir adjudicateur.

## 7.5 PPR PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES

Au titre de la législation sur la prévention des risques, notamment le Code du Travail et le décret du 20 février 1992, le représentant du pouvoir adjudicateur et le Titulaire établissent un plan de prévention avant le début des prestations. Ce dossier définit toutes les mesures de prévention mises en place lors d'interventions à risques de co-activités entre les agents du quadrilatère des Archives, le public et les autres entreprises extérieures, il précise :

- les accès en général : horaires, identification des intervenants, locaux à risques particuliers d’incendie, …

- la manutention, utilisation d’engins de transport, de manutention ou de levage, ...

- la délimitation des zones d’intervention, balisage et signalisation des zones d’interventions, et des équipements consignés par les interventions, maintien des circulations au public, ...

- Les fiches de données de sécurité (FDS) pour tout emploi de produit,

- les travaux à risques, en hauteur, définition des mesures de protection, ...

- les travaux en milieu ou à accès difficile, ou “isolé” : mesures prises pour assurer la protection des personnes et des biens en locaux techniques, moyens de communication et de surveillance à distance.

Le Titulaire pourra consulter le dossier technique amiante (DTA) des bâtiments et le constat de risque et d’exposition au plomb (CREP) auprès du service de la Gestion Immobilière et de la Logistique.

## 7.6 GESTION DES DÉCHETS

Le Titulaire assure le tri et la gestion des déchets produits dans le cadre de sa prestation.

Le suivi des matières dangereuses sera réalisé dans Trackdéchets.

# ANNEXE N°1 – DESCRIPTIF TECHNIQUE DES INSTALLATIONS

# ANNEXE N°2 - OPÉRATIONS DE MAINTENANCE

| Visites |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hedbomadaire | Vérification des systèmes | 1 visite le premier jour ouvrable de la semaine |
|  | Redémarrage des UC |  |
|  | Nettoyage mémoire |  |
|  | Correction de dysfonctionnements simples |  |
| Trimestrielle | Dépoussiérage équipements |  |
|  | Vérification câblage et connectique |  |
|  | Nettoyage et vérification fonctionnelle | Les postes et serveurs informatiques: Contrôle accès, Vidéo, Supervision, pfSENSE |
|  | Sauvegarde historique | Tous les switches du périmètre matériels et configuration |
|  | Bilan évènements | Caméra, partie configuration, réglage et mise à jour |
|  | Evolution des listings | L'application HORIZON: configuration UGA, tout ce qui va avec la partie CA + évolution logiciel |
|  | Analyse stockage DD | L'application Prysm suivi et modification des configurations, évolution logiciel |
|  | Tri et purge des fichiers | L'application QVMS, configuration et évolution |
|  | Archivage base de données | L'application Symantec avec mise à jour antivirus |
|  | Correction des parties non validées | L'application serveur de temps |
|  | Détermination actions de maintenance | L'application PRTG avec ses évolutions de la configuration |
|  | Test par simulation des applications spécifiques | Le Firewall pfSENSE et les évolutions de configuration |
|  | Analyse fichiers d'archives | Formation continue des opérateurs et administrateurs |
|  | Vérification des autodiagnostics contrôleur réseau | Main d'œuvre: pour les évolutions du par cet remplacement de matériel défectueux + remise configuration |
|  | Vérification du fonctionnement matériels périphériques | Le serveur de temps et les évolutions de configuration |
|  | Analyse des échanges d'information réseau | Configuration des UGA |
|  | Mise à jour sauvegarde base de données |  |
|  | Mise à jour des logiciels, switchs, applications, anti-virus |  |
|  | Vérification réglage du serveur de temps |  |
|  | Nettoyage et réglage des dômes et des PTZ |  |
|  | Correction de dysfonctionnements complexes |  |
|  | Sauvegarde Acronis du réseau fédérateur | De tous les postes et serveurs |
| Annuelle | Remplacement piles équipements radio |  |
|  | Historique des interventions |  |
|  | Taux de disponibilité du système |  |
|  | Evolution des matériels et logiciels |  |
|  | Renouvellement des licences | antivirus, PRTG, serveur de temps… |
|  | Mises à jour de l'ensemble des équipements |  |
|  | Réunion et remise d'un rapport annuel |  |