## Page de Garde
1 Bis rue du champs de l'Aire - ZA des Brunelleries – 49080 BOUCHEMAINE
Bureau d’Etudes Techniques tous fluides
Mob 06 08 41 59 61 - frederick.potereau@areaetudes.net
MAITRE D'OUVRAGE
PRFA-DFRID
TRAVAUX DE RENOVATION D'UNE BASE HELICOPERE DE LA GENDARMERIE NATIONALE MONTOIR DE BRETAGNE (44)
DPGF
LOT N°06 CHAUFFAGE / VENTILATION
Dossier N° dG2506.012 |  |  |  | Bouchemaine, février 2026
62
62
65
62
220
59
3
3
15
|  | Ens | 6
4
27
69
130
6
2
VDI-1 Suivant CCTP
VDI-2 Suivant CCTP
1
1
1
PM
|  | ML | 9.6
1
1
1
1

## Quantitatif
Afin de faciliter la recherche des articles dans les pièces, la numérotation des articles du Cadre du Bordereau de présentation correspond à celle du CCTP du Devis Descriptif auquel l'entreprise devra se reporter pour obtenir la définition la plus complète de la prestation.
L'entreprise est tenue d'indiquer en regard de chaque article, le prix unitaire dans le Bordereau.
Le prix au regard de chaque article s'entend pour une présentation terminée comprenant toutes les sujétions de fourniture et mise en œuvre inhérentes à celle-ci.
L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du Descriptif ou du Bordereau de présentation pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
En conséquence, le présent Bordereau n'est pas limitatif, il pourra être le cas échéant, complété par l'entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.
L'offre de l'entreprise sera donc présentée obligatoirement sous peine d'annulation, suivant le modèle ci-joint de présentation du bordereau, complété si besoin était par l'entreprise, et fournie en autant de solutions et de variantes que l'entreprise présentera de propositions distinctes.
Les quantités sont données à titre indicatif, à vérifier par l'entreprise
Code | Désignation | U | Qté | PU HT | P. TOTAL HT
A - | GENERALITES
A.1 - | NATURE DU PROJET
| Suivant CCTP | PM
A.2 - | CLASSEMENT ETABLISSEMENT
| Suivant CCTP | PM
A.3 - | QUALIFICATIONS / ASSURANCE
| Suivant CCTP | PM
A.4 - | DOCUMMENT TECHNIQUES DU DOSSIER
| Suivant CCTP | PM
A.5 - | RENSEIGNEMENTS & DOCUMENTS A FOURNIR
AVANT EXECUTION
| Suivant CCTP | PM
PENDANT L'EXECUTION
| Suivant CCTP | Ens | 1
FICHE D'AUTOCONTROLE AVANT RECEPTION
| Suivant CCTP | Ens | 1
RECEPTION DES OUVRAGES / DOE
| Suivant CCTP | Ens | 1
Montant chapitre § A.5 H.T. :
A.6 - | REMARQUES DU BUREAU DE CONTRÔLE
| Suivant CCTP | PM
A.7 - | ESSAIS - REGLAGES
| Suivant CCTP | Ens | 1
Montant chapitre § A.7 H.T. :
A.8 - | QUALITE & ORIGINE DU MATERIEL
| Suivant CCTP | PM
A.9 - | NORMES & REGLEMENTS
| Suivant CCTP | PM
A.10 - | BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
| Suivant CCTP | PM
A.11 - | ETUDE DES DOSSIERS
| Suivant CCTP | PM
TOTAL CHAPITRE A "GENERALITES"
B - | ORGANISATION DE CHANTIER
B.1 - | RECONNAISSANCE DES LIEUX
| Suivant CCTP | PM
B.2 - | HYGIENE ET SECURITE
| Suivant CCTP | Ens | 1
Montant chapitre § B.2 H.T. :
B.3 - | GESTIONS DES DECHETS
| Suivant CCTP | Ens | 1
Montant chapitre § B.3 H.T. :
B.4 - | DEPENSE CHANTIER / INSTALLATION DE CHANTIER
| Suivant CCTP | Ens | 1
Montant chapitre § B.4 H.T. :
TOTAL CHAPITRE B "ORGANISATION DE CHANTIER"
C- | PRESCRIPTIONS CHAUFFAGE/VENTILATION
C.1 - | GENERALITES
| Suivant CCTP | PM
C.2 - | CALCUL DES DEPERTITIONS ET APPORTS
| Suivant CCTP | Ens | 1
Montant chapitre § C.2 H.T. :
C.3 - | RENOUVELLEMENT D'AIR
| Suivant CCTP | PM
C.4 - | AERAULIQUE
| Suivant CCTP | PM
C.5 - | HYDRAULIQUE
| Suivant CCTP | PM
C.6 - | NIVEAUX ACCOUSTIQUES
| Suivant CCTP | PM
C.7 - | RAFRAICHISSEMENT
| - Unité extérieur (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Accessoires de pose et de raccordement (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Unité murale intérieur (Suivant CCTP) | U | 4
| - Télécommande (Suivant CCTP) | U | 4
| - Canalisation, raccorment fluides (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Canalisation, réseaux condensat (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Accessoires de pose et de raccordement (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Raccordement électrique (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Mise en service, essais et réglages de l'installation (Suivant CCTP) | Ens | 1
Montant chapitre § C.7 H.T. :
C.8 - | BRASSEUR D'AIR
| - Brasseur d'air (Suivant CCTP) | U | 3
| - Accessoires de pose et de raccordement (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Télécommande (Suivant CCTP) | U | 3
| - Mise en service, essais (Suivant CCTP) | Ens | 1
Montant chapitre § C.8 H.T. :
C.9 - | TRAVAUX ET EQUIPEMENT DIVERS
BARDAGE/TOITURE :
| - isolement des installations du bâtiment Annexe (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Dépose et repose de l’ensemble des installations chauffage (Aérotherme gaz), air-comprimée, canalisations et toute équipement divers implantées sur le bardage et en toiture (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Protection des équipements conservés (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Adaptation et ou modification des installations existants (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Dépose et repose de l’unité extérieur, compris modification/reprise des canalisations et des installations électriques (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Remise en service, vérification et essais des installations après intervention (Suivant CCTP) | Ens | 1
VENTILATION :
| - Gaine de ventilation (Suivant CCTP) | ml
| - Sortie en toiture (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Accessoires de pose et de raccordement (Suivant CCTP) | Ens | 1
VENTILATION LOCAL BATTERIE :
| - Extracteur 400°C (Suivant CCTP) | U | 1
| - Accessoires de pose et de raccordement (Suivant CCTP) | Ens | 1
VB/VH
| - Grille 400cm² (Suivant CCTP) | U | 4
| - Accessoires de pose et de raccordement (Suivant CCTP) | Ens | 1
PAC (LOCAL BATTERIE / LOCAL INGREDIENT / SOCKAGE AERONEF) :
| - Unité extérieure (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Unité murale intérieur (Suivant CCTP) | U | 2
| - Unité murale intérieur ''Anti-déflagrant'' (Suivant CCTP) | U | 1
| - Canalisation, raccorment fluides (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Canalisation, réseaux condensat (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Accessoires de pose et de raccordement (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Raccordement électrique (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Mise en service, essais et réglages de l'installation (Suivant CCTP) | Ens | 1
Montant chapitre § C.9 H.T. :
TOTAL CHAPITRE C ’'PRESCRIPTIONS CHUAFFAGE / VENTILATION''
D- | PRESCRIPTIONS PLOMBERIE SANITAIRE
D.1 - | ALIMENTATION EF
| - Raccordement sur existant (Suivant CCTP) | Ens | 1
Montant chapitre § D.1 H.T. :
D.2 - | DISTRIBUTION EAU FROIDE ET EAU CHAUDE
- Alimentation des appareils en tube cuivre TP :
| Ø12 | ml
| Ø14 | ml
| - Raccords, fourreaux, Colliers, bague de désolidarisation, vannes d’isolement, accessoires de pose et de raccordements (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Désinfection générale et rinçage (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Accessoires de pose et de raccordement (Suivant CCTP) | Ens | 1
Montant chapitre § D.2 H.T. :
D.3 - | CALORIFUGE
| - Calorifuge de catégorie M1 (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Accessoires de pose et de raccordement (Suivant CCTP) | Ens | 1
Montant chapitre § D.3 H.T. :
D.4 - | RESEAUX D'EVACUATION EU & EV
- Chutes et collecteurs EU & EV en tube PVC (Suivant CCTP)
| - Accessoires de pose et de raccordement (Suivant CCTP) | Ens | 1
Montant chapitre § D.4 H.T. :
D.5 - | APPAREILS SANITAIRES
| - Bac de lavage (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Rince Œil (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Accessoires de pose et de raccordement (Suivant CCTP) | Ens | 1
TOTAL CHAPITRE D ’'PRESCRIPTIONS PLOMBERIE SANITAIRE''
E - | PSE
E.1 - | SALLE DE REUNION
Rafraichissement :
| - Unité murale intérieur (Suivant CCTP) | U | 1
| - Télécommande (Suivant CCTP) | U | 1
| - Canalisation, raccorment fluides (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Canalisation, réseaux condensat (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Raccordement électrique (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Mise en service, essais et réglages de l'installation (Suivant CCTP) | Ens | 1
Chauffage :
| - Convecteur életrique (Suivant CCTP) | U | 1
| - Raccordement électrique (Suivant CCTP) | Ens | 1
Canalisation Gaz :
| - Dévoiement et modification de la canalisation gaz existante (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Dévoiement des installations existantes (Suivant CCTP) | Ens | 1
Montant chapitre § D.1 H.T. :
TOTAL CHAPITRE E ’'PSE''

## RECAPITULATION
RECAPITULATION
A | NATURE DU PROJET | = |  | 0
B | ORGANISATION DE CHANTIER | = |  | 0
C | PRESCRIPTIONS CHAUFFAGE / VENTILATION | =
D | PRESCRIPTIONS PLOMBERIE SANITAIRE | =
| TOTAL HT | =
| TVA 20 % | =
| TOTAL TTC | =
E | PSE | =
| TVA 20 % | =
| TOTAL TTC | =
²
DATE :
CACHET ET SIGNATURE DE L'ENTREPRISE :
62
62
65
62
220
59
3
3
15
|  | Ens | 6
4
27
69
130
6
2
VDI-1 Suivant CCTP
VDI-2 Suivant CCTP
1
1
1
PM
|  | ML | 9.6
1
1
1
1