## Page de Garde
1 Bis rue du champs de l'Aire - ZA des Brunelleries – 49080 BOUCHEMAINE
Bureau d’Etudes Techniques tous fluides
Mob 06 08 41 59 61 - frederick.potereau@areaetudes.net
MAITRE D'OUVRAGE
PRFA-DFRID
TRAVAUX DE RENOVATION D'UNE BASE HELICOPERE DE LA GENDARMERIE NATIONALE MONTOIR DE BRETAGNE (44)
DPGF
LOT N°07 ELECTRICITE CFO/CFA
Dossier N° dG2506.012 |  |  |  | Bouchemaine, mai 2026
62
62
65
62
220
59
3
3
15
|  | Ens | 6
4
27
69
130
6
2
VDI-1 Suivant CCTP
VDI-2 Suivant CCTP
1
1
1
PM
|  | ML | 9.6
1
1
1
1

## Quantitatif
Afin de faciliter la recherche des articles dans les pièces, la numérotation des articles du Cadre du Bordereau de présentation correspond à celle du CCTP du Devis Descriptif auquel l'entreprise devra se reporter pour obtenir la définition la plus complète de la prestation.
L'entreprise est tenue d'indiquer en regard de chaque article, le prix unitaire dans le Bordereau.
Le prix au regard de chaque article s'entend pour une présentation terminée comprenant toutes les sujétions de fourniture et mise en œuvre inhérentes à celle-ci.
L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du Descriptif ou du Bordereau de présentation pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
En conséquence, le présent Bordereau n'est pas limitatif, il pourra être le cas échéant, complété par l'entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.
L'offre de l'entreprise sera donc présentée obligatoirement sous peine d'annulation, suivant le modèle ci-joint de présentation du bordereau, complété si besoin était par l'entreprise, et fournie en autant de solutions et de variantes que l'entreprise présentera de propositions distinctes.
Les quantités sont données à titre indicatif, à vérifier par l'entreprise
Code | Désignation | U | Qté | PU HT | P. TOTAL HT
A - | GENERALITES
A.1 - | NATURE DU PROJET
| Suivant CCTP | PM
A.2 - | CLASSEMENT ETABLISSEMENT
| Suivant CCTP | PM
A.3 - | QUALIFICATIONS / ASSURANCE
| Suivant CCTP | PM
A.4 - | DOCUMMENT TECHNIQUES DU DOSSIER
| Suivant CCTP | PM
A.5 - | RENSEIGNEMENTS & DOCUMENTS A FOURNIR
AVANT EXECUTION
| Suivant CCTP | PM
PENDANT L'EXECUTION
| Suivant CCTP | Ens | 1
FICHE D'AUTOCONTROLE AVANT RECEPTION
| Suivant CCTP | Ens | 1
RECEPTION DES OUVRAGES / DOE
| Suivant CCTP | Ens | 1
Montant chapitre § A.5 H.T. :
A.6 - | REMARQUES DU BUREAU DE CONTRÔLE
| Suivant CCTP | PM
A.7 - | ESSAIS - REGLAGES
| Suivant CCTP | Ens | 1
Montant chapitre § A.7 H.T. :
A.8 - | QUALITE & ORIGINE DU MATERIEL
| Suivant CCTP | PM
A.9 - | NORMES & REGLEMENTS
| Suivant CCTP | PM
A.10 - | BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
| Suivant CCTP | PM
A.11 - | ETUDE DES DOSSIERS
| Suivant CCTP | PM
TOTAL CHAPITRE A "GENERALITES"
B - | ORGANISATION DE CHANTIER
B.1 - | RECONNAISSANCE DES LIEUX
| Suivant CCTP | PM
B.2 - | HYGIENE ET SECURITE
| Suivant CCTP | Ens | 1
Montant chapitre § B.2 H.T. :
B.3 - | GESTIONS DES DECHETS
| Suivant CCTP | Ens | 1
Montant chapitre § B.3 H.T. :
B.4 - | DEPENSE CHANTIER / INSTALLATION DE CHANTIER
| Suivant CCTP | Ens | 1
Montant chapitre § B.4 H.T. :
B.5 - | MISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION / FORMATION / GPA
| Suivant CCTP | Ens | 1
Montant chapitre § B.5 H.T. :
TOTAL CHAPITRE B "ORGANISATION DE CHANTIER"
C- | PRESCRIPTIONS ELECTRICITE CFO/CFA
C.1 - | CONSISTANCE DES TRAVAUX
| Suivant CCTP | PM
C.2 - | TENSION DU RESEAU
| Suivant CCTP | PM
C.3 - | TRAVAUX DE DEPOSE / CONSIGNATION
| Suivant CCTP | Ens | 1
Montant chapitre § C.3 H.T. :
C.4 - | ORIGINE DES INSTALLATIONS / TABLEAU ELECTRIQUE
| - Extension et modification dableau général TGBT (Suivant CCTP), | Ens | 1
| - Extension et modification dableau général TG (Suivant CCTP), | Ens | 1
Montant chapitre § C.4 H.T. :
C.5 - | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
| - Liaisons équipotentielles (Suivant CCTP) | Ens | 1
Montant chapitre § C.5 H.T. :
C.6 - | CANALISATION / CABLES
- Câblage de l'ensemble en câble sous conduits (Suivant CCTP)
| 2x1,5mm² | ml
| 3x1,5mm² | ml
| 5x1,5mm² | ml
| 3x2,5mm² | ml
| - Chemins de cables (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Accessoire de pose et de fixation (Suivant CCTP) | Ens | 1
Montant chapitre § C.6 H.T. :
C.7 - | APPAREILLAGE ELECTRIQUE
Appareillage IP.40
| - BP | U | 3
| - Inter SA | U | 1
| - Inter SA lumineux | U | 2
| - PC 10/16A+T | U | 7
Appareillage Anti-déflagrant
| - Inter SA | U | 2
| - PC 10/16A+T | U | 2
Détecteur de présence :
| - Type DET 1 (Suivant CCTP) | U | 1
Gestion d'éclairage :
| - Système DIMILITE, compris paramétrage et mise en service (Suivant CCTP) | Ens | 1
Eclairage extérieur :
| - Inter crépusculaire, horloge (Suivant CCTP) | Ens | 1
Coupure Elec local Batterie :
| - Coffret de coupure (Suivant CCTP) | Ens | 1
Montant chapitre § C.7 H.T. :
C.8 - | APPAREILS D'ECLAIRAGE
| - Luminaire type A (Suivant CCTP) | U | 4
| - Luminaire type B (Suivant CCTP) | U | 1
| - Luminaire type C (Suivant CCTP) | U | 9
| - Luminaire type E (Suivant CCTP) | U | 4
| - Luminaire type F (Suivant CCTP) | U | 2
| - Accessoires de pose et de fixation (Suivant CCTP ) | Ens | 1
Montant chapitre § C.8 H.T. :
C.9 - | TRAVAUX & EQUIPEMENTS DIVERS
BARDAGE/TOTURE BATIMENT
| - Isolement et dépose des installations CFO/CFA du bâtiment annexe déconstruit (Hors local TGBT), | Ens | 1
| - Déconnexion, dépose et repose de l’ensemble des installations électrique CFO/CFA implantées sur le bardage en en toiture existante (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Protection des tableaux et équipements (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Adaptation, modification câblage existant (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Mise en service, vérification et essais installations (Suivant CCTP) | Ens | 1
ALIMENTATION ELECTRIQUE
| - Alimentation Unité extérieur (Rep : PAC) - Câble 5x4mm² sous conduits | ml
| - Alimentation Brasseur d'Air (Rep : BA) - Câble 3x2,5mm² sous conduits | ml
| - Alimentation Tourelle Extraction local batterie (1 KW) en câble CR1 3x2,5mm² sous conduit (Rep : TE) | ml
| - Alimentation Centrale Anti-Intrusion en câble 3x2,5mm² sous conduit (Rep : AI) | ml
| - Alimentation unité extérieur PAC Locaux de stockage (5 KW) en câble 5x4mm² sous conduit (Rep : PAC) | ml
Montant chapitre § C.9 H.T. :
C.10 - | ECLAIRAGE DE SECURITE
| - Bloc IP.65/10 - 45 lumens + pictogramme réglementaire (Suivant CCTP) | U | 2
| - Câble 5x1,5mm² sous conduits | ml
| - Raccordement et mise en service (Suivant CCTP) | Ens | 1
Montant chapitre § C.10 H.T. :
C.11 - | ALARME INCENDIE
| - Dépose et repose détecteur incendie Hall principal (Suivant CCTP) | U | 4
| - Déclencheur manuel (Suivant CCTP) | U | 2
| - Détecteur incendie (Suivant CCTP) | U | 4
| - Indicateur d'action (Suivant CCTP) | U | 4
| - Câble 1 Paire 9/10mm² (C2) sans écran (SYS1) sous conduits (Suivant CCTP) | ml
| - Dépose des installations du bâtiment annexe (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Raccordement sur centrale existante, compris paramétrage, mise en service et essais (Suivant CCTP) | Ens | 1
Montant chapitre § C.11 H.T. :
C.12 - | ALARME ANTI-INTRUSION
| - Centrale d'Alarme (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Clavier de commande (Suivant CCTP) | U | 2
| - Détecteur (Suivant CCTP) | U | 14
| - Contact de porte (Suivant CCTP) | U | 6
| - Contact de potail (Suivant CCTP) | U | 4
| - Sirène (Suivant CCTP) | U | 4
| - Transmetteur téléphonique (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Pilotage éclairage de dissuation (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Cäblage et raccordement de l'ensemble de l'installation (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Raccordement, Paramétrage, Essais, Mise en service et Formation (Suivant CCTP | Ens | 1
Montant chapitre § C.12 H.T. :
TOTAL CHAPITRE C ’'PRESCRIPTIONS ELECTRICITE CFO/CFA''
D - | PSE
D.1 - | SALLE DE REUNION
| - Raccordement des installations sur tableau TG (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - Câblage des installations en câble sous conduits (Suivant CCTP) | Ens | 1
| - BP (IP.40) | U | 1
| - BP (IP.20) | U | 1
| - PC 10/16A+T (IP.20) | U | 6
| - Luminaire type A (Suivant CCTP) | U | 4
| - Luminaire type D (Suivant CCTP) | U | 3
| - Alimentation Convecteur (Rep : CA) - Câble 3x2,5mm² sous conduits | ml
| - Dévoimement des isntallations existantes (Suivant CCTP) | Ens | 1
Montant chapitre § D.1 H.T. :
TOTAL CHAPITRE D ’'PSE''

## RECAPITULATION
RECAPITULATION
A | NATURE DU PROJET | = |  | 0
B | ORGANISATION DE CHANTIER | = |  | 0
C | PRESCRIPTIONS ELECTRICITE CFO/CFA | =
| TOTAL HT | =
| TVA 20 % | =
| TOTAL TTC | =
D | PSE | =
| TVA 20 % | =
| TOTAL TTC | =
²
DATE :
CACHET ET SIGNATURE DE L'ENTREPRISE :
62
62
65
62
220
59
3
3
15
|  | Ens | 6
4
27
69
130
6
2
VDI-1 Suivant CCTP
VDI-2 Suivant CCTP
1
1
1
PM
|  | ML | 9.6
1
1
1
1