## Instructions
MINISTERE DE L'INTERIEUR ANNEXE X AU REGLEMENT DE LA CONSULTATION : DIMENSIONNEMENTS ET FONCTIONNALITES DES EQUIPEMENTS ACCORD-CADRE RELATIF A LA FOURNITURE ET MAINTENANCE D’EQUIPEMENTS DE RESEAU ETENDU, ET PRESTATIONS ASSOCIÉES LOT N°4 : EQUIPEMENTS DATA CENTER
INSTRUCTIONS GENERALES
Le présent document est composé : - d'un onglet relatif au dimensionnement des équipements de sécurité de Centre de Données (ESD) (onglet 2) ; - d'un onglet relatif aux fonctionnalités des ESD (onglet 3). - d'un onglet relatif au dimensionnement des équipements de partage de charge (EPC) (onglet 4) ; - d'un onglet relatif aux fonctionnalités des EPC (onglet 5). Les cellules de couleur VERTE doivent être intégralement renseignées.
INSTRUCTIONS POUR LE RENSEIGNEMENT DU PRESENT DOCUMENT
Instructions pour le renseignement des onglets 2, 3, 4 et 5intitulés "Dimensionnement des ESD", "Dimensionnement des EPC", "Fonctionnalité des ESD" et "Fonctionnalités des EPC"
1) Le candidat renseigne obligatoirement les cases de couleur VERTE. Il mentionne les nombres d'interfaces et les caractéristiques de débit des équipements proposés. 2) Le dimensionnement des équipements du titulaire doit au minimum respecter les spécifications du tableau intitulé "exigences de l'administration". 3) Le formalisme des fiches doit être respecté.

## Dimensionnement des ESD
Dimensionnement des équipements de sécurité de Centre de Données
1) Le candidat renseigne obligatoirement les cases de couleur VERTE. Il mentionne les nombres d'interfaces et les caractéristiques de débit des équipements proposés. 2) Le dimensionnement des équipements du titulaire doit au minimum respecter les spécifications du tableau intitulé "exigences de l'administration". 3) Le formalisme de la fiche doit être respecté.
|  | Exigences de l'administration | [6 empty] | Equipements du titulaire
| Usage de l'équipement | Modularité | Alimentation redondante | Ports SFP/SFP+ | Ports (QSPF/QSFP+) | Capacité | Latence | Nombre de connexions simultanée possibles | Modularité | Alimentation redondante | Ports 1/10 GE cuivre | Ports SFP/SFP+ | Ports (QSPF/QSFP+) | Ports (QSPF28) | Capacité (en Gbps) | Latence | Nombre de connexions simultanée possibles
ESD1 | WAF Virtualisé de moyenne capacité |  |  |  |  | 1 Gbps |  | ≥10000
ESD2 | WAF Virtualisé de grande capacité |  |  |  |  | 5 Gbps |  | ≥50000
ESD3 | WAF virtualisé de très grande capacité |  |  |  |  | 10 Gbps |  | ≥100000
ESD4 | Appliance AntiDDoS de grande capacité | Oui | Oui | ≥16 | ≥2 | 50 Gbps | < 60µs | ≥100000
ESD5 | Appliance AntiDDoS de très grande capacité | Oui | Oui | ≥16 | ≥2 | 90 Gbps | < 60µs | ≥100000

## Fonctionnalités des ESD
Fonctionnalités principales des équipements de Centre de données
1) Le candidat renseigne obligatoirement les cases de couleur VERTE qui correspondent aux fonctionnalités facultatives que peuvent remplir les équipements du titulaire. Le candidat doit préciser si l'équipement proposé intègre la fonctionnalité. 2) Les cases vertes du tableau intitulé "équipements du titulaire" sont à remplir par les mentions "oui" (hypothèse dans laquelle l'équipement proposé remplit la fonctionnalité) ou "non" (hypothèse dans laquelle l'équipement ne remplit pas la fonctionnalité). La réponse "non" ne rend pas l'offre irrégulière. 3) Le formalisme de la fiche doit être respecté.
|  |  | Exigences de l'administration |  | Equipements du titulaire
Fonction | Fonctionnalité |  | ESD1 à ESD3 | ESD4, ESD5 | ESD1 à ESD3 | ESD4, ESD5
Détection Prévention WAF | [C53] | Base de signature d’attaque | « O » | « N »
| [C54] | Protection contre les attaques web courantes | « O » | « N »
| [C55] | Rupture protocolaire et inspection du trafic HTTP/HTTPS | « O » | « N »
| [C56] | Analyse IA/ML des schémas de trafic | « O » | « O»
| [C57] | Profilage des applications | « O » | « N »
| [C58] | Moteur de personnalisation | « O » | « N »
| [C59] | Moteur de corrélation | « O » | « N »
| [C60] | Sécurisation des API | « O » | « N »
| [C61] | Protection DDoS | « F » | « O »
| [C62] | Surveillance et analyse du trafic | « F » | « O »
| [C63] | Couplage avec Antivirus (ICAP) | « F » | « N »
| [C64] | Protocole Proxy V2 | « O » | « N »
| [C65] | Intelligent automatic fragment blocking | « O » | « N »
| [C66] | Réseau de diffusion de contenu (CDN) | « F » | « N »
Détection Prévention AntiDDos | [C67] | Detection et blocage des attaques TLS ( sans déchiffrement ou via fingherprint) | « N » | « O »
| [C68] | Support des versions TLS 1,2 et TLS 1,3 | « N » | « O »
| [C69] | Déploiement en Inline et Out Parth simultanéee | « N » | « O »
| [C70] | Analyse comportementale ML/IA | « N » | « O »
Administration | [C71] | Sécurisation des accès Management (SSH, Radius/TACACS+) | « O » | « O »
| [C72] | Surveillance des réseaux (Netflow,Sflow, IPFIX, SNMP v3, NST) | « O » | « O »
| [C73] | Configuration des réseaux (NETConf/RESConf) | « O » | « O »
| [C74] | Syslog | « O » | « O »
| [C75] | Profils | « O » | « O »

## Dimensionnement des EPC
Dimensionnement des équipements de partage de charge
1) Le candidat renseigne obligatoirement les cases de couleur VERTE. Il mentionne les nombres d'interfaces et les caractéristiques de débit des équipements proposés. 2) Le dimensionnement des équipements du titulaire doit au minimum respecter les spécifications du tableau intitulé "exigences de l'administration". 3) Le formalisme de la fiche doit être respecté.
|  | Exigences de l'administration | [6 empty] | Equipements du titulaire
| Fonction | Port 10M/100M/1G Cuivre | Port SFP/SFP+ | Port SFP28 | Port QSFP/QSFP+ | Bande Passante L4/L7 | Connexion par seconde | Nombre de sessions simultanée | Port 10M/100M/1G Cuivre | Port SFP/SFP+ | Port SFP28 | Port QSFP/QSFP+ | Bande Passante L4/L7 | Connexion par seconde | Nombre de sessions simultanée
EPC1 | Load Balancer de moyenne capacité | ≥ 4 | ≥ 4 | 2 |  | 10 Gbps | 0.5 106 | 30. 106
EPC2 | Load Balancer de haute capacité |  | ≥ 4 |  | ≥ 4 | 40 Gbps | 1,0 106 | 64. 106

## Fonctionnalités des EPC
Fonctionnalités principales des équipements de Centre de données
1) Le candidat renseigne obligatoirement les cases de couleur VERTE qui correspondent aux fonctionnalités facultatives que peuvent remplir les équipements du titulaire. Le candidat doit préciser si l'équipement proposé intègre la fonctionnalité. 2) Les cases vertes du tableau intitulé "équipements du titulaire" sont à remplir par les mentions "oui" (hypothèse dans laquelle l'équipement proposé remplit la fonctionnalité) ou "non" (hypothèse dans laquelle l'équipement ne remplit pas la fonctionnalité). La réponse "non" ne rend pas l'offre irrégulière. 3) Le formalisme de la fiche doit être respecté.
|  |  | Exigences de l'administration | Equipements du titulaire
Fonction | Fonctionnalité |  | EPC1 à EPC2 | EPC1 à EPC2
Partage de charge | [C76] | Méthodes de répartition : Round-robin, Least Connections, Hash IP, Weighted algorithms, DNS-based, Geo-IP, Latency-based, Weighted, Failover etc. | « O »
| [C77] | Support multi-protocoles : TCP, UDP, HTTP/HTTPS, SSL/TLS, FTP | « O »
| [C78] | Load balancing Layer 4 & Layer 7 | « O »
| [C79] | SSL Offloading | « O »
| [C80] | Compression HTTP(s) | « O »
| [C81] | Protocole Proxy V2 | « O »
| [C82] | Virtualisation (Multi Tenant, Virtual LB) | « O »
| [C83] | Gestion DNS (GSLB) | « F »
Administration | [C84] | Sécurisation des accès Management (SSH, Radius/TACACS+) | « O »
| [C85] | NetcConf, SNMP v3, NST | « O »
| [C86] | Syslog | « O »
| [C87] | Profils | « O »
| [C88] | API RESTFul | « F »
Haute disponniblité | [C89] | Redondance | « O »
| [C90] | FailOver Automatique | « O »
| [C91] | Sticky session | « O »