Service de santé des armées

Direction des approvisionnements en produits de santé des armées

Plateforme achats finances santé

Division Achats

Bureau Equipements biomédicaux - Matériels d'exploitation

MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES

APPEL D'OFFRES OUVERT (Art. R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIRES

N° DAF_2026_000569/PFAF-S/ACHATS/EBME du 19 mars 2026

Relatif à

MAINTENANCE MULTIMARQUE DES EQUIPEMENTS D'IMAGERIE DEDIES A LA MEDECINE VETERINAIRE AU PROFIT DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET PRESTATIONS ASSOCIEES

SOMMAIRE :

1.	PRESENTATION DE L’ACHAT	4

2.	LOT 1 : MAINTENANCE DES APPAREILS D’IMAGERIE DE MARQUE AGFA	4

2.1. Présentation du lot	4

2.2. Désignation de la configuration	5

3.	LOT 2 : MAINTENANCE DES APPAREILS D’IMAGERIE DE MARQUE COMES ELECTRO	5

3.1. Présentation du lot	5

3.2. Désignation de la configuration	5

4.	LOT 3 : MAINTENANCE DES APPAREILS D’IMAGERIE DE MARQUE ESAOTE	5

4.1. Présentation du lot	5

4.2. Désignation de la configuration	5

5.	LOT 4 : MAINTENANCE DES APPAREILS D’IMAGERIE DE MARQUE FUJIFILM	5

5.1. Présentation du lot	5

5.2. Désignation de la configuration	6

6.	LOT 5 : MAINTENANCE DES APPAREILS D’IMAGERIE DE MARQUE GENERAL ELECTRIC	6

6.1. Présentation du lot	6

6.2. Désignation de la configuration	6

7.	LOT 6 : MAINTENANCE DES APPAREILS D’IMAGERIE DE MARQUE GER	6

7.1. Présentation du lot	6

7.2. Désignation de la configuration	6

8.	LOT 7 : MAINTENANCE DES APPAREILS D’IMAGERIE DE MARQUE GIERTH.	7

8.1. Présentation du lot	7

8.2. Désignation de la configuration	7

9.	LOT 8 : MAINTENANCE DES APPAREILS D’IMAGERIE DE MARQUE KONICA MINOLTA	7

9.1. Présentation du lot	7

9.2. Désignation de la configuration	7

10.	LOT 9 : MAINTENANCE DES APPAREILS D’IMAGERIE DE MARQUE MINDRAY	7

10.1. Présentation du lot	7

10.2. Désignation de la configuration	8

11.	LOT 10 : MAINTENANCE DES APPAREILS D’IMAGERIE DE MARQUE POSKOM	8

11.1. Présentation du lot	8

11.2. Désignation de la configuration	8

12.	LOT 11 : MAINTENANCE DES APPAREILS D’IMAGERIE DE MARQUE VEOKEE	8

12.1. Présentation du lot	8

12.2. Désignation de la configuration	8

13.	MODALITÉS SPÉCIFIQUES A TOUS LES LOTS	9

13.1. Prestations de maintenance curative	9

13.2. Prestations de maintenance évolutive	9

13.3. Modalités d’exécution - Compte rendu	10

13.4. Maintenance en atelier	10

13.5. Heures et jours d’intervention	11

13.6. Accès au lieu d’intervention	11

13.7. Assistance téléphonique	11

13.8. Garantie	11

13.9. Personnel d’intervention du titulaire	11

PRESENTATION DE L’ACHAT

Ce marché est relatif à la maintenance des modalités d’imagerie dédiées à la médecine vétérinaire qui sont en dotation dans les groupes vétérinaires du Service de Santé des Armées.

Le marché se décompose en 11 lots :

| N° du lot | Objet du lot |
| --- | --- |
| 1 | Maintenance des appareils de la marque AGFA |
| 2 | Maintenance des appareils de la marque COMES ELECTRO |
| 3 | Maintenance des appareils de la marque ESAOTE |
| 4 | Maintenance des appareils de la marque FUJIFILM |
| 5 | Maintenance des appareils de la marque General Electric Healthcare |
| 6 | Maintenance des appareils de la marque GER |
| 7 | Maintenance des appareils de la marque GIERTH |
| 8 | Maintenance des appareils de la marque KONICA MINOLTA |
| 9 | Maintenance des appareils de la marque MINDRAY |
| 10 | Maintenance des appareils de la marque POSKOM |
| 11 | Maintenance des appareils de la marque VEOKEE |

Le besoin pour chaque lot est de la maintenance corrective sur devis qui est établi par le titulaire de chaque lot à la demande des groupes vétérinaires bénéficiaires dès l’apparition d’une panne sur un équipement (hors garantie initiale).

Le besoin peut s’étendre à prestations de maintenance évolutive par intégration de mise à jour logicielle ou matérielle complémentaire rendue nécessaire. On entend par maintenance évolutive les mesures de maintenance visant à faire évoluer une ou plusieurs applications afin d’intégrer de nouvelles fonctions matérielles ou logicielles, d’en améliorer l’ergonomie ou de prendre en compte de nouvelles dispositions législatives ou règlementaire. La mise à jour des logiciels visant à la bonne marche de l’appareil et évitant les failles techniques ne peut être considérée comme une maintenance évolutive mais doit faire partie de la maintenance corrective (sans être payant).

LOT 1 : MAINTENANCE DES APPAREILS D’IMAGERIE DE MARQUE AGFA

Présentation du lot

Ce lot est relatif à l’acquisition de prestations de maintenance curative à l’attachement pour les équipements d’imagerie vétérinaire de marque AGFA dont disposent les différents groupes vétérinaires du Service de Santé des Armées. Ces prestations seront facturées sur la base du prix de la main d’œuvre, du déplacement et des pièces détachées. Ces prix sont inscrits au bordereau de prix du marché et éventuellement dans un catalogue valorisé des pièces détachées

Désignation de la configuration

La liste des matériels et des groupes vétérinaires détenteurs est fournie dans le document « Annexe 1 acte d'engagement BPU - DAF_2026_000569 » onglet lot 1

Cette liste est évolutive en cours d’exécution du marché soit par l’intégration d’un nouvel équipement de la marque ou suite au retrait du service d’un équipement.

LOT 2 : MAINTENANCE DES APPAREILS D’IMAGERIE DE MARQUE COMES ELECTRO

Présentation du lot

Ce lot est relatif à l’acquisition de prestations de maintenance curative à l’attachement pour les équipements d’imagerie vétérinaire de marque COMES ELECTRO dont disposent les différents groupes vétérinaires du Service de Santé des Armées. Ces prestations seront facturées sur la base du prix de la main d’œuvre, du déplacement et des pièces détachées. Ces prix sont inscrits au bordereau de prix du marché et éventuellement dans un catalogue valorisé des pièces détachées.

Désignation de la configuration

La liste des matériels et des groupes vétérinaires détenteurs est fournie dans le document « Annexe 1 acte d'engagement BPU - DAF_2026_000569 » onglet lot 2

Cette liste est évolutive en cours d’exécution du marché soit par l’intégration d’un nouvel équipement de la marque ou suite au retrait du service d’un équipement.

LOT 3 : MAINTENANCE DES APPAREILS D’IMAGERIE DE MARQUE ESAOTE

Présentation du lot

Ce lot est relatif à l’acquisition de prestations de maintenance curative à l’attachement pour les équipements d’imagerie vétérinaire de marque ESAOTE dont disposent les différents groupes vétérinaires du Service de Santé des Armées. Ces prestations seront facturées sur la base du prix de la main d’œuvre, du déplacement et des pièces détachées. Ces prix sont inscrits au bordereau de prix du marché et éventuellement dans un catalogue valorisé des pièces détachées.

Désignation de la configuration

La liste des matériels et des groupes vétérinaires détenteurs est fournie dans le document « Annexe 1 acte d'engagement BPU - DAF_2026_000569 » onglet lot 3

Cette liste est évolutive en cours d’exécution du marché soit par l’intégration d’un nouvel équipement de la marque ou suite au retrait du service d’un équipement.

LOT 4 : MAINTENANCE DES APPAREILS D’IMAGERIE DE MARQUE FUJIFILM

Présentation du lot

Ce lot est relatif à l’acquisition de prestations de maintenance curative à l’attachement pour les équipements d’imagerie vétérinaire de marque ESAOTE dont disposent les différents groupes vétérinaires du Service de Santé des Armées. Ces prestations seront facturées sur la base du prix de la main d’œuvre, du déplacement et des pièces détachées. Ces prix sont inscrits au bordereau de prix du marché et éventuellement dans un catalogue valorisé des pièces détachées

Désignation de la configuration

La liste des matériels et des groupes vétérinaires détenteurs est fournie dans le document « Annexe 1 acte d'engagement BPU - DAF_2026_000569 » onglet lot 4

Cette liste est évolutive en cours d’exécution du marché soit par l’intégration d’un nouvel équipement de la marque ou suite au retrait du service d’un équipement.

LOT 5 : MAINTENANCE DES APPAREILS D’IMAGERIE DE MARQUE GENERAL ELECTRIC

Présentation du lot

Ce lot est relatif à l’acquisition de prestations de maintenance curative à l’attachement pour les équipements d’imagerie vétérinaire de marque GENERAL ELECTRIC dont disposent les différents groupes vétérinaires du Service de Santé des Armées. Ces prestations seront facturées sur la base du prix de la main d’œuvre, du déplacement et des pièces détachées. Ces prix sont inscrits au bordereau de prix du marché et éventuellement dans un catalogue valorisé des pièces détachées.

Désignation de la configuration

La liste des matériels et des groupes vétérinaires détenteurs est fournie dans le document « Annexe 1 acte d'engagement BPU - DAF_2026_000569 » onglet lot 5

Cette liste est évolutive en cours d’exécution du marché soit par l’intégration d’un nouvel équipement de la marque ou suite au retrait du service d’un équipement.

LOT 6 : MAINTENANCE DES APPAREILS D’IMAGERIE DE MARQUE GER

Présentation du lot

Ce lot est relatif à l’acquisition de prestations de maintenance curative à l’attachement pour les équipements d’imagerie vétérinaire de marque GER dont disposent les différents groupes vétérinaires du Service de Santé des Armées. Ces prestations seront facturées sur la base du prix de la main d’œuvre, du déplacement et des pièces détachées. Ces prix sont inscrits au bordereau de prix du marché et éventuellement dans un catalogue valorisé des pièces détachées

Désignation de la configuration

La liste des matériels et des groupes vétérinaires détenteurs est fournie dans le document « Annexe 1 acte d'engagement BPU - DAF_2026_000569 » onglet lot 6

Cette liste est évolutive en cours d’exécution du marché soit par l’intégration d’un nouvel équipement de la marque ou suite au retrait du service d’un équipement.

LOT 7 : MAINTENANCE DES APPAREILS D’IMAGERIE DE MARQUE GIERTH.

Présentation du lot

Ce lot est relatif à l’acquisition de prestations de maintenance curative à l’attachement pour les équipements d’imagerie vétérinaire de marque GIERTH dont disposent les différents groupes vétérinaires du Service de Santé des Armées. Ces prestations seront facturées sur la base du prix de la main d’œuvre, du déplacement et des pièces détachées. Ces prix sont inscrits au bordereau de prix du marché et éventuellement dans un catalogue valorisé des pièces détachées

Désignation de la configuration

La liste des matériels et des groupes vétérinaires détenteurs est fournie dans le document « Annexe 1 acte d'engagement BPU - DAF_2026_000569 » onglet lot 7

Cette liste est évolutive en cours d’exécution du marché soit par l’intégration d’un nouvel équipement de la marque ou suite au retrait du service d’un équipement.

LOT 8 : MAINTENANCE DES APPAREILS D’IMAGERIE DE MARQUE KONICA MINOLTA

Présentation du lot

Ce lot est relatif à l’acquisition de prestations de maintenance curative à l’attachement pour les équipements d’imagerie vétérinaire de marque KONICA MINOLTA dont disposent les différents groupes vétérinaires du Service de Santé des Armées. Ces prestations seront facturées sur la base du prix de la main d’œuvre, du déplacement et des pièces détachées. Ces prix sont inscrits au bordereau de prix du marché et éventuellement dans un catalogue valorisé des pièces détachées

Désignation de la configuration

La liste des matériels et des groupes vétérinaires détenteurs est fournie dans le document « Annexe 1 acte d'engagement BPU - DAF_2026_000569 » onglet lot 8

Cette liste est évolutive en cours d’exécution du marché soit par l’intégration d’un nouvel équipement de la marque ou suite au retrait du service d’un équipement.

LOT 9 : MAINTENANCE DES APPAREILS D’IMAGERIE DE MARQUE MINDRAY

Présentation du lot

Ce lot est relatif à l’acquisition de prestations de maintenance curative à l’attachement pour les équipements d’imagerie vétérinaire de marque MINDRAY dont disposent les différents groupes vétérinaires du Service de Santé des Armées. Ces prestations seront facturées sur la base du prix de la main d’œuvre, du déplacement et des pièces détachées. Ces prix sont inscrits au bordereau de prix du marché et éventuellement dans un catalogue valorisé des pièces détachées

Désignation de la configuration

La liste des matériels et des groupes vétérinaires détenteurs est fournie dans le document « Annexe 1 acte d'engagement BPU - DAF_2026_000569 » onglet lot 9

Cette liste est évolutive en cours d’exécution du marché soit par l’intégration d’un nouvel équipement de la marque ou suite au retrait du service d’un équipement.

LOT 10 : MAINTENANCE DES APPAREILS D’IMAGERIE DE MARQUE POSKOM

Présentation du lot

Ce lot est relatif à l’acquisition de prestations de maintenance curative à l’attachement pour les équipements d’imagerie vétérinaire de marque POSKOM dont disposent les différents groupes vétérinaires du Service de Santé des Armées. Ces prestations seront facturées sur la base du prix de la main d’œuvre, du déplacement et des pièces détachées. Ces prix sont inscrits au bordereau de prix du marché et éventuellement dans un catalogue valorisé des pièces détachées

Désignation de la configuration

La liste des matériels et des groupes vétérinaires détenteurs est fournie dans le document « Annexe 1 acte d'engagement BPU - DAF_2026_000569 » onglet lot 10

Cette liste est évolutive en cours d’exécution du marché soit par l’intégration d’un nouvel équipement de la marque ou suite au retrait du service d’un équipement.

LOT 11 : MAINTENANCE DES APPAREILS D’IMAGERIE DE MARQUE VEOKEE

Présentation du lot

Ce lot est relatif à l’acquisition de prestations de maintenance curative à l’attachement pour les équipements d’imagerie vétérinaire de marque VEOKEE dont disposent les différents groupes vétérinaires du Service de Santé des Armées. Ces prestations seront facturées sur la base du prix de la main d’œuvre, du déplacement et des pièces détachées. Ces prix sont inscrits au bordereau de prix du marché et éventuellement dans un catalogue valorisé des pièces détachées

Désignation de la configuration

La liste des matériels et des groupes vétérinaires détenteurs est fournie dans le document « Annexe 1 acte d'engagement BPU - DAF_2026_000569 » onglet lot 11

Cette liste est évolutive en cours d’exécution du marché soit par l’intégration d’un nouvel équipement de la marque ou suite au retrait du service d’un équipement.

MODALITÉS SPÉCIFIQUES A TOUS LES LOTS

Prestations de maintenance curative

Les interventions effectuées au titre de la maintenance curative ont pour objet la remise en état de fonctionnement des matériels, accessoires et logiciels à la suite d’une défaillance.

Cette maintenance comprend la main d’œuvre, les déplacements, et tous les frais et charges associés.

Ces prestations sont réalisées selon les modalités suivantes :

- Transmission par le groupe vétérinaire d’une demande d’intervention en diagnostic de panne ;

- Constatations effectués lors du diagnostic et transmission d’un devis en réparation par le titulaire :

- Le délai d’intervention pour établir le diagnostic est d’une journée ouvrée maximum (24 heures calendaires) pour une panne bloquante et de 3 jours ouvrés pour une panne non bloquante

- A l’issue, le délai maximum pour transmettre le devis est de 2 jours ouvrés

- Après acceptation du devis, notification par la Direction des Approvisionnements en Produits de Santé des Armées d’un bon de commande pour intervention en maintenance curative.

- Dès notification du bon de commande, le prestataire intervient sur l’équipement dans un délai d’une journée ouvrée maximum (24 heures calendaires) pour une panne bloquante et de 3 jours ouvrés pour une panne non bloquante.

- Une durée maximum d’indisponibilité de l’équipement est fixé à 10 jours ouvrés dans le cas d’une panne bloquante et est fixé à 15 jours ouvrés en cas de panne non bloquante

- En cas de dépassement de la durée d’indisponibilité maximum, le prestataire met à disposition un équipement de remplacement, sans frais supplémentaire

Le fournisseur s’engage à ce que les pièces détachées qu’il fournira dans le cadre de ce marché ne modifient en aucune façon les caractéristiques techniques initiales de l’équipement sur lequel elles seront installées, ni sa sûreté de fonctionnement.

En cas d’indisponibilité des pièces pour une durée > à 10 jours ouvrés sur panne bloquante, un équipement de remplacement est obligatoirement mis à disposition, sans frais supplémentaire. En cas d’indisponibilité des pièces pour une durée > à 15 jours sur panne non bloquante, un équipement de remplacement est mis à disposition sur demande du groupe vétérinaire, sans frais supplémentaire

Tout dépassement éventuel des durées prévues doit être autorisé par le groupe vétérinaire.

Prestations de maintenance évolutive

Le prestataire peut proposer une évolution matérielle ou logicielle permettant le maintien en condition opérationnelle de l’équipement, sans qu’il soit déclaré en fin de support technique. L’évolution proposée doit garantir le maintien des performances initiales de l’équipement. L’évolution proposée est réalisée à titre gracieux. Il n’est pas accepté la proposition d’évolutions ayant un caractère obligatoire pour l’utilisateur, et ayant une visée commerciale pour le prestataire.

La maintenance évolutive ne concerne pas les mises à jours rendues obligatoires par les autorités sanitaires pour des raisons de sécurité liées à l’utilisation de l’équipement ou pour toute déclaration de matériovigilance au niveau de l’équipement. Les corrections de sécurité et de matériovigilance sont normalement effectuées gracieusement par le fabricant dans le cadre d’une intervention corrective particulière.

Modalités d’exécution - Compte rendu

Les prestations sont exécutées selon les modalités ci-dessous.

Immédiatement après chaque intervention, le technicien du titulaire établit un compte rendu qui atteste que les opérations prévues dans le présent marché ont bien été effectuées. Il mentionne les éléments d’ordre technique concernant sa prestation :

- Equipement concerné ;

- Date, heures de début et de fin des interventions ;

- Anomalies constatées ;

- Usure de certains organes ;

- Risques de détérioration ;

- Etat du matériel après l’intervention ;

- Intervention supplémentaire à réaliser ;

- Toute autre élément pertinent.

Il est impérativement signé par les deux parties en fin de visite et tient lieu de pièce justificative au paiement.

Le titulaire renseigne également, si elle existe, la fiche d’intervention spécifique du groupe vétérinaire concerné.

Ce compte rendu est remis au groupement vétérinaire bénéficiaire par mail dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la date d’intervention ou en version papier dès l’issue de l’intervention.

Pour les équipements dont la défaillance technique peut entraîner une situation à risque pour les animaux et les personnels, toute action de maintenance ou de contrôle fait l’objet d’une notification écrite de bon fonctionnement par le technicien (associée ou faisant partie du compte-rendu de l’intervention).

Maintenance en atelier

Si le titulaire estime que certaines prestations ne peuvent être effectuées que dans ses usines ou ateliers, il en informe au préalable le responsable du groupe vétérinaire afin que ce dernier mette en œuvre, en temps utile, les dispositions qu’il juge nécessaire.

L’enlèvement et la livraison du ou des appareils concernés sera à la charge du titulaire.

En cas de dépassement de la durée d’indisponibilité maximum, le prestataire met à disposition un équipement de remplacement, sans frais supplémentaire

Chaque mouvement des matériels doit être consigné par écrit (réception, restitution).

Heures et jours d’intervention

Les déplacements sont effectués les jours ouvrés du lundi au vendredi aux horaires d’ouverture des antennes vétérinaires, de 8h00 à 17h00.

Le titulaire prendra contact avec le chef de l’antenne vétérinaire concerné pour confirmer les horaires d’ouverture.

Accès au lieu d’intervention

Le titulaire prendra contact avec le chef de l’antenne vétérinaire concerné pour connaître les modalités d’accès au site. Certaines antennes sont intégrées à des bases militaires et des démarches de sécurité peuvent être à accomplir pour rentrer dans le site.

Assistance téléphonique

En cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel, des instructions pourront être données par téléphone dans le but de rendre de nouveau opérationnel le matériel. Dans le cas où cela ne permettrait pas une résolution définitive du problème, le titulaire est dans l’obligation de déclencher une intervention de maintenance curative (Cf. § 13.1).

Le titulaire s’engage à fournir au client une assistance d’exploitation. Le mode d’intervention est choisi par le titulaire (consignes téléphoniques, envoi de support informatique, …).

Le titulaire précisera les services assurés par l’assistance téléphonique.

A chaque demande est associé un numéro d’intervention par le titulaire. Ce numéro permettra d’assurer une traçabilité des problèmes rencontrés.

L’assistance téléphonique doit être accessible a minima sur la période 8h00 à 17h00, du lundi au vendredi

Garantie

Le titulaire propose aux annexes à l’acte d’engagement un délai, de garantie sur les pièces neuves et sur les interventions de maintenance (pièces et main d’œuvre quelles qu’elles soient.

Ce délai ne saurait être inférieur à un an pour les pièces neuves et 6 mois pour les interventions.

Personnel d’intervention du titulaire

Les personnes mandatées ou habilitées par le titulaire sont seules autorisées à assurer la maintenance des matériels ou équipements, objet du marché. Une liste de ces personnes devra être fournie sur demande de l’administration.

L’administration informera le titulaire de tout manquement grave, dûment constaté, de son personnel d’intervention, et pourra lui en demander le remplacement.

Une panne bloquante rend l’équipement totalement indisponible ou parce que son utilisation peut mettre en jeu la sécurité des personnels ou des animaux

Une panne non bloquante rend l’équipement partiellement indisponible sans mettre en jeu la sécurité des personnels ou des animaux