## GARDE
CNAC
| Maître d'Ouvrage : | CNAC
1, Rue du Cirque
51000 Châlons-en-Champagne
| Maîtrise d’œuvre Architecte : | Du Cœur à l’Ouvrage
59, rue Meslay
75003 PARIS
Email : k.petit@dcao.fr
| BET Fluides / Electricité : | MCI Thermiques
Parc d’affaires Reims Champigny
Allée Jean Marie Amelin – Bât. C
51370 CHAMPIGNY
Tél. : 03.26.49.03.23
Email : info@mci-thermiques.com
| Opération : | Site La Marnaise - Réaménagement des espaces administratifs et d’accueil
| Phase : | DCE
| Document : | C.D.B. Cadre de Bordereau
Lot 07 - Electricité
Ce document comporte 8 pages dont une page de garde
| Date : | Juin 2026
| Indice : | 0

## RECAP
Zone d'insertion de nouvelles lignes
Lot 07 | Electricité courants forts et faibles |  |  |  |  | Lignes ou colonnes non modifiables (calcul automatique)
CdB 06/26 | Site La Marnaise - Réaménagement des espaces administratifs et d’accueil
RECAPITULATIF
|  | Chapitre | Désignation |  | Montant total en € H.T.
|  | 4 |  | Prestations diverses
|  | 5 |  | Prestations à réaliser en électricité courants forts
|  | 6 |  | Prestations à réaliser en Electricité courants faibles
Montant total du lot en € H.T. :
Montant T.V.A. (20%) :
Montant total du lot en € T.T.C. :

## CDB
Lot 07 | Electricité courants forts et faibles |  |  |  |  | Lignes ou colonnes non modifiables (calcul automatique)
CdB 06/26 | Site La Marnaise - Réaménagement des espaces administratifs et d’accueil
| Désignation des prestations | U | Quantités | P.U. en € | P.T. HT en €
4 | Prestations diverses
4.1 | Réseaux et alimentations provisoires
| voir chapitre correspondant | PM
4.2 | Manutention
| Prestations nécessaires au transport, à la manutention et à la mise en place des matériels, y compris les encombrants et/ou les très lourds | Ens
4.3 | Prestation d'hygiène et de sécurité
| Détail chiffré des mesures réglementaires permettant d’assurer la sécurité et l’hygiène du chantier conformément à l’article L232 du code du travail | Ens
4.4 | Réalisation des plans de réservations
| Réalisation de l’ensemble des plans de réservations suivant description du CCTP. | Ens
4.5 | Réalisation des plans d'exécution
| Réalisation de l’ensemble des plans PAC conformément aux prescriptions du C.C.T.P. | Ens
4.6 | Prestations de fin de chantier
| Réalisation d’un D.O.E, regroupant l'ensemble des documents suivant description du C.C.T.P. | Ens
4.7 | Notes de calcul
| Réalisation des notes de calcul conformément aux prescriptions du C.C.T.P. | Ens
4.11 | Démarches CONSUEL
| Fourniture des attestations de conformité CONSUEL. | Ens
4.13 | Nettoyage
| Nettoyage de chantier conformément aux prescriptions du C.C.T.P. | Ens
MONTANT TOTAL en € H.T. DU CHAPITRE 4
5 | Prestations à réaliser en électricité courants forts
5.1 | Installations provisoires de chantier
| Prestations réalisées conformément aux prescriptions du C.C.T.P. | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 5.1
5.2 | Dépose
| Prestations réalisées conformément aux prescriptions du C.C.T.P. | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 5.2
5.3 | Réseau de terre
5.3.1 | Liaisons équipotentielles principales
| Prestations réalisées conformément aux prescriptions du C.C.T.P. | Ens
5.3.2 | Liaisons équipotentielles secondaires
| Prestations réalisées conformément aux prescriptions du C.C.T.P. | Ens
5.3.3 | Prise de terre informatique
| Prestations réalisées conformément aux prescriptions du C.C.T.P. | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 5.2
5.5 | Armoires électriques
Modifications et adaptations des armoires existantes :
| TD Administration | Ens
| TD Stock | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 5.5
5.6 | Coupure d'urgence électrique
| Déplacement de l’arrêt d’urgence électrique | Ens
| Canalisations électriques | Ens
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 5.6
5.7 | Coupure d’urgence ventilation
| Déplacement coupure ventilation | U
| Canalisations électriques | Ens
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 5.7
5.8 | Equipements d'éclairage, prises de courant et force
5.8.2 | Prescriptions générales pour la distribution courants forts et courants faibles | DCE
| Chemin de câbles 200x50 mm, y compris supports et accessoires de pose | ML
| Chemin de câbles 150x50 mm, y compris supports et accessoires de pose | ML
| Chemin de câbles 100x50 mm, y compris supports et accessoires de pose | ML
| Chemin de câbles 50x50 mm, y compris supports et accessoires de pose | ML
5.8.4 | Appareillages
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| Bouton poussoir IP20 encastré | U
| Câblage, y compris accessoires de pose et de raccordement | Ens
5.8.6 | Commande par détecteur de présence et de luminosité
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| Détecteur type 1 | U
| Détecteur type 2 | U
| Détecteur type 3 | U
| Détecteur type 4 | U
| Télécommande | U
| Câblage, y compris accessoires de pose et de raccordement | Ens
5.8.7 | Tableau de commandes éclairage
Modifications et adaptations du tableau de comande existant :
| Tableau de commandes éclairage | U
| Câblage, y compris accessoires de pose et de raccordement | Ens
5.8.8 | Prises de courant et Poste de travail
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| PC 2x16A+T IP20 | U
| PC 2x16A+T IP55 | U
| Poste de travail repéré PT1 | U
| Câblage, y compris accessoires de pose et de raccordement | Ens
5.8.9 | Alimentations spécifiques
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
Liste des alimentations spécifiques issues du TD Administration
Accueil
2 alimentations panneaux rayonnants en 230V PH+N+T
| par câbles type FR-N1X6G3 3G1,5 mm² | ML
| Boites de raccordeemnt | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation alarme intrusion en 230V PH+N+T
| par câbles type FR-N1X6G3 3G2,5 mm² | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation sonorisation en 230V PH+N+T
| par câbles type FR-N1X6G3 3G2,5 mm² | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Bureau A
Alimentation skiydome en 230V PH+N+T
| par câbles type FR-N1X6G3 3G1,5 mm² | ML
| Boite de raccordeemnt | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Bureau C
Alimentation skiydome en 230V PH+N+T
| par câbles type FR-N1X6G3 3G1,5 mm² | ML
| Boite de raccordeemnt | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Kitchenette
Alimentation frigo en 230V PH+N+T
| par câble type FR-N1X6G3 3G2,5 mm² | ML
| PC 2x16A+T | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation machine à café en 230V PH+N+T
| par câble type FR-N1X6G3 3G2,5 mm² | ML
| PC 2x16A+T | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation micro-ondes en 230V PH+N+T
| par câble type FR-N1X6G3 3G2,5 mm² | ML
| PC 2x16A+T | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation bouilloire en 230V PH+N+T
| par câble type FR-N1X6G3 3G2,5 mm² | ML
| PC 2x16A+T | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Sanitaire
Alimentation sèche-mains en 230V PH+N+T
| par câble type FR-N1X6G3 3G2,5 mm² | ML
| Sortie de câble | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Buanderie 1 (sous l'escalier)
Alimentation ballon ECS en 230V PH+N+T
| par câble type FR-N1X6G3 3G2,5 mm² | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
WC PMR
Alimentation sèche-mains en 230V PH+N+T
| par câble type FR-N1X6G3 3G2,5 mm² | ML
| Sortie de câble | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Circulation (zone repro)
Alimentation photocopieur en 230V PH+N+T
| par câble type FR-N1X6G3 3G2,5 mm² | ML
| PC 2x16A+T | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Circulation (attenante à l’escalier d’accès au R+1)
Alimentation fontaine à eau en 230V PH+N+T
| par câble type FR-N1X6G3 3G2,5 mm² | ML
| PC 2x16A+T | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Salle de réunion
2 alimentations en attente skydomes en 230V PH+N+T
| par câbles type FR-N1X6G3 3G1,5 mm² | ML
| Boites de raccordeemnt | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation vidoprojecteur en 230V PH+N+T
| par câble type FR-N1X6G3 3G2,5 mm² | ML
| PC 2x16A+T | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Système de sécurité incendie
Alimentation SSi en 230V PH+N+T
| par câble type CR1-C1 3G1,5 mm² | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Liste des alimentations spécifiques issues du TD Stock.
Salle de repos - Convivialité
2 alimentations en attente skydomes en 230V PH+N+T
| par câbles type FR-N1X6G3 3G1,5 mm² | ML
| Boites de raccordeemnt | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Salle de danse
Alimentations en attente panneaux rayonnants (soit 15 unités) en 230V PH+N+T
| par câbles type FR-N1X6G3 3G1,5 mm² | ML
| Boites de raccordeemnt | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 5.8
5.9 | Distribution sous goulotte
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| Goulottes PVC 3 compartiments | ML
| Goulottes PVC 2 compartiments | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 5.9
5.10 | Sèche-mains
| Dépose et repose des 2 sèche-mains existants | Ens
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 5.10
5.11 | Eclairage intérieur
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| Luminaire Type 1 | U
| Luminaire Type 2 | U
| Luminaire Type 3 | U
| Luminaire Type 4 | ML
| Câblage, y compris accessoires de pose et de raccordement | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 5.11
5.12 | Eclairage de sécurité
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| BAES 45 lumens IP43 - IK07 | U
| Câblage, y compris accessoires de pose et de raccordement | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 5.12
MONTANT TOTAL en € H.T. DU CHAPITRE 5
6 | Prestations à réaliser en Electricité courants faibles
6.1 | Système de sécurité incendie
Dépose et repose des équipements existants conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| BAAS - Flash | U
| Déclencheur Manuel (DM) | U
| Canalisations électriques, y compris accessoires de pose et de raccordement | Ens
| Remise en service et essais | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 6.1
6.2 | Précâblage VDI (Voix Données Image)
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| Modications et ajouts dans la baie existante | Ens
| Prise RJ45 dans baie informatique | U
| Prise RJ45 IP20 encastrée | U
| Prise RJ45 IP55 saillie | U
| Prise RJ45 encastrée dans poste de travail | U
| Prise RJ45 encastrée dans goulotte PVC | U
| Câbles à paires écrantées avec écran général de la série F/UTP - Catégorie 6 classe EA | ML
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens
| Repérage | Ens
| Mise à la terre | Ens
| Contrôle et recette de l'installation cuivre à 500Mhz | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 6.2
6.3 | Sonorisation
Dépose et repose des équipements existants conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| Equipement central | U
| HP | U
| Canalisations électriques, y compris accessoires de pose et de raccordement | Ens
| Remise en service et essais | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 6.3
MONTANT TOTAL en € H.T. DU CHAPITRE 6
MONTANT TOTAL DU LOT en € H.T. :
Montant T.V.A. (20%) :
MONTANT TOTAL DU LOT en € T.T.C. :