## 00_traitement fongicide
RENOVATION ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS DE LA RESIDENCE DE LA SOUS-PREFECTURE DES ANDELYS 10 rue de la sous-refecture, 27700 Les Andelys
| DESIGNATION DES POSTES | U | QUANT. | PU HT | TOTAL HT
0 | TRAITEMENT FONGICIDE
forfait de mise en œuvre
échafaudage roulant
mise en place des protections
destructuration des emballages et des EPI
traitement des gravats et transport
coltinage des gravats
brûlage, brossage, pulvérisation
forage et injection
traitement des feuillures de fenêtres
contrôle d'hulidité dans la masse du mur
contrôle des sels minéraux
application d'un convertisseur de sels
application d'une barière anti-salpêtres
DOE
| sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
TVA
TOTAL TTC

## 01_gros œuvre ravalement
RENOVATION ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS DE LA RESIDENCE DE LA SOUS-PREFECTURE DES ANDELYS 10 rue de la sous-refecture, 27700 Les Andelys
| DESIGNATION DES POSTES | U | QUANT. | PU HT | TOTAL HT
01a | TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHANTIER
constat huissier
Installations chantier
clôtures et protections
baraquements (réfectoire et sanitaire)
panneau chantier
repli complet
| sous-total |  |  |  | 0
01b | GROS ŒUVRE
étude exécution / structure
Dépose / Démolition et évacuation
menuiseries extérieures (compris garde-corps et grille de défense)
dépose et évacuation
fermeture provisoire
serrurerie intérieure
marquise
Ossature horizontale, plancher bas rdc (voûte)
sondage
réfection maçonneries existantes
réfection joints existants
traitement fissures structurelles (> 20mm)
agrafes métalliques
rebouchage saignée
confortement maçonneries
nettoyage extrados voûtes
Ossature horizontale, plancher bas r+1
sondage structure mixte bois/métal existante
entretoises bois
sondage panneaux OSB existants
remplacement panneaux OSB existants (selon nécessité)
Ossature horizontale, plancher combles
sondage structure mixte bois/métal existante
entretoises bois
sondage panneaux OSB existants
remplacement panneaux OSB existants (selon nécessité)
rebouchage ancienne trémie
Ossature verticale, maçonnerie brique
sondage maçonneries brique existante
réfection maçonneries brique existantes
réfection joints existants (selon nécessité)
modification / adaptation tableaux existants (selon côtes réservations lot03 et lot04)
fermeture tableaux existants
agrandissement tableau existant
Escalier extérieur BA, dito existant (accès sous-sol + accès local agent de résidence)
terrassement
semelles filantes
béton propreté
coffrage bois
acier HA
béton
blocs à bancher
dalle portée BA
géotextile
couche de forme
film polyéthylène
coffrage bois
treillis soudé haute adhérence
béton
siphon de sol
parois blocs à bancher
blocs à bancher
acier HA
béton
escalier BA
coffrage bois
acier HA
béton
finition parois bloc à bancher
chaperons
Escalier extérieur BA, accès cuisine
terrassement
semelles filantes
béton propreté
coffrage bois
acier HA
béton
blocs à bancher
dalle portée BA
géotextile
couche de forme
film polyéthylène
coffrage bois
treillis soudé haute adhérence
béton
siphon de sol
parois blocs à bancher
blocs à bancher
acier HA
béton
escalier BA
coffrage bois
acier HA
béton
finition parois bloc à bancher
chaperons
Escalier intérieur pierre de taille + socle garde-corps
sondage escalier + socle garde-corps pierre de taille existant
réfection escalier + socle garde-corps pierre de taille existant
marches
margelles
réfection joints existants
nettoyage escalier + socle garde-corps pierre de taille
Elevateur
terrassement
radier BA
géotextile
couche de forme
film polyéthylène
coffrage bois
treillis soudé haute adhérence
béton
parois blocs creux
Divers
menuiseries extérieures (cf. coordination avec l'entreprise responsable du lot03)
seuils béton
appuis béton
équipements techniques (cf. coordination avec les entreprises responsables des lot05 et lot06)
dalles BA
réservations
coffre-fort à emmurer
| sous-total |  |  |  | 0
01c | RAVALEMENT
études exécution
échafaudage
protection ouvertures
protection ouvrages existants
bâchage
Travaux préparatoires
dépose et évacuation
descentes EP
dauphins
descentes EP provisoires
décapage / piochage
nettoyage
Préparation des supports
sondage maçonneries brique existantes
réfection maçonneries brique existantes
traitement fissure (<20mm)
traitement fissures structurelles (>20mm)
agrafes métalliques
rebouchage saignée
reconstitution éléments maçonnés
reprise scellements
Enduit partie courante
gobetis
corps enduit
couche finition
Réfection sous-bassement, maçonnerie brique
sondage maçonneries brique existantes
réfection maçonneries brique existantes
réfection joints existants
Peinture
peinture, subjectiles maçonnés
peinture, subjectiles bois et dérivés
lasure, subjectiles bois et dérivés
peinture, subjectiles métaux ferreux
peinture, subjectiles métaux non ferreux et supports spéciaux
Zinguerie
descentes EP
dauphins
appuis menuiseries extérieures
couvertine zinc muret élevateur
| sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
TVA
TOTAL TTC

## 02_menuiseries exterieures
RENOVATION ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS DE LA RESIDENCE DE LA SOUS-PREFECTURE DES ANDELYS 10 rue de la sous-refecture, 27700 Les Andelys
| DESIGNATION DES POSTES | U | QUANT. | PU HT | TOTAL HT
2 | MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE
dépose et évacuation (garde-corps et protections)
Menuiseries extérieures bois
P01 - 128x326cm - 2 vantaux ouvrants à la française + imposte fixe
P02 - 82x219cm - vantail ouvrant à la française
P03 - 150x315cm - 2 vantaux ouvrants à la française + imposte fixe
P04 - 131x265 - 2 vantaux ouvrants à la française + imposte fixe
F01 - 129x280cm - 2 vantaux ouvrants à la française + imposte fixe
garde-corps acier (menuiseries extérieures)
F02 - 120x251cm - 2 vantaux ouvrants à la française + imposte fixe
garde-corps acier (menuiseries extérieures)
F03 - 120x250cm - vantail fixe
F04 - 80x232cm - 2 vantaux ouvrants à la française + imposte fixe
garde-corps acier (menuiseries extérieures)
F05 - 80x250cm - vantail fixe
F06 - 97x151cm - 2 vantaux ouvrants à la française
F07 - 126x246cm - 2 vantaux ouvrants à la française
garde-corps acier (menuiseries extérieures)
F08 - 121x254cm - 2 vantaux ouvrants à la française + imposte fixe
garde-corps acier (menuiseries extérieures)
F09 - 119x251cm - vantail fixe + imposte fixe, vitrage STADIP
F10 - 79x231cm - vantail fixe + imposte fixe, vitrage STADIP
F11 - 82x235cm - 2 vantaux ouvrants à la française + imposte fixe
garde-corps acier (menuiseries extérieures)
F13 - 89x128cm - 2 vantaux ouvrants à la française
entrée air autoréglable (cf. coordination avec l'entreprise responsable du lot06)
Serrurerie
garde-corps acier des menuiseries extérieures
menuiseries extérieures (cf. ci-dessus)
garde-corps acier des circulations extérieures
marquise acier
façade nord
façade sud
pignon ouest (entrée de service)
| sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
TVA
TOTAL TTC

## 03_doublage cloison faux_plafon
RENOVATION ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS DE LA RESIDENCE DE LA SOUS-PREFECTURE DES ANDELYS 10 rue de la sous-refecture, 27700 Les Andelys
| DESIGNATION DES POSTES | U | QUANT. | PU HT | TOTAL HT
03a | DOUBLAGE CLOISON FAUX-PLAFOND MENUISERIES INTERIEURES
étude exécution
Doublage
contre-cloison isolante
habillage tableaux menuiseries extérieures
plus-value hydrofuge
contre-cloison phonique
plus-value hydrofuge
doublage collé
plus-value hydrofuge
Cloison
cloison distributive
plus-value hydrofuge
Faux-plafond
faux-plafond isolant (rampant, sous charpente bois traditionnelle)
isolation pieds droits
plaques plâtre (PSE)
faux-plafond acoustique (droit, sous plancher bois)
plus-value hydrofuge
Menuiseries intérieures
bloc-porte battante thermique (moulurée - prèpeint), rdc
70cm
bloc-porte battante bois âme pleine (moulurée - prèpeint), r+1
70cm
80cm
90cm
bloc-porte coulissante simple à galandage
80cm
bloc-porte coulissante double à galandage
400cm (200+200cm)
Divers
habillages divers
r+1, trémie escalier
bâti-support
r+1, bibliothèque, niche, rebouchage anciennes menuiseries
gaines techniques
trappes accès
descente linge
réfection cheminées
butée de porte
| sous-total (hors PSE) |  |  |  | 0
03b | CUISINE
Mobiliers cuisine
meubles
Elément bas H86,4 x L120 x P60cm
Elément bas angle H86,4 x L112,5 x P60cm
Elément bas H86,4 x L60 x P60cm
Elément bas sous évier H86,4 x L60 x P60cm
Elément bas lave-vaisselle H86,4 x L60 x P60cm
Elément bas H86,4 x L30 x P60cm
Elément bas H86,4 x L60 x P40cm
Armoire réfrigérateur : H216 x L60 x P65cm
Elément haut H72x L120x P40cm
Elément haut H72x L60 x P40cm
plan travail
crédence
Appareils et électroménagers
piano cuisson
hotte
crédence murale cuisson
réfrigérateur combiné encastrable
lave-vaisselle tout intégrable
Sanitaire
évier
mitigeur mono commande
Accessoires divers
corniches sur meubles hauts
spots led
| sous-total (hors PSE) |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
TVA
TOTAL TTC

## 04_escaliers decors mobiliers
RENOVATION ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS DE LA RESIDENCE DE LA SOUS-PREFECTURE DES ANDELYS 10 rue de la sous-refecture, 27700 Les Andelys
| DESIGNATION DES POSTES | U | QUANT. | PU HT | TOTAL HT
4 | ESCALIERS DECORS MOBILIERS SUR-MESURE
| étude exécution | ens. | 1
Escaliers
| escalier chêne massif (rdc > r+1) | ens. | 1
| escalier frêne massif (r+1 > combles) | ens. | 1
garde-corps débilllardé acier
| escalier, rdc demi-niveau | ens. | 1
| escalier rdc > r+1 | ens. | 1
| r+1, trémie escalier | ens. | 1
garde-corps frêne massif
| escalier, r+1 > combles | ens. | 1
Décors
| tablettes chêne massif | U | 22
| cimaises bois massif | ens. | 1
| corniches polymère extrudé | ens. | 1
| champlats | ens. | 1
Mobiliers sur-mesure
rdc
| rangement 01_hall véranda |  | 1
| rangement 02_hall véranda |  | 1
| rangement 03_hall |  | 1
| rangement 04_circulation vestiaires |  | 1
| rangement 05_bureau sous-préfet |  | 1
| rangement 06_ local agent de résidence |  | 1
| rangement 06b_local agent de résidence |  | 1
| rangement 07_cuisine |  | 1
r+1
| étagères coin bibliothèque |  | 2
| placard chambre 01 |  | 1
| tête de lit chambre 01 |  | 1
| dressing chambre 02 (3 unités) |  | 3
| tête de lit chambre 02 |  | 1
| placard circulation 01 |  | 1
| placard chambre 03 |  | 1
| tête de lit chambre 03 |  | 1
| placard chambre 04 |  | 1
| tête de lit chambre 04 |  | 1
| sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
TVA
TOTAL TTC

## 05_electricite alarme anti-intr
RENOVATION ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS DE LA RESIDENCE DE LA SOUS-PREFECTURE DES ANDELYS 10 rue de la sous-refecture, 27700 Les Andelys
| DESIGNATION DES POSTES | U | QUANT. | PU HT | TOTAL HT
5 | ELECTRICITE ALARME ANTI-INTRUSION VIDEO SURVEILLANCE VISIOPHONIE ALARME INCENDIE
étude exécution
Travaux préparatoires
raccordement baraquement
équipement chantier
coffret chantier
éclairage provisoire
vérification, mise en sécurité réseau existant (sous-sol)
dépose et évacuation installations existantes
Electricité
aide démarche enedis
alimentation générale
alimentation fibre
tableau général
tableaux divisionnaires
rdc (zone réception)
r+1 (zone logement)
combles (en attente améngamenet futur)
baie de brassage
mise à la terre
Appareillage électrique et éclairage
extérieur, résidence
applique led étanche, commandé par détecteur de présence + simple allumage
PC 10/16A+T plexo
alimentation élevateur extérieur
alimentation poste relevage
Portail électrique : alimentation existante depuis sous-préfecture. Il sera nécessaire de programmer des badges supplémentaires. Un devis sera réalisé en cours d'opération
extérieur, stationnement
éclairage led étanche, commandé par détecteur de présence
fourniture et pose borne recharge
borne recharge
support métallique
sous-sol
réglette led, commandé par simple allumage
PC 10/16A+T
alimentation BECS
alimentation caisson VMC
rdc, hall
applique, commandée par détecteur de présence
PC 10/16A+T
alimentation visiophone
rdc, entrée
DCL, commandé par télérupteur (r+1)
applique led, commandé par télérupteur
PC 10/16A+T
rdc, circulation / vestiaires
spot led, commandé par détecteur de présence
PC 10/16A+T
rdc, sanitaire
spot led, commandé par détecteur de présence
rdc, bureau
DCL, commandé par va et vient
PC 10/16A+T
RJ45
rdc, zone01
DCL, commandé par télérupteur
PC 10/16A+T
RJ45
rdc, zone02
DCL, commandé par télérupteur
PC 10/16A+T
RJ45
rdc, circulation
spot led, commandé par détecteur de présence
PC 10/16A+T
rdc, cuisine
DCL, commandé par télérupteur
spot led, commandé par télérupteur
alimentation spot led cuisiniste, sous meuble haut, commandé par va et vient
PC 10/16A+T
RJ45
alimentation four (2 unités)
alimentation micro-onde
alimentation hotte
alimentation réfrigérateur
alimentation lave-vaisselle
rdc, sanitaire pmr
spot led, commandé par détecteur de présence
PC 10/16A+T
rdc, local agent résidence / buanderie
spot led, commandé par va et vient
PC 10/16A+T
RJ45
alimentation lave-linge
alimentation sèche-linge
alimentation réfrigérateur
alimentation alarme anti intrusion
r+1, palier
DCL, commandé par simple allumage
DCL + spot led, commandé par télérupteur
PC 10/16A+T
RJ45
r+1, chambre/bureau
DCL, commandé par va et vient
PC 10/16A+T
RJ45
r+1, circulation01
spot led, commandé par détecteur de présence
PC 10/16A+T
r+1, escalier encloisonné
applique led, commandée par détecteur de présence
PC 10/16A+T
r+1, chambre01
DCL, commandé par télérupteur
PC 10/16A+T
RJ45
USB C tête de lit
alimentation liseuse
r+1, sdb/sanitaire01
spot led, commandé par simple allumage
PC 10/16A+T
alimentation miroir lumineux
alimentation sèche-serviette
sèche serviette
r+1, chambre02
DCL, commandé par télérupteur
applique commandée par simple allumage
PC 10/16A+T
RJ45
USB C tête de lit
alimentation liseuse
r+1, sdb/sanitaire02
spot led, commandé par simple allumage
PC 10/16A+T
alimentation miroir lumineux
alimentation sèche-serviette
sèche-serviette
r+1, dressing02
spot led, commandé par télérupteur
PC 10/16A+T
r+1, circulation02
spot led, commandé par détecteur de présence
PC 10/16A+T
r+1, sanitaire
spot led, commandé par simple allumage
r+1, chambre03
DCL, commandé par télérupteur
PC 10/16A+T
RJ45
USB C tête de lit
alimentation liseuse
r+1, chambre04
DCL, commandé par télérupteur
PC 10/16A+T
RJ45
USB C tête de lit
alimentation liseuse
r+1, sdb03/04
spot led, commandé par va et vient
PC 10/16A+T
alimentation miroir lumineux
alimentation sèche-serviette
sèche-serviette
combles
alimentation caisson extraction VMC (cf. coordination avec l'entreprise responsable du lot06)
alimentation BECS (cf. coordination avec l'entreprise responsable du lot06)
alimentation tableau divisionnaire
PC 10/16A+T
guirlande lumineuse led, commandé par simple allumage (50ml)
Alarme anti-intrusion
centrale alarme
détecteurs volumétriques
détecteurs ouvertures
diffuseurs sonores
Vidéo surveillance
caméras IR PTZ
logiciel gestion vidéo
Visiophonie
platine de rue
poste intérieur
raccordement visiophonie sur portail existant
Ligne télephonique
ligne téléphonique "classique" (cf. alimentation fibre)
ligne téléphonique "urgence état"
Alarme incendie
exctincteurs portatifs
détecteurs fumée
| sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
TVA
TOTAL TTC

## 06_CVC plomberie
RENOVATION ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS DE LA RESIDENCE DE LA SOUS-PREFECTURE DES ANDELYS 10 rue de la sous-refecture, 27700 Les Andelys
| DESIGNATION DES POSTES | U | QUANT. | PU HT | TOTAL HT
6 | CVC PLOMBERIE
étude exécution
Travaux préparatoires
raccordement baraquement
alimentation eau chantier
dépose et évacuation installations existantes (sous-sol)
Chauffage
vérification chaudière gaz à condensation existante
tableau général
réseaux chauffage hydrauliques
calorifugeage
équipements divers
manomètre
purgeurs air automatiques
dégazeur microbulles
collecteurs chaufferie
électrovannes mélangeuses
circulateur double
thermomètre
vannes arrêt
vannes équilibrage
clapets anti-retour
séparateur boues
radiateurs hydrauliques
réemploi des anciens radiateurs (selon vérification)
traitement préventif
système régulation connectée
thermostats connectés
têtes thermostatiques connectées
unité de connexion et répéteur
module générateur
sonde température extérieure
Ventilation
hotte (cuisine, rdc)
réseaux aérauliques
piège à son (si nécessaire)
bouche extraction
grille extérieure (façade), compris réservation
logement (rdc, r+1, combles)
caisson extraction
réseaux aérauliques
piège à son
bouche extraction
sortie toiture
système ventilation modulée C02
capteur C02
registre type MDA Mod
module régulation autoréglable type MR Modulo
module principal type Pilot Mod
sous-sol
caisson extraction
réseaux aérauliques
piège à son
bouche extraction
grille extérieure (façade), comprisn réservations
Plomberie
préparateur eau chaude
ballons eau chaude électrique extra-plat (variante)
réseaux plomberie
EF
ECS
bouclage ECS
EU/EV
ventilation primaire, compris sortie toiture
équipements divers
compteur eau
réducteurs pression
vannes arrêt
groupe sécurité
robinets vidange
collecteurs distribution
circulateur bouclage ecs
clapets anti-retour
joints étanchéité
extérieur
robinet puisage
sanitaire, rdc
bâti-support
cuvette suspendue
lave-main
meuble lave-main
robinetterie mono commande
miroir
distributeur savon
dérouleur papier toilette
ensemble brosse wc
crochet serviette
cuisine, rdc
attente évier
attente lave-vaisselle
sanitaire, pmr, rdc
wc posé au sol
lave-main pmr
robinetterie mono commande
barre appui murale pmr
miroir
distributeur savon
dérouleur papier toilette
ensemble brosse wc
crochet serviette
local agent résidence / buanderie, rdc
attente lave-linge
attente sèche-linge
sdb/sanitaire01, r+1
receveur extra-plat
plaque étanchéité
natte étanchéité
bonde
système douche
paroi douche
meuble sous plan
vasque
robinetterie mono commande
miroir
bâti-support
cuvette suspendue
sdb/sanitaire02, r+1
receveur extra-plat
plaque étanchéité
natte étanchéité
bonde
système douche
paroi douche
meuble sous plan
vasque
robinetterie mono commande
miroir
bâti-support
cuvette suspendue
sanitaire, r+1
bâti-support
cuvette suspendue
lave-main
meuble lave-main
robinetterie mono commande
miroir
distributeur savon
dérouleur papier toilette
ensemble brosse wc
crochet serviette
sdb03/04, r+1
baignoire
plaque étanchéité
bonde
robinetterie mono commande
douchette
receveur extra-plat
plaque étanchéité
natte étanchéité
bonde
système douche
paroi douche
meuble sous plan
vasque
robinetterie mono commande
miroir
combles
attentes
eau froide
eau chaude
eaux usées
| sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
TVA
TOTAL TTC

## 07_carrelage faience peinture v
RENOVATION ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS DE LA RESIDENCE DE LA SOUS-PREFECTURE DES ANDELYS 10 rue de la sous-refecture, 27700 Les Andelys
| DESIGNATION DES POSTES | U | QUANT. | PU HT | TOTAL HT
07a | CARRELAGE FAIENCE
Carrelage
hall - entrée, rdc
natte désolidarisation
tomettes en terre cuite existantes
réemploi et pose
décapage (après pose)
traitement hydrofuge / oléofuge
carrelage (variante)
profilés finition
revêtements même niveau
revêtements natures et niveaux différents
circulation / vestiaires - sanitaire - circulation - cuisine - sanitaire pmr - local agent résidence / buanderie, rdc
natte désolidarisation
carrelage
plinthes carrelées
profilés finition
revêtements même niveau
revêtements natures et niveaux différents
sdb/sanitaire01 - sdb/sanitaire02 - sanitaire - sdb03/04, r+1
natte désolidarisation
carrelage
plinthes carrelées
profilés finition
revêtements même niveau
revêtements natures et niveaux différents
Faïence
sanitaire -- cuisine - sanitaire pmr - local agent résidence / buanderie, rdc
SPEC
faïence
profilés finition
sdb/sanitaire01 - sdb/sanitaire02 - sanitaire - sdb03/04, r+1
SPEC
faïence
profilés finition
| sous-total |  |  |  | 0
07b | PEINTURE VERNIS
protections
peinture, subjectiles plâtre
mur
plafond
peinture, subjectiles bois et dérivés
plinthes
décors
mobilier sur-mesure
vernis, subjectiles bois et dérivés
escaliers
menuiseries intérieures (mobilier, tablettes cheminée, cymaise…)
tablettes chêne massif
peinture, subjectiles métaux ferreux
peinture, subjectiles métaux non ferreux et alliages légers
nettoyage
| sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
TVA
TOTAL TTC

## 08_VRD
RENOVATION ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS DE LA RESIDENCE DE LA SOUS-PREFECTURE DES ANDELYS 10 rue de la sous-refecture, 27700 Les Andelys
| DESIGNATION DES POSTES | U | QUANT. | PU HT | TOTAL HT
8 | VRD
étude exécution
Dépose/démolition et évacuation
trottoir périphérique BA
escaliers BA
rampe extérieure bois
dalle BA
arrachages végétaux
Voirie
préparation des surfaces
décapage terre végétale
décapage zone gravillonée
terrassement
géotextile
couche de forme
bordures préfabriqués béton
type A/AC
type P/CR
type T
finition surfaces
enrobé perméable
gravier
Réseaux
tranchées
réseaux EP
sondage conduites EP existantes
conduites EP
sondage regards préfabriqués béton existants, compris rehausse / grille fonte
reprise regards préfabriqués béton existants, compris rehausse / grille fonte
fourniture et pose regards préfabriqués béton existants, compris rehausse / grille fonte
avaloirs béton polymère, compris rehausse / grille fonte
caniveaux polypropylène, compris grille fonte
réseaux AEP
réseaux secs (coordination entreprise responsable lot05)
fourreaux TPC
chambres tirage préfabriqués béton
regards préfabriqués béton, compris rehausse / grille fonte
Divers
protection et drainage sous-bassement
fouilles, dépose de l'existant
revêtement imperméabilisation
nappes à excroissances
drainage linéaire
poste relevage
fouilles
radier
poste relevage
béton lestage
regard visite étanche
fouilles
éléments de regard préfabriqué béton
tampon fonte
massif infiltration
fouilles
géotextile
massif infiltration
drain répartition
mur soutènement bois
tranchées
mur soutènement bois
remblaiement
| sous-total (hors PSE) |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
TVA
TOTAL TTC

## 09_elevateur
RENOVATION ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS DE LA RESIDENCE DE LA SOUS-PREFECTURE DES ANDELYS 10 rue de la sous-refecture, 27700 Les Andelys
| DESIGNATION DES POSTES | U | QUANT. | PU HT | TOTAL HT
9 | ELEVATEUR
études exécution
élévateur pylone vitrée
élévateur gaine maçonée (variante)
| sous-total |  |  |  | 0
sous-total avec variante
| TOTAL HT |  |  |  | 0
TVA
TOTAL TTC

## 10_parquet
RENOVATION ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS DE LA RESIDENCE DE LA SOUS-PREFECTURE DES ANDELYS 10 rue de la sous-refecture, 27700 Les Andelys
| DESIGNATION DES POSTES | U | QUANT. | PU HT | TOTAL HT
10 | PARQUET
| étude exécution | ens. | 1
Ossature horizontale, plancher bas rdc
| ossature bois | ens. | 1
| isolant vrac | ens. | 1
| pare-vapeur | ens. | 1
| panneaux OSB hydrofuge | ens. | 1
Parquet
rdc
| parquet chêne semi massif (pose pointe de hongrie), compris vernis, colle, sous couche | m2 | 100
| plinthes medium | ml | 70
| profilés finition | ens. | 1
r+1
| parquet chêne semi massif (pose droite), compris vernis, colle, sous couche | m2 | 150
| plinthes medium | ml | 180
| profilés finition | ens. | 1
| sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
TVA
TOTAL TTC

## 11_synthese
RENOVATION ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS DE LA RESIDENCE DE LA SOUS-PREFECTURE DES ANDELYS 10 rue de la sous-refecture, 27700 Les Andelys
| DESIGNATION DES POSTES | U | QUANT. | PU HT | TOTAL HT
SYNTHESE
0 | traitement fongicide |  |  |  | 0
1 | travaux preparatoires installation chantier / gros œuvre |  |  |  | 0
2 | menuiseries exterieures serrurerie |  |  |  | 0
3 | doublage cloison faux-plafond menuiseries interieures / cuisine |  |  |  | 0
4 | menuiseries interieures escaliers decors mobiliers sur-mesure |  |  |  | 0
5 | electricite securite incendie |  |  |  | 0
6 | cvc plomberie |  |  |  | 0
7 | carrelage faience / peinture vernis |  |  |  | 0
8 | vrd |  |  |  | 0
9 | elevateur |  |  |  | 0
10 | parquet |  |  |  | 0
| sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
TVA
TOTAL TTC