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MARCHE 26B14
EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Dans le cadre des dispositions de l’article 4.2 du règlement de la consultation, des renseignements complémentaires ont été demandés à l’Université. La question est reprise ci-dessous, accompagnée de la réponse apportée par l’Université.

1. Pouvons-nous répondre si nous ne faisons pas partie des accords-cadres ? 

Oui, tout à fait. L’appel d’offres 26B14 est lancé selon une procédure ouverte et est donc accessible à l’ensemble des prestataires intéressés. S’agissant d’un renouvellement, les modalités de candidature, ainsi que les critères de sélection et d’attribution, sont détaillés dans le Cahier des Clauses Particulières (CCP) et le Règlement de la Consultation (RC).

2. Serait-il possible d'avoir davantage d'informations concernant la typologie d'instruments évalués pour le lot n°4 ? Le CRTF n'indique aucune spécifications machines de quelque sorte que ce soit. 

À titre indicatif, le marché en cours couvre les équipements suivants : fluorimètres, luminomètres, colorimètres, spectrophotomètres UV-Visible, spectromètres à barrette de diodes, spectrogoniomètres, néphélomètres, turbidimètres, ellipsomètres, équipements de spectrophotométrie infrarouge, réfractomètres, systèmes de déshydratation et automates de coloration. 
Pour rappel, le lot n°4 est exécuté au moyen de marchés subséquent ; les besoins précis, ainsi que les caractéristiques des équipements concernés, sont définis au moment de chaque consultation en fonction des besoins exprimés.

3. Pour le lot 9, est-il obligatoire de fournir les prestations d'installations, de calibration ou de maintenance sous réserve de ne pas être considéré pour l'appel d'offre ? 

Oui. Pour le lot 9, comme pour l’ensemble des autres lots, il est impératif de répondre à toutes les prestations prévues au BPU pour que l’offre soit considérée comme recevable. Les prix indiqués au BPU constituent des plafonds à respecter lors de l’exécution du marché. 
Toutefois, le contenu précis des prestations sera défini en fonction des besoins exprimés au moment de chaque commande. Par ailleurs, en cas de retour de CRTF incomplets, des demandes de régularisation seront adressées aux titulaires concernés.


Suite à plusieurs demandes de report de la date limite de remise des offres, initialement fixée au 24/07/2026 à 16h00, celle-ci est désormais reportée au 28/08/2026 à 16h00. Le DCE V2 intègre les modifications correspondantes.

Nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance des informations ajoutées aux articles 4.2 et 4.3 du RC relatifs aux renseignements complémentaires et aux modalités de dépôt des réponses. Il y est notamment précisé que l’établissement sera fermé du 25 juillet au 16 août 2026 inclus.

4. Est-ce que le lot 12 concerne le traitement de verrerie, d’instruments chirurgicaux ou des deux ? De même pour les autoclaves. 

À titre indicatif, le marché en cours couvre les équipements suivants :  machines à laver la verrerie de laboratoire, laveur, stérilisateurs, cuves à ultrasons, four Poupinel, nettoyeurs vapeur ou haute pression et autoclaves. 
Pour rappel, le lot n°12 est exécuté au moyen de marchés subséquent ; les besoins précis, ainsi que les caractéristiques des équipements concernés, sont définis au moment de chaque consultation en fonction des besoins exprimés.

5. Où se trouve le document : Annexe financière (DPGF, BPU/DQE, au format .xlsx) ?

L’annexe financière de chaque lot (DPGF ou BPU) est disponible dans le DCE, au sein du dossier intitulé « CRTF par lots ». En cas de difficulté lors du téléchargement, nous vous invitons à nous contacter par courriel à l’adresse suivante : dha-nancy@univ-lorraine.fr 

6. Dans le CRTF / onglet catalogue / colonne G, devons-nous joindre un catalogue numérique ?

En l'absence d'exigence spécifique dans les documents de la consultation, il n'est pas nécessaire de joindre un catalogue numérique. La mention du catalogue ou du tarif de référence (année et édition/version) dans l'onglet « Catalogue / tarif de référence » est suffisante.

7. La liste des produits dont vous avez besoin exactement est introuvable, mis à part les informations fournies dans le CRTF pour le lot 13. Existe-t-il un document qui stipule tout cela ? Par exemple, s’il s’agit de pompe primaire : modèle sec ou lubrifié ? vitesse de pompage ? vide limite ? etc… Ou alors les pompes turbo : bride d’aspiration, vitesse de pompage, vide limite, etc…

Non, il n'existe pas de document détaillant ces caractéristiques techniques. En effet, il s'agit d'un marché subséquent avec remise en concurrence. Les besoins ainsi que les spécifications techniques des équipements (type de pompe, vitesse de pompage, vide limite, etc.) seront précisés au moment de chaque consultation, en fonction du besoin.
Le fichier CRTF sert uniquement à l'évaluation des offres : les prix à renseigner sont des prix plafonds, accompagnés des remises sur catalogue par famille de produits.
8. En conséquence de l'arrivée des congés d'été, vous est-il possible d'accorder un délai supplémentaire pour la réponse à cet appel d'offres ? Ceci nous permettant de vous offrir une réponse de qualité. 

La date limite de remise des offres était initialement fixée au 24/07 et a déjà été reportée au 28/08 afin de tenir compte, notamment, de la période estivale. En conséquence, aucun délai supplémentaire ne sera accordé pour l’instant, afin d'assurer la continuité de nos procédures de renouvellement de marché et d'éviter toute rupture dans la couverture de nos besoins.

9. Concernant les lots 4, 5, 13 et 15, est-il nécessaire de remplir toutes les lignes de l'onglet "Ouverture catalogue" ou bien une réponse partielle peut-elle être envisagée ? 

Pour l'ensemble des lots, il est obligatoire de renseigner l'ensemble des familles de produits figurant dans l'onglet « Ouverture catalogue ». Une réponse partielle n'est donc pas admise.

10. Lot n°4 : p.4 du CCP il est indiqué que la spectrométrie RMN fait partie des exclusions cf. accord cadre piloté par le CNRS et l'AMUE. Pouvez-vous confirmer que ce poste "Spectromètre RMN" en doublon doit être supprimé de l'Ouverture Catalogue ?

Nous vous confirmons que ce doublon a été supprimé de l'onglet « Ouverture catalogue ». Les CRTF des lots 3 et 4 ont été mis à jour afin d'assurer leur cohérence avec les exclusions relatives à l'accord-cadre piloté par le CNRS et l'AMUE. Nous vous remercions pour votre vigilance.

11. Dans le cadre de notre étude du dossier de consultation relatif au marché cité en objet, et afin de vous transmettre une offre la plus adaptée possible à votre besoin, nous souhaiterions obtenir les précisions techniques suivantes, exclusivement pour le Lot 1 :
1. Ligne 4 – Pipette monocanal : serait-il possible d'avoir la gamme de pipetage souhaitée ?
2. Ligne 5 – Pipette multicanal : de même, serait-il possible d'avoir la gamme de pipetage souhaitée ?
3. Ligne 13 – Bain-marie : pourriez-vous préciser une contenance, une température maximum, ainsi que son utilisation (avec eau ou huile) ?
4. Ligne 14 – Dessiccateur : quelle est la capacité en litres souhaitée ? Modèle à bouton ou à robinet ?
5. Ligne 24 – Adaptateur Luer : préciser le type de raccord (M/F, F/F, M/M), ou bien indiquer le code du modèle souhaité avec ses dimensions en millimètres et en pouces.
6. Ligne 25 – Tuyaux : quelle est la longueur de tuyau souhaitée ? Quels sont les diamètres de tuyau demandés ?
7. Ligne 48 – Entonnoir diamètre 50/100 mm : serait-il possible de préciser le nombre d'entonnoirs souhaité dans le lot, ainsi que leurs diamètres ?
8. Ligne 49 – Entonnoir Büchner : pourriez-vous nous communiquer une contenance pour le produit, ou bien le diamètre souhaité ?

Afin de garantir une comparaison homogène des offres, les précisions suivantes sont apportées :
9. Ligne 4 – Pipette monocanal : les pipettes devront être à volume variable, autoclavables et répondre à la précision minimale indiquée au BPU. Aucune plage de pipetage particulière n'est imposée ; les candidats proposeront leur gamme couvrant les besoins courants de laboratoire.
10. Ligne 5 – Pipette multicanaux : les pipettes devront être compatibles avec les microplaques de laboratoire. Aucun nombre de canaux ni plage de volume spécifique n'est imposé ; les candidats proposeront les références de leur gamme répondant à cet usage.
11. Ligne 13 – Bain-marie : bain-marie à eau, température réglable avec une stabilité de ±1 °C. Aucune capacité ou température maximale spécifique n'est imposée.
12. Ligne 14 – Dessiccateur : dessiccateur équipé d'un plateau. Les modèles avec ou sans robinet sont admis ; aucune capacité particulière n'est imposée.
13. Ligne 24 – Adaptateurs Luer : aucun type de raccord particulier n'est imposé. Les candidats pourront proposer les principaux types d'adaptateurs Luer disponibles dans leur gamme.
14. Ligne 25 – Tuyaux silicone : aucune longueur ni diamètre spécifique n'est imposé. Les candidats proposeront les dimensions couramment utilisées en laboratoire.
15. Ligne 48 – Entonnoirs en verre : les diamètres attendus sont compris entre 50 et 100 mm.
16. Ligne 49 – Entonnoirs Büchner : les produits devront être destinés à la filtration sous vide. Aucun diamètre particulier n'est imposé.

En complément, une colonne E intitulée « Précisions complémentaires » a été ajoutée au fichier « CRTF Lot 1 DCE v4 » afin d'apporter les précisions mentionnées ci-dessous.

12. Ouverture catalogue du lot 13 : réponses possibles très vastes en fonction de la techno des produits et leur taille (débit par ex). Quels produits choisir pour communiquer prix et remise? Qu'entendez vous par prix plafond vu les disparités?

Les prix indiqués au BPU concernent uniquement les prestations annexes et constituent des prix plafonds par fourchette de prix des matériels, c'est-à-dire les montants maximaux pouvant être facturés. Les équipements concernés, leurs prix et les remises associées seront précisés lors des remises en concurrence dans le cadre des marchés subséquents, en fonction du besoin exprimé.

13. Ce document fait apparaître des consignes fortes de nature environnementale concernant le matériel d’impression 3D. Existe-t-il également un cahier des charges précisant les exigences purement techniques relatives au matériel souhaité ? Par exemple : dimensions de l’imprimante, volume d’impression, vitesse, type de plateau...

Les éléments relatifs à l'aspect environnemental qui figurent dans le document sont communs aux équipements susceptibles d'être proposés. Ils traduisent avant tout les attentes du marché en matière de politique de responsabilité sociétale des entreprises.
En revanche, les exigences techniques propres au matériel (dimensions de l'imprimante, volume d'impression, vitesse, type de plateau, etc.) ne sont pas définies en amont dans le cadre de ce document. Elles sont précisées au moment de la remise en concurrence, en fonction des besoins exprimés par le prescripteur.

14.  Les catalogues à fournir doivent-ils contenir les prix ?

L’indication des prix dans les catalogues est laissée à la libre appréciation des candidats. En tout état de cause, ces prix ne seront pas pris en compte dans l’analyse financière des offres, qui repose uniquement sur les prix du BPU pour les lots 1, 2, 8 et 16, et sur les prix plafonds pour les autres lots. Les prix des équipements seront, dans tous les cas, connus au moment de la passation des marchés subséquents.

15. Dans le cadre de la préparation de notre offre pour le présent marché, nous souhaiterions obtenir une précision concernant la langue des documents justificatifs à fournir. Pouvons-nous soumettre les documents justificatifs (par ex. notre rapport de développement durable et certaines politiques internes) en anglais, ou une traduction française est-elle obligatoire ?

Les documents justificatifs tels que le rapport de développement durable ou les politiques internes peuvent être fournis en anglais ; une traduction en français n'est pas requise.
En revanche, le fichier CRTF devra être complété en français, de même que l'offre technique.
Par ailleurs, l'ensemble des échanges et courriers intervenant dans le cadre de la procédure de passation du marché seront rédigés en français.

16. Pourriez-vous nous confirmer si les quantités indiquées dans le BPU sont fournies uniquement à des fins d’évaluation des offres (DQE) ou si elles correspondent à des volumes d'achat estimatifs dans le cadre de l'accord-cadre? Cette information est importante pour l'établissement de notre offre, car nos prix unitaires sont liés aux volumes commandés. À titre d'exemple, le prix que nous pouvons proposer pour une commande de 200 unités ne peut pas nécessairement être appliqué à une commande d'une seule unité ou de quelques unités seulement. Dans la mesure où les prix du BPU deviendront contractuels, nous souhaitons nous assurer de bien comprendre la portée des quantités indiquées avant de finaliser notre offre.

Les quantités indiquées dans le BPU sont fournies uniquement à titre estimatif et ont pour objet de permettre l'analyse et la comparaison des offres dans le cadre du DQE.
Ces quantités ne constituent en aucun cas un engagement de commande de la part du pouvoir adjudicateur et ne préjugent pas des volumes qui seront effectivement commandés pendant l'exécution de l'accord-cadre. Les besoins réels pourront varier, à la hausse comme à la baisse, en fonction des besoins du pouvoir adjudicateur.

17. Les prix unitaires du BPU sont-ils des prix contractuels applicables quelle que soit la quantité commandée, y compris si celle-ci est très inférieure à la quantité estimative figurant dans le BPU ?

Oui, les prix unitaires figurant au BPU sont des prix contractuels applicables quelle que soit la quantité effectivement commandée. Les quantités étant déterminées uniquement au moment de la survenance du besoin, et non définies en amont, les prix du BPU s'appliquent indépendamment du volume commandé, y compris lorsque celui-ci est inférieur aux quantités estimatives figurant dans le BPU, pour les commandes passées en cascade sur la base du BPU.
En revanche, dans le cadre des remises en concurrence, les besoins concernent des références ne figurant pas au BPU. Les prix ne sont donc pas définis contractuellement en amont et sont établis à l'occasion de chaque remise en concurrence.

18. Afin de distinguer de manière précise les différentes techniques d'analyse et le % de remise qui est accordé, pouvez-vous nous confirmer qu'il est possible d'ajouter des lignes dans le CRT, onglet "Ouverture Catalogue".

Non, il n'est pas prévu de pouvoir ajouter des lignes dans le CRT, onglet « Ouverture Catalogue ». Les candidats sont libres d'intégrer les produits de leur choix au sein des familles de produits déjà renseignées dans cet onglet. Le taux de remise indiqué par le candidat s'appliquera à l'ensemble des produits intégrés dans chacune des familles concernées.

19. Nous avons constaté que les prestations associées (installation, formation, garantie, QIQO, etc.) sont demandées sous la forme de prix plafonds déterminés selon la valeur de l'équipement au sein de chaque lot. Or, au sein d'un même lot, plusieurs typologies d'équipements présentant des niveaux de complexité technique très différents peuvent coexister. À titre d'exemple, un même lot peut regrouper des postes de sécurité microbiologique (PSM) et des sorbonnes, ou encore des laveurs-désinfecteurs et des autoclaves. Les prestations d'installation, de qualification et de formation associées à ces équipements diffèrent sensiblement en termes de durée, de ressources mobilisées et de technicité requise. Dans ce contexte, le coût de ces prestations est davantage corrélé à la typologie et à la complexité technique de l'équipement qu'à sa valeur d'acquisition. Afin de permettre une réponse plus représentative des coûts réels et d'assurer une comparaison équitable des offres, serait-il envisageable de définir les prix plafonds des prestations en fonction de la typologie d'équipement, plutôt qu'en fonction de son montant d'acquisition ?

À ce stade de la consultation, les besoins exacts en termes d'équipements ne sont pas encore connus et il n'est pas souhaité d'introduire un critère de technicité ou de complexité des équipements dans la définition des prix plafonds.
C'est pourquoi les prix plafonds des prestations associées sont volontairement définis sous la forme de forfaits selon des tranches de valeur des équipements. Cette approche permet de disposer d'un cadre commun applicable à l'ensemble des marchés subséquents, sans présumer des caractéristiques techniques des équipements qui seront effectivement acquis.
Lors des marchés subséquents, les prix plafonds des prestations s'appliqueront en fonction de la tranche de valeur de l'équipement concerné, cette valeur intégrant ses caractéristiques techniques et son niveau de complexité.

20. Je parviens à sélectionner le lot n° 8 et à valider cette sélection. Toutefois, une erreur Ajax survient à l'étape suivante. Par conséquent, le lot sélectionné n'est pas pris en compte ; la sélection reste vide, ce qui empêche la soumission de l'offre.

Il est possible que la plateforme PLACE rencontre ponctuellement des dysfonctionnements. Dans ce cas, je vous invite à renouveler votre tentative de dépôt après quelques heures, le temps que le site soit actualisé.
En cas de difficultés persistantes pour déposer vos offres sur la plateforme PLACE, vous pouvez également me les transmettre par courriel. Toutefois, l’offre devra impérativement respecter le délai de remise prévu au marché, soit au plus tard le 28/08/2026 à 16 heures. En cas de dépôts multiples (sur PLACE, par courriel ou via les deux canaux), seule la dernière offre déposée sera prise en compte. 
Vous pouvez transmettre votre offre à l’adresse suivante : aimy.clavel@univ-lorraine.fr 

21. Faut-il fournir un catalogue lors de la réponse à la consultation ? Subdivisé par famille de produits ? Si oui, où est-ce spécifié dans le RC ? Certains produits ne nécessitent pas d'installation ou de formation. Comment complète-t-on le CRTF ?
Il n’est pas obligatoire de fournir un catalogue dans le cadre de la réponse à la consultation. Les pièces obligatoires à fournir sont précisées à l’article 9.2 du RC. Afin que votre offre soit conforme, le CRTF doit être complété dans son intégralité. Pour les produits ne nécessitant ni installation ni formation, ces éléments seront définis au moment du marché subséquent. Nous vous recommandons donc de compléter le CRTF par tranche de prix, sur la base de vos estimations et en indiquant des prix plafonds. Les besoins n’étant pas connus en amont, cette démarche permet de disposer d’un engagement contractuel de la part des titulaires.

22. Dans ouverture catalogue, peut-on proposer plusieurs remises catalogue par ligne (donc par famille) ? Ex : ligne pompes à vide primaires : les remises sont différentes pour pompes à palettes, Scroll et membranes, peut-on le préciser dans la case ?
Oui, tout à fait. Il est possible de proposer plusieurs remises catalogue pour une même ligne, notamment lorsque les taux de remise diffèrent selon les catégories de produits au sein d’une même famille. Ces différentes remises peuvent être précisées dans la case correspondante.

23. Concernant le périmètre de l'offre, un candidat peut-il être lorsqu'il est spécialisé sur une partie du périmètre du lot, sans couvrir l'intégralité des familles mentionnées (flash chromatographie, chromatographie liquide et chromatographie gazeuse) ? Et donc le soumissionnaire ne peut remplir que la (ou les familles) correspondant à son offre et son domaine d'expertise dans l'onglet "Ouverture catalogue" de l'Excel "CRTF LOT 5" ?
Un candidat peut effectivement répondre s’il est spécialisé sur une partie du périmètre du lot, sans couvrir l’intégralité des familles mentionnées. Toutefois, il est nécessaire de compléter l’ensemble des familles de l’onglet « Ouverture catalogue ». Pour les familles que vous ne proposez pas directement, le taux indiqué peut correspondre au taux applicable en cas de sous-traitance ou de recours à un revendeur. Il conviendra alors de le préciser afin que nous puissions en tenir compte. Lors de la remise en concurrence dans le cadre d’un marché subséquent, vous pourrez indiquer que vous n’êtes pas en mesure de répondre au besoin ou que vous devez recourir à un revendeur, auquel cas le taux renseigné dans le CRTF sera appliqué. 
Un CRTF incomplet ne permettant pas d’attribuer de note financière, l’ensemble des familles doit donc être renseigné.

24. Pouvez-vous confirmer qu'il faille proposer un couplage chromatographie avec spectromètre de masse (si celui-ci n'est pas de haute résolution comme stipulé) ? Faut-il proposer d'autres types de détecteurs ?
Aucune demande ne porte à ce stade sur un produit ou un couplage spécifique. Les besoins précis ne sont pas connus avant la passation des marchés subséquents et les familles ainsi que les exemples de références mentionnés dans le dossier sont volontairement larges. Lors de la définition du besoin dans le cadre du marché subséquent, le type de détecteur attendu ainsi que ses caractéristiques techniques seront précisés. Il n’est donc pas nécessaire de proposer dès à présent un couplage particulier ni d’autres types de détecteurs.

25. Il n'y a aucune mention concernant les passeurs d'échantillons. Doit-on les considérer ? Si oui, faut-il proposer les modes d'injections standards ou des passeurs particuliers sont aussi attendus ?
Les passeurs d’échantillons (autosamplers) sont bien compris dans le périmètre de la famille « Chromatographie liquide (HPLC/UHPLC) », comme indiqué dans les exemples de références concernés. Toutefois, il n’est pas nécessaire de proposer à ce stade un modèle ou une configuration spécifique. Les caractéristiques techniques attendues, notamment les modes d’injection et les éventuelles fonctionnalités particulières, seront précisées au moment de la définition du besoin dans le cadre du marché subséquent.

26. Pensez-vous avoir besoin de spectromètres Raman pendant la durée de l'accord cadre ? Vous ne mentionnez pas cette technique dans le lot n°4.
Les spectromètres Raman font effectivement l’objet d’une exclusion du lot n°4. En effet, comme indiqué à l’article 1.1.3 du CCP, certains besoins relèvent de l’accord-cadre piloté conjointement par le CNRS et l’AMUE, auquel l’Université de Lorraine adhère.
À ce titre, la liste 5 de l’onglet « Ouverture catalogue » est finalement retirée du CRTF.

Actualisé le 18 aout 2026

1/1
image1.png
UNIVERSITE
DE LORRAINE




