## QR
Fichier Questions-réponses Le 25/08/2026
Consultation : MAINTENANCE DU RÉSEAU MULTI-SERVICES DE L’EPPGHV ET DE L’EXPLOITATION DU RÉSEAU ÉVÉNEMENTIEL
N°2026MDAF0062
N° | Questions | Réponses
1 | Pouvez-vous nous confirmer que l’accès internet est fourni par l’EPPGHV et donc ils n’ont pas besoins de lien de notre part ? Si la réponse est oui => Est-ce qu’on parle bien d’accès FTTO à fournir dans le cadre de la mise à disposition d’installations réseaux temporaires pour les activités événementielles ? | Si votre question concerne le Lot 2, je vous confirme que l’accès Internet primaire est bien fourni par l’EPPGHV (paragraphe 1.3, page 3 du CCTP). À la demande d’un client, il est toutefois possible qu’il vous soit demandé de fournir un second accès Internet, à titre de secours (paragraphe 1.4.2, page 4 du CCTP). Dans ce cas précis, le support sera assuré par une fibre optique (FTTO). Par ailleurs, à la page 3, paragraphe 1.3 du CCTP, nous précisons que l’EPPGHV a signé une convention avec un opérateur et que ce dernier peut intervenir en complément ou en solution de secours (back-up).
2 | Bonjour, Afin de pouvoir coter la maintenance des équipements, pouvez-vous nous fournir les références, et numéros de séries du lot 1 s'il vous plait ? | Vous trouverez les références des équipements au paragraphe 2.3, pages 6 et 7 du CCTP. Concernant les numéros de série, il nous est difficile de vous les fournir compte tenu du grand nombre d’équipements concernés. Cependant, je vais vous transmettre les numéros de série de certains équipements centraux. Architecture réseau LAN EPPGHV -Fortigate F600 : FG6H0ETB21908818 / FG6H0ETB21908828 - Sophos XGS6500 : X65009CVCKY6VAE / X650098WPVJHB83- Cisco C9500-24Y4C : FD0254208HQ / FDO254209D7- Cisco C9800 : FCL261500WL / FCL261502M9- Cisco ISE SNS-3615 : SWZP255103AU / SW ZP255103AV- Cisco DNA Center : SWMP254801AY Architecture réseau LAN évènementiel - Netgate 1537 MAX PFSENSE / mise en service 2019- Cisco C9500 24P Full SFP 10Gbps : INM5V00ARF / FDO28200UB6- Cisco C9800 : FCL282800C8 / FCL282800E8. Les switches et les bornes wifi les plus anciens ont été achetés au même moment que les C9500-24Y4C du LAN EPPGHV.