## Guide de lecture
MÉMOIRE TECHNIQUE | Objet de la consultation : | Equipements d’hospitalisations et dispositifs d’aide au brancardage
Consultation n° : M_2825BIs
La modification de la trame des différents onglets (tableaux) ou des informations demandées sont interdites. En cas de modification, des tableaux ou questions, le candidat ne sera pas évalué et son offre sera écartée. Si une réponse est absente ou hors sujet, la note de 0 (zéro) sera attribuée à l'item. Seul le renvoi, explicitement formulé, à un document extérieur est autorisé. Les autres renvois donneront l'attribution d'une note de 0 (zéro) à l'item.
Le document renseigné doit être remis en versions Excel
Onglet "informations générales"
L'onglet est à renseigner quel que soit le lot.
Les contenus sont opposables au titulaire pendant toute la durée du contrat. Les éléments de réponse peuvent entraîner une élimination s’ils ne respectent pas les exigences réglementaires ou s’ils ne sont pas conformes au CCTP.
Onglet "Fiche location"
Pour les lots 4 et 8 la location longue durée est inscrite en PSEF
Les réponses apportées sont, comme précédemment, opposables pendant toute la durée du contrat et peuvent entraîner une élimination si elles ne respectent pas les exigences réglementaires ou ne sont pas conformes au CCTP.
Onglet "Fiche prestation"
L'onglet est à renseigner quel que soit le lot. Cet onglet comprend les informations à fournir par le fournisseur, notamment en ce qui concerne les délais, les livraisons, les installations, la maintenance technique et les pièces détachées, l’organisation du service après-vente (SAV), la formation et l’information .../... la maintenance de réfection des coussins (PSEF).
Cet onglet est évalué selon les dispositions du Règlement de Consultation.
Onglets Lots 4, 8, 35, 36, 38
Les onglets sont obligatoirement renseignés pour les lots auxquels le fournisseur répond. Les couleurs permettent d'identifier les grandes familles de dispositifs.
Evaluation technique
L’évaluation de la valeur technique des équipements est réalisée par des experts à travers une exposition, sur la base des items notés au Règlement de Consultation ; l’évaluation des prestations est réalisée sur la base des réponses du fournisseur inscrites au mémoire technique. Pour les dispositifs qui ne sont pas exposés, en cas de doute, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de visiter un établissement utilisateur. À ce titre, le fournisseur précise le lieu d’installation du dispositif (si possible dans un rayon de 50 km), ainsi que les nom, qualité et coordonnées (téléphone, mail) de la personne à contacter si la distance est supérieure à 50 km.

## Informations générales
MÉMOIRE TECHNIQUE | Objet de la consultation : | Equipements d’hospitalisations et dispositifs d’aide au brancardage | Nom du candidat : ADRESSE MAIL VALIDE PENDANT LA DUREE DU MARCHE :
Consultation n° : M_2825BIS | Informations générales : fiche à renseigner quel que soit le lot
Le fournisseur précise le lot ou les lots concernés :
INFORMATIONS GENERALES | REPONSES DU FOURNISSEUR
Contact référent administratif de la société (gestion administrative du marché)
N° de téléphone
Adresse e-mail
Contact commercial pour passer une commande
N° de téléphone
Adresse e-mail
Joindre une liste des contacts commerciaux avec coordonnées selon la répartition par région.
Contact référent technique / Maintenance de la société
N° de téléphone
Adresse e-mail
Contact référent formation de la société
N° de téléphone
Adresse e-mail
Contact SAV
N° de téléphone
Adresse e-mail
Contact matériovigilance
N° de téléphone
Adresse e-mail
Joindre une liste des contacts commerciaux avec coordonnées selon la répartition par région.
Contact personne référente "installation" (tous lots)
N° de téléphone
Adresse e-mail
Contact "conseil architectural" (lots 38 uniquement)
N° de téléphone
Adresse e-mail
Etes vous fabricant ? Distributeur ? Distributeur exclusif ?
Moyens généraux
Localisation de l'outil de production
La fabrication se fait elle à la commande ou disposez-vous d'un stock ?
Localisation de la plateforme de stockage
Capacité à livrer dans le cadre de circonstances complexes (surconsommation, contexte géopolitique) ou anormales (raréfaction des sources d'appro…) Comment sécuriser vous l'approvisionnement ? De combien est votre stock en période normale (durée) ? Comment êtes vous en mesure de faire face aux circonstances décrites précédemment ?
Description des ressources humaines en matières ETP et nombre de personnes : | de gestion des commandes, de fabrication (si concerné), d'expédition et de livraison, de conseil technique architectural, de conseil et formation technique, de livraison (si service interne), d'installation, de force commerciale, de maintenance : mobile sédentaire Totale des ressources humaines en ETP sans compter la sous traitance.
Description des ressources matérielles pour la maintenance | Combien de véhicules sont dédiés à la maintenance technique des dispositifs hors matelas et livraison?
Vigipirate: Vos agents habilités à vous représenter dans les établissements de soins disposent ils de badge lors d'identification comme décrit dans le CCTP? Même question en cas de sous-traitance. | OUI NON Préciser et décrivez le badge
En cas de sous traitance totale ou partielle avez-vous un cahier des charges avec vos prestataires et réalisez vous un audit de respect du cahier des charges ? | Oui Non Préciser le rythme et les modalités de l'audit.
Avez-vous des normes qualité en matière: de fabrication, de maintenance? ISO 13485, ISO 14001 ou équivalent appréciées | Oui non préciser lesquelles
Etes vous en mesure de réaliser un audit de satisfaction auprès de vos clients ? Fréquence ? | Si oui, préciser la fréquence et joindre le questionnaire adressé.
Disposez vous de moyens permettant d'assurer la livraison et l'installation en Corse ? | Si oui quels sont ils:
Disposez vous de moyens permettant d'assurer la livraison et l'installation dans les DROM COM ? | Si oui quels sont ils:
Description générale - Exécution du contrat
Délais
Délai pour prise de contact commercial.
Délai d'obtention d'un devis.
Délai maximal de livraison à compter de la date de réception de commande
Délai maximal d'installation à compter de la réception dans l'établissement
Période éventuelle de fermeture de la société
Fermez vous le service de réception et enregistrement des commandes ? Préciser la durée et les périodes.
Fermez vous l'outil de production ? Préciser la durée et les périodes.
Fermez vous le service livraison-expédition ? Préciser la durée et les périodes.
Avez-vous des périodes sans possibilité d'installation (avec et sans travaux) ? Préciser la durée et les périodes.
Commande
Modalités de réception de la commande Comment accusez vous réception de la commande ? Précisez les délais de saisie de commande et d'AR de commande ?
Préciser les éléments contenu dans la réception: date de fabrication, livraison….
Réception - Installation
Modalités de montage et d'installation des matériels (moyens, suivi, 1ère mise en marche…)
Pour la totalité du territoire français: Effectuez vous-vous même les installations ? Une partie est elle sous-traitée ? Dans quel cas et à qui ? Préciser de manière exhaustive si besoin joindre un document avec les sociétés de sous traitance pour l'installation et la première mise en marche.
Travaux
En cas de travaux préliminaires, vous assurez vous ou avez-vous les moyens de vous assurer de la finalisation de ceux-ci et de l'accès aux locaux avant la livraison pour valider la date finale ? OUI NON expliquer. (lots 38 uniquement).
Modalités de réalisation d'un projet type (conduite de projet, suivi de l'installation, réception…) (lots 38 uniquement).
Modalités de réalisation d'une étude d'implantation (lots 38 uniquement).
Modalité de coordination des prestations de livraison / installation. Qui s'occupe de la coordination de la livraison et de l'installation ? Préciser l'organisation par centres de responsabilités.
Modalités de réception des travaux (document remis à cette occasion). Certificat de conformité, validation de test, traçabilité des dispositifs
Les travaux relèvent d'une décennale? Préciser la garantie, l'organisme assureur.
Disposez vous de moyens permettant d'assurer ces travaux en Corse ? (lots 38 uniquement).
Disposez vous de moyens permettant d'assurer ces travaux dans les DROM COM ? (lots 38 uniquement).
Conseil Architectural (lots 38 uniquement)
Modalités de réalisation de la prestation de conseil architectural (moyens, suivi…) (lots 38 uniquement).
Quelle est la nature exacte de la prestation ? Quels sont les livrables potentiels ?
Quelles sont les actions susceptibles d'être mises en œuvre et répondu aux attendus de l'article visé : En terme de logistique, d'accompagnement, de formation. D'un point de vue financier.
Disposez vous de moyens permettant d'assurer ces prestations de conseils en Corse ? (lots 38 uniquement).
Disposez vous de moyens permettant d'assurer ces prestations de conseils dans les DROM COM ? (lots 38 uniquement).
Délai de livraison repoussé
Acceptez vous des décalages de dates de livraison à l'initiative de l'établissement effectuant la commande ? Dans quelles conditions ?
Eco contribution
A quel éco organisme êtes vous affiliés ?
Disposez vous d'une organisation logistique mise en œuvre permettant l’évacuation des matériels en fin de vie jusqu'au point de collecte, qu’il s’agisse des matériels achetés dans le cadre du contrat ou achetés préalablement et qui seraient remplacés ?

## Fiche Prestations
MÉMOIRE TECHNIQUE | Objet de la consultation : Equipements d’hospitalisations et dispositifs d’aide au brancardage | Nom du candidat : ADRESSE MAIL VALIDE PENDANT LA DUREE DU MARCHE :
Consultation n° : M_2825BIS | Informations générales : fiche à renseigner quel que soit le lot
Le fournisseur précise le lot ou les lots concernés :
Paragraphe CCTP 3.3 | TYPE DE REPONSE | REPONSES DU FOURNISSEUR
Organisation Générale du SAV
Personne responsable du service et coordonnées | Nom, Prénom, Fonction, coordonnées
En son absence numéro de téléphone et mail | Nom, Prénom, Fonction, coordonnées
Personne à joindre, coordonnées en cas de réclamations par rapport aux délais, à l'efficacité… | Nom, Prénom, Fonction, coordonnées
Nombre de techniciens sédentaires pour la France continentale | Nombre ETP
Nombre de techniciens sédentaires pour la Corse | Nombre ETP
Nombre de techniciens sédentaires pour les DROM COM | Nombre ETP
Nombre de techniciens itinérants pour la France continentale (préciser les bases de départ) | Nombre ETP
Nombre de techniciens itinérants pour la Corse (préciser les bases de départ) | Nombre ETP
Nombre de techniciens itinérants pour les DROM COM (préciser les bases de départ) | Nombre ETP
Des techniciens sont-ils dévolus exclusivement à la maintenance préventive ? | Nombre ETP
Des techniciens sont-ils dévolus exclusivement à la maintenance ? | Nombre ETP
Les techniciens ont-ils en capacité à se présenter avec un badge au nom de votre société (cf. CCTP) mentionnant leurs nom et prénom et muni d'une photo. | oui/non
Véhicules exclusivement réservés à la maintenance, avec des stocks de pièces détachées dans les véhicules et des outils et le matériel pour permettre la traçabilité de l'intervention (hors des prestations de locations, véhicules administratifs, véhicules commerciaux). | Nombre de véhicules
Stocks de pièces détachées dans les véhicules réservés à la maintenance | Préciser la typologie en qualité et en quantité
Localisation des stocks de pièces détachées - Préciser : local, régional, national, international … | Lieux
Jours et horaires de réception téléphoniques des demandes d'intervention | Jours et horaires
Gestion éventuelle des appels en dehors des horaires d'ouverture | Modalités
Jours et horaires d'intervention des techniciens (8h-18h jours ouvrés) | Jours et horaires
Accès téléphonique à un Centre d'appel et horaires d'ouverture | Nombre de jours/semaine et horaires
Si oui, n° de téléphone du centre d'appel | n° de téléphone
Accès téléphonique à un support technique, une assistance technique ou hot line et horaires d'ouverture | Nombre de jours/semaine et horaires
Si oui, n° de téléphone de l'assistance technique | n° de téléphone
Existe-t-il des jours calendaires de fermetures du SAV durant l'année civile ? Si oui, quel est le nombre de jours de fermeture ? | Nombre annuel de jours de fermetures (calendaires)
Si les maintenances sont sous traitées, préciser la répartition et les noms des sociétés. (la déclaration de sous traitance est une obligation. La responsabilité des travaux réalisés reste au fournisseur titulaire du marché) | Répartition et les noms des sociétés
Un audit du cahier des charges d'engagements d'intervention est-il réalisé ? Préciser comment et à quel rythme. | Modalités
Les différentes maintenances sont-elles captives de votre société ? | oui/non
Si les différentes maintenances ne sont pas captives, comment sont-elles traitées ? | Modalités
Dans le cas d'une maintenance captive réalisée en dehors de la garantie, communiquer un certificat expliquant en quoi la maintenance ne peut être déléguée à une entreprise tierce. | Certificat
Maintenance préventive tous lots sauf mobiliers (chaise, armoire, bureau…)
Fréquence recommandée de visites préventives (y compris pendant la période de garantie) | Fréquence
Préciser si cette fréquence dépend d'un compteur d'activité (heures, cycles…) | heures, cycles…
Fournir la procédure de maintenance préventive | procédure
Durée des interventions de maintenance préventive | Nombre heures
Pièces et consommables changés systématiquement en maintenance préventive | Modalités
Ces pièces sont-elles comprises dans le contrat de maintenance préventive ? | Modalités
Pièces exclues du forfait de maintenance préventive ? | Modalités
Modalités et délais pour des campagnes de maintenances préventives | Modalités
Modalités particulières de réalisation de la prestation pour des appareils de même référence achetés en dehors du contrat. | Modalités
Durée moyenne d'une maintenance préventive | Nombre heures
Joindre un modèle de bon d'intervention pour permettre d'apprécier la traçabilité | Bon d'intervention
Maintenance corrective ou curative
Modalités de réparations si aucune intervention sur site possible | Modalités
Réparations en atelier : modalités d'enlèvement et retour de l'équipement | Modalités
Modalités éventuelles de prêt d'un appareil en cas d'immobilisation sous garantie et hors garantie cf. CCTP | Modalités
Maintenance curative ou corrective durée de garantie de la réparation (6mois) | Nombre de mois
Maintenance tous risques
Pièces et consommables changés systématiquement en maintenance tous risques | Modalités
Ces pièces sont-elles comprises dans le contrat de maintenance tous risques ? | oui/non
Exclusions éventuelles | Modalités
Maintenance curative ou corrective durée de garantie de la réparation (6mois) | Nombre de mois
Autres informations maintenance
Engagement sur la durée de fourniture des consommables | Nombre d'années
préciser à partir de quelle échéance | Échéance
Estimation de la durée de vie moyenne de l'équipement | Nombre d'années
Les produits sont-ils tracés et font-ils l'objet d'un marquage par numéro de série ? Quelles informations le numéro de série permet-il de récupérer ? | Modalités
SAV - suite | TYPE DE REPONSE | REPONSES DU FOURNISSEUR
Communiquer, à l'appui de votre mémoire technique, un descriptif technique détaillé des matériels proposés ainsi qu’un « plan éclaté » indiquant les références constructeur, afin de permettre l’identification des pièces à commander par les techniciens en charge de la maintenance interne. | Modalités
Dans le cas d'une maintenance captive réalisée en dehors de la garantie, communiquer un certificat expliquant en quoi la maintenance ne peut être déléguée à une entreprise tierce. | Modalités
Communiquer, à l'appui de votre mémoire technique, la liste tarifée : des consommables captifs, de tous les accessoires et des pièces détachées. Ces listes devront indiquer clairement le niveau de remise par rapport aux tarifs publics et la captivité ou pas. | Modalités
GARANTIE si plusieurs dispositifs dans le lot préciser par dispositif | TYPE DE REPONSE | REPONSES DU FOURNISSEUR
Couverture de la garantie pièces, main d’œuvre, frais de port et déplacements | Le candidat précise la liste exhaustive de l'étendue de la couverture et des exclusions (pas de réponse ou de termes généraux)
Durée de la garantie | Engagement contractuel du candidat conditions détaillées à joindre en annexe
Durée de garantie des pièces détachées | Engagement contractuel du candidat conditions détaillées à joindre en annexe
Existe-t-il des extensions de garantie ? Préciser les modalités. Les coûts afférents à cette extension de garantie sont disposés dans l'offre catalogue du fournisseur. | Engagement contractuel du candidat conditions détaillées à joindre en annexe
La fin de garantie fait elle l'objet d'une visite de contrôle ? Cette visite prend elle la forme d'une maintenance préventive ? Quel est son contenu exact ? | Engagement contractuel du candidat conditions détaillées à joindre en annexe
Fourniture de pièces détachées
Acquisition de pièces détachées : le fournisseur précise dans son listing les pièces détachées captives de sa société (impossible de se fournir en dehors de la société) et les pièces détachées non captives de la société avec possibilité d'utiliser des références équivalentes avec marquage CE. | Liste des pièces détachées, référence, dénomination, captivité/non captivité, tarif public, pourcentage de remise, tarif remisé, | Pourcentage des pièces détachées captives de la société: le fournisseur à l'obligation d'argumenter la captivité: Pourcentage des pièces détachées non captives de la société avec équivalence sur des pièces validées marquage CE:
Ou peut on retirer les pièces détachées et fournitures ? Préciser sur le territoire, corse et DROM COM. | Lieux et coordonnées
DELAIS | TYPE DE REPONSE | REPONSES DU FOURNISSEUR
Délais liés au processus général de commande
Délai pour prise de contact commercial | Nombre de jours calendaires
Délai maximal d'obtention d'un devis | Nombre de jours calendaires
Délai maximal de livraison à compter de la date de réception de commande | Nombre de jours calendaires
Délai maximal d'installation à compter de la réception dans l'établissement | Nombre de jours calendaires
Période éventuelle de fermeture de la société | Nombre de jours calendaires + période
Fermez-vous l'outil de production ? Préciser la durée et les périodes. | Nombre de jours calendaires + période
Fermez-vous le service de réception et enregistrement des commandes ? Préciser la durée et les périodes. | Nombre de jours calendaires + période
Fermez-vous le service livraison-expédition ? Préciser la durée et les périodes. | Nombre de jours calendaires + période
Avez-vous des périodes sans possibilité d'installation ? Préciser la durée et les périodes. | Nombre de jours calendaires + période
Délais liés à la maintenance
Délai maximal garanti d'intervention sur site pour une maintenance curative (72h après réception de la commande) | Nombre d'heures
Délai garanti de remise en ordre de marche | Nombre d'heures
Délai de réparation en atelier si la maintenance sur site n'est pas possible (hors envoi du matériel) | Nombre d'heures
Délai de fourniture des pièces détachées suite à réception du bon de commande. (même que le technicien) | Nombre d'heures
Hors garantie, si remise de fonctionnalité supérieure à 7 jours (une semaine), le fournisseur a-t-il la possibilité de mettre à disposition un dispositif permettant la continuité d'activité ? | oui/non
Hors garantie (si remise de fonctionnalité supérieure à 7 jours), si le fournisseur en a la possibilité, quel est le délai maximal pour la mise à disposition du dispositif permettant la continuité d'activité ? | Nombre d'heures
Hors garantie (si remise de fonctionnalité supérieure à 7 jours), si le fournisseur en a la possibilité, quelles sont les modalités pour la mise à disposition du dispositif permettant la continuité d'activité ? | Modalités
FORMATION (selon les lots visés au point 3.2 du CCTP) | TYPE DE REPONSE | REPONSES DU FOURNISSEUR
Nom et coordonnées de la personne à joindre pour l'organisation | Nom et coordonnées
Nombre de personnes de la société pouvant intervenir en même temps au niveau national | Nombre ETP
Liste des formateurs : nom, prénom, qualité, coordonnées téléphoniques, mail | Nom, prénom, qualité, coordonnées
Délais pour obtenir une formation complémentaire (en dehors de la formation initiale), pour les personnels utilisateurs ou personnels chargés de la maintenance | Nombre de jours calendaires
Délais pour obtenir une formation complémentaire (en dehors de la formation initiale), pour les personnels utilisateurs dans le cadre d'un ajustement de connaissances (turn over…) | Nombre de jours calendaires
Délais pour obtenir une formation en urgence (en dehors de la formation initiale), pour les personnels utilisateurs dans le cadre de la gestion des risques suite à un incident avec ou sans séquelles. | Nombre de jours calendaires
Nombre de personnes maximal dans un groupe | Nombre de personnes
Plage horaire de formation en journée | Plage horaire
Pour le personnel de nuit, des plages horaires de formation de nuit sont-elles possibles ? | oui/non
Plage horaire de formation pour le personnel de nuit | Plage horaire
Modalités et organisation des formations destinées au personnel de nuit | Modalités
Contenu de la formation : utilisateurs. | Contenu
Possibilité de retrouver des informations sur un site sécurisé. Préciser les modalités | oui/non + modalités
Contenu de la formation : personnels chargés de la maintenance.Décliner les différents niveaux de formation : Elaboration du diagnostic, Maintenance préventive / curative. | Contenu
Décliner les différents niveaux de formation : Elaboration du diagnostic, Maintenance préventive / curative. | Modalités
Formation des techniciens à la maintenance préventive (nombre de technicien, lieu, documents d'appui, check list des points à vérifier, pièces à changer dans le cadre de l'usure normale, points de contrôle de sécurité. Préciser | Modalités
Formation des techniciens à la maintenance curative et aux diagnostics (nombre de technicien, lieu, documents d’appui, établissement du diagnostic, connaissance des pièces détachées les plus courantes, hotline de soutien. Préciser. plan éclaté du dispositif à joindre. | Modalités
Formation des techniciens dans le cadre de l'approfondissement des connaissances et de l'habilitation. Préciser le rythme de renouvellement, (nombre de technicien, lieu, documents d'appui, pièces détachées... Préciser | oui/non
Présence d'une hotline | Coordonnées
Si présence d'une hotline : préciser coordonnées | Jours et horaires
Si présence d'une hotline : préciser les jours et horaires d'ouverture | Nombre de jours calendaires + période
PSEF Réfection des coussins: mousse et revêtement | TYPE DE REPONSE | REPONSES DU FOURNISSEUR
Circuit à activer pour permettre la réfection des coussins. Expliquer les contacts, les modalités d'envoi, les modalités de retour, les matériaux utilisés (mousse, revêtement) | Modalités
RH du fournisseur pour la réalisation de ces travaux. | Modalités
Une intervention dans l'établissement peut-elle être envisagée pour permettre la réfection de plusieurs coussins. Si oui, à partir de combien de dispositifs ou coussins ? | Modalités
Délais entre la réception du dispositif dans sa société et le retour au sein de l'établissement commandeur. | Nombre de jours calendaires
TOTAL

## Location courte PSEF loc. long.
MÉMOIRE TECHNIQUE | Objet de la consultation : | Equipements d’hospitalisations et dispositifs d’aide au brancardage | Nom du candidat : ADRESSE MAIL VALIDE PENDANT LA DUREE DU MARCHE :
Consultation n° : M_2825BIS | PSEF Location longue durée : lots 4 & 8
Modalités de déclenchement et mise en œuvre de la prestation | REPONSES DU FOURNISSEUR Les éléments contenus doivent être conformes à l'article 3.5 du CCTP
Préciser le numéro de lot ou des lots concerné(s)
Numéro de téléphone à contacter pour la commande
Ce numéro est il joignable 24h/24 et 7j/7 ?
Moyen pour passer la commande (préciser)
Moyen pour répondre aux exigences du RGPD (préciser toutes les informations liés aux RGPD : site d'hébergement,...)
Possibilité de louer en programmé (OUI/NON) commande à passer combien de temps avant l'accueil du patient?
Possibilité de louer en urgence (OUI/NON) livraison sous quel délai ? Préciser
Délais de traitement des commandes
Information que le service doit absolument transmettre lors de la commande
Méthode d'accusé de réception de la commande
Location possible en France Continentale (oui/non)
Délais de livraison des équipements (mettre un intervalle min; max)
Plages journalières et horaires de livraison. Détailler
Numéro à appeler pour le retrait du matériel
Quelles informations le service doit il transmettre pour le retrait
Location possible en Corse (oui/non)
Délais de livraison des équipements (mettre un intervalle min; max)
Plages journalières et horaires de livraison. Détailler
Numéro à appeler pour le retrait du matériel
Quelles informations le service doit il transmettre pour le retrait
Location possible dans les DROM-COM (oui/non)
Délais de livraison des équipements (mettre un intervalle min; max)
Plages journalières et horaires de livraison. Détailler
Numéro à appeler pour le retrait du matériel
Quelles informations le service doit il transmettre pour le retrait
Reprise en France Continentale
Rappel: La location se termine pour la facturation au moment de la demande de retrait mail appel site…
Délais de reprise des équipements à partir de la demande (mettre un intervalle min; max)
Repise en Corse
Rappel: La location se termine pour la facturation au moment de la demande de retrait mail appel site…
Délais de reprise des équipements à partir de la demande (mettre un intervalle min; max)
Repise dans les DROM-COM
Rappel: La location se termine pour la facturation au moment de la demande de retrait mail appel site…
Délais de reprise des équipements à partir de la demande (mettre un intervalle min; max)
SAV
Numéro de téléphone et personne à joindre
Horaire de réception des alertes SAV
Si disponible: Différents moyens de contact pour une réception de demande SAV 24h/24, 7j/7
Maintenance
Quelle maintenance en hygiène doit être réalisée pour la reprise ?
Etes-vous RABC pour la maintenance du matelas et de sa housse?
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème avec un matériel en location
Si le lit est en location, comment organisez-vous les maintenances préventives ?
Horaire d'ouverture du standard avec réceptionniste en fonction jours ouvrés, jours fériés et week end
Existence d'une hot line (préciser les horaires et le numéro)
modalité d'accusé de réception de la déclaration
délai de l'intervention après signalement en cas d'indisponibilité complète
Délais d'engagement de réparation/remise en fonctionnalité partielle rendant le dispositif partiellement utilisable
Délais d'engagement de réparation/remise en fonctionnalité totale
délai de l'intervention après signalement en cas d'indisponibilité partielle
Délais d'engagement de réparation/remise en fonctionnalité totale
Délais de livraison d'un nouvel équipement en cas de panne prolongée
Niveau de couverture nationale
Localisation(s) du stockage du matériel en France Métropolitaine
Répartition des agences en France Métropolitaine
Nombre de lits disponibles à la location
Nombre de techniciens pouvant assurer la prestation d'installation
Nombre de véhicules disponibles pour assurer la prestation
Répartition des agences sur le territoire, dans les DROM COM.
Nombre de lits disponibles à la location
Nombre de techniciens pouvant assurer la prestation d'installation
Nombre de véhicules disponibles pour assurer la prestation
CARACTERISTIQUES GENERALES
Contact commercial fournisseur : (Nom, prénom)
N° de téléphone
Adresse e-mail
Nombre d'employé dans la société
EQUIPEMENTS DISPONIBLES
Préciser le modèle de fauteuil
Nombre de modèle disponible (à préciser)
Nombres de lit disponible (par modèle)
Localisation sur le territoire
Moyenne d'âge du parc
Médiane d'âge du parc
Rythme de renouvellement du parc
Autre dispositif préciser
Nombre de modèle disponible (à préciser)
Nombres de lit disponible (par modèle)
Localisation sur le territoire
Moyenne d'âge du parc
Médiane d'âge du parc
Rythme de renouvellement du parc
Autre dispositif préciser
Nombre de modèle disponible (à préciser)
Nombres de lit disponible (par modèle)
Localisation sur le territoire
Moyenne d'âge du parc
Médiane d'âge du parc
Rythme de renouvellement du parc
Autres
Lister les produits susceptibles d'être loués selon les mêmes modalités

## lot 4
| MÉMOIRE TECHNIQUE | Objet de la consultation | Equipements d’hospitalisations et dispositifs d’aide au brancardage | Nom du candidat : ADRESSE MAIL VALIDE PENDANT LA DUREE DU MARCHE :
| Consultation n° : M_2825BISbis | Lot n° : 4 | Intitulé du lot : | Fauteuils bariatriques de repos
Le fournisseur répond exclusivement dans les cases qui lui sont destinées. Pas de modification du tableau dans sa configuration. Pas de référence à des documents extérieurs sauf si cela est demandé.
REPONSES DU FOURNISSEUR
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Eléments généraux | TYPE DE REPONSE | FAUTEUIL DE REPOS FIXE | FAUTEUIL DE REPOS MOBILE
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Références | Références
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Lieu fabrication | Lieu
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Marquage CE (oui/non) | oui/non
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Si marquage CE année | Année
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Classe DM (joindre justificatifs de l'organisme certificateur) | Classification
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | MTBF (en heures) | Nombre d'heures
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Durée de vie fauteuil | Nombre d'années
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Date de première commercialisation | Date
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Normes auxquelles il répond (paragraphe 2.1) | Noter et joindre les certificats des normes et marquage
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Protection électrique/électromagnétique | Précisions
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Type de structure (préciser) | Précisions
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Renfort structure (Comment est elle renforcée par rapport à un fauteuil standard) | Précisions
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Type de revêtement | Précisions
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Classement feu - Norme anti feu | Précisions
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Non toxicité peintures | Précisions
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Poids maxi patient (kg) | Kg
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Stabilité conception | Précisions
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Possibilité d'une prestation de réfection des coussins? (oui/non) | oui/non
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Possibilité d'une prestation de réfection des coussins si oui - préciser | Précisions
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Possibilité de racheter les coussins et appuis bras indépendamment du fauteuil | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Ergonomie générale & aides
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Aide à l'installation (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Aide à l'installation si oui - préciser | Précisions
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Aide au lever (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Aide au lever si oui - préciser | Précisions
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Aide au brancardage et à la mobilisation (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Aide au brancardage et à la mobilisation - préciser | Précisions
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Préciser les aides ergonomiques pour faciliter les inclinaisons et retour du dossier du fauteuil (avec le patient) au soignant. | Modalités
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Comment la conception du fauteuil le rend stable en cas d’inclinaison du buste ou déport latéral du patient | Modalités
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | En quoi le dossier permet un accueil confortable de ce type de patient (forme, matériaux) | Modalités
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | En quoi l'assise permet un accueil confortable de ce type de patient (forme, matériaux) | Modalités
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Caractéristiques
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Largeur de l’assise | mm
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Hauteur de l’assise | mm
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Possibilité d’une assise surbaissée (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Profondeur de l’assise | mm
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Distance entre les accoudoirs | mm
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Hauteur et largeur du dossier | mm
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Type de mousse | Précisions
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Densité de la mousse de l'assise | Kg/m3
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Épaisseur de mousse de l'assise | mm
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Densité de la mousse du dossier | Kg/m3
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Épaisseur de la mousse du dossier | mm
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Inclinaison du dossier (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Inclinaison du dossier si oui - préciser angle | Précisions
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Inclinaison de l'assise (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Inclinaison de l'assise si oui - préciser angle | Précisions
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Dispositif d'inclinaison pour l'aide à la sortie (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Synchronisation de l'assise avec le dossier à l'inclinaison (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Assise inclinable d’accompagnement au lever (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Assise à hauteur variable (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Assise Hauteur min | mm
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Assise Hauteur max | mm
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Poids du fauteuil hors options | Kg
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Accoudoirs / repose-têtes / repose-pieds / repose-jambes
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Appui tête amovible (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Accoudoirs escamotables (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Accoudoirs réglables en hauteur (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Accoudoirs effaçables (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Repose-pieds rétractable (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Repose-pieds effaçable au lever (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Repose-pieds réglable en hauteur (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Repose-jambes double (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Repose-jambes double réglable en inclinaison (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Repose-jambe simple réglable en inclinaison (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Repose-jambe dissocié (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Repose-jambe inclinable (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Repose-jambe avec système de stabilisation (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Assise avec coussin coulissant (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Cale nuque réglable (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Mobilité & maniabilité
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Fauteuil mobile (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Roues double galets | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Diamètres de roues | mm
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Freins : centralisé, unitaire, par 2 roues | Préciser les possibilités disponibles (centralisé / unitaire)
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Poids supporté par les accoudoirs - Résistance aux forces descendantes (appui vers le bas) | newtons
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Poids supporté par les accoudoirs - Résistance aux forces ascendantes (traction vers le haut) | newtons
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Accessoires ergonomiques
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | 2 points fixation tige à sérum (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Tige à sérum télescopique | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Tablette repas réglable par crantage (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Tablette repas réglable par volant (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Système de rangement de la tablette (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Réducteur anatomique (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Appuis latéraux (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Support urines (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Range documents (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Coussins déclipsables (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Possibilité de mettre un coussin anti-escarre (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Si possible de mettre un coussin anti-escarre - préciser | Précisions
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Roues : diamètres, matériaux - modèles des roues disponibles (préciser) | Précisions
Hygiène | Hygiène
Hygiène | Absence anfractuosité (oui/non) | oui/non
Hygiène | Absence de matériaux apparents même sous le fauteuil ne pouvant pas être décontaminé avec une lingette imprégnée de DDH (bois, sangle tissu, carton…) | oui/non
Hygiène | Position des coutures | Précisions
Hygiène | Imperméabilisation des coutures | oui/non
Hygiène | Garantie coutures/soudures | oui/non
Hygiène | Compatibilité produits DD hospitaliers | oui/non
Hygiène | Nombre de maintenance maximale par jour avec ces produits | Nombre de jours
Hygiène | Produits incompatibles (liste exhaustive) | liste exhaustive
Hygiène | Résistance au solution Chlorée 2,6% diluée à 1/5 (oui/non). Préciser si autres dilutions | oui/non
Hygiène | Résistance au solution Chlorée 2,6% diluée à 1/5 si non - Préciser si autres dilutions | Précisions
Hygiène | Résistance à une désinfection par voie aérienne (DSAV) (oui/non) | oui/non
Hygiène | Résistance en DSAV à l'utilisation de peroxyde d'hydrogène (oui/non) | oui/non
Hygiène | Résistance en DSAV à l'utilisation d'acide per acétique | oui/non
Hygiène | Compatibilté de passage en station lavage (oui/non) | oui/non
Hygiène | Compatibilité d'utilisation de machines vapeur (oui/non) | oui/non

## lot 8
| MÉMOIRE TECHNIQUE | Objet de la consultation | Equipements d’hospitalisations et dispositifs d’aide au brancardage | Nom du candidat : ADRESSE MAIL VALIDE PENDANT LA DUREE DU MARCHE :
| Consultation n° : M_2825BISbis | Lot n° : 8 | Intitulé du lot : | Fauteuils de dialyse avec pesée
Le fournisseur répond exclusivement dans les cases qui lui sont destinées. Pas de modification du tableau dans sa configuration. Pas de référence à des documents extérieurs sauf si cela est demandé.
REPONSES DU FOURNISSEUR
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Eléments généraux | TYPE DE REPONSE | FAUTEUIL DE DIALYSES AVEC PESEE
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Références | Références
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Lieu fabrication | Lieu
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Marquage CE (oui/non) | oui/non
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Si marquage CE année | Année
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Classe DM (joindre justificatifs de l'organisme certificateur) | Classification
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | MTBF (en heures) | Nombre d'heures
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Couverture de la garantie pièces, main d’œuvre, frais de port et déplacements | Le candidat précise l'étendue de la couverture et les exclusions
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Durée de vie fauteuil | Nombre d'années
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Date de première commercialisation | Date
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Normes auxquelles il répond (paragraphe 2.1) | Noter et joindre les certificats des normes et marquage
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Protection électrique/électromagnétique | Précisions
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Type de structure (préciser) | Précisions
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Type de revêtement | Précisions
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Classement feu - Norme anti feu | Précisions
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Non toxicité peintures | Précisions
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Poids maxi patient (kg) | Kg
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Stabilité conception | Précisions
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Possibilité d'une prestation de réfection des coussins? | oui/non
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Possibilité d'une prestation de réfection des coussins si oui - préciser | Précisions
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Possibilité de location de longue durée oui non | oui/non
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Forfait de maintenance préventif et tous risques
Qualité des matériaux, finitions, performances, maintenabilité | Maintenance curative par bon de commande | Précisions
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Ergonomie générale & aides | Précisions
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Présence commande position fauteuil automatique | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Commande position accueil (fauteuil et position basse) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | différente de la commande fauteuil | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Caractéristiques | Précisions
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Pesée exclusivement en kg sans risque de conversion sur une autre mesure | Précisions
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Possibilité de tare | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Si possible: intégration d'un matériel pendant la séance dans la tare | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | soumis à Métrologie légale | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Classe DM et Organisme certificateur
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Localisation de la lecture du poids | Précisions
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Localisation de la commande de pesée | Précisions
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Précision de la pesée (g) | g
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Valeur maximale de pesée (kg) | kg
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Possibilité d'une alarme de perte de poids | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Largeur de l’assise | mm
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Hauteur de l’assise | mm
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Profondeur de l’assise | mm
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Hauteur et largeur du dossier | mm
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Type de mousse | Précisions
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Densité de la mousse de l'assise | Kg/m3
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Épaisseur de mousse de l'assise | mm
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Densité de la mousse du dossier | Kg/m3
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Épaisseur de la mousse du dossier | mm
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Inclinaison du dossier (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Inclinaison du dossier si oui - préciser angle | Précisions
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Inclinaison de l'assise (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Inclinaison de l'assise si oui - préciser angle | Précisions
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Dispositif d'inclinaison pour l'aide à la sortie (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Synchronisation de l'assise avec le dossier à l'inclinaison (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Assise inclinable d’accompagnement au lever (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Assise à hauteur variable (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Assise Hauteur min
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Assise Hauteur max | mm
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Poids du fauteuil hors options | Kg
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Accoudoirs / repose-têtes / repose-jambes | Précisions
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Appui tête amovible (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Accoudoirs escamotables (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Accoudoirs réglables en hauteur (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Accoudoirs effaçables (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Cale nuque réglable (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Mobilité & maniabilité | Précisions
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Fauteuil mobile | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Diamètres de roues | mm
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Freins : centralisé, unitaire, par 2 roues | Préciser les possibilités disponibles (centralisé / unitaire)
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Accessoires ergonomiques | Précisions
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | 2 points fixation tige à sérum (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Tige à sérum télescopique | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Tablette repas réglable par crantage (oui/non)
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Tablette repas réglable par volant (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Système de rangement de la tablette (oui/non) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Roues : diamètres, matériaux - modèles des roues disponibles (préciser) | Précisions
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Porte support rouleau papiers examens 5OUI/NON) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Flexible pour fixation télécommande (OUI/NON) | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Protection Crystal oui non | oui/non
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Tablette de repas escamotable (OUI/NON)
Prise en main, ergonomie, facilité d’utilisation, confort | Rangement tablette repas (OUI/NON) | oui/non
Hygiène | Hygiène
Hygiène | Absence anfractuosité (oui/non) | oui/non
Hygiène | Absence de matériaux apparent même sous le fauteuil ne pouvant pas être décontaminé avec une lingette imprégnée de DDH (bois, sangle tissu, carton…) | oui/non
Hygiène | Position des coutures | Précisions
Hygiène | Imperméabilisation des coutures | oui/non
Hygiène | Garantie coutures/soudures | oui/non
Hygiène | Compatibilité produits DD hospitaliers | oui/non
Hygiène | Nombre de maintenance maximale par jour avec ces produits | Nombre de jours
Hygiène | Produits incompatibles (liste exhaustive) | liste exhaustive
Hygiène | Résistance au solution Chlorée 2,6% diluée à 1/5 (oui/non). Préciser si autres dilutions | oui/non
Hygiène | Résistance au solution Chlorée 2,6% diluée à 1/5 si non - Préciser si autres dilutions | Précisions
Hygiène | Résistance à une désinfection par voie aérienne (DSAV) (oui/non) | oui/non
Hygiène | Résistance en DSAV à l'utilisation de peroxyde d'hydrogène (oui/non)
Hygiène | Résistance en DSAV à l'utilisation d'acide per acétique | oui/non
Hygiène | Compatibilté de passage en station lavage (oui/non) | oui/non
Hygiène | Compatibilité d'utilisation de machines vapeur (oui/non) | oui/non

## Lot 35
MÉMOIRE TECHNIQUE | Objet de la consultation | Equipements d’hospitalisations et dispositifs d’aide au brancardage | Nom du candidat : ADRESSE MAIL VALIDE PENDANT LA DUREE DU MARCHE :
Consultation n° : M_2825BISbis | Lot n° : 35 | Intitulé du lot : | Mobilier périphérique de chambre secteur hospitalier patient bariatrique
Le fournisseur répond exclusivement dans les cases qui lui sont destinées. Pas de modification du tableau dans sa configuration. Pas de référence à des documents extérieurs sauf si cela est demandé.
TABLE A MANGER AU LIT (ADAPTABLE) | REPONSES DU FOURNISSEUR
Référence
lieu de fabrication
Marquage CE
organisme certificateur
Durée de vie de la table à manger au lit
Normes auxquelles elle répond paragraphe 2.1 du CCTP
Joindre tous les certificats des normes et marquage
Date de première commercialisation
Norme anti feu
Stabilité anti-basculement - préciser
Configuration
Service des repas en collectivité: quelle température maximale est validée sans altération du plateau?
Le dispositif peut il s'utiliser avec un fauteuil OUI NON
Selon matériaux chant thermocollé (OUI/NON)
Matériaux constitutifs du pied
Type de vérin?
Autres matériaux disponibles (OUI/NON) préciser
hauteur variable mini-maxi
Assistance par vérin gaz (OUI/NON)
Modèle de piètement disponibles préciser.
Roulettes disponibles. Préciser matière et diamètres
Possibilité de choisir le nombre de freins (OUI/NON)
Nombre de freins dans le modèle d'entrée de gamme de l'annexe financière
Doubles plateaux OUI NON
Dimension LXlXh des deux plateaux
Surface utile
Système d'inclinaison préciser
Nombre de position d'inclinaison
Nécessite t il un graissage? OUI NON préciser
Système anti salissure? OUI NON préciser comment
possibilité d'un système d'inclinaison réversible (OUI/NON)
Poids supporté en bout de tablette (9kg)
dispositif maintien de document (OUI/NON)
adaptable spécifique fauteuil roulant (OUI/NON) grande largeur
adaptable inclinaison réversible (OUI/NON) grande largeur
adaptable incurvé (OUI/NON) grande largeur
adaptable piètement sous basse (OUI/NON) grande largeur
Hygiène
produits DD hospitaliers de surface et neutres compatibles
Nombre de maintenance maximale par jour avec ces produits
produits incompatibles (liste exhaustive)
Résistance au solution Chlorée 2,6% diluée à 1/5 (OUI/NON). Préciser si autres dilutions
Résistance à une désinfection par voie aérienne (DSAV) (OUI/NON)
résistance en DSAV à l'utilisation de peroxyde d'hydrogène (OUI/NON)
résistance en DSAV à l'utilisation d'acide per acétique (OUI/NON)
Possibilité de passage en station de lavage
Possibilité d'utilisation des machines à vapeur
Autres informations à intérêt technique
Préciser
CHAISE : ADAPTEE POUR PATIENT BARIATRIQUE
Référence
lieu de fabrication
Marquage CE
Organisme certificateur
Durée de vie de la chaise
Normes auxquelles elle répond paragraphe 2.1 du CCTP
Joindre tous les certificats des normes et marquage
Date de première commercialisation
Norme anti feu
Configuration:
Préciser la largeur et profondeur de l'assise
Préciser la largeur et hauteur du dossier
Modèle sans accoudoirs OUI NON
Existe-t-il est modèle avec accoudoirs
Si oui préciser la hauteur, la profondeur et la largeur? Sont ils escamotables ou fixes? Poids supporté préciser
expliquer en quoi ils sont renforcés
poids maximum supporté par la chaise (kg)
Avec coussin sur assise et dossier OUI NON
Si oui préciser le type de mousse, densité et le classement feu
Si oui préciser le type de revêtement et le classement feu
Dimensions LXPXH de l'assise de la chaise sans accoudoirs en cm
Si disponible: Dimensions LXPXH de l'assise de la chaise avec accoudoirs en cm
Autres modèles répondant au mêmes caractéristiques pour la même population
Hygiène
produits DD hospitaliers de surface et neutres compatibles
Nombre de maintenance maximale par jour avec ces produits
produits incompatibles (liste exhaustive)
Résistance au solution Chlorée 2,6% diluée à 1/5 (OUI/NON). Préciser si autres dilutions
Résistance à une désinfection par voie aérienne (DSAV) (OUI/NON)
résistance en DSAV à l'utilisation de peroxyde d'hydrogène (OUI/NON)
résistance en DSAV à l'utilisation d'acide per acétique (OUI/NON)
Possibilité de passage en station de lavage
Possibilité d'utilisation des machines à vapeur
Autres informations à intérêt technique
Préciser
Table de chevet (si disponible en gamme complémentaire)
Référence
lieu de fabrication
Marquage CE
Classe DM et Organisme certificateur
Durée de garantie
Liste exhaustive des exclusions de garantie
Durée de vie du lit
Index de réparabilité (Snitem ou équivalent)
Normes auxquelles il répond paragraphe 2.1
Joindre tous les certificats des normes et marquage
Date de première commercialisation
Norme anti feu
Stabilité anti-basculement avec charge excentrée - préciser
Configuration
Classification norme feu (M?)
Préciser en quoi sa conception apporte une très grande stabilité
Matériaux constitutifs du chevet prix de base
Autres matériaux disponibles (OUI/NON) préciser
Matériaux de la tablette
Possibilité d'enlever la tablette supérieure (OUI/NON)
Tablette thermoformée (OUI/NON)
4 roulettes (OUI/NON) préciser le diamètre
pivotantes 180° (OUI/NON)
freins (OUI/NON) nombre dans le modèle de base?
Peut on choisir le nombre de freins? (OUI/NON)
Présence de parc choc de protection dans le modèle de base (OUI/NON)
Possibilité de fixer un support poubelle (OUI/NON)
Support poubelle disponible (OUI/NON)
Système porte bassin (OUI/NON)
Plusieurs possibilités de coloris (OUI/NON) préciser en nombre
Plusieurs possibilités de poignées (OUI/NON) préciser le nombre
tiroir avec butée de fin de course (OUI/NON)
Option une porte (OUI/NON)
Etagère dans le caisson (OUI/NON)
option réfrigérateur intégré (OUI/NON)
Espace sécurisé ? (OUI/NON)
option tablette de téléphone (OUI/NON)
Option caisson amovible (OUI/NON)
Hygiène
produits DD hospitaliers de surface et neutres compatibles
Nombre de maintenance maximale par jour avec ces produits
produits incompatibles (liste exhaustive)
Résistance au solution Chlorée 2,6% diluée à 1/5 (OUI/NON). Préciser si autres dilutions
Résistance à une désinfection par voie aérienne (DSAV) (OUI/NON)
résistance en DSAV à l'utilisation de peroxyde d'hydrogène (OUI/NON)
résistance en DSAV à l'utilisation d'acide per acétique (OUI/NON)
Possibilité de passage en station de lavage
Possibilité d'utilisation des machines à vapeur
Autres informations à intérêt technique
Préciser
Autres informations à intérêt technique
Avez-vous différentes ambiances disponibles ? préciser

## Lot 36
MÉMOIRE TECHNIQUE | Objet de la consultation | Equipements d’hospitalisations et dispositifs d’aide au brancardage | Nom du candidat : ADRESSE MAIL VALIDE PENDANT LA DUREE DU MARCHE :
Consultation n° : M_2825BISbis | Lot n° : 36 | Intitulé du lot : | Mobilier périphérique de chambre secteur hospitalier
Le fournisseur répond exclusivement dans les cases qui lui sont destinées. Pas de modification du tableau dans sa configuration. Pas de référence à des documents extérieurs sauf si cela est demandé.
TABLE DE CHEVET AVEC UN TIROIR, UNE TABLETTE, 2 PORTES | REPONSES FOURNISSEUR
Référence
lieu de fabrication
Durée de vie des dispositifs
Normes auxquelles il répond paragraphe 2.1 du CCTP
Joindre tous les certificats des normes et marquage
Date de première commercialisation
Norme anti feu
Stabilité anti-basculement - préciser
Configuration
Tablette thermoformée (OUI/NON)
4 roulettes (OUI/NON) préciser le diamètre
Nombre de freins dans le modèle de base
Présence de parc choc de protection dans le modèle de base (OUI/NON)
Plusieurs possibilités de coloris (OUI/NON) préciser en nombre
Plusieurs possibilités de poignées (OUI/NON) préciser le nombre
tiroir avec butée de fin de course (OUI/NON)
Etagère dans le caisson (OUI/NON)
option réfrigérateur intégré 5OUI/NON)
option tablette de téléphone (OUI/NON)
Hygiène
produits DD hospitaliers de surface et neutres compatibles
produits incompatibles (liste exhaustive)
Résistance au solution Chlorée 2,6% diluée à 1/5 (OUI/NON). Préciser si autres dilutions
Résistance à une désinfection par voie aérienne (DSAV) (OUI/NON)
résistance en DSAV à l'utilisation de peroxyde d'hydrogène (OUI/NON)
résistance en DSAV à l'utilisation d'acide per acétique (OUI/NON)
Autres informations à intérêt technique
Préciser
TABLE DE CHEVET AVEC UN TIROIR, UNE TABLETTE, 1 PORTE
Référence
lieu de fabrication
Durée de vie des dispositifs
Normes auxquelles il répond paragraphe 2.1 du CCTP
Joindre tous les certificats des normes et marquage
Date de première commercialisation
Norme anti feu
Configuration
Matériaux constitutifs du chevet prix de base
Autres matériaux disponibles (OUI/NON) préciser
Matériaux de la tablette
Tablette thermoformée (OUI/NON)
4 roulettes (OUI/NON) préciser le diamètre
Nombre de freins dans le modèle de base
Présence de parc choc de protection dans le modèle de base (OUI/NON)
Plusieurs possibilités de coloris (OUI/NON) préciser en nombre
Plusieurs possibilités de poignées (OUI/NON) préciser le nombre
tiroir avec butée de fin de course (OUI/NON)
Etagère dans le caisson (OUI/NON)
option réfrigérateur intégré 5OUI/NON)
option tablette de téléphone (OUI/NON)
Hygiène
produits DD hospitaliers de surface et neutres compatibles
produits incompatibles (liste exhaustive)
Résistance au solution Chlorée 2,6% diluée à 1/5 (OUI/NON). Préciser si autres dilutions
Résistance à une désinfection par voie aérienne (DSAV) (OUI/NON)
résistance en DSAV à l'utilisation de peroxyde d'hydrogène (OUI/NON)
résistance en DSAV à l'utilisation d'acide per acétique (OUI/NON)
Autres informations à intérêt technique
Préciser
TABLE A MANGER AU LIT ADAPTABLE
Référence
lieu de fabrication
Durée de vie des dispositifs
Normes auxquelles il répond paragraphe 2.1 du CCTP
Joindre tous les certificats des normes et marquage
Date de première commercialisation
Norme anti feu
Stabilité anti-basculement avec charge excentrée - préciser
Configuration
Service des repas en collectivité: quelle température maximale est validée sans altération du plateau?
Assistance par vérin gaz (OUI/NON)
Modèle de piètement disponibles préciser.
Roulettes disponibles. Préciser matière et diamètres
Roulettes pivotantes 360° (OUI/NON)
Nombre de freins dans le modèle d'entrée de gamme de l'annexe financière
Doubles plateaux
Dimension LXlXh des deux plateaux
Surface utile
Système d'inclinaison préciser
Nombre de position d'inclinaison
Poids supporté en bout de tablette (kg)
dispositif maintien de document (OUI/NON)
adaptable spécifique fauteuil roulant (OUI/NON)
Hygiène
produits DD hospitaliers de surface et neutres compatibles
produits incompatibles (liste exhaustive)
Résistance au solution Chlorée 2,6% diluée à 1/5 (OUI/NON). Préciser si autres dilutions
Résistance à une désinfection par voie aérienne (DSAV) (OUI/NON)
résistance en DSAV à l'utilisation de peroxyde d'hydrogène (OUI/NON)
résistance en DSAV à l'utilisation d'acide per acétique (OUI/NON)
Autres informations à intérêt technique
Préciser
ARMOIRE 60 cm
Référence
lieu de fabrication
Durée de vie des dispositifs
Normes auxquelles il répond paragraphe 2.1 du CCTP
Joindre tous les certificats des normes et marquage
Date de première commercialisation
Norme anti feu
Stabilité anti-basculement - préciser
Configuration
matériaux de fabrication préciser
dispositif de d'amortissement pour silence à la fermeture (OUI/NON)
Dispositif anti coincement des doigts à la fermeture (OUI/NON)
Double jeu de clés (OUI/NON)
Espace sécurisé (OUI/NON)
Armoire 2 portes (OUI/NON)
étagère supérieure (OUI/NON)
Angle de rotation des portes
Hygiène
produits DD hospitaliers de surface et neutres compatibles
produits incompatibles (liste exhaustive)
Résistance au solution Chlorée 2,6% diluée à 1/5 (OUI/NON). Préciser si autres dilutions
Résistance à une désinfection par voie aérienne (DSAV) (OUI/NON)
résistance en DSAV à l'utilisation de peroxyde d'hydrogène (OUI/NON)
résistance en DSAV à l'utilisation d'acide per acétique (OUI/NON)
Autres informations à intérêt technique
Préciser
ARMOIRE 80 cm
Référence
lieu de fabrication
Durée de vie des dispositifs
Normes auxquelles il répond paragraphe 2.1 du CCTP
Joindre tous les certificats des normes et marquage
Date de première commercialisation
Norme anti feu
Stabilité anti-basculement - préciser
Configuration
matériaux de fabrication préciser
dispositif de d'amortissement pour silence à la fermeture (OUI/NON)
Dispositif anti coincement des doigts à la fermeture (OUI/NON)
Double jeu de clés (OUI/NON)
Espace sécurisé (OUI/NON)
Armoire 2 portes (OUI/NON)
étagère supérieure (OUI/NON)
Angle de rotation des portes
Hygiène
produits DD hospitaliers de surface et neutres compatibles
produits incompatibles (liste exhaustive)
Résistance au solution Chlorée 2,6% diluée à 1/5 (OUI/NON). Préciser si autres dilutions
Résistance à une désinfection par voie aérienne (DSAV) (OUI/NON)
résistance en DSAV à l'utilisation de peroxyde d'hydrogène (OUI/NON)
résistance en DSAV à l'utilisation d'acide per acétique (OUI/NON)
Autres informations à intérêt technique
Préciser
Autres matériels de chambre disponible | référence, lieu de fabrication, classement norme feu
Préciser
Préciser

## Lot 38
MÉMOIRE TECHNIQUE | Objet de la consultation | Equipements d’hospitalisations et dispositifs d’aide au brancardage | Nom du candidat : ADRESSE MAIL VALIDE PENDANT LA DUREE DU MARCHE :
Consultation n° : M_2825BISbis | Lot n° : 38 | Intitulé du lot : | Mobiliers périphériques à vision hôtelière et maintien d’autonomie
Le fournisseur répond exclusivement dans les cases qui lui sont destinées. Pas de modification du tableau dans sa configuration. Pas de référence à des documents extérieurs sauf si cela est demandé.
CHEVET | REPONSES FOURNISSEUR
Référence
lieu de fabrication
angle d'ouverture de(s) porte(s)
système antibruit fermeture porte (OUI/NON)
En quoi le produit de base répond il aux objectifs fonctionnels recherchés ?
Stabilité anti-basculement - préciser
TABLE A MANGER AU LIT
Référence
lieu de fabrication
type de piètements disponibles (U, H...)
résistance à la charge en bout de table (kg)
Plateau ABS ou HPL - préciser
Plateau épaisseur
Plateau résistance
Stabilité anti-basculement avec charge excentrée - préciser
Présence d'une galerie latérale (OUI/NON)
En quoi le produit de base répond il aux objectifs fonctionnels recherchés ?
FAUTEUIL DE CHAMBRE DOSSIER INCLINABLE
Référence
lieu de fabrication
classement feu revêtement
Hauteur d'assise
Type de mousse assise avec portance
Type de mousse dossier avec portance
Dimension assise (HXLXl CM)
Accoudoirs fixes et amovibles (OUI/NON)
En quoi le produit de base répond il aux objectifs fonctionnels recherchés ?
FAUTEUIL DE CHAMBRE DOSSIER FIXE
Référence
lieu de fabrication
classement feu revêtement (M1)
Hauteur d'assise
Type de mousse assise avec portance
Type de mousse dossier avec portance
Dimension assise (HXLXl CM)
Accoudoirs fixes et amovibles (OUI/NON)
En quoi le produit de base répond il aux objectifs fonctionnels recherchés ?
REPOSE PIEDS
Référence
lieu de fabrication
inclinable
dimensions (HXLXl CM)
type de mousse
En quoi le produit de base répond il aux objectifs fonctionnels recherchés ?
CHAISE DE CHAMBRE
Référence
lieu de fabrication
type de mousse et portance
type revêtement et classement anti feu (M1)
En quoi le produit de base répond il aux objectifs fonctionnels recherchés ?
Hygiène
produits DD hospitaliers de surface et neutres compatibles
Nombre de maintenance maximale par jour avec ces produits
produits incompatibles (liste exhaustive)
Résistance au solution Chlorée 2,6% diluée à 1/5 (OUI/NON). Préciser si autres dilutions
Résistance à une désinfection par voie aérienne (DSAV) (OUI/NON)
résistance en DSAV à l'utilisation de peroxyde d'hydrogène 5OUI/NON)
résistance en DSAV à l'utilisation d'acide per acétique (OUI/NON)
Possibilité de passage en station de lavage
Possibilité d'utilisation des machines à vapeur
Autres informations susceptibles d'intérêt technique
ARMOIRE 60 cm
Référence
lieu de fabrication
Durée de vie des dispositifs
Normes auxquelles il répond paragraphe 2.1 du CCTP
Joindre tous les certificats des normes et marquage
Date de première commercialisation
Norme anti feu
Stabilité anti-basculement - préciser
Configuration
matériaux de fabrication préciser
dispositif de d'amortissement pour silence à la fermeture (OUI/NON)
Dispositif anti coincement des doigts à la fermeture (OUI/NON)
Double jeu de clés (OUI/NON)
Espace sécurisé (OUI/NON)
Armoire 2 portes (OUI/NON)
étagère supérieure (OUI/NON)
Angle de rotation des portes
Hygiène
produits DD hospitaliers de surface et neutres compatibles
produits incompatibles (liste exhaustive)
Résistance au solution Chlorée 2,6% diluée à 1/5 (OUI/NON). Préciser si autres dilutions
Résistance à une désinfection par voie aérienne (DSAV) (OUI/NON)
résistance en DSAV à l'utilisation de peroxyde d'hydrogène (OUI/NON)
résistance en DSAV à l'utilisation d'acide per acétique (OUI/NON)
Autres informations à intérêt technique
Préciser
ARMOIRE 80 cm
Référence
lieu de fabrication
Durée de vie des dispositifs
Normes auxquelles il répond paragraphe 2.1 du CCTP
Joindre tous les certificats des normes et marquage
Date de première commercialisation
Norme anti feu
Stabilité anti-basculement - préciser - préciser
Configuration
matériaux de fabrication préciser
dispositif de d'amortissement pour silence à la fermeture (OUI/NON)
Dispositif anti coincement des doigts à la fermeture (OUI/NON)
Double jeu de clés (OUI/NON)
Espace sécurisé (OUI/NON)
Armoire 2 portes (OUI/NON)
étagère supérieure (OUI/NON)
Angle de rotation des portes
Hygiène
produits DD hospitaliers de surface et neutres compatibles
produits incompatibles (liste exhaustive)
Résistance au solution Chlorée 2,6% diluée à 1/5 (OUI/NON). Préciser si autres dilutions
Résistance à une désinfection par voie aérienne (DSAV) (OUI/NON)
résistance en DSAV à l'utilisation de peroxyde d'hydrogène (OUI/NON)
résistance en DSAV à l'utilisation d'acide per acétique (OUI/NON)
Autres informations à intérêt technique
Préciser
AUTRES INFORMATIONS | Le fournisseur indique tous les éléments susceptibles d'apporter une réponse
Capacité du produit à être ergonomique prévention de TMS
Capacité du produit à être utilisable par les patients
avec un déficit visuel.
avec un déficit moteur (arthrose, PR, handicap…)
avec un déficit cognitif
Capacité des matériaux utilisés et des finitions à être qualitatifs
Performance du dispositif (adaptation du matériel proposé à "l'objet de Marché").
Capacité du dispositif à être maintenable
Capacité du dispositif à être entretenu (hygiène)