## Matrice de Conformité
ANNEXE 5 du RC : Matrice de conformité 26069 : Maintenance préventive et curative en garantie totale des onduleurs de l’atelier industriel de l’aéronautique de Cuers-Pierrefeu et de la Base aéronavale de Hyères.
Article CCTP | Exigence / Clause du CCTP | Engagement du Candidat (OUI / NON) | Référence Mémoire Technique (Page / §) | Commentaires du Candidat / Précisions technique
CHAPITRE 1 & 2 : OBJET, PÉRIMÈTRE ET RÉGLEMENTATIONS
Article 1 | Exécution des prestations de maintenance sur le site principal de Cuers-Pierrefeu et son annexe de Hyères.
Article 1 | Prestations de maintenance préventive et curative en garantie totale sur l'ensemble du parc décrit en Annexe 1.
Article 2.1.1 | Respect du Code du travail, Code de l'environnement, des directives RoHS, DEEE et de la filière Trackdéchets (BSD).
Article 2.1.1 | Conformité stricte aux normes NF C 15-100, UTE C18-510, NF EN 62040 (1, 2, 3, 4) et FD X 60-000.
CHAPITRE 3 : EXIGENCES TECHNIQUES & MAINTENANCE
Article 3.2 | Prise en charge intégrale des niveaux de maintenance de 1 à 5 selon la norme FD X 60-000.
Article 3.3 | Réalisation d'au moins 1 visite de maintenance préventive annuelle par onduleur, planifiée avec le RTAIA.
Article 3.3 | Transmission du rapport de visite détaillé au RTAIA sous un délai maximal de 7 jours ouvrés.
Article 3.4.1 | Contrôles préventifs obligatoires : bancs de batteries, autonomie réelle, chargeurs, filtrage, relayage vers PC Sécurité.
Article 3.4.2 | Remplacement des équipements <= 6 kVA défectueux par du matériel neuf d'origine (hors reconditionné) avec dépose/pose/recyclage.
Article 3.4.3 | Mise à disposition (prêt) obligatoire d'un onduleur équivalent lors du remplacement d'équipements de puissance > 6 kVA.
Article 3.4.4 | Temps d'intervention (Panne) : maximum 4 heures en heures ouvrables / 8 heures en heures non ouvrables.
Article 3.4.4 | Délai de remise en service opérationnel : maximum 48 heures en heures ouvrables / 72 heures en heures non ouvrables.
Article 3.4.6 | Garantie de pièces de rechange d'origine constructeur, neuves et d'un indice technique supérieur ou égal au matériel en place.
Article 3.4.7 | Gros entretien programmable : remplacement prédictif planifié des batteries homologuées, filtres (CC/CA) et ventilateurs.
Article 3.4.8 | Élimination des déchets de manière réglementaire (notamment batteries plomb/cadmium) avec traçabilité obligatoire via Trackdéchets.
CHAPITRE 3.5 : CONTRAINTES DE SITES ET SÉCURITÉ
Article 3.5.1 | Acceptation des contraintes d'accès en zone protégée (enquête de sécurité obligatoire pour le personnel intervenant).
Article 3.5.1.1 | Respect des horaires de travail du site de Cuers (7h25 - 15h50) et respect de la confidentialité des données.
Article 3.5.1.2 | Respect des horaires du site de Hyères ('entre cloches' 7h15-16h24 et 'hors cloches' 5h45-17h54).
Article 3.5.2 | Prise en charge intégrale par le titulaire de la logistique, manutention, transport et emballage. Marquage obligatoire des outils.
Article 3.5.3 | Planification obligatoire des coupures de courant requises pour essais en accord avec le RTAIA (y compris possibilité d'intervenir le samedi).
CHAPITRE 3.5.6 : SANTÉ, SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT
Article 3.5.6.1 | Fourniture obligatoire des documents SST : DUER, titres d'habilitations électriques, fiches de postes et certificats de conformité.
Article 3.5.6.3 | Présence obligatoire à l'Inspection Commune Préalable (ICP) organisée 1 semaine avant travaux pour l'établissement du Plan de Prévention.
Article 3.5.6.5 | Garantie de la qualification du personnel, à jour de ses habilitations (notamment électriques) et en situation de travail régulière.
Article 3.5.6.7 | Utilisation d'outillages, EPI et EPC propres au titulaire, conformes aux normes et à jour de leurs vérifications périodiques.