QUESTIONS/REPONSES

1 - Il y a un onglet DQE, mais le nombre d’heures n’est pas renseigné pour les différentes lignes, alors qu’une des parties de la notation prix est le DQE. Pouvez-vous préciser ce point, svp ?
Le DQE V2 avec le nombre d’heures est en ligne. Ce document annule et remplace la version précédente.
[bookmark: _GoBack]2 - En bas de page 5 du CCTP, il est précisé « pour la mission M1, partie reconductible, … ». Or d’après notre compréhension, la mission M1 n’est pas reconductible (ce qui est précisé au titre du M1.1 page 4)
S’agit-il de la prestation M2 plutôt ? Si oui, les étapes suivantes : demande de mission, création de devis, réalisation du bon de commande, sont-elles vraiment compatibles avec une intervention en 2j ? 
S’il s’agit de la mission M1, pouvez-vous préciser quelle est la partie reconductible de cette mission ?
Cette clause a été supprimée, il s’agit d’une erreur. Le CCTP V2 avec l’article 6 modifié est en ligne.
[bookmark: _Hlk235784830]3- Mission M1.1 : AUDIT : Concernant la prestation des schémas de principe et fonctionnement des installations, pouvez-vous préciser votre besoin ? Souhaitez-vous que l’AMO réalise les schémas de principe de vos installations ? ou doit-on simplement indiquer lors de notre audit s’ils sont présents ou non ? 
Les schémas sont à réaliser, et si certains sont disponibles ils pourront être repris et éventuellement mis à jour si nécessaire 

4. Mission M1.1 : AUDIT : Concernant l’analyse des relevés de températures, pouvez-vous nous indiquer sous quel format les relevés de températures nous seront fournis (pdf, excel,…) ?
 Excel, de même pour les relevés des consommations 

[bookmark: _Hlk235784988]5- Mission M1.2 : ASSISTANCE PASSATION MARCHE MAINTENANCE : 
 Concernant la prestation « Participation aux éventuelles visites de site », pouvez-vous nous préciser si vous autorisez une visite commune à l’ensemble des candidats ? 
Une visite commune pour tous les candidats sera indiquée dans le RC

6- Mission M1.2 : ASSISTANCE PASSATION MARCHE MAINTENANCE : 
A titre d’information, pouvez-vous nous indiquer combien de jour de visites il y a eu pour le contrat d’exploitation en cours ? 
Il n’y a pas eu de visite
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