## Récap Lot 05
DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF ET DETAILLE
SAINT-DIZIER (52) - BASE AERIENNE 113
CONSTRUCTION D’UN BATIMENT D’INSTRUCTION
LOT 05 : GENIE CLIMATIQUE
ST N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Décompte HT
en Euro (€)
0 | DISPOSITIONS GENERALES | 0
1 | GENIE CLIMATIQUE | 0
MONTANT H.T. |  | 0
T.V.A. (20%) |  | 0
MONTANT T.T.C. |  | 0
A , le
Cachet de l'entreprise
Document non contractuel destiné au jugement des offres
Fait à le
L'entrepreneur
(cachet et signature)

## Lot 05_Détail
DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF ET DETAILLE
SAINT-DIZIER (52) - BASE AERIENNE 113
CONSTRUCTION D’UN BATIMENT D’INSTRUCTION
LOT 05 : GENIE CLIMATIQUE
REF | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | P.U. HT | P.T. HT
C.C.T.P. |  |  |  |  | en Euro (€)
DISPOSITIONS GENERALES
DG.2. | CONTRAINTES DU SITE | Ens
DG.7. | DOCUMENTS | U
DG.11. | ESSAIS ET CONTRÔLES | Ens
DG.17. | LIMITES DE PRESTATIONS | Ens
DG.18. | INSTALLATION DE CHANTIER | U
DG.19. | GESTION DES GRAVATS ET DES DECHETS DE CHANTIER | Ens
DG.21. | NETTOYAGE DU CHANTIER | Ens
DG.26. | DEMARCHE QUALITE DE L’ETANCHEITE A L’AIR DU BATIMENT | U
DG.27. | DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES | Ens
MONTANT H.T. DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |  | 0
GENIE CLIMATIQUE
GC.7. | TABLEAU DIVISIONNAIRE CHAUFFERIE | U
GC.8. | VENTILATION DOUBLE FLUX
GC.8.3. | CENTRALE DOUBLE FLUX | U
GC.8.3.1. | REGULATION PAR TELECOMMANDE DEPORTEE | U
GC.8.3.2. | PIEGES A SON A BAFFLE | U
GC.8.3.3. | GAINES DE SOUFFLAGE ET DE REPRISE | ml
GC.8.3.4. | CLAPET COUPE-FEU | U
GC.8.3.5. | MANCHETTES | U
GC.8.3.6. | GAINES FLEXIBLES | ml
GC.8.3.7. | BOUCHE DE SOUFFLAGE | U
GC.8.3.8. | BOUCHE D’EXTRACTION | U
GC.8.3.9. | EVACUATION DES CONDENSATS | ml
GC.8.3.10. | CHEMINEMENTS | Ens
GC.8.3.11. | MISE EN SERVICE | U
GC.8.3.12. | ESSAIS | U
GC.8.4. | ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE LA CTA PENDANT LA GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT | U
GC.9. | CHAUFFAGE ET PRODUCTION ECS
GC.9.2. | POMPE A CHALEUR AIR / EAU R290 | U
GC.9.3. | APPOINT ELECTRIQUE CHAUFFAGE | U
GC.9.4. | BALLON TAMPON DE CHAUFFAGE | U
GC.9.5. | PRODUCTION ECS SEMI-ACCUMLEE | U
GC.9.6. | BOUCLAGE EAU CHAUDE SANITAIRE | U
GC.9.7. | RESEAU HYDRAULIQUE CHAUFFAGE ET ECS | ml
GC.9.8. | EMETTEURS : RADIATEURS BASSE TEMPERATURE | U
GC.9.9. | SECURITE, POT DE DECANTATION, FILTRES, DEGAZEUR | Ens
GC.9.10. | DISCONNECTEUR, VANNES ET ORGANES DE MAINTENANCE | Ens
GC.9.11. | RACCORDEMENTS, CONSOMMATION ET EVACUATION | Ens
GC.9.12. | REGULATION, SUIVI ET SECURITE ELECTRIQUE | Ens
GC.9.13. | REGLEMENTATION, ENTRETIEN ET RECEPTION | Ens
GC.9.14. | CONTRAT DE MAINTENANCE DURANT LA GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT | Ens
POUR LE CHAUFFAGE ET L’EAU CHAUDE SANITAIRE
GC.10. | ADOUCISSEUR | U
GC.10.1. | EPREUVES ET ESSAIS POUR ADOUCISSEUR | U
GC.10.2. | CONTRAT DE MAINTENANCE DE L’ADOUISSEUR DURANT LA GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT | U
GC.11. | PRODUCTION DE CHAUD ET FROID PAR POMPE A CHALEUR
GC.11.3. | PAC REVERSIBLE A DETENTE DIRECTE | U
GC.11.4. | EVACUATION DES CONDENSATS | U
GC.11.5. | CHEMINEMENTS | U
GC.11.6. | ESSAIS | U
GC.11.7. | ENTRETIEN ET MAINTENANCE DURANT LA GPA | Ens
GC.12. | CLIMATISATION POUR LOCAL SERVEUR
GC.12.3. | UNITE EXTERIEURE | U
GC.12.4. | UNITE INTERIEURE | U
GC.12.5. | CIRCUIT ELECTRIQUE | U
GC.12.6. | REGULATION ET SECURITE | U
GC.12.7. | EVACUATION DES CONDENSATS | U
GC.12.8. | CANALISATIONS FRIGORIFIQUES | ml
GC.12.9. | CHEMINEMENTS | U
GC.12.10. | EPREUVES ET ESSAIS | U
GC.12.11. | ENTRETIEN ET MAINTENANCE DURANT LA GPA | U
GC.13. | FORMATION A L’UTILISATEUR | Ens
GC.15. | PLOMBERIE
GC.17. | DISTRIBUTION EAU FROIDE
GC.17.1. | RACCORDEMENT SUR CONDUITES EN ATTENTE | U
GC.17.2. | VANNES D’ARRET | U
GC.17.3. | REDUCTION DE PRESSION ET DISCONNECTEUR | U
GC.17.4. | CONDUITES EAU FROIDE POUR DISTRIBUTION ET BOUCLAGE | ml
GC.17.5. | COLLECTEUR DE DISTRIBUTION | U
GC.17.6. | CALORIFUGE | ml
GC.17.7. | DISPOSITIF ANTI-BELIER | U
GC.17.8. | COMPTEUR D’EAU FROIDE | U
GC.17.9. | ROBINET DE VIDANGE | U
GC.18. | DISTRIBUTION EAU CHAUDE
GC.18.1. | RACCORDEMENT SUR CONDUITES EN ATTENTE | U
GC.18.2. | VANNES D’ARRET | U
GC.18.3. | REDUCTION DE PRESSION | U
GC.18.4. | CONDUITES EAU CHAUDE SANITAIRE POUR DISTRIBUTION ET BOUCLAGE | ml
GC.18.5. | CALORIFUGE | ml
GC.18.6. | COLLECTEURS DE DISTRIBUTION EAU CHAUDE SANITAIRE | U
GC.18.7. | PURGEUR D’AIR AUTOMATIQUE | U
GC.18.8. | ROBINET DE VIDANGE | U
GC.18.9. | DISPOSITIF ANTI-BELIER | U
GC.18.10. | THERMOMETRE | U
GC.20. | EVACUATION
GC.20.1. | CANALISATIONS EU-EV | ml
GC.20.2. | VENTILATION PRIMAIRE | U
GC.20.3. | CONDUITES DE RACCORDEMENT DES APPAREILS | U
GC.20.4. | CANIVEAU DOUCHES A L’ITALIENNE | ml
GC.20.5. | SIPHON DE SOL | U
GC.21. | APPAREILS SANITAIRES ET EQUIPEMENTS ANNEXES
GC.21.1. | WC SUR PIED | U
GC.21.2. | URINOIR | U
GC.21.3. | LAVABO | U
GC.21.4. | VIDOIR | U
GC.21.5. | EVIER ENCASTRABLE | U
GC.21.6. | ROBINETTERIE DE DOUCHE | U
GC.21.7. | SECHE-CHEVEUX | U
GC.21.8. | SECHE-MAINS | U
GC.21.9. | MIROIRS | U
GC.21.10. | DISTRIBUTEURS DE SAVON LIQUIDE | U
GC.21.11. | PORTE PAPIER WC | U
GC.21.12. | POT A BALAI WC | U
GC.21.13. | POUBELLE | U
GC.21.14. | BARRE DE MAINTIEN COUDEE PMR | U
GC.21.15. | EQUIPEMENTS DOUCHES PMR | U
GC.22. | ESSAIS | U
GC.23. | DESINFECTION DE L’INSTALLATION | U
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 1 |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
Fait à le
L'entrepreneur
(cachet et signature)